北京市医疗器械检验研究院检验设备购置（医疗器械）02包更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000024210200111372-XM001

原公告的采购项目名称：北京市医疗器械检验研究院检验设备购置（医疗器械）01包、02包、03包、05包、13包公开招标公告

首次公告日期：2025-02-17

地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbgg/2025/2/b3d68ae37b3e4f79b4b46ce034c36776.htm

二、更正信息

更正事项：北京市医疗器械检验研究院检验设备购置（医疗器械）02包补充采购需求

更正内容：

**4、有源植入物自动测试软件**的部分：

1. 现有电磁兼容测试软件为R&S EMC32测试软件，版本为Version 9.10.00；
2. 需要兼容使用的现有测试设备见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **仪器设备名称** | **规格型号** |
| 峰值伏特计 | R&S URE3 |
| 函数发生器 | Agilent 33220A |
| 功率放大器 | BONN BSA |
| 射频信号发生器 | R&S SMB100A |
| 功率探头 | R&S NRP-Z91 |
| 偶极子天线 | / |
| 功率放大器 | BONN BLWA |
| 功率放大器 | AE Techron 7224 |
| 辐射发射环及环形传感器 | Solar SO-9230-1 |

**5、3m暗室配置的EMC测试系统升级**的部分

实验室现配置自动测试软件EMC 32（品牌：R&S；Version:10.60.20），需兼容双锥对数复合天线（品牌：ETS；型号3142C）、EMI测试接收机（品牌：R&S；型号：ESR26）、射频信号发生器（品牌：R&S；型号：SMB100A）、功率探头（品牌：R&S；型号：NRP-Z91）、功率放大器（品牌：R&S；型号：BBA150-A1300）等测试设备，实现全自动程序测试。

其他内容不变

更正日期：2025年3月3日

三、其他补充事宜

无。