- 采购需求

一、采购标的

## 1、采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京教育科学研究院2025年物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |  |

2、项目概述

1、项目地址：北京市海淀区翠微路四号院北京教育科学研究院内。

2、用途：科研、办公。

3、主要设备设施情况：

教科院共用设备设施包括以下专业系统：配电系统、空调系统、新风系统、给排水系统、电梯系统等。

4、本项目需物业服务单位安排人员驻场开展相关服务工作，在此期间，采购方根据实际情况为驻场人员提供住宿场所及餐饮保障。

二、商务要求

实施时间：自合同签订之日起一年。

实施地点：北京市海淀区羊坊店街道翠微路4号院（北京教育科学研究院）

付款方式：服务费按二笔支付。具体支付时间和方式以中标人和采购人签订的最终合同为准。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

1.1北京教育科学研究院的房屋建筑和基础设施、设备是确保北京教育科学研究院的工作、科研、会议、活动等顺利开展的硬件保障，通过专业化物业管理服务团队的引入，为北京教育科学研究院提供安全、稳定、舒适、周到的服务，确保北京教育科学研究院的工作、科研、会议、活动服务安全有序、稳定舒适、顺畅周到。按照国家、北京地方的相关法律法规、技术标准和行业规范的要求，提供专业、规范、优质、高效的办公业态物业服务与管理和能耗、物耗控制，以便更好地确保北京教育科学研究院各项工作的有序开展和有力落实，以实现项目的硬性、软性管理目标。

1.2委托管理采用产权所有权与服务运行保障管理权分离的方式，所有权属采购人，由采购人下达服务保障任务；服务保障运行管理由投标人在采购人监督下负责。管理、服务团队的组建由投标人负责，员工的人事、劳资、社保等所有关系隶属投标人。

1.3投标人未经采购人书面批准，不得利用采购人任何资产进行任何经营或非经营性活动。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范参照《北京市住宅物业管理服务等级规范（四级）》

- 需按照北京市住房和城乡建设委员会《关于印发<北京市房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）第六条第一款相关要求；办公楼等大型公共建筑和人员密集场所的房屋建筑，每个物业管理区域或自管房项目建筑面积≤150000平方米的，应当配备房屋建筑结构和房屋建筑设施设备安全管理员各一名。

- 服务内容及要求

| 1 | 环境保洁 | 卫生保洁 | 门前三包、公共区域卫生保洁，指定房间、会议室保洁； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扫雪铲冰 | 冬季户外地面扫雪铲冰； |
|  |  | 洒水降尘，除水 | 院内路及操场洒水降尘，雨天道路及操场积水扫除； |
|  |  | 垃圾清运 | 垃圾有效分类、清运，化粪池定时清掏，有毒有害废品及时回收； |
|  |  | 有害生物消杀 | 对公共区域定期实施专业消杀工作； |
|  |  | 绿植租摆 | 部分办公室、会议室和公共区域的绿植养护以及更换补充 |
|  |  | 化粪池清掏 | 按照有限空间作业标准一年对化粪池进行两次清掏。 |
| 2 | 维修维护 | 设备维护 | 设施设备的保洁及报修，设备设施使用过程中出现故障，直接联系并配合维保公司进行维修，做好报修记录。质保期外，负责设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修； |
|  |  | 房屋维修 | 确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用； |
|  |  | 水质检测 | 按照相关规定一年开展一次水质检测工作。 |
|  |  | 水箱清洗 | 一年至少清洗一次院内生活水箱等设施。 |
| 3 | 客户服务 | 会议服务 | 会议室预定，会议室保洁、会议服务，公共杯具清洁； |
|  |  | 综合管理 | 公务用车服务、理发师服务。 |
|  |  | 收发传达 | 报刊、重要信件的收发工作；来客登记工作； |

服务内容：全面负责院区及各楼宇内外公共区域的清洁卫生，全面负责各项保洁服务管理工作，为院内科研工作人员创造良好的科研、办公环境。

1．负责各楼宇门厅、电梯间、楼梯间、走廊、卫生间等公共区域的日常保洁工作；

2．负责物业管理区域内公共区域及门前三包工作；

3．负责办公楼内院领导房间的日常保洁工作；

4．负责特殊天气时各楼宇公共区域门窗的关闭工作；

5．负责物业管理区域内及周边三包范围冬季扫雪铲冰工作。

服务标准：

1. 公共区域保洁标准

(1)地面光亮无水迹、污迹，地面无杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹；

(2)楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、踢脚线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

(3)垃圾筒内垃圾不超过1/3，并摆放整齐，外观干净；

(4)三米以下公共区域玻璃、门窗无污迹，水迹、裂痕，有明显安全标志；

(5)厅堂无蚊蝇；

(6)灯饰和其它饰物无尘土、破损；

(7)楼梯、台阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

(8)大厅吊顶无尘埃。

2．卫生间保洁标准

(1)门窗、隔板无尘、无污、无杂物；

(2)玻璃、镜面明亮无水迹；

(3)地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

(4)洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮；

(5)便池无尘、无污、无杂物；

(6)桶内垃圾不超1/2即清理；

(7)设备(烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污；

(8)空气清新、无异味；

(9)开水间干净、整洁、无杂物、无座椅、无私人物品，物品码放整齐、不囤积；

(10)保证卫生纸、擦手纸、洗手液正常供应，烘干器正常使用。

3．保洁人员标准：

保洁人员18-55周岁，正式上岗前必须接受报价人的正规培训和安全教育，统一着装。

4．院区公共区域保洁标准：

（1）门前地面清洁、无废弃物；

（2）保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶；

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇、老鼠滋生；

（4）地面、台阶无积水、积雪，清扫及时，人不被滑倒，符合北京市扫雪办要求；

（5）楼外台阶、通道无杂物和积尘；根据不同季节和不同需要定期喷洒投放药剂和消毒液；

（6）院区地面干净整洁，无杂物、落叶、烟头等；

5．病媒生物防治

(1)各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药；

(2)定期喷洒灭蚊药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；

(3)对公共区域定期进行防疫消毒，并做好记录。

6．清洁保洁基本要求

| 区域 | 清洁项目 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 大堂门口走廊 | 石材、瓷砖及PVC地面 | 随时保持干净，无污渍、尘渍、痰渍、烟头、杂物等，保持光洁明亮 |
|  | 石材或瓷砖墙身 | 保持无尘 |
|  | 玻璃门 | 无手印、无污渍 |
|  | 天花板、大灯及灯箱光管 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 灯饰、标识牌、风扇、风口 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 花盆、花槽 | 无杂物、无明显灰尘 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，不堆积溢出，无异味 |
| 电梯 | 电梯门、不锈钢按钮、运行显示板 | 随时保持无手印、无污渍 |
|  | 电梯箱内照明、天花 | 无蜘蛛网、无污渍 |
|  | 电梯箱内不锈钢内壁、按钮 | 无手印、污渍、随时保持不锈钢亮丽的金属光泽、无蛛丝、无灰尘 |
|  | 电梯箱内地面 | 随时保持光洁、明亮、无杂物 |
| 楼内公共走道 | 瓷砖 | 保持干净无污渍 |
|  | 楼梯扶手 | 无污渍 |
|  | 灯饰、天花、标识、风扇、风口 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
|  | 消防栓、报警器开关等 | 无手印、无污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，无堆积溢出，无异味 |
| 院领导办公室室内 | 领导办公室 | 地面无尘、无杂物，皮质、木质无用具洁净明亮 |
|  | 地面 | 随时保持干净、无污渍、尘渍、痰渍、烟头等，保持光洁明亮 |
|  | 家具、窗台 | 随时保持光洁明亮、无污渍、尘渍等 |
|  | 门窗玻璃 | 无手印、无污渍 |
|  | 灯饰、天花、风扇、风口、隔帘 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
| 洗 手 间 | 玻璃镜面，台面 | 无污渍 |
|  | 小便器、坐厕、洗手盆 | 随时保持无污渍、无尿渍 |
|  | 地面 | 随时保持洁净干燥，无秽物 |
|  | 洗手间隔板 | 无污渍 |
|  | 灯管、天花 | 无污渍、无灰尘 |
| 楼宇天台及地下室 | 走道 | 无杂物、无烟头等 |
|  | 外围花园，围栏 | 无落叶、杂物等 |
|  | 各种水井、沙井、排水沟 | 保持通畅，无垃圾杂物、无积水、无异味，井盖无明显污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，无堆积溢出，无异味 |
|  | 天台、地下室 | 保持清洁，下水道通畅 |

（三）维修维护

- 房屋建筑的日常维护：

服务内容：

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作。建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护(包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖修补等等)。定期清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；

楼内的公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括污水管道、道闸系统、大门的维修、保养和管理。

服务标准：

- 每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%，每年制定修缮计划；

- 及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时；

- 每日巡查1次，包括：室外、室内等工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录；

- 爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动；

- 恶劣天气条件下(如大风、大雨、大雪、冰雹等)加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制；

- 建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、年报；

- 对采购人二次装修施工进行认真监督，爱护各类设备设施，未经采购人主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行装修、改造、移位及安装空调等设备；

- 建筑物屋面雨水排泄通畅。

- 供电系统管理维护

服务内容：

- 低压配电系统：包括低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养、检修；机房配电设备维护、保养、检修、运行管理。

- 供电系统：由配电间至各办公楼宇的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修。由配电间至空调机组、风机盘管、通风机组、消防排烟机组等的供电线路、设备的运行，维护检修，由配电间至其它用电设备线路和设备运行的维护、检修。

- 照明系统：照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修。

- 对物业范围内各级电表定期检查、维护及记录数据，每季度按照采购人要求完成能耗数据登记及上报工作。

服务标准：

- 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统安全可靠；

- 统筹规划，落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则（试行）（京发改【2022】88政策进行节能工作；

- 电气维修人员必须持证上岗；

- 配电间主电路跳闸，五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并排除故障，一般性维修不过夜；

- 加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

- 配电箱柜的定期维护；

- 严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- 保证避雷设施完好、有效、安全。

- 给排水系统

服务内容：

楼宇各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用所进行的日常养护维修，如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备以及中和池的污水处理设备等。室外污水井、雨水井检查巡视，定期清掏化粪池等。

服务标准：

- 加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

- 建立正常供水管理制度。负责与相关部门联系，定期做水质检测，保证水质符合国家标准，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象。

- 对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

- 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；负责二次供水卫生许可证办理。

- 定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内排水系统畅通；汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。

- 保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时联系属地相关管理部门落实解决；

- 设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不过夜。

- 建立用水、供水管理制度，积极协助采购人相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求。

- 限水、停水按规定时间提前通知采购人相关管理部门。

- 遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

- 制定给排水事故应急处理预案及汛期的安全防护应急预案。

- 开水供应标准：

热水器具保持洁净、光亮，无污迹；保证每日规定时间内的开水供应，开水器出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修，保证24小时内恢复正常使用；开水器定期除碱，无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全责任事故。

- 空调、通排风、供暖等系统运行维护

服务内容：

室内通排风、空调、供暖及冷却水系统：包括冷水机组、空调机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

服务标准：

- 保证空调、通排风、供暖、冷却水等系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态。

- 按采购人要求，落实《北京市公共场所温度控制导则（试行）》（京发改【2022】1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

- 运行中无明显噪音和严重滴漏水现象。

- 空调、各种水管路、通风系统的过滤网、过滤器定期清洗，每年至少1次；定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

- 设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

- 定期测试软化水指标。

- 空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。

- 制定空调系统发生故障应急处理预案。

- 每周对机组和机房进行一次清洁；每半年对机组进行一次全面检查保养，确保机组的良好运行。

（四）综合服务服务内容

包括会议接待服务、收发传达服务、理发服务及公务用车保障服务等。

服务标准：

1．按照北京市物业管理优秀示范标准执行。

2．传达室接待人员应经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，严格执行来访登记制度。

3．建立24小时电话报修服务，处理各类报修，及时跟踪回访。

4．会议服务

(1)负责会议室使用管理，保证各类会议室合理使用、合理调配；

(2)客户服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，高中以上文化程度，具有卫生部门出具的健康证，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

(3)会议室布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

(4)一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作及设备调试，各项服务符合会议主办部门要求；

(5)指定专人承担会议现场服务，做好茶水服务；

(6)具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议接待的准备工作。

（7）拥有一批具备较高专业素养的人员储备，能够在采购人举办各类重大活动时，出色且专业地承担起礼仪接待工作，以细致入微的服务迎接宾客；同时，也能高质量地完成颁奖服务。

5.保证会议室桌椅使用后及时摆放整齐，需要时桌椅的搬运、摆放；

6.公共杯具的清洁和维护等；

7．对采购人安排的临时工作在最短的时间内保质保量的迅速完成。

8．具备承担采购人大型活动的服务接待能力和人力物力资源储备。

9．收发信件管理准确无误，报纸杂志的分发及时、准确，不遗失、不错投、不误投，重要信件、挂号信件要求本人签领；无投诉现象发生。

10.公务用车保障服务；熟悉公务用车管理及调度，为采购人能提供安全，舒适的用车保障服务。

（1）驾驶员需具备娴熟且专业合格的驾驶技能，政治立场坚定可靠、品行端正，能严守工作纪律与保密要求。同等条件下，退伍军人优先考虑。

（2）驾驶员需提供驻场服务，随时待命，具备高效响应能力，能够及时且出色地完成采购人所提出的各类紧急用车保障任务。

11．档案收集、整理及归档及时，准确反映物业服务内容。

12.应急预案编制：应急预案包括： 1、参观接待类保障应急预案2、雨雪天气应急预案3、有限空间应急预案，4、空调通风系统应急预案5、大型学术会议论坛类保障应急预案，6、其他各类校园突发事件应急措施。

五、团队人员要求

物业服务人员配置不少于38人（含项目经理）。

（一）项目经理：需提供1人，年龄需在50周岁（含）以下；具有本科及以上学历；具有十年（含）以上类似物业项目经理经验；具备工程类、经济类中高级职称。

（二）工程经理：需提供1人，年龄需在60周岁（含）以下；具有高压及低压电工作业证；具有特种设备安全管理A证书；具有制冷设备维修工证书；且满足五年及以上同类物业同岗位管理经验。

（三）保洁经理：需提供1人，年龄需在40周岁（含）以下；具有专科及以上学历；具有地下有限空间监护作业证；具有特种设备安全管理A证书；具有三年及以上同类物业同岗位管理经验。

（四）客服经理：需提供1人，年龄需在40周岁（含）以下；具有专科及以上学历；具有地下有限空间监护作业证；具有三年及以上同类物业同岗位管理经验。

（五）服务团队：该38人团队内，需提供特种设备-高压电工作业（运行）证书，至少2人；提供特种设备-地下有限空间监护作业证书，至少1人；提供特种设备-制冷与空调设备运行操作作业证书，至少1人。提供给排水高级工程师证书，至少1人，提供管道工证书，至少1人。需配备具有房屋建筑结构安全管理员、房屋建筑设施设备安全管理员各1人。

注：以上要求需提供经验证明承诺文件、证书复印件等相关材料。