第2包 蛋白组学检测试剂耗材

一、高通量蛋白组学检测试剂盒：

1.数量：4盒

2.规格：96t/盒

3.适用范围：用于样本中蛋白物质的靶向检测。

4.性能要求：检测蛋白数量不少于11000种，检出率不低于90%。

5.试剂盒检测样本类型：血（血浆、血清等）。

6.运输条件：干冰冷链运输。

二、Hilic 色谱柱（1.7μm，2.1*150mm）：

1.数量：2

2.适用于Q TRAP 6500+ (AB SCIEX)或Q TRAP 7500+ (AB SCIEX) 超高效液相色谱系统，针对中等及强极性代谢物，如糖类、有机酸、氨基酸等，可进行有效液相分离；有利于实现目标小分子和基质中干扰物的分离，降低基质效应。

三、供货周期：现货，送货周期1-7天（不含订购阶段)。

四、质保期：提供的试剂耗材≥12个月的质量保证期。

五、售后服务：验收合格后，至少提供一年内的售后服务；提供技术培训及咨询服务；按客户投稿需求提供试剂耗材参数；提供2次50人以上的蛋白组学分析培训班；提供专门的技术支持。