北京航天兴华科技有限公司生产运维管理中心及动力环境监控系统建设项目更正公告

1、项目名称：北京航天兴华科技有限公司生产运维管理中心及动力环境监控系统建设项目

2、招标编号：1710-HXTC-IF1396

3、采购人：北京航天兴华科技有限公司

4、招标代理机构名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

5、招标代理机构联系方式

联系人：修海龙、孙银英   电  话：010-52837446、 010-63988670  传  真：010-63968553

地 址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室

邮政编码：100038

项目负责人：修海龙、孙银英

6、招标公告日期：2017年10月20日

7、变更事项：

各投标人：

应采购人要求，调整内容如下：

本项目招标文件第34页，第四章技术需求部分中由“*6.2.15 智能浇灌系统： 增加8个土壤温度传感器，16个电动执行器，1个可编程控制箱，光纤托盘，24芯光纤等，根据GB和土壤湿度，对草坪绿地实现智能浇灌，并将数据和状态传送运维管理中心汇总。”更正为“*6.2.15  光纤测温系统：采用最新光纤测温技术，对供暖主管路（锅炉房-10#楼）进行连续温度测量，并将测量的数据采集到运维中心。”

本项目其他内容均保持不变。

请各投标人按照以上要求准备投标相关事宜，并在收（看）到本通知后加盖公章回传至010-63968553或扫描发送至hongxintiancheng@126.com，在开标时须携带更正回执原件。

北京宏信天诚国际招标有限公司

2017年11月7日