- 第四章 采购需求

- 一、建设内容及经费

为更好的落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》文件精神和广大教师意见，创造新型教学环境，提高走班选课的教学、管理及服务功能，发展校园信息化，促进师生间信息交流,资源共享和教学合作，推动教育信息化工作，快速达到课堂数字化、教育手段现代化和学生学习兴趣化的目的。对学院进行泛在学习发布系统进行二期建设。

建设内容包括：

1. 数字班牌点对点管理软件1套

2. 数字触控班牌65台

3. 终端接收盒65台

4. 线材、施工及其他

- 二、需求清单

- 注：核心产品为：数字班牌点对点管理软件、终端接收盒、数字触控班牌。

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字班牌点对点管理软件 | 套 | 1 | 提供制造厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函。 |
| 2 | 终端接收盒 | 台 | 65 | 提供制造厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函。 |
| 3 | 数字触控班牌 | 套 | 65 | 提供制造厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函。 |
| 4 | HDMI线 | 根 | 65 |  |
| 5 | USB线 | 条 | 130 |  |
| 6 | 网线 | 箱 | 19 |  |
| 7 | 水晶头 | 盒 | 2 |  |
| 8 | 电源线 | 米 | 2100 |  |
| 9 | 时序电源 | 台 | 4 |  |
| 10 | 网络交换机 | 台 | 5 |  |
| 11 | 穿线管 | 米 | 220 |  |
| 12 | 施工费 | 米 | 191 |  |
| 13 | 设备安装调试费 | 个 | 65 |  |

- 三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字班牌点对点管理软件 | 1、支持设备配置、设备状态监控以及网络授时有关的设备管理；媒体文件管理和播出单管理的资源管理；对网络运行及使用情况，形成日志数据，管理人员可依据日志信息，了解系统运行和操作使用情况； 2、实时动态信息获取: 通过连接外部网络，实时收集天气预报等动态信息，然后将这些信息自动转化成为系统需要的格式，发布到需要的接收终端上，在指定的位置播放，供实时显示； 3、节目导入管理：对原有光盘、磁带等素材导入至资源库中。对收录或导入的节目，进行统一便捷的编目管理，方便节目检索及视音频资源的再利用； 4、终端远程监看：远程显示终端播放的画面都可以通过后台服务器进行远程的监看，实时观测掌握终端播放的多种媒体信息。而且能够掌握并监看每块显示屏的当前状态，例如未连接、正在启动、运行中等。 5、支持终端管理：可以很方便直观的添加、查看、修改、删除终端，点击终端可以跳出终端的实时视频图像，管理的终端信息包括终端的名称、标识号、类型、IP地址及位置信息等； 6、管理软件可安装至网内指定计算机中，对终端进行点对点远程发布管理； 7、图片资讯在更新内容时，具备多种二、三维特技切换效果，包括淡入淡出、翻转、水波纹等等效果，特技效果由系统自动控制，随机调用； 8、要求能配合触摸屏硬件进行内容的交互式查询操作，实现对于屏幕上正在播出的内容，无论是视频、照片还是文字，在需要的时候，都可以通过手指触摸屏幕的方式来暂停它们的播出，并且可以随意地对其进行前后搜索，以倒放或者快进到期望的内容点； 9、支持发布过程控制，无论是视频、照片还是文字，在播放过程中可以通过触摸屏幕的方式，来实现播放内容的暂停、快进、快退以及浏览等操作； 10、支持页面模板的动态切换，通过触摸屏幕的方式，可以在页面模板之间任意转换，切换的过程可以滚动、翻页、球型缩放等三维特效展现； 11、支持焦点放大操作，无论视频、图片、文字，只要双击屏幕，相应内容就会放大至全屏模式，而其它无关内容，将暂时被隐藏； 12、要求支持“一拍上屏”照片立即发布功能：数码相机所拍摄的现场照片，要求在几秒钟的时间内，可以通过无线网络将其传送到指定的信息发布终端上，并且立刻显示在画面指定的区域中； 13、要求支持自动识别横、竖版照片，即时匹配发送至对应的横、竖版显示终端上； 14、支持手写输入，可以向系统提交自己输入的信息内容，并快速地发布到信息显示终端上。 15、要求信息发布管理平台能够与本校原有的平台兼容，实现统一用户管理，并保障用户权限的一致性 16、要求与现有的信息发布呈现终端进行兼容，在发布管理平台中可以对本校现有的信息发布呈现终端进行统一的内容发布 17、要求能够在发布管理平台远程监看本校现有的信息发布显示终端机的画面 18、要求能够在发布管理平台对本校现有的信息发布显示终端机进行定时开关机设置、重复任务设置 19、要求与本校现有的排选课系统对接，实现通过刷卡在信息发布显示终端屏幕上显示学生课表，提供能实现对接的证明文件并加盖厂商公章； 20、要求与本校现有的一卡通系统对接，实现通过在信息发布显示终端上刷卡记录考勤信息，提供能实现对接的证明文件并加盖厂商公章； 提供“综合信息发布系统”计算机软件著作权登记证书 提供“交互式综合信息发布系统” 计算机软件著作权登记证书 提供“综合信息发布系统”新技术新产品证书 提供测试报告 |
| 2 | 终端接收盒 | 硬件参数： CPU主频：≥2.2GHZ； 核心：≥ 四核 内存：≥2GB内存 硬盘：≥8GB NAND FLASH； 网络：需具备RJ45接口，需支持10/100/1000M Ethernet； 需内置实时时钟供电电池； 电源适配器：输入：AC100-240V.50-60HZ， 输出： DC12V 3A； 软件功能： 需支持Android系统； 需支持一路1920x1080视频播放格式，包括：MP4、AVI、MOV、RMVB、MPG； 需支持一路MP3、WMA音频文件； 需支持JPG、PNG格式的图片文件； 需支持播放XPS、RTF格式的文本，可设置上飞效果； 需支持显示时间、日期信息； 需支持显示天气预报信息，不更新状态可显示未来三天的天气信息； 需支持定时开关机； 需支持网页浏览； 需支持视频直播功能； 需支持立拍上屏照片呈现功能，通过手机或专业相机拍摄照片，几秒钟内即可立刻在终端上显示； 需支持短信发布功能； 需支持对接多功能卡系统（IC、ID卡）； 需支持远程监控终端状态，远程读取系统日志； |
| 3 | 数字触控班牌 | 屏幕尺寸≥21.5英寸 触摸方式：电容触摸，支持单模板触控； 具备门禁刷卡功能； 终端管理系统：接收并对接收的数据进行解码并播出；在线情况及播出情况，供统计分析以及其他相关的应用；支持720*576、800*600、1024*768、1366*768、1920*1080支持HDMI、VGA、DVI接口输出，3.5音频输出；支持对显示屏232或422接口的控制；支持显示画面回传； |
| 4 | HDMI线 | 高纯度无氧铜镀锡线芯。24K镀金处理,精确焊点压铸式端子。外层采用高密度编织网屏蔽 |
| 5 | USB线 | 高速USB2.0版 |
| 6 | 网线 | 六类千兆网线 |
| 7 | 水晶头 | 六类水晶头，100个/盒 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5平方软护套线国标纯铜芯电源线 |
| 9 | 时序电源 | 额定输出电压:220v 额定输出电流:10A 额定频率:50Hz 通讯接口:485和以太网口 工作温度:-20℃—60℃ 工作湿度:0—95%RH 指示方式:LED指示灯 输出插座数量:8位 用户可通过电脑远程进行控制，并对其下联端口的各设备的供电进行查询、连通、断开或重启 |
| 10 | 网络交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 交换容量：≥3.36Tbps，包转发率：≥166Mpps； 支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合；支持802.3x流控及半双工背压流控 |
| 11 | 穿线管 | JDG穿线管强电弱电镀锌管 |
| 12 | 施工 | 墙面剔槽、暗埋管线、墙面恢复 |
| 13 | 设备安装调试 | 班牌设备壁挂安装； 与学院相关系统兼容； 共享数据集成：通过该设备，从教务管理系统中抽取出需要共享的数据使用，通过系统集成的接口，实现相关数据变化后，该设备数据会从教务管理系统中自动得到，确保数据的统一性和完整性。 |

四、售后服务

1、投标人应保证货物及软件是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物及软件经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、质量保证期为最终验收合格后五年。质量保证期内投标人提供免费质保服务。质量保证期结束后，投标人应保证备件供应和技术服务支持。

3、质量保证期内投标人提供7×24小时电话、现场技术服务。在质量保证期内，投标人接到招标人通知后，10分钟电话响应，4小时内派技术人员到招标人现场，8小时内完成故障检测与排除。如故障设备不能在8小时内修复，投标人免费提供同等型号的备用设备替换，保障招标人的正常业务需求。

4、安装和调试：

中标人负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格。

5、验收

（1）在用户指定的现场进行验收；

（2）依据随机说明书和合同所附的技术配置所规定的各种数据、参数、指标，并依照中华人民共和国的相应标准或相关国际标准进行测试、验收；

（3）设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效；

（4）卖方提供设备出厂合格证书、技术说明书、使用说明书、易损件清单、维修手册、操作手册等。

6、技术培训：

投标人应对招标人人员进行所供设备及软件全面的技术培训，使招标人使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。具体的培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训人数由投标人根据招标人实际需求确定，投标人不得再收取任何费用。

7、交货期：合同签订后45工作日内

交货地点：招标人指定地点

强制采购节能产品规定：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。投标人所投上述产品制造商和产品型号必须列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》中。

投标人应提供投标产品在有效期内的节能产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件加盖公章）。