- 首都医科大学附属北京朝阳医院2018年自有资金设备购置项目采购信息更正公告

- 招标编号：0701-184060040057

- 项目名称：首都医科大学附属北京朝阳医院2018年自有资金设备购置项目

项目编号：0701-184060040057

采购人名称：首都医科大学附属北京朝阳医院

采购人地址：北京市朝阳区工体南路8号

采购人联系方式：010－85231230

采购代理机构名称：中技国际招标有限公司

采购代理机构地址：丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

采购代理机构联系方式：010-63348267

首次公告日期：2018年2月13日

更正日期：2018年2月13日

更正事项和内容：

本项目第1包修改内容如下：

1、第三章采购需求，第1包品目1-1手术显微镜的技术要求中删除“7、显微镜需配置XY平移配件，专用于显微手术中的精细移动”；

2、第三章采购需求，第1包品目1-1手术显微镜的技术要求中删除“14. 配置数码影像工作站一套，与手术显微镜采用有线方式连接”。

其他内容不变。

特此公告！

中技国际招标有限公司

2018年2月13日