变更公告2

项目名称：首都经济贸易大学-改善办学保障条件-基础设施改造-定额管理项目1-6号学生公寓建设地下管线及地上物挪移项目-校内光缆网改造工程

招标编号：QTQ2018-1001

采购人名称：首都经济贸易大学

采购人地址：北京市丰台区花乡张家路口121号

采购人联系方式：陈老师，010-83952482

招标代理机构全称：北京奇泰桥工程技术咨询有限公司

代理机构联系人：魏焕成

代理机构地址： 北京市丰台区七里庄4号院1号楼2007室

招标公告首次发布日期：2018年2月12日

更正事项：技术需求变更

更正内容：

1、采购货物名称及数量变更为：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆综合布线 | 套 | 1 | 包含光缆布线工程、33栋楼宇内光缆熔接及ODF架等相关配件 |
| 2 | 消防控制电缆综合布线 | 米 | 360 | 包含消防控制电缆布线工程,及自动报警系统调试 |
| 3 | 消防电缆综合布线 | 米 | 365.4 | 包含消防电缆综合布线工程,及自动报警系统调试 |

- 增加电缆及控制电缆的技术需求如下：

电缆：电缆采用ZC-KVV 10*1.5电缆,符合GB/T 9330-2008标准

控制电缆：控制电缆沿沟内支架敷设,控制电缆为横截面1平方毫米,10芯以内

- 招标文件发售日期延至3月20日下午15:00

- 开标及投标截止日期延至：3月29日上午9点，开标地点不变。

说明：请各投标人根据上述更正内容安排相关事宜，务必在收到变更公告2后加盖单位公章，并将扫描件发送传真至 83836797，谢谢。

北京奇泰桥工程技术咨询有限公司

2018年3月13日