门头沟区2018年浅山区宜林荒山造林工程勘察费项目更正公告

一、招标项目编号：MCFW2018-8

二、招标项目名称：门头沟区2018年浅山区宜林荒山造林工程勘察费项目

三、招标单位名称：北京市门头沟区园林绿化局

四、招标单位地址：北京市门头沟区石龙北路33号农林大厦

五、招标单位联系人：马新梅    联系方式：010-69844629

六、 招标代理机构全称：北京市门头沟区政府采购中心

七、招标代理机构地址：北京市门头沟区双峪路39-1

八、招标代理机构项目联系人及联系方式：王禄、谷利

联系电话：010-61805309  传真电话：010-61805154

九、首次公告日期：2018年3月30日

十、更正日期：2018年4月10日

十一、更正理由：招标文件相关内容

十二、更正事项：

一、删除招标文件P22 第三章 六勘察原则 第5条

（六、勘察原则：

5.根据地质条件和工程特点，进行深入的岩土工程评价，特别是对地基基础的评价，提出合理的地基基础建议。）

删除原因：本项目无需考虑上述内容。

二、修改招标文件P22中

（3.提供工程场区所在区域的水文地质条件。查明场区地下水类型、埋藏条件、地下水动态变化基本规律，以及场区历年最高地下水位标高和近3～5年最高地下水位标高，并分析其对本工程设计与施工可能产生的影响。就场区地下水水质和浅层土对主要基础结构材料的腐蚀性进行评价。）

此条改为：

3.提供工程场区所在区域的水文地质条件。查明场区地下水类型、埋藏条件，并分析其对本工程设计与施工可能产生的影响。

修改原因：(1).本项目场地面积大，且分布区域广，提供“地下水动态变化基本规律，以及场区历年最高地下水位标高和近3～5年最高地下水位标高”等信息，无针对性；

(2). “就场区地下水水质和浅层土对主要基础结构材料的腐蚀性进行评价”，此条针对于常规工民建勘察，不适用于本项目。

三、修改招标文件P23中

（5.根据对勘察资料和地基基础工程问题的分析，针对设计要求，结合同类工程分析、评价经验，对可行性地基基础方案进行分析与评价，提出安全前提下合理的地基基础方案和基础设计所需岩土参数，包括持力层、地基承载力、基础设计所需的岩土层技术参数，对基础工程设计与施工问题提出建议和要求；查明不良地质现象，并提出不良地质现象的防治对策等。）

此条改为：

5.根据对勘察资料的分析，针对设计要求，结合同类工程分析、评价经验，对方案设计与施工问题提出建议和要求；查明不良地质现象，并提出不良地质现象的防治对策等。

修改原因：本项目无需考虑“对可行性地基基础方案进行分析与评价，提出安全前提下合理的地基基础方案和基础设计所需岩土参数，包括持力层、地基承载力、基础设计所需的岩土层技术参数”。

四、删除招标文件P22中

（6.针对场区的环境特征，对基础工程、支/防护结构的设计与施工问题进行分析，包括基坑边坡支/防护体系、地下水控制方案分析，针对潜在问题提出可行性的技术建议措施和要求；并提出沉降估算值。）

删除原因：本项目无需考虑上述内容。

五、修改招标文件P23中

（八、设计（勘察）要求：

勘察数据应准确反映施工地块实际情况。勘察图纸比例应满足施工图绘制要求，应达到1:500的精度。）

此条改为：

八、设计（勘察）要求：

勘察数据应准确反映施工地块实际情况。勘察图纸比例应满足施工图绘制要求。

修改原因：宜林荒山林班面积均较大，若按1:500出图，会存在A0图纸也打印不了的现象，将对后期实施带来极大困难和不便。

- 十三、其他事项不变

备注：供应商收到更正公告后，请务必在24小时内按照回执格式以传真形式回复至北京市门头沟区政府采购中心 。

北京市门头沟区政府采购中心

2018年4月10日

回 执

北京市门头沟区政府采购中心：

我单位已收到你中心发“门头沟区2018年浅山区宜林荒山造林工程勘察费项目”的更正公告，特此回函确认。

联系人：

联系电话：

传真电话：

单位名称（盖章）

年   月   日