北京老年医院节能灯具采购及安装项目

变更公告

项目名称：北京老年医院节能灯具采购及安装项目

项目编号: ZXHD18086

采购人名称：北京老年医院

采购人地址：北京市海淀区温泉镇温泉路118号

采购人联系方式：010-83183535

采购代理机构全称：北京中兴恒达招标有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座519室

采购代理机构联系方式：010-82252237

招标公告日期：2018年6月22日

变更公告日期：2018年6月29日

事项：1. 投标人报价应包含应包含的内容；2.投标截止时间及开标时间

一、本项目投标人报价包括但不限于以下部分： 1. 更换灯管（泡）费用，包括： ①原招标文件第八章 货物需求一览表及技术规格 第一部分 货物需求一览表中的12400个灯管（泡）； ②安装上述灯管灯管（泡）所产生的费用。 2.更换灯架费用，包括： ①更换上述灯管（泡）配套的灯架的费用，其中供应商负责灯架总数30%（含）以内的灯架费用，超过部分的灯架费用由采购人承担（更换的具体位置由采购人指定，所更换灯架的质量不得低于医院现有灯架质量）； ②更换上述全部灯架所产生的安装费用（含由采购人支付费用的灯架部分）。 3. 更换灯具配套电线的费用，包括： ①更换灯具配套电线的费用 ②安装上述更换灯具配套电线所产生的费用。 4.质保期所产生的费用。 5. 投标报价中应已包括执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用，包括但不限于人工费、材料设备费（含损耗）、机械使用费、企业管理费、利润、水电费、成品保护费、材料绿色环保检验检测费及办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件所包含的所有一切风险、责任和义务的费用和措施费等一切相关费用，供应商应充分考虑工作期间各类材料、设备的市场风险和国家政策调整确定风险系数计入报价； 注： 1.灯管（泡）、灯架、电线质保期均为通过最终验收起不少于1年。 2.灯管（泡）、灯架、电线安装更换中不能有破坏性的拆除，工作完毕后必须恢复原貌。 3.除合同规定允许调整的事项外，合同总价不予调整。 二、本项目投标截止时间及开标时间变更为：2018年7月17日。 其他内容不变

项目联系人：臧女士、尹女士、谢女士、刘先生、鲁先生、张先生、陈女士

联系方式：010-82252237

北京中兴恒达招标有限公司

2018年6月29日