## 火灾报警系统
天宫院消防体验馆火灾报警系统配置表
序号 | 产 品 名 称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 4 | 不少于
2 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 2 | 不少于
3 | 编码型探测器底座 | 只 | 6 | 不少于
4 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 1 | 不少于
5 | 消火栓按钮 | 只 | 1 | 不少于
6 | 手报消报底座 | 只 | 2 | 不少于
7 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 | 不少于
8 | 广播模块 | 只 | 1 | 不少于
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 1 | 不少于
10 | 输入模块 | 只 | 1 | 不少于
11 | 输入/输出模块 | 只 | 2 | 不少于
12 | 单路模块底座 | 只 | 5 | 不少于
13 | 嵌入音箱（3W） | 只 | 2 | 不少于
14 | 火灾显示盘 | 台 | 1 | 不少于
15 | 总线电话分机 | 只 | 1 | 不少于
16 | 总线电话主机 | 台 | 1 | 不少于
17 | 广播区域控制盘 | 台 | 1 | 不少于
18 | 广播录放盘 | 台 | 1 | 不少于
19 | 火灾报警控制器(联动型) | 硬件 | 1 | 不少于
20 | 火灾报警控制器嵌入式软件 | 软件 | 1 | 不少于
21 | 主机及联动电源 | 台 | 1 | 不少于
22 | 备用蓄电池 | 节 | 2 | 不少于
23 | 机柜 | 台 | 1 | 不少于
24 | 多线联动控制盘 | 台 | 1 | 不少于
25 | 多线输出卡 | 块 | 1 | 不少于
26 | 终端盒 | 只 | 8 | 不少于
27 | 电子编码器 | 个 | 1 | 不少于
28 | 可燃气体报警控制器 | 台 | 1 | 不少于
29 | 可燃气体探测器 | 只 | 1 | 不少于
30 | 可燃气体探测器底座 | 只 | 1 | 不少于
31 | 非编码声光 | 只 | 1 | 不少于