第1包：医用设备维保

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本次招标采购是首都医科大学附属北京朝阳医院自有资金医用设备维保购置项目和高压注射器及PET/CT球管购置项目，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，综合考虑，选择需要最佳性能价格比的服务前来投标。投标人应以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。（本项不适用）

5. 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。（本项不适用）

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.若国家对采购标的有强制性要求，投标人必须满足并提供相关证明文件，否则将被作为无效投标被否决。

四、采购标的的数量、服务的时间和地点：

（一）采购标的的数量 、名称

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用设备维保 | 1项 |

（二）服务时间和地点

①服务期限：3年

②服务地点：首都医科大学附属北京朝阳医院

五、采购内容及要求

| 设备保修要求 |  | 设备要求：Brilliance iCT（1台），Allura Xper FD20（1台）， Allura Xper FD10（1台），DigitalDiagnost Dual Detector （1台）EasyDiagnost Eleva（1台），BV Endura（3台）为全保（含零配件、维修人员所有费用） Brilliance CT Big Bore（1台）为技术保 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  | 供应商服务资质和条件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 供应商在本地设有至少4个5年以上稳定的常驻服务人员，且拟派人员持有飞利浦CT，血管机，DR 设备经考核合格的、在有效期内的设备制造厂家培训考核合格并颁发的服务资格证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 供应商能够提供远程支持：嵌入式远程连接的实时远程服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 供应商须同时具备ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 供应商应提供近五年签订的Brilliance iCT/Allura Xper FD20/ Allura Xper FD10设备全保服务保修合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  | 供应商服务响应要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 供应商需提供400/800免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力，每天有专人值班服务，至少20人以上同时具备远程故障排除能力，供应商应提供详细应答说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 现场服务响应时间及工作时间： 初次电话响应时间：1小时内；现场响应时间：４小时内，工程师服务时间:24*7小时(节假日正常服务)； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 维修工程师可显示全套原厂诊断软件及维修工具，且需持有合法获得、完整使用有效的制造商高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 要求能及时获取并提供全套完整的制造商系统软硬件改版措施(FCO)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  | 供应商应保证维保设备开机率保证≥95%，超过一天顺延二天保修日期；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 |  | 系统保养要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 供应商需针对保修设备及相关配套设备提供完整的日常保养服务清单，定期进行保养、维护，并做好记录。如维保服务设备信息表“备注”中无特殊要求，则供应商每年为设备提供2次高级维护保养服务，有特殊要求以维保服务设备信息表中要求为准。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 年检时，供应商负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状况及活动报告。供应商需提供系统状况和活动报告模板。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 供应商核心备件及库存要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 提供投标人为医院客户更换ICT 适用的全新球管 （ICT IMRC Tub型;球管序列号：980605800102）的维修记录单复印件并提供相关新球管的序列号 |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.2 |  | 对ICT提供微剂量及量体成像平台，实现辐射剂量80%降低和图像质量68%的提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 投标人应在国内设有备件库，且储备充足、供应便利。 国内常备备件库存：品种≥2 万种、且备件≥4 万件，在国内设有不少于 2 个备件库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 因平板探测器及球管属于核心重要组件，零配件质量要求：提供零配件原厂出厂证明，海关进关说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 零配件仓储要求：需在国内设有保税库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 投标公司要求：大陆地区注册，具有维修资质的公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Brilliance iCT（1台），Allura Xper FD20（1台）， Allura Xper FD10（1台），DigitalDiagnost Dual Detector （1台）EasyDiagnost Eleva（1台），BV Endura（3台）保修内容：含球管、探测器等所有零配件、维修人员所有费用，及每年定期保养。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Brilliance CT Big Bore（1台）为技术保修,包含技术人员到场检查、维修、保养费用，不包含任何备件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 设备名称 |  | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口 | 质量保证期要求（年） | 核心产品 | 主要技术规格 |  |
| 2 | 高压注射器 |  | 2 | 50 | 是 | 1 | 高压注射器 | 注射头操作方式 触摸控制屏 |  |
| 3 | PET/CT球管 |  | 1 | 85 | 是 | 1 | PET/CT球管 | 阳极热容量：6.3 MHU |  |
| 1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求： 1.1.采购标的需实现的功能或者目标：详见第三部分 1.2 为落实政府采购政策需满足的要求： 1.2.1 执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2.2 执行《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）的相关规定，投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。评审标准详见第九章。 1.2.3 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。 2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：若国家对采购标的有强制性要求，投标人必须满足并提供相关证明文件，否则将被作为无效投标被否决。 3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分 4.采购标的交付或者实施的时间和地点：详见第二部分 5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第三部分 6.采购标的验收标准：详见合同条款 7.采购标的其他技术、服务等要求：详见第三部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分   技术规格及要求

1.	投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是投标人自己的风险。

2.	投标人必须独立对一个完整包进行投标。

3.	投标人应点对点应答本招标文件第八章第三部分“技术规格及要求”，并提供技术建议书。对“技术规格”要求的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、“理解”等应答。投标人在响应技术规格时，必须按照在“技术响应”型号栏中列出所投产品的具体型号；在指标栏中列出所投产品的具体技术指标；如有偏离请列出，如果只注明“符合”、“满足”，将视为该投标没有实质性响应而导致其投标被拒绝。

4.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投产品的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述，性能及指标越优技术得分越高。

5.	投标人应按招标文件第一册要求，提供相应允许销售的合法证明文件（复印件），招标代理机构保留对原件审核的权力。

6.	投标人在响应技术规格，准备就有关产品进行投标时，应针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

7.	除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切产品，含仪器、设备和系统，应符合下列要求：

7.1符合中国大陆所有地区医疗环境的室内温度和湿度要求

7.2电源线符合中国制式（且符合本次招标的最终使用单位使用），设备安全性符合中国国家安全标准，如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

8.	投标人所提供的标准配置的部件之间及设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。

9.	所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

10.	售后服务要求：投标人应针对每包的售后服务要求进行逐条响应出具对应的售后服务方案。

11.	投标人在投标文件中应详细描述培训方案，且为评标的一项因素。

12.	投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标产品的质量证明文件。

13.	投标人所投设备必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。应保证8年以上的备件供应需求。专用试剂，提供报价，报价有效期一年以上。使用未正式在中国大陆销售的产品，或者使用已经停产产品进行投标，将导致其投标被拒绝，此证明由原厂家承诺并提供。

14.	所有投标设备必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性，并提供相关的证明文件。

15.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的配置要求为基本配置要求。投标人提供的设备如需另增加配置才能满足招标文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。

16.	交货：

交货期：合同签订后90日内

交货地点：首都医科大学附属北京朝阳医院或甲方指定地点

17.	测试及验收

17.1 设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

17.2 设备运行测试和验收

17.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

17.2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

17.2.3 不合格的产品需无条件更换。

18设备的维护及技术支持

18.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

18.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

18.3免费提供软件升级服务。

18.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

18.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

18.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

18.5.2 现场响应。自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

19.外贸代理机构由采购方指定。

★20. 如投标货物属于下列情况的，应提供相应证明文件：

20.1投标货物如为列入国家强制认证名录的产品，须提供3C认证证书复印件（须在有效期内）

20.2 投标货物如为医疗器械，须提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（须在有效期内）

20.3 投标货物如为医疗器械，如投标人为国内代理商，须提供由国家（地方）食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》复印件（须在有效期内）

20.4 投标货物如为医疗器械，如投标人为国内生产商，须提供由国家（地方）食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》复印件（须在有效期内）

20.5 非医疗产品的投标也应提供相应允许销售的证明文件（工业产品生产许可证、特种设备生产许可证等）

20.6 投标人的投标货物必须具有合法销售或允许销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。

第三部分、技术规格具体要求

第2包：高压注射器	数量：2

| 序号 | 技术规格 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 一般技术指标 |  |
| 1.1 | 动力头 |  |
| *1.1.1 | 注射头显示屏 | 真彩 LCD显示,醒目直观,减少操作人员操作失误 |
| *1.1.2 | 显示方式 | 一键配合操作者需求将彩屏内容反转180˚，以提供更好的人机互动,方便操作者察看操作数据 |
| *1.1.3 | 注射头操作方式 | 触摸控制屏 |
| *1.1.4 | 动力头正确位置确认 | 具备倾斜感应,随角度显示正常时，方可抽吸或注射,防止气泡产生 |
| 1.1.5 | 注射头运动指示灯 | A侧和B侧指示灯颜色的区别可以方便的分辨生理盐水和对比剂 |
| 1.1.6 | 注射筒加热器 | 37℃±3℃ |
| 1.1.7 | 自动吸药功能 | 自动对比剂或生理盐水填充 |
| 1.1.8 | 自动排气功能 | 自动排气 |
| *1.1.9 | 预灌装面板 | 125ml预灌装造影剂面板标配1个，可使用安射力预灌装造影剂 |
| 1.2 | 控制台 |  |
| 1.2.1 | 触摸屏 | 真彩LCD触摸式控制 |
| 1.3 | 功能 |  |
| 1.3.1 | 保持功能 | 多相位组合中间设置暂停 |
| 1.3.2 | 自检程序 | 自动检测功能，监控整个系统状态。如发现问题，系统显示器上会弹出相关信息。 |
| *1.3.3 | 定时团注 | Timing Bolus,测量对比剂到达感兴区的准确时间，以便准确输入“扫描延迟”时间 |
| 1.3.4 | 开放性检测 | Patency Check,在进行主注射之前，可进行血管畅通检测 |
| 1.3.5 | 滴注模式 | 在进行主注射之前或主注射需要暂停时，可以进行滴注模式注射（小剂量盐水低流速注射），以保持液体路径的通畅 |
| 1.3.6 | 模式切换 | 一键切换 Timing Bolus, 开放性检测，滴注模式 |
| 1.3.7 | 双流同步注射（SI) | 对比剂和盐水按照一定比例混合同步注射 |
| *1.3.8 | OptiBolus功能 | 注射流速自动指数级减速，延长（感兴区域内）血管和器官增强显影周期，优化可视影像和对比剂用量 |
| 1.4 | 主要技术参数 |  |
| 1.4.1 | 注射速度 | 0.1到 10 ml/s 能够以0.1毫升/秒调节 |
| 1.4.2 | 注射剂量 | 1-200ml |
| 1.4.3 | 压力上限 | 50 - 325 PSI，能够以5PSI进行调节 |
| 1.4.4 | 分段注射相 | 1-6相注射(可设置注射延时) |
| 1.4.5 | 注射延时 | 0-600秒，能够以1秒为单位进行调节 |
| 1.4.6 | 相位延时 | 0-600秒， 能够以1秒为单位进行调节 |
| 1.4.7 | 扫描延时 | 0-600秒 ，能够以1秒为单位进行调节 |
| 1.4.8 | 扫描延时提示 | 在延时倒记时10秒和５秒时，显示预先提醒 |
| 1.4.9 | SI（同步注射）对比剂混合比例 | 注入混合比例为10%-90%，以5%为单位调整 |
| 1.4.10 | 可编程滴注模式参数（盐水侧） | 流速0.1-1.0ml/s，剂量0.1-3.0ml，间隙0-60秒 |
| 1.4.11 | 方案储存量 | 可存储和调用40个方案 |
| 1.4.12 | 注射结果存储 | 最新24个注射结果 |
| *1.4.13 | 语言选择 | >15，具备中文界面 |
| *1.4.14 | 注射针筒 |  |
| 1.4.15 | 一次性空针筒 | 200ml一次性空针筒 |
| *1.4.16 | 预灌装造影剂针筒 | 可适配安射力预灌装造影剂针筒 |
| 1.5 | 部件尺寸 |  |
| 1.5.1 | 动力头 | 12.5 W x 6 H x 8 D 英寸 |
| 1.5.2 | 控制台 | 12.25 W x 2.5 H x 8.5 D英寸 |
| 1.5.3 | 控制台基座 | 9.5 W x 2.5 H x 7 D 英寸 |
| 1.5.4 | 电源 | 10 W x 9 D x 4 H 英寸 |
| 1.6 | 安装方式 |  |
| 1.6.1 | 标准安装方式 | 落地式 |
| 1.6.2 | 可选 | 悬吊式 |

第3包：PET/CT球管 	数量：1

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| #1 | 阳极热容量：6.3 MHU |
| 2 | 焦点数量：≥两个 |
| 3 | 焦点尺寸（IEC 336/1993）：小焦点≤0.7mm*0.6mm；大焦点≥0.9mm*0.9mm |
| *4 | 最大功率≥53.2KW @ 20s |
| 5 | 球管最大额定电压≥140KV |
| *6 | 球管最大耐受电压≥180KV |
| 7 | 阳极靶面角度：7度 |
| *8 | 球管采用金属陶瓷外壳材质 |
| *9 | 最小阳极转速：8400RPM （以DATASHEET技术白皮书为准） |
| *10 | 投标人需提供医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书 |
| *11 | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |