临床实验项目公开招标公告和采购需求

日    期：2018年6月22日

招标编号：0701-184160060363

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受首都医科大学附属北京佑安医院（以下简称“采购人”）委托，就利用其科研资金的“临床实验项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号-品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 各品目最高限价（人民币元） | 预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 病床 | 42 | 台 | 否 | 135240.00 | 62.139 | 本包核心产品 |
| 1-2 | 床头柜 | 48 | 个 | 否 | 32640.00 |  |  |
| 1-3 | 床垫 | 6 | 个 | 否 | 3360.00 |  |  |
| 1-4 | 抢救车 | 1 | 台 | 否 | 5500.00 |  |  |
| 1-5 | 抢救床 | 2 | 台 | 否 | 9200.00 |  |  |
| 1-6 | 体重秤/身高测量仪 | 2 | 台 | 否 | 36000.00 |  |  |
| 1-7 | 污物车 | 2 | 台 | 否 | 6000.00 |  |  |
| 1-8 | 自动血压计 | 1 | 个 | 否 | 22000.00 |  |  |
| 1-9 | 冰箱-80℃ | 2 | 个 | 否 | 160000.00 |  |  |
| 1-10 | GPS同步时钟 | 1 | 批 | 否 | 79450.00 |  |  |
| 1-11 | 2-8℃冰箱 | 1 | 个 | 否 | 32000.00 |  |  |
| 1-12 | 低温离心机 | 2 | 个 | 是 | 100000.00 |  |  |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，项目预算金额为人民币62.139万元。

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

（1）本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

（2）招标文件发售时间：2018年6月22日起到2018年6月29日下午16:00时止。

（3）有意向的投标人必须先在通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件（部分），并办理购买招标文件手续。通用招标网技术支持电话：010-63348126/8420。如需购买招标文件，按照网上操作流程进行购买，基本流程如下：

投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请，选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票在开标仪式结束后到通用技术大厦标书室领取；选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须在招标文件发售时间内前往通用技术大厦标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可下载招标文件。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网（http://www.china-tender.com.cn），在网上下载招标文件。

（4）招标文件售价：300元人民币/包，售后不退。

（5）通用技术大厦标书室地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室

（6）联系电话：网上操作技术支持：010-63348126/8420

投标单位注册审核：010-63348420/8359

标书室：010-63348281，联系人：杜庆

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其它要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 递交投标文件截止时间和地点：2018年7月16日9时30分整（北京时间），北京西三环中路90号通用技术大厦419会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2018年7月16日9时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦419会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：首都医科大学附属北京佑安医院

- 地      址：北京市丰台区右安门外西头条8号

- 联  系  人：李老师

- 电      话：010-83997627

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名： 张乔治、郭婷婷

    - 电      话： 010－63348421、63348541

    - 传      真： 010－63373520

- 采购代理机构银行财务信息：

- 开户名称：中技国际招标有限公司

- 开户行名称：中国银行西城支行

- 账      号：323357659051

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

采购人的采购需求：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京佑安医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号-品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 病床 | 42 | 台 |
| 1-2 | 床头柜 | 48 | 个 |
| 1-3 | 床垫 | 6 | 个 |
| 1-4 | 抢救车 | 1 | 台 |
| 1-5 | 抢救床 | 2 | 台 |
| 1-6 | 体重秤/身高测量仪 | 2 | 台 |
| 1-7 | 污物车 | 2 | 台 |
| 1-8 | 自动血压计 | 1 | 个 |
| 1-9 | 冰箱-80℃ | 2 | 个 |
| 1-10 | GPS同步时钟 | 1 | 批 |
| 1-11 | 2-8℃冰箱 | 1 | 个 |
| 1-12 | 低温离心机 | 2 | 个 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后20天内

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京佑安医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 要求投标人提供设备投入临床使用所必须的耗材、试剂以及维保期后须定期更换的易损件的名称、规格型号、单位、成交价格，并承诺所供价格不超过北京市任意三家三甲医院平均成交价格的±5%，如未按承诺执行，一经查实，由此给医院造成的经济损失，由投标人承担。易损件还需要标明使用更换周期。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

(1) 除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为验收合格后36个月(自货物验收合格双方签字确认之日起始计)，投标人和制造商需要同时提供包含上述售后服务要求的售后服务承诺函。保修范围包括提供的所有设备（含第三方设备、配件和易损件）和安装调试维修保养服务。在保修期内原厂负责设备维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。

(2) 原厂技术工程师应在2小时内电话响应，4小时到达现场，24小时解决软硬件故障。需返厂维修的部件，投标商负责提供符合要求的替代产品，运费由供货方负担，维修期间免费提供备用机。

(3) 更换或维修过的设备或部件的保修期应从更换或维修完成之日起相应延长。原厂负责所供设备中所有软件的终身免费升级（正式发布后三个月内），并提供相应技术咨询服务。

(4) 保修期满后，终身维修免人工费，维修只收取零配件成本费。零配件供应期保证至少十年。在与保修期维保范围相同的情况下，每年保修费用不超过购置费的5%。

(5)对于强制计量设备由投标人负责首次计量合格，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测时间提供备用仪器或配件，保证甲方的使用。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1-1 病床

1、规格：(2050±5mm)×(900±2mm）×（500±2㎜）
2、床面≥1.2mm厚冷轧钢板焊接；筐架≥1.5mm壁厚钢管，采用二氧化碳气体保护焊满焊工艺
3、床头、床尾板采用304不锈钢材质,可插床头卡
4、配不锈钢插式护栏
5、配置全不锈钢手摇把，回旋体为锌合金材质压铸，铜棒加工制作的铜母与丝杠密切咬和，设置有双向极限保护装置
6、背部最大折起角度：65°±5°

7、床体载重≥240kg
8、病床整体采用全自动流水线静电粉末喷涂。

9、连接件为金属材质的

10、配备储物篮、床垫、点滴插孔和点滴架

1-2 床头柜

1、规格：（480±2mm）×（480±2mm）×（750±2mm）

2、整体采用ABS原生料一次性注塑成型，表面光滑，防静电，防紫外线照射。

3、两侧带毛巾悬挂架及杂物钩。

4、床头柜分三部分：第一层为一抽拉板，抽拉板上自带放置茶杯和体温计的凹槽；第二层为一抽屉；第三层为一单开门柜，内置一层隔板，隔板位置可调。

5、配PVC板。

1-3 床垫

1、规格：（1950±2mm）×（900±2mm）×（80±2mm）

2、与床面弯折匹配，床垫表面为绿防水布

3、内胆表面采用化纤面料，≥内部采用4cm天然海南椰棕和≥4cm重体海绵

4、棕丝采用三次高温灭菌

5、海绵为高密度海绵

6、侧边拉链设计，方便拆洗

7、床垫防水，易清洁，舒适透气

1-4 抢救车

1. 车体和底板采用1.5mm冷轧钢板制作，钢喷塑

2. 台面两侧平拉开，内置塑料药盘

3. 抽屉内置1套活动式≥48格药盘，可取出，每格有标签插槽

3.车体装有中控锁定装置

4.下部有双开门，内侧配活动隔板

5.车体有防碰撞角

6.底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm

7.车体规格：（680±2mm）*（480±2mm）*（940±2mm）

8.标配：

8.1把手1个

8.2垃圾桶2个

8.3伸缩输液杆1套

8.4 ABS48格药盘1套

1-5 抢救床

1、 规格：2170×900×500mm（外缘尺寸：2170×980×500mm，床面尺寸：1950×900mm）
2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，四折式结构，表面无焊点，床板脚部处设有床垫防滑档杆，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，减少螺杆受力，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音；床板四节设计，床框采用30*60*1.5mm的冷轧钢管，整体采用自有机器人焊接设备焊接，二氧化碳气体保护焊满焊工艺。
3、床头床尾板采用ABS原生料整体一次性吹塑成型，表面光滑；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力床头卡，床头四角防撞包一体设计，缓冲与墙面的撞击。
4、护栏采用折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件为尼龙材质，坚固耐用，使用方便，护栏操作手柄为钢制件，可锁定，防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。
5、脚轮：配置φ130中控制动脚轮，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便，轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，使用质量稳定可靠。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固，永久耐用。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，轮子静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。
 6、配置304a全不锈钢手摇把，手摇柄处外包ABS塑料壳，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。摇杆采用304不锈钢材质，连接摇把与丝杠，使得摇动顺滑，无噪音。丝杠采用40#钢材质，硬度大，不易变形，回旋体为铝压铸工艺，丝杠（螺杆）内置精铜螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长，具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。
7、床两侧备有四只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩，床下配杂物架。
8、背部最大折起角度：65°±5°；脚部最大折起角度：40°±5°；床体载重260kg

9、连接件金属材质

10、配床垫

1-6 体重秤/身高测量仪

| 序号 | 技术参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术标准 |  |
| 1 | 测量范围 | 身高：80cm-200cm；体重：5- 500kg |
| 2 | 测量精度 | 身高：±0.5cm ；体重：±0.1kg |
| 3 | 液晶屏幕 | ≥10英寸显示系统 |
| 4 | 智能系统 | 全自动自检系统 |
| 5 | 身高测量 | 超声波探头，全自动超声波技术测量身高（无触碰式） |
| 6 | 健康分析 | 支持；可计算BMI |
| 7 | 饮食建议 | 支持 |
| 8 | 发送手机 | 支持 |
| 9 | 语音播报 | 支持 |
| 10 | 打印配置 | 具备，可选择是否打印、配置打印条开始/结束文字（可屏幕操作） |
| 11 | 支持单位 | cm(厘米)、m(米)、Kg(公斤)、LB(英磅)、PUL(英尺英寸)（可屏幕选择） |
| 12 | 支持视频 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、AVI、WMV、VOB、MOV、MKV、MPG等格式 |
| 13 | 支持图片 | PNG、JPG/JPEG等格式 |
| 14 | 支持通信 | WiFi、蓝牙、串口、3G/4G、云接口、微信等；可溯源 |
| 15 | 多国语言 | 支持 |
| 16 | 健康系统 | 兼容电子病历（EMP）系统等 |
| 17 | 电源电压 | AC 220V±10%，50Hz±2% |
| 18 | 消耗功率 | ≤15W |
| 19 | 整机高度 | ≤230cm |
| 20 | 整机净重 | ≤50kg |
| 二 | 保修及维修 |  |
| 1 | 保修年限 | 3年 |
| 2 | 产品的全部零部件是否记入保修范围 | 3年，相关耗材3年 |
| 3 | 厂家是否直接提供维修工程师 | 是 |
| 4 | 国内维修站点分布 | 厂家自报 |
| 5 | 校准报告 | 到货前一个月内的校准报告 |

1-7  污物车

1、规格：（960±2cm）×（550±2cm）×（800㎜±2cm）
2、结构：一侧为放置污物袋框架，内置污物袋；一侧为分三层台面，每层台面三侧有围栏；车体两侧有扶手。
3、材质：车台面采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.0mm；主不锈钢管：φ≥25mm ，壁厚≥1.2mm副不锈钢管φ≥19，壁厚≥1.0mm。
4、配污物袋。
5、脚轮φ≥100㎜万向轮，防缠绕，防水。

1-8 自动血压计

1   测量原理：示波法

2   显示：LED数字显示

3   测量位置：双臂

▲4   手臂周长：17～40cm

5   压力显示范围：≥0～299mmHg

6   测量范围：血压： 40～260mmHg      脉搏数： 40～180拍/min

▲7   测量精度：压力精度：±3mmHg；脉搏测量精度：±2%

8   压力监测：

8.1半导体压力传感器

8.2肘部位置传感器

▲9   可动臂筒设计；

10  打印装置：

10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

10.2 全中文打印显示

10.3 干扰情况用户提醒

10.4 干扰波形图打印显示

11  语音播报测量结果：具备

12  超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间≤10秒。

13  通信数据输出：

13.1  RS-232标准接口，连接电脑同步管理

13.2  专用软件配套（专用数据线和专用软件

14  电击防护型式：Class II   B类设备

15  抗菌设计：外壳：抗菌树脂 ；袖带：抗菌布套

16  操作环境：温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

17  外形尺寸：宽≤500mm ， 高≤300mm ， 厚≤400mm（不包含搁手板）；重量≤6Kg

18  资质认证:ISO9001；

19  标准配置

19.1全自动电子血压计1台

19.2血压计专用袖套布1只

19.3 中文使用说明书1本

19.4 打印纸  1卷

19.5专用桌椅  1套

19.6指示牌  1个

19.7肘部放置指示卡片   1个

1-9 冰箱-80℃

- 工作条件：常温常湿

- 主要技术指标

2.1材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料真空隔发泡保温层；

▲2.2压缩机：采用双全封闭压缩机，联级启动控制

2.3制冷剂：采用完全无氟的制冷剂

▲2.4容积：≥515L

2.5 外部尺寸：≤800x900x2000mm；内部尺寸：≥600x600x1350mm

▲2.6温度控制范围：-50℃—-86℃

2.7门：外门1个，内门2个，三层不锈钢搁架。

2.8锁：带有内锁一个，钥匙两把，还自己加挂锁

2.9报警装置：

2.9.1带有温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等

2.9.2可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控

2.9.3具有自我故障诊断功能

2.10温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板；可以显示机器目前工作状态。

▲2.11压缩机输出功率：≥1000W

3   配置：

3.1超低温冰箱                    1个

3.2冰铲                          1把

3.3钥匙                          两把

3.4不锈钢冻存架                  16个

- 质量保证：

测试试验合格后，整机保修3年，压缩机保修5年；如果客户需要维修，通知维修中心后，12小时内有响应，24小时内赶到现场。

1-10 GPS同步时钟

一、NTP时间服务器

- 主备倒换无需时码倒换器，自动倒换时间≤1ms

- 1pps精度≤20ns

- LCD显示：卫星接收与锁定状态、当前位置的经纬度、海拔高度及内部主控设备电压参数

- 主备冗余电源设计

- 支持NTP V2/V3/V4及SNTP协议；

- 支持IPV4；

- 客户终端同步精度：1-10ms(典型值)；

- 用户容量：≥20000 个（可同步的电脑容量）；

- NTP 请求量：≥4000 次/秒；

- Slave模式：同步于其他NTP服务器；

- 支持广播模式。

- 上游时间源参考模式：一级网络时间服务器；

- 环境要求： 0～＋50℃；

- 电源电压：220V±10％；

- 电源频率：50Hz±2%；

二、数字子钟

- 接口：RJ45；

- 传输协议：TCP/IP

- 每个子钟均具有独立IP，经授权登录后可修改网络参数；

- 子钟面罩采用亚克力磨砂材料，采用LED数码管显示；

- LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡；

- 对比度：≥10：1；

- LED显示屏可视视角：±65º；

- LED显示屏平均无故障时间：≥30000小时；

- 独立计时精度：±0. 5秒/天；

- 环境要求：工作温度0～＋50℃；

- 电源电压：220V±10％；

- 电源频率：50Hz±2%；

- 具备故障检测功能；

- 恒流驱动；

- 子钟带年、月、日、星期、时、分、秒显示；

- 单面或双面显示；

- 支持无线WIFI组网。

三、GPS/北斗双模接收天线

- 电压驻波比满足：1.5:1；

- 带宽应满足：±5 MHz以内；

- 阻抗应满足：≤50 ohm；

- 最高增益：≥3dBic ，基于7×7cm 地平面 % Volum ；

- 增益范围：≥-4dBic ，-90°＜0＜+90°，over 75 ；

- 电源频率：50Hz±2%。

四、配置需求

1. NTP时间服务器 1套

2. GPS/北斗双模接收天线   1套

3.单面日历子钟  7套

4.双面日历子钟  4套

5.中继器        10套

6.避雷器        1套

1-11 2-8℃冰箱

- 技术参数：

1.1温度控制范围：2℃～8℃

1.2外形尺寸：≤1200×650×2000mm

▲1.3有效容积：≥730L

▲1.4压缩机：全封闭型，输出功率≥540W）

1.5风扇：采用双风扇。

▲1.6内胆：不锈钢内胆。

▲1.7门：采用滑动式大视窗玻璃门设计；门体带电加热反射膜的双层玻璃门。

1.8锁：柜体自带门锁

1.9测试孔：直径≥30mm检测孔1个

1.10制冷剂：R-404A（HFC）

1.11层架：5层，可调节,

▲1.12噪音：≤50dB

1.13除霜：循环除霜系统，即每次压缩机制冷循环停止后激活除霜系统。

- 报警系统

2.1高/低温报警功能

2.2门未关闭报警功能

2.3传感器故障报警

2.4冷凝器脏堵报警功能

1-12 低温离心机

- 用途及主要技术参数

1  用于微生物,生化和分子生物学,DNA等研究工作中生物活性物质离心

1  工作条件：

1.1工作温度：＋10℃～＋32℃

1.2 电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

2  主要技术参数

▲2.1 转速范围：100至15,000 rpm，精度±1rpm;

2.2最大容量：≥6 x 100m /4×200ml

▲2.3 最大离心力(x g)≥23,000

2.4 时间控制范围：0-9小时59分钟，精度±1 秒，包括 连续运转 、短时运转

2.5 噪音：≤ 66dBA （最大转速时）

▲2.6 ≥20个加速/减速曲线；≥10个程序存储；

2.7 转头静止时可进行温控，采用R134a环保无氟制冷

2.8 环境温度23 ℃时，最高转速下，最低温度≤4 ℃。

2.9具备磁性转头识别功能；

2.10免维护无碳刷变频电机

2.11微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度

▲2.12温度范围：-20℃-+40℃

2.13水平转子，28x4-7ml真空采血管 ,最高转速≥5500rpm，最大离心力：≥5000xg

3．配置

3.1水平转子 1套

3.2仪器正常使用的工具以及附件  1套

3.3技术文件：1套

- 安装、调试及培训

1.在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

2.卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

- 验收及验收标准：

1、由用户按招标合同及产品技术标准验收。

2、设备验收合格后，双方在验收文件上签字。

3、到货前一个月内的校准报告。

- 维修及售后服务：

1．自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护，终身保修；

2．卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3．卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。