一、北京老年医院医用液氧、氧气储存罐情况：

我院现有医用液氧储存罐2个，每个罐的最大储存量为5.7吨。氧气瓶约240个

二、采购需求：

1、按医用液氧每吨单价进行报价。月需求量约50吨，瓶装30瓶每月将按实际供应量、单价进行结算。当月费用于下月经双方确认后进行支付。

2、供氧方式：免费运输医用液氧至采购方指定地点（北京老年医院氧气站），并负责将医用液氧充装入储存罐。

医院指定专门人员提前一天向供方电话订购用量，供方需于在接到电话后24小时内将所需液氧送至医院指定地点。

3、具有大于5吨的运输车，提供危险品运输专线证（北京市公安局公安交通管理局颁发）并提供行车路线的附件（说明路线是否包含甲方所在地）。液氧运输车标有液氧标识，提供照片及行驶证复印件加盖单位公章。

4、所供应的医用液氧、氧气纯度必须在99.5%以上。

5、其它要求：北京老年医院医用液氧罐为一用一备，若两台同时出现故障或切换管线发生问题时，供应方必须提供1台医用液氧罐车停放在北京老年医院氧气站，保证医院医用液氧罐维修期间的供氧需求。（需提供承诺）

6、供货期限：两年。

三、验收方式

1 ）买方有权检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

2 ）检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以甲方要求为准。3 ）如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，中标单位应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4 ）交货时，中标单位应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5 ）买方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标单位承担。