消防用品项目采购

澄清公告

项目名称：消防用品项目采购

1、首次公告时间：2019年1月7日

2、澄清事项：

（1）货物数量及技术需求一览表：

1.1招标文件货物数量及技术需求一览表第15项灭火器规格型号重量为3KG

1.2招标文件货物数量及技术需求一览表第17项消防破拆斧尺寸见下图

1.3招标文件货物数量及技术需求一览表第18项消火栓扳手：尺寸45cm

1.4招标文件货物数量及技术需求一览表第20项消防铁桶原产品规格为280mm*210mm*110现更正为消防铁桶高220mm上圆直径240mm下圆直径165mm

招标文件其他内容不作澄清，特此公告。

3、采购人及联系方式：

北京市通州区大运河森林公园管理处

地址：北京市通州区宋梁路北运河桥南400米

邮编：101100

联系人：田坤     电话：010-69570282

4、代理机构及联系方式：

采购代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

地  址：北京市海淀区万柳光大西园6号楼

联系人：邢亚利、程贤军     电话：010-82575137-256

北京科技园拍卖招标有限公司

2019年1月11日