政府采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：平谷区峪口中心小学视频监控（非集采目录）设备提升及布线工程

采   购   人：北京市平谷区峪口中心小学

政府采购编号: 平财教指【2017】第946号

委托代理编号: CEITCL-BJ04-1903075

采购代理机构: 中经国际招标集团有限公司

2019年4月

第一章　谈判邀请书

中经国际招标集团有限公司受北京市平谷区峪口中心小学的委托，对平谷区峪口中心小学视频监控（非集采目录）设备提升及布线工程项目以竞争性谈判方式进行采购。现邀请具备相应资质的公司前来参加谈判。

- 项目编号：CEITCL-BJ04-1903075

- 项目名称：平谷区峪口中心小学视频监控（非集采目录）设备提升及布线工程

- 预算资金：人民币 70.909183万元

- 项目概况：本项目为视频监控提升项目，学校现有监控情况及提升要求如下：

原有前端设备数量 60

原有系统存储设备数量 24

原有中小学监控系统为国标GB/28181-2011标准进行连接，原有系统整体架构、接入方式不变，本次提升项目需改为国标GB/28181-2016标准。

原有中小学监控系统平台与存储以达到接入设备总量。

原有中小学监控系统需保证升级后可进行转码，满足新增点位监控视频数据可统一推送至平谷区教育信息中心指挥平台中。

- 合格的供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件；即

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 供应商的信用记录符合财库[2016]125号文规定。如供应商近三年（2016年4月1日起至投标文件递交截止时间）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次项目的投标

- 谈判人必须在中国注册，能独立承担与谈判和履行合同相应的法律与经济责任；

- 谈判人能遵守中国的法律法规和规章条例；

（5）法律、行政法规和谈判邀请文件中规定的其他条件。

（6）未经购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标；

（7）递交响应文件时供应商的名称要与购买采购文件的名称相一致，否则不是合格的供应商；

（8）本项目不接受供应商只选择其中某一分项内容进行投标；

（9）本项目不允许采购进口产品；

（10）本项目不接受联合体参加谈判。

- 谈判邀请文件售价：每套人民币300元；招标文件售后不退。

- 购买谈判文件时间：2019年04月 18日至2019年04月 23日, 上午9：30 至11:00；下午13:30至16：00。

购买谈判文件地点：中经国际招标集团有限公司（北京市东城区滨河路1号航天信息大厦11层）

购买谈判文件需要携带的资料：营业执照复印件，税务登记证复印件（提供三证合一的可不提供此项），组织机构代码复印件（提供三证合一的可不提供此项）,谈判邀请书,法人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件， 所有复印件均需加盖公章。

- 供应商谈判应答文件送达截止时间：2019年04月24日上午09：40（北京时间）

供应商谈判应答文件送达地点：北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层

谈判时间：2019年04月24日上午09：40（北京时间）

谈判地点：北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层

供应商的谈判应答文件一式3份。其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。

- 凡对本次竞争性谈判提出询问，请与中经国际招标集团有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

中经国际招标集团有限公司

地  址：北京市东城区滨河路1号航天信息大厦11层

电  话： 010-84217466-8038    传  真： 010-68373131

E-MAIL：mayuank@163.com       邮  编：100013

联系人：马星可、裴大龙

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 平谷区峪口中心小学视频监控（非集采目录）设备提升及布线工程 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 北京市平谷区峪口中心小学 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | 采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。 |
|  | 领取或购买谈判文件时应提供的资料 | 营业执照复印件，税务登记证复印件（提供三证合一的可不提供此项），组织机构代码复印件（提供三证合一的可不提供此项）,谈判邀请书,法人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件， 所有复印件均需加盖公章。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件；即具有独立承担民事责任的能力； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （2）供应商的信用记录符合财库[2016]125号文规定。如供应商近三年（2016年4月1日起至投标文件递交截止时间）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次项目的投标； （3）法律、行政法规和谈判邀请文件中规定的其他条件。 （4）未经购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标； （5）递交响应文件时供应商的名称要与购买采购文件的名称相一致，否则不是合格的供应商； （6）本项目不接受供应商只选择其中某一分项内容进行投标； （7）本项目不允许采购进口产品； （8）本项目不接受联合体参加谈判。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | / |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | / |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 不允许 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。 | 适用 |
|  | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；(3)两型产品；(4)支持中小企业发展；(5)支持监狱企业等其他。 | 适用 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可查询中国北京市政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可查询中国北京市政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 参考 |
| 二、谈判文件 |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 根据谈判情况 |
| 第二章第11.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2019年04月24日上午09：40 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |
| 第二章第15.4款 | 采购项目预算 | 70.909183万元 |
| 第二章第17.1款 | 保证金 | 7000.00元 形式为招标代理机构可接受的对公转账、支票、汇票、投标担保函等非现金形式。 以任何方式递交的投标保证金建议在2019年04月24日上午09时40分前全额到账，如果由于投标人自身原因导致开标前投标保证金出现无法到账的情况，视为未递交投标保证金。 开户行：建设银行北京新华支行 开户名称: 北京中经招标有限公司 账号：11050162500000000304 |
| 第二章第18.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 响应文件副本份数 | 2份，1份电子版需单独密封 |
| 四、响应文件的递交 |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | “于 年 月 日 时（投标截止时间）之前不准启封” |
| 第二章第22.1款 | 响应文件的递交地点 | 北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |
| 第二章第36.1款、 | 财政部门指定的媒体 | 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市财政局-政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/） |
| 第二章第38.3款 | 履约担保 | 无。 |
| 七、其他规定 |
| 第二章第40.1款 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》中规定的方法计算。 |
| 其它 | 交货期及交货地点 | 交货期：合同签订之日后，60个日历天内完成交货及安装验收工作 交货地点：采购人指定地点 质量保证期：二年 |

谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。

2.4 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指XX省财政厅发布的《XX省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、谈判文件

10．谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请书

第二章 谈判须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

10.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

一、谈判响应声明

附件1-1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件1-2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

二、保证金

附件2-1：（一）保证金缴纳凭证

附件2-2：保证金退还申请书

三、报价一览表及报价文件

附件3   3-1报价一览表

3-2 谈判分项报价表

3-3配置清单和货物说明一览表

3-4、技术/商务响应与偏离表

四、供应商的资格证明材料

附件4-1供应商基本情况表

附件4-2 法人营业执照副本的复印件

附件4-3 税务登记证书复印件

附件4-4 法定代表人授权书（格式）

附件4-5 响应人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

附件4-6 社会保障资金缴纳记录（近三个月）

附件4-7 税款缴纳记录（近三个月）

附件4-8 信用记录证明

附件4-9 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附件4-10 谈判文件要求的其他资格证明文件

五、中小企业声明函

六、供应商认为需提供的其它资料

七、服务方案

八、最终报价

14.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.保证金

17.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。所有响应文件均需打印或用不退色墨水书写，必须由法人代表或授权代表按谈判文件要求签署(印刷体、复印件无效)。法定代表人须在响应文件的封皮上签字盖章并加盖单位印章，否则，将导致响应文件无效。

19.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最终报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件未提供下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权书（原件）；

（3）投标人上一年度完整的财务审计报告或银行开具的资信证明（成立一年内的企业提供当年验资报告复印件加盖公章）；

（4）投标人近3个月缴纳税收的入帐票据凭证复印件，以及缴纳社会保障资金的入帐票据凭证复印件，以上须加盖本单位公章；

（5）信用记录证明；

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（响应人须提供此声明，法定代表人或其委托人签字或盖章，须加盖本单位公章，格式自拟）。

26.符合性审查

26.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

1) 供应商未按时提交谈判保证金、保证金不合格或金额不足；

2) 谈判有效期不足的；

3) 谈判应答文件无法人或授权人逐页签字，或签字无法定代表人有效授权的；

4）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

5）递交谈判文件时供应商的授权代表无手持法人身份证明文件或法人授权委托书、身份证原件及复印件（复印件加盖公章）；

6) 资格证明文件不全、失效或不符合谈判文件要求的；

7）供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

8）谈判应答文件中提供虚假或失实资料的；

9) 最终报价超出采购预算的；

10）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商需在评审开始2小时内到场进行说明，必须提供所供服务成本、人员、管理等成本的分析报告，并提供全公司所有人员本年度近3个月的社保缴纳证明复印件（加盖投标人公章），谈判小组保留审核原件的权利。供应商不能证明其报价合理性的或与事实不符的。

26.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.澄清

28.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.谈判

29.1对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.提出成交供应商

30.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

30.2按本章第30.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

30.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。

32.谈判的特殊情形

32.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第30.1款、第33.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及XX省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

40.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

第三章  政府采购合同格式

政府采购合同（货物类）

项目编号：

招标编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：   北京市平谷区峪口中心小学

卖　　方：

签署日期：

# 合 同 书

北京市平谷区峪口中心小学(买方)                           (项目名称)中所需                   (货物名称)经              (招标采购单位)以         号谈判文件进行竞争性谈判方式。经谈判小组评定                     (卖方)为成交人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	协议

d.	响应文件				(含澄清文件)

e谈判文件				(含谈判文件补充通知)

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总价为人民币         元

人民币大写金额为：

分项价格：详见采购货物明细表

4、付款方式

成交后由采购人和成交供应商另行协商。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订之日后，60个日历天内完成交货及安装验收工作

交货地点：采购人指定地点

成果提供形式：现场

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买  方：北京市平谷区峪口中心小学          卖  方：

名  称：(印章)                          名  称：(印章)

年   月   日                             年    月   日

法定代表人或授权代表(签字)：              法定代表人或授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：                       项目负责人（签字）：

地址：                                  地址：

邮政编码：       				           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                             开户银行：

帐　　号：            	               帐    号：

# 采购货物明细表

合同序号：                                     采购方式：竞争性谈判

项目负责人：         移动电话：

所属单位：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地、制造商 | 数量 台/件/套 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： | ¥： |

供方：                       （加盖印章）

（法人代表）授权代表：

办公电话：

移动电话：

日    期：    年   月   日

合同一般条款

合同一般条款

1	定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2	技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3	知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4	包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5	装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：北京市平谷区峪口中心小学

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：见外包装

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6	交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7	装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8	付款条件

成交后由采购人和成交供应商另行协商。

9	技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 5个工作日内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后5个工作日内将这些资料免费寄给买方。

10	质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后10个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后15个工作日没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11 服务

11.1售后服务

12	检验和验收

12.1 在交货前，成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

12.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交人必须提前通知买方。

13	索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后10个工作日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在.买方提出索赔通知后10个工作日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14	延迟交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15	违约赔偿

15.1 除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16	不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7-15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17	税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18	合同争议的解决

18.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

19	违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20	破产终止合同

20.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21	转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

22	合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面 文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23	通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24	计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25	适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26	履约保证金

26.1履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.2履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

27	合同生效和其它

27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章后生效。

27.2 本合同一式6份，以中文书写，买方2份，卖方2份，采购代理机构2份。

27.3其他补充条款

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1. 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市平谷区峪口中心小学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京市平谷区峪口中心小学指定地点。

6. 交货及验收

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场安装后交货。

（1）交货期：合同签订之日后，60个日历天内完成交货及安装验收工作。

（2）交货、安装及验收地点：采购人指定地点。

（3）验收：

1）硬件设备检验

交付时间: 合同签订之日后，60个日历天内完成交货及安装验收工作

检验内容：货物品牌、型号、参数、合格证、保修卡

2）软件系统验收

实施检验时间、实施试运行及时间、验收规范等

3）验收形式

项目验收分初步验收、项目试运行、竣工验收三个阶段。

安装调试完成后进行初验，初验合格进入试运行，试运行时间最少为1个月，试运行无问题，乙方向甲方申请终验。(初验和终验均需要组织专家评审)

6.2自终验合格起2年内，对软硬件设备每半年现场维护一次、如遇重大活动，需按照招标人的需求，在活动当天提供至少1名技术人员负责现场运维服务。

6.3版权要求：自主产品产权、业务相关的技术及该软件源代码、产权纠纷注明等

6.4设备到达时，卖方应向买方提供下列文件和资料：

（1）设备原厂商的维保证明。

（2）技术和管理资料及文件，包括说明书、系统程序（光盘）、设备发运和装箱的详细资料。

（3）详细的设备质量文件，如：产品合格证明书等。

（4）操作、保养和使用手册。

6.5设备到达指定交货地点后，按有关技术规程的规定存放和保管。设备到达后，卖方应按买方安排的时间派专业人员到现场进行安装调试，直至能够正常运行。设备被检验或测试不符合规格要求，买方可以拒绝接受该设备，卖方应更换被拒绝的设备。设备验收合格后，双方代表在验收报告上签字。

6.6设备安装调试完成后，进入 10  天试运行期，试运行期满，无任何质量问题，7个工作日内双方组织验收，验收合格，双方签署验收报告，免费保修期从验收合格之日起计算。

7. 付款条件

成交后由采购人和成交供应商另行协商。

9. 技术资料

合同生效后5个工作日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

卖方除了向买方提供技术资料外，还需提供24小时电话技术支持，并就所投产品测试、操作、保养和简单检修等有关内容，培训时间、地点由甲方指定，整个系统培训次数不低于五次，每次不低于两小时；并提供24小时培训答疑热线。培训合格的标准为：能独立、正确地对设备进行操作、保养。

10. 质量保证

10.3所投产品实行“三包”（修理、更换、退货）。

系统质量保证期内，在保修期内发生故障时，1小时响应，接到故障电话2小时内到达现场，故障响应时间1小时，一般故障恢复时间3小时，紧急故障恢复时间1小时；提供7#24小时热线电话，节假日照常上班；如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备。

10.4 如果卖方在收到通知后15个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5系统终验合格后进入系统质量保证期，自本项目四方验收单盖章生效之日起计算，对整套硬件系统提供      年的质保期。

11、履约保证金：

本项目不要求提供履约保证金。

13. 索赔

13.3 索赔通知期限：10个工作日。
第四章 采购需求

一、项目背景

本项目为视频监控提升项目，学校现有监控情况及提升要求如下：

原有前端设备数量 60

原有系统存储设备数量 24

原有中小学监控系统为国标GB/28181-2011标准进行连接，原有系统整体架构、接入方式不变，本次提升项目需改为国标GB/28181-2016标准。

原有中小学监控系统平台与存储以达到接入设备总量。

原有中小学监控系统需保证升级后可进行转码，满足新增点位监控视频数据可统一推送至平谷区教育信息中心指挥平台中。

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 配置需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080P高清网络枪机 | 1) 不小于200万像素 2) 不小于靶面尺寸1/2.8英寸 3) 最低照度≤0.0001lx 4) 支持不少于H.265、H.264、M-JPEG编码 5) 支持不少于3码流 6) 应具备反转极性功能，对摄像机的供电端子以相反极性施加DC12V电压，能正常工作 7) 应具备断网续传、ROI感兴趣区域、噪声抑制、背光补偿、视频水印、走廊模式等功能 8) 应具备宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 9) 应具备滚动OSD功能 10) 应支持电源电压在AC24V±35%、DV12V±35%范围内变化时，摄像机正常工作 11) 应具备≥1个RJ45网络接口，≥1个RS485接口，≥2路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入/输出 12) 具备友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性 13) 具备poe供电 14) 摄像机能够在≥-35℃~+60℃的环境下正常工作 15) 支持国标28181 16) 需提供公安部检测报告； | 台 | 46 |
| 2 | 枪机支架 | 枪机抱杆支架，定制 | 台 | 46 |
| 3 | 1080P高清网络半球 | 1) 不小于200万像素 2) 靶面尺寸不小于1/2.8英寸CMOS 图像传感器，焦距范围不小于2.8-12mm，手动变焦，支持poe供电 3) 应具备区域增强(ROI)功能，最多可设置不少于8个区域； 4) 应具备滚动OSD功能，可添加图片OSD； 5) 支持分辨率不小于1920*1080P 30帧/秒 6) 最低照度≤0.0001Lux 7) 设备应具备支持TF卡热插拔，插入TF卡最大容量不小于256G； 8) 应支持电源电压在DC12V±25%或AC24±25%范围内变化时，设备能正常工作 9) 应具备走廊模式，监控画面可旋转90°并自动调整宽高比； 10) 应具备隐私区域遮盖功能，支持用户自主设置大小，方位； 11) 应具备双向语音对讲和单向语音广播功能 12) 支持GB/T 28181国家标准 13) 需提供公安部检测报告； | 台 | 55 |
| 4 | 1080P高清网络球机 | 1) 不小于200万像素 2) 靶面尺寸不小于1/1.8" 3) 最低照度≤0.0001lx 4) 应具备宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 5) 应具备红外灯照射，可识别不小于400m处的人体轮廓 6) 持不少于H.265、H.264、M-JPEG编码 7) 应具备滚动OSD功能，可添加图片OSD 8) 旋转角度水平360°，垂直转动角度不小于-35°～90° 9) 支持不少于1025个预置位 10)应具备网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性 11) 应具备≥1个RJ45接口、≥1个音频输入/输出接口、≥1个RS485接口、≥1个CVBS模拟视频输出接口、≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个SD卡插槽 12) 摄像机能够在≥-50℃~+80℃的环境下正常工作 13) 支持国标28181 14) 需提供公安部检测报告； | 台 | 8 |
| 5 | 球机支架 | 球机壁装支架，材质铝合金 | 台 | 8 |
| 6 | 接入交换机 | 1) 提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口 2) 交换容量≥256Gbps 3) 包转发率≥66Mpps 4) 设备POE模块输出功率可以达到740W，所有电口均可POE供电 5) 设备主机的功耗（不含POE功率）≤20W， 6) 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 7) 设备支持LACP ，支持手动聚合 8) 设备支持流镜像、端口镜像 9) 设备支持静态路由功能，支持RIPv1/v2、OSPF、BGP动态路由功能 10) 设备支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度 11) 提供工信部入网证书 | 台 | 7 |
| 7 | 汇聚交换机 | 24*GE SFP, 4*GE RJ45, 4*10GE SFP+；固定2*QSFP+，仅用于堆叠；交换容量598Gbps；包转发率222Mpps；支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6 BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | 台 | 1 |
| 8 | 交换机电源模块 | 默认配置AC电源供电，电源插口前置；可扩展RPS电源 | 个 | 1 |
| 9 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 | 32 |
| 10 | 拾音器 | 拾音面积 10平方米-80平方米 音频传输距离≥ 3000米 灵敏度 ≤-46dB 频率响应 20Hz ～ 20kHz 指向特性 全指向 信噪比 ≤80dB ( 1米40 dB音源),≤35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 动态范围≤ 50dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 ≥120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗 ≥600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高灵敏度电容咪头 音频采样率 ≥32kHz 音频编码 支持摄像机AAC音频编码 咪头数量 双咪头 信号处理电路 内置ClearSpeech数字降噪 防水特性 户内防潮 适用范围 特别针对于学校环境应用，去除教室翻书声、空调声、回音 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压DC 12V 电源电流 20 mA 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ 颜色 白色 安装方式 可吸顶、壁装 外观 金属网面，PVC壳体 符合标准 CE，FCC，RoHS，3C,电磁兼容性认证，ISO9001认证 | 个 | 40 |
| 11 | 监控摄像机接入授权 | 监控摄像机接入授权 | 个 | 200 |
| 12 | 系统集成 | 设备调试，安装 | 项 | 1 |

三、布线要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤 | 1.名称:光缆 2.规格:多模4芯 3.敷设方式:架设 | m | 316 |
| 2 | 光纤跳线 | 1.名称:光缆跳线 2.规格:3米多模双芯ST-ST62.5/125光纤跳线 | 根 | 28 |
| 3 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:48口 | 个 | 5 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:防水箱 2.规格:定制 | 台 | 11 |
| 5 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:屏蔽抗干扰国标纯铜 3.铺设方式：线槽内铺设 | m | 4200 |
| 6 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.0mm2 | m | 1834 |
| 7 | 电源盒 | 1.名称:拾音器电源盒 2.材质:PVC 3.规格:200*200 4.安装形式:明装 | 个 | 40 |
| 8 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.规格:双绞跳线RJ45(3米) | 根 | 50 |
| 9 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.规格:1U | 个 | 7 |
| 10 | 水晶头 | 1.名称:水晶头 2.规格:六类 | 个 | 218 |
| 11 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 | m | 395 |
| 12 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.材质:PVC 3.规格:2*3 | m | 496.8 |
| 13 | 插座 | 1.名称:插线板 2.规格:5孔、1.8米 | 个 | 6 |
| 14 | 配管 | 1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:沿楼外沿敷设 | m | 600 |
| 15 | 施工 | 1.挖沟槽土方 2.沟槽回填 3.拆除路、地面 4.混凝土恢复地面 5.桥架、配管架设 | 项 | 1 |

四、集成要求：

1、新增视频监控点位所使用的设备必须与前期平安校园建设安装的设备兼容（包括存储、平台）；

2、按照平谷区政府雪亮工程总体要求，学校视频监控数据必须满足国标GB/28181-2016标准；

3、项目建设完成后，能够将学校原有系统监控视频数据和新增点位监控视频数据统一推送至平谷区教育信息中心指挥平台，并完成与平谷区政府雪亮工程平台系统的数据互联。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件包含以下八个部分（包括但不限于）：

一、谈判响应声明

附件1-1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件1-2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

二、保证金

附件2-1：（一）保证金缴纳凭证

附件2-2：保证金退还申请书

三、报价一览表及报价文件

附件3   3-1报价一览表

3-2 谈判分项报价表

3-3配置清单和货物说明一览表

3-4、技术/商务响应与偏离表

四、供应商的资格证明材料

附件4-1供应商基本情况表

附件4-2 法人营业执照副本的复印件

附件4-3 税务登记证书复印件

附件4-4 法定代表人授权书（格式）

附件4-5 响应人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

附件4-6 社会保障资金缴纳记录（近三个月）

附件4-7 税款缴纳记录（近三个月）

附件4-8 信用记录证明

附件4-9 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附件4-10 谈判文件要求的其他资格证明文件

五、中小企业声明函

六、供应商认为需提供的其它资料

七、服务方案

八、最终报价

# 一、谈判响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：            年            月            日

附件1-1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件1-2

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

- 保证金

附件2-1保证金

1、提供保证金缴纳凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件2-2

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），政府采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性谈判的供应商，现申请按该项目谈判文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

- 报价一览表及报价文件

附件3-1  报价一览表

项目名称：                    项目编号:

| 序号 | 供应商名称 | 谈判保证金 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同签订之日后， 个日历日内完成交货、安装验收工作 | 采购人指定地点 |
| 投标总价 | 大写 |  | 小写 |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

注: 1、此表应另单独密封；

2、此表价格如与谈判文件正本中价格不一致，以本表价格为准；

3、报价一览表大小写不一致以大写金额为准。

3-2  谈判分项报价表

项目名称:                   项目编号:

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | （大写） | （小写） |  |

法定代表人 (签字):

供应商名称（盖章）：

注: 1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

附件3-3  配置清单和货物说明一览表

项目名称:                   项目编号:

| 序号 | 配置名称 | 主要规格 | 数量 | 简单描述 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人 (签字):

供应商名称（盖章）：

注:各项货物详细技术性能应另页描述。

附件3-4、技术/商务响应与偏离表

项目名称:                   项目编号:

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人 (签字)：

日          期：       年      月

- 供应商的资格证明材料

附件4-1供应商基本情况表

附件4-2 法人营业执照副本的复印件

附件4-3 税务登记证书复印件

附件4-4 法定代表人授权书（格式）

附件4-5 响应人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

附件4-6 社会保障资金缴纳记录（近三个月）

附件4-7 税款缴纳记录（近三个月）

附件4-8 信用记录证明

附件4-9 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附件4-10 谈判文件要求的其他资格证明文件

附件4-1供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第25.1款要求提供。 |

附件4-2 法人营业执照副本的复印件（三证合一营业执照可不提供税务登记证

证明材料）

（有效的营业执照副本复印件）

附件 4-3 税务登记证书复印件

附件 4-4 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字 的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（含谈判和转为其他方式）谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年      月      日签字生效,特此声明。

法定代表人(签字)：

被授权人(签字)：

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮政编码 ：

传 真：

电 话：

另附被授权人身份证复印件

附件 4-5 响应人的审计报告或资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、响应人在响应文件中，应提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如响应人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章。

3、如响应人无法提供上一年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明。

4、银行资信证明应能说明该响应人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件 4-6 社会保障资金缴纳记录

（近三个月）

附件 4-7 税款缴纳记录

（近三个月）

附件 4-8 信用记录证明

（响应人的信用记录符合财库[2016]125 号文规定。如响应人近三年（2016 年 4月 1 日起至响应文件提交截止日期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次项目的谈判；）

附件4-9 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附件4-10谈判文件要求的其他资格证明文件

五、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

六、供应商认为需要提供的其它资料

七、服务方案

八、最终报价

说明：最终报价承诺书（无需在谈判文件中提供，仅在谈判商过程中使用）

最终报价承诺书 项目编号： 项目名称： 承诺单位： 最终报价： 人民币（大写） 其他承诺： 授权代理人（签字）： 年 月 日