委托监测招标文件澄清公告

（项目编号：34144）

经研究，我方现对潜在投标人发来的委托监测（项目编号：34144）招标文件澄清申请函，回复如下：

问题1：招标文件“第七章采购需求”“4工作内容”“（1）主要内容”的“分包1：北京市丰台区环境保护局委托监测（汽车修理行业）”和“分包2：北京市丰台区环境保护局委托监测（餐饮行业及燃气锅炉）”中 “废水”的具体检测项目有哪些？

答复：“分包1：北京市丰台区环境保护局委托监测（汽车修理行业）”中 “废水”的具体检测项目：检测PH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、阴离子、石油类、总磷、总氮共9项。“分包2：北京市丰台区环境保护局委托监测（餐饮行业及燃气锅炉）”中 “废水”的具体检测项目：检测PH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、阴离子共7项指标。招标文件涉及处作相应修改。

问题2：招标文件“第七章采购需求”“4工作内容”中“（2）编制分析报告”中的“粪大肠菌群”，是否3个标包的废水里都要检测？

答复：本次招标的3个标包均不需要“粪大肠菌群”的检测。招标文件涉及处作相应修改。

北京江河润泽工程管理咨询有限公司

2018年3月13日