招 标 文 件

招标编号：CEITCL-BJ03-1804023-01

项目名称：北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目

采 购 人：北京市西城区宏庙小学

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

二〇一八年四月

目 录

第一章	投标邀请书	2

第二章	供应商须知	5

一、	总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	12

五、	开标与评标	13

六、	合同的授予	16

第三章  服务合同(格式)	18

第四章 用户技术需求	22

需求清单	22

2. 技术指标要求	23

3、售后服务	27

第五章  投标文件(格式)	29

一、开标信封	29

（1）开标报价信	29

二、投标函部分	30

（1）投标函	30

（2）投标分项报价表	31

（3）货物说明一览表	32

三、商务部分	33

（1）授权委托书	33

（2）商务条款偏离表	34

（3）技术规格偏离表	35

（4）项目部人员构成表	36

（5）项目部主要人员简历表	37

（6）供应商近三年（2015年4月1日起至今）具有提供类似服务项目合同业绩	38

（7）供应商财务情况	39

（8）供应商资格证明文件	39

①供应商营业执照（副本）复印件	40

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书	40

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书	40

④在投标截止时间前三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证	40

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	41

⑥“信用中国”网站或中国政府采购网等渠道查询相关信用记录	42

⑦其他资格证明	42

（8）供应商认为对其有利的其他证明文件	42

（9）中小企业声明函	43

四、项目建设方案	44

第六章  评标办法	45

# 投标邀请书

中经国际招标集团有限公司受北京市西城区宏庙小学委托，对北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目（招标编号：CEITCL-BJ03-1804023-01）进行国内公开招标。现邀请合格的单位参加投标。

1、资金来源：财政资金

2、项目内容

2.1北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造。详细内容见“第四章用户技术需求”。

2.2 项目预算：人民币800000.00元。

3、完成期：合同签订之日起60天内完成。

4、对供应商的资格要求

4.1 在中华人民共和国境内注册的具备有效法人资格、有能力提供本项目招标范围及内容的企业或事业单位；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动；

4.7本项目不接受联合体投标。

4.8 本项目不涉及进口产品采购。

5、需要落实的政府采购政策

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业（监狱企业、残疾人企业视同小微企业享受折扣）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

65、招标文件售价：人民币500元/份，售后不退。邮寄加收手续费100元/包，因邮寄造成的延误、破损、丢失等责任由供应商自行承担。

7、购买招标文件时间、地点

时间：2018年4月27日至2018年5月4日，每天上午9:00-11:30，下午 13:30-16:00（北京时间，法定节假日除外）。

购买人购买招标文件时应携带：

  - 法定代表人授权书或介绍信原件及复印件；

  - 法定代表人身份证复印件、被授权人身份证原件及复印件；

  - 营业执照副本原件及复印件；

  - 企业近三个月社会保险缴纳记录原件与复印件；

  - 企业近三个月纳税缴纳记录原件与复印件；

  - 由检察院开具针对此项目的法人授权人个人的无行贿犯罪记录原件及复印件；

  - 上述复印件需全部加盖企业公章。

地点：中经国际招标集团有限公司前台（北京市东城区滨河路1号航天信息大厦7层）。

8、投标截止时间和开标时间：2018年5月18日上午9:30（北京时间）。届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接受。

9、投标文件递交时间和地点

递交开始时间：2018年5月18日上午9:00至9:30（北京时间）

递交地点：同开标地点

10、开标地点：中经国际招标集团有限公司开标室（北京市东城区滨河路1号 航天信息大厦8层）。

本公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）网上发布。

采购人：北京市西城区宏庙小学

地  址：北京市西城区太扑街69号

联系人：王建宇

联系方式：13611366249

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

地    址：北京市东城区滨河路1号航天信息大厦7层

邮    编：100013

联 系 人：丁浩鹏、赵婧涵

电    话：010-84229192/9193转8011，

传    真：010-68373131

电子信箱：18810714918@163.com

中经国际招标集团有限公司

2018年4月25日

# 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 具 体 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 项目名称：北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目 项目编号： CEITCL-BJ03-1804023-01 |
| 2 | 1.2.2 | 采购人：北京市西城区宏庙小学 地 址：北京市西城区太扑街69号 联系人：王建宇 电 话：13611366249 |
| 3 | 1.2.3 | 采购代理机构：中经国际招标集团有限公司 地 址：北京市东城区滨河路1号航天信息大厦7层 联系人：丁浩鹏 电 话：010-84229192/9193转8011 传 真：010-68373131 电子信箱：18810714918@163.com |
| 4 | 1.4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 3.1 | 供应商资格要求： 4.1 在中华人民共和国境内注册的具备有效法人资格、有能力提供本项目招标范围及内容的企业或事业单位； 4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动； 4.7项目不接受联合体投标。 4.8本项目不涉及进口产品采购。 |
| 6 | 5 | 本项目组织统一现场踏勘 踏勘时间：2018年5月7日上午10:00。 踏勘地点：北京市西城区太扑街69号 踏勘联系人：徐老师：13520687501 |
| 6 | 7 | 招标文件澄清截止时间：投标文件递交截止时间15日之前。 |
| 7 | 11.1 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起算90日历日。 |
| 8 | 12.1 | 投标保证金金额：固定金额人民币壹万贰仟元整。投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。具体要求详见本须知第12条。 请供应商在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。 开户银行及账号： 户 名： 北京中经招标有限公司 开户银行： 建设银行北京新华支行 账 号： 11050162500000000304 |
| 9 | 13.1 | 投标文件的份数：正本壹份，副本肆份，电子文档一份（正副本，文件格式为WORD、EXCEL。供应商必须保证U盘的可读性，否则将按照无效投标处理）。 |
| 10 | 16.1 | 投标文件递交截止时间：2018年5月18日上午09:30（北京时间） 投标文件递交地点：同开标地点。 |
| 11 | 19.1 | 开标时间：2018年5月18日上09:30（北京时间） 开标地点：中经国际招标集团有限公司开标室（北京市东城区滨河路1号航天信息大厦8层开标室） |
| 12 | 24.1 | 评标办法：综合评分法。 |
| 14 | 31 | 中标服务费：中标人须向采购机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 1）将参照国家计委【2002】1980号文件内的差额累进定律按照预算价收取固定服务费，服务费金额壹万贰仟元整。 2）中标人应在领取中标通知书时，采用支票、汇票、电汇、现金等付款方式向采购机构一次性交清中标服务费。 详见招标文件供应商须知第31条。 |
| 15 | / | 合同支付条款：1.甲方在签订合同后支付合同金额40%作为预付款，同时乙方支付合同金的5%作为履约保证金。2.完成后支付合同金额的60%作为尾款。 |

第二节 供应商须知

## 总则

1.概述

1.1适用范围：本招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目。

1.2定义：

1.2.1本项目：系指北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目

1.2.2采购人：系指北京市西城区宏庙小学。

1.2.3采购代理机构：系指受采购人委托进行项目招标组织工作的中经国际招标集团有限公司，以下简称“采购机构”。

1.2.4采购方：系指上述第1.2款中的采购人及采购代理机构。

1.2.5供应商系指响应采购机构要求，向采购机构提交投标文件的法人或其他组织。

1.2.6“中标供应商”是指按照本招标文件的规定程序获得采购项目的法人或其他组织。

1.2.7“产品”是指招标文件采购清单中的全部内容(详见本招标文件第四章)。

1.2.8“服务”是指招标文件中指明的信息采集、数据整理、系统开发、安装测试、系统运行、技术培训、售后服务等全部服务内容(详见本招标文件第四章)。

1.2.9供应商中标后，未经招标采购单位许可，不得将本采购项目转包。

1.3 本项目将按照公开、公平、公正的原则，依据国家有关法律法规，通过招标择优选定项目实施单位。

1.4资金来源：财政资金。

1.5完成期(是指中标供应商将产品交付采购人正常使用的总工期)：合同签订之日起      个月内完成。

2.招标范围及内容

北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目的需求、设计、开发、测试与实施、运维以及相关的其它服务。

详细内容见“第四章 用户技术需求”。

3. 供应商的资格

3.1参加本项目投标的供应商必须满足本须知前附表中第5项的资格要求。

3.2供应商必须向采购机构购买招标文件并登记备案，未经向采购机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

3.3本项目采用资格后审方式，供应商提交的投标文件中须包括(但不限于)本须知第9条和本招标文件“第五章 投标文件(格式)”中规定内容的资格后审资料。

3.4供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的中国法律和法规。

4. 投标费用

供应商在投标过程中发生的一切费用，无论中标与否，均由供应商自负。

5. 现场踏勘

本项目组织统一现场踏勘。

踏勘时间：2018年5月7日上午10:00。

踏勘地点：北京市西城区太扑街69号

踏勘联系人：徐老师：13520687501

丁浩鹏：18810714918

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件除本款下述内容外，还包括所有按照本须知第7.1款和第8.1款发出的澄清/修改补充文件。

- 投标邀请书

- 供应商须知

- 服务合同(格式)

- 用户技术需求

- 投标文件(格式)

- 评标办法

6.2供应商应仔细阅读招标文件，并按照招标文件的规定格式编制投标文件，凡与招标文件的规定有重大不符的投标文件，将被视为无效投标，不得进入详细评审。

6.3供应商应认真检查招标文件是否完备，如有缺页或附件不全等情况发生，应在收到招标文件后24小时内及时告知采购机构予以补齐，否则后果自负。

7. 招标文件的澄清和解答

供应商可以在本须知前附表中第6项规定的时间之前，对招标文件的有关事宜以书面形式（加盖公章）提出疑问，采购机构将通过书面形式向所有获得招标文件的供应商进行澄清（答复中不注明问题的来源）。采购人与供应商均受该澄清文件的约束。

8. 招标文件的修改

8.1采购机构在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，以补充通知的方式对招标文件进行修改。这种修改可能是采购机构主动做出的，也可能是为了解答供应商疑问而做出的，采购机构发出的所有的澄清/修改补充通知应视为招标文件的组成部分。

8.2采购机构发出的补充通知若前后存在不一致，以后发者为准。

8.3为便于供应商在合理的时间内，按照澄清/补充通知提出的要求编制投标文件，采购机构可以在适当的时候延长投标截止期，采购机构和供应商相应的权利与义务亦应随之延长。

8.4供应商应在收到澄清/修改补充通知后24小时内以书面形式（加盖公章）向采购机构确认收悉。

## 三、投标文件的编制

9. 投标文件的内容

供应商编写的投标文件，至少包括但不限于下列各项内容：

9. 1开标信封

为便于现场开标唱标，供应商应随同投标文件一起提交单独密封的开标信封，开标信封内密封的材料包括：

开标报价信；

9. 2投标函部分

（1）投标函；

（2）投标分项报价表；

（3）货物说明一览表。

9. 3商务部分

（1）授权委托书；

（2）项目经理委任书；

（3）商务条款偏离表；

（4）技术规格偏离表；

（5）项目部人员构成表；

（6）项目部主要人员简历表；

（7）供应商近三年(2015年4月1日起至今，以相关证明有效日期为准) 提供签署日期在2015年4月1日至今提供类似服务项目合同业绩；后附相关证明；

（8）近一年经审计的财务报告（复印件，如2017年度审计报告为出提供2016年度经审计的审计报告）或在递交响应文件前三个月内开具的银行资信证明（原件或该原件的复印件）；复印件加盖公章；

（9）供应商资格证明文件

（10）供应商认为对其有利的其他证明文件；

（11）中小企业声明函；

9. 4项目建设方案

供应商应针对本项目编制并提交项目建设方案，主要内容应包括（但不限于）：

（1）需求分析；

（2）总体建设思路；

（3）建设原则；

（4）建设目标；

（5）建设内容；

（6）技术架构；

（8）实施方案；

（9）培训方案；

9.5本招标文件要求的或供应商认为有必要提供的其他资料，可根据所提供资料的内容和性质列入上述各部分的文件中。

9.6 供应商应使用招标文件提供的投标文件格式，表格可以按同样格式扩展。

9.7 投标文件应印刷清晰整洁，编制目录，注明页码，以便查阅。

9.8投标文件、投标交换的文件和往来信函应采用简体中文。除非招标文件另有规定，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标报价说明

10.1除非本招标文件或补充/澄清通知另有规定，供应商的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标项目范围、内容及服务期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

10.2供应商在研究招标文件的全部条款、相关技术条件及上述风险包干范围后结合自身实力进行风险包干费用报价，该费用在工程结算时不得调整。

10.3除非合同中另有规定，供应商的投标报价应包括完成该系统软件服务项目的成本、利润、税金、各种技术措施、风险费及政策性文件规定费用等所有费用。

10.4每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未报出或未填单价或合价的服务项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

10.5供应商不得以低于成本的报价竞标。最低投标价不是被授予合同的唯一保证。

10.6本项目预算（最高限价）为80万元人民币，超过此预算按照无效标处理。

10.7投标价格均采用人民币币种报出。

11. 投标有效期

11.1投标有效期为开标之日后本须知前附表中第7项所述的日历日。在此期间内，所有投标文件均保持有效。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可通过传真等书面方式，要求供应商适当延长投标有效期。供应商可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金，但将被视为放弃本次投标，采购代理机构将按照本须知的相关规定，向供应商及时返还投标保证金；同意延期的供应商，不需要也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

12. 投标保证金

12.1供应商在递交投标文件时（或之前）必须向采购人交纳本须知前附表第8项所述金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。凡没有按照招标文件的规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

12.2投标保证金可采用银行汇票（应为全国通兑汇票）、支票、电汇形式。

12.3以银行汇票或支票形式提交：必须于投标截止时间前，单独递交到采购人处（与投标文件分开递交）。

12.4以电汇形式提交：必须于投标截止时间前，汇到采购人指定账户（以到账日期为准）。

12.5投标保证金有效期应与投标有效期保持一致。

12.6采购人若依据本须知第11条的规定延长了投标文件有效期，投标保证金的有效期也相应延长；若供应商不同意延长投标有效期而放弃投标，采购人将在原投标保证金有效期内退还其投标保证金。对于未能按要求提交足额投标保证金的投标文件，可视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.7中标人的投标保证金将在中标人按规定与采购人签订合同之后5个工作日内无息返还；未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息返还。

12.8供应商如有下列情况，其投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内修改或撤回其投标文件；

（2）串通作弊、哄抬标价；

（3）中标的供应商未能在规定的期限内与采购人签订合同；

（4）中标的供应商未能按照招标文件规定按时交纳中标服务费。

13.投标文件的签署

13.1供应商应按本须知第9条规定内容与格式和前附表第9项规定的份数向采购机构送交投标文件，并在封面上明确标明“正本”“副本”和“电子文档”的字样，当正本与副本有不一致之处时，以正本为准，电子文档与纸制文件不符，以纸制文件为准。

13.2投标文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，若有改动，无论何种原因所造成，都应由供应商的法定代表人或其授权的代理人在改动处签字。

13.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四、投标文件的递交

14.投标文件的装订、密封和标记

14.1供应商应将投标文件按照本须知第9条规定的内容和顺序进行编排，胶装装订，不得采用活页夹。

14.2投标文件正本、副本及电子文档应分别密封在一个内层封套中，并注明“正本”、“副本”及“电子文档”字样。然后再将所有投标文件统一封装在一个外层封套中。

14.3投标保证金除以电汇形式提交之外的，既可以提前递交，也可以在投标时随同投标文件一起单独递交给采购代理机构。

14.4所有信封上均应：

（1）清楚的标明递交至招标公告或供应商须知前附表中指明的地址。

（2）注明招标公告或供应商须知前附表中指明的招标项目名称、招标编号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。

（3）在信封的密封口处加盖供应商公章。

14.5所有信封上还应写明供应商名称和地址、邮编，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.开标信封的密封

为便于现场开标、唱标，供应商应将“开标报价信”密封于一个开标信封中，再随同投标文件一起单独递交，并在信封上注明“开标报价信”字样，在信封的密封口处加盖供应商公章。

16.投标文件的递交

供应商必须按投标邀请书和本须知前附表第10项中规定的地点，在规定的时间内将投标文件送达。

17.迟到的投标文件

采购机构对于迟到的投标文件将不予接收。

18.投标文件的修改与撤回

18.1供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向采购机构递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。

18.2供应商修改后的投标文件或撤回通知，应按本须知第13条和第14条的规定编制、签署、密封、标记和递交。

18.3根据本须知第12.6款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金不予退还。

## 开标与评标

19.开标

19.1采购代理机构将按照投标邀请书及本须知前附表中第11项规定的时间和地点举行开标会议。

19.2开标会议将邀请所有供应商参加，参加开标的供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商未派代表出席开标活动，将视为默认开标结果。

19.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给供应商。

投标文件有下列情况之一的，采购方不予接受：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

19.4开标程序：

（1）开标会议将由采购机构组织并主持；

（2）供应商代表或监督机构（如有）将检查投标文件的密封情况；

（3）经确认无误，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价、修改内容（如有）、投标保证金提交情况以及采购机构认为适当的其他内容；

（4）按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封；

（5）由采购机构整理开标记录并由供应商代表现场签字确认。

20.评标委员会与评标

20.1采购机构将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定依法组建评标委员会。

20.2评标由评标委员会负责，对所有投标文件的评估都将采用相同的程序和标准。

20.3评标方法：本项目评标采用综合评分法。

21. 初步审查

21.1本次招标采取资格后审方式对供应商进行资格审查。

21.2初审是指对供应商资格及符合性条件的评审。评标委员会依据投标须知第3条、第9条及第21.3款的规定，对供应商的资格和符合性进行初步评审，确定其是否满足招标文件规定的实质上响应条件。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。只有通过初步审查的投标文件才能进入下一步评标程序。

21.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，属于重大偏差，按照无效投标处理。

（1）没有按招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件内容不完整的；

（3）供应商资格不符合招标文件要求的；

（4）投标文件（投标函及招标文件中注明需要签字盖章的附件）没有投标单位公章并无法定代表人或法定代表人授权的代理签字人签字的；

（5）投标文件无法定代表人出具的授权委托书的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）服务期限、服务质量、技术标准和要求、投标范围不满足招标文件要求的；

（8）供应商在同一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价的；

（9）投标报价超出预算价的；

（10）经评标委员会判定供应商报价低于成本的；

（11）投标文件中附有采购人不能接受的条件或对合同中约定的采购人和供应商的义务有重大的限制，且纠正这些偏差将会对其他实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

22. 错误的修正

22.1对于实质上符合招标文件要求的投标文件，评标委员会将对其报价进行校核，并对有算术性差错的给予修正。修正的原则为：

（1）开标时，开标信封中“开标报价信”的最终投标总价与“投标函”的投标总价或“投标分项报价表”的投标总价不一致的，以“开标报价信” 的最终投标总价为准；如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）当各细目的合价累计与总价不一致时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

22.2按以上原则对算术性差错的修正，应取得供应商的同意，并确认修正后的最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予评审，评标委员会有权宣布其投标无效。

22.3评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该供应商做出书面说明并提供相关分项报价明细等证明材料。供应商如不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将按废标处理。

23.投标文件的澄清

23.1在评标阶段，评标委员会认为需要时，可书面通知供应商要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，供应商不得拒绝，否则，评标委员会可以否决其投标。

23.2有关澄清的要求和答复，应以书面进行，供应商不得借澄清问题的机会，与评标委员及评标工作人员私下接触或对原投标价或投标的实质性内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

23.3评标委员会不接受供应商主动提出的澄清。

24.投标文件的评价与比较

24.1本项目采用综合评分法进行评审，具体评标办法及标准详见第六章。

24.2根据综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标供应商。

24.3采购人应确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因上述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

25.评标过程保密

25.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 合同的授予

26.合同授予的条件

26.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第24条规定评选出的供应商，确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

27.接受和拒绝投标的权利

在《中标通知书》发出之前，采购人有权接受或拒绝任何投标，宣布无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任，也不解释原因。

28.中标通知书

28.1评标结束后，采购机构在投标文件有效期截止前向中标供应商发出《中标通知书》,并同时将中标结果通知所有供应商。

28.2《中标通知书》是合同文件的组成部分。

29.签订合同

29.1中标供应商应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件与采购人签订合同，采购人和中标供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。如未按照规定签订合同的，采购人则可宣布其中标无效，并不予退还其投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选供应商。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件、《中标通知书》等，均为签订合同的依据。

30.履约保证金

本次招标项目不要求提供履约保证金。

31.中标服务费

中标供应商须向本项目采购机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

31.1中标供应商须向采购机构参照国家计委【2002】1980号文件内的差额累进定律按照预算价收取固定服务费，服务费金额壹万贰仟元整。

31.2中标供应商应在领取《中标通知书》时，采用支票、汇票、电汇、现金等付款方式向采购机构一次性交清中标服务费。

# 第三章  服务合同(格式)

合同编号：

北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目合同

合同编号：

买方（甲方）:

地址：

电话：

联系人：

卖方（乙方）：

地址：

电话：

传真：

联系人：

根据《中华人民共和国合同法》,经买卖双方友好协商，确认根据下列条款订立本合同：

- 供货内容

- 交货日期

- 交货信息：

地    址：

收 货 人：

联系电话：

# 四、运输费用承担：

1、乙方承担  □

# 五、付款方式及时间安排

1、北京市西城区宏庙小学低年级部基础网络改造项目的总价为人民      元整；付款方式：第  A  种付款方式付款

A甲方在签订合同后支付合同金额40%作为预付款，同时乙方支付合同金的5%作为履

约保证金。完成后7日内支付合同金额的60%作为尾款。

# 六、包装要求

1、除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

# 七、交货方式

交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1、现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2、工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3、买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

# 八、质量保证

1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、除设备原厂保修期外，卖方提供保修期为 12个 月。

# 九、检验和验收

卖方货物到达后，买方7个工作日之内进行验收，如果不进行验收则视为验收合格。

# 十、索赔

1、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

3、在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

4、根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

5、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方 应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6、如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

# 十一、迟延交货

1、卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

2、如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

3、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方 通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

# 十二、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

# 十三、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

# 十四、合同争议的解决

1、因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

2、仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

3、仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

# 十五、违约解除合同

1、在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

2、卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

3、卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

4、买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

# 十六、破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

# 十七、合同修改

买方和卖方都不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

# 十八、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

# 十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

# 二十、合同生效和其它

由甲乙双方友好协商确定。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，同具法律效力。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

# 第四章 用户技术需求

项目综述

学校综合布线系统建设于2006年，现有房间内信息点位过少而且个别信息点位已经损坏无法再继续进行使用，部分房间内无线路；现有网络架构为思科汇聚交换机做单核心，下联百兆交换机；现有机房基础环境较差防雷接地未进行规范化、静电地板凹陷严重、机房监控未做无法对进出机房人员进行监控，而且机房现有空调为家用2P空调，制冷量严重不足；目前许多网络接口已经损坏，无法使用，此次项目是对学校现有网络系统以及机房进行整体改造。

### 需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口接入交换机 | 18 | 台 |  |
| 2 | 汇聚交换机主机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源模块 | 2 | 台 |  |
| 4 | 风扇模块 | 2 | 台 |  |
| 5 | 千兆多模光模块 | 36 | 块 |  |
| 6 | 电话系统 | 1 | 台 |  |
| 7 | 分机槽位板 | 2 | 块 |  |
| 8 | 外线模块 | 5 | 块 |  |
| 9 | 电话机 | 35 | 台 |  |
| 10 | 网络机柜 | 2 | 套 |  |
| 11 | 多模24芯光纤 | 100 | 米 |  |
| 12 | 24口光端盒 | 2 | 个 |  |
| 13 | 多模光纤跳线 | 18 | 对 |  |
| 14 | 光纤耦合器 | 36 | 个 |  |
| 15 | 光纤熔接 | 36 | 条 |  |
| 16 | 24口配线架 | 34 | 个 |  |
| 17 | 理线器 | 68 | 个 |  |
| 18 | 六类模块 | 780 | 个 |  |
| 19 | 信息面板 | 420 | 个 |  |
| 20 | 六类非屏蔽双绞线 | 116 | 箱 |  |
| 21 | 水晶头 | 780 | 个 |  |
| 22 | 六类网络跳线 | 780 | 根 |  |
| 23 | 阻燃线缆 | 11 | 箱 |  |
| 24 | 金属线槽 | 200 | 米 |  |
| 25 | 金属线槽 | 66 | 米 |  |
| 26 | 暗槽处理 | 1160 | 米 |  |
| 27 | 工程辅材 | 1 | 项 |  |
| 28 | 机房基础装修 | 1 | 项 |  |
| 29 | 机房新风与空调系统 | 1 | 项 |  |
| 30 | 机房防雷、接地部分 | 1 | 项 |  |
| 31 | 机房动力环境监控与KVM系统 | 1 | 项 |  |

### 2. 技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 指标项 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口接入交换机 | 硬件规格 | 要求交换容量≥330Gbps | 18 | 台 |
|  |  |  | 要求转发性能≥130Mpps |  |  |
|  |  |  | 要求包含固化≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口 |  |  |
|  |  | 功能要求 | #要求能够实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告 |  |  |
|  |  |  | #要求支持10KV业务端口防雷能力，要求提供官网截图及链接 |  |  |
|  |  |  | 要求支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |  |  |
|  |  |  | #要求支持802.1x、portal认证功能，要求提供权威机构测试报告 |  |  |
|  |  |  | 组播协议要求支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，支持MSDP，MSDP for IPv6，支持MBGP，MBGP for Ipv6 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 要求设备原厂商提供信产部入网证和检验报告 |  |  |
|  |  | 其他要求 | ★需提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，并加盖原厂公章 |  |  |
| 2 | 汇聚交换机主机 | 硬件规格 | 要求交换容量≥590Gbps | 1 | 台 |
|  |  |  | 要求转发性能≥250Mpps |  |  |
|  |  |  | 要求包含固化≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口，≥1个扩展插槽 |  |  |
|  |  | 功能要求 | #要求支持二层VxLAN，支持 VxLAN 网关，支持 VXLAN 路由交换，提供官网截图 |  |  |
|  |  |  | #要求主机支持多业务插卡(防火墙插卡，并可实现FW、IPS，LB等安全特性，提供官网截图）。 |  |  |
|  |  |  | 要求最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠 |  |  |
|  |  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |  |  |
|  |  | 访问控制策略 | 要求支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于4K条 |  |  |
|  |  |  | 要求支持基于端口和VLAN的 ACL，支持IPv6 ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |  |  |
|  |  |  | #要求支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；要求提供权威机构测试报告 |  |  |
|  |  | Macsec | 要求支持802.1ae链路层安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权 |  |  |
|  |  | 可靠性 | #支持10KV业务端口防雷能力，要求提供官网截图及链接 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 要求设备原厂商提供信产部入网证和检验报告 |  |  |
|  |  | 其他要求 | ★需提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，并加盖原厂公章 |  |  |
| 3 | 电源模块 | 整体要求 | 要求配备模块化150W 资产管理交流电源模块 | 2 | 台 |
| 4 | 风扇模块 | 整体要求 | 要求配备模块化以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | 2 | 台 |
| 5 | 千兆多模光模块 | 整体要求 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 36 | 块 |
| 6 | 电话系统 | 整体要求 | 要求支持≥100 IP分机，支持≥30并发 | 1 | 台 |
|  |  |  | 要求支持全局录音、事件中心、智能呼入、自动升级、一号多机、用户权限、实时状态监测（通过SD卡/U盘/USB硬盘或网络磁盘储存录音文件） |  |  |
|  |  |  | 要求支持通话录音，支持对外线、分机、电话会议进行录音，保留重要通话信息 |  |  |
| 7 | 分机槽位板 | 整体要求 | 要求每个分机槽位板可以提供至少4个模块槽位 | 2 | 块 |
| 8 | 外线模块 | 整体要求 | 要求每个外线模块支持至少2个FXO口 | 5 | 块 |
| 9 | 电话机 | 整体要求 | 要求支持至少一个SIP账户，支持至少两路同时通话 132x64像素图形液晶，支持中英文等多国语言，高保真(HD)音质: 宽频语音编码；XML浏览器，支持轮换制 | 35 | 台 |
| 10 | 网络机柜 | 整体要求 | 要求机柜≥42U，≥600×600×2000mm SPCC优质冷扎钢板制作;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 静载: ≥ 800KG | 2 | 套 |
| 11 | 多模24芯光纤 | 整体要求 | 要求提供至少8芯室内多模光缆 | 100 | 米 |
| 12 | 24口光端盒 | 整体要求 | 要求提供至少24口光端盒 | 2 | 个 |
| 13 | 多模光纤跳线 | 整体要求 | 要求提供≥3m多模光纤跳线 | 18 | 对 |
| 14 | 光纤耦合器 | 整体要求 | 要求提供ST接口光纤耦合器 | 36 | 个 |
| 15 | 光纤熔接 | 整体要求 | 要求投标人负责此次项目尾纤及光纤熔接，要求采用熔接方式接续，衰减更小 | 36 | 条 |
| 16 | 24口配线架 | 整体要求 | 要求采用大于1.5mm优质的冷轧钢板，承重≥80公斤,表面处理经过静电粉末喷涂 | 34 | 个 |
| 17 | 理线器 | 整体要求 | 要求提供非屏蔽24口理线器 | 68 | 个 |
| 18 | 六类模块 | 整体要求 | 要求提供六类信息模块，要求采用扣锁式端接帽确保导线全部端接并防止滑动 | 780 | 个 |
| 19 | 信息面板 | 整体要求 | 要求提供双口六类信息面板，前后双层面板设计，外形美观 | 420 | 个 |
| 20 | 六类非屏蔽双绞线 | 整体要求 | 要求采用优质无氧铜，铜芯线径≥0.570mm，保证正公差，自带十字骨架 | 116 | 箱 |
| 21 | 水晶头 | 整体要求 | 要求提供六类RJ45水晶头，外壳材料采用高密度聚乙烯 | 780 | 个 |
| 22 | 六类网络跳线 | 整体要求 | 要求提供≥2m六类网络跳线 | 780 | 根 |
| 23 | 阻燃线缆 | 整体要求 | 要求提供规格≥ZR-BV2.5mm2线缆 | 11 | 箱 |
| 24 | 金属线槽 | 整体要求 | 要求提供镀锌金属线槽，规格≥100*200mm | 200 | 米 |
| 25 | 金属线槽 | 整体要求 | 要求提供镀锌金属线槽，规格≥200*300mm | 66 | 米 |
| 26 | 暗槽处理 | 整体要求 | 要求投标人提供此次项目开槽挖沟，开槽挖沟恢复等 | 1160 | 米 |
| 27 | 工程辅材 | 整体要求 | 要求提供含扎带、胶带、金属管、86底盒以及其它施工所需的辅料 | 1 | 项 |
| 28 | 机房基础装修 | 整体要求 | 要求包含机房吊顶、地板、防尘、照明、走管、垃圾清运、辅材辅料 | 1 | 项 |
|  |  |  | 地板：三聚氰胺面层硫酸钙无边抗静电地板，规格600×600mm；400mm |  |  |
|  |  |  | 机房地板下处理机房区地面做防尘、防潮、防水处理，要去配备机房配电箱 |  |  |
| 29 | 机房新风与空调系统 | 整体要求 | 要求名义制冷量≥ 12.5KW，运转音(强/弱)：51/47 dB(A)，风量29/25（m3/h） | 1 | 项 |
|  |  | 配套辅材 | 要求配备含空调配套管路、冷凝水排放管、室内机组电源线、室外机电缆、空调安装辅材 |  |  |
| 30 | 机房防雷、接地部分 | 整体要求 | 要求配备高能避雷器、微型断路器、静电接地铜编织带网格、接地箱以及接地系统辅料等 | 1 | 项 |
| 31 | 机房动力环境监控与KVM系统 | 机房监控网络摄像机要求 | 要求配备≥200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 | 1 | 项 |
|  |  |  | #要求最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级，要求提供设备的检测报告复印件并加盖原厂公章。 |  |  |
|  |  |  | 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps |  |  |
|  |  |  | #要求在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL，要求提供设备的检测报告复印件并加盖原厂公章。 |  |  |
|  |  |  | 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 |  |  |
|  |  |  | #需具有≥2路报警输入和≥2路报警输出接口，具有≥1个音频输入、≥1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 |  |  |
|  |  |  | 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 |  |  |
|  |  |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 |  |  |
|  |  |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 |  |  |
|  |  |  | 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问 |  |  |
|  |  |  | ★需提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 机房监控硬盘录像机要求 | 要求可接入总码率不超过80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像 |  |  |
|  |  |  | #要求支持≥1路HDMI、≥1路VGA接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持4K（3840X2160）输出显示 |  |  |
|  |  |  | 支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放 |  |  |
|  |  |  | 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件 |  |  |
|  |  |  | 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 |  |  |
|  |  |  | #要求支持≥2个SATA接口，≥1个USB2.0，≥1个USB3.0接口，≥1个千RJ45网络接口，≥4路报警输入，≥1路报警输出接口 |  |  |
|  |  |  | 要求配备至少2块容量≥1TB监控硬盘 |  |  |
|  |  |  | #为保证系统的稳定性和兼容性，前端摄像机和存储NVR必须为同一厂家同一品牌 |  |  |
|  |  |  | #保证投标设备厂家的稳定性和信誉，主要设备制造商需要连续五年（2013-2017）通过AAA信用等级认证 |  |  |
|  |  |  | ★需提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 要求配备开关状态监测器、漏水监测器、温湿度传感器、烟雾传感器等 |  |  |
|  |  | 监测系统 | 要求系统具有机房环境监控管理功能，支持UPS、温度和湿度监控。 |  |  |
|  |  |  | 要求支持定时自动同步和手动单向同步两种同步方式，数据同步时自动备份原有数据，以便配置回退。 |  |  |
|  |  |  | 要求可以自定义设备信息分类，并可根据不同的分类进行属性自定义扩展，可以利用移动终端进行设备信息条码扫描并进行设备信息新增。 |  |  |
|  |  |  | #支持对模块化结构设备的设备信息管理，物理上安装在同一机箱中的具有单独设备信息号的不同软件和硬件模块，要支持双向关联管理，从单个模块设备信息查出其安装在那个机箱中，同时查询模块化设备机箱时能够列出机箱内安装的所有硬件和软件模块 |  |  |
|  |  |  | #支持对设备信息生命周期(入库、领用、借用、维修、报废)管理的全过程跟踪，并在相应的流转过程中与运维管理进行关联形成电子化的单据信息并可打印。 |  |  |

### 3、售后服务

1）质保期：提供系统不少于3年质量保证期，质保期内免费上门保修。

2）系统故障出现后，提供7*24小时免费售后服务，30分钟内响应，2小时到现场，8小时排除故障。

3）系统安装完毕后，现场操作使用培训。

# 第五章  投标文件(格式)

## 一、开标信封

## （1）开标报价信

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 最终投标总价 | 小写：￥ 大写：人民币 元 |
| 投标保证金金额 | 人民币 元 |
| 项目完成期 |  |
| 其他声明（如有） |  |

注：1、本表应按供应商须知第15条要求单独密封递交。

2、本表中的最终投标总价必须与“投标函”中的投标总价一致，否则以本表中的最终投标总价为准。

供应商：     （公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：    年  月  日

## 二、投标函部分

## （1）投标函

致: 中经国际招标集团有限公司：

项目名称：

招标编号：

1、我们收到并研究了贵单位的招标文件，对全部招标文件予以确认，愿意按招标文件规定的内容，承担本项目的研发及相关服务，并保证严格履行我们所承诺的责任和义务。

2、我单位针对本项目的投标总价为人民币：  （大写）    元（小写￥     元），本投标报价己考虑了所有因素，投标有效期内，投标价格保持不变。本投标函中的投标总价必须与“开标报价信”中的最终投标总价一致，否则，以“开标报价信”为准。

交货期限                          。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和采购人签订项目实施合同，并成立实施项目部，选派专业管理人员和工程人员实施本项目合同。

5、我们同意从开标之日起90天内遵守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本招标文件一直对我们具有约束力。

6、在制定和执行正式合同之前，本招标文件、投标文件连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7、在规定的开标时间后，供应商保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

8、我们理解你们并不一定接受最低标报价的投标或受到的任何投标文件的约束，同时也理解，你方不负担我们的任何投标费用。

供应商：  （公章）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

日期：    年  月  日

## （2）投标分项报价表

招标编号：

项目名称：                         报价单位：元

| 序号 | 项目名称 | 实施服务时间(月) | 单项费用 (元) | 合计金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 投标总价 |  |  |

说明：1、投标报价必须包含委托服务范围内的所有内容，表格可根据实际报价情况扩展或调整。

2、此表中的投标总价必须与“开标报价信”中的最终投标总价一致，否则，以“开标报价信”为准。

供应商：     （公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：    年  月  日

## （3）货物说明一览表

供应商格式自拟

## 三、商务部分

## （1）授权委托书

致：中经国际招标集团有限公司

本授权书在此声明：   （供应商名称）   的（职务）、（姓名）以本单位法人代表的身份，代表本单位授权（职务）、（姓名）为我单位的合法代表，该代理人在               的投标活动、合同谈判、协议书签署等相关行为中，有权全权处理与之相关的一切事宜。

本授权书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权代理人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

供应商名称：            （盖章）

授权人：            （签字）

被授权代理人：        （签字）

日期：       年    月    日

## （2）商务条款偏离表

投标人名称:

招标编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

## （3）技术规格偏离表

投标人名称: 北京天利通达货运有限公司

招标编号: 1803-HXTC-IH1038

| 序号 | 货物（服务）名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

## （4）项目部人员构成表

| 项目经理、副经理、技术负责人 |
| --- |
| 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 执业资格 | 专业 | 从业年限 |
| 计划用于本项目的主要技术管理人员 |
| 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 执业资格 | 专业 | 从业年限 |

供应商：     （公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：     年  月  日

## （5）项目部主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 资格证书 |  |
| 毕业学校 |  | 毕业时间 |  |
| 经 历 |
| 年 月 | 参加过的信息化建设项目名称 | 担任何职 | 备注 |

说明：“主要人员”指实际参加本合同的实施管理、技术等方面的负责人。下列人员需填写此表，每人填一张。后附相关人员的资格证书、岗位证书等。

1、项目经理			              3、各专业责任工程师

2、项目副经理、技术负责人

供应商：     （公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：    年  月  日

## （6）供应商近三年（2015年4月1日起至今）具有提供类似服务项目合同业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务范围及内容 | 服务期限 （日历日） | 服务地点 | 投入人数 （高峰/平均） | 服务 成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表后附供应商按本表序号排列已经完成或正在实施的项目业绩证明材料。如：项目合同或中标通知书或系统验收报告复印件或业主确认函原件或主管部门的书面评价意见复印件，合同或验收报告复印件中至少包括甲乙双方、项目名称、项目金额、双方签章及生效时间等主要内容。

2、所有合同复印件应清晰，并由供应商加盖公章。

3、供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

供应商：     （公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字）

日期：    年  月  日

## （7）供应商财务情况

说明：近一年经审计的财务报告（复印件，如2017年度审计报告为出提供2016年度经审计的审计报告）或在递交响应文件前三个月内开具的银行资信证明（原件或该原件的复印件）；复印件加盖公章。

## （8）供应商资格证明文件

供应商应提供以下资料清晰的原件或复印件并加盖单位公章，必须保证其提供的资料真实有效。如有伪造或不实，将导致其投标文件被拒绝。包括（但不限于）：

- 应商营业执照（副本）原件；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书；

④在投标截止时间前三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

⑥供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关信用记录。提供信用信息查询记录和证据的截图，并加盖单位公章。（查询日期不得早于本项目招标公告发布日期）

⑦他资格证明。

## ①供应商营业执照（副本）复印件

说明：营业执照副本复印件须加盖单位公章。

## ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：承诺书原件须加盖单位公章并由法定代表人或授权代理人签字，并编入投标文件正本，格式自拟。

## ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

说明：此承诺书由供应商提供原件并编入投标文件正本，格式自拟。承诺书应加盖单位公章并由法定代表人或授权代理人签字。

## ④在投标截止时间前三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证

说明：在投标截止时间前三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证和依法缴纳社会保障资金的客户回单，并加盖本单位公章。

## ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

参加政府采购活动前三年内无违法记录承诺函

采购代理机构：

我公司在参加本次项目采购活动前三年内，没有骗取中标或中标后不履行合同义务的行为，在以往经营活动中没有重大违法记录。

骗取中标的行为包括但不限于：

    - 提供虚假的资格证明材料

    - 提供虚假的业绩证明材料

    - 提供虚假的投标保证金，不能在指定时间入账

中标后不履行合同义务的行为包括但不限于：

- 未按照合同规定提供货物或服务

- 未按照合同规定提供售后服务或响应

- 未按照合同规定提供备品备件

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

2017年   月     日

## ⑥“信用中国”网站或中国政府采购网等渠道查询相关信用记录

说明：提供信用信息查询记录和证据的截图，并加盖单位公章。（查询日期不得早于本项目招标公告发布日期）

## ⑦其他资格证明

说明：由供应商自行提供。

## （8）供应商认为对其有利的其他证明文件

说明：供应商自行填报，格式自拟。

## （9）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供服务，由本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

## 四、项目建设方案

供应商应针对本项目编制并提交项目建设方案，主要内容应包括但不限于下列内容：

（1）需求分析；

（2）总体建设思路；

（3）建设原则；

（4）建设目标；

（5）建设内容；

（6）技术架构；

（7）实施方案；

（8）培训方案；

# 第六章  评标办法

- 总则

(一)评标工作应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，坚持“客观、公正、审慎”的原则，按规定的评标程序和标准进行评标。

(二)评标由依法组成的评标委员会负责。

(三)评标委员会应按照招标文件和投标文件进行评审，不寻求外部证据。

(四)评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤回不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

(五)本项目的评标采用综合评分法。

- 评标程序

(一)评标工作将按照下述程序进行：

评标准备(投标文件的初审（资格性、符合性审查）(投标文件的澄清(投标文件的详细评审(评标结论

(二)评标准备

评标委员会成员阅读招标文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法，签署“承诺书”；

(三)投标文件的初审（资格性、符合性检查）：见本章“四、评分细则”。

评标委员会首先对投标文件按照本章“四、评分细则”中“(一) 供应商资格、符合性合格条件标准”规定进行资格性及符合性审查，如发现不符合供应商须知第3条及第21.3款规定情形之一的情况，将作为无效投标处理。

(四)对投标文件的澄清

评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)对投标文件的详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按照最后总得分由高到低的顺序进行排序及推荐中标候选供应商。

三、评标标准及说明

(一)本次评标采用综合评分法；

(二)评标分值分配如下：

1、商务部分：详见“四、评分细则”（二）商务部分评分表；

2、技术部分：详见“四、评分细则”（三）技术部分评分表；

3、报价部分：详见“四、评分细则”（四）价格评分标准。

(三)评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。

- 评分细则

(一)供应商资格、符合性合格条件标准

| 序号 | 内 容 | 合格条件标准 | 申请人具备的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 营业执照应具有独立法人资格，有效。 | 副本复印件加盖公章。 |
| 2 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明 | 供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。（格式自拟） | 提供原件须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明 | 供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。（格式自拟） | 提供原件须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的情况 | 在投标截止时间前三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证 | 提供的票据凭证复印件须加盖本单位公章。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的证明 | 供应商提供在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（格式招标文件第五章） | 提供原件须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。 |
| 8 | 信用信息查询记录和证据 | 供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关信用记录。（查询日期不得早于本项目招标公告发布日期） | 提供信用信息查询记录和证据的截图的复印件并加盖供应商公章。 |
| 9 | 联合体参加情况 | 本项目不接受联合体投标。 | 审查投标文件。 |
| 备注：若供应商有其中一项不满足，则该供应商初审不合格，不得进入下一阶段评审。 |

（二）商务部分评分表

| 评审项目 | 评审因素 | 评审标准 | 评审说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关专业能力认证 | 具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质一级资质得2分，二级得1分，其他不得分； 具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的通信信息网络系统集成甲级得2分；乙级得1分，其他不得分； 具备中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力证书一级资质得2分，二级得1分，其他不得分； 具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）认证证书；二级得2分，一级得1分，不具备不得分； 具备中国信息安全认证中心颁发的信息技术服务管理体系认证20000证书，得2分，不具备不得分； 具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全管理体系认证27001证书，具备的2分，不具备不得分； 具备中国信息安全认证中心颁发的职业健康安全管理体系认证证书，具备得1分，不具备不得分； 具备中国信息安全认证中心颁发的环境管理体系认证证书，具备得1分，不具备不得分； 具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分，不具备不得分； | 15 |  |
| 供应商业绩 | 同类型合同案例金额100万以上的，根据项目合同数量，每个0.5分，最高得5分；提供合同扫描件为准，有双方相关印章； | 5 |  |
| 商务得分 | 20 |  |

（三）技术部分评分表

| 评审因素 | 评审标准 | 评审因素及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术性能指标 | 30 | 综合考虑产品配置、投标文件对招标文件“技术指标要求”的响应程度、投标货物的先进性、投标货物的可靠性、性能指标等。 技术指标：完全响应招标文件得30分； ★号项为必须满足项，不满足则投标被拒绝。 #号项为重要参数，每一项不满足扣4分，扣完为止其他技术指标每一项不满足扣2分，扣完为止。 |
| 设计方案 | 4 | 完全符合招标文件技术参数要求，完善的设计方案得4分；设计方案不合理，考虑不全面0-3分 |
| 设计图纸 | 5 | 提供符合学校实际需求的设计图纸及点位说明，根据详尽程度得0--5分。 |
| 实施方案 | 2 | 提供符合学校进度要求且切实可行得实施方案，完善得实施方案得2分；不合理、不全面的0-1分 |
| 技术得分 | 41 |  |

（四）服务部分

| 评审因素 | 评审标准 | 评审因素及说明 |
| --- | --- | --- |
| 质保期及售后服务 | 3 | 供应商建立有标准化、规范化、完善的运维服务体系并提供及时的服务响应。符合本次工程要求（服务响应需求的分类，各类情况响应时间、解决问题时间）；（方案完善3分，一般得2分，较差得0分） |
| 培训 | 2 | 培训方案完全满足招标需求，对系统使用人员进行培训，并有合理的培训方案从投标人提供培训次数、培训方式、培训内容、培训计划、培训对象等方案进行综合评分（方案完善2分，一般得1分，较差得0分） |
| 项目经理能力 | 2 | 本项目的项目经理需为研究生或以上学历，需同时具备高级项目经理证书和高级信息系统项目管理师证书。满足得2分，否则不得分 须提供社保证明； |
| 项目团队能力 | 2 | 本项目核心团队成员均为本科以上学历，3年以上项目经验的，并提供相关技术证书； 须提供社保证明； 4个以上得2分，1~4个得1分，不具备不得分； |
| 人员与服务得分 | 9 |  |

（五）价格评分标准（30分）

1、确定有效投标报价

评标委员会对供应商的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围、是否超过采购人给出的预算价格。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

2、确定评标基准价“A”

在有效投标报价的基础上确定评标基准价。

评标基准价“A”= 经评审的有效投标报价中的最低有效报价

3、计算价格得分：

(1)评标基准价“A”得满分为30分；

(2)其他情况下：投标报价得分＝30×（评标基准价“A”/经评审的有效报价）

注：1、“小型和微型企业产品”的价格按扣除6%后的价格参与评审。

2、供应商应对满足要求的“小型和微型企业产品”进行分项报价，并提供对应的《中小企业声明函》（详见附件13），否则不予进行价格扣除。

3、中小企业划分标准参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（六）评标结果

以上述 (二)、(三)、(四)项的总得分为基础，计算所有评委的算术平均分，评分和计算数值取小数点后两位，第三位小数四舍五入。所得分数为供应商的最后得分。按最后得分由高到低排序，推荐前3名为中标第一、第二、第三候选人，如果出现最后得分相同的情况，以报价低者优先。最后得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排序。