# 北京市海淀医院-2024年国家公立医院改革与高质量发展示范项目购置医疗设备（第7包）更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106140849

原公告的采购项目名称：北京市海淀医院-2024年国家公立医院改革与高质量发展示范项目购置医疗设备

首次公告日期：2024年9月20日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

一、本项目第7包品目7-1荧光手术显微镜在第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正内容如下：

1.原“▲1.8、屈光补偿范围：-6D～+5D”更正为“1.8、目镜屈光调节范围：-5D～+5D”

2.原“▲1.10、具备导航接口, 支持导航与手术显微镜之间智能联动及控制” 更正为“▲1.10、具备多种扩展功能, 可完成手术设备之间数据、影像等的智能联动和控制。”

3.原“▲4.2、自动平衡系统：可通过触摸屏快速完成整个系统的平衡调节。左右助手镜调节时，无需人工手动反复调节。” 更正为“▲4.2、具有自动平衡系统：可自动完成整个系统的平衡调节。”

二、本项目第7包荧光手术显微镜投标截止时间、开标时间变更为：2024年10月30日上午09时30分整（北京时间）。

招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年10月10日

## 三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：北京市海淀医院

地    址：北京市海淀区中关村大街29号

联系方式：010-62583092

## 2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168697

## 3.项目联系方式

项目联系人：马建

电　　 话：010－81168697