采购合同

- 合同编号:

项目名称:提前下达2023年促进教育事业发展市对区一般性转移支付资金-教育系统油烟净化设备清洗其他教育服务采购项目

服务名称：油烟净化设备清洗

买　　方:   北京市怀柔区教育服务管理中心

卖　　方:  中煜恒安（北京）建设工程有限公司

签署日期:

合　　　同　　　书

北京市怀柔区教育服务管理中心　(买方)提前下达2023年促进教育事业发展市对区一般性转移支付资金-教育系统油烟净化设备清洗其他教育服务采购项目　(项目名称)中所需(油烟净化设备清洗)经(汇信（北京）工程管理有限公司)以11011623210200005698-XM001号竞争性磋商文件在国内　　公开　　(竞争性磋商)招标。经评审委员会评定(中煜恒安（北京）建设工程有限公司 )为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	协议

d.	竞争性磋商文件				(含澄清文件)

e.	响应文件				(含竞争性磋商文件补充通知)

2、服务和数量

本合同服务:　油烟净化设备清洗

数量:　　　　57个单位

服务期:自合同签订之日起一年

3、合同总价

本合同总价为3692858.00　　元人民币。

分项价格:　　　见附件1

4、付款方式

本合同的付款方式为:　　 签订合同后先支付合同总金额的70%，剩余30%待项目完成并验收合格后支付。

5、本合同的服务时间及服务地点

服务时间:自合同签订之日起一年

服务地点:　　甲方指定地点

违约责任约定

7、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：北京市怀柔区教育服务管理中心	卖　方：中煜恒安（北京）建设工程有限公司

名　称：(印章)　　　　　　　　      　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　       　年　月　日

授权代表(签字)：			            	授权代表(签字)：

地　　址：北京市怀柔区湖光南街 2 号  	地　　址：	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层

邮政编码：	101400 				    邮政编码：	101400

电　　话：	69625007				    电　　话：	010-69621193

开户银行：北京农商银行富乐支行	开户银行：	中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行

帐　　号：	20000082266  		       帐　　号：	0200012109200445050

- 合同一般条款

1定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切货物。

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担有关的服务任务，及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.5“合同一般条款”系指本合同一般条款。

1.6“甲方”系指采购人。

1.7“乙方”系指中标人，即提供本合同项下提供服务的公司或实体。

1.8“项目现场”系指本合同项下实施服务的现场。

1.9“日”系指日历日。

2、服务周期

服务合同期限：服务期为1年，从合同签订次日起生效。

3、服务内容/要求

3.1详见磋商文件第四章的规定，并与供应商响应文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话）相一致。

3.2若服务规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

4、支付

1）签订合同后先支付合同总金额的70%。

2）剩余30%待项目完成并验收合格后支付。

乙方须向甲方开具同等合同价款的发票。

5、履约保证金

本项目不涉及

6、价格

6.1  合同总价与投标价格一致。

7、服务质量保证

7.1 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的内容和标准。甲方将定期或不定期的对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。

7.2乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后三日内，应迅速查处并做出书面答复。

7.3如果乙方在收到通知三日后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8、转让

8.1乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转给第三方。

9、违约责任

9.1乙方应遵守国家法律、法规的有关规定，严格按照本合同条款履行相关义务，否则甲方有权终止本合同，乙方应承担相应的违约责任。

9.2因乙方服务失误造成的损失应由乙方赔偿全部损失。.

9.3乙方有以下行为，甲方有权从乙方服务费中扣除相应罚款，最高不超过3000元。

乙方未按照合同约定提供服务，经甲方提出，没有明显改进的；

乙方未按合同约定人数提供服务工作人员，持续时间超过两个星期的。

10、索赔

10.1如果在合同履行过程中，由于乙方违反合同规定义务导致甲方受到损失，乙方应按照甲方的实际损失予以赔偿。合同另有约定的按照约定执行。

10.2乙方如有发生违约事项，甲方可单方面解除合同并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。

11、不可抗力

11.1  本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震、甲方机构发生变化以及双方同意的事件。

11.2  在不可抗力事件发生时，一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。同时必须在14日内，以挂号形式递交有关政府部门的证明。如果不可抗力超过120日，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

12、税

12.1  中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

12.2  中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

13、争端的解决

13.1  合同履行或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方当事人可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2  在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14、违约终止合同

14.1  在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

14.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

14.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

14.2  如果甲方根据上述第14.1条的规定，解除了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

15、破产终止合同

15.1  如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

16、合同修改

16.1  任何对合同条款的变更或修改均须双方签订书面的修改文件。

17、通知

17.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18、计量单位

18.1  除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

19、适用法律

19.1  本合同按照中国法律进行解释。

20、合同生效及其它

20.1本合同应经双方法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

20.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力：

1)服务内容及分项价格表

2)详细服务方案

3)服务周期

4)服务承诺

21、其他约定：

1.政府采购项目的采购合同内容的确定应以磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

2.本合同一式　 4　份，具有同等法律效力。买方和卖方各执　 2　份

附件1

| 序号 | 单位名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市怀柔区军训基地 | 165012.00 | / |
| 2 | 北京市怀柔区教育考试中心 | 40584.00 | / |
| 3 | 北京市怀柔区第六小学 | 59050.00 | / |
| 4 | 北京市怀柔区学生活动管理中心 | 40120.00 | / |
| 5 | 北京市怀柔区教科研中心 | 19656.00 | / |
| 6 | 北京市怀柔区教育技术设备中心 | 16352.00 | / |
| 7 | 北京市怀柔区喇叭沟门幼儿园 | 29136.00 | / |
| 8 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 170372.00 | / |
| 9 | 北京市怀柔区第一中学 | 147448.00 | / |
| 10 | 北京市怀柔区第二中学 | 84700.00 | / |
| 11 | 北京市怀柔区第三中学 | 46940.00 | / |
| 12 | 北京市怀柔区第四中学 | 35168.00 | / |
| 13 | 北京市怀柔第五中学 | 160496.00 | / |
| 14 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 47240.00 | / |
| 15 | 北京市怀柔区职业学校 | 41248.00 | / |
| 16 | 北京市怀柔区怀柔镇中心幼儿园 | 41424.00 | / |
| 17 | 北京市怀柔区第一小学 | 43536.00 | / |
| 18 | 北京市怀柔区第二小学 | 43216.00 | / |
| 19 | 北京市怀柔区第三小学 | 23352.00 | / |
| 20 | 北京市怀柔区实验小学 | 85032.00 | / |
| 21 | 北京市怀柔区第一幼儿园 | 48196.00 | / |
| 22 | 北京市怀柔区第二幼儿园 | 52778.00 | / |
| 23 | 北京市怀柔区怀柔镇中心小学 | 96168.00 | / |
| 24 | 北京市怀柔区庙城镇中心幼儿园 | 44832.00 | / |
| 25 | 北京市怀柔区庙城学校 | 28688.00 | / |
| 26 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 41428.00 | / |
| 27 | 北京市怀柔区杨宋中学 | 58484.00 | / |
| 28 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 55968.00 | / |
| 29 | 北京市怀柔区北房中学 | 23752.00 | / |
| 30 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 116476.00 | / |
| 31 | 北京市怀柔区桥梓中学 | 53290.00 | / |
| 32 | 北京市怀柔区怀北镇中心幼儿园 | 41724.00 | / |
| 33 | 北京市怀柔区怀北学校 | 34946.00 | / |
| 34 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 78516.00 | / |
| 35 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 99256.00 | / |
| 36 | 北京市怀柔区渤海中学 | 51700.00 | / |
| 37 | 北京十一学校九渡河小学 | 99460.00 | / |
| 38 | 北京市怀柔区九渡河中学 | 46334.00 | / |
| 39 | 北京市怀柔区琉璃庙镇中心小学 | 27216.00 | / |
| 40 | 北京市怀柔区雁栖镇中心幼儿园 | 31052.00 | / |
| 41 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 40720.00 | / |
| 42 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 48812.00 | / |
| 43 | 北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 54199.20 | / |
| 44 | 北京市怀柔区第六幼儿园 | 61008.00 | / |
| 45 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 61175.20 | / |
| 46 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 20984.00 | / |
| 47 | 北京市怀柔区第三幼儿园 | 79668.00 | / |
| 48 | 北京市怀柔区杨宋镇中心幼儿园 | 52916.00 | / |
| 49 | 北京明天幼稚集团怀柔分园 | 68232.00 | / |
| 50 | 北京市怀柔区桥梓镇中心幼儿园 | 87444.40 | / |
| 51 | 北京市怀柔区渤海镇中心幼儿园 | 66492.00 | / |
| 52 | 北京市怀柔区九渡河镇中心幼儿园 | 50787.20 | / |
| 53 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 186828.00 | / |
| 54 | 北京市怀柔区第四幼儿园 | 65216.00 | / |
| 55 | 北京市怀柔区汤河口镇中心幼儿园 | 27698.00 | / |
| 56 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 180528.00 | / |
| 57 | 北京市怀柔区宝山镇中心幼儿园 | 69804.00 | / |
| 合计 |  | 3692858.00 | / |

- 教育系统油烟净化设备清洗明细

| 1、北京市怀柔区军训基地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 55 | 平米 | 160.00 | 8800.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 55 | 平米 | 18.00 | 990.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 55 | 平米 | 18.00 | 990.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 55 | 平米 | 9.00 | 495.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 50 | 平米 | 8.00 | 400.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 110 | 平米 | 8.00 | 880.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 6 | 台 | 40.00 | 240.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 6 | 台 | 160.00 | 960.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 76 | 米 | 160.00 | 12160.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 6 | 套 | 25.00 | 150.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 56000 | 风量 | 0.11 | 6160.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 698 | 千克 | 12.00 | 8376.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 143 | 公斤 | 4.00 | 572.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 41253.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 165012.00 |
| 2、北京市怀柔区教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 8 | 平米 | 160.00 | 1280.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 8 | 平米 | 18.00 | 144.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 8 | 平米 | 18.00 | 144.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 8 | 平米 | 9.00 | 72.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 8 | 平米 | 8.00 | 64.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 25 | 平米 | 8.00 | 200.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 15 | 米 | 160.00 | 2400.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 16000 | 风量 | 0.11 | 1760.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 196 | 千克 | 12.00 | 2352.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10146.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 40584.00 |

| 3、北京市怀柔区第六小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 14.5 | 平米 | 160.00 | 2320.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 14.5 | 平米 | 18.00 | 261.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 14.5 | 平米 | 18.00 | 261.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 14.5 | 平米 | 9.00 | 130.50 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 14.5 | 平米 | 8.00 | 116.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 55 | 平米 | 8.00 | 440.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 28 | 米 | 160.00 | 4480.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 28000 | 风量 | 0.11 | 3080.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 237 | 千克 | 12.00 | 2844.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 14762.50 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 59050.00 |

| 4、北京市怀柔区学生活动管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 9 | 平米 | 160.00 | 1440.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 9 | 平米 | 18.00 | 162.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 9 | 平米 | 18.00 | 162.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 9.00 | 81.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 8.00 | 72.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 13 | 米 | 160.00 | 2080.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 154 | 千克 | 12.00 | 1848.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10030.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 40120.00 |

| 5、北京市怀柔区教科研中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 5 | 平米 | 160.00 | 800.00 |
| 3 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 5 | 灶台 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 9.00 | 45.00 |
| 6 | 墙面 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 8.00 | 40.00 |
| 7 | 地面 | 除油清洗 | 30 | 平米 | 8.00 | 240.00 |
| 8 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 9 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 10 | 横管道 | 除油清洗 | 9 | 米 | 160.00 | 1440.00 |
| 11 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 12 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 6000 | 风量 | 0.11 | 660.00 |
| 13 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 92 | 千克 | 12.00 | 1104.00 |
| 14 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 15 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 16 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 25 | 公斤 | 4.00 | 100.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 4914.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 19656.00 |

| 6、北京市怀柔区教育技术设备中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 3 | 平米 | 160.00 | 480.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 3 | 平米 | 18.00 | 54.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 3 | 平米 | 18.00 | 54.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 3 | 平米 | 9.00 | 27.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 3 | 平米 | 8.00 | 24.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 20 | 平米 | 8.00 | 160.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 7 | 米 | 160.00 | 1120.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 6000 | 风量 | 0.11 | 660.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 92 | 千克 | 12.00 | 1104.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 25 | 公斤 | 4.00 | 100.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 4088.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 16352.00 |

| 7、北京市怀柔区喇叭沟门幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 11 | 平米 | 160.00 | 1760.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 11 | 平米 | 18.00 | 198.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 11 | 平米 | 18.00 | 198.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 11 | 平米 | 9.00 | 99.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 8.00 | 96.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 11 | 米 | 160.00 | 1760.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 114 | 千克 | 12.00 | 1368.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 25 | 公斤 | 4.00 | 100.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 7284.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 29136.00 |

| 8、首都师范大学 附属红螺寺中学心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 35 | 平米 | 160.00 | 5600.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 35 | 平米 | 18.00 | 630.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 35 | 平米 | 18.00 | 630.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 35 | 平米 | 9.00 | 315.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 46 | 平米 | 8.00 | 368.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 226 | 平米 | 8.00 | 1808.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 6 | 台 | 40.00 | 240.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 6 | 台 | 160.00 | 960.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 90 | 米 | 160.00 | 14400.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 6 | 套 | 25.00 | 150.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 68000 | 风量 | 0.11 | 7480.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 661 | 千克 | 12.00 | 7932.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 250 | 公斤 | 4.00 | 1000.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 42593.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 170372.00 |

| 9、北京市怀柔区第一中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 33.3 | 平米 | 160.00 | 5328.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 33 | 平米 | 18.00 | 594.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 33 | 平米 | 18.00 | 594.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 33 | 平米 | 9.00 | 297.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 33 | 平米 | 8.00 | 264.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 220 | 平米 | 8.00 | 1760.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 5 | 台 | 40.00 | 200.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 5 | 台 | 160.00 | 800.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 70 | 米 | 160.00 | 11200.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 5 | 套 | 25.00 | 125.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 64000 | 风量 | 0.11 | 7040.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 565 | 千克 | 12.00 | 6780.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 200 | 公斤 | 4.00 | 800.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 36862.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 147448.00 |

| 10、北京市怀柔区第二中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 16 | 平米 | 160.00 | 2560.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 16 | 平米 | 18.00 | 288.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 16 | 平米 | 18.00 | 288.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 16 | 平米 | 9.00 | 144.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 16 | 平米 | 8.00 | 128.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 75 | 平米 | 8.00 | 600.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 40 | 米 | 160.00 | 6400.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 40000 | 风量 | 0.11 | 4400.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 351 | 千克 | 12.00 | 4212.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 21175.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 84700.00 |

| 11、北京市怀柔区第三中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 12 | 平米 | 160.00 | 1920.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 12 | 平米 | 18.00 | 216.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 12 | 平米 | 18.00 | 216.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 9.00 | 108.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 8.00 | 96.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 20 | 米 | 160.00 | 3200.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 212 | 千克 | 12.00 | 2544.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 11735.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 46940.00 |

| 12、北京市怀柔区第四中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 6.1 | 平米 | 160.00 | 976.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 6 | 平米 | 18.00 | 108.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 6 | 平米 | 18.00 | 108.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 6 | 平米 | 9.00 | 54.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 6 | 平米 | 8.00 | 48.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 45 | 平米 | 8.00 | 360.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 184 | 千克 | 12.00 | 2208.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 8792.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 35168.00 |

| 13、北京市怀柔区第五中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 39.6 | 平米 | 160.00 | 6336.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 39 | 平米 | 18.00 | 702.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 39 | 平米 | 18.00 | 702.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 39 | 平米 | 9.00 | 351.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 39 | 平米 | 8.00 | 312.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 220 | 平米 | 8.00 | 1760.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 5 | 台 | 40.00 | 200.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 5 | 台 | 160.00 | 800.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 85 | 米 | 160.00 | 13600.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 5 | 套 | 25.00 | 125.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 60000 | 风量 | 0.11 | 6600.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 563 | 千克 | 12.00 | 6756.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 200 | 公斤 | 4.00 | 800.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 40124.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 160496.00 |

| 14、北京市怀柔区汤河口中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 12 | 平米 | 160.00 | 1920.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 12 | 平米 | 18.00 | 216.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 12 | 平米 | 18.00 | 216.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 9.00 | 108.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 8.00 | 96.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 20 | 米 | 160.00 | 3200.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 212 | 千克 | 12.00 | 2544.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 |  |  |  |  |  | 11810.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 47240.00 |

| 15、北京市怀柔区职业学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 10 | 平米 | 160.00 | 1600.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 9.00 | 90.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 45 | 平米 | 8.00 | 360.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 16000 | 风量 | 0.11 | 1760.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 196 | 千克 | 12.00 | 2352.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10312.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 41248.00 |

| 16、北京市怀柔区怀柔镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 6 | 平米 | 160.00 | 960.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 6 | 平米 | 18.00 | 108.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 6 | 平米 | 18.00 | 108.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 6 | 平米 | 9.00 | 54.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 6 | 平米 | 8.00 | 48.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 40 | 平米 | 8.00 | 320.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 154 | 千克 | 12.00 | 1848.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10356.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 41424.00 |

| 17、北京市怀柔区一小 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 10 | 平米 | 160.00 | 1600.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 9.00 | 90.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 50 | 平米 | 8.00 | 400.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 212 | 千克 | 12.00 | 2544.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10884.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 43536.00 |

| 18、北京市怀柔区第二小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 10 | 平米 | 160.00 | 1600.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 9.00 | 90.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 40 | 平米 | 8.00 | 320.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 212 | 千克 | 12.00 | 2544.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10804.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 43216.00 |

| 19、北京市怀柔区第三小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 5 | 平米 | 160.00 | 800.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 9.00 | 45.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 8.00 | 40.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 30 | 平米 | 8.00 | 240.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 9 | 米 | 160.00 | 1440.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 114 | 千克 | 12.00 | 1368.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 25 | 公斤 | 4.00 | 100.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 5838.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 23352.00 |

| 20、北京市怀柔区实验小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 24 | 平米 | 160.00 | 3840.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 24 | 平米 | 18.00 | 432.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 24 | 平米 | 18.00 | 432.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 24 | 平米 | 9.00 | 216.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 24 | 平米 | 8.00 | 192.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 100 | 平米 | 8.00 | 800.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 32 | 米 | 160.00 | 5120.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 40000 | 风量 | 0.11 | 4400.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 308 | 千克 | 12.00 | 3696.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 150 | 公斤 | 4.00 | 600.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 21258.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 85032.00 |

| 21、北京市怀柔区第一幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 11 | 平米 | 160.00 | 1760.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 11 | 平米 | 18.00 | 198.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 11 | 平米 | 18.00 | 198.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 11 | 平米 | 9.00 | 99.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 8.00 | 72.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 30 | 平米 | 8.00 | 240.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 21 | 米 | 160.00 | 3360.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 18000 | 风量 | 0.11 | 1980.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 276 | 千克 | 12.00 | 3312.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 12049.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 48196.00 |

| 22、北京市怀柔区第二幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 9.5 | 平米 | 160.00 | 1520.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 9.5 | 平米 | 18.00 | 171.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 9.5 | 平米 | 18.00 | 171.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 9.5 | 平米 | 9.00 | 85.50 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 9.5 | 平米 | 8.00 | 76.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 45 | 平米 | 8.00 | 360.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 21.5 | 米 | 160.00 | 3440.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 298 | 千克 | 12.00 | 3576.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 13194.50 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 52778.00 |

| 23、北京市怀柔区怀柔镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 23 | 平米 | 160.00 | 3680.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 23 | 平米 | 18.00 | 414.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 23 | 平米 | 18.00 | 414.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 23 | 平米 | 9.00 | 207.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 27 | 平米 | 8.00 | 216.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 80 | 平米 | 8.00 | 640.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 43 | 米 | 160.00 | 6880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 44000 | 风量 | 0.11 | 4840.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 433 | 千克 | 12.00 | 5196.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 200 | 公斤 | 4.00 | 800.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 24042.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 96168.00 |

| 24、北京市怀柔区庙城镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 10 | 平米 | 160.00 | 1600.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 9.00 | 90.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 40 | 平米 | 8.00 | 320.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 154 | 千克 | 12.00 | 1848.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 11208.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 44832.00 |

| 25、北京市怀柔区庙城学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 6 | 平米 | 160.00 | 960.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 6 | 平米 | 18.00 | 108.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 6 | 平米 | 18.00 | 108.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 6 | 平米 | 9.00 | 54.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 6 | 平米 | 8.00 | 48.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 25 | 平米 | 8.00 | 200.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 8000 | 风量 | 0.11 | 880.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 92 | 千克 | 12.00 | 1104.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 7172.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 28688.00 |

| 26、北京市海淀区五一小学怀柔分校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 7 | 平米 | 160.00 | 1120.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 7 | 平米 | 18.00 | 126.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 7 | 平米 | 18.00 | 126.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 7 | 平米 | 9.00 | 63.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 7 | 平米 | 8.00 | 56.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 45 | 平米 | 8.00 | 360.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 15 | 米 | 160.00 | 2400.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 228 | 千克 | 12.00 | 2736.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10357.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 41428.00 |

| 27、北京市怀柔区杨宋中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 15 | 平米 | 160.00 | 2400.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 9.00 | 135.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 8.00 | 120.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 80 | 平米 | 8.00 | 640.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 23 | 米 | 160.00 | 3680.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 228 | 千克 | 12.00 | 2736.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 14621.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 58484.00 |

| 28、北京市怀柔区北房镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 15 | 平米 | 160.00 | 2400.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 9.00 | 135.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 8.00 | 120.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 50 | 平米 | 8.00 | 400.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 23 | 米 | 160.00 | 3680.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 26000 | 风量 | 0.11 | 2860.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 196 | 千克 | 12.00 | 2352.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 13992.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 55968.00 |

| 29、北京市怀柔区北房中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 5 | 平米 | 160.00 | 800.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 9.00 | 45.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 8.00 | 40.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 30 | 平米 | 8.00 | 240.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 9 | 米 | 160.00 | 1440.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 114 | 千克 | 12.00 | 1368.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5938.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 23752.00 |

| 30、北京市怀柔区桥梓镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 23 | 平米 | 160.00 | 3680.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 23 | 平米 | 18.00 | 414.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 23 | 平米 | 18.00 | 414.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 23 | 平米 | 9.00 | 207.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 23 | 平米 | 8.00 | 184.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 100 | 平米 | 8.00 | 800.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 4 | 台 | 40.00 | 160.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 4 | 台 | 160.00 | 640.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 44 | 米 | 160.00 | 7040.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 4 | 套 | 25.00 | 100.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 56000 | 风量 | 0.11 | 6160.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 620 | 千克 | 12.00 | 7440.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 200 | 公斤 | 4.00 | 800.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 29119.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 116476.00 |

| 31、北京市怀柔区桥梓中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 14.5 | 平米 | 160.00 | 2320.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 14.5 | 平米 | 18.00 | 261.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 14.5 | 平米 | 18.00 | 261.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 14.5 | 平米 | 9.00 | 130.50 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 14.5 | 平米 | 8.00 | 116.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 65 | 平米 | 8.00 | 520.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 22 | 米 | 160.00 | 3520.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 16000 | 风量 | 0.11 | 1760.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 192 | 千克 | 12.00 | 2304.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 150 | 公斤 | 4.00 | 600.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 13322.50 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 53290.00 |

| 32、北京市怀柔区怀北镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 9 | 平米 | 160.00 | 1440.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 9 | 平米 | 18.00 | 162.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 9 | 平米 | 18.00 | 162.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 9.00 | 81.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 8.00 | 72.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 50 | 平米 | 8.00 | 400.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 14 | 米 | 160.00 | 2240.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 192 | 千克 | 12.00 | 2304.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10431.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 41724.00 |

| 33、北京市怀柔区怀北学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 13.5 | 平米 | 160.00 | 2160.00 |
| 3 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 13.5 | 平米 | 18.00 | 243.00 |
| 4 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 13.5 | 平米 | 18.00 | 243.00 |
| 5 | 灶台 | 除油清洗 | 13.5 | 平米 | 9.00 | 121.50 |
| 6 | 墙面 | 除油清洗 | 13.5 | 平米 | 8.00 | 108.00 |
| 7 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 8 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 9 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 10 | 横管道 | 除油清洗 | 17 | 米 | 160.00 | 2720.00 |
| 14 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 15 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 8000 | 风量 | 0.11 | 880.00 |
| 16 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 98 | 千克 | 12.00 | 1176.00 |
| 17 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 18 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 19 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 8736.50 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 34946.00 |

| 34、北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 26 | 平米 | 160.00 | 4160.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 26 | 平米 | 18.00 | 468.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 26 | 平米 | 18.00 | 468.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 26 | 平米 | 9.00 | 234.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 26 | 平米 | 8.00 | 208.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 110 | 平米 | 8.00 | 880.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 38 | 米 | 160.00 | 6080.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 22000 | 风量 | 0.11 | 2420.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 288 | 千克 | 12.00 | 3456.00 |
| 13 | 车费 | 运费、车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 125 | 公斤 | 4.00 | 500.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 19629.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 78516.00 |

| 35、北京市怀柔区渤海镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 20 | 平米 | 160.00 | 3200.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 20 | 平米 | 18.00 | 360.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 20 | 平米 | 18.00 | 360.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 20 | 平米 | 9.00 | 180.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 20 | 平米 | 8.00 | 160.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 130 | 平米 | 8.00 | 1040.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 4 | 台 | 40.00 | 160.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 4 | 台 | 160.00 | 640.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 36 | 米 | 160.00 | 5760.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 4 | 套 | 25.00 | 100.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 57000 | 风量 | 0.11 | 6270.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 492 | 千克 | 12.00 | 5904.00 |
| 13 | 车费 | 城区外15公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 150 | 公斤 | 4.00 | 600.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 24814.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 99256.00 |

| 36、北京市怀柔区渤海中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 13 | 平米 | 160.00 | 2080.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 13 | 平米 | 18.00 | 234.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 13 | 平米 | 18.00 | 234.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 13 | 平米 | 9.00 | 117.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 13 | 平米 | 8.00 | 104.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 55 | 平米 | 8.00 | 440.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 21 | 米 | 160.00 | 3360.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 4 | 套 | 25.00 | 100.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 228 | 千克 | 12.00 | 2736.00 |
| 13 | 车费 | 城区外15公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 12925.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 51700.00 |

| 37、北京十一学校九渡河小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 20 | 平米 | 160.00 | 3200.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 20 | 平米 | 18.00 | 360.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 20 | 平米 | 18.00 | 360.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 20 | 平米 | 9.00 | 180.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 20 | 平米 | 8.00 | 160.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 110 | 平米 | 8.00 | 880.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 5 | 台 | 40.00 | 200.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 5 | 台 | 160.00 | 800.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 40 | 米 | 160.00 | 6400.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 5 | 套 | 25.00 | 125.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 42000 | 风量 | 0.11 | 4620.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭 | 500 | 千克 | 12.00 | 6000.00 |
| 13 | 车费 | 城区外27公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 125 | 公斤 | 4.00 | 500.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 24865.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 99460.00 |

| 38、北京市怀柔区九渡河中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 11.5 | 平米 | 160.00 | 1840.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 11.5 | 平米 | 18.00 | 207.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 11.5 | 平米 | 18.00 | 207.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 11.5 | 平米 | 9.00 | 103.50 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 11.5 | 平米 | 8.00 | 92.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 55 | 平米 | 8.00 | 440.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 19.5 | 米 | 160.00 | 3120.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 20000 | 风量 | 0.11 | 2200.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 212 | 千克 | 12.00 | 2544.00 |
| 13 | 车费 | 城区外23公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 11583.50 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 46334.00 |

| 39、北京市怀柔区琉璃庙镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 7 | 平米 | 160.00 | 1120.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 7 | 平米 | 18.00 | 126.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 7 | 平米 | 18.00 | 126.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 7 | 平米 | 9.00 | 63.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 7 | 平米 | 8.00 | 56.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 45 | 平米 | 8.00 | 360.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 11 | 米 | 160.00 | 1760.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 114 | 千克 | 12.00 | 1368.00 |
| 13 | 车费 | 城区外34公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 6804.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 27216.00 |

| 40、北京市怀柔区雁栖镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 5 | 平米 | 160.00 | 800.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 9.00 | 45.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 8.00 | 40.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 45 | 平米 | 8.00 | 360.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 13 | 米 | 160.00 | 2080.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 184 | 千克 | 12.00 | 2208.00 |
| 13 | 车费 | 车费、油费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 7763.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 31052.00 |

| 41、北京市怀柔区宝山镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 10 | 平米 | 160.00 | 1600.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 10 | 平米 | 18.00 | 180.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 9.00 | 90.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10 | 平米 | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 65 | 平米 | 8.00 | 520.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 14000 | 风量 | 0.11 | 1540.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 190 | 千克 | 12.00 | 2280.00 |
| 13 | 车费 | 城区外65公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 10180.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 40720.00 |

| 42、北京市怀柔区汤河口镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 9 | 平米 | 160.00 | 1440.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 9 | 平米 | 18.00 | 162.00 |
| 4 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 9 | 平米 | 18.00 | 162.00 |
| 5 | 灶台 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 9.00 | 81.00 |
| 6 | 墙面 | 除油清洗 | 9 | 平米 | 8.00 | 72.00 |
| 7 | 地面 | 除油清洗 | 50 | 平米 | 8.00 | 400.00 |
| 8 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 9 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 10 | 横管道 | 除油清洗 | 23 | 米 | 160.00 | 3680.00 |
| 14 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 15 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 16 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 228 | 千克 | 12.00 | 2736.00 |
| 17 | 车费 | 城区外46公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 18 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 19 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 12203.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 48812.00 |

| 43、北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 12.6 | 平米 | 160.00 | 2016.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 12.6 | 平米 | 18.00 | 226.80 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 12.6 | 平米 | 18.00 | 226.80 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 12.6 | 平米 | 9.00 | 113.40 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 12.6 | 平米 | 8.00 | 100.80 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 70 | 平米 | 8.00 | 560.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 25 | 米 | 160.00 | 4000.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 228 | 千克 | 12.00 | 2736.00 |
| 13 | 车费 | 城区外53公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 13549.80 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 54199.20 |

| 44、北京市怀柔区第六幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 22 | 平米 | 160.00 | 3520.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 22 | 平米 | 18.00 | 396.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 22 | 平米 | 18.00 | 396.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 22 | 平米 | 9.00 | 198.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 22 | 平米 | 8.00 | 176.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 76 | 平米 | 8.00 | 608.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 0 | 台 | 40.00 | 0.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 34 | 米 | 160.00 | 5440.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 16000 | 风量 | 0.11 | 1760.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 184 | 千克 | 12.00 | 2208.00 |
| 13 | 车费 | 城区外53公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 25 | 公斤 | 4.00 | 100.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 15252.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 61008.00 |

| 45、北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 11.6 | 平米 | 160.00 | 1856.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 11.6 | 平米 | 18.00 | 208.80 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 11.6 | 平米 | 18.00 | 208.80 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 11.6 | 平米 | 9.00 | 104.40 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 11.6 | 平米 | 8.00 | 92.80 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 75 | 平米 | 8.00 | 600.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 30 | 米 | 160.00 | 4800.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 294 | 千克 | 12.00 | 3528.00 |
| 13 | 车费 | 城区外64公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 125 | 公斤 | 4.00 | 500.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 15293.80 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 61175.20 |

| 46、北京市怀柔区茶坞铁路小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 5 | 平米 | 160.00 | 800.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 5 | 平米 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 9.00 | 45.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 5 | 平米 | 8.00 | 40.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 35 | 平米 | 8.00 | 280.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 9 | 米 | 160.00 | 1440.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 8000 | 风量 | 0.11 | 880.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 98 | 千克 | 12.00 | 1176.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 25 | 公斤 | 4.00 | 100.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 5246.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 20984.00 |

| 47、北京市怀柔区第三幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 15 | 平米 | 160.00 | 2400.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 9.00 | 135.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 8.00 | 120.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 90 | 平米 | 8.00 | 720.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 31 | 米 | 160.00 | 4960.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 42000 | 风量 | 0.11 | 4620.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 441 | 千克 | 12.00 | 5292.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 150 | 公斤 | 4.00 | 600.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 19917.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 79668.00 |

| 48、北京市怀柔区杨宋镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 15 | 平米 | 160.00 | 2400.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 15 | 平米 | 18.00 | 270.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 9.00 | 135.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 115 | 平米 | 8.00 | 920.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 13 | 米 | 160.00 | 2080.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 30000 | 风量 | 0.11 | 3300.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 212 | 千克 | 12.00 | 2544.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 75 | 公斤 | 4.00 | 300.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 13229.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 52916.00 |

| 49、北京明天幼稚集团怀柔分园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 22 | 平米 | 160.00 | 3520.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 22 | 平米 | 18.00 | 396.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 22 | 平米 | 18.00 | 396.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 22 | 平米 | 9.00 | 198.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 30 | 平米 | 8.00 | 240.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 4 | 台 | 160.00 | 640.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 30 | 米 | 160.00 | 4800.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 4 | 套 | 25.00 | 100.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 32000 | 风量 | 0.11 | 3520.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 184 | 千克 | 12.00 | 2208.00 |
| 13 | 车费 | 城区外64公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 17058.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 68232.00 |

| 50、北京市怀柔区桥梓镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 15.7 | 平米 | 160.00 | 2512.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 15.7 | 平米 | 18.00 | 282.60 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 15.7 | 平米 | 18.00 | 282.60 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 15.7 | 平米 | 9.00 | 141.30 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 15.7 | 平米 | 8.00 | 125.60 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 100 | 平米 | 8.00 | 800.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 5 | 台 | 40.00 | 200.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 5 | 台 | 160.00 | 800.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 25 | 米 | 160.00 | 4000.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 5 | 套 | 25.00 | 125.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 44000 | 风量 | 0.11 | 4840.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 506 | 千克 | 12.00 | 6072.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 150 | 公斤 | 4.00 | 600.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 21861.10 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 87444.40 |

| 51、北京市怀柔区渤海镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 16 | 平米 | 160.00 | 2560.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 16 | 平米 | 18.00 | 288.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 16 | 平米 | 18.00 | 288.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 16 | 平米 | 9.00 | 144.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 16 | 平米 | 8.00 | 128.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 85 | 平米 | 8.00 | 680.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 28 | 米 | 160.00 | 4480.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 28000 | 风量 | 0.11 | 3080.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 310 | 千克 | 12.00 | 3720.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 125 | 公斤 | 4.00 | 500.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 16623.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 66492.00 |

| 52、北京市怀柔区九渡河镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 10.6 | 平米 | 160.00 | 1696.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 10.6 | 平米 | 18.00 | 190.80 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 10.6 | 平米 | 18.00 | 190.80 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 10.6 | 平米 | 9.00 | 95.40 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 10.6 | 平米 | 8.00 | 84.80 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 60 | 平米 | 8.00 | 480.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 18 | 米 | 160.00 | 2880.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 22000 | 风量 | 0.11 | 2420.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 292 | 千克 | 12.00 | 3504.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 12696.80 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 50787.20 |

| 53、北京市第一0一中学怀柔分校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 56 | 平米 | 160.00 | 8960.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 56 | 平米 | 18.00 | 1008.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 56 | 平米 | 18.00 | 1008.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 56 | 平米 | 9.00 | 504.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 56 | 平米 | 8.00 | 448.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 260 | 平米 | 8.00 | 2080.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 90 | 米 | 160.00 | 14400.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 82000 | 风量 | 0.11 | 9020.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 552 | 千克 | 12.00 | 6624.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 225 | 公斤 | 4.00 | 900.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 46707.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 186828.00 |

| 54、北京市怀柔区第四幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 22 | 平米 | 160.00 | 3520.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 22 | 平米 | 18.00 | 396.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 22 | 平米 | 18.00 | 396.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 22 | 平米 | 9.00 | 198.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 15 | 平米 | 8.00 | 120.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 80 | 平米 | 8.00 | 640.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 2 | 台 | 160.00 | 320.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 23 | 米 | 160.00 | 3680.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 2 | 套 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 24000 | 风量 | 0.11 | 2640.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 232 | 千克 | 12.00 | 2784.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 100 | 公斤 | 4.00 | 400.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 16304.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 65216.00 |

| 55、北京市怀柔区汤河口镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 5.5 | 平米 | 160.00 | 880.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 5.5 | 平米 | 18.00 | 99.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 5.5 | 平米 | 18.00 | 99.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 5.5 | 平米 | 9.00 | 49.50 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 5.5 | 平米 | 8.00 | 44.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 40 | 平米 | 8.00 | 320.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 14 | 米 | 160.00 | 2240.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 12000 | 风量 | 0.11 | 1320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 114 | 千克 | 12.00 | 1368.00 |
| 13 | 车费 | 城区外46公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 50 | 公斤 | 4.00 | 200.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 6924.50 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 27698.00 |

| 56、北京第二实验小学怀柔分校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 51 | 平米 | 160.00 | 8160.00 |
| 2 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 51 | 平米 | 18.00 | 918.00 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 51 | 平米 | 18.00 | 918.00 |
| 4 | 灶台 | 除油清洗 | 51 | 平米 | 9.00 | 459.00 |
| 5 | 墙面 | 除油清洗 | 36.5 | 平米 | 8.00 | 292.00 |
| 6 | 地面 | 除油清洗 | 200 | 平米 | 8.00 | 1600.00 |
| 7 | 控制箱 | 除油清洗 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 8 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 1 | 台 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 横管道 | 除油清洗 | 48 | 米 | 160.00 | 7680.00 |
| 10 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 1 | 套 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 112000 | 风量 | 0.11 | 12320.00 |
| 12 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 890 | 千克 | 12.00 | 10680.00 |
| 13 | 车费 | 车费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 1 | 台班 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 200 | 公斤 | 4.00 | 800.00 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 45132.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 180528.00 |

| 57、北京市怀柔区宝山镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 烟罩 | 清洗烟罩油污 | 12 | 平米 | 160.00 | 1920.00 |
| 3 | 防火篦子 | 高温除油清洗 | 12 | 平米 | 18.00 | 216.00 |
| 4 | 烟罩装饰板 | 高温除油清洗 | 12 | 平米 | 18.00 | 216.00 |
| 5 | 灶台 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 9.00 | 108.00 |
| 6 | 墙面 | 除油清洗 | 12 | 平米 | 8.00 | 96.00 |
| 7 | 地面 | 除油清洗 | 80 | 平米 | 8.00 | 640.00 |
| 8 | 控制箱 | 除油清洗 | 3 | 台 | 40.00 | 120.00 |
| 9 | 排油烟风机 | 除油清洗 | 3 | 台 | 160.00 | 480.00 |
| 10 | 横管道 | 除油清洗 | 24 | 米 | 160.00 | 3840.00 |
| 14 | 燃气管道线 | 清理油渍，粉刷翻新 | 3 | 套 | 25.00 | 75.00 |
| 15 | 净化器/风量 | 清洗净化器油污 | 44000 | 风量 | 0.11 | 4840.00 |
| 16 | 活性炭/千克 | 更换活性炭：新之原工业活性炭6.0mm | 360 | 千克 | 12.00 | 4320.00 |
| 17 | 车费 | 城区外65公里（每公里10元） | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
| 18 | 机械费 | 25吨吊车将活性炭送至 楼楼顶 | 0 | 台班 | 1000.00 | 0.00 |
| 19 | 清洗剂 | 专业清洗剂 | 125 | 公斤 | 4.00 | 500.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 17451.00 |
| 次数 |  |  |  |  |  | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 69804.00 |