# 采购需求

- 一、项目基本情况

1、工程名称：打造盆儿胡同精品街巷工程

2、工程地点：西城区

3、项目规模：打造盆儿胡同精品街巷工程工程量清单所示全部内容

- 二、工期要求

计划工期：90日历天。

- 三、质量要求和适用的规范、标准、规程

1、质量要求：合格。

2、施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

3、适用的规范、标准、规程：适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

- 四、特殊技术标准和要求

承包人施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

1、依据设计图纸和技术文件要求，本工程的材料和工程设备必须达到现行中华人民共和国、北京市及行业的一切有关法规、规范要求，标准及规范要求有出入，则以较严格者为准。

2、用于永久性工程建设的材料、工程设备、构配件、成品、半成品的质量、技术性能均须符合设计图纸要求及规范规定。

3、所有材料、工程设备、构配件、成品、半成品的检验、测试、试验均应符合现行国家、行业的规定及北京市颁布的检验、试验、技术规程的要求。

4、材料和工程设备须有出厂合格证明、试验报告、及进场复试试验报告且试验结果符合设计及规范要求。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

在实施过程中，以上材料为重点质量控制点，在采购前需进行考察封样等工作，征得发包人同意后方可进行上述材料的采购工作。

5、本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：新材料、新技术、新工艺的应用应由国家权威部门认定，并由推荐使用的部门提出所执行的施工规范及质量检验评定标准，经业主和监理工程师同意后方可使用。

- 五、工程质量要求

1、施工质量符合国家及地方相关规范、标准要求，并达到合格标准。

2、确保周围建筑物及场地内管线的安全。

3、施工现场安全文明管理符合国家与地方相关规定，施工安全责任全部由承包人负责。

4、施工临设布置要充分考虑现场条件，发包人有权现场指定位置。

5、技术资料：符合按照地方及招标人的要求，并与发包人做好交接。

- 六、图纸目录及图纸

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具体见图纸分册 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 图 纸 ：另行分册提供。