- 区属医疗机构设备购置经费临床检验设备采购项目公开招标公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2407-HXTC-BW1425

2.项目名称：区属医疗机构设备购置经费临床检验设备采购项目

3.项目预算金额：418.19万元、项目最高限价：418.19万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 妇科专用检查床（升降） | 418.19 | 1个 | 1、床面长度×宽度：≥2000mm×600mm。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 离心机 |  | 6个 | 1、最高转速：≥5000r/min。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 全自动凝血分析仪 |  | 1台 | 1、检测项目：可用于对PT、TT、APTT、FIB、外源性凝血因子(Ⅱ、V、VⅡ、X)、内源性凝血因子 (VⅢ、IX、XI、XI)、狼疮抗凝物筛选、狼疮抗凝物确认、蛋白C、蛋白 S 、D-Dimer、FDP、AT-Ⅱ、肝素测定(抗 Xa) 等凝固法、免疫比浊法和发色底物法的相关项目进行检测。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 高压蒸汽灭菌锅（70L） |  | 3台 | 1、容积：≥70L；功率：≥4700w。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 医用冰箱 |  | 6台 | 1、样式：立式；容积：≥450L。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 生物安全柜 |  | 1个 | 1、液晶屏彩色显示，触摸式按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 综合换药设备 |  | 1套 | 1、顶部配置可旋转的仪器台，仪器固定带；带有可伸缩输液架，四爪钩设计；延伸式扶手，拆装式加高护栏；304不锈钢抗指纹防滑保护垫。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 尿液分析仪 |  | 1台 | 1、检测项目：需至少包含葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、比重（SG）、酸碱度（pH）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（Vc）、肌酐（CRE）、钙离子（CAL）、微量白蛋白（MAL）等十四项。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 心电图机 |  | 2台 | 1、12导联同步心电采集。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 全自动电子血压计 |  | 5台 | 1、测量位置：左右臂均可。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 红光治疗仪 |  | 8台 | 1、定时范围：0min~999min，连续可调。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 中频治疗仪 |  | 8台 | 1、连续工作时间：不小于4h。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 无烟艾灸仪 |  | 8台 | 1、运行模式：连续运行。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 1台 | 1、测试项目：≥130项：包括但不限于自身抗体、甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、骨代谢等多项检测参数。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | DR（数字化X线摄影系统） |  | 1套 | 1、透视摄影X射线机，可用于全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 牙片机 |  | 1台 | 1、电源：电源电压：220V、频率：≥50Hz、最大功率：≤1100VA。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 抢救床 |  | 2个 | 1、尺寸规格：≥1900×750（长×宽），高度 500~800mm范围可调，升降行程：≥300mm。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 电子身高体重仪 |  | 2台 | 1、身高测量方式：非接触式测量。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 肢体协调训练设备 |  | 1套 | 1、显示内容：包括但不限于时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 减重步态训练器 |  | 1套 | 1、带刹脚轮，使患者在相对安全的情况下进行训练。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 不锈钢治疗床 |  | 4张 | 1、床脚：配有防滑胶脚。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 不锈钢按摩床 |  | 4张 | 1、床脚：配有防滑胶脚。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 非接触眼压仪 |  | 1台 | 1、非接触式测量，可避免交叉感染。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 裂隙灯 |  | 1台 | 1、电源：功率：40VA AC100-240V， 50-60Hz。 具体技术需求详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：自合同签订生效后30日内完成供货、安装、调试并验收合格。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额占预算金额的40%，其中预留小微企业份额占预留中小企业份额70%。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

（1）所投产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，应具有有效的医疗器械经营许可证或相关备案凭证；投标人如为制造商且使用自身生产的产品投标时，应具有有效的医疗器械生产许可证或相关备案凭证。

（2）所投产品应具有有效的医疗器械注册证或相关备案凭证。

（3）若所投产品属于放射性同位素或射线装置的，应具有有效的辐射安全许可证；针对本项目的投标不能超出辐射安全许可证规定的范围。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月20日至2024年8月27日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年9月10日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为  /  年、预算金额为  /  万元、当年安排数为  /  万元。

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.电子投标文件解密注意事项

本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后30分钟。

解密阶段技术电话：010-86483801

（1）未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。

（2）电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。

（3）开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

（4）为保证开标解密环节联系方式畅通，请投标人将项目联系人姓名和联系方式发送至指定邮箱hxtcdzh@126.com。

邮件题目为：项目编号+开标解密联系人

邮件内容为：项目编号+项目名称+公司名称+联系人姓名+手机号码

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市海淀区西北旺镇社区卫生服务中心

地    址：北京市海淀区北清路永丰嘉园五区7号楼底商6号楼底商

联系方式：周老师，010-62443791

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、王思晨、曹文君、闫文娟、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、姬小雪、孙银英、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英, 010-63989602，010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602，010-63969957

北京宏信天诚国际招标有限公司

2024年8月20日