北京国鋆工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京市东城区环境卫生服务中心（以下简称“采购人”）委托，就“2022年15座密闭式清洁站改造升级项目设备 ”项目的货物及服务进行国内公开招标，现邀请合格投标人提交密封投标。

## 一、项目编号：GYGCZX-22ZCGK0007；

## 二、项目名称：2022年15座密闭式清洁站改造升级项目设备

## 三、采购预算：1474.864577万元人民币，

| 包号 | 货物名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲吊装设备 | 1.吊装设备购置及安装 2.包含吊车梁、清洁吊专用卷扬起升机构、吊架等，技术参数：额定起重重量≥5t钢梁荷载＞5吨，用电量9.4KV。具体参数及规范要求详见技术参数 3.满足使用功能及规范的全部工作内容 | 套 | 9 | 2152480.5 |
| 2 | ▲电动翻盖板 | 1.电动翻盖板的购置与安装； 2.电动翻盖板尺寸≥3960×2960mm（22版本4110×2910mm），具体参数及规范要求详见技术参数及要求； 3.满足使用功能及规范的全部工作内容。 | 套 | 17 | 1639684 |
|  | 手动翻盖板 | 1.手动翻盖板的购置与安装； 2.手动翻盖板尺寸≥3625×2625mm(22版本3625×2425mm），具体参数及规范要求详见技术参数及要求； 3.满足使用功能及规范的全部工作内容 | 套 | 8 | 362250 |
|  | 双层快速卷帘门 | 1.快速卷帘门的购置与安装； 2.含两层卷帘门，第一层安装在室内，第二层安装在室外，两层快速卷帘门的尺寸均≥3925×4060mm。具体参数及规范要求详见技术参数及要求； 3.满足使用功能及规范的全部工作内容。 | 套 | 9 | 332532 |
| 3 | ▲新风除臭系统 | 1.新风除臭系统购置及安装； 2.含低位负压除臭单元、新风单元； 3.具体参数及规范要求详见技术参数及要求； 4.满足使用功能及规范的全部工作内容 | 套 | 8 | 1230880 |
|  | ▲喷淋除臭系统 | 1.喷淋系统购置及安装； 2.具体参数及规范要求详见技术参数； 3.满足使用功能及规范的全部工作内容 | 套 | 8 | 508160 |
|  | 密闭式清洁站室内制冷系统 | 1.室内制冷系统购置及安装； 2.具体参数及规范要求详见技术参数及要求； 3.满足使用功能及规范的全部工作内容 | 套 | 7 | 599200 |
| 4 | ▲厨余垃圾过滤箱体 | 1.厨余垃圾过滤箱体购置及安装 2.包含不锈钢箱体、双排水口快速锁止机构，倾倒后门双锁止快速锁紧机构。 3.满足厨余垃圾过滤箱全部使用功能及全部技术要求。 4.外形尺寸3250mm×2080mm×1400mm。 5.具体技术参数及规范要求详见技术参数表内容。 | 台 | 25 | 2190227.27 |
| 5 | ▲其他垃圾挤压箱体 | 地埋式垃圾压缩箱购置及安装： 能够适配此次改造后地坑规格、航吊车规格及转运车规格的，带有压缩功能的地埋式垃圾压缩箱体 | 台 | 27 | 4948560 |
| 6 | ▲油水分离器 | 60um以上粒径的油脂去除率≥95%以上， 总体除油率≥90%； 箱体最大尺寸：≤1500mm*800mm*1600mm 处理量：Q≥5m³/h | 台 | 7 | 784672 |

## 四、招标内容

1.本项目共分6个包，具体内容详见第三章采购需求。标▲项为该包核心产品。

2.交货期限：

场外加工及调试时间：自合同签订之日起30日内。

进场安装及调试时间：配合现场土建施工同步实施，并完成安装调试，统一验收并同步使用。

3.交货地点：东城区环境卫生服务中心指定地点。

具体招标内容和要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

备注：本项目不接受进口服务/货物投标；

本次招标、投标、评标均以包为单位，投标人须以包为单位进行投标。单包拆分进行部分内容投标的，视为不完整投标。不完整的投标将被拒绝。

## 五、投标人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目1/3/4包是专门面向中小企业采购；2/5/6非专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）须具备有效的中华人民共和国特种设备生产许可证，且许可范围须包含：起重机械制造（含安装、修理、改造）B级及以上（仅限第一包吊装设备）；

- （2）对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目投标。

- （3）本项目不接受联合体投标。

## 六、招标文件获取时间、地点和要求

- 1.获取时间：自2022年4月15日起至2022年4月21日(上午9时至12时，下午13时至16时，双休日及法定节假日除外)。

- 2.获取地点：http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home（北京市政府采购电子交易平台）

- 3.潜在投标人应在北京市政府采购网的北京市政府采购电子交易平台完成注册及登录（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），按照北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“操作指南”一“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。在北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“工具下载”一“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关证书驱动。如遇见任何CA 认证证书技术性问题，可咨询CA 认证证书服务热线 010-58511086；技术支持服务热线 010-86483801。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书(北京一证通数字证书)后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子版招标文件。请潜在投标人依据北京市政府采购电子交易平台相关操作手册进行。如未按上述方式和期限进行注册、下载招标文件的，将导致后期无法正常投标。

4.招标文件售价：人民币0元/包，招标文件相关事宜可电话010-84589630-8003联系项目负责人。

5.本项目招标公告信息均在：

中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、

北京市政府采购网http://www.ccgp-beijing.gov.cn/、

6.本项目为北京市政府采购电子交易平台线上线下相结合，电子版招标文件下载后，

需投标人递交纸质版投标文件。

## 七、投标截止时间及开标时间

投标截止时间：2022年5月7日9:00（北京时间）

（投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。）

开标时间：2022年5月7日9:00（北京时间）

## 八、投标地点及开标地点

投标地点：北京市朝阳区北苑路18号中大嘉美广场2层208室

开标地点：北京市朝阳区北苑路18号中大嘉美广场2层208室

## 九、采购人、采购代理机构信息

采购人名称：东城区环境卫生服务中心

地  址：北京市东城区小雅胡同 34号

联系人：王老师

联系电话：010- 65229112

采购代理机构名称：北京国鋆工程咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区北苑路18号中大嘉美广场2层208室

项目经办人：王辛灵、路建英

联系电话：010-84589630-8003

项目联系方式

项目联系人：  王辛灵、路建英

电　话：　010-84589630-8003

## 十、投标保证金请按如下地址汇款：

收款单位：北京国鋆工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司北京天坛支行

银行账号： 110060841018800070231

（交纳人必须与投标人名称保持一致。）

## 十一、招标公告期限

本项目招标公告期限为5个工作日。

## 十二、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府法采购实施条例》（国务院令第658号）以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号） 有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、残疾人就业、监狱企业、福利企业”等相关政策。