# 招标公告

一、项目基本情况

1.代理机构编号：BJYC-2023-039

2.项目编号：11011923210200006408-XM001

3.项目名称：北京市延庆区妇幼保健院标准化建设项目

4.项目预算金额：1508.9512万元；

5.最高限价：第一包：986万元；第二包：522.9512万元。

6.采购需求：

| 包号 | 序号 | 项目明细名称 | 计量单位 | 数量 | 采购包分品目预算金额（元） | 简要技术需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | CT | 台 | 1 | 6500000 | 扫描架倾角（非数字倾角）：≥±30°，可在操纵台遥控等； 需配备工作站电脑、打印机、电脑桌2张、椅2把。 | 否 |
|  | 2 | 高档多普勒彩色超声诊断仪 | 台 | 1 | 2400000 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节等； 需配备工作站电脑、打印机、电脑桌1张、椅2把。 | 否 |
|  | 3 | 床旁多普勒彩色超声 | 台 | 1 | 350000 | 用于腹部、泌尿、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。 需配备工作站电脑、打印机、桌椅、检查床、连接PASA系统。 | 否 |
|  | 4 | 麻醉机 | 台 | 1 | 610000 | 配备锂电子后备电池，后备电池使用时间≥120分钟等。 | 否 |
| 第二包 | 1 | 牙椅 | 套 | 1 | 60000 | 电脑控制操作系统，主、副、脚三控均采用USB接口连接，电脑控制面板具有记忆功能；具备一键复位、吐痰位和牙椅升降等功能。 | 否 |
|  | 2 | 乳管镜 | 套 | 1 | 469800 | 镜管外径：≤Φ0.8mm，手术通道内径：≥Φ0.16mm等； 需配备工作站电脑、打印机、电脑桌1张、椅1把。 | 否 |
|  | 3 | 宫腔镜 | 套 | 1 | 700000 | 图像放大等级选择：最大4档设置； 可通过摄像机主机面板和摄像头手柄实现白平衡功能，支持脚踏板图像采集； 需配备工作站电脑、打印机、电脑桌1张、椅1把。 | 否 |
|  | 4 | 阴道镜 | 套 | 1 | 285000 | 阴道镜专用光学镜头，4K高清成像等。 需配备工作站电脑、彩色激光打印机、电脑桌1张、椅1把。 | 否 |
|  | 5 | 射频消融仪 | 台 | 1 | 538000 | 用于肝肿瘤、甲状腺结节等实体肿瘤消融及凝血治疗。 需配备工作站电脑、打印机、电脑桌1张、椅1把。 | 否 |
|  | 6 | 二氧化碳激光治疗仪 | 台 | 1 | 80000 | 激光器：封离式二氧化碳激光器； 冷却系统：内置水循环冷却等。 | 否 |
|  | 7 | AABR二合一听力筛查仪 | 台 | 1 | 192000 | 用于新生儿及儿童耳蜗及蜗后先天及迟发性听力病变的筛查。 | 否 |
|  | 8 | 除颤仪 | 台 | 1 | 70000 | 除颤监护仪临床上主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏、CPR功能等。 | 否 |
|  | 9 | 洗衣机50L | 台 | 1 | 110000 | 电脑全自动控制系统。 中文液晶屏显示，洗涤程序随意选定等。 | 否 |
| 第二包 | 10 | 洗衣机100L | 台 | 1 | 130000 | 电脑全自动控制系统。 中文液晶屏显示，洗涤程序随意选定等。 | 否 |
|  | 11 | 气泵 | 个 | 1 | 8500 | 无油润滑，无油污染； 活塞结构，双气缸排气等。 | 否 |
|  | 12 | 烘干机 | 台 | 1 | 15500 | 采用自动控制，选定烘干时间，自动顺、倒运转烘干，到时自动停止并发出信号。 | 否 |
|  | 13 | 发电机 | 台 | 1 | 135000 | 燃油过滤系统：高精度纸基过滤器，直流燃油电磁阀等。 | 否 |
|  | 14 | 多功能手术床 | 个 | 1 | 32500 | 手术床是电动机械传动为动力，安全电压控制的外科综合手术床，主要用于妇产科手术等。 | 否 |
|  | 15 | 器械包 | 个 | 1 | 70000 | 产钳包：手术产钳2套；胎吸器2个剖宫产包、全切包、产包等。 | 否 |
|  | 16 | 双通道输血输液加温仪 | 台 | 1 | 25000 | 屏幕显示信息包括：自检信息，Ⅰ、Ⅱ通道区分，设定温度，加热温度，加热时间，系统运行时间，报警及故障信息等。 | 否 |
|  | 17 | 加热毯 | 个 | 1 | 30000 | 水温温度控制范围：4-25℃；空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟。 | 否 |
|  | 18 | 新生儿窒息复苏箱 | 个 | 1 | 3000 | 用于放置新生儿各类抢救插管、面罩、急救物品。 | 否 |
|  | 19 | 新生儿呼吸机 | 台 | 1 | 200000 | 适用于呼吸衰竭患者的床边长期治疗，符合GB9706.28治疗呼吸机标准等。 | 否 |
|  | 20 | 新生儿心电监护 | 台 | 1 | 40000 | 心律失常分析：标配≥23种心律失常分析，适用于成人，儿童，新生儿。 | 否 |
|  | 21 | 抢救车 | 台 | 3 | 7140 | 车体塑钢结构，铝合金型材与ABS材料组合而成。 | 否 |
|  | 22 | 治疗车 | 台 | 5 | 5000 | 上下两层台面，每层三边有围栏，防止物品滑落。 | 否 |
|  | 23 | 困难气道车 | 台 | 1 | 56000 | 适用于麻醉科、ICU、急诊科。 | 否 |
|  | 24 | 心电监护仪 | 台 | 3 | 120000 | 适用于成人，儿童，新生儿。 | 否 |
|  | 25 | 输液泵 | 台 | 2 | 10000 | ≥7种输液模式等。 | 否 |
|  | 26 | 新生儿微胆仪 | 台 | 1 | 6000 | 便携式设备，液晶屏显示测量数据。 | 否 |
|  | 27 | 新生儿辐射台 | 台 | 1 | 39900 | 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示等。 | 否 |
|  | 28 | 婴儿培养箱 | 个 | 1 | 22477 | 具有箱温控制模式； 设置温度与箱内温度分屏显示等。 | 否 |
|  | 29 | 新生儿黄疸治疗箱 | 个 | 1 | 38000 | 具有箱温和肤温两种温度控制模式； 具有湿度显示功能和湿度控制功能等。 | 否 |
|  | 30 | 动态血压监测系统 | 台 | 1 | 18000 | 测量方法：震荡示波法，逐步放气。24小时连续动态监测人体血压生理参数，适用于成人、小儿。 | 否 |
|  | 31 | 肌兴奋治疗仪 | 台 | 1 | 12000 | 中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％等。 | 否 |
| 第二包 | 32 | 洗胃机 | 台 | 1 | 10800 | 全自动电动洗胃机。 | 否 |
|  | 33 | 重症监护设备 | 台 | 1 | 69750 | 全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名。 | 否 |
|  | 34 | 持续气道正压通气系统 | 台 | 1 | 90000 | 适用于体重低于20公斤的新生儿和儿童。 | 否 |
|  | 35 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 90000 | 双电源供电模式和大气瓶量的液态源，可以实现长久续航治疗等。 | 否 |
|  | 36 | 心里行为干预辅助设备 | 台 | 1 | 10000 | 心理沙盘、团辅工具等。 | 否 |
|  | 37 | 呼气流量测量设备 | 台 | 1 | 8500 | 呼吸机压力，流量校准测量。 | 否 |
|  | 38 | 红细胞沉降仪器 | 台 | 1 | 57000 | ≥7英寸显示屏触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能等。 | 否 |
|  | 39 | 绝缘监测设备 | 台 | 1 | 26000 | 对带电源外科器械进行绝缘检测。 | 否 |
|  | 40 | 新生儿复苏模型 | 套 | 1 | 1600 | 模拟标准气道开放。 | 否 |
|  | 41 | 孕妇体验装 | 套 | 1 | 4500 | 适用成年男性、未婚未育女性、学生、婚前教育等练习。 | 否 |
|  | 42 | 妊娠胚胎发育过程模型 | 套 | 1 | 2200 | 展示胚胎和子宫的关系。 | 否 |
|  | 43 | 产前宫颈变化模型 | 套 | 1 | 2000 | 由六种不同宫颈变化与产道关系的模块组成。 | 否 |
|  | 44 | 带胎儿头部的骨盆模型 | 套 | 1 | 2400 | 助产示教骨盆教具。 | 否 |
|  | 45 | 新生儿护理模型 | 套 | 1 | 1000 | 新生儿一比一比例娃娃。 | 否 |
|  | 46 | 乳房模型 | 套 | 1 | 7000 | 硅胶乳房是由全硅胶精制而成带有底座，超仿真软质有触感手感，可用于催乳、月嫂、按摩、针灸等。 | 否 |
|  | 47 | 女性避孕器指导模型 (含避孕药具) | 套 | 1 | 780 | 用于学习如何放入女性避孕装置以及阴道栓剂等。 | 否 |
|  | 48 | 分娩镇痛设备 | 套 | 1 | 250000 | 适用于缓解产妇在分娩过程中产生的疼痛（分娩镇痛），同时可以对胎儿进行临床监护（CTG胎儿监护）。配备分娩球，分娩凳等。 | 否 |
|  | 49 | 儿童口腔模型 | 套 | 1 | 2900 | 自然大口腔型。 | 否 |
|  | 50 | 眼球模型 | 套 | 1 | 2500 | 模型用于显示人类眼球的解剖结构。 | 否 |
|  | 51 | 耳解剖模型 | 套 | 1 | 500 | 5倍耳解剖放大模型。 | 否 |
| 第二包 | 52 | 鼻腔咽喉解剖模型 | 套 | 1 | 875 | 正常耳鼻喉模型。 | 否 |
|  | 53 | 器械柜 | 个 | 10 | 32990 | 全不锈钢III型。 | 否 |
|  | 54 | 普通耳镜 | 个 | 1 | 2400 | 角度：0度；长度：100mm；直径：2.7mm。 | 否 |
|  | 55 | 免散瞳眼底照相机 | 台 | 1 | 400000 | 全自动或手动两种等。 | 否 |
|  | 56 | 非接触眼压测量仪 | 台 | 1 | 180000 | 测量范围：（0～60）mmHg 测量量程：30mmHg，60mmHg等。 | 否 |
|  | 57 | 盆底检查治疗一体机 | 台 | 1 | 280000 | 四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF，五个通道接口等。 | 否 |
|  | 58 | 电动妇产科用床 | 台 | 1 | 45000 | 为全电动综合性检查床。 | 否 |
|  | 59 | 过敏原检测仪 | 台 | 1 | 120000 | 适用于医疗卫生机构检验分析部门，基于免疫印迹原理，与免疫印迹的检测试剂共同使用，在临床上用于对人体样本中待测物的定性检测。 | 否 |

6.合同履行期限：自合同签订之日起30日内或采购人指定时间完成供货并达到验收合格、交付使用。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

本项目共分2个包。潜在供应商可以选择本项目中的一包或两包进行投标，但每一包中的设备、服务及工程不得拆包。本项目本次招标每一投标人只能中其中一个包，如该投标人在多个包的综合排序中均为第一，则按照分包号的自然顺序确定中标，并以此类推。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目第2包为专门面向中小企业采购包件，投标人提供的货物须由符合政策要求的中小企业（中型、小型和微型）制造。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3本项目的其他特定资格要求：

3.3.1投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

3.3.2符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求（即：供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单）；

3.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1．时间：2023年11月13日至2023年11月20日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台、北京市公共资源交易服务平台延庆分平台。

3.方式：本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，相关操作如下：

（1）供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）和北京市公共资源交易服务平台延庆分平台（http://ggzy.bjyq.gov.cn:81/yqggzy）获取电子版招标文件。

（2）办理CA认证证书(北京一证通数字证书)，详见北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)查阅“用户指南” 一 “操作指南”一 “市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

（3）于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“操作指南”一“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

（4）招标文件获取方式:供应商按照规定办理CA数字认证证书(北京一证通数字证书)后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件（未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效）。

（5）证书驱动下载:于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“工具下载”一 “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

（6）CA认证证书服务热线010-58511086；技术支持服务热线010-86483801。

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

售价：￥0元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月04日09时00分（北京时间）。

地    点：北京市延庆区庆园街60号（北京市延庆区政务服务中心6层）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）；执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；执行《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；财政部、国家发展改革委“关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知”财库﹝2004﹞185号；财政部、环保总局“关于环境标志产品政府采购实施的意见”财库〔2006〕90 号；执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2019]19号）；执行《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2019]18号）。

2.项目所属行业：工业，属于《中小企业划型标准规定》第二项

3.意向公示：2023年07月11日

4.发布媒介：本项目公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）、北京市公共资源交易服务平台（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）、北京市延庆区公共资源交易服务中心网站（http://ggzy.bjyq.gov.cn:81/yqggzy/index.jhtml）发布。

5.代理机构邮箱：bjyc1234@163.com

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市延庆区妇幼保健院

地    址：北京市延庆区延庆镇新城街99号

联系方式：方淑爱，010-69101275

2.采购代理机构信息

名    称：北京悦呈工程管理有限公司

地    址：北京市延庆区融景美庐小区1号楼115室

联系方式：贾梦凡，010-69180915/15210997907

代理机构邮箱：bjyc1234@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：贾梦凡

电      话：010-69180915/15210997907