- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京市怀柔区中医医院液氧站供气系统值守运行维保服务项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

时间：三年。

地点：北京市怀柔区中医医院。

2. 付款条件：详见采购合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市怀柔区中医医院液氧站供气系统值守运行维保服务项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

（二）采购标的需满足的服务标准、效率要求：

1.	供货及时周到，产品质量或包装如不符合国家规定标准和合同规定、出现破损或数量短缺情况，应及时补充货物。

2.	投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，应在境内有售后服务机构，有能力相当的服务人员。投标人应提供有关其售后服务的信息，包括名称、建立时间、技术人员的数量、联系人和联系方式情况，以及买方能在本项目下得到的有效的售后服务计划和承诺。

3.	对于新用产品，投标人应做好相关的培训工作，并承担由此产生的所有费用。投标人应提供相应的培训服务方案。

（三）验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.	本次采购投标人应负责产品配送，并建立相关配送管理档案，采购人必要时将会要求投标人进行紧急供货，投标人应提供详细的产品配送服务方案。

（五）技术支持材料要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个产品提供技术支持资料。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（六）技术规格具体要求

北京市怀柔区中医医院

液氧站供气系统值守运行维护服务项目需求

一、值守运行维护人员要求：

1.提供24小时驻场服务（不低于3人），男性，初中及以上文化程度，身体健康，年龄不超过法定退休年龄。

2.所有人员均熟练掌握液氧、正负压设备、汇流排等工艺流程及设备设施的运行操作等经验；乙方配备的值守人员必须持有特种设备作业证，且在有效期内。

3.乙方值班人员应服装统一，干净整洁，有辨识性。

4.值班人员应礼仪文明、用语文明，服务态度端正。在任何情况下，不得与医务人员、病人及其家属发生争执。

5.乙方值守人员要恪尽职守，尽职尽责，如有发现擅离工作岗位，玩忽职守等情况，甲方有权按合同内容扣除乙方承包费用，并责成乙方对相应人员进行处理。

6.由于乙方运维人员违反操作规程，造成设备故障或影响到甲方设备的正常使用，由乙方承担由此产生的所有直接维修费用及造成损失、影响医院正常运营的间接费用，同时甲方有权按合同约定内容扣除值守运行管理费用。

7.乙方值班人员要绝对服从甲方管理负责人的安排，对甲方提出的合理化建议应无条件执行。

8.乙方值班人员如有人员调动，必须提前征得需甲方同意后才可执行。

9.如因甲方业务需求，需乙方增加适当人员配备，乙方需给予配合，以签补充协议的方式体现其内容。具体费用以合同报价清单为准，如合同未尽事宜，以招标文件、投标文件为准。

二、值守运行维护范围：

1.氧气系统：对氧气站内、急诊、门诊、住院一部二部、发热门诊、手术室等供气设备系统的监测。

2.正压空气系统：正压空气站房、正压空气、管道、供气设备系统设备等的监测。

3.负压吸引系统：负压吸引泵房、地下分气缸站房、负压吸引供气设备等的监测。

4.值维公司须配合做好上级部门各项检查工作，完成隐患整改。

5.值维公司负责对病房供气设备终端的更换；更换压力表，每半年送检一次；更换安全阀，每一年送检一次。

6.值维公司负责联系有资质的特种设备检测机构，对安全阀、正负压滤网、滤芯、管路、空压机等特种设备设施进行维护保养检测等工作。

7.按照相关要求，做好液氧站内的液氧储存罐、液氧气瓶、汇流排等设备的维护和监测工作。

三、值守运行维护管理要求

1.甲方只提供值班用房，不提供宿舍，其它任何费用（包括但不限于工资与保险、交通、院内停车、卫生管理、就医等）均由乙方自理。乙方的人员劳务纠纷与甲方无任何关系。

2.乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

3.乙方应制定针对该项目详尽的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并定期进行修订及进行应急演练。

4.乙方值班人员应详细了解并熟练掌握运维服务范围内液氧站的技术流程、运行技术指标及维护技术要求。

5.乙方应对其值班人员每月进行技术、安全培训及考核，提高专业技术素质能力与安全教育，并进行记录，需甲方相关领导签字。对运维服务范围内的系统设施设备耳熟于心。除日常巡检内容外，对有定期检验、校验的设备及安全附件（安全阀等），需及时复检与校验，由乙方承担相关费用。乙方运维人员特种设备作业证到期，需及时复审，不得无证上岗。

6.承包期内，乙方的人员工资(法定节、假日加班工资、各种津贴、国家规定的各种社会保险费用、工作餐费、劳保费、工服费用、及项目的公共责任险和乙方的管理费、税金等)均由乙方承担。

7.乙方设值班专线电话，24小时值守，保证电话畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

8.乙方需认真编制、填写日常运行、巡查记录，且每月进行分析评估，保证所管设备安全运行。

9.乙方负责所管设备、系统的巡检工作。如出现设备故障，乙方需得到甲方同意后可维修，且不得收取任何费用。如设备维修涉及更换配件或耗材，单价500元以下（含500元）的由乙方自行采购及安装，乙方提供系统各类设备配件报价清单。甲方负责单价500元以上的配件或耗材，并由乙方免费提供安装。所有维修行为建立档案，做好记录。

10.值班人员接到科室或部门报修电话后不得互相推诿，紧急情况10分钟内到达现场，并尽快解决问题。如有特殊情况当时无法解决的，必须向甲方项目负责人汇报，协商解决（增加维修人员不再另计费用），保证问题得到解决。但由于乙方值班人员操作不当产生的故障，所产生的费用均由乙方承担。

11.乙方应遵守医院规章制度，应急响应时服从医院命令，积极配合工作。

12.配合甲方做好相关上级部门的检查工作。

13.如在合同服务期内，遇到类似防控疫情事件，乙方须严格按照我院院感要求进行日常运维工作。如因乙方工作不当，未按照院感要求进行日常操作，发生院感问题，由乙方承担全部责任。

14.甲方或上级单位检查时，如发现乙方有未按照合同要求内容进行运维值守时，必须及时整改，并扣除合同金额1%/次。

四、运行维护安全要求：

1.在运维服务合同期内，保证医院医用气体系统安全稳定运行，时刻保障氧气、负压、正压及手术室使用的气体保质保量畅通供给。

2.做到医用气体系统设备的巡视、检查，使设备保持无故障运行，设备完好率100%。

3.运行维保人员上岗培训率达到100%，特种作业人员做到100%持证上岗。

4.设立24小时运行值班电话及紧急联系电话，及时处置急停及突发设备故障。

5.在运维服务合同期内做好氧气站运维服务管辖区域的安全技术管理，包括压力容器管理、气瓶管理等，杜绝火灾爆炸、液氧泄漏等安全事故的发生。

6.负责医院全部医用气体系统（含正、负压系统），病床床单元氧气终端，负压终端，正压终端、呼叫系统及设备带上其他功能模块的巡查维修工作。

7.负责使用科室气瓶的运送及更换工作，并做好相关领用更换记录。

8.在满足国家劳动保护相关法规情况下，提供每天24小时专人专职在岗日常运行管理及医用气体机房、床单元吸引、吸氧终端系统的巡检工作；

9.根据本院医用气体系统制定操作规程和故障应急预案并上墙，每年按规定完成两次医用气体故障和液氧泄漏的演练等内容。

10.及时提出本院医用气体系统存在安全隐患问题和持续改进建设性意见方案。

11.积极配合医院做好安全检查等所涉及医用气体系统的服务质量工作。

12.所管辖内特种设备及压力容器的运行、维护、检测及鉴定，应符合国家现行有关标准的规定。

13.液氧站内的各种设备、管道、阀门的着色、标识应清晰、明显，如有损坏，应及时上报。

14.乙方负责所管区域所有特种设备附件（安全阀、压力表等）的校验工作。

15.乙方人员在日常操作、巡检中，必须穿戴好相应防护用具，保护自身安全。

16.乙方在服务期内对其聘用的工人要进行安全生产教育，必须严格按操作规程进行工作，服务期内若出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

17.所管区域内严禁吸烟。

五、服务目标：

1.每日按照巡检计划对医用气体机房进行巡查，记录机房设备的重要运行数据，观察设备运行工况，发现异常情况按照相应流程进行处理和汇报。

2.乙方负责液氧站及周边保洁工作，要求所管辖设备以及系统其它各种设备表面无积灰、无锈蚀、无油垢，物见本色，保证机房环境卫生干净、整洁。

3.负责全院管路系统每月一次定期巡检，并指定巡检计划。

4.依据压力表检定日期，每半年送检压力表一次（含拆、安装、检测费），并做好记录。

5.依据安全阀检定日期，每年安全阀送检一次（含拆、安装、检测费），并做好记录。

6.工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、应做到整齐排放。

7.制定应急演练计划，定期组织实施应急演练。

8.服从院方管理，完成院方及分管领导安排的其他工作。