北京市昌平区南邵中学数字化理化生实验室改造设备购置项目

竞争性磋商文件

招标编号：ZZSQ-2017-1319107

中招商祺（北京）工程管理有限公司

2017年11月

# 磋商文件目录

第一部分  竞争性磋商邀请	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  技术参数及要求	14

第四部分  响应文件格式	18

第五部分  政府采购合同	41

# 竞争性磋商邀请

中招商祺（北京）工程管理有限公司受北京市昌平区南邵中学的委托，对下述货物及服务的政府采购项目进行竞争性磋商。现邀请贵单位按此《磋商文件》的要求前来洽谈。

- 采购编号：ZZSQ-2017-1319107

项目名称：北京市昌平区南邵中学数字化理化生实验室改造设备购置项目

- 货物名称和数量：详见“第三部分第一节货物需求一览表”

- 交货、安装期: 合同签订后10个日历日。

- 交货、安装、服务地点：北京市昌平区南邵中学

- 获取磋商文件

5.1邀请：参加竞争性磋商的供应商根据资格预审公告，被邀请的供应商参加磋商。

5.2获取《磋商文件》：供应商携带法人代表授权书原件到北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼B单元7层购买磋商文件，磋商文件每本人民币300元整。

5.3购买磋商文件时间：2017年11月24日-2017年11月30日，每日上午9:00—11:00分，下午14:00-16：00（工作时间）。

- 响应文件送达、磋商

响应文件送达截止时间：2017年12月6日上午08:00分(北京时间)，逾期送达或不符合规定的《响应文件》恕不接受。

响应文件送达、磋商地点：北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼B单元7层。

送达《响应文件》时，参加竞争性磋商的供应商代表须出示本人身份证(非法定代表人时还须提供《法定代表人授权书》复印件)

注意事项：中招商祺（北京）工程管理有限公司所有关于《磋商文件》的修改、补充或更正，均以书面形式通知购买《磋商文件》的潜在供应商，故供应商在中招商祺（北京）工程管理有限公司购买《磋商文件》时，所填写的手机号码须保证准确无误、真实有效，以确保及时收到有关采购项目变动情况的通知，请供应商予以配合。

- 联系单位：中招商祺（北京）工程管理有限公司

地　　址：北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼B单元7层

电　　话：010-80118282

传　　真：010-80118282

邮政编码：102200

联 系 人：宋先生

# 第一部分   资料表

本资料表是对“报价人须知”及“合同条款”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 资金来源：财政资金 项目名称：北京市昌平区南邵中学数字化理化生实验室改造设备购置项目 采购编号：ZZSQ-2017-1319107 |
|  | 采购代理机构：中招商祺（北京）工程管理有限公司 地址: 北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼B单元7层. 电话：010-80118282 传真：010-80118282 |
|  | 采购人名称：北京市昌平区南邵中学 |
|  | 货物及服务：具体详见技术参数及要求。 |
|  | 报价人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的齐备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动年内，在经营活动中没有重大违法记录； (六) 本项目对小型和微型企业（含监狱企业）产品的价格给予6%的扣除。 （七）法律、行政法规规定的其他条件； 另：投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求（须提供最新一期节能环保清单并标注）； |
|  | 响应文件的组成：详见第二部分报价人须知 |
|  | 投标人须报出响应文件中分项报价表所列全部内容的价格 |
|  | 交货期及交货地点：要求供货期为合同签订后10个日历日；北京市昌平区南邵中学； 质保期：12个月 |
|  | 投标控制价：115.3746万元(人民币) |
|  | 报价有效期：投标文件递交截止时间后的九十（90）个日历日内。 |
|  | 正本1份，副本4份 |
|  | 响应文件递交截止时间：2017年12月6日上午08:00分 |
|  | 响应文件递交至：北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼B单元7层 |
|  | 评标方法：采用综合评分法。 评分标准：满分为100分。 |
|  | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按参与评审报价由低到高顺序排列，得分与参与评审报价均相同的，按技术指标优劣排列。 |
|  | 响应文件属下列情况之一的，将视为非响应性文件而被拒绝： 投标有效期不足； 未提供分项报价表； 报价文件无法人代表签字、或签字人未经法人授权； 存在其它实质性重大偏离； 报价人报价超出采购人预算，且超出幅度采购人不能承受； 本项目不接受进口产品参加投标（进口产品指通过中国海关报关验放进中国境内且产自关境外的产品）； 本项目不接受联合体投标； 未按照招标文件规定要求制作投标文件、密封、签署、盖章的； |
|  | 成交服务费：成交人收到成交通知书后5个工作日内，应向采购代理支付成交服务费。 |
| 合同条款 三 | 付款条件及支付方式： 合同签订生效后，3天内卖方向买方支付合同总价款的5%作为履约保证金；设备全部运到买方指定地点并验收合格后，5个工作日内买方向卖方支付合同总价款的100%；履约保证金质保期满后三十(30)天内退还。买方支付每笔价款的同时，卖方须提供等额正式发票。 |
| 合同条款 四 | 供货时间要求：合同签订后10个日历日 |
| 合同条款 六 | 技术支持及售后服务：详见《技术参数及要求》 |
| 成交服务费 | 本项目代理费按国家相关规定由成交供应商支付。 |
| 本《招标文件》中所要求的“单位公章”是指投标人的“行政公章”，其他加盖“合同专用章、投标专用章”等非行政公章的投标文件无效。 |

# 第二部分  供应商须知

## 一   说明

- 预算金额：115.3746万元

- 费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人及中招商祺（北京）工程管理有限公司均无承担的义务和责任。

  - 中招商祺（北京）工程管理有限公司按照国家有关规定收取成交服务费。

## 二   磋商文件

- 磋商文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、报价须知和合同条件等在《磋商文件》中均有说明。

《磋商文件》共五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商邀请

第二部分  供应商须知

第三部分  货物需求一览表、技术参数及要求

第四部分  响应文件格式

第五部分  政府采购合同

  - 供应商应认真阅读《磋商文件》所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照《磋商文件》要求提交全部资料，或者响应文件没有对《磋商文件》在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 任何要求对《磋商文件》进行澄清的供应商，均应以书面形式在踏勘答疑时间前通知中招商祺（北京）工程管理有限公司。中招商祺（北京）工程管理有限公司将对认为有必要澄清的问题在递交响应文件截止时间5日前，将收到的澄清要求以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

  - 递交响应文件截止时间5日前，中招商祺（北京）工程管理有限公司可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《磋商文件》进行修改。

  - 《磋商文件》的修改、补充或更正，均以书面形式通知各潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向中招商祺（北京）工程管理有限公司回函确认。《磋商文件》的变更公告，发布于北京市政府采购管理处指定的媒体。

  - 为使供应商准备报价时有足够的时间对《磋商文件》的修改部分进行响应，中招商祺（北京）工程管理有限公司有权决定是否顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 报价范围及响应文件中计量单位的使用

  - 供应商可对《磋商文件》中所列的所有货物及服务进行报价，不得将一包中的内容拆开报价。

  - 《响应文件》中所使用的计量单位，除《磋商文件》中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

供应商应完整地按《磋商文件》第四部分“响应文件格式”提供的响应文件格式填写《响应文件》。

- 报价

  - 所有报价均以人民币元报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 供应商应在报价表（附件4）上标明每种货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 每种货物只能有一个报价。

  - 本项目所涉及的货物、运输、施工、安装、调试、验收、拆装、培训、备品和备件、保险、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等费用均包含在总报价中。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 磋商保证金

  - 供应商未按本《磋商文件》的要求交纳磋商保证金的，其将被拒绝。磋商保证金交纳不实的，一经发现，由供应商承担相应法律责任。

8.2  投标人应提交招标控制价的2%作为磋商保证金，并作为投标的一部分。

8.3  磋商保证金是为了保护招标方免遭因投标商的行为而蒙受的损失，招标方在因投标人的行为受

到损害时可根据本须知（8.4）的规定没收投标人的磋商保证金，磋商保证金接收的单位为中招商祺

（北京）工程管理有限公司 。

8.4   下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

1}   投标人在磋商文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2}   投标人行贿招标方或评标专家或试图影响招标结果的行为；

3}   中标人在规定期限内未能根据磋商文件要求签订合同；

4}   中标人在规定期限内未能根据磋商文件要求提交履约保证金；

5}   投标人在提交响应文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据；

8.5   磋商保证金采用支票或金融机构、担保机构出具的保函形式于2017年12月4日11：00前交于我公司,否则视为放弃投标。

8.6   中标人的磋商保证金，将于中标人与采购方签订合同后五个工作日内来我公司领取（需提前

一个工作日向我公司电话预约退还保证金）。

8.7   未中标投标人的磋商保证金，将于中标公告发出后五个工作日内来我公司领取（需提前一个工作日向我公司电话预约退还保证金）。

北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层

联系人： 刘  尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳  陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn  chenhaoran@scdb.com.cn

三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

- 报价有效期

  - 报价应在规定的磋商之日起 90 天内保持有效，报价有效期不满足要求的《响应文件》将做无效处理。

  - 中招商祺（北京）工程管理有限公司可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝中招商祺（北京）工程管理有限公司的这种要求，其磋商保证金将不会被没收。上述要求和答复将以书面形式作出。

- 响应文件的签署及规定

  - 供应商应准备《响应文件》正本　1  份和副本  4  份（A4幅面），每份《响应文件》须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 响应文件的正本须打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。投标文件须逐页小签，逐页编码。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件并逐页加盖公司公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由签字或盖章后才有效。

  - 《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

  - 本《磋商文件》中所要求的公章是指行政公章，加盖合同专用章、报价专用章等非行政公章的《响应文件》无效。

## 四   响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将响应文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，并将投标文件正本和所有副本统一包装密封且在信封正面标明“正本”“副本”字样；响应文件应胶装装订，不应采用活页可拆卸的装订，否则将被视为无效投标。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “报价函”单独密封，并在信封上标明“报价函”字样，在

投标时单独递交。并在投标时携带法人授权委托书及受托人身份证复印件(须加盖本单位公章)。

  - 封装袋封面均应注明：

（1）	项目名称、采购编号、正本或副本

（2）	“在x年x月x日x时（递交报价文件截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）  报价人名称和地址，以便原封退还迟交的报价文件。

（4）  在信封的封装处加盖投标人公章、法定代表人章。

11.4  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责，并视为无效文件。

11.5  投标时需提供响应文件电子版（采用WORD 或EXCEL 格式。U盘，光盘均可，U盘不退，光盘需标记公司名称）电子版单独密封。

11.6  报价函信封内须装有如下内容：

（1）	报价函原件

（2）	报价总表（响应文件正副本内应同时附有内容相同的报价表）

11.7逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 响应文件送达截止期

  - 供应商应在邀请中规定的《响应文件》送达截止日期和时间内，将《响应文件》递交中招商祺（北京）工程管理有限公司。

  - 中招商祺（北京）工程管理有限公司有权按本须知的规定，通过修改《磋商文件》延长响应文件送达截止日期和时间。在此情况下，中招商祺（北京）工程管理有限公司和供应商受截止日期和时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。

  - 中招商祺（北京）工程管理有限公司将拒绝并原封退回在本须知规定的《响应文件》送达截止日期和时间后收到的任何《响应文件》。

## 五   磋商及评审

- 送达响应文件

中招商祺（北京）工程管理有限公司应当按邀请的规定，在《响应文件》送达截止时间的同一时间和预先确定的地点组织磋商活动，并邀请所有供应商代表参加。供应商代表应签名报到以证明其出席。

- 组建磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关评审专家共三人单数组成，其中评审专家的人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

- 响应文件的初审

  - 磋商小组将审查《响应文件》是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了磋商保证金、有无计算上的错误等。

  - 《响应文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本《响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 在详细评审之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份《响应文件》是否实质上响应了《磋商文件》的要求。实质上响应的报价应该是与《磋商文件》要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。不满足实质性条款要求的《响应文件》将视为无效。磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。如发现下列情况之一的，其响应文件及报价将被视为无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。响应文件的澄清

  - 在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其《响应文件》中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者更正。

  - 供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，且不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商

  - 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对《磋商文件》作出的实质性变动是《磋商文件》的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照《磋商文件》的变动情况和磋商小组的要求重新提交《响应文件》，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内（一般以每轮磋商结束后半小时内）进行报价。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准。

  - 如果未在规定时间内进行报价，则以上轮磋商的报价作为最后报价（进行一轮磋商的，以其报价为准）。

- 评审

  - 初步评审合格的响应文件，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组将根据《磋商文件》确定的评审原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

  - 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 综合评分法，是指《响应文件》满足《磋商文件》全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足《磋商文件》要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

  - 磋商过程中，如果磋商小组认为供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商的澄清或者解释应当采用书面形式，其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如果磋商小组认为供应商所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其成交。

  - 最低报价不作成交保证。

- 评审过程及保密原则

  - 送达《响应文件》之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

  - 在磋商期间，供应商试图影响中招商祺（北京）工程管理有限公司和磋商小组的任何活动，其响应视为无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定成交供应商

- 成交候选供应商的确定标准

成交候选供应商的确定原则及标准：按评审后得分由高到低顺序排列。总得分最高的供应商为成交候选供应商，次之作为成交备选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 接受和拒绝任何或所有报价的权利

  - 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

- 废标

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家。

  - 在评审期间，出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情

形；如遇市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足两家情形。

  - 未按照磋商文件规定要求制作响应文件。

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 成交通知书

  - 成交供应商确定后，中招商祺（北京）工程管理有限公司以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与买方签订政府采购合同，否则按撤回报价处理。

  - 《磋商文件》、成交供应商的《响应文件》及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三部分  技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 物理常规仪器 |  |  |  |
| 1 | 比热容实验器 | 内外铝桶 | 套 | 21 |
| 2 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成 | 套 | 21 |
| 3 | 汽油机模型 | 工作电压：直流1.5V～2V。模型示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套 | 台 | 21 |
| 4 | 柴油机模型 | 工作电压：直流1.5V～2V。模型示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套 | 台 | 21 |
| 5 | 量热器 | 内外铝桶 | 个 | 21 |
| 6 | 机械能热能互变演示器 | 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成 | 台 | 21 |
| 7 | 金属线膨胀演示器 | 符合新配标标准 | 台 | 21 |
| 8 | 内聚力演示器 | 有刮削器 | 套 | 21 |
| 9 | 气体做功内能演示器 | 热敏电阻 | 套 | 5 |
| 10 | 声传播演示器 | 产品由声源发生器、媒介容器、声波放大器等组成 | 台 | 5 |
| 11 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 套 | 21 |
| 12 | 感应起电机 | 起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成 | 台 | 5 |
| 13 | 电学演示实验黑板磁贴 | 磁性仪表架2个、电源架1个、定值电阻3个、导线10根、开关、灯座 | 套 | 5 |
| 14 | 重力势能演示器 | 由刻度板、圆筒、槽板、底座、大滑块、小滑块、小球、螺旋弹簧等组成 | 套 | 5 |
| 15 | 微小压强计 | 产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成 | 个 | 21 |
| 16 | 光的传播反射折射演示器 | 带演示板、扩束器、手动调节分光器、半圆、梯形、双凸双凹、球面镜、两面镜及激光笔 | 套 | 5 |
| 17 | 电话原理说明器 | 产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成 | 套 | 21 |
| 18 | 立式电铃 | 立式 | 套 | 21 |
| 19 | 小型电动机模型 | 立式 符合新配标标准 | 套 | 21 |
| 20 | 演示电磁继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成 | 套 | 21 |
| 21 | 演示原付线圈 | 演示用 | 个 | 21 |
| 22 | 原付线圈 | 分组用 | 个 | 21 |
| 23 | F 光源 | 用在光具座上代替蜡烛成像 | 只 | 21 |
| 24 | 三线光源 | 适合中小学物理科学几何光学教师演示，学生分组实验用 | 只 | 21 |
| 25 | 保险丝作用演示器 | 带表 | 台 | 5 |
| 26 | 飞机升力原理演示器 | 产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成 | 台 | 5 |
| 27 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 台 | 5 |
| 28 | 初中电学实验教具 | 学生分组实验用 | 盒 | 21 |
| 29 | 力学杠杆 | 挂钩，支座 | 套 | 5 |
| 30 | 可卡演示滑轮组 | 单1、可卡1、三串1、可卡三串1、三并1、可卡三并1、支杆2、线板1 | 套 | 5 |
| 31 | 带磁铁滑轮 | 单个滑轮 | 个 | 3 |
| 32 | 船闸模型 | 用于中学教学中演示船闸的工作原理 | 套 | 5 |
| 33 | 强磁挂钩 | 强磁铁 | 个 | 30 |
| 二 | 物理电学实验室 |  |  |  |
| 1 | 一体化教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用12mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 ★投标人所投产品具有国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)。 | 张 | 1 |
| 2 | 一体化学生台二人位 | 尺寸：规格：1200×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11×101mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:壁厚4.6mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型 柜体箱:规格：宽320mm深220mm高750mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★投标人所投产品具有国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章) ★投标人所使用的ABS工程塑料具有国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章) | 张 | 20 |
| 3 | 智能平台控制系统-A | 1、教师主控，有主机和手持无线遥控器两部分组成。 2、主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 3、具备1个220V交流电源输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、遥控器机壳采用ABS注塑而成，外表配抗摔软塑料。 6、开机后主机自动寻找遥控器，主机和遥控器实现同步通讯。 7、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 8、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 9、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 10、遥控器可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 11、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 12、通过教师控制界面或遥控器键盘可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 13、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 14、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准 15、电源主控台与教师演示台一体化。 | 个 | 1 |
| 4 | 智能平台控制系统-B | 学生电源：放置在桌面上，电源操作面板采用手动或自动翻转方式。面板上设置显示表。中间设交直流电源输出，功能要求为： （1）每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台控制。 （2）通过数字化键盘设置学生电源的低压交流电压值和直流电压值，配有数显电压表，分别显示交流和直流电压值。 （3）学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （4）学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （5）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004 | 套 | 20 |
| 5 | 教师转椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 张 | 1 |
| 6 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。专用线地下电源主线采用4㎜²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台。 | 套 | 1 |
| 三 | 物理力学实验室 |  |  |  |
| 1 | 一体化教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用12mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生六角桌 | 规格：1500×1500×720mm(6角桌） 1．台面：有绿色环保认证；耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用12.7mm厚威盛亚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至25.4mm，台面有围栏。2．台身：铝木结构，采用喷塑工程材料为型材（璧厚度1.2mm，铝合金管材）与三聚氰胺贴面板相结合。主体采用18mm厚根河E1级三聚氰胺贴面板,承重板均为25mm厚根河E1级三聚氰胺贴面板,其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边3．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 6 |
| 3 | 智能平台控制系统-A | 1、教师主控，有主机和手持无线遥控器两部分组成。 2、主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 3、具备1个220V交流电源输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、遥控器机壳采用ABS注塑而成，外表配抗摔软塑料。 6、开机后主机自动寻找遥控器，主机和遥控器实现同步通讯。 7、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 8、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 9、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 10、遥控器可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 11、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 12、通过教师控制界面或遥控器键盘可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 13、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 14、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准 15、电源主控台与教师演示台一体化。 | 个 | 1 |
| 4 | 学生电源 | 五孔插座。插孔及插孔座采用优质PC合金材料，强度高，抗摔抗冲击性强，通过750度灼热丝不燃烧，安全系数更高。 | 套 | 6 |
| 5 | 化验水槽 | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 个 | 1 |
| 6 | 单口水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 提供样品； | 个 | 1 |
| 7 | 教师转椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 张 | 1 |
| 8 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。专用线地下电源主线采用4㎜²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台。 | 套 | 1 |
| 9 | 地下给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50。 | 套 | 1 |
| 四 | 化学常规仪器 |  |  |  |
| 1 | 玻璃管 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 2 |
| 2 | 铁丝 | 100g | 100克 | 30 |
| 3 | 活性炭 | 500g | 500克 | 10 |
| 4 | pH广范试纸 | 1~14 | 本 | 10 |
| 5 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 500毫升 | 1 |
| 6 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 21 |
| 7 | 一字螺丝刀 | 一字，6×100mm 胶柄，带磁 | 个 | 2 |
| 8 | 十字螺丝刀 | 十字，6×100mm 胶柄，带磁 | 个 | 2 |
| 9 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 2 |
| 10 | 手锤 | 圆头锤，木柄 | 个 | 2 |
| 11 | 锉刀 | 10寸圆锉 | 个 | 1 |
| 12 | 剪刀 | 150mm | 把 | 1 |
| 13 | 玻璃瓶盖开启器 | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 14 | 玻璃管切割器 | 优质电镀加厚锌合金刀架，内置优质金刚石刀片 | 个 | 2 |
| 15 | 玻璃管切割器 | 优质电镀加厚锌合金刀架，内置优质金刚石刀片 | 个 | 1 |
| 16 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 5 |
| 17 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 1 |
| 18 | 耐酸手套 | 长袖口带五指套。袖长30cm。 | 双 | 5 |
| 19 | 简易急救箱 | 急救箱内配备常用药品及器材 | 件 | 1 |
| 五 | 化学实验室 |  |  |  |
| 1 | 一体化教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用12mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 一体化实验台四人位 | 规格：2800×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，2.8米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，台面后端高7mm带无拼接缝一体成型挡水边，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用105×35mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。加强横支撑件：采用11×101mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗壁厚4.6mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱规格：宽320mm深220mm高750mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★投标人所投产品具有国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)； ★提供书包斗（ABS）具有国家认可检测机构出具的有效检测报告；(复印件并加盖制造商公章)； ★提供柜体箱（ABS）具有国家认可检测机构出具的有效检测报告；(复印件并加盖制造商公章)； | 张 | 10 |
| 3 | 智能平台控制系统-A | 1、教师主控，有主机和手持无线遥控器两部分组成。 2、主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 3、具备1个220V交流电源输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、遥控器机壳采用ABS注塑而成，外表配抗摔软塑料。 6、开机后主机自动寻找遥控器，主机和遥控器实现同步通讯。 7、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 8、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 9、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 10、遥控器可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 11、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 12、通过教师控制界面或遥控器键盘可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 13、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 14、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准 15、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 4 | 学生电源 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，既能独立操作，也能被教师控制。 2、通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。 3、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 5、学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 6、学生电源盒含三孔220V安全电源插座。 过载保护采用数码闪烁提示功能 | 套 | 20 |
| 5 | 教师椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 把 | 1 |
| 6 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 室 | 1 |
| 7 | 风机 | 风机专用线地下电源主线采用4㎜²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 |  |  |
|  | 专用线 |  |  |  |
| 8 | 地下给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50 | 套 | 1 |
| 9 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 提供样品； | 个 | 10 |
| 10 | 单口水嘴 | 单口水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 个 | 1 |
| 11 | 隐蔽式吸风罩 | 材质ABS | 个 | 21 |
| 12 | 风机调速控制器 | 铝制 | 台 | 1 |
| 13 | 风机 | 选用防腐蚀的6.5＃UPVC工程塑料风机，离心式5.5kw调速电机，根据室内环境随意可调风量大小，风量达12000立方米/小时，可实现每小时换气40次以上，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值。 | 台 | 1 |
| 14 | 调速电机 | 国标5．5KW电机 | 台 | 1 |
| 15 | 风机减振器 | PVC胶垫 | 套 | 1 |
| 16 | 风机进出口消音器 | 室内噪音小于50dB。 | 室 | 1 |
| 17 | 通风管弯头及配套设备 | 化工专用工程塑料 | 室 | 1 |
| 18 | 防雨帽 | 化工工程塑料PVCφ700mm | 个 | 1 |
| 19 | 通风管弯头引风口、进风口 | 化工工程塑料PVCφ200mm | 室 | 1 |
| 20 | 危险药品柜 | 1.规格900*500*1840（mm) 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 4. 柜中部有3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的pvc装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）。 5. 柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 6.岩棉:柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度100㎏/m3 ,厚度:40mm）。 7.密封件:柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.机械锁:存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 9电子锁:应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 10.电源:应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 11.附加装置:应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 12.柜体抗破坏要求:应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。 13.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 个 | 1 |
| 六 | 生物常规仪器 |  |  |  |
| 1 | 试管架 | 6孔 | 个 | 21 |
| 2 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 3 | 温度计 | 红液，0~100℃ | 支 | 21 |
| 4 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件（大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊） | 套 | 42 |
| 5 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |
| 6 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 7 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 50 |
| 8 | 漏斗 | 60mm 长颈 | 个 | 50 |
| 9 | Y形管 | 玻璃 | 个 | 50 |
| 10 | 玻璃弯管 | 90度导管 | 个 | 50 |
| 11 | 试管夹 | 竹制 | 把 | 50 |
| 12 | 培养皿 | 60ml | 个 | 50 |
| 13 | 培养皿 | 100ml | 个 | 50 |
| 14 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 |
| 15 | 琼脂 | 250 | 250克 | 2 |
| 16 | 可溶性淀粉 | 500g | 500克 | 30 |
| 17 | 载玻片 | 100片/盒 | 盒 | 50 |
| 18 | 盖玻片 | 100片/盒 | 包 | 50 |
| 19 | 标记笔 | 彩色 | 支 | 10 |
| 20 | 生理盐水 | 500ml | 500ml(瓶) | 5 |
| 21 | 砾石 | 常规 | 千克 | 10 |
| 22 | 珍珠岩 | 常规 | 千克 | 10 |
| 23 | ABO血型实验盒 | 由血型演示板，基因演示板等组成 | 盒 | 21 |
| 24 | 组织培养基试剂盒 | 专为高中生物植物组织培养实验研发设计，全套的试剂药品，配套的使用说明，助力师生顺利完成培养基的配制过程。 | 套 | 10 |
| 25 | 昆虫针 | 用于昆虫标本制作时的定位或固定。 | 盒 | 10 |
| 26 | 昆虫盒 | 塑料材质 | 盒 | 21 |
| 27 | 测电笔 | 140mm | 把 | 2 |
| 28 | 一字螺丝刀 | 一字，6×100mm 胶柄，带磁 | 套 | 2 |
| 29 | 十字螺丝刀 | 十字，6×100mm 胶柄，带磁 | 套 | 2 |
| 30 | 钢手锯 | 手持式 | 把 | 2 |
| 31 | 剥线钳 | 6寸磨齿单色套柄剥线钳，高碳钢整体制造，激光镭射刻度。 | 把 | 2 |
| 32 | 剥线钳 | 6寸磨齿单色套柄剥线钳，高碳钢整体制造，激光镭射刻度。 | 把 | 2 |
| 33 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 2 |
| 34 | 手锤 | 圆头锤，木柄 | 个 | 2 |
| 35 | 活动扳手 6寸 六寸 | 镍铬抛光带刻度活扳手6寸 | 个 | 2 |
| 36 | 活动扳手 10寸 十寸 | 镍铬抛光带刻度活扳手10寸 | 个 | 2 |
| 37 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 个 | 10 |
| 38 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 100 |
| 39 | 昆虫网 | 铝合金可伸缩手柄 | 把 | 1 |
| 40 | 水网 | 适用于定性样品采集，如浮游植物，藻类，原生动物和轮虫等的采集。 | 把 | 1 |
| 41 | 橡皮锤 | 膝跳发射用 | 把 | 1 |
| 42 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 3 |
| 43 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 42 |
| 44 | 急救包 | 由绷带、纸胶带、剪刀、长止血贴、清洁湿纸巾、无纺布纱布片、创可贴等组成。 | 个 | 1 |
| 45 | 兔骨骼标本 | 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨。 | 盒 | 1 |
| 46 | 鱼骨骼标本 | 由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼制作，体长前者220mm，后者290mm | 盒 | 1 |
| 47 | 蛙骨骼标本 | 标本盒由有机玻璃底座及透明有机玻璃罩组成 | 盒 | 1 |
| 48 | 鸽骨骼标本 | 标本由成熟家鸽制作 | 盒 | 1 |
| 49 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |
| 50 | 皮肤结构模型 | 产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 | 件 | 1 |
| 51 | 肾单位、肾小体模型 | 产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成 | 件 | 1 |
| 52 | 肘关节活动模型 | 含肩胛骨 | 件 | 1 |
| 53 | 植物细胞模型 | 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型 | 件 | 1 |
| 54 | 根纵剖模型 | 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动 | 件 | 1 |
| 55 | 导管，筛管结构模型 | 产品为显微结构的立体放大模型 | 套 | 1 |
| 56 | 双子叶草木植物模型 | 观察木本植物茎横断面的结构 | 件 | 1 |
| 57 | 叶构造模型 | 产品为双子叶植物叶构造模型 | 件 | 1 |
| 58 | 桃花模型 | 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 | 件 | 1 |
| 59 | 小麦花模型 | 产品为放大的小麦花模型，高约30cm，放于支架上。 | 件 | 1 |
| 60 | 衣藻模型 | 材质及规格要求符合JY 197标准 | 件 | 1 |
| 61 | 仿真扬子鳄 | 110cm | 件 | 1 |
| 62 | 仿真穿山甲 | 45cm | 件 | 1 |
| 63 | 仿真白鳍豚 | 50cm | 件 | 1 |
| 64 | 仿真鸭嘴兽 | 45cm | 件 | 1 |
| 65 | 仿真啄木鸟 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 66 | 仿真猫头鹰 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 67 | 仿真杜鹃 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 68 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 |
| 69 | 心脏解剖模型 | J3304型号 | 件 | 1 |
| 70 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |
| 71 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 72 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 73 | 皮肤结构模型 | 产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 | 件 | 1 |
| 74 | 肾单位、肾小体模型 | 产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成 | 件 | 1 |
| 75 | 植物细胞模型 | 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型 | 件 | 1 |
| 76 | 根纵剖模型 | 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动 | 件 | 1 |
| 77 | 导管、筛管模型 | 产品为显微结构的立体放大模型 | 件 | 1 |
| 78 | 叶构造模型 | 产品为双子叶植物叶构造模型 | 件 | 1 |
| 79 | 桃花模型 | 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 | 件 | 1 |
| 80 | 小麦花模型 | 产品为放大的小麦花模型，高约30cm，放于支架上。 | 件 | 1 |
| 81 | 心脏解剖 模型 | 1:01 | 件 | 18 |
| 82 | 眼球解剖模型 | 6倍 放大 | 件 | 18 |
| 83 | 蝗虫解剖模型 | 材质及规格要求符合JY 198标准 | 件 | 1 |
| 七 | 生物综合一体化实验室 |  |  |  |
| 1 | 一体化教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用12mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 一体化学生桌四人位 | 规格：2800×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，2.8米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，台面后端高7mm带无拼接缝一体成型挡水边，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用105×35mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。加强横支撑件：采用11×101mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗壁厚4.6mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱规格：宽320mm深220mm高750mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★投标人所投产品具有国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)； ★提供书包斗（ABS）具有国家认可检测机构出具的有效检测报告；(复印件并加盖制造商公章)； ★提供柜体箱（ABS）具有国家认可检测机构出具的有效检测报告；(复印件并加盖制造商公章)； | 张 | 10 |
| 3 | 智能平台控制系统-A | 1、教师主控，有主机和手持无线遥控器两部分组成。 2、主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 3、具备1个220V交流电源输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、遥控器机壳采用ABS注塑而成，外表配抗摔软塑料。 6、开机后主机自动寻找遥控器，主机和遥控器实现同步通讯。 7、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 8、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 9、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 10、遥控器可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 11、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 12、通过教师控制界面或遥控器键盘可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 13、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 14、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准 15、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室光源 | 1.功率：5W，2.电压：AC86V-AC220V；3.尺寸：400*180mm；4.材质：优质不锈钢材+亚克力；5.灯珠：LED2835；6.发光颜色：正白光；7.控制方式：内置高精密恒流驱动电源；8.投射角度：180度；9.环境温度：-30-60 ℃；10.产品特点：绿色节能 安装简易 性能稳定 使用寿命长。 | 支 | 1 |
| 6 | 教师椅 | 低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。 | 把 | 1 |
| 6 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 套 | 1 |
| 7 | 地下给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50。 | 套 | 1 |
| 8 | 单口水嘴 | 单口水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 个 | 1 |
| 9 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 提供样品； | 个 | 10 |
| 10 | 化验水槽 | 柜体规格500×550×730mm， 榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。含水槽1套。 ★投标人所投产品具有国家认可检测机构出具的有效检测报告(复印件并加盖制造商公章)； | 个 | 11 |
| 11 | 仪器柜 | 1、规格1000mm×500mm×2000mm。 2、柜体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装4mm厚玻璃的对开门，柜内设25mm厚隔板2层，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 3、柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型，所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角，使用方便灵活。优质不锈钢桥式拉手。 | 个 | 6 |
| 12 | 学生用显微镜 | XSP-3CA单目;平场目镜：WF10X/ф18、WF16X/ф11；消色差物镜：4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（油、弹簧）；总放大倍数：40X-1600X；单目观察头：45°倾斜 可360°旋转；转换器：四孔（外向式滚珠外定位）；粗微调调焦范围：15mm微动格值：2um 粗微动同轴调焦 限位； 载物台：双层机械式 尺寸125X115mm 移动范围 70X30mm 游标格值0.1mm； 机械筒长：160mm ；聚光镜：1.25NA阿贝聚光镜，可变光栏带滤色片（上下升降） ；照明：亮度可调 卤钨灯泡 6V20W；仪器重量：净重3.5kg 毛重5.5kg；仪器尺寸：仪器尺寸18X29X39（cm） 包装尺寸26X33X49(cm) | 台 | 20 |
| 13 | 教师用显微镜 | XSP-10CA；镜筒：三目；聚光镜和光栏：阿贝聚光镜可变光栏和滤色片；目镜：广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X；消色差物镜：4X,10X,40X(S), 100X(S)；照明：LED光源或卤素灯；电源：电光源 | 台 | 1 |
| 14 | 软件 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了朗威传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 8、 图线分析——在组合显示窗口内，可基于实验图线直接进行拟合、求导、积分等高等数学分析，进一步揭示无论物理规律。 9、 数据计算——可将实验数据记录在“计算表格”内，并通过软件内嵌的编译器带入公式计算实验结果。支持加、减、乘、除、多次方、三角函数、对数、多重括号等计算； 10、 传感回控——支持将传感器作为信号源构建自动控制系统，可基于传感器数据设置控制阈值，并可将指令信号下达给相应的执行装置。 11、 教学管理——支持教师与学生通过内部网络进行交互，学生借助通用软件将已完成的实验报告提交给教师，教师接收之后可对学生实验进行评价。 12、 支持四通道手动和自动采集、记录两种模式，可人工设置变量并输入公式，亦可调用表格公式库中的现有公式。 13、 支持基于数据的绘图功能。 14、 所有数据均可保存并打开使用，另可导入EXCEL,表格内支持针对数据的复制、剪切和粘贴，具备放大、缩小显示的功能，支持表格打印，另将某些实验的设置保存成为模板，为方便重新开始此类实验。 15、 并具有软件调零功能； 16、 计算结果保留小数点位数可调，数据表格导入Excel进行数据处理。 | 套 | 11 |
| 15 | 智能采集终端 | 1、采用平板电脑和数据采集器合成，触摸式10.2寸真彩屏，分辨率1024*600。 2、1.6G处理器，2G内存，500GB硬盘；支持windows系列操作系统，支持手写输入。 3、内置无线蓝牙模块和3合1读卡器模块（SD/MS/MMC）1个，支持局域网10/100 Base-TX，无线网络802.11a/b/g Wi-Fi + WCDMA\TD-SCDMA\CDMA2000。内置麦克风及扬声器1个，内置摄像头1个，配备3个USB2.0高速外接接口可接键盘鼠标等usb设备；HDMI接口、音频输入接口、耳机输出接口，电源充电接口； 4、配备高性能聚合物电池，配备专用电源适配器，数据采集连续工作2小时，待机时间4个小时,可脱离电脑采集使用，用户可在室外采集数据。 5、采集器实现四通道同时并行采集四路数据，信号同步传输无滞后。最大采样率80KByte。所有端口具备防静电保护功能、具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口。 6、采集器可接插无线模块，四个通道同时可以切换为有线/无线通讯方式； 7、可自动识别传感器，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接。 8、PC版实验软件全移植，具有强大的数据和图像分析功能。 | 只 | 11 |
| 16 | 无线显示接收端 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 11 |
| 17 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 ★需要提供经过教育部相关部门的检测报告及监制证明 产品解决方案入选中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”，相关产品需通过中央电化教育馆的产品物理检测，提供相关证明文件。 ★提供制造商针对本项目给予产品的授权书 ★提供制造商3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章(正本提供原件) | 只 | 11 |
| 18 | 电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 ★需要提供经过教育部相关部门的检测报告及监制证明 产品解决方案入选中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”，相关产品需通过中央电化教育馆的产品物理检测，提供相关证明文件。 提供制造商针对本项目给予产品的授权书 ★提供制造商3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章(正本提供原件) | 只 | 11 |
| 19 | PH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 ★需要提供经过教育部相关部门的检测报告及监制证明 产品解决方案入选中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”，相关产品需通过中央电化教育馆的产品物理检测，提供相关证明文件。 提供制造商针对本项目给予产品的授权书 ★提供制造商3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章(正本提供原件) | 只 | 11 |
| 20 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 11 |
| 21 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 11 |
| 22 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮 | 只 | 11 |
| 23 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 11 |
| 23 | 快速温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 11 |
| 25 | 湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 ★需要提供经过教育部相关部门的检测报告及监制证明 产品解决方案入选中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”，相关产品需通过中央电化教育馆的产品物理检测，提供相关证明文件。提供制造商针对本项目给予产品的授权书 ★提供制造商3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章(正本提供原件) | 只 | 11 |
| 26 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 11 |
| 27 | 传感器专用箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 只 | 11 |
| 28 | 数据线配件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料、充电器等 | 只 | 11 |
| 29 | 光合作用智能实验装置 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 30 | 光合作用实验装置 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 10 |
| 八 | 实验室装修 |  | 套 | 4 |

其中★项为重要指标项

评分标准

采用综合评分法，满分为100分。

1.具体评标原则：详见评标细则。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足《磋商文件》要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

3.最低报价不做成交保证。

4.详细评分细则如下：

| 序号 | 项目 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 | 0－30分 |
| 2 | 技术水平 （40分） | 实验室改造设计图纸（5分） | 效果图、施工图详实、细致、针对性强。 | 4-5分 |
|  |  |  | 效果图、施工图有，但针对性不强 | 2-3分 |
|  |  |  | 没有图纸 | 0－1分 |
|  |  | 技术性能指标（35分） | 完全符合技术指标的为35分， 有一条★技术指标负偏离的扣3分，有一条普通技术指标负偏离的扣1分，扣完为止。 | 0－35分 |
| 3 | 检测报告（10分） | 产品相关检测报告 | 依据投标文件提供的检测报告打分，提供一项得1分，满分10分。 | 0－10分 |
| 4 | 方案设计（3分） | 需求理解、方案设计、组织施工的科学性、合理性 | 良好 | 3分 |
|  |  |  | 一般 | 2分 |
|  |  |  | 较差 | 0－1分 |
| 5 | 证书要求（2分） | 质量管理体系认证证书（2分） | 提供质量管理体系认证证书复印件并加盖单位公章 | 0－2分 |
| 6 | 项目培训（2分） | 项目培训（2分） | 项目培训计划详实、形式有效、切实可行 | 2分 |
|  |  |  | 培训方案一般 | 1分 |
|  |  |  | 培训方案较差 | 0分 |
| 7 | 服务承诺（10分） | 售后服务方案设计，人员配备及资质，主要设备提供备件，供应商需设有服务机构（10分） | 售后服务承诺具体,方案设计优越，并提供服务机构 | 7-10分 |
|  |  |  | 售后服务承诺具体，方案一般，有服务机构 | 3-6分 |
|  |  |  | 售后服务承诺不符合，无服务机构 | 0－2分 |
| 8 | 项目业绩（2分） | 供应商近三年内完成教育行业相关项目个数 | 供应商应提供合同复印件。一个得1分 | 0－2分 |
| 9 | 投标文件制作（1分） | 投标文件装订良好、目录页码对应准确 | 0－1分 |
| 总分 | 100 |

# 第四部分  响应文件格式

贵方应向中招商祺（北京）工程管理有限公司提供包括以下内容的《响应文件》：

- 报价函；

- 法定代表人授权书（法定代表人不能参加磋商时出具）（须加盖本单位公章）；

- 供应（制造）商情况表（须加盖本单位公章）；

- 报价总表及分项报价表；

- 商务条款偏离表；

- 技术和服务偏离表

- 近三年同类项目业绩（附合同）（须加盖本单位公章）；

- 检察机关出具的关于投标人、法定代表人、授权代表的无行贿受贿犯罪证明（须加盖本

单位公章）；

10、投标人须提供 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的记录及承诺书原件。（提供网站查询记录并加盖本单位公章）；

11、营业执照（复印件加盖单位公章）；

12、税务登记证（复印件加盖单位公章）；

13、组织代码机构证书（复印件加盖单位公章）；

14、供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告，还须提供经审计后的资产负债表、利润表和现金流量表复印件（加盖单位公章）。如供应商无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明（须加盖本单位公章）。

15、近三个月企业社会保障资金缴纳记录证明（复印件加盖单位公章及法人章）。

16、近三个月企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章及法人章）。

17、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商须提供此声明，法定代表人或被授权人签字，须加盖单位公章。按《磋商文件》格式填写）。

18、中小企业声明函（格式见本《磋商文件》附件17）（须加盖本单位公章）。

19、成交服务费承诺。

20、第一部分资料表中规定的其他证明文件。

附件1　                             报  价  函

中招商祺（北京）工程管理有限公司：

____________________（供应商全称）授权___________（授权代表姓名）____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的“  ”（采购编号：ZZSQ-20XX-XXX）竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

一、我方同意在本项目磋商文件中规定的报价在磋商之日起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本磋商文件“供应商须知”中第九条第二款关于延长报价有效期的规定。

二、我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并提供相应的证明材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是贵方的附属机构。

四、我方已详细阅读全部磋商文件及全部参考资料和有关附件。我方已经完全理解了磋商文件中的各项内容和各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对磋商文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

五、提供磋商文件规定的全部文件，包括响应文件正本1份、响应文件副本4份。

六、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见响应文件。

七、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

八、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件中显著处予以明确特别说明。

九、保证遵守磋商文件的规定。

十、如果在规定的报价有效期内撤回响应文件，同意我方的磋商保证金将被不予退还。

十一、我方同意贵方提出的最低报价不作为成交保证的规定。

十二、我方愿意如实提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。

十三、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

十四、我方承诺：贵方若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的优惠幅度保证供货。

十五、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被有关部门处罚，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1. 提供虚假材料谋取成交的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3. 与其他供应商或磋商小组恶意串通的；

4. 向磋商小组行贿或提供其他不正当利益的；

5. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十六、我方承诺：我方在本项目磋商中的陈述和本响应文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目磋商中做虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，并自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

与本次磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

供应商授权代表签字：

供应商授权代表联系电话（移动电话）:

日　期：    年   月   日

供应商公章：

附件2                               法定代表人授权书

（法定代表人不能参加磋商时出具）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定人代表姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字(或盖章)_____________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

手　　　　机：

附件3                             供应商情况表

- 名称及概况 ：

(1)供应商名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到        年       月       日止)

(8.1)固定资产：

原值：

净值：

(8.2)流动资金：

(8.3)长期负债：

(8.4)短期负债：

(8.5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(8.6)资金类型

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　    年生产能力　          职工人数

______________ 　_____________  　   ____________    　  　   _____ __

______________ 　_____________  　   ____________    　  　   _____ __

（2）本供应商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、供应商生产此批货物的历史(年数)：_______________________________

4、近三年类似货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年_____月_____日

供应商名称：_____________

供应商授权代表(签字)：__________

授权代表的职务：___________

供应商盖章：

附件4-1                                                       报价总表

报价人名称:______________ 公司

采购编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 总报价（人民币） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签字: 	                    （公司盖章）

日期:

附件4-2                                                       分项报价表

供应商名称:___________ 采购编号:_______________单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 原产地和 制造商名称 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 至最终目的地运保费 |  |  |
| 总价 |  |

供应商授权代表签字：

供应商盖章:

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供报价表将视为没有实质性响应磋商文件。

3.上述各项的报价应提供详细分项报价，另页描述。

附件5                            商务条款偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件条款号 | 响应文件响应 | 偏离（正或负） | 偏离说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1 报价人须认真阅读磋商文件中的资料表、报价人须知及合同条款，如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”。

2 报价人须如实填写“商务条款偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无商务偏离”。

供应商授权代表签字：

供应商盖章：

日　期：

附件6                             技术和服务偏离表

报价人名称:___________

采购编号:______________

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件条款号 | 响应文件响应内容 | 偏离（正或负） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 技术方案建议应对磋商文件技术部分的要求做出响应。如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”，并申明与磋商文件要求的偏差和例外。

- 报价人须如实填写“技术和服务偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无技术和服务偏离”

注：投标人应对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

报价人授权代表签字：		（公司盖章）

日              期：

附件7                      近三年同类项目业绩（附合同）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 服务时间 | 用户单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：每个业绩须附合同或验收证书复印件。

附件8      检察机关出具的关于投标人、法定代表人、授权代表的无行贿受贿犯罪证明

附件9 投标人须提供 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的记录及承诺书原件。

附件10                              营业执照

附件11                              税务登记证

附件12                          组织代码机构证书

附件13    供应商提供本单位经会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，还须提供经审计后的资产负债表、利润表和现金流量表复印件，加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

附件14                    近三个月企业社会保障资金缴纳记录证明

附件15                   近三个月企业依法缴纳税收的完税证明

附件16       参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

无违法记录的声明（格式）

中招商祺（北京）工程管理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

供应商公章：

年  月  日

附件17                           中小企业声明函

公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2012〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2012〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日  期：

附件18                     成交服务费承诺书（格式）

采购编号：

致：中招商祺（北京）工程管理有限公司 ：

若我方在贵公司组织的	      	项目（采购编号：      ）采购中成交，我方保证在收到成交通知书后5个工作日内按谈判文件的规定，以支票、汇票或、现金或贵公司认可的一种方式，向贵公司即中招商祺（北京）工程管理有限公司 ，按照谈判文件中的约定一次性支付成交服务费。

特此承诺！

报价人名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

报价人授权代表签字：								（盖章）

附件19                           售后服务承诺

附件20                  第一部分资料表中规定的其他证明文件

# 第五部分  政府采购合同

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(项目名称)中所需 　　           　(货物名称)经中招商祺（北京）工程管理有限公司以            号《磋商文件》在国内进行竞争性磋商。

经磋商小组评定   　　　   　　　　　      (卖方)为成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 成交通知书

c.	 协议

d.	 响应文件  (含澄清文件)

e.	 磋商文件  (含磋商文件补充通知)

- 货物和数量

本合同货物：

数量：

- 合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

- 付款方式

本合同的付款方式为：

- 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

- 合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：             	       卖　方：

名　称：(公章)　　　       	  名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　       年　月　日

授权代表(签字)：     	         授权代表(签字)：

地　　址：		     	   		 地　　址：

邮政编码：			   			 邮政编码：

电　　话：		   				 电   话：

开户银行：			   			 组织机构代码：

账　　号：		   		         开户银行：

开户行号：

账　　号：

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1    “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2    “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3    “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5    “买方”系指与成交供应商签属供货合同的单位（含最终用户）。具体在“合同特殊条款”中规定。

1.6    “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。具体在“合同特殊条款”中规定。

1.7    “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。具体在“合同特殊条款”中规定。

1.8    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2       技术规范

2.1     提交货物的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3       知识产权

3.1     卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交 涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4       包装要求

4.1     除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2     每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5       装运标志

5.1.    卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2     如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6       交货方式

6.1     交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期    天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7       装运通知

7.1     在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、 数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8       保险

8.1     如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的110%办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

### 9       付款条件

9.1     具体见“合同特殊条款”。

### 10      技术资料

10.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后        天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后的      天内将这些资料免费寄给买方。

### 11      质量保证

11.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2    卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4    如果卖方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

### 12      检验和验收

12.1    在交货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2    货物运抵现场后，买方应在      日内组织专家进行验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报同级政府采购监督管理部门备案。

12.3    买方在货物生产制造过程中将派专家进行监造,卖方有义务为买方监造人员行使监造权利提供方便。

12.4    对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交供应商必须提前通知买方。

### 13      索赔

13.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2    在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3    如果在买方发出索赔通知后      天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后      天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14      迟延交货

14.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方 通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15      违约赔偿

15.1    除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16      不可抗力

16.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后的      天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在      日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 17      税费

17.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 18      合同争议的解决

18.1    因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

18.2    仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

### 19      违约解除合同

19.1    在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3  买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1  “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1   “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2   “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法， 损害买方的利益的行为。

19.2    在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 20      破产终止合同

20.1    如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### 21     转让和分包

21.1   政府采购合同不能转让。

21.2   经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 22     合同修改

22.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 23     通知

23.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 24     计量单位

24.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 25     适用法律

25.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26     履约保证金

26.1   卖方应在合同签订后　3　天内，按约定的方式向买方提交合同总价（5％）的履约保证金。

26.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3    履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按磋商文件提供的格式（附件7），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

26.4    履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

26.4   如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 27　    合同生效和其它

27.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2    本合同一式　　份，具同等法律效力。　　 　和   　　各执　 　份。中招商祺（北京）工程管理有限公司存档一份(另须提供合同电子版本PDF格式交予招标公司)。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1       定义

1.1     买方：本合同买方系指：北京市昌平区南邵中学。

1.2     卖方：本合同卖方系指：　　　　　　       　      。

1.3     现场：本合同项下的货物安装和运行地点买方指定地点。

2       交货方式

2.1    本合同项下的货物交货方式为：现场。

3       付款条件

3.1    合同签订生效后，3天内卖方向买方支付合同总价款的5%作为履约保证金；设备全部运到买方指定地点并验收合格后，5个工作日内买方向卖方支付合同总价款的100%；履约保证金质保期满后三十(30)天内退还。买方支付每笔价款的同时，卖方须提供等额正式发票。

3.2    技术资料：　卖方应提供买方所需的相关技术资料　。

4、质量保证：

4.1    卖方在收到通知后   3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.2    如果卖方在收到通知后 3   天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

- 检验和验收：根据相关的国家标准和买方的需求

- 索赔：

6.1	索赔通知期限：  15    天。

7、	不可抗力：

7.1	不可抗力通知送达时间：事故发生后    3    天内。

8、   转让和分包

8.1    政府采购合同不能转让。