实验小学苏州街校区火灾报警改造系统中标结果公告

1、项目名称：实验小学苏州街校区火灾报警改造系统

2、招标编号：1806-HXTC-IF1194

3、采购人名称、地址及联系方式：北京市海淀区实验小学 ，北京市海淀区西三环北路107号 白刚，010-88511578

4、采购代理机构全称：北京宏信天诚国际招标有限公司
5、采购代理机构地址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室

6、开标时间：2018年7月5日上午9:30（北京时间）。

7、采购代理机构联系方式：

项目负责人：修海龙  010-63988670  传真： 010-63968553
8、采购内容、数量、用途及技术要求：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求及用途 | 是否为核心产品 | 是否接受进口 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准机柜 | 1 | 台 | 28U容量 | 否 | 否 | 65.058196 |
|  | 火灾报警系统控制主机 入柜式 | 1 | 台 | 容量：≧1回路 | 是 | 否 |  |
|  | CRT图形显示及打印终端 含软件 | 1 | 台 | 硬盘：160G | 否 | 否 |  |
|  | 联动控制盘 | 1 | 台 | 控制路数 ≧64 | 否 | 否 |  |
|  | 消防电话主机 | 1 | 台 |  | 否 | 否 |  |
|  | 消防电话主机 总线 | 1 | 台 | 最大工作电流 ＜2A | 否 | 否 |  |
|  | 消防广播控制盘 | 1 | 台 | 最大输出控制路数 30路 | 否 | 否 |  |
|  | 广播功率放大器一体机 | 1 | 台 | 谐波失真 ≤5% | 否 | 否 |  |
|  | 电池 12V24AH | 2 | 节 | ≧12V24AH | 否 | 否 |  |
|  | 感烟探测器 | 264 | 只 | 静态电流：＜0.5mA | 否 | 否 |  |
|  | 感温探测器 | 30 | 台 | 静态电流：＜0.55mA | 否 | 否 |  |
|  | 手动报警按钮 带电话插孔 | 32 | 只 | 备有消防电话接口 | 否 | 否 |  |
|  | 声光报警器 | 33 | 只 | 闪光频率 ≥30次/分钟 | 否 | 否 |  |
|  | 消防广播扬声器 3W | 38 | 只 | 3W | 否 | 否 |  |
|  | 控制模块 | 18 | 只 | 工作环境温度 0℃～45℃ | 否 | 否 |  |
|  | 广播模块 | 1 | 只 | 工作环境温度 0℃～45℃ | 否 | 否 |  |
|  | 短路隔离器 | 6 | 只 | 动作电流≥200mA （24V） | 否 | 否 |  |
|  | 输入模块 | 8 | 只 | 报警电流≤600μA （24V） | 否 | 否 |  |
|  | 消火栓按钮 | 40 | 个 | 报警电流＜1.5mA | 否 | 否 |  |
|  | 模块箱 | 9 | 台 | 可装入8只模块 | 否 | 否 |  |
|  | 端子箱 | 6 | 台 | 含20位端子 | 否 | 否 |  |
|  | 可燃气体报警控制器 壁挂式 | 1 | 台 | 回路容量≧32点 | 否 | 否 |  |
|  | 可燃气体探测器 | 9 | 台 | 探测气种：甲烷（天然气） | 否 | 否 |  |
|  | 信号线 NH-RVS-2*1.5mm2 | 2449.9044 | m | 国际纯铜 | 否 | 否 |  |
|  | 电话线 NH-RVVP-2*1.0mm2 | 594 | m | 国际纯铜 | 否 | 否 |  |
|  | 广播线 NH-RVS-2*1.5mm2 | 729.432 | m | 国际纯铜 | 否 | 否 |  |
|  | 24V电源线 NH-BV-2.5mm2 | 638 | m | 国际纯铜 | 否 | 否 |  |
|  | JDG薄壁钢管 Φ20 | 3598.6449 | m | 国标20 | 否 | 否 |  |
|  | 电气火灾监控主机 128点 | 1 | 台 | 监控点数:≧1~128点 | 否 | 否 |  |
|  | 电气火灾监控探测器 | 2 | 台 | 响应时间：≤20s | 否 | 否 |  |
|  | 剩余电流互感器 | 5 | 台 | 绝缘强度:1000MΩ500V/min | 否 | 否 |  |
|  | 剩余电流互感器 | 2 | 台 | 绝缘强度:1000MΩ500V/min | 否 | 否 |  |
|  | 电气火灾监控线 ZR-KVV-4*1.5mm2 | 114.086 | m | 国标纯铜 | 否 | 否 |  |
|  | JDG薄壁钢管 Φ20 | 78.486 | m | 国标20 | 否 | 否 |  |

9、合同履行期：签订合同后20个工作日

10、招标公告日期：2018年6月14日

11、定标日期：2018年 7月11日

注：公告期为自公告发布起1个工作日

各投标人，北京宏信天诚国际招标有限公司代理的以上项目，评标结果如下：

第1包：

中标人：中翔消防工程有限公司

地址：北京市丰台区马家堡角门14号楼商业金融用地3#酒店14层1727

中标金额：￥630,009.76

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准机柜 | LD5900EL(B) | 1 | 7320.00 | 一年 |
| 火灾报警系统控制主机 入柜式 | LD128E(Q)I | 1 | 44000.00 |  |
| CRT图形显示及打印终端 含软件 | LD6901 | 1 | 53400.00 |  |
| 联动控制盘 | LD9203EN-32C | 1 | 6860.00 |  |
| 消防电话主机 | 总线电话主机 | 1 | 1580.00 |  |
| 消防电话主机 总线 | 总线电话主机 | 1 | 1580.00 |  |
| 消防广播控制盘 | YJG4590,总线1 | 1 | 6450.00 |  |
| 广播功率放大器一体机 | YJG4610A(300W) | 1 | 11660.00 |  |
| 电池 12V24AH | 38AH 12V | 2 | 850.00 |  |
| 感烟探测器 | LD3000EN/A | 264 | 620.00 |  |
| 感温探测器 | LD3300EN | 30 | 600.00 |  |
| 手动报警按钮 带电话插孔 | LD2000EN | 32 | 588.00 |  |
| 声光报警器 | LD1001EN | 33 | 600.00 |  |
| 消防广播扬声器 3W | 3W | 38 | 410.00 |  |
| 控制模块 | LD6800ED-1 | 18 | 600.00 |  |
| 广播模块 | LD6804ED | 1 | 520.00 |  |
| 短路隔离器 | LD3600ED-1 | 6 | 338.00 |  |
| 输入模块 | LD4400ED-1 | 8 | 510.00 |  |
| 消火栓按钮 | LD2002EN | 40 | 587.00 |  |
| 模块箱 | MKX-12A | 9 | 669.00 |  |
| 端子箱 | DZX-20B | 6 | 532.00 |  |
| 可燃气体报警控制器 壁挂式 | LD128FH-32 | 1 | 12889.00 |  |
| 可燃气体探测器 | LD3101FH | 9 | 750.00 |  |
| 信号线 NH-RVS-2*1.5mm2 | NH-RVS-2*1.5 | 2449.9044 | 7.50 |  |
| 电话线 NH-RVVP-2*1.0mm2 | NH-RVVP-2*1.0 | 594 | 9.20 |  |
| 广播线 NH-RVS-2*1.5mm2 | NH-RVS-2*1.5 | 729.432 | 7.50 |  |
| 24V电源线 NH-BV-2.5mm2 | NH-BV-2.5 | 638 | 7.50 |  |
| JDG薄壁钢管 Φ20 | Φ20 | 3598.6449 | 36.00 |  |
| 电气火灾监控主机 128点 | LDK800EH-128 | 1 | 13552.00 |  |
| 电气火灾监控探测器 | LDT9004EH | 2 | 2320.00 |  |
| 剩余电流互感器 | ZCT50-1 | 5 | 380.00 |  |
| 剩余电流互感器 | ZCT50-1 | 2 | 552.00 |  |
| 电气火灾监控线 ZR-KVV-4*1.5mm2 | ZR-KVV-4*1.5mm2 | 114.086 | 18.90 |  |
| JDG薄壁钢管 Φ20 | Φ20 | 78.486 | 36.00 |  |

评委名单如下：晁海鸥、楼满成、倪晓刚、邹慧明、姜福成

附件：招标文件

公告期：自本公告发布之日起1个工作日。

北京宏信天诚国际招标有限公司

2018年7月11日