区卫生健康委采购通州区卫生信息化基础设施运行维护管理服务项目

招标文件

招标编号：CEITCL-BJ10-2003039

中经国际招标集团有限公司

2020年04月

目 录

第一章 投标人须知	3

第二章 合同条款	22

第三章 附件——投标文件格式	27

第四章 招标公告	47

第五章 投标人须知资料表	49

第六章 维护服务内容及技术要求	50

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的采购人：北京市通州区卫生健康委员会；招标代理机构：中经国际招标集团有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7  每家单位只能作为一个投标人参加本次投标。

1.2.8  本项目不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2.	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3.	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

- 投标人须知

- 合同条款

- 附件--投标文件格式

第四章  招标公告

第五章  投标人须知资料表

第六章　维护服务内容及技术要求

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供运维服务地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——商务条款偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 法定代表人授权书（格式）

5-3 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2018度（或2019年度）财务审计报告或银行出具的资信证明

5-4 依法缴纳税收证明

5-5 社会保障资金的良好记录证明

5-6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（须加盖本单位公章）

5-7 信用声明

5-8其他资格证明文件

附件6——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件7——投标人近三年（2017年1月起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）在同类案例业绩一览表（格式）

附件8——拟投入本项目组人员情况表（格式）

8.2	除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交本项目所有运维服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：技术方案、服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标所有服务内容的单价（如适用）和总价。

10.3	投标分项报价表上的价格应包括完成招标范围内的所有工作所需的一切费用，如人工费、备品备件费、易损耗材费、交通费、运行维护管理专用设备和仪器购置或租赁费、综合管理费、保险费及各种税费，同时还应包括人工和备品备件涨价在内的各种影响运行维护管理实施成本的风险费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供人民币28600元的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金为投标文件必不可少的一部分，为保证可以及时查询到账，建议2020年05月06日下午15:30之前递交至中经国际招标集团有限公司11层财务室。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致，有效性以实际到账情况为准。

未按照要求提交投标保证金可能会导致投标无效的严重后果，请各投标人认真执行。

备注:

1.以支票形式交纳投标保证金的:投标供应商须充分预判支票因跨行、异地等银行业周转因素而产生的收款单位实际入账/到帐滞后情形，建议在投标截止时间前至少三个工作日内将有效票据交至中经国际招标集团有限公司财务部并取得收据，以确保投标保证金按采购文件要求的截止时间前足额到帐。支票抬头:“中经国际招标集团有限公司”或留白。

2.以银行电汇形式交纳投标保证金的，将银行电汇凭证复印件单独密封，投标时作为开标文件独立递交。

保证金账号如下:

公司名称: 中经泰招标有限公司

开户行: 中国工商银行北京和平里支行营业部

账号: 0200 0042 0920 0241 122

如有疑问请联系，王女士010-56106819

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第五章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的开标日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份和副本  5份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子光盘投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件装订须胶装，否则投标文件将被视为无效投标。

13.3	投标文件的正本须打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件中规定的位置签字（全名）并加盖投标人单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人除在正、副本中提供“投标一览表”外，须另提供一份“投标一览表”并单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件并加盖公章。若投标保证金采用支票方式，提供支票原件）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告中指明的地址。

2）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的开标日期和时间）。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。

14.6	   所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人法定代表人或经其正式授权的代表和相关工作人员签字确认。

17.4   投标人法定代表人或经其正式授权的代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人法定代表人或经其正式授权的代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.5   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或经其正式授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标进行评审，以评审后得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法（每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格 (10分) | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(10%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) |
| 2 | 技术 (50分) | 运行维护管理服务方案评价 （40分） | 运维服务方案合理、完整、有针对性，能提供合理的运维服务流程、有相应运维质量管理措施、运维服务表单有针对性； 整体运维服务方案完全满足招标文件需求得25分； 整体运维服务方案部分满足招标文件需求，且可以实施的，得18分； 整体运维服务方案部分满足招标文件需求，且不可实施的，得10分。 整体运维服务方案不满足招标文件需求，得0分。 |
|  |  |  | 对运维任务、运维等级、难易程度、服务次数、作业方式及所需时间等方面进行统计，统计内容全面完整清晰明确； 完全满足招标需求得15分； 部分满足招标需求且清晰明确的，得10分； 部分满足招标需求且清晰明确的，得5分； 不满足招标需求得0分。 |
|  |  | 对本项目需求分析程度进行评价 （10分） | 对招标需求有深入的了解，对运维工作的重点难点分析及对所维护具体内容描述清晰度、准确性等方面进行综合评价： 完全满足招标需求得10分； 部分满足招标需求得5分； 不满足招标需求得0分。 |
| 3 | 商务部分 (28分) | 企业 综合考评 (8分) | 1、具有信息系统安全运维资质的得4分； 2、具有信息系统安全集成资质的得2分； 3、具有信息系统集成及服务资质的得2分。 （以上证书需提供复印件且加盖公章作为证明材料）备注:以上证书提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分 |
|  |  | 运行维护 管理团队 实力评价 （20分） | 拟投入到本项目的运行维护管理人员专业技术结构合理，充分满足本项目的需求； 投入本项目的运维团队成员中有高级项目管理师得4分； 投入本项目的运维团队成员中有IT服务项目经理得4分； 投入本项目的运维团队成员中有安全集成工程师得3分； 投入本项目的运维团队成员中有数据中心（机房）运维管理工程师得3分； 投入本项目的运维团队成员中有IT服务工程师得3分； 投入本项目的运维团队成员中有电气工程师得3分； 注：需提供相关证明文件（证书及人员身份证复印件），证明文件均应加盖投标单位公章否则不予认可。 |
| 4 | 业绩 (12分) | 同类项目 实施业绩 (12分) | 评委根据投标人近三年（2017年1月至今）同类实施业绩情况，每提供一个有效业绩得3分，最多得12分。（须提供合同复印件并加盖公章，至少应包括合同首页、内容页、签字盖章页） |

说明1：评标价

1、小微企业价格扣除：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第三章附件6规定的“小型微型企业声明函” 并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件（包括投标人及投标产品生产商的），否则不考虑价格扣除。

2、残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第三章附件6规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除；

3、监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第三章附件6规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

说明2：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 22.	废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23.	评标过程及保密原则

23.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24.	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25.	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26.	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.3	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28.	履约保证金（本项目不适用）

### 29.	质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第四章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人签字，并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章 合同条款

（本合同格式供参考，具体以实际签约为准）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在履行合同期间的权利、义务和经济责任,经双方友好协商，同意签订本合同。

一．运行维护管理范围

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二．主要设备型号及数量

甲方本次委托乙方运行维护管理项目中的主要设备的设备品牌、设备型号和设备数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 设备型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

三．运行维护管理服务期限

本合同运行维护管理期限：2020年05月01日起至2020年12月31日。

四．运行维护管理费用及付款方式

1．运行维护管理费用的金额为人民币          元整（￥  ）。

2．付款方式：（以中标后实际支付方式为准）

1）合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%作为预付款，即人民币     元整（￥  ）。

2）甲方在收到乙方半年度运维服务报告后15日内甲方向乙方支付合同总金额的40%，即人民币     元整（￥    ）。

3）甲方在收到乙方年度运维服务报告后15日内甲方向乙方支付合同总金额的10%，即人民币     元整（￥  ）。

3．发票：乙方向甲方提供等额发票。

五．运行维护管理服务方式

乙方对甲方的数据中心机房及基层社区卫生服务中心的卫生信息化基础设施系统提供包含配件在内的所有涉及运行、维护管理、维修、维护、保养的服务方式。

1.乙方负责甲方的卫生信息化基础设施的正常使用，通过对甲方的卫生信息化基础设施的日常运行维护管理以及维修等服务手段，确保甲方基础设施正常安全运行。

2.在合同期内，数据中心及基层社区卫生服务中心各系统涉及的信息化基础设施的配件、易损耗材在使用中发生损坏，乙方负责免费提供维修或更换。

六．运行维护管理项目、内容

1．定期巡检

在运行维护管理服务期内，乙方需定期为甲方提供全面的阶段性巡检，维护管理及保养。

2．故障时的维修

在运维服务期内，设备零部件在正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，维修后向甲方汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由甲乙方签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

七．运行维护管理服务体系

1．乙方提供每天24小时、全年365天技术服务。

2．乙方提供7*24小时维修热线电话。

运维负责人：

八．责任和义务

依照合同法规定，一方不履行合同义务，应承但继续履行采取补救措施和赔偿损失的违约责任；当违约行为不能实现合同内容时，守约方有权解除合同。

1．甲方责任和义务：

1）在合同签订后，甲方应向乙方提供委托维护的设备的操作说明书、电源配线的详细图纸。

2）甲方在日常工作中发现设备出现故障应及时以书面形式或电话方式通知乙方维修人员，如系统发生严重故障或问题时，甲方提供故障情况详细说明配合乙方共同解决。

3）甲方接受乙方工作指导、培训，积极配合乙方工作。

4）对于因乙方未及时处理卫生信息化基础设施设备故障或故意拖延故障处理时间，而导致甲方信息系统服务中断、损毁、停机、崩溃等情况，或对甲方业务造成严重影响的，甲方有权对乙方进行考核和扣款处罚。

5）甲方按合同规定按期支付运行维护管理费用，若有违约应承担违约责任。

2．乙方责任和义务：

1）乙方必须具备运行维护管理及维修专用设备的技术力量，在合同生效后，应认真履行合同规定的各项内容。

2) 乙方应严格按合同规定维护保养范围的计划进行各项维护服务工作。

3) 乙方应按要求及时维修故障设备。如果乙方对同一故障部件引起的同一故障现象在15日内未修复，或由于乙方工作人员工作失误给甲方造成的损失，由乙方负责解决；甲方权提出索赔，索赔金额视情况而定，单机以单机维保价格为上限。

4) 保养中如发现该系统设备有损坏，需修复或更换损坏的设备配件，应立即通知甲方工作人员确认后再进行修复或更换。

5) 在正常系统的维护保养外，乙方为甲方提供全年365天，每天24小时的热线和紧急服务，以尽量保证设备连续正常运行。

6）乙方在得到基础设施设备报修通知后应迅速做出反应，积极准备处理故障所需备件，并指导甲方人员先做简单的应急处理；乙方维修人员在接到维修通知后，应在4小时内到达现场进行抢修，故障期间甲方应协同乙方负责机房设备及环境的维持。

7) 乙方对于不影响运行的一般故障应快速进行故障处理；对于严重故障（停机、不能制冷、机房漏水等）乙方保证在2小时内到现场。

8) 乙方应按时向甲方递交运行维护管理服务报告，并有甲方负责人签字认可。

9) 在合同有效期内，乙方保证本合同范围内的设备系统正常运行。不可抗力除外（指地震、洪水、战争等）。

九．争议的解决方式

本合同生效后，未经甲、乙双方共同确认，任何一方不得擅自变更或解除本合同。在执行本合同过程中若有争议，甲、乙双方应协商解决。协商不成应由合同签订地法院管辖。

十．关于保密事项的约定

因本维护合同的工作场合、内容、地点等涉及到国家部门合同所要求的相关法规条款，所以承包方在履行合同约定的场合或以外的地点，均不得向第三方透露甲方内部的任何情况。

十一．合同附则

1. 本合同一式5份，具有同等法律效力。买方执 2 份，卖方执 2份；招标代理机构1 份；财政局电子版备案。

2.本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

3.合同如有未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 甲方盖章： 法人或委托代理人（签字或盖章）： 日期： | 乙方盖章： 法人或委托代理人（签字或盖章）： 日期 |

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——商务条款偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

包括：5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 法定代表人授权书（格式）

5-3 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2018年度（或2019年度）财务审计报告或银行出具的资信证明

5-4 依法缴纳税收证明

5-5 社会保障资金的良好记录证明

5-6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（须加盖本单位公章）

5-7信用声明

5-8其他资格证明文件

附件6——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件7——投标人近三年（2017年1月起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）在同类案例业绩一览表（格式）

附件8——拟投入本项目组人员情况表（格式）

## 附件1   投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方以及投标产品(服务)供应商未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评标委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期:

## 附件2   投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3   投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 报价 （含税） | 运行维护管理期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4   商务条款偏离表

投标人名称：                               招标编号：_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受招标文件规定的所有商务条款，无其他负偏离。 |  |  |  |  |

注：1、本表应包括对合同条款的偏离说明。

2、投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“投标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的投标可被拒绝。

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

目     录

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 法定代表人授权书（格式）

5-3投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2018年度（或2019年度）财务审计报告或银行出具的资信证明

5-4 依法缴纳税收证明

5-5 社会保障资金的良好记录证明

5-6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（须加盖本单位公章）。

5-7 信用声明

5-8 其他资格证明文件

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

说明：

提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件并加盖本单位公章。

附件5-2    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_____________________________

被授权人签字_______________________________

投标人名称（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮  政 编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件5-3　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018年度（或2019年度）财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2018年度（或2019年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2018年度（或2019年度）审计报告，则需提供银行在开标日前三个月内出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供复印件（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

附件5-4   纳税证明

说明：

1、提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。并加盖本单位公章。

2、提供的证明文件须内容清晰，否则视为未提供。

附件5-5    社会保障资金缴纳记录

说明：

1、开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。并加盖公章。

2、提供的证明文件须内容清晰，并加盖投标人公章，否则视为未提供。

附件5-6   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

附件5-7  信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

附件5-8   他资格证明文件

（复印件加盖公章）

## 附件6   中小企业声明函、小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）

说明：

面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”，否则视为无效投标；面向小微企业采购的项目，投标人必须提供“小微企业声明函”，否则视为无效投标。非面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是小微企业，可填写“小微企业声明函”，按第一章21.3条的说明执行评标价格扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　 期 ：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。

2. 本公司参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型、微型企业制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标代表（签字）：

日　期：

注：未在“投标分项报价表”中明确是否属于小型和微型企业产品、“投标分项报价表”中的内容与“小微企业声明函”的内容不一致的，以及未按招标文件要求提供证明文件的，在评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供的本单位制造（提供）的货物（服务）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造（提供）的货物（服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标代表（签字）：

日　期：

## 附件7   投标人近三年（2017年1月起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）在同类案例业绩一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （人民币元） | 合同签订日期 | 项目单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

## 附件8   拟投入本项目组人员情况表（格式）

| 序号 | 姓名 | 学历 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表(签字)：

投标人名称（盖章）：

日期：

# 第四章 招标公告

中经国际招标集团有限公司受北京市通州区卫生健康委员会的委托，对“区卫生健康委采购通州区卫生信息化基础设施运行维护管理服务项目项目”进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：区卫生健康委采购通州区卫生信息化基础设施运行维护管理服务项目；

- 招标编号：CEITCL-BJ10-2003039。

- 项目概况：见第六章“维护服务内容及技术要求”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）报名方式：有意向的投标人可于2020年04月14日至2020年04月20日（节假日除外）9:30–11:30和13:30-16:30（北京时间），登录北京市通州区政府采购网（http://zhengfu.bjtzh.gov.cn/zfcg/）点击本项目招标公告项目报名入口进行填写网上报名（如项目涉及分包，应报名相应项目包），未在网上报名或未向招标代理机构购买招标文件登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

2）领取招标文件：凡通过网上报名成功者，请于2020年04月14日至2020年04月20日（节假日除外）9:30–11:30和13:30-16:30（北京时间），将加盖单位公章的报名成功网页截图，营业执照、组织机构代码（取得三证合一的除外）、税务登记证（取得三证合一的除外）、法定代表人授权书、本人身份证复印件的扫描件以邮件方式发送至 252307178@qq.com 获取报名表格及缴费方式进行报名并领取招标文件。（以上报名资料均应加盖本单位公章）。

3）招标文件售价：500元人民币

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1）投标截止时间及开标时间：2020年05月07日上午9：30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市通州区九棵树西路201号太阳花酒店一层第一会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品。

8.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，否则恕不接受。

2） 届时请投标人代表参加开标仪式。

采购人：北京市通州区卫生健康委员会

地址：北京市通州区西大街62号

联系人和联系方式：王志强, 010-69542614

招标代理机构：中经国际招标集团有限公司

地  址：北京市东城区滨河路1号航天信息大厦10层（招标10部）

邮  编：100013

联系人：王萌萌、张磊、谷乐

联系电话：010-56106819

传真：010-68373131

# 第五章 投标人须知资料表

本表是关于要维护服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京市通州区卫生健康委员会。 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金 |
| 11.3 | 本项目不接受11.3条款规定以外的其它形式的投标保证金 |
| 11.5 | 成交服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成 交人支付 |
| 12.1 | 投标有效期： 90 天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年05月07日上午9：30 （北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2020年05月07日上午9：30 （北京时间）。 开标地点：北京市通州区九棵树西路201号太阳花酒店一层第一会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 参与本次投标有效报价的最低价格为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人为中标候选人。 出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |

# 第六章 维护服务内容及技术要求

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区卫生健康委采购通州区卫生信息化基础设施运行维护管理服务项目 | 1套 | 191.070667 | 2020年05月01日起至2020年12月31日 |

## 项目概况

通州区卫生健康委员会于2012年开始实施通州区卫生信息管理系统建设项目，不断的加强了信息化建设，并取得了相应的成果；完成了通州区卫生信息数据中心建设，形成了覆盖全区各级医疗卫生机构的卫生信息专网，为卫生信息化建设提供了良好的基础环境。搭建了一系列卫生服务及信息管理系统，为公众健康信息和疾病防控创造了良好的条件。

通州区卫生健康委员会机房位于办公楼四层，重点运维区域为卫健委内所有网络、电话、视频监控功能系统。

通州区卫生信息化数据中心机房建设于2014年，位于牛堡屯社区卫生服务中心3层，机房整体面积约465平米，所涵盖运维管理区域有主机房、UPS配电间、UPS电池间、备品备件间、应急指挥中心、运维开发中心等。

通州区各基层社区卫生服务中心地理位置分布在整个通州区域，其中包含：牛堡屯社区卫生服务中心、张家湾社区卫生服务中心、梨园社区卫生服务中心、于家务社区卫生服务中心、永乐店社区卫生服务中心、觅子店社区卫生服务中心、漷县社区卫生服务中心、潞城社区卫生服务中心、宋庄社区卫生服务中心、永顺社区卫生服务中心、徐辛庄社区卫生服务中心、西集社区卫生服务中心、甘棠社区卫生服务中心、郎府社区卫生服务中心、马驹桥社区卫生服务中心、次渠社区卫生服务中心、台湖社区卫生服务中心、大杜社社区卫生服务中心共18家单位。

本次通州区卫生信息化基础设施运行维护管理服务范围包括通州区卫生健康委员会、数据中心机房及18家基层社区卫生服务中心卫生信息化基础设施的日常运行维护管理、故障报修处理以及日常易损耗材备件供应工作等。其中通州区卫生健康委员会含网络系统、电话系统、视频监控系统等；数据中心机房含环境装修系统、市电供配电系统、UPS供配电系统、精密空调系统、新风系统、消防系统、防雷接地系统、环控系统、大屏显示系统等；18家基层社区卫生服务中心含环境系统、市电供配电系统、空调制冷系统、安防系统、环控系统、消防系统、防雷接地系统、网络系统、电话系统、视频监控系统等。

## 项目目标

通过专业运行维护管理保障通州区卫生信息基础设施安全稳定的运行，发挥基础设施的最高效率，为通州区卫生信息化各应用系统及核心业务的正常运转提供安全可靠的保障；达到可用性、连续性、安全性、稳定性、规范性、经济性等核心目标；并通过制定相应管理制度、故障处理流程和事故应急处理方案，确保通州区卫生健康委员会、数据中心机房及18家基层社区卫生服务中心卫生信息化基础设施所有系统正常运行，无重大故障等事件发生。

## 运维服务期限

运维服务期限：2020年05月01日起至2020年12月31日。

## 运维服务范围

通州区卫生健康委员会、数据中心机房及18家基层社区卫生服务中心卫生信息化基础设施的运行维护服务。

- 主要维护系统清单

| 序号 | 单位名称 | 具体维护内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区卫生健康委员会 | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 116 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 64 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 30 |
| 2 | 数据中心机房 | 数据中心机房 | 环境装修系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | UPS供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 精密空调系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 新风系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 大屏显示系统 | 套 | 1 |
| 3 | 通州区牛堡屯社区卫生服务中心 | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 350 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 78 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 206 |
| 4 | 通州区张家湾社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 123 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 53 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 84 |
| 5 | 通州区梨园社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 110 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 34 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 34 |
| 6 | 通州区于家务社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 132 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 41 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 63 |
| 7 | 通州区永乐店社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 376 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 181 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 85 |
| 8 | 通州区觅子店社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 147 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 69 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 50 |
| 9 | 通州区漷县社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 130 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 34 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 40 |
| 10 | 通州区潞城社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 116 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 16 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 66 |
| 11 | 通州区宋庄社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 257 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 66 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 86 |
| 12 | 通州区永顺社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 120 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 57 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 55 |
| 13 | 通州区徐辛庄社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 246 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 35 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 58 |
| 14 | 通州区西集社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 109 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 15 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 26 |
| 15 | 通州区甘棠社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 110 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 30 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 45 |
| 16 | 通州区郎府社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 162 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 31 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 15 |
| 17 | 通州区第二医院 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 588 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 146 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 163 |
| 18 | 通州区次渠社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 204 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 80 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 135 |
| 19 | 通州区台湖社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 245 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 112 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 154 |
| 20 | 通州区大杜社社区卫生服务中心 | 终端机房系统 | 环境系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 市电供配电系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 空调制冷系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 消防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 安防系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防雷接地系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 环控系统 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电系统 | 网络系统 | 点 | 110 |
|  |  |  | 电话系统 | 点 | 28 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 点 | 57 |

- 主要维护设备清单

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属微孔吸音天花 | 600×600 | 平米 | 260 |
| 2 | 金属微孔吸音天花 | 300×1200 | 平米 | 200 |
| 3 | 彩钢板 | H3000×W1200 | 平米 | 220 |
| 4 | 铝塑板 | H3000×W1200 | 平米 | 1600 |
| 5 | 抗静电活动地板 | 600×600 PS34 | 平米 | 580 |
| 6 | 钢质双扇防火门 | H2100×W1500 | 扇 | 2 |
| 7 | 防盗门 | H2100×W1500 | 扇 | 2 |
| 8 | 玻璃防火门 | H2100×W1000 | 扇 | 2 |
| 9 | 防火门 | H2100×W900 | 扇 | 19 |
| 10 | 天花、地面刷防尘漆 | 标准 | 平米 | 300 |
| 11 | 保温棉 | 10mm | 平米 | 360 |
| 12 | 亚光格栅荧光灯 | 3*40W/600*1200 | 套 | 10 |
| 13 | 亚光格栅荧光灯 | 3*40W/300*1200 | 套 | 28 |
| 14 | 亚光格栅荧光灯 | 3*40W/600*600 | 套 | 46 |
| 15 | 安全出口标志灯 | AC220V±10%, 50Hz | 套 | 2 |
| 16 | 配电柜AP | 600mm*400mm*1600mm | 台 | 1 |
| 17 | 配电柜UP | 600mm*400mm*1600mm | 台 | 1 |
| 18 | 列头柜 | 600mm*1100mm*2100mm | 台 | 2 |
| 19 | 配电箱 | 600mm*300mm*400mm | 台 | 4 |
| 20 | 配电柜 | 800mm*400mm*600mm | 台 | 19 |
| 21 | UPS主机 | NXr90KVA | 台 | 2 |
| 22 | 铅酸蓄电池 | 12V200AH | 块 | 160 |
| 23 | 开关控制箱 | 标准600mm*450mm*200mm | 个 | 2 |
| 24 | 电池组旁路开关 | 3P-200A | 个 | 4 |
| 25 | 电池支架 | 2150mm*610mm*1850mm | 组 | 4 |
| 26 | 精密空调 | P2050FARMS1R | 台 | 2 |
| 27 | 室内机底座 | 800mm*300mm*1600mm | 台 | 2 |
| 28 | 室外机 | 1384mm*990mm*689mm | 台 | 4 |
| 29 | 室外机支架 | 1384mm*990mm*689mm | 台 | 4 |
| 30 | 空调 | 普通 | 台 | 19 |
| 31 | 新风机 | 吊卧式 | 台 | 1 |
| 32 | 送风口 | 600mm*600mm | 个 | 2 |
| 33 | 新风管道 | 标配 | m | 60 |
| 34 | 新风管道保温 | 标配 | m | 60 |
| 35 | 气体灭火控制器 | EI8001QT/2 | 台 | 1 |
| 36 | 点型光电感烟探测器 | J-EI6102 | 个 | 8 |
| 37 | 点型光电感温探测器 | J-EI6103 | 个 | 13 |
| 38 | 紧急启停按钮 | J-EI6606 | 个 | 2 |
| 39 | 放气指示灯 | J-EI6607 | 个 | 1 |
| 40 | 声光报警器 | J-EI6082 | 个 | 1 |
| 41 | HFC-22７ea灭火剂储瓶90L | ZTQ-G120L | 组 | 2 |
| 42 | HFC-22７ea灭火剂储瓶60L | ZTQ-G40L | 组 | 1 |
| 43 | 系统管理工业控制机 | BD-IPC820 | 台 | 2 |
| 44 | 嵌入式硬盘录象机 | DS-8108HS | 台 | 2 |
| 45 | 录像机专用硬盘 | 2T | 个 | 4 |
| 46 | 红外视频头 | DS-2CC52A2P-IT3 | 台 | 26 |
| 47 | 四门门禁控制主机 | PORIS210NT4 | 台 | 2 |
| 48 | 双门门禁控制主机 | PORIS210NT2 | 台 | 19 |
| 49 | 门禁读卡器 | PORIS-D | 台 | 25 |
| 50 | 电控锁 | BTG | 把 | 25 |
| 51 | 集成中心控制软件 | BDTK-3000 | 套 | 2 |
| 52 | 短信报警系统 | BDTK-sm | 套 | 2 |
| 53 | 液晶大屏幕机架 | 3行*4列 | 套 | 1 |
| 54 | DID液晶屏 | 三星UD46C-B | 块 | 12 |
| 55 | 拼接控制器 | BR-VP20 | 套 | 1 |
| 56 | VGA分配器 | VGA-0816 | 个 | 4 |
| 57 | 拼接系统控制软件 | RAISN8000 | 套 | 1 |
| 58 | 机柜 | 6U | 台 | 42 |
| 59 | 机柜 | 32U | 台 | 12 |
| 60 | 机柜 | 42U | 台 | 62 |
| 61 | 手提式灭火器 | CO2 | 个 | 19 |

## 运维服务具体内容

- 通州区卫生健康委员会

通州区卫生健康委员会卫生信息化基础设施运行维护主要内容包括网络系统、电话系统、视频监控系统。在运行维护管理服务期间对网络交换机、网络信息点通讯链路、网络模块、网络面板、电话交换机、电话通讯线路、电话模块、电话面板、视频硬盘录像机、视频线路、视频摄像头等系统巡检及维护。

运行维护管理期间，对损耗网络、电话信息点进行重新制造，对平常使用较少的线路进行检测，按采购人需求对机柜及配线架的线缆进行整理等。所有网络信息点，如果出现需要维修或更换备件的情况（如：模块、跳线、链路等），必须是同等六类设备，不能低于现有标准。

另外投标人需要对已有网络线路进行整理标记、无用网络线路清理拆除等；若用户方要求对部分信息点（含网络信息点位、电话信息点位、视频监控信息点位等）进行整改，投标人应及时配合。

- 数据中心机房

- 环境装修系统

在运行维护管理服务期间，对环境装修系统定期检修和保养，原器件接线检查及紧固、设备除尘及清洁；如天花、地面静电地板、彩钢板、保温设施、玻璃隔断、玻璃门、防火门等其他附属系统维护及保养，对损耗部分进行修复及更换。

在运行维护管理服务期间，定期对机柜设备进行巡检维护、定期进行设备清洁除尘；对机房内线槽、桥架检查，出现松动现象进行处理及维修，整理新增线路，保证线槽内线路整齐美观。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 市电供配电系统

在运行维护管理服务期间，定期检查配电柜中的电量监测仪，监测机房供电情况。检查各配电柜中主要断路器辅助触点，有无老化污渍现象；如有隐患及时维修更换。定期检测机房电气装置，做到整齐、牢固、标志明确、外观良好、内外清洁。如有老化损坏现象，及时进行维修或更换。对机房的市电插座进行保洁及维修，对损坏的格栅灯具及时进行更换。

- UPS供配电系统

在运行维护管理服务期间，对UPS主机设备及电池专业除尘和清洁，检查UPS主机内易损元件（逆变器、整流器、静态开关、静态旁路等是否有损坏现象）。检查UPS内部控制线路和带电线路是否正常。定期对电池组进行深度放电测试，对电池容量进行抽测，确保正常放电的时间。对UPS电池间的日常清洁及维护，保证电池间的清洁度及温度。确保整个UPS供电系统在符合技术和环境的要求下正常稳定的运行。延长期设备的使用寿命。

- 精密空调系统

在运行维护管理服务期间，对精密空调设备进行日常的巡检工作，提供全面的阶段性巡检，维护保养，包括对空调日常巡检发现的问题进行处理、高压低压报警处理、空调机组故障处理、加湿系统日常清洁及维护、室外机日常清洁及维护、空调表面清洁及保养、排水管道的清洗等。通过专业的运行维护管理，提高精密空调工作效率，延长压缩机使用寿命。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 新风系统

在运行维护管理服务期间，对机房新风系统定期巡检及保养，包括对风口清洁更换，对风道的检查，对设备故障的维修处理。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 消防系统

在运行维护管理服务期间，定期对消防系统进行全面运行维护管理和测试；包括对烟感、温感、消防报警主机、消防启动按钮、应急指示灯的维护及维修更换易损坏零部件。检测气体（气瓶）的压力是否在正确值范围内，是否需要更灭火药剂与钢瓶、检测气瓶的密封性等。确保消防系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 防雷接地系统

在运行维护管理服务期间，对防雷接地系统的相关设施设备进行检测及维护，定期检测市电输入配电柜及设备前段的一二三级电源防雷器和信号防雷器，及时更换损坏配件。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 环控系统

在运行维护管理服务期间，定期对环控系统所包含的软件和硬件设备、线路和接线端口进行日常巡检及检测，并时刻掌握环控系统的数据采集情况，实时查看数据是否正常，是否有触发报警的情况发生，并针对设备的相应情况及时做出处理，保证系统的正常运行。对门禁系统进行巡查，对门禁锁，门禁读卡器及相关线路进行测试，及时维修更换故障配件。定期对安全联动系统进行日常的巡检工作，对开关、连接点、联动管线线路、脱扣线圈、输入输出信号及易损连接件等仔细检查，如有异常情况，及时进行处理或维修，确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 大屏显示系统

在运行维护管理服务期间，定期对（12块UD46C-B）液晶拼接屏及图像处理器系统定期检查维护及保养，并根据用户要求调整图像显示方式。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 基层社区卫生服务中心

- 环境系统

在运行维护管理服务期间，定期对机房环境装修系统检修和保养，原器件接线检查及紧固、设备除尘及清洁，如防火门、地板、天花、铝塑板；对防火门、地板、天花、铝塑板等其他附属系统维护及保养，对损耗部分进行修复及更换。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 市电供配电系统

在运行维护管理服务期间，定期检查配电柜中的电量监测仪，监测机房供电情况。检查各配电柜中主要断路器辅助触点，有无老化污渍现象；如有隐患及时维修更换。定期检测机房电气装置，做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁。如有老化损坏现象，及时进行维修或更换。对机房市电插座的保洁及维修，对损坏的格栅灯具及时进行更换。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 空调制冷系统

在运行维护管理服务期间，定期对机房空调系统进行的维护和保养，清洗空调过滤网和室外机，确保空调系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 消防系统

在运行维护管理服务期间，定期对机房消防设施进行检查，查看灭火器年限，及时进行年检；查看应急灯和疏散指示标志是否正常，对烟感、温感测试器进行检查及设备除尘。确保此系统在运行维护管理服务期内稳定运行。

- 安防系统

在运行维护管理服务期间，定期对机房安防系统进行的巡检和维护，对门禁主机、控制器、读卡器、后备电池进行检查，出现老化或损坏现象及时维修或更换，对监控摄像机进行画面调整，定期进行设备除尘，确保此系统在运行维护管理服务期内稳定运行。

- 防雷接地系统

在运行维护管理服务期间，定期对防雷接地系统进行例行检查维护，维修及更换易损配件。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 环控系统

在运行维护管理服务期间，定期对机房监控系统所包含的软件和硬件设备、线路和接线端口进行日常检测，查看各项系统数据是否正常，测试短信、语音报警功能，对老化线路、接头等易损部件及时更换。确保此系统在运行维护管理服务期内安全稳定的运行。

- 弱电系统

通州区18家基层社区卫生服务中心弱电系统主要包括网络系统、电话系统、视频监控系统。在运行维护管理服务期间对网络交换机、网络信息点通讯链路、网络模块、网络面板、电话交换机、电话通讯线路、电话模块、电话面板、视频硬盘录像机、视频线路、视频摄像头、大屏叫号、自助挂号等系统巡检及维护。

在运行维护管理服务期间，定期对各基层社区卫生服务中心网络、电话、监控等信息系统所包含线路、接线端口进行日常检测，定期对接线端口加固检修，对视频监控进行除尘清洁。

运行维护管理期间，对损耗网络、电话信息点进行重新制造，对平常使用较少的线路进行检测，按采购人需求对机柜及配线架的线缆进行整理等。所有网络信息点，如果出现需要维修或更换备件的情况（如：模块、跳线、链路等），必须是同等六类设备，不能低于现有标准。

另外投标人需要对已有网络线路进行整理标记、无用网络线路清理拆除等；若采购人要求对部分信息点（含网络信息点位、电话信息点位、视频监控信息点位等）进行整改，投标人应及时配合。

## 运维服务要求

- 服务要求

（1）值守要求：采用驻场服务方式，提供2名驻场工程师；服从采购人的调度和安排，接受服务单位的监督。

（2）远程支持要求：提供7*24小时远程技术支持。

（3）定期巡检要求：运维工程师定期完成服务范围内各系统的巡检，并按月度、半年度、年度向用户提交运维工作报告。根据运行情况提出合理化建议，并对各系统异常情况进行检测和分析。

（4）突发事件处理：遵守采购人应急响应机制，对突发事件及时汇报和处理。

（5）建立备品备件库：根据各系统巡检内容，分析潜在风险，建立备品备件库。

（6）运维设备：投标人提供运维所需设备、仪器、工具等。

- 人员要求

要求投入本项目运维服务团队的人员配置及组织结构合理，责任清晰明确；参与本项目的管理人员有同类项目的管理经验，有处理突发事件及应急事件的能力。

- 备品备件库要求

要求投标人建立备品备件库，以确保服务范围内各系统的正常运行。具体内容包括环境装修系统、市电供配电系统、UPS供配电系统、精密空调系统、环控系统、大屏显示系统、新风系统、消防系统、防雷接地系统、安防系统、网络系统、电话系统、视频监控系统所需的备品备件。

## 运维服务规范

- 服务响应时间

要求提供专用报修电话技术咨询，如果电话技术支持不能解决问题，将派出技术人员到现场协助解决，根据系统故障的程度提供不同的响应时间和故障排除时间：

| 故障程度 | 响应时间 | 故障排除时间（工作小时） |
| --- | --- | --- |
| 一般故障 | ≤6小时 | ≤12小时 |
| 严重故障 | ≤4小时 | ≤8小时 |
| 系统紧急故障 | ≤2小时 | ≤4小时 |

- 服务行为规范

      - 服从采购人的管理，遵守采购人的各项规章制度，严格按照采购人相

应的规章制度执行。

      - 出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向采购人报告。

      - 遵守保密原则

1）应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。

2）在提供维护服务前应与采购人签署保密协议书。

      - 运维管理制度

1）制定规范的维护流程和完善的记录文档，包括运行维护服务单和故障处理单。每次维护服务后详细记录维护日期、维护单位、维护内容、维护结果、故障现象、用户满意度等资料。

2）分别按月度、半年度和年度向采购人提供运维服务总结报告。