海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：2204-HXTC-IF1113

采 购 人：北京市海淀区城市服务管理指挥中心

采购代理：北京宏信天诚国际招标有限公司

目录

第一章.	供应商须知资料表	7

第二章.	供应商须知	12

第三章.	项目需求书	27

第四章.	响应文件组成和格式	36

第五章.   合同条款（仅供参考）	67

海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目竞争性谈判邀请书

北京宏信天诚国际招标有限公司受北京市海淀区城市服务管理指挥中心委托，对“海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目”进行竞争性谈判采购，现接受合格供应商报名。

一、项目名称：海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目

二、项目编号：2204-HXTC-IF1113

三、采购人名称：北京市海淀区城市服务管理指挥中心

采购人地址：北京市海淀区长春桥路17号

采购人联系人：杨国珍

采购人联系方式：010-82510459

四、采购代理机构全称：北京宏信天诚国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

采购代理机构联系人：修海龙、刘京、王思晨

采购代理机构联系方式：010-52837446、010-63961210

五、采购用途：自用

六、采购内容：海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目

| 包号 | 名称 | 简要技术规格 | 数量 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目 | 海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目，主要需求为：下架网络结构中5700交换机，5700交换机所属业务全部迁移至7706核心交换，根据现场设备端口具体数量，进行合理分配各业务系统规划至各7706交换机；增加7706-1与7706-2互联端口组线路，目前是两条千兆光纤进行互联，本项目在各街道增加1套万兆板卡，达到核心层设备万兆端口组互联；服务器接入交换机、摄像机接入交换机等采用双链路方式进入到核心层，来保证数据链路的稳定性，项目预算193.040763万元 | 1项 | 193.040763 |

注：不接受进口产品投标；该项目预算为实质性响应条款。

七、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：是否专门面向中小企业采购：否

3、不接受联合体报价。

4、供应商须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

八、采购文件下载及投标报名时间：

2022年6月6日 起至 2022年6月9日止（法定节假日除外)，每天上午9:00-11：30，下午13：30-17:00(北京时间)。

九、竞争性谈判报名程序：

（1）办理北京市法人一证通CA数字证书

请登录北京市海淀区公共资源交易信息网 (http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，查阅【服务指南】——【CA办理】栏目，按照程序要求办理。

（2）新用户注册

取得CA数字证书后，请登录网站主页(http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，选择【网上办事】——【投标人】栏目，应用CA数字证书进行新用户注册。

（3）采购文件下载及投标报名

完成注册后，通过使用CA数字证书即可登录系统免费下载采购文件 ，下载预览采购文件后，请在规定时间内登录系统进行投标报名。如未按要求进行投标报名，视同放弃本项目投标。

（4）如投标报名程序遇到任何问题请拨打咨询电话：010-52808124，该方面问题招标代理机构及招标人无法解答。

十、响应文件递交截止时间：2022年6月10日上午9：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

十一、谈判时间：2022年6月10日上午9：30（北京时间）。

十二、响应文件递交及谈判地点：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（北京市海淀区政务服务管理局）五层东侧竞标室。

十三、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

十四、其他补充事宜

1.注意事项：

1.1供应商不得拆包投标。

1.2供应商在关注下载采购文件时须明确登记并只能按投标前所登记的包号进行投标。供应商在关注下载采购文件后，如果决定增加或更改所投包号，务必在关注下载文件截止时间前补齐相关材料并书面通知项目负责人，否则供应商将无权对所增加或更改的包号进行投标。

1.3进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.4响应文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。开标当日请投标人派代表参加开标仪式。

1.5供应商如派授权代表（每家公司限1人）参与开标仪式的应全程佩戴口罩，携带身份证。疫情防控期间进入开标现场，与会人员应遵守开标现场规定，配合开标现场检查完成入场手续。进入开标现场要求出示全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态，保安人员将对授权代表测量体温。各供应商应提前做好相应准备，预留充足时间，避免因入场检查等原因导致递交文件迟到。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

北京宏信天诚国际招标有限公司

# 供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对谈判须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 供应商须知 资料表1 | 采购人：北京市海淀区城市服务管理指挥中心 地址：北京市海淀区长春桥路17号 |
| 供应商须知 资料表2 | 采购代理机构: 北京宏信天诚国际招标有限公司 地址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室 邮编：100038 联系人：修海龙、刘京、王思晨 电话：010-52837446、010-63961210 传真：010-63968553 |
| 供应商须知 资料表3 | 澄清截止日期：响应文件递交截止日期前3个工作日 |
| 供应商须知 资料表4 | 语言：中文 |
| 供应商须知 资料表5 | 是否组织现场考察：否 是否召开谈判前答疑会：否 现场考察时间：不组织现场考察 集合地点：不组织现场考察 谈判前答疑会时间：不组织答疑会 会议地点：不组织答疑会 |
| 报 价 和 货 币 |  |
| 供应商须知 资料表6 | 报价币种:人民币 |
| 供应商须知 资料表7 | 保证金形式：□支票 □汇票 □本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 保证金数额：□采购项目预算金额的2% ■3.86万元 请供应商务必在汇款附言（或银行摘要）中标明IF1113保证金。 |
| 供应商须知 资料表8 | 开户名称：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：中国建设银行北京金安支行 账号：11001029200053007833 |
| 供应商须知 资料表9 | 未成交供应商的谈判保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还。 |
| 供应商须知 资料表10 | 响应文件有效期: 90个日历日 |
| 报 价 文 件 的 递 交 |  |
| 供应商须知 资料表11 | 首次响应文件递交截止及谈判时间：2022年6月10日上午9：30（北京时间）。谈判次序：按递交响应文件次序，供应商在收到谈判小组电话或传真等通知后，应在指定的时间内到达谈判地点。 谈判地点：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（北京市海淀区政务服务管理局）五层东侧竞标室。 谈判内容：谈判小组针对供应商响应文件的商务、技术和价格等内容进行谈判。 |
| 供应商须知 资料表12 | 成交服务费收费标准如下： （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向成交人收取成交服务费用。 （3）成交服务费币种与签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 （4）成交服务费的交纳方式：在报价时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交人在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳所有成交服务费。 |
| 供应商须知 资料表13 | 本项目资金来源为财政性资金，如供应商的报价超过财政预算，则采购人无法支付。 |
| 供应商须知 资料表14 | 本项目不得转包和分包。 |
| 供应商须知 资料表15（2.3） | 不得以联合体形式进行报价。 |
| 供应商须知 资料表16 | 是否允许采购进口产品：不接受进口产品。 |
| 供应商须知 资料表17 | 是否为专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否 依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目属于软件和信息技术服务业 |
| 供应商须知 资料表18 | 如本项目为政府采购信用担保试点范围内的项目，谈判供应商可采用以下担保机构出具的担保函，按下述方式联系： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1.北京首创融资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系电话： 58528799 传真：58528448 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2.北京中关村科技融资担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系电话： 59705600-6950 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com 3. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。 |
| 供应商须知 资料表19 | 供应商须按谈判文件要求在响应文件中提供相关文件，提交的响应文件须加盖供应商公章，否则将失去成交人资格。 |
| 供应商须知 资料表20.1 | 小型或微型企业制造的货物或提供服务价格扣除比例： 6% |
| 供应商须知 资料表20.2 | 列入节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录的货物价格扣除比例：本项目不适用 |

# 供应商须知

## 说明

- 采购人、采购代理机构及资金来源

  - 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京宏信天诚国际招标有限公司。

  - 本次采购资金来源为国家财政性资金。

- 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到谈判邀请、购买了《谈判文件》并向采购人提交《响应文件》的供应商。

  - 满足《政府采购法》第二十二条要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供产品为非中小企业产品，其谈判将作为无效谈判被拒绝。

  - 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

    - 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

    - 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交采购单位。

    - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例（如适用）。

    - 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

    - 联合体各方在同一谈判采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。

    - 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。

  - 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与报价。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目谈判采购单位的任何机构，不得参加报价。

  - 供应商在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

  - 采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其报价保证金，并视情况依法追究责任。

- 谈判费用

  - 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，“资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 采购人不给予供应商任何补偿。

## 谈判文件

- 谈判文件构成

  - 要求提供的系统服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

  - 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等。

- 谈判文件的澄清

  - 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购代理机构对其在资料表中所述递交响应文件截止期以前收到的对谈判文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买谈判文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

- 对谈判文件的修改

  - 在《响应文件》递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《谈判文件》进行修改。

  - 谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认收妥。

## 响应文件的编制

- 语言

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性谈判采购谈判的所有来往函电均应使用“资料表”中规定的语言书写。供应商提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

- 响应文件构成

  - 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

    - 报价部分

（1）报价函

（2）总报价表

（3）分项报价表

    - 商务部分

（1）按照谈判文件第四章要求提供的供应商资格证明文件。

资格证明文件的组成：

*A、有效的营业执照（副本复印件，加盖供应商公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖供应商公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

*B、供应商有依法缴纳税收的良好记录的承诺：提供供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权代表签字）

*C、法定代表人授权书（原件，加盖供应商公章，供应商为自然人的无须提供）；

*D、供应商有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺：提供供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权代表签字）

*E、供应商有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺：提供供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权代表签字）；

*F、 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明：供应商须提供此声明，法定代表人或被授权人签字，须加盖本单位公章；

G、信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①投标人须提交在规定网站查询到的信用记录结果网页截屏,并加盖投标人公章。

②网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

③信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

*注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。

H、供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

*J、关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明。（原件，法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章）

*K、关于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）的声明。（原件，法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章）

（2）商务条款偏离表

（3）成交服务费承诺书

（4）按照供应商须知表第7条出具的谈判保证金

（5）质量保证金保函格式（成交后开具）

（6）供应商情况表

（7）政府采购信用担保报价担保函格式

（8）政府采购信用担保履约担保函格式

（9）《中小企业声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）价格扣减条件的供应商须提交）（如适用）

    - 技术部分

（1） 服务方案说明，设备的总体说明、功能和性能等以及详细配置清单；

（2） 供货方案及售后服务方案

（3） 技术偏离表。

（4） 项目人员情况表

  - 响应文件数量：正本一份及副本三份、电子版一份

    - 响应文件正本、副本的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

    - 每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订。

    - 供应商应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

    - 所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

- 报价

  - 供应商应按谈判文件第四章谈判报价表格式填写所报货物和服务的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。谈判文件对每种货物和服务只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价供谈判小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对谈判文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

- 报价币种

  - 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

- 谈判保证金

  - 供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 谈判保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定没收供应商的谈判保证金。

  - 谈判保证金可采用下列任何一种形式：电汇。

  - 凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件提交谈判保证金的，谈判小组按供应商须知有关规定视为非响应性响应文件予以拒绝与其谈判。

  - 未能成交的供应商的谈判保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

  - 供应商的谈判保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

  - 下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

1)	供应商在其响应文件中规定的有效期内撤回其文件

2)	供应商在收到成交通知书后5日内未能按本须知规定交纳成交服务费。

3)	成交通知书发出后，供应商放弃成交项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，或者拒绝提交所要求的履约保证金的。

4）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的报价文件中提交虚假资料或失实资料的。

- 响应文件有效期

  - 响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

## 响应文件的递交

- 响应文件递交截止期

  - 供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至 “供应商须知资料表”中指明的地址。

## 谈判

- 谈判工作

  - 项目谈判小组参照政府采购法相关规定组成。

  - 谈判小组将与进入谈判的供应商依照递交响应文件次序分别进行一对一谈判，供应商的谈判代表应按照谈判小组通知的时间和地点参加谈判，为加快谈判进程，要求参加谈判的供应商代表已获得充分授权。参加谈判的供应商法定代表人或其委托代理人须随身携带本人身份证明。

  - 谈判小组可要求供应商就谈判中的具体问题作出书面回答或承诺，供应商提交的书面回答或承诺应由授权代表的签字或盖章，并将作为其响应文件的一部分。谈判次数及每个供应商的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的供应商。

在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及供应商提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的供应商，该调整构成谈判文件的一部分。

  - 谈判评审原则

    - 由谈判小组结合响应文件及最终承诺，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交供应商。

    - 上述确认将考虑供应商的财务、业绩、对谈判文件需求的理解、提供技术和服务能力，并基于供应商提供的资格审查的声明文件以及采购人认为必要的和合适的其他文件资料。

    - 如果供应商被确定为无能力履行合同，其响应文件将被拒绝。

    - 谈判小组将保留对谈判文件和谈判小组认为必要的其他文件资料真实性的确认，并有权取消其作为成交人的资格。

    - 供应商在响应文件中必须对货物技术参数及服务要求作出完全性、真实性的响应，否则其响应文件将被拒绝。

    - 供应商必须有能力保证安装计划的实施，否则其响应文件将被拒绝。

    - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的供应商，其投标报价扣除6%后参与评审。（如适用）

- 最后报价

  - 在谈判小组谈判结束后，根据供应商报价及谈判情况要求所有参加谈判的供应商在规定时间内同时提交最后的报价。谈判小组有权根据谈判情况决定谈判的次数。

## 成交

- 成交通知书

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的一个组成部分。

- 成交服务费

  - 按照国家计委[2002]1980号文件规定收取，服务费由成交供应商支付。计算单位为人民币。

  - 成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构缴付成交服务费。

  - 成交服务费采用电汇形式。成交供应商如未按照17.1和17.2条规定办理，采购代理机构将没收其谈判保证金。

| 服务类型 费率 成交金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 1000-5000 | 0.60% |
| 500-1000 | 0.96% |
| 100-500 | 1.32% |
| 100以下 | 1.80% |

注：成交服务费收费按差额定率累进法计算。

- 废标情况

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）	出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）	所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（3）	因重大变故，采购任务取消的。

- 支付方式:

建设方将在本合同生效之日起的15个工作日内向承建方支付合同总价款50%的预付款。

承建方向建设方提交终验申请书后，由建设方组织专家召开最终验收评审会，并根据专家意见签署终验意见。建设方在签署验收报告之日起的20个工作日内向承建方支付本合同总价款的50%。

承建方应在每次收到相应款项之日起5个工作日内开具符合国家规定的正式发票并交付建设方。

- 政府采购信用担保

  - 中小型企业供应商可以自由按照财政部门规定，采用报价担保、履约担保和融资担保（如适用）。

  - 供应商递交的报价担保函和履约担保函应符合本谈判文件的规定。

  - 供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

  - 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第一章投标须知资料表。

- 需要落实的政府采购政策

21.1鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能清单中的产品。

21.2鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

21.3扶植中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性质单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 质疑

22.1	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

22.2	供应商对采购需求、中标或者成交结果等提出质疑的，由采购人或采购代理机构受理并负责答复。

22.3	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.4	提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

22.5	以联合体形式参供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

22.6	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

22.7	供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

22.8	供应商提出质疑的须按采购文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

22.9	供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人提出质疑的，应当在法定期限内直接提交书面质疑函和必要的证明材料；

联系部门：北京宏信天诚国际招标有限公司综合法务部；

联系电话：010-52837446；

# 项目需求书

- 货物及服务需求一览表

| 序号 | 工程名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海淀区网格化图像信息系统设备更新改造项目 | 对网格化三级平台网络架构优化升级，对核心层网络交换机进行堆叠配置，实现双机堆叠，并对网络中搭载的业务进行合理规划。 | 1 | 项 |

二、项目总体概述

（一）项目建设背景

2013年，海淀区网格化图像信息系统（一期）工程启动建设，在全区共建设2个二级平台和27个三级平台，系统平台建设在海淀区视频专网，采用两级结构部署。海淀区网格化图像信息系统自2014年投入使用以来，至今已连续运行8年。业务功能不断扩展，用户数量不断增加，电力资源需求也不断扩大和增加，全部依靠人工维护容易出现维护不及时，带来设备损坏风险，易造成数据丢失，从而影响系统的可用性。各街镇网格化机房UPS系统主机和电池境均出不同程度的问题，存在系统崩溃的风险。因此，亟需对相关UPS供电设备进行更新。UPS电源设备更新不在本次招标范围内，但需要对集中采购后的UPS电源设备进行系统集成。

2019年10月24日《北京市海淀区城市服务管理中心会议-关于5700业务迁移方案论证会》，会议结合近期网格化运维工作中发现多数街镇现有两台核心交换机承载业务混乱且未实现双机堆叠，抗击风险能力低，如四季青街道在2019年7月，核心交换机内发生配置故障造，造成街镇管理服务器掉线，引发街镇点位整体掉线等事件影响。经讨论，会议议定提出对全区27个街镇机房的5700业务迁移工作、核心交换机双机堆叠和实现集群方式、实现两个核心交换机的上联出口对等拆分的最终解决方案。

（二）项目总体情况

本项目主要有两部分建设内容，具体包括：

1、	UPS电源设备更新（不在本次招标范围内）

本次项目建设主要是针对网格一期的UPS设备出现的不同问题和故障进行有针对性地更新。主要更新内容包括：更换部分UPS主机、更换更新电池柜、电池、增加直流开关等设备。

具体建设内容有：将万寿路、甘家口、北下关、海淀街道、清河、青龙桥、马连洼、田村路、上地、曙光10个街镇机房现有的网格一期的UPS主机更换。

将万寿路、甘家口、北太平庄、海淀街道、中关村街道、学院路等19个街镇UPS电池、电池柜等进行更新并增加直流开关等设备。

2、	三级平台网络架构优化建设

（1）下架网络结构中5700交换机，5700交换机所属业务全部迁移至7706核心交换，根据现场设备端口具体数量，进行合理分配各业务系统规划至各7706交换机；

（2）增加7706-1与7706-2互联端口组线路，目前是两条千兆光纤进行互联，本项目在各街道增加1套万兆板卡，达到核心层设备万兆端口组互联；

（3）服务器接入交换机、摄像机接入交换机等采用双链路方式进入到核心层，来保证数据链路的稳定性。

三、建设原则

1、整体性原则

站在“智慧海淀”的高度，按照智慧海淀统一框架整体设计系统方案，综合考虑各方面和系统的需求，满足业务集成和服务集成的需要。

2、标准化原则

系统建设、业务处理和技术方案应符合国际、国家、北京市、海淀区有关信息化标准的规定，数据指标体系及代码体系统一化、标准化。利用模板、参数实现系统的灵活配置。应用规范建立并遵循统一的业务概念、指标和口径。

3、先进性原则

系统建设广泛吸取国内相关系统建设方面的成功经验，采用当今世界最先进、最成熟、最有发展前途的技术，使系统建立在较高的起点上。

4、成熟性原则

在设计理念、技术体系、产品选用等方面要求先进性和成熟性的统一，以满足系统在很长的生命周期内具有可维护性和可扩展性。系统设计具有可实施性，并对推广实施中可能存在的问题具有预见性的设计。

5、安全性、可靠性原则

安全是整个系统正常运行的保证，要有完善、周密的安全体系，必须从全方位、多层次加以考虑，即通过应用级、系统级的安全措施来确保全系统的安全性与可靠性。

6、开放性原则

系统总体方案设计在体系结构的确定方面，充分考虑“基于标准的开放性”的原则。在应用系统的设计与开发方面，依据标准化和模块化的设计思想，在此基础上建立具有一定灵活性和可扩展性的应用平台，使系统不仅在体系结构上保持很大的开放性，而且同时提供各种灵活可变的接口，通过接口调用降低系统间的耦合度。而且，系统设计要满足现行管理体制和业务规程的实现需要，也能适应今后管理体制和业务规程发生变化时的需要，以及由于组织机构设置调整和业务规则调整的适应性设计等。

7、经济性原则

此次项目建设过程中，系统设计综合考虑建设成本、运行成本、维护成本与实施效果，充分利用现有资源，合理配置系统软硬件，能够随着信息技术的发展而不断地平滑升级。

8、可管理与可维护原则

保证系统的安全、可靠与可用性，降低系统管理员的负担，在建设阶段就应考虑系统的可管理、可维护性，使管理与运行维护操作尽量简便易行，避免对维护人员过高的要求，使最终用户可以承担非关键非核心的管理和运行维护工作。

四、技术规格

主要设备技术规格如下：

表格8-1主要设备技术规格表

政府采购集中采购设备（不在本次招标范围内）

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机（15K） | 额定容量：15KVA/12KW；输入电压209—437VAC，频率：40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)；相线：三相四线＋地线；输出电压：默认默认 L-N 220V（1±1％）/ L-L 380V*（1±1％）VAC (400V/415V 可调)；相线：单相；过载能力：≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路；操作环境：温度：0-40℃，湿度：10-95％ | 10 | 台 |  |
| 2 | 电池 | 阀控式铅酸蓄电池：12V120AH | 464 | 块 |  |
| 3 | 电池柜 | 787*470*1205 | 29 | 个 |  |
| 4 | 15K主机连接线 | 16mm² | 50 | 条 | 每根10米 |
| 5 | 电池连接线120AH | 25mm² | 464 | 条 | 每根1米 |

非政府集中采购设备（本次采购范围）

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 |  |  |  |  |
| 1.1 | 万兆网卡 | 1、万兆以太网光接口≥16个； 注：需兼容现网核心交换机（现网核心交换机为S7706） 2、如果无法兼容现网核心交换机，请提供一台整机并不低于现网核心交换机硬件配置； | 23 | 块 |  |
| 1.2 | 万兆网卡 | 1、万兆以太网光接口≥12个； 注：需兼容现网核心交换机（现网核心交换机为S7706） 2、如果无法兼容现网核心交换机，请提供一台整机并不低于现网核心交换机硬件配置； | 2 | 块 |  |
| 1.3 | 48口千兆业务卡 | 1、千兆以太网电接口≥48个； 注：需兼容现网核心交换机（现网核心交换机为S7706） 2、如果无法兼容现网核心交换机，请提供一台整机并不低于现网核心交换机硬件配置； | 18 | 块 |  |
| 1.4 | 集群线缆 | 万兆高速线缆 | 100 | 条 |  |
| 1.5 | 双绞线 | 六类 国标 | 8910 | 米 |  |
| 2 | 清河核心交换机 |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76Tbps，以官网参数最小值为准； 2、包转发率≥8600Mpps，以官网参数最小值为准； 3、主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 4、支持并配置独立的硬件监控板卡，控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份； 5、支持设备在600mm深度机柜安装，提供官网截图证明并加盖原厂公章 6、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 8、支持整机ACL表项≥256K，提供权威第三方检测报告证明并加盖原厂公章 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL； 10、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供权威第三方检测报告证明并加盖原厂公章； 11、支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方检测报告证明并加盖原厂公章； 12、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 13、提供工信部入网证书 | 2 | 套 |  |
| 2.2 | 集群线缆 | 万兆高速线缆 | 4 | 条 |  |
| 3 | 上地核心交换机 |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76.8Tbps 2、包转发率≥ 8640Mpps 3、主控槽位≥2，实配双主控 4、业务槽位≥6 5、VxLAN 支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持VxLAN OAM ping 和 tracert 6、虚拟化 支持横向虚拟化技术（IRF2），具备四虚；支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T 7、支持一虚多技术（MDC），通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机 8、支持VLAN ACL；支持标准和扩展ACL 9、支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能 能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级 10、支持Telemetry流量可视化功能 11、支持ARP防攻击，ARP/DHCP/ICMP等攻击自动防御 12、支持802.1x认证；支持mac认证；支持Radius认证 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 48口千兆业务卡 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA) | 1 | 块 |  |
| 3.3 | 集群线缆 | SFP+电缆3M | 4 | 条 |  |
| 2 | UPS电源配件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 直流开关 | DC100 | 19 | 个 |  |

五、技术要求

调查现网：调查内容包括网络互连拓扑结构，路由协议分布，承载的业务类型及相关配置数据等。

网络规划：根据对当前网络的总体调查结果，与客户充分沟通，在明确目标网络的结构及开展业务类型的基础上制定网络规划方案，包括当前网络和目标网络的物理拓扑、协议部署、可靠性、安全能力和网管能力等方面的描述（重点是目标网络）。

预见设备、版本问题对工程的影响：明确各设备的开局版本特性。包括版本缺陷、规格特性。比如以太网口支持的子接口数量、BGP邻居可配置数量、等。对于缺陷要明确规避措施。尽早、尽多的预见可能发生的问题，制定规避措施或者提交新需求，必要时候可与用户协商后修改实现方式。

关注版本更新信息：大型网络从设备发货到割接，周期一般较长，发货设备携带版本一般不能再继续使用，需要根据版本升级指导书和版本配套表下载最新的软件版本并完成升级（尽量避免多次升级）。

制作总体割接方案：根据对当前网络的总体调查结果和本次工程售前规划，与局方技术负责人充分沟通后，在明确目标网络的结构及开展业务类型的基础上制定总体割接方案，内容主要包括当前总体的网络描述和总体的割接指导思路，制定初步的割接步骤。

确认设备的配置数据：每个工程节点割接方案中的设备配置数据都要在割接前一一确认，与当前在网设备比照确认。

六、技术培训

投标人提供完善的培训方案。投标人应负责对所有参与项目的人员进行培训，并提交详细培训计划。系统的培训对象包括，普通用户和管理员用户。培训内容包括：软件使用培训、系统管理培训，培训工作由投标人完成。投标人需提供详实的培训计划和培训方案。培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线前实施，投标人需要在培训实施前编制专门的培训材料。

培训工作在海淀区人民政府安排下组织实施，培训方式采用分批、集中及外部脱产等方式进行。

七、交货及验收方式

本项目建设周期约为6个月，预计从2022年6月至2022年11月。

承建方应按照约定的内容，向建设方交付合同系统和技术资料。交付地为本合同指定的地址或建设方书面通知的地址，本款前述书面通知应于本合同约定的交付日期前10个工作日送交承建方。

承建方应按照约定的期限、形式和数量完成合同系统和技术资料的交付，交付完成后，建设方应确认并签署交付清单。

甲乙双方任何一方均有义务对另一方提出的变更交付期限、形式和数量的任何合同建议给予适当的考虑，如果各方协商达成一致，应以书面形式对变更予以确认并按变更后的期限、形式和数量执行。如果约定履行在先的义务未能履行，则约定履行在后的义务可以相应顺延。

初步验收：承建方应按照合同中项目进度完成上线工作，上线完成后由建设方召集专家评审会进行初步验收，在初步验收合格后的5工作日内，由双方签署初步验收报告并加盖公章。如果因建设方原因造成初步验收延误的，则初步验收时间应当顺延，顺延时间不超过5个工作日，如建设方逾期仍未验收，且承建方未获得建设方的书面答复，将视为初步验收通过，双方达成书面谅解意见，作为初步验收通过的证明。

试运行：试运行时间不低于60天。

竣工验收：合同系统运行完成后10个工作日内开始对合同系统进行竣工验收。竣工验收应当按照合同双方约定的验收标准进行。承建方应当在验收日前做好验收的必要准备并向建设方提交验收申请书，由建设方会同区科信局召集专家评审会进行验收，在系统验收合格后的10个工作日内，甲乙双方签署验收报告。如果因建设方原因造成验收延误的，则验收时间应当顺延，顺延时间不超过10个工作日，如建设方逾期仍未验收，且承建方未获得建设方的书面答复，将视为验收通过，双方达成书面谅解意见，作为验收通过的证明。

验收过程中，如合同工程未通过评测机构的评测，或与约定的验收标准存在不符，承建方应当立即采取措施纠正不符之处，并与建设方协商约定新的验收时间进行验收。如果自重新开始验收之日起10工作日内，合同工程仍不能验收合格的，视为工程建设失败，建设方有权解除合同，承建方应当按照本合同相关条款的约定承担赔偿责任。

八、合同付款方式

建设方将在本合同生效之日起的15个工作日内向承建方支付合同总价款50%的预付款。

承建方向建设方提交终验申请书后，由建设方组织专家召开最终验收评审会，并根据专家意见签署终验意见。建设方在签署验收报告之日起的20个工作日内向承建方支付本合同总价款的50%。

承建方应在每次收到相应款项之日起5个工作日内开具符合国家规定的正式发票并交付建设方。

九、售后服务

1．售后服务：投标人在投标文件中，必须明确售后服务方案、维护方案和故障响应时间，系统终验合格后进入系统质量保证期，自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算，投标人提供2年的免费售后服务；

2．投标文件中应该明确项目质保期满后的维护升级费用计算情况及收费依据；

3. 接到报修后，1小时内应答、2小时到达现场维护。

# 响应文件组成和格式

一、报价部分

（1）报价函

（2）总报价表

（3）分项报价表

二、商务部分

（1）资格证明文件

（2）商务条款偏离表

（3）成交服务费承诺书

（4）按照供应商须知表第7条出具的谈判保证金

（5）质量保证金保函格式（成交后开具）

（6）供应商情况表

（7）政府采购信用担保报价担保函格式

（8）政府采购信用担保履约担保函格式

（9）《中小企业声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）价格扣减条件的供应商须提交）（如适用）

三、技术部分

（1） 服务方案说明，设备的总体说明、功能和性能等以及详细配置清单；

（2） 供货方案及售后服务方案

（3） 技术偏离表。

（4） 项目人员情况表

## 报价部分

- 报价函（格式1）

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目谈判采购货物及服务的谈判邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份、电子版一份：

- 报价部分

1.1报价函

1.2总报价表

1.3分项报价表

- 商务部分

2.1资格证明文件

2.2商务条款偏离表

……

- 技术部分

3.1服务方案说明，设备的总体说明、功能和性能等以及详细配置清单；

3.2供货方案及售后服务方案

3.3技术偏离表。

3.4项目人员情况表

- 由（银行名称）出具的谈判保证金，金额为（金额数和币种）

- 按谈判文件供应商须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价有效期为自谈判之日起   90   个日历日。

- 如果在规定的谈判时间后，供应商在谈判有效期内撤回报价，其报价保证金将被贵方没收。

- 我方承诺，与买方聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商代表签字

供应商名称

公章

日期

- 总报价表格式（格式2）

总报价表

供应商名称：                         项目编号：

| 项目名称 | 总价 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |

供应商授权代表签字

加盖供应商公章

日期：_____________

注：

报价货币为人民币；

报价总价应包括所有分项报价表总价和其它分项报价。

- 分项报价表格式（参考格式）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项货物名称 （请根据实际填写） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价:人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字

加盖供应商公章

日期：_____________

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

## 商务部分

- 资格证明文件及格式

*1-1企业法人营业执照

有效的营业执照（副本复印件，加盖供应商公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖供应商公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

*1-2有依法缴纳税收的良好记录的承诺

供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权代表签字）

*1-3法人代表授权书（格式4）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：*1、附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书格式为参考格式，供应商可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人和被授权人签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

*1-4有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺

供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权代表签字）

*1-5有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺

供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权代表签字）

*1-6参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明：供应商须提供此声明，法定代表人或授权代表签字，须加盖本单位公章；

1-7信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①投标人须提交在规定网站查询到的信用记录结果网页截屏,并加盖投标人公章。

②网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

③信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

*注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印

1-8供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件须加盖本单位公章）

*1-9关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明。（原件，格式自拟，法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章）

*1-10关于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）的声明。（原件，格式自拟，法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章）

注：以上文件中*号条款为实质性条款，没有对此作出响应的投标将被拒绝。

- 商务条款偏离表（格式6）

商务偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字

加盖供应商公章

日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

- 成交服务费承诺书（格式7）

成交服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目竞争性谈判采购谈判中若获成交（文件编号：                  ），我们保证在领取成交通知书时按谈判文件的规定，以电汇向贵公司即北京宏信天诚国际招标有限公司指定的银行帐号，按照谈判文件第二章供应商须知第17条款规定以文件规定的费率计算一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

- 按照供应商须知表第7条出具的谈判保证金

- 质量保证金保函格式（成交后开具）（格式8）

质量保证金保函

开具日期：

致：（买方名称）号合同质量保函

本保函作为贵方与(卖方名称)与(以下简称“卖方”)于     年    月    日就          项目(以下简称“项目”)项下提供  （货物名称）    (以下简称“货物”)签订的         号合同的质量保证金。

(出具保函银行名称) 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过               (货币数量)，即相当于合同价格的5％。

并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或未来的税收、关税、费用扣减或预提税款，均不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变化、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的质量保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务:

签 字 人  签  名：

公            章：

注：此质量保证金保函格式为参考格式。

- 供应商情况表（格式9）

供应商名称：（公章）    填表日期：

| 单位名称 |  | 组织机构代码证号 |  |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 信箱号 |  |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 专业人员 人 中高级职称 人 |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总收入 | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 主要业务范围 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 三、主要服务情况 | 项目名称 | 项目金额 | 实施年份 | 完成情况 | 用户满意度 |  | 曾获何级何种奖励 |  |  | 主要用户名称 |  |  |  |

- 政府采购信用担保报价担保函格式（格式10）

政府采购报价担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于     （以下简称“供应商”）拟参加编号为       的       项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目谈判文件，供应商参加报价时应向你方交纳报价保证金，且可以报价担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中选后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商报价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

- 政府采购信用担保履约担保函格式（格式11）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                         。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

- 供应商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）价格扣减条件的供应商须提交）（如适用）（格式12）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

参考附表

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 服务及培训计划

（1） 服务方案说明，设备的总体说明、功能和性能等以及详细配置清单；

（2） 供货方案及售后服务方案

（3） 技术偏离表。

（4） 项目人员情况表

- 3 技术偏离表（格式13）

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 谈判 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字

加盖供应商公章

日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”

- 4 项目人员情况表（格式14）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 服务团队同类项目经验情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目1： 项目2： 项目3： ………… |

注：在填写时，如本表格不够可按相同格式自行增加。

报价人公章：

报价人授权代表签字：

日期：

# 合同条款（仅供参考）

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　    (项目名称)中所需 　　　(货物/服务名称)经           (采购代理机构)以　　　　  号采购文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	采购文件				(含采购文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物/服务：

数量：

3、合同总金额

本合同总金额为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物服务的交货（实施）时间及交货（实施）地点

交货（实施）时间：

交货（实施）地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

- 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

- 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

- 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

- 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同规定的交货期  3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

- 7     装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

- 8     付款条件

付款条件见第四章。

- 9     技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  15  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  3  天内将这些资料免费寄给买方。

- 10    质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后   7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

- 11    检验和验收

11.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场后，买方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

- 12    索赔

12.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3  天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

- 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2    除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

- 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在  7  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

- 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

- 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

- 19     破产终止合同

19.1    如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 20     转让和分包

20.1    本采购合同不能转让。

20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

- 21     合同修改

21.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

- 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 23      计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 24      适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 25      履约保证金

25.1    按第九章付款条件执行

- 26　    合同生效和其它

26.1    采购合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2    本合同一式 捌  份，具有同等法律效力。