北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：基层医疗卫生服务能力提升项目其他医疗设备采购项目

项目编号：11010523210200012745-XM001

项目代理编号：BJZTMZ-2023-105

采 购 人：北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心

采购代理机构：北京中天铭泽项目管理有限公司

2023年11月

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	30

第五章   政府采购合同格式	63

第六章   响应文件格式	73

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11010523210200012745-XM001

2.项目代理编号：BJZTMZ-2023-105

3.项目名称：基层医疗卫生服务能力提升项目其他医疗设备采购项目

4.采购方式：竞争性磋商

5.项目预算金额：390.26万元

6.采购需求：

| 项目编号 | 项目名称 | 采购预算金额 | 是否接受进口货物 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11010523210200012745-XM001 | 基层医疗卫生服务能力提升项目其他医疗设备采购项目 | 390.26 万元 | 否 | 北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心拟采购艾灸仪、便携式全科诊疗仪（电子血压计、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等）、便携式牙椅等(具体详见竞争性磋商文件“第四章采购需求”) |

（具体详见磋商文件第四章“采购需求”）。

7.合同履行期限：2023年度（具体以合同签订时间为准）

8.本项目（□是/■否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

2.1本次采购项目产品未办理进口产品的审批，未经专家论证不可以采购进口产品，故供应商所提供设备仅限产自中国境内的产品；

2.2依据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号），本项目是□/■非专门面向中型、小型、微型企业采购；□是/■非专门面向监狱企业采购；

2.3其它落实政府采购政策的资格要求：支持节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

- 本项目的特定资格要求：

3.1投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

3.2供应商须向采购代理机构提交登记备案资料，未向代理机构登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标;

3.3本项目不接受分支机构参与投标 ；

3.4本项目不接受进口产品投标；

3.5本项目不属于政府购买服务；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、获取采购文件

时间：2023年11月15日至2023年11月21日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市石景山区老山西街17号院一层办公室

售价：600元人民币/包 售后不退

方式：线上获取

推荐广大潜在供应商通过非现场方式获取磋商文件，请报名单位在汇款时务必注明所参加项目代理编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由报名单位自行承担。请用公司账户“公对公”形式汇款。

汇款账户：

户名：北京中天铭泽项目管理有限公司

开户银行名称：江苏银行北京总部基地支行

账号：3233 0188 0000 256 15

邮箱：bjztmz@163.com

报名资料：（1）报名人身份证明复印件（加盖公章）；（2）汇款凭证扫描件或完整的截图；（3）报名人单位名称、项目联系人、联系方式及单位地址、邮箱、单位发票信息，将以上材料扫描件及标书款汇款凭证截图发至邮箱bjztmz@163.com，（邮件标题需注明BJZTMZ-2023-105+北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心；邮件正文须写明报名人单位名称、项目联系人、联系方式）获取竞争性磋商文件，并拨打项目经办人电话或手机号码，确认发送报名的资料是否有效。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年11月27日7点00分（北京时间）。

地点：北京市石景山区老山西街17号院一层办公室

## 五、开启

时间：2023年11月27日7点00分（北京时间）。

地点：北京市石景山区老山西街17号院一层办公室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜

无

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心

地    址：北京市朝阳区团结湖北三条七号楼

联系方式：马老师 13520205917

2.采购代理机构信息

名    称：北京中天铭泽项目管理有限公司

地    址：北京市石景山区老山西街17号院

联系方式：周学盈、宋洋  18501354106

3.项目联系方式

项目联系人：周学盈、宋洋

电      话：18501354106

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 血压计 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 召开地点：/ |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：78000元；（柒万捌仟元整） 投标保证金收受人信息： 开户行名称：北京中天铭泽项目管理有限公司 开 户 行：建行北京怡海花园支行 账 号：11050165810000000120 注：*请各投标人按竞争性磋商文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，除保函外、其他形式均为我公司实际入帐、到帐时间为准。并将成功缴纳之后的底单加盖公章以扫描件发送至邮箱（bjztmz@163.com）注:邮件标题须以“BJZTMZ-2023-105 + 保证金”命名；如因未发送邮件、内容缺失、扫描件不清楚无法辨认造成未能查询到投标保证金的，责任由投标人自负；以支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 |
| 11.7.5 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算_90__日历天。 |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：原件送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系人：周学盈、宋洋 联系电话：18501354106 通讯地址：北京市石景山区老山西街17号院 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）以预算金额作为收费的计算基数。 （2）招标服务费为：收费标准参考国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定，按预算金额货物差额定率累进法计算。 （3）采购代理机构参照《财政部关于印发政府采购评审专家管理办法的通知》（财库〔2016〕198号）的精神，本项目所涉及的评审专家劳务报酬由中标人支付（现金缴纳）。 （4）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 缴纳时间：中标人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳所有成交服务费。 服务费账户：（请备注BJZTMZ-2023-105+成交服务费） 户名：北京中天铭泽项目管理有限公司 开户银行名称：江苏银行北京总部基地支行 账号：3233 0188 0000 25615 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、<财政部印发的“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”规定、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 政府采购合同格式

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 未按规定缴纳成交服务费与专家费的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份

13.1  响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件可双面打印，每家供应商响应文件厚度不得超过 45mm;响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

13.2  每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本磋商文件均须加盖骑缝章——即供应商公章。(没按照要求装订的磋商文件无效)应答文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正文部分均正面打印（包括证明材料的扫描件、复印件等），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订（未按要求装订的文件均按无效应答处理）。

13.3  所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本、磋商保证金和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或磋商保证金或电子版；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 供应商根据竞争性磋商文件要求现场提交响应文件。

  - 供应商递交响应文件时应携带法定代表人身份证明或授权委托书加盖公章的原件及法定代表人或被被授权人身份证原件，未提供则供应商做无效投标处理。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应于《供应商须知资料表》中规定的截止日期和时间前将磋商文件递交至《供应商须知资料表》中指明的地址。

  - 关于信用信息

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标单位信用记录；

（2）查询期限：参加本次政府采购活动近三年内；

（3）截止时点：投标截止时间当天；

（4）使用规则：对参加本次活动近三年内列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；经采购人或采购代理机构查询的结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

- 响应文件的修改与撤回

  - 投标以后，如果响应人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

  - 响应人对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，响应人不得对其投标做任何修改。

  - 在投标截止期之后，响应人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第11.7条规定不予退回。

## 五   评审

- 响应文件的开标与评审

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商应在规定的时间内递交响应文件，未在规定时间内递交响应文件，视为响应无效。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予开标。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

  - 磋商小组将与进入磋商的供应商依照递交磋商文件次序分别进行一对一磋商，供应商的磋商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表须随身携带本人身份证明。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

- 第三章  评审方法和评审标准

## 一、资格审查程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | / |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | / |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 | 格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 是否允许澄清 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按磋商文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 不允许 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 不允许 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； | 不允许 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件中承诺的投标有效期满足磋商文件中载明的投标有效期的； | 不允许 |
| 6 | 签署、盖章 | 按照磋商文件要求签署、盖章的； | 不允许 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； | 不允许 |
| 8 | ★号条款响应(如有） | 响应文件满足竞争性磋商文件★号条款要求的； | 不允许 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） | 允许 |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 不允许 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 竞争性磋商文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为进口产品的； | 不允许 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如适用） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件加盖公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 | 不允许 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； | 不允许 |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的响应文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 不允许 |
| 15 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件：投标人报价中的标的名称、分项数量与竞争性磋商文件不一致的； | 不允许 |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、响应文件不存在不符合法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。 | 不允许 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表须随身携带本人身份证明。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

█无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 应交未交或未按规定递交磋商保证金的；

  - 未按照文件规定要求密封、签署、盖章的；

  - 不具备文件中规定资格要求的；

  - “采购需求中”中星号“★”指标的；

  - 最终报价超出采购预算，采购人无能力支付的；

  - 响应文件有效期不足的；

  - 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

  - 响应文件中提供虚假或失实资料的；

  - 在未进行进口产品论证的前提下，供应商所投产品中含有进口产品的；

  - 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，供应商所投产品为非中小企业产品（如适用）；

  - 不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

一、评审办法

1、竞争性磋商评审小组根据评分标准对照各供应商的磋商文件内容进行评分。

2、计分方法：将各供应商的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的供应商候选人为成交人。排名第一的供应商候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的供应商候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的供应商候选人为成交人，以此类推。

评分细则如下：

| 评分 因素 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 投标价格 （30分） | 满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 （注：本项目对符合评审条件的小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）。 | 0-30 |
| 商务评审 （13分） | 同类项目业绩 (5分） | 供应商提供近2020年11月至今同类项目业绩：需包含同类项目的合同关键页复印件（设备清单、金额、签署页），每提供一项业绩加1分，最高5分。 | 0-5 |
|  | 企业实力 （5分） | 磋商小组根据供应商所投产品综合实力：检测报告、质量认证、证书等情况打分，得分由高至低，最高得5分，每低一名扣1分。（各供应商得分可以并列） | 0-5 |
|  | 响应文件编制 （3分） | 响应文件按要求顺序装订，层次清楚，双面打印，页码连续，目录准确，查阅方便。一项不符合要求扣1分，最多扣3分 | 0-3 |
| 技术评审（57分） | 对采购需求的响应情况 （15分） | 磋商小组根据供应商对 “采购需求”的响应情况，进行得分，全部响应无偏离得15分，一项不满足扣1分，最多扣分不超过15分。 | 0-15 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提供的项目实施方案情况进行打分： 实施方案总体设计选型合理、组织实施计划详实、安装方案完整合理，组织实施可行性及各项保障措施具体，可行性强，得12分； 实施方案总体设计选型较合理、组织实施计划较详实、安装方案较合理，组织实施可行性及各项保障措施较具体，可行性较强，得9分； 实施方案总体设计选型一般、组织实施计划、安装方案一般，组织实施可行性及各项保障措施一般，可行性一般，得6分； 实施方案总体设计选型较弱、组织实施计划、安装方案较弱，组织实施可行性及各项保障措施较弱，可行性较弱，得3分； 无实施方案或实施方案基本满足采购人实际需求，得0-1分。 | 0-12 |
|  | 应急保障措施 （12分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提供的应急保障措施情况进行打分： 提供针对本项目的应急保障措施，内容全面完整，合理、可行，响应及时到位、充分满足本项目实际需求，得12分； 提供针对本项目的应急保障措施，内容完整、合理、可行、响应及时、满足本项目实际需求，得9分； 提供本项目的应急保障措施，合理、可行，响应及时、满足采购人实际需求，得6分； 提供应急保障措施，合理、可行，满足采购人实际需求，得3分； 未提供或应急保障措施，基本满足采购人实际需求，得0-1分。 | 0-12 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 磋商小组根据供应商针对本项目提供售后服务方案，磋商小组根据供应商针对本项目提供的售后服务方案情况打分： 投标人提供针对本项目的售后服务方案，完整、合理、具有可执行力，服务到位，满足本项目需求，得8分； 投标人提供本项目的售后服务方案，内容完整，可行，服务及时，满足本项目需求，得6分； 投标人提供售后服务方案，服务及时，可满足本项目需求，得4分； 投标人售后服务方案，基本可行，得2分； 投标人售后服务方案、保障措施等不能满足本项目的需要，或者未提供服务方案得0-1分。 | 0-8 |
|  | 质量保证 （8分） | 供应商保证其所投货物达到采购人标准，如遇特殊情况无条件退换；遗漏补充及时，描述详细，得8分； 供应商保证其所投货物达到采购人标准，如遇特殊情况无条件退换；遗漏补充及时，描述一般，得6分； 供应商保证其所投货物达到采购人标准，有条件退换的，依据退换条件，得4分； 投标人无法保证，得0分。 | 0-8 |
|  | 政策功能 （2分） | 若供应商提供的是满足采购需求且进入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品（须附证明材料），则本项得1分，否则得0分 | 0-1 |
|  |  | 若供应商提供的是满足采购需求且进入《节能产品政府采购品目清单》的产品（须附证明材料），则本项得1分，否则得0分 | 0-1 |

- 第四章  采购需求

一、具体要求

| 设备名称 | 设备参数 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 艾灸仪 | 1.功能及特点 功能：运用传统明火艾灸，仪器除烟净味，无噪音可移动，配套督脉灸新技术开展督脉灸，万向调节支架方便操作，配套多种灸具方便施灸。特点：适用多种灸法，操作安全便捷，不用单独铺设排烟管道，适合多种场景下开展艾灸疗法。 2.配置及技术参数 2.1配 置 （1）智能净烟主机 1台 （2）聚能灸头 2个 （3）热敏督脉灸盒 1套 （4）可调式部位灸盒 1套 （5）可调式膝关节灸盒 1套 2.2技术参数 （1）智能除烟净味，净化后符合GB/T 1883-2002环境空气标准 （2）净烟主机尺寸不大于30*25*80CM 可移动 ▲（3）净烟主机功率≤30VA，低压直流静电吸附分解除烟技术，低功率、低耗能，净烟时噪音≤42db（A），无工作噪音， ▲（4）烟口进风量 1.0-6.0CFM，负压小，对施灸部位不产生气流影响 ▲5）灸具配置聚热板，燃烧艾热利用率≥80%，灸头聚热面直径 8CM以上，督脉灸盒设5个以上调节单元，施灸面≥55*16CM可调节幅度8 ～12CM （6） 膝关节灸盒施灸面≥35*22CM 高低可调节范围8CM 以上 ，部位灸盒施灸面≥16*22CM 灸材施灸高度≥5CM 保证针刺空间（1）智能除烟净味 （2）净烟主机尺寸不大于30*25*80CM 可移动 （3）净烟主机功率≤30VA，低压直流静电吸附分解除烟技术，低功率、低耗能，净烟时噪音≤42db（A），无工作噪音， （4）烟口进风量 1.0-6.0CFM，负压小，对施灸部位不产生气流影响 （5）灸具配置聚热板，燃烧艾热利用率≥80%，灸头聚热面直径 8CM以上，督脉灸盒设5个以上调节单元，施灸面≥55*16CM可调节幅度8 ～12CM （6） 膝关节灸盒施灸面≥35*22CM 高低可调节范围8CM 以上 ，部位灸盒施灸面≥16*22CM 灸材施灸高度≥5CM 保证针刺空间 | 5 |
| 便携式全科诊疗仪（电子血压计、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等） | 1、检测项目及参数：≥9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等 2、显示屏幕：8寸真彩液晶显示屏 3、整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理 4、血压测量： 4.1、采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银 4.2、一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数 4.3、液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差 4.4、系统自动进行充放气控制 4.5、针对人群范围有成人、儿童、新生儿 4.6、可自动存储≥800个测量结果 4.7、血压显示分辨率为：≤1mmHg 5、血氧饱和度测量： 5.1、光电法测量原理 5.2、液晶屏数字化显示测量结果 5.3、平均单个患者读值时间≤5秒钟 5.4、血氧饱和度测量范围为：50%—100% 5.5、可自动存储≥800个测量结果 5.6、血氧饱和度显示分辨率为：≤1% 6、脉搏测量： 6.1、液晶屏数字化显示测量结果 6.2、提供数值和波形图2个结果参数 6.3、可自动存储≥800个测量结果 6.4、测量范围为：25bpm—250bpm 6.5、显示分辨率为：1bpm 7、体温测量： 7.1、红外线耳温测量 7.2、测量范围：35℃—42℃ 7.3、在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃ 7.4、平均单个患者测量时间≤3秒钟 7.5、具备温度超限报警功能 8、眼底检查： 10.1、≥19个屈光分度 10.2、检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 10.3、进口光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔 10.4、系统统一供电，红外感光自动开关 9、耳膜及耳道检查： 9.1、光导纤维照明，带鼓气孔 9.2、放大镜倍率2.5X 9.3、照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 9.4、系统统一供电，红外感光自动开关 10、扩展功能：数据可利用USB、SD、以太网接口进行数据交换 | 1 |
| 便携式牙椅 | 基本参数 LED灯:220V功率:5W 离地高度:400-570mm(五档可调) 背板后倾角度:105-170度 灯臂旋转角度:360度 自由转动 重量:36kg | 2 |
| 插片箱 | 镜圈:采用整体焊接工艺制作，镜片装配牢固，不会松动 内盘尺寸为:438mmx310mmx42mm，可以与组合台相配套使用 表面的铝箱包装尺寸为:470mmx370mmx100mm。 | 1 |
| 超声波治疗仪 | 1、输入电压：220V±22V。 2、输入频率：50Hz±1Hz。 3、输入功率：70VA。 4、输出通道：双通道输出。 5、显示方式：液晶显示。 6、声工作频率：1路1MHz，2路3MHz，允差±10%。 7、1路额定输出功率6W，2路额定输出功率3W。 8、输出模式： a）连续输出； b）断续1：输出1s，间歇1s； c）断续2：输出0.45s，间歇0.6s； d）断续3：输出0.25s，间歇0.4s。 9、有效声强：1路0～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 10、定时：1～30min，步进1min。 11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 12、波束类型：准直型。 13、1路有效辐射面积：4cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%。 14、尺寸：380×310×135mm。 | 1 |
| 电动吸引器 | 配置：腹腔吸引管1支、熔丝管（F2AL250V，φ5×20）2只、吸引软导管（长度2m，φ7×φ12）1根，空气过滤器2只、电源线1根、脚踏开关1只、说明书、保修卡（合格证）各一份 参数：高负压、高流量 电源：AC220V，50Hz 输入功率：180VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：≥0.06MPa 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 抽气速率：≥20L/min 贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组 噪音：≤65dB（A） 熔丝管：F2AL250V, φ5×20 净重：17kg 外形尺寸：360×305×795（mm） 使用期限：五年（易损易耗件除外） 运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50% 电器安全要求：Ι类设备，B型应用部分 防进液等级：IPX0 环境温度范围：+5▫C-+40▫C 相对湿度范围：30%-80% 大气压力范围：860hPa-1060hPa | 1 |
| 电脑验光仪 | 参数： ▲测量原理：SLD光源 显著提高测量白内障患者的能力 ▲角膜屈光度测量范围：角膜中心6mm ▲测量范围：球镜-30D~+25D（0.01/0.12/0.25D间隔，VD=12mm） 散光0D~±12.00D（0.01/0.12/0.25D间隔） 轴位0度~180度（1度/5度间隔） 最小瞳孔直径:ø2mm 测量时间:每只眼小于0.3秒 眼位调节:电动下颚托 眼球自动追踪自动测量:有 瞳距（PD）测量：测量范围:30mm~85mm（1mm间隔） 近瞳距（WD=35cm）：28mm~79mm 视标风景图 调节去除:自动云雾 对焦观察: 6.5寸显示器 测量指示:屏幕显示、数码管显示 打印输出:内置高速快装式自动切纸热敏打印机 数据接口:RS-232C、USB、LAN | 1 |
| 电针治疗设备 | 1输出6路脉冲和12路温针 2.脉冲宽度:0.3ms20%，0.16ms士20% 3.治疗仪输出波形:连续波，疏密波，轻捶波，按摩波(E1,E2,E3)，每路波形可独立设置 4.温针夹温度90C士10C5输出脉冲幅度:Vp64V(在500负载下)采用实体调节旋调节方式。6连续波脉冲周期范围:002s199s 5.辅助探穴 6显示屏:液晶显示屏7寸800*480 7可设置工作时间:10分钟60分钟 8电源:AC:220V士22V 50Hz士1Hz 9.输入功率:不大于100VA 10.电针输出保护:电针输出通道发生短路或开路时，启动保护功能。 11.使用环境温度:5C~40C相对湿度:≤80% 12.大气压力:70.0KPa~1060KPa | 6 |
| 短波治疗仪 | 主机 工作频率 27.12 MHz ± 0.6% 输出功率 0—50W（50Ω纯负载）可调，5W/档 输出通道 1路容式 调制频率 10—800Hz可调，步长10Hz 调制脉宽 20—400uS可调，步长20uS 输出波形 正弦波 作用模式 4种（热效应·温热效应·微热效应·非热效应） 应用部件 电容电极 工作时间 1—30min可调，步长1min 治疗部位 9 程序疗法 36 自定义治疗程序数量 99 外形尺寸 285mm(L)x197mm(W)x280mm(H) 安全类型 Class I，BF-type 显示 采用5寸电阻屏TFT LCD（800*480），界面采用3级菜单，提供电极放置位置以及各种画面指示和参数设定、查看等。 治疗结束音 治疗结束音量和音乐可调 治疗模式 脉冲模式、连续模式可调 是否可选配推车 可选配推车，便于移动 ▲其他认证 FDA、CE证书 电源 输入电源 电源电压：100--240V 电源频率：50HZ/60HZ 输出参数 输出电压30VDC，最大电流6.5A 按键部分 光电编码开关 调节参数及输出强度等 治疗界面键 快速切换到治疗界面，显示治疗的参数 处方键 快速切换到处方程序界面，查看有哪些处方程序 收藏健 快速进入收藏界面，把当前治疗的状态参数收藏备用 工作环境 温度10～40℃，相对湿度30％～75％，大气压力500～1060hPa 存贮环境 温度-10～55℃，相对湿度20％～90％，大气压力500～1060hPa | 1 |
| 多功能病床 | 双摇病床，独立刹车 1、规格：2170×900×500㎜ 2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，采用床面冲孔床垫防滑设计，床框采40*80*1.5mm的冷轧钢管，壁厚1.5mm。 3、床头床尾采用304不锈钢与原生ABS材料结合而成，床头床尾内部整体结构以不锈钢圆管为骨架，不锈钢管直径为φ32，壁厚为≧1.1mm；外部月牙形ABS护罩，底部有ABS防撞轮；床尾板配备透明亚克力床头卡。 4、护栏采用折叠式护栏，主体管材为优质304不锈钢材料，护栏上梁为30*32mmD型管，壁厚1.5mm；护栏下梁为30*30*1.5mm；护栏立柱为20*1.5mm不锈钢圆管；上下连接件为碳钢材质，壁厚3.0mm；坚固耐用，使用方便；护栏操作手柄为5.0mm厚度的钢板冲压成型，防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。 5、配置φ125单制动静音万向轮，刹车稳定方便。密封轴承，防水、防尘，聚氨脂材料不掉色，耐磨擦。 6、配置ABS手摇把，手摇柄处外包ABS塑料壳，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。。 7、备有输液架插孔以及引流挂钩； 8、背部最大折起角度：65°±5°，腿部最大折起角度：40°±5°，床体载重大于240kg. 9.配备ABS可翻转式餐桌，带有液压缓冲。 10、整体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。 | 2 |
| 多功能牵引床 | 1）牵引力/N 劲椎牵引：1～200，腰椎牵引：1～999； 2）维持力/N 劲椎牵引：1～200，腰椎牵引：1～999； 3）治疗时间/min：1～99； 4）牵引时间/S：1～999； 5）间歇时间/S：1～999； 6）牵引力变化速率/（N/s）：≤60； 7）输入功率：200VA； 8）床板尺寸（长×宽×高）：1840mm×600mm×600mm； 9）固定床板长度：630mm； 10）滑动床板长度：1290mm； 11）外形尺寸（长×宽×高）：3200mm×640mm×1940mm； 12）牵引椅及床板额定承载：1500N。 | 2 |
| 房角镜 | 一套含单面房角镜一个，三面房角镜一个 单面房角镜 影像放大 ：1.5x 观察视野：62° 激光放大：0.67X 三面房角镜 影像放大 ：1.0x 观察视野：62°/66°/76° 激光放大：1.0X | 1 |
| 负压泵 | 1环境条件 环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa 通风流量≥0.1m³/s 2 电源条件 电压：220V、频率：50Hz、电源消耗：0.75KW | 1 |
| 妇产科专用检查床(周围设有遮挡设施) | 长 1850mm 台面最高 1000mm 背板 780×590mm 宽 590mm 台面最低 740mm 座板 470×590mm 前倾 ≥15° 背板上折 ≥75° 腿板 560×590mm 后倾 ≥25° 背板下折 ≥10° 电源 AC220±10%，50HZ 包装体积 1500×840×950mm 产品配置清单 序号 名 称 数 量 备 注 1 主体（含电机、床垫） 1 2 臂托 2 3 腿托 2 4 把手 2 5 辅助台 1 6 污物盆 1 7 控制器 1 8 麻醉架 1 9 脚踏刹车 1 10 四折屏风 1 11 合格证 1 12 使用说明书 1 14 产品保修卡 1 14 装箱单 1 | 1 |
| 根管治疗仪 | 主要技术参数 电源输入 AC100--240V,50/60Hz,0.2A 电源输出 5.0V/1A 手柄电池 3.7V/2000mAh 可充电锂电池 速度 100--2500rpm 扭矩 0.4--5.0Ncm 重量 158.8g（手柄134.9g，弯手机23.9g） 主要配置 1、底座 1个 2、手柄 1个 3、弯手机1个 4、注油嘴1个 5、电源适配器1个 6、测量线1根 7、锉夹4根 8、探针2根 9、唇挂钩2根 | 4 |
| 红外线辐射理疗灯 | 1.样式及特点:立式、可拆卸脚架 2.计时方式: 机械计时 (0-60 分钟及常通) 3.设备倾倒可自动断电。 4.支臂灵活，多段可调，便于调节角度 5.底座加重，自带滑轮及滑轮锁。 6.电压: 220V 7.功率: 150W 8.频率:50Hz 9.光谱波长: 0.5-3.0μm 10.活动臂伸缩范围: 0-600mm 11.俯仰角: 270° 12.转角: 360° 13.产品净重:10.8kg 14.产品毛重: 12.0kg 15.执行标准:行业标准及企业产品注册标准 | 4 |
| 洁牙机 | 1.网电源输入：～220V 50Hz 1.1A 2.主机输入：30V 1.3A 3.主机保险：T1.6AL 250V 4.输出的尖端主振动偏移（最大值）：100μm，偏差：±50% 5.输出的尖端振动频率：30±5 kHz 6.输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50% 7.尖端输出功率：3W～20W 8.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa) 9.主机重量：2.0Kg 10.龈上喷砂手柄重量：36.3g 11.龈下喷砂手柄重量：35.3g 12.超声手柄重量：44.5g 13.主机尺寸：长×宽×高270mm×170mm×90mm | 2 |
| 口腔模型（成人、儿童） | 1、采用PVC材质 2、舌头材质：硅胶 3、产品型号： （1）自然大口腔（9.5*9*6cm）） （2）2倍放大口腔（全口固定） （3）2倍放大口腔下牙可拆 （4）2倍大口腔 带硅胶舌头 （4）6倍放大口腔带舌头（17*15*12cm） 2倍以上适用于儿童日常口腔教学使用 | 2 |
| 口腔压力蒸汽灭菌器 | 符合标准：符合欧盟医疗器械条例﹣医疗设备llb，符合EN13060标准的B级灭菌器；灭菌腔容积：24L; 灭菌腔尺寸：250x440 mm；托盘架尺寸：180x160x380 mm(LxHxD); 灭菌程序：5组预设置B型程序，适用于包裹或非包裹器械，适用于A类中空管腔，B类 中空管腔（包含肌病毒灭菌及肌病毒快速灭菌程序）;3组测试程序；可激活附加循环 ，包含N型，S型循环； 干燥：负压真空干燥； 水箱：净水箱容积：5L；废水箱容积：3.5L; 显示：软触摸屏显示，2.4英寸，可中文显示； 按键：三键操作，程序调取简单直观； 安全性1：配置电子和机械双重安全门锁； 安全性2：压力安全阀，超压排放保护。双重电气防短路保护； 安全性3:4重温控保护，确保操作人员安全； 可靠性1：高效瞬时蒸汽发生器，新一代瞬时蒸汽发生器，依据荷载调整蒸汽供给，进而提高蒸汽质量、节约水耗、控制循环时间； 可靠性2：污垢控制系统：特殊设计使污物很容易流进废水箱，避免管路堵塞，确保蒸汽灭菌器长时间正常工作； 可靠性3：高效水汽分离系统：分离出进入真空泵中气体的水分，提高真空泵的使用寿命； 可靠性4: 开放式水箱检视系统：可快速简捷的检视水箱，使灭菌器维护简便，降低感控风险； 可靠性5：水质监测系统监测水质情况，水质不合格停止运行，保障蒸汽发生器正常工作； 高效性：配置高效真空泵，性能可达20 L/min; 紧凑性：优化外形尺寸（460x445x610 mm)，减低占用空间；可允许桌面最小宽度和长度46~50 cm；支撑区域重量（满水箱和最大负载） 3.21 kg/cm2; 20．环保性：环保设计，消耗优化，每个循环只需耗水300ml; 智能性：E-Timer系统，可以自由设置测试和灭菌循环在任意时间开始； 便捷性1：后通风系统，优化散热功能，可轻松放置于台，架内，无需过分考虑散热问题； 便捷性2：快插排水、预留外置软水供水系统接口、预留后置排水接口； 追溯系统：标配SD卡存储数据。可选配Wi-Fi和两种不同类型（内置热敏、内置标签） 的打印机； 基础参数1：电源电压及频率：230V、50/60 Hz; 基础参数2：输出功率及电流：2300W、10A; 基础参数3：最大压力：250 kPa(2.5 bar); 安装：即插即用、安装简单； 维修：整机模块化结构设计，便于检修和维护； 保养：提供定期的保养包。具备备忘录功能，提示密封圈更换，腔体清洗等； | 2 |
| 冷藏箱 | 具体项目：双开门 整体结构：左右对开玻璃门 外部尺寸（宽深高）：1170*560*1980 mm 内部尺寸（宽深高）：1070*470*1280 mm 搁架数量：6层共12个搁架 总有效容积：650L 脚轮与底脚：4个万向脚轮+2个止动底脚 发泡箱体保温层：40mm 电器 控制系统：温度控制系统搭配5路传感器 照明灯 LED灯，手动开关控制 性能：温度范围 2-8℃ 输入功率：400W 均匀性：3℃ 化霜类型：自然化霜 制冷系统 电池：12V大容量蓄电池 安全系统：多重故障报警 高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警， 远程报警功能：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 门锁：一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启 数据导出：USB接口/打印机 USB接口，打印机 | 1 |
| 免散瞳眼底彩色照相机 | 1．彩色图像采集器：彩色CMOS 1英寸，像素≥1500万 2．成像模式：全自动免散瞳彩色眼底照相 3．拍摄最小瞳孔要求：≥3.3mm 4．屈光补偿调节范围：-23D～+23D 5．成像辅助功能：对位指示、劈裂线调焦指示 6．调焦方式：自动对焦、手动对焦 7．拍照方式：自动拍照、手动拍照 8．固视灯：外固视+内固视 9．最大视场角度：45度整圆 10．工作距离：41mm±2mm 11．拼图功能：自动无缝拼图 12．平台移动方式：全自动 13．光源：LED红外光、LED闪光（5档可调） 14．显示窗口：带10.1英寸触摸屏，分辨率1280*800 15．操作系统：Linux嵌入系统 16．拍摄速度： 1.5s≤张 17．▲双工作站系统：一体电脑系统，专用嵌入式系统，触摸式操作，一体上位机同步显示系统，自带AI分析功能。 | 1 |
| 镍钛马达 | 电源输入 AC100--240V,50/60Hz,800mA Max 电源输出 15.0V/1.6A 手柄电池 3.7V/750mAh 可充电锂电池 底座电池 11.1V/2600mAh 可充电锂电池 速度 200--650rpm 扭矩 0.6--4.0 N.cm 主要配置 1、底座 1 台 2、手柄 1 个 3、弯手机 1 个 4、USB 线 1 个 5、注油嘴 1 个 6、电源适配器 1 个 | 6 |
| 排风设备 | 产品配件 1、亚克力排烟罩 ； 2、ABS烟喉 ； 3、铝合金滑道； 4、遥控升降系统； 5、离心静音主机 ； 产品配件详情介绍 一、排烟罩: 1、专用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料，一次注塑成型； 2、规格：长≥90cm，宽≥60cm,高≥18cm，中心孔直径≥160mm； 二、专用可调控烟喉： 1、专用ABS环保材料，一次注塑成型； 2、规格：长≥400mm 方形200mm；可任意灵活调动； 三、专用滑轮轨道 专用铝合金材质；规格：长≥1800mm,宽≥20mm,厚≥25mm 四、遥控升降系统: 1、电机：外壳≥1mm厚镀锌铁壳，专用机器焊接； 2、规格：电压220v，功率14w，承载重量≥25公斤。静音。达到出口要求； 3、遥控：规格：电压220v功率15w，长≥7cm宽≥5cm厚≥4cm，效远程遥控≥5米； 五、 静音主机: 1、规格：电压220V，功率0.75Kw； 2、转速≥1350r/min，噪音50dba，风量≥2200m3/h。 | 8 |
| 抢救车 | 一、规格：650/770×400×850（mm） 二、功能：不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。右边配有推手，推手管为不锈钢圆管。 三、材质： 1．采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2．面板、车身、层板、抽屉、门料厚度1.0mm； 3．采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好； 4．车坚实、美观大方、操作灵活方便。 | 2 |
| 抢救床 | 1、 规格：全长2150mm，全宽830mm 床板长1880mm，床板宽620mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75° 膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。 2、安全工作载荷：220KG 3、背部升降系统：采用静音双气弹簧控制，承重强稳定性好。 4、高低升降系统：采用进口油压缸控制，质量更稳定。液压缸外侧有ABS注塑而成的5个圆形油缸保护套筒，整体颜色搭配协调，不易积灰，便于清洁。 5、床板：采用抗倍特材质，强度更高，不变形。 6、框架：采用优质钢材弯管焊接加工而成。 7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，安全防护性更好，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双重安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。 8、护栏板上设有角度显示，方便护理时了解背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。护栏每一边都由5个压铸铝，11个不锈钢铆钉铆接而成，强度高。压铸铝表面有透明防氧化层，防止铝铸件长时间发生氧化反应产生锈斑。 9、脚轮：采用中控锁四个直径200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 10、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。 11、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度105mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。 12、床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。 13、床体侧下方两侧均配有输液架收藏架，可固定收藏输液架。 14、床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗，7公分的海绵躺卧舒适。 15、床体四周设有防撞轮与防撞块，外观造型美观，防止在推行过程中发生碰撞可以起到防护作用。 16、推行把手：床头设有P型推行把手，表面进行发泡处理，握感舒适，在不用时可以折叠放下，便于医护人员进行急救措施。床尾设有U型把手，表面经过浸塑处理，提升握感与美观度 17、喷涂钢制床架，酸洗磷化之后进行电泳处理然后进行喷粉双层喷涂，防护性更好。 配置清单： 1、床本体 1台； 2、一体式护栏 2片； 3、中控脚轮 4只； 4、中控锁定踏板 4套； 5、中心第五轮 1套； 6、整体升降油压缸 2个； 7、背部升降气压弹簧 2个； 8、膝部手摇柄 1个 8、整体式底部托盘 1个； 9、输液架 1根； 10、标准输液架插孔 4个； 11、防水床垫 1张； 12、记录台（选配） 1个； | 1 |
| 抢救箱 | 产品名称：综合性急救箱 常规颜色：银灰色 净重:13Kg 产品尺寸：5450*410*155mm 此款急救箱可用于保健、出诊以及多种急、重、危病症的抢救和外伤处理 箱体坚固耐用，结构紧凑、布局合理，各种物品都有固定位置，取装方便，开箱可见 内装物品实用、完备、可靠，有小型医用供氧器，可连续供氧60-80分钟 装配有外伤急救器械、诊断器具、止血带、三角巾等急救产品 序号 物品名称 型号或规格 单位 数量 1 箱体(包） — 只 1 2文件 使用说明书 — 份 1 产品合格证 — 份 1 产品保修单 — 份 1 3 医用供氧器 2L 套 1 4 ※洗胃器（选配） 28号 套 1 5 三角巾急救包 82型 包 1 6 一次性使用导尿管（选配） 14# 根 1 16# 根 1 7 洞巾 （430-480）mm×（300-360）mm 块 1 8 包皮 无带（430-480）mm×（300-380）mm 块 1 有带（误差±50mm） 200mm×200mm 块 1 无带（误差±50mm） 200mm×200mm 块 1 有带（误差±60mm） 450mm×450mm 块 1 9 夹板 220mm×60mm 误差±5mm 块 2 320mm×60mm 误差±5mm 块 2 10 空气导管（选配） Ф6*9 允差±20 % 长650mm±50mm 根 1 11 医用乳胶管 Ф5*7允差±20 % 长650mm±50mm 根 1 12 手电筒 — 只 1 13 铝针盒 130mm×55mm 误差±5mm 支 1 14 棉线绳 长：200mm±20mm 根 1 15 小砂轮 Ф12mm-25mm 个 1 16 酒精瓶 — 个 2 17 碘酒瓶 — 个 2 18 小药瓶 — 个 8 19 大药瓶 — 个 4 20 压舌板 — 只 1 21 简易呼吸器 — 只 1 22 麻醉咽喉镜 — 套 1 23 一次性使用 气管导管或一次性使用 气管插管 7.0 根 1 7.5 根 1 23 8.0 根 1 24 血压计或血压表 — 具 1 25 听诊器 — 具 1 26 玻璃体温计 — 只 1 27 舌钳 170mm 把 1 28 丁字式开口器 — 把 1 29 普通手术剪(直尖头) — 把 1 30 普通手术剪(弯尖头) — 把 1 31 敷料镊 — 把 2 32 手术刀柄 4 把 1 33 无菌手术刀片 20# 片 2 34 持针钳 — 把 1 35 止血钳 普通止血钳(直无钩) 把 1 普通止血钳(弯无钩) 把 1 蚊式止血钳 把 1 36 组织镊 — 把 1 37 帕巾钳 90mm或110mm 把 2 38 医用缝合针 圆1/2 弧 枚 1 39 医用缝合针 三角1/2 弧 枚 1 39 针灸针 — 套 1 40 腰椎穿刺针 — 只 1 41 非吸收性外科缝线或医用真丝编织线 3-0 束 1 42 一次性使用灭菌橡胶外科手套 中号（7） 副 1 43外科纱布敷料 纱布块 块 4 腹巾 块 1 44 医用纱布绷带 21s×32s 卷 1 21s×21s 卷 3 45 脱脂棉球 — 个 5 46 弹性绷带 普通型 卷 1 47 医用橡皮膏或医用胶带 — 卷 1 48 一次性使用医用棉签或棉签 — 支 20 49 口垫 — 个 1 50 创可贴创口贴 — 个 8 | 8 |
| 染片机 | 电压: 交流 220V士10%50士1 HZ额定功率:≤500W申源频率:试剂缸: 16 缸 液缸容量:500ML 每次染色量:50 片 整机重量: <47KG 规格: 105x60x50cm | 1 |
| 软水机 | 主要技术参数 适用电源 功率 出水量 3～380V/50Hz 7.5KW ≥10L/h | 4 |
| 雾化泵 | 产品主要参数： 1、电源：~AC220V±10%，50Hz±1Hz 2、额定电压：~220V，额定频率：50Hz 3、输入功率：200VA 4、最大雾化率：≥0.2mL/min 5、药液残留量：≤1.0mL 6、雾粒中位直径(MMD) ：3.9um±25% 7、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.08~0.15MPa， 当雾化器发生异常情况， 雾化器所产生的最大压力范围是0.15~0.40MPa。 8、熔丝管：T1.6AL250V，Φ3.6×11 9、压缩泵自由空气流量：≥7L/min 10、噪音：≤60dB(A) 11、净重：约2.1kg 12、外形尺寸：长约198×宽约195x高约105mm 13、安全分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 14、运输和贮存环境限制条件： 环境温度范围：-40℃~+55℃ 相对湿度范围：10%~93% 大气压力范围：70kPa~106kPa 15、电气安全要求：Ⅱ类设备，B型应用部分 16、浸液防护等级：IPX 0 17、工作制：连续运行 18、正常工作条件： 环境温度范围：+10℃~+40℃ 相对湿度范围：30%~75% 大气压力范围：86kPa~106kPa 19、产品使用期限：5年（易损易耗件除外） 配置清单： 主机1台(内含过滤组件1只) 雾化装置1套(含成人/儿童面罩各1只) 过滤组件2只 说明书（含保修卡、合格证）1份 | 2 |
| 雾化吸入器 | 一次性使用气动雾化吸入器 规格型号:□RY-A型□RY-D型□RY-E型□RY-B型□RY-C型□RY-F型 □RY-G型 □RY-H型 □RY-I型 □RY-AT型 RY-BT型 □RY-CT型 注:限一人次使用! □RY-DT型 □RY-ET型 □RY-FT型 经环氟乙烷灭菌后由粉红色变成橘黄色 □RY-QT型 | 3 |
| 洗板机 | 1 清洗头规格：8头和12头 2 适用板型：96孔板及48孔板，平底、U型底和V型底 ▲3 清洗方式：板洗和排洗 4 清洗液容量：50～3000μl 可调，调节间隔50μl 5 清洗次数：0-9可调 6 两点吸液：可选 7 浸泡时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒 ▲8 吸液时间：0.1～10 秒可调，调节间隔：0.1 秒 9 振板时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒 10 底部冲洗：可选 11 残余量：≤2µl ▲12 可编清洗程序：100个 13 操作方式：带有8 个功能键的面板按键 14 防溢流功能：有 15 废液瓶报警功能：有 16 屏幕尺寸：192×64 点阵液晶屏 | 1 |
| 洗胃机 | 参数： 1. 工作压力：47Kpa-67Kpa，压力误差：≤ ±5kPa ▲2. 流量：≥ 2.0L/min 3. 洗胃周期：≤ 40s ▲4. 自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次 5. 工作噪声：≤ 65dB 6. 工作电源：AC220V / 50HZ 7. 熔断电流：2A 8. 最大功率：≤ 120W 9. 微电脑控制，自动压力反馈及功能控制； 10. LED背光，液晶显示屏； 11. 进出胃液平衡控制； 12. 进、出胃液分离控制结构； 13. 具备“压力设定”功能，数字显示，可设置相应参数； 14. 具备进出胃换向能力及防堵设计； 15. 自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量，发生故障时，具备报警功能； 16. 采用无油泵。 | 1 |
| 显微镜 | 1. 光学系统：采用HC无限远光路系统，齐焦距离为国际标准≤45mm，保证了光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行。 2. 具有明场观察及数字成像功能，可以拓展暗视野、相差、荧光、多人共览等观察方式。 3. 可选4/5位物镜转换器,螺纹孔径符合GB/T22055.2-2008 M25 国家标准； 4. 透射光照明：长寿命LED光源，使用寿命>50000h，可调焦 Koehler 视场光阑 5.目镜：10X，视野数20，含目镜罩 6. 机械载物台：高强度低位同轴机械物台，没有暴露传动齿条，行程范围≥ 7.6 x 2.6 cm 7. 双目镜观察筒：可360度旋转，方便讨论 8.聚光器数值孔径≥1.25，孔径光阑大小的标记位按对应物质镜的倍率进行刻度标记； 9调焦机构：粗/微调同轴调节，粗调范围：≥37.7mm/转，微调：≥0.2mm/转； 10.平视场消色差物镜： 4X (NA=0.1) WD≥26.2mm， 10X (NA=0.25) WD≥7.8mm， 40X(NA=0.65) WD≥0.3mm， 100 X(NA-1.25) 油镜WD≥0.1mm 10.表面银离子镀膜，有效防霉、传染病 11.便携手柄，方便携带，搬运 12. 2小时自动关机 | 1 |
| 小型超声清洗机 | 技术说明 一：设备参数及配置 1 用途 主要适用于医院硬式内窥镜，管腔器械，手术刀，止血钳，内镜活检钳，镊子，注射针头，各式大小注射器，试管，玻璃片，换药碗，各种盘子，圆桶，测压器等放射性，污物性，大批量，高洁度的快速高效超声波清洗。 1.1 尺寸 内槽尺寸600*300*288mm 外形800*510*800 mm 容量52L 1.2 材质 304不锈钢拉丝板 1.3 全自动水位控制 全自动水位控制，当水位到了设定位置自动停止并自动开始工作，缺水能自动补给。 1.4 舱体保温 10mm吸音耐高温棉 1.5 主控制系统及触摸屏 彩色液晶触摸屏，PLC可编程序控制， 24组可编程序，预置标准程序可随时工作。并可显示舱内温度、工作运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能及提示故障处理方法。稳定性高。 1.6 开门方式 双层带硅胶密封门，手动向上翻转阻尼铰链开门结构，关门防夹手。 1.7 自动进排水 全自动进水，高温排水泵自动快速排水。 1.8 安全保护功能 漏电、超温度、超电压、超电流自动保护指示及无溶液保护。 1.9 超声频率 40KHz 1.10 超声功率 1000W 1.11 加热功率 4000W 1.12 温度可调 0-80℃，可调 1.13 时间可调 1-480min，可调 1.14 水源要求 0.30-0.50MPA 1.15 电源电压 AC220V/50HZ | 2 |
| 心肺复苏仪 | 1 驱动方式 气动气控 2 按压频率 至少100次/分钟 3 按压深度 0-7cm，连续精确可调，深度可以直观显示 4 潮气量 0-1500 ml连续可调，可精确设定 5 通气模式 正压通气 6 按压与通气比 全自动30：2 、15：2 、连续不间断按压等模式可调 7 通气时间 1秒、1.5秒、2秒任意选择 8 按压器固定方式 双导杆固定按压器，可根据不同患者体型上下前后灵活调节，可根据患者胸部厚度指示安全有效按压深度。 9 可移动性 可以在转运过程中，不间断地进行心肺复苏急救 10 工作方式 单独连续按压、呼吸和同步按压通气 11 收缩与舒张比 50：50（1：1） 12 启动心肺复苏系统时间 10秒 13 功能 按压、呼吸 14 气道阻塞泄压报警 ≥ 60cm H2O时，自动报警并且自动泄压，保护气道 15 驱动动力范围 344-620 kpa（3.44-6.2kg/cm2） 16 按压模式 接触性按压式（模仿人工CPR） 17 重量 6.5kg（不包括氧气瓶），方便携带，可配在救护车上 18 按压系统的气源输入方式 按压系统的气源由顶端输入，保证输入压力恒定，确保有效按压深度。 19 适用范围 适用于院前、院内、矿山、机场及消防急救等 | 1 |
| 血压计 | 显示方法：LED显示屏 测量方法：脉搏波法 测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］ 脉搏：40次/分～180次/分 测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内. 脉搏：40-180次±2%以内 存储容量：100组测量数据 测量位置：左右臂均可测量 压力监测：高精密半导体压力传感器 加压：压力泵自动加压方式 减压：线性电磁控制阀自动减压系统 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度) 臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度 适合臂周：17cm～42cm 输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式 主机重量：约8.0kg 干扰提示：干扰情况用户提醒 抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料 语音设置：可开关语音，音量可调节 打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸 压力单位： mmHg和kPa两种模式互选 主机尺寸：471.5mm (长)×402mm (宽)×309mm (高) 电击保护：I类设备，B型应用部分 | 3 |
| 血氧饱和仪 | • 显示模式：1.8英寸 彩色OLED显示 • 显示器分辨率：160*128 • 血氧饱和度测量范围：0%～100% (分辨率为1%) • 精度：70%～100%：±2% ，小于70%无定义 • 脉率测量范围：30bpm～250bpm （分辨率为1bpm） • 精度：±2bpm或±2% 取大值 • 弱灌注下的误差：在脉搏充盈度为0.4%时，血氧仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差为±4%；脉率误差为±2bpm或±2%取大值。 • 抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1% • 功耗：不大于100 mA • 工作电压：DC 3.0V • 电池：两节5号干电池 • 电池工作时长：理论值44小时 | 1 |
| 氧气瓶(袋) | 1、 结构：供氧器由氧气钢瓶、压力表、供氧开关、流量表、供氧流量开关、氧桥、一次性使用吸氧管、加湿器、面罩式吸氧管组成。 2、 压力表最小分度值为1MPa，流量表最小分度值为1L/min。 3、 规格尺寸 型号 外型尺寸（mm） 贮氧量（L） 流量范围（L/min） 最高工作压力（MPa） JXX-DC10．0 ф159×667 1470±2L ０～５连续可调 １３．０±１．７ 注：直径误差±5mm，高度误差±40mm,储氧量误差±２Ｌ． ４、供氧器出厂时的贮气压力为１３．０MPa±１．７MPa． ５、供氧器的最大供氧流量应不小于５Ｌ／min，且流量从０～５Ｌ连续可调 ６、供氧器各连接口应密封良好，当最大储气压力为１３．０MPa±１．７MPa时，供氧器处于关闭和任意开启状态下，应无泄漏． | 1 |
| 疫苗储存冰箱 | 结构 整体结构 立式 总有效容积（L） 410 外部尺寸（宽*深*高mm） 665*710*1965 内部尺寸（宽*深*高mm） 530*590*1380 箱体/内胆材质 喷涂钢板/PS吸附 发泡箱体保温层（mm） 40 搁架数量 6个搁架 脚轮与底脚 4个万向脚轮+2个止动底脚 玻璃门 双层钢化玻璃门、电加热、自关门 净重/毛重（Kg） 116/139 电器 控制系统 海尔温度控制系统搭配3路传感器 电池 直流 3.6V 可充电锂电池 照明灯 LED灯，1.5W，开关控制 性能 温度范围 2-8℃ 输入功率 350W 均匀性 ≤2℃（YY/T 0086-2020） 波动值 ≤1.5℃（YY/T 0086-2020） 化霜类型 自然化霜 制冷系统 全封闭压缩机 蒸发器/冷凝器 翅片蒸发器/丝管式 安全系统 多重故障报警 高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、通讯故障报警 两种报警方式 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警， 远程报警功能 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 门锁 产品顶部带有暗锁一把钥匙一把锁，侧面带有 锁扣可加挂锁 | 1 |
| 银汞调模机 | 1. 电压；220V50HZ 2. 功率；≤200W 3. 运转频率；≥4300/分钟 4. 震动模式工作时间调节范围；1-99秒 5. 安全模式；工作时打开保护盖时自动停止工作。 6. 微处理器控制，可调和所有形状的银汞胶囊 7. 噪音；≤75分贝 | 2 |
| 有心电图分析的工作站(与HIS系统联网) | 1. 接收心电图机上传上来的数据，并能对数据进行诊断，管理； 2. 支持对心电数据进行自动测量和诊断。 支持测量、诊断异常值提醒。支持心电图特征描述输出； 3. 支持对传输上的数据进行频谱心电图分析、高频分析、推算向量心电图分析； 4. 支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作； 5. 支持算法自定义心动过速、心动过缓的阈值，支持两种电轴计算方法：振幅法、面积法。支持四种QTc计算公式； 6. 支持多种查询条件的组合查询，支持测量参数组合查询，支持用户自定义查询条件，方便医生快速查找病历； 7. 要求提供两种数据管理模式：以检查为中心、以病人为中心； 8. 支持按申请科室统计、按申请医生统计、按检查科室统计、按检查设备统计、支持按费 用统计，支持心电图分析值统计、支持按诊断结论统计，对统计的结果可生成报表； 9. 支持通过GDT、SCP、FDA-XML、DICOM、HL7等通用标准协议接入第三方HIS或EMR系统； 10. 支持PDF、BMP、JPG、WORD、DAT、PDF、SCP、FDA-XML格式输出； 11. 支持一维、二维条形码扫描、身份证、社保卡、就诊卡、磁卡机读取病人信息； 12. 可提供2种以上报告模板，报告内容可以自定义； 13. 提供用户权限管理，满足医院多用户权限控制，记录各个用户独有的使用习惯； 14. 要求支持图片签名，简化医生手签或者盖章的工作； 15. 具有教学病例管理功能，可选择需要的病例归档到教学病例中，方便医生进行学术总结。 16. 支持十八导联常规心电图分析、频谱心电图分析、QT 离散度分析、向量心电图分 析、时间向量心电图及心率变异性分析等分析功能。 | 2 |
| 驻油机 | 1.电源：AC220V±10% 50Hz； 2．额定功率：350W； 3．油罐容量：1L； 4．空气压力：0.4-0.6MPa； *5．干燥方式：风机干燥； 6．主机尺寸：480*340*355（长*宽*高mm）； 7．净重：9kg； 9．工作噪音：≤ 50dB（A）； | 1 |
| 自动带数字打印封口机 | 1.采用7寸彩色电容显示屏，反应灵敏度超高 2.采用进口打印机，打印清晰、耐用 3.封口温度60-120度,可以自主调节使用各材质纸塑袋 4.安全性超200度以上机器自动停止工作,有故障问题，机器有自动报警功能，有效保证封口机质量和设备安全运行 5.具有无限循环输送纸塑袋功能 6.打印字体可根据纸塑袋不同尺寸来设置大小(大中小）.可以调节宇与宇之间的距离，可宽可窄 7.具有中文和图表切换功能 电源: 220V/50HZ 功率: 500W . 封口温度: 60 -220C可调 控温精度:土1C 封口速度: 10士0. 5M/min 封合宽度: 12mm 封口边距: 0-35mm 重量: 18kg . 外形尺寸: 57*27*24cm (L*W*H) 控制系统:微电脑触屏控制 打印方式:针式打印(日期/锅号/人员/物品名称) | 1 |
| 低频治疗设备 | 1、显示方式：12寸触摸液晶屏； 2、尺寸规格：520×470×1000mm； 3、输出通道：六路矩形波脉冲输出，带负压吸附； ▲4、脉冲频率：1Hz～160Hz范围内，步进为1Hz，允差±20％。 5、脉冲宽度：20μs～520μs范围内，步进为10μs，允差±20％。 6、输出幅度：刺激仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V； ▲7、治疗时间：0～99min可调，允差±10％。治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出。 8、治疗方式有三种： a）连续输出； b）慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s（通2s，断2s）； c）快速断续输出，断续周期为2s±0.2s（通1s，断1s）。 9、具有负压装置，吸附负压调节范围：0～-40kPa可调，步进-10kPa，允差±10%。 | 2 |
| 电动直立床 | 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz 2、功率：120VA 3、控制方式：手柄点动控制， 4、床体外形尺寸：长 2130mm,宽 780mm，高 840mm，床面离地高度 550mm,允差±50mm；5、腿部固定带尺寸：长 920mm±30mm,宽 140mm±30mm; 6、胸部固定带尺寸：长 2480mm±30mm,宽 140mm±30mm; 7、腰部固定带尺寸：长 1930mm±30mm，宽 140mm±30mm； 8、扶手桌面尺寸：长 700mm±20mm，宽 500mm±20mm； 9、角度调节：床面直立角度：0°～ 90°可调，允差±5°，床板处于直立位置时，脚踏板应位于水平位置，且距地面垂直距离不应大于 300mm。 11、手动调节脚踏板角度：背屈最小为 0°，最大为 20°，允差±3°；跖屈最小为 0°，最大为 30°，允差±3° 12、活动脚轮：4 个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置，床架上升，4 个脚轮着地，升起脚踏四联动装置，床架下降，4 个脚轮升起锁止； 13、手柄控制：手动控制床面直立，左边上升按钮控制床面直立，右边下降按钮控制床面下降； 14、运行时间：床板从水平到直立位置时的运行时间不应小于 30s。 15、床面额定载荷：135kg，允差±10kg技术优势：训练床架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板、手控开关、脚轮及角度调节装置组成。站立训练时，使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶手桌面可以使患者固定在桌面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由 0°（卧姿）逐渐变化为 90°站姿，调节角度可以随意选择。加大的直立床底座，适合各类体重的患者，而且脚踏板分开单独可上下角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 | 1 |
| 多功能肌肉振动仪（DMS） | 1、显示方式：液晶触控显示屏。显示当前转速，方便医生了解治疗强度，电量显示方便及时充电，触屏调节，临床治疗参数设置更量化，更精准。 2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入a.c.220V，50HZ。 A、24V，允差±10%， B、电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%； C、续航时间 ≥3小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。 3、振动幅度：6-12mm，最大12mm，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。 4、转速：400-4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，共411个档位可调。 5、最高振动频率：≥75Hz。 6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。 7、主机尺寸:（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm） 8、噪声：≤60dB（A）。 9、按摩头：≥ 25 种按摩头。 10、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg）。 11、主机高度为328mm。 12、航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。 13、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证； 14、生产厂家具备高新技术企业证书； 15、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证； 16、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业； 主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。 | 2 |
| 高频治疗设备 | 1、双微波源,微波工作频率: 2450MHz±30MHz，波长12.2CM； 2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W； 3、外形尺寸：490x535x850㎜； 4、整机重量：31Kg； 5、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min时，其时间精度应为30min±1min； 6、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定； 7、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F5AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm； 8、★输出模式：连续波、脉冲波、集束波； 9、★输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆； 10、★手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要； 11、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出； 12、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号； 13、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出； 14、★保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警； 15、★支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况。（可提供相关证明文件） 16、★临床适应症：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。 18、★本产品取得计算机软件著作权（可提供相关证书） | 1 |
| 减重步态训练器 | 1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz，备用电源：DC24V。 2、额定输入功率：1800W。 3、外形尺寸：1260×1150×2130mm，允差±10%。 4、控制方式：电动控制。 5、产品净重：188.0kg。 6、立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm。 7、扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。 8、减重力量显示范围：0～990N，步进10N。 9、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。 10、配医用跑台。 11、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 12、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。 13、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。 14、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。 15、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。 16、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 17、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。 18、具有力量显示功能。 | 1 |
| 筋膜刀 | 材质：304或316不锈钢 包装：铝箱装 件数：5件 A型鲨鱼刀 长140MM/宽63MM厚度:6mm重量:192g B型蝙蝠刀 长203MM/宽57MM厚度:6mm重量:165g C型探扫刀 长220MM/宽32MM厚度:6mm重量:223g M型大M刀 长460MM/宽45MM厚度:10mm重量:556g S型钩子刀 长150MM/宽27MM厚度:6mm重量:55g | 1 |
| 牵引设备 | 1、电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：70VA。 3、颈椎牵引力：0～300N范围内调节。 4、颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm。 5、牵引总时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s。 6、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 7、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s。 ▲8、颈、背部按摩 连续工作时间：≤30min 按摩转速：29转/min～45转/min，允差±15%。 9、牵引力自动补偿功能。 10、具备牵引力过大自动保护功能。 ▲11、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度。 ▲12、配备背部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性。 13、配有应急复位线控手柄开关，治疗时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 14、微电脑控制，显示部分为数码管显示。 | 2 |
| 全自动智能蜡疗系统 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2、设备最大功率：2700VA±10%。 3、设定温度范围：1～99℃可调。 3.1、浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃； 3.2、熔蜡温度设定范围：58～99℃可调，级差±1℃； 3.3、恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃； 3.3、温度保护：双重温度保护，并有声音提示。 4、熔蜡箱容积：140L，允差±10%。 5、石蜡熔点：48～55℃。 6、外形尺寸：1322×700×1157mm，允差±10%。 8、蜡饼数：共计12层，最多可出大中小蜡饼18块。 ▲9、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。 10、制蜡工作程序：自动、手动。 10.1、自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 10.2、手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 11、石蜡过滤装置：双重侧滤，滤网规格≥50目。 12、饼厚度：三级可调。 12.1、一级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm； 12.2、二级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm； 12.3、三级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。 13、制蜡工作模式： 13.1、正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作； 13.2、预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式； 13.3、快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。 | 1 |
| 视力表(灯箱) | 产品材质:铝合金型材 产品工艺:亚克力面板丝印 产品颜色:银白色 视标类型:E 检查距离:5m或2.5m 检查范围:从4.0到5.3 光源：LED光源 产品厚度：≤3cm | 2 |
| 手功能组合训练箱 | 规格(mm)：1930×1065×940 左右操作面板：500×390（长×宽）mm 后操作面板：980×390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 | 1 |
| 四肢等速联动全身功能康复器 | 1） 环境温度：+5℃～+40℃； 2） 相对湿度：≤80%； 3） 大气压：860 hPa～1060 hPa； 4） 电源电压：AC220 V，电源频率：50 Hz；内部电源：DC12V； 二、主要技术指标和参数 1)外形尺寸:2210mm×660mm×1360mm 2)手柄调节距离:480mm 3)脚踏板背屈调节角度范围:0-23° 4)座椅前后调节距离:270mm（分10档，每档30mm） 5)座椅在水平方向的可调角度:360°（分8档，每档45°） 6)靠背相对座面的最大可调角度:140° 7)步频设置范围:20步/分～120步/分 8)功率设置范围:5W～100W 9)行程设置范围:0.1Km～5Km 10)运动阻力等级设置范围:1～15（逐级增大） 11）体重设置范围：40公斤～100公斤 12）年龄设置范围：10岁～80岁 13)输入功率:100VA | 1 |
| 特定电磁波治疗设备(TDP神灯) | 电源电压：220V 频率50Hz 安全类型：I类B型 功耗：250W（每个照射头） 运行方式：连续工作 定时控制范围：0-60nin（机械定时） 工作环境温度：5-40℃ 工作环境湿度：≤80% 电磁波谱：2-25μm 支臂伸缩范围：立式：>500 俯仰角：立式：>90° 转角：立式：360° 治疗板直径：124mm 治疗板寿命：1000小时 ▲治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全 | 10 |
| 吞咽障碍治疗设备 | 1.治疗模式：连续脉冲治疗模式 ▲2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 ▲3.独创设计的电极分离技术，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 4.sEMG和NMES模式使用1电极电缆。 5.低电量报警提示功能 6.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） 7.输出波形：双向方波 8.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 9.软件控制程序具有数据存储功能 10.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 11.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 12.反馈阈值：10μV～1000μV 13.分辨率(测量灵敏度)：1μV 14.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB) 15.电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh 16.安全等级：内部供电BF类型 17.保护类型：II类仪器 18.工作电流：0-60mA 19.频率：2Hz～100Hz可调。 20.脉冲宽度：200μs，允差±10% 21.脉冲强度：幅度0～60mA可调； ▲22.输出强度： 0-5mA时，强度增量为1mA； 5-21mA时，强度增量为0.5mA； 21mA以上时，强度增量为0.1mA。 | 1 |
| 腰椎牵引设备 | 1）牵引力/N：1～999 2）维持力/N：0～999 3）间歇时间/s：0～999 4）牵引时间/s：0～999 5）治疗时间/min:1～99 6）牵引力变化速率/（N/s）：≤60 7）输入功率：100VA 8）床板尺寸（长×宽×高）：1900mm×620mm×600mm； 9）固定床板长度：750mm； 10）滑动床板长度：1150mm； 11）外形尺寸：2470mm×640mm×1400mm； 9）床板额定承载：1500N。 | 2 |
| 肢体协调性训练设备 | 1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：80VA。 2、外形尺寸：700×650×1200mm，允差±10%。 ▲3、显示方式：8吋液晶触摸显示屏。 ▲4、屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 上肢训练部分水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 产品立杆伸缩调节范围：0～100mm，允差±10%。 ▲5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15N·m，允差±5%，分15档设定，步进为1N·m。在训练过程中显示屏显示当前的速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 ▲6、被动模式： a）训练时间调节范围：1～60min，允差±30s，步进1min，默认20min； b）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向； d）电机输出：高、中、低3档（允差±20%）； e）痉挛功能：可选择开启或关闭，训练结束后显示痉挛次数； f）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 7、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 8、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 | 1 |
| 中频治疗仪 | 主要技术参数 1、工作频率：1kHz～10kHz，允差±10% 2、输出电流： 80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆） 100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆） 3、调制频率范围：0—150Hz。 4、差频频率范围：0—200Hz。 5、调 幅 度：0%、25%、50%、75%、100%五种调幅度，调幅度允差±5%。 6、动态节律：4s—10s。 7、差频变化周期：15s—30s。 8、调制波：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波以及它们的组合波形。 9、温热电极板温度：25℃～41℃ 10、输出方式：双向调制波。 11、输出通道： ——8路普通输出通道，通道电流独立可调。 ——2路温热输出通道，通道电流独立可调。 ——4路平面干扰电。 ——2路立体干扰电。 ——2路直流离子导入。 12、系统结构：主要由计算机、移动式台车和治疗电极、患者电缆组成 13、软件功能：在WINDOWS下运行，具有新建病案治疗、已有病案治疗、自编治疗方案、病案管理、电极放置示意等功能。其中固定处方123个、自编程处方877个（其中：多步程序处方270个、音频处方74个、正弦处方188个、脉冲调制处方177个、干扰电处方168个） 14、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 15、工作电压：交流220V，50Hz 16、输入功率：≤350VA 17、外形尺寸：620mm×680mm×930mm 18、重量：30kg 19、安全类型：I类BF型 | 4 |

二、质量保证期：一年。（供应商需提供承诺函，格式自拟）

- 第五章  政府采购合同格式

（此为模版，以最终签订的合同为准）

包号：

项目

政府采购合同

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：

政府采购合同

年    月    日，（采购人）（以下简称“甲方”）以竞争性磋商方式对“（项目名称）”（项目编号：（项目编号））进行了招标。经磋商小组评定，（成交供应商名称）（以下简称“乙方”）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2货物（详见合同附件）

1.2.1货物名称：                                                ；

1.2.2货物数量：                                                ；

1.2.3货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1第一笔支付：双方签订合同后30日内，买方向卖方支付合同总价的70%货款，即人民币        【大写】（RMB000,000.00）；

第二笔支付：全部货物安装、调试、验收合格后，买方向卖方支付合同总价的30%货款，即人民币            【大写】（RMB000,000.00）。

1.4.2供应商承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

1.4.3上述时间不包括采购人正常办理支付报批手续的时间。

1.5交货期限、地点和方式

1.5.1交货时间：2023年度（具体以合同签订时间为准）；

1.5.2交货地点：采购人指定地点。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1将争议提交延庆区仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向合同签订地人民法院起诉。

1.8合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

电话:                                    电话:

开户账号：

二、合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.2.1意识形态相关要求

乙方应严格遵守意识形态工作要求，做好意识形态领域风险防控和网络安全工作。在日常工作中，乙方应严密管控舆情，教育全体员工不传谣、不信谣、不造谣，坚决杜绝发布任何不实信息、不良言论。乙方同时应进一步规范各媒体平台（包括但不限于网站、微博、微信及QQ群等）的使用，严禁发布、转载反党、反社会、反人民和涉及敏感话题的文字、图片或视频。乙方违反前述约定的，应自行承担由此引发的一切经济和法律责任，给甲方造成不良社会影响的，甲方可以要求乙方立即停止侵害、消除影响、赔礼道歉，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件

2.6.1第一笔支付：双方签订合同后30日内，买方向卖方支付合同总价的70%货款，即人民币        【大写】（RMB000,000.00）；

第二笔支付：全部货物安装、调试、验收合格后，买方向卖方支付合同总价的30%货款，即人民币            【大写】（RMB000,000.00）。

2.6.2供应商承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

2.6.3上述时间不包括采购人正常办理支付报批手续的时间。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3在甲方向乙方支付全部合同金额前，乙方按本合同金额的  % 向甲方支付售后服务保证金；若乙方在售后服务期内无违约责任，甲方可以无息退还售后服务保证金。

2.9货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21履约保证金

2.21.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 三、合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照竞争性磋商文件用户需求书的约定执行。 |

注：最终以成交供应商投标文件响应条款为准修订。

- 四、其他相关附件

附件一 成交标的清单

附件二 售后服务条款

附件三 成交通知书（复印件）

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号：

项目代理编号：

供应商名称：

- 1 响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目代理编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

- 2 报价一览表

报价一览表

项目代理编号：___________                             项目名称：___________

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （单位：元） | 交货时间 | 交货地点 | 磋商保证金 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：

1、报价货币为人民币；

2、报价总价应包括所有分项报价表总价和其它分项报价；

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

供应商授权代表签字： _____________

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

- 3 分项报价表

分项报价表

项目代理编号：_________              项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、货物的报价方式为项目现场交货价。

4、报价总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

5、报价总价应包括所有分项报价表总价和其他分项报价。

6、此表格经法人授权代表签字方有效。

- 4  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目代理编号：_______________               项目名称：_______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。

供应商授权代表签字： _____________

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

- 5  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目代理编号：_______________                项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。

3.供应商应认真按格式填写采购需求偏离表，采购需求偏离表是显示供应商所投货物的技术指标与竞争性磋商文件采购需中的货物技术指标的偏离程度的主要依据，请供应商务必正确、如实、详尽填报采购需求偏离表，如发现采购需求偏离表响应的程度与响应文件中的投标分项报价表或相关检测报告等中的技术规格不一致，磋商小组将根据竞争性磋商文件对相关技术指标要求判定是实质性偏离或者负偏离。

供应商授权代表签字： _____________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6 资格证明文件

- 6-1  营业执照等证明文件

- 6-2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人，现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人签字：________________

委托代理人签字：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则无需提供本《授权委托书》，但必须提供《法定代表人身份证明》（实质性格式）。

法定代表人身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（签字）：_______

日期：_____年______月______日

说明：若投标文件中提供授权委托书，则无需提供《法定代表人身份证明》。

### 6-3 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记

录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事

业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他

法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：____________

被授权代表签字：_______

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 7  业绩案例一览表

业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附同类项目经验证明文件复印件（需加盖公章）

2、具体要求详见“第四章 评标程序、评标办法和评标标准”

供应商名称（加盖公章）：

供应商授权代表签字：________

日期：      年     月     日

## 8  落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 8-1 中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

#### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附件：《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 8-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8-3 监狱型企业声明函

说明：如供应商属于监狱类型企业需提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业，享受价格扣除。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 9 成交服务费承诺函

致：北京中天铭泽项目管理有限公司

我们在贵公司组织的                                      项目采购中若获中标（项目代理编号：                  ），我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、电汇或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费及专家费。

特此承诺。

承诺方名称（加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 10 磋商保证金凭证/交款单据复印件加盖公章

## 11 竞争性磋商文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（格式自拟）

说明：投标人根据自身实际情况提供包括但不限于以下内容（如有）

- （1）竞争性磋商文件要求的其他材料如相关资质、证书、承诺函等；

（2）供应商认为必要的辅助资料或评分标准中的相关得分内容。

- 12  最后报价一览表（注：响应文件中无需提供，现场磋商后再提交）

最后报价一览表

项目编号：_______________           项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日