公共文化设备更新维护项目舞台设备采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：公共文化设备更新维护项目舞台设备采购项目

项目编号/包号：11010924210200009181-XM001

采 购 人：北京市门头沟区文化和旅游局

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

目录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审方法和评审标准	20

第四章 采购需求	29

第五章 合同草案条款	80

第六章 响应文件格式	33

# 第一章  采购邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：11010924210200009181-XM001

2、项目名称：公共文化设备更新维护项目舞台设备采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、项目预算总金额：186.3121万元、项目最高限价：186.3121万元；

5、采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公共文化设备更新维护项目舞台设备采购项目 | 186.3121 | 1项 | 具体的内容详见竞争性磋商文件第四章 采购需求 |

6、合同履行期限：供货安装期：合同生效后60日历天内完成供货、安装及调试，维修服务期：12个月；质保期：主设备质保期为36个月，其他易耗品及配件质保期12个月。

7、供货安装期：合同生效后60日历天内完成供货、安装及调试，维修服务期：12个月；质保期：主设备质保期为36个月，其他易耗品及配件质保期12个月。

8、本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   无  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

（1）根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间当天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。)

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取采购文件

1、时间：2024年8月15日09:00至2024年8月21日17:00（北京时间，节假日除外）。

2、地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）（注：供应商须于平台免费下载文件）

3、方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4、售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月3日09点30分（北京时间）

地点：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号北楼二层

五、开启

时间：2024年9月3日09点30分（北京时间）

地点：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号北楼二层

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；

3）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；

4）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

5）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

6）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。

8）执行《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）。

9）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2. 本项目采用线上线下相结合采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子文件。未在规定期限内通过电子交易平台获取竞争性磋商文件的响应无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的投标文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：北京市门头沟区文化和旅游局

地    址：北京市门头沟区门头沟路8号

联系方式: 黄老师 69850642

2.采购代理机构信息

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地　　址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号北楼二层

联系方式：卢永男69858246

3.项目联系方式

项目联系人：卢永男

电　　话：69858246

# 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：数字音频处理器。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 公共文化设备更新维护项目舞台设备采购项目; 零售业. |
| 11.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 12.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：/ 磋商保证金收受人信息： 开户行名称： 开户行： 账号： 退还保证金方式：电汇。 |
| 12.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的投标文件中提交虚假资料的； （2）成交人不供应商须知第23条的规定与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 21.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分且投标报价均相同的，以响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且技术部分按照评审因素的量化指标评审得分高者为成交供应商。 |
| 24.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 25.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面形式一次性提交。 |
| 25.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：华诚博远工程咨询有限公司； 联系电话：卢永男，010-69858246； 通讯地址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号北楼二层。 |
| 26 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理费用参考有关规定及市场价格计取。 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

- 5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1采购本国货物、工程和服务

5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳 动对象， 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局， 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设 区的市） 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10  人（含 10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年） 的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人， 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产 品），或者供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8级）》 的自然人， 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整： 见第三章《评审方法和评审标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素， 确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范， 以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的， 采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书， 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

5.4正版软件

5.4.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5网络安全专用产品

5.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

5.7采购需求标准

5.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装， 根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

5.7.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行)

为加快数据中心绿色转型， 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

6响应费用

6.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 7竞争性磋商文件构成

7.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  评审方法和评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同草案条款

第六章  响应文件格式

7.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

8.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 9响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

9.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 10响应文件构成

10.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.5供应商认为应附的其他材料。

10.6响应文件数量：正本1份，副本2份，电子版1份（电子版应提供可编辑的word版和PDF盖章扫描件）

11报价

11.1所有响应均以人民币报价。

11.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。

11.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

12磋商保证金

12.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。

12.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

12.4磋商保证金有效期同响应有效期。

12.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

12.6.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

12.6.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

12.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.7.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.7.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 13响应有效期

13.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

14响应文件的签署、盖章

14.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），由供应商的法定代表人或委托代理人在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“授权委托书”（标准格式附后）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件。

14.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，没有按照竞争性磋商文件要求盖章和签字的，其响应无效。

14.3任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或委托代理人签字或盖章后才有效。

14.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四   响应文件的提交

- 15响应文件提交

15.1响应文件一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。

采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。响应文件需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的委托代理人在响应文件上签字并加盖单位印章(竞争性磋商文件中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表须随身携带本人身份证明（身份证原件、授权委托书及进半年内社保缴纳记录复印件证明）。

15.2所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

16响应文件提交截止时间

16.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至竞争性磋商公告及竞争性磋商文件中规定的地址。

- 17响应文件的修改与撤回

17.1提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

17.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 18响应文件的评审

18.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

18.2供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

18.3供应商不足3家的，不予评审。

18.4本项目不公开报价。

- 19磋商小组

19.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

19.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 20评审方法和评审标准

20.1见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 21确定成交供应商

21.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 22成交公告与成交通知书

22.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

22.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的， 应当依法承担法律责任。

- 23终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24签订合同

24.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

24.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

24.4政府采购合同不能转包。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 25询问与质疑

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

25.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.2质疑

25.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

25.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

25.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

25.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

25.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 26代理费

26.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。报价应包含代理费用。

- 第三章   评审方法和评审标准

## 一、资格审查程序

1响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件须加盖本单位公章。 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署 | 投标函或响应文件按照竞争性磋商文件要求签署和盖章，如果是代理人签署须有合法有效的授权委托书 | 不允许 |
| 2 | 实质上响应 | 响应文件对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应 | 不允许 |
| 3 | 响应文件的关键内容 | 响应文件的关键内容字迹清楚、便于辨认 | 不允许 |
| 4 | 投标报价的有效性 | 1、递交一份内容相同且只有一个有效投标报价 2、报价未明显低于其他投标报价，供应商能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为不合理 | 不允许 |
| 5 | 是否以弄虚作假等方式投标 | 供应商没有“以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 | 不允许 |
| 6 | 是否有虚假、失实材料 | 响应文件中没有虚假失实材料 | 不允许 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件无采购人不能接受的附加条件的 | 不允许 |
| 8 | 其他 | 符合法律、法规和竞争性磋商文件的其他实质性要求和条件 | 不允许 |

2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

4磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：无。

5评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

6确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序号 | 评审细则分类 | 评审细则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 注： （1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号及《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对小型和微型企业给予10%的扣除,监狱企业、残疾人福利性单位产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，需提供相关证明材料。 （3）参与政府采购活动的小微企业、监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位应当提供本办法规定的声明函《小微企业声明函》、《监狱、戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。 （4）投标人既是小型和微型企业又是监狱企业的，只享受一次10%的扣除优惠。 |
| 2 | 商务部分 （20分） | 业绩 （9分） | 供应商近三年（2021年8月1日至2024年7月31日）类似项目业绩（须附合同关键页复印件加盖投标单位公章）： 提供3个有效业绩，得9分； 提供2个有效业绩，得6分； 提供1个有效业绩，得3分； 否则，得0分。 |
|  |  | 投标文件的编制 （5分） | 投标文件按招标文件规定的格式规范、完整、目录明晰准确、附件齐全，得5分； 投标文件按招标文件规定的格式较规范、较完整、目录较明晰准确、附件较齐全，得3分； 投标文件按招标文件规定的格式不规范、不完整、目录不明晰准确、附件不齐全，得0分。 |
|  |  | 项目管理团队 （6分） | 项目管理团队成员，岗位组成，专业配备，实用性及相关工作强，得6分 项目管理团队成员，岗位组成，专业配备，实用性及相关工作一般，得4分 项目管理团队成员，岗位组成，专业配备，实用性及相关工作较差，得2分 未提供项，得0分 |
| 3 | 技术方案部分 （48分） | 投标产品对招标文件技术需求响应程度 （20分） | 指投标产品对技术规格要求中的技术指标要求的响应情况：全部满足的得20分，其中，标#指标为重要指标，每有一项负偏离扣1分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，20分扣完为止。带“#”号的重要指标，投标人需提供产品制造商（生产厂家）出具的针对本项目的项目授权书、售后服务承诺函及相关证明材料（包括：产品检测报告、或设备原厂彩页、或网页截图），并同时加盖投标人及制造商公章，否则不得分。 漏报技术条款视为负偏离。 |
|  |  | 实施方案 （10分） | 根据各投标人提供的项目实施方案和保障方案(包括供货安装进度、人员配备、质量管理、安全管理、文明施工、安装调试验收及合理化建议等)的完整性、合理性进行综合性评定。 （1）实施方案和保障方案完整性好得10分 （2）实施方案和保障方案基本完整得6分 （3）实施方案和保障方案不完整得3分 （4）未提供实施方案和保障方案得0分 |
|  |  | 培训措施及技术支持 （5分） | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术培训方案得5分 培训方案合理，针对性不强得3分 培训方案简单不合理，针对性较差得1分 未提供培训方案得0分 |
|  |  | 售后服务整体方案 （10分） | 根据投标人所报售后服务方案(到达现场的时间及所报恢复正常时间、售后服务措施等)情况进行打分 售后服务方案详细、完善，售后响应时间迅速，优于招标文件要求的得10分 售后服务方案较完善，售后响应速度一般，基本满足招标文件要求的得6分 售后服务方案不完善，售后响应速度慢，不满足招标文件要求的得3分 未提供方案得0分 |
|  |  | 应急保障措施方案 （3分） | 根据项目特点提供完整详细的应急保障措施： （1）应急保障措施科学合理、内容详细、针对性和可操作性强，能切实满足项目需求得3分； （2）保障措施合理性、针对性、可操作性一般，虽进行阐述，但不能够完全满足招标需求得2分； （3）保障措施合理性、针对性、可操作性无法满足项目需求得1分； （4）未提供应急保障措施方案不得分。 |
| 4 | 政策功能 （2分） | 环境标志产品 （1分） | 投标人所投货物列入财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，得1分（投标人提供相关证明材料） |
|  |  | 节能产品 （1分） | 投标人所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，得1分（投标人提供相关证明材料）（注：如采购货物类别列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人必须提供该清单中的产品，否则将导致投标被视其为无效投标。） |

- 第四章 采购需求

- 一、概述

本项目分为三部分：第一部分是12个镇街文化室或活动中心音视频、灯光系统设备进行更新；第二部分是4个镇街文化室或活动中心LED屏控系统设备进行更新；第三部分是对部分镇街文化室或活动中心损坏设备进行更新、系统通检、返厂维修、培训。

1.镇街文化室音视频灯光系统设备

本项目更新12个镇街文化室音视频、灯光等系统设备，部分未损坏设备还要利旧使用，同时把损坏设备拆卸下来并安装好更新的设备，最终调试好系统设备，使整套音视频灯光系统设备正常运行使用。更新包含：斋堂镇（灵水村、桑峪村、西胡林、法城、沿河口） ，东辛房街道（圈门社区、石门营六区社区）， 城子街道（桥东社区）， 大峪街道（增东社区、月季园二区社区、南大街社区），妙峰山镇（岭角村）。

2.镇街文化室LED屏控系统设备

本项目更新4块镇街文化室LED屏控系统设备，把损坏的LED模组设备拆卸下来并安装好更新的LED模组设备，最终调试好系统设备，使系统设备正常运行使用。更新包含：东辛房街道（圈门社区）室内LED条幅屏1块、 大峪街道（月季园二区社区）室外LED条幅屏1块、 大峪街道（综合文化中心）室外LED全彩屏1块、 大峪街道（增东社区）室内LED全彩屏1块。

3.镇街文化室损坏设备更新、系统设备通检、返厂维修

本项目包括部分镇街文化室损坏文化设备更新、系统通检、损坏设备返厂维修。

本项目采购安装期为：合同生效后60日历天内完成供货、安装及调试。

镇街文化设备维修更新一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斋堂镇（灵水）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 2 | 斋堂镇（桑峪）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 3 | 斋堂镇（西胡林）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 4 | 斋堂镇（法城）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 5 | 斋堂镇（沿河口）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 6 | 东辛房街道（圈门社区）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 7 | 东辛房街道（石门营六区社区）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 8 | 城子街道（桥东社区）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 9 | 大峪街道（增东社区）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 10 | 大峪街道（月季园二区社区）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 11 | 大峪街道（南大街社区）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 12 | 妙峰山镇（岭角村）舞台设备更新 | 1 | 项 |
| 13 | 东辛房街道（圈门社区）文化设备更新室内LED条幅屏更新 | 1 | 块 |
| 14 | 大峪街道（月季园二区社区）文化设备更新室外LED条幅屏更新 | 1 | 块 |
| 15 | 大峪街道（综合文化中心）文化设备更新室外LED全彩屏更新 | 1 | 块 |
| 16 | 大峪街道（增东社区）文化设备更新室内LED全彩屏更新 | 1 | 块 |
| 17 | 文化设备电器维修更新维修 | 1 | 项 |

二、售后服务要求

该项目售后服务及培训要求如下：

1、设备质保期：项目竣工后，主设备质保期为36个月，其他易耗品及配件质保期12个月。

2、运维服务要求：项目建成并通过验收后，中标人负责为期三年的系统整体运行维护工作，运行维护范围包括本项目规定范围内的设备、设施等。

3、响应时间要求：在质保期内，中标人必须提供每周7×24小时响应服务。要求采购人在出现设备故障后，应在接到采购人电话通知起1小时内响应，4个小时内到达现场，如遇特殊情况不能按时完成修复工作的必须在3天内更换同等技术指标设备。

4、培训要求：投标人应为需方制定完整的培训计划，并负责免费集中培训（不限次数）采购人的技术人员、使用人员。培训内容应包括所提供设备的技术性能、维护保养、日常使用等全部内容，并提供全套的中文教材。

5、质保期外：超过质保期的，中标人负责终身保修，仅收取成本费。

- 采购清单

| 一、斋堂镇（灵水）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 线性阵列扬声器 | 8 | 只 | #频响范围：不劣于 58Hz-18KHz #单元：≥10寸 ×2 功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥101dB 最大声压级： ≥137dB 扩散角：120 °H×9 °V |
| 2 | 线性阵列低音扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 30Hz-300Hz #低音单元： ≥18寸 × 1 额定功率： ≥600W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥98dB 最大声压级： ≥130dB |
| 3 | 返送扬声器 | 2 | 只 | 频响范围：不劣于 58Hz-18KHz 单元： ≥10寸 × 1 额定功率： ≥250W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥96dB 最大声压级： ≥124dB 扩散角： ≥100 °H×50 °V |
| 4 | 线阵功率放大器 | 5 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 返送功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 6 | 24 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #≥24 路输入通道， ≥18 个话筒输入， ≥4 组立 体声线路输入 ≥6 组母线(立体声+4 编组)，2 辅助发送/立体声 辅助返回 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 2TK 录音输入，输出莲花接口 #内置≥24 种模式数字效果器 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接， MP3 录播功能 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择 总谐波失真：≤0.1%（THD+N） 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB） 等效输入噪声：Rs=150 Ω GAIN: 最大值：-128 dBu 残余输出噪声：-99 dBu |
| 7 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | #≥8 路模拟音频输入 #≥8 路模拟音频输出 每路输入带反馈抑制功能 内置回声混响效果器功能 支持自动混音和矩阵混音功能 输入不低于 31 段 PEQ 可调，输出不低于 10 段 PEQ可调 TCP/IP,USB 免驱自动连接软件 支持 RS-232、RS-485 中控控制 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：12dBu/Line, 幻象电源：+48VDC, 频响范围：20Hz-20kHz 信噪比：105dB |
| 8 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 9 | U 段无线领夹话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 频率调整： 自动追锁接收机工作频道 输出功率： (高)70mW/(低)10mW 发射距离： ≥100 米 灵敏度 ： (0dB=1V/ Pa,1KHz)-46±2dB 指向性： 超心型 信噪比 ：58dB(最 小 ) (A 计 权 ,1KHz,Pa) |
| 10 | U 段无线头戴话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 频率调整： 自动追锁接收机工作频道 输出功率： (高)70mW/(低)10mW 发射距离： ≥100 米 咪芯: 背极电容式 指向性: 电容式全指向 灵敏度: -35dB±3dB/-45dB±3dB |
| 11 | 无线会议话筒（一拖四） | 2 | 套 | #系统采用数字导频技术,2048 位对称加密算法 杜绝监听 支持锁定功能 支持 IR 红外对频功能 超外差二次数字调制导频设计 ≥1.77 寸 LED 彩色显示屏 全新数字调制技术，支持≥6 套设备叠机使用 射频载波范围： 615-695MHZ 工作距离： ≥100 米 最大频道数： ≥60*4 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真 THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) |
| 12 | 天线分配器 | 2 | 台 | 天线信号： ≥1进 8 出 ≥2 路 USB 充电口输出 频响范围: 470-870 MHz RF 输出水平(增益):-0.5 to 3dB 阻抗:50 Ohm 输入电压:220-260V |
| 13 | 增益指向性天线 | 2 | 套 | 频响范围: 470-870 MHz 水平折射宽度 110 ° 垂直宽度: 30 ° 混合功率: 50W ≥4 档可调增益 |
| 14 | 天线放大器延长线缆 | 40 | 米 | 50 Ω 同轴线缆 |
| 15 | 落地式演讲电容话筒 | 2 | 套 | 换能方式：电容式 频率响应 (Hz)：30Hz-16KHz 指向性：心型指向 输出阻抗（欧姆）：75 Ω 灵敏度：-43dB±2dB 供电电压 (V):幻象 48V 可调节高度：0.1-1.65m 有效拾音距离： ≥1.5m |
| 16 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 17 | 智能电源管理器（从动版） | 1 | 台 | 电源输出：≥8路 每路启动延时和停止延时时间支持自由设置 最大电流：≥20A 单路电流：≥13A 显示方式：1 2 8 6 4点阵显示屏, LED 显示内容：时间，每路状态，电压，计划,本日计划 情景模式：≥8种可调 支持定时开关机: 一周时间内，任意一天8个时间段可设 |
| 18 | 电源线缆 | 30 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 19 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 20 | 设备机柜 | 1 | 台 | 36U 设备机柜 尺寸：1800*600*600mm |
| 21 | 设备机柜 | 1 | 台 | 20U 设备机柜 尺寸：1000*600*600mm |
| 22 | 设备操作台 | 1 | 套 | 设备操作台：1600mm*550mm*760mm |
| 23 | 线阵大架 | 2 | 套 | 与线阵扬声器配套 |
| 24 | 落地话筒支架 | 4 | 套 | 落地话筒支架 |
| 25 | 电源线缆/插排/10A插头 | 4 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 26 | 施工安装线材辅料接插件等 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 27 | 舞台灯光电脑灯 控台 | 1 | 台 | ≥1024 个 DMX 控制通道 支持控制不低于 96 台电脑灯或 96 路调光 内置图形轨迹发生器 图形参数支持独立设置 ≥60 个重演场景 带背光的LCD 显示屏，支持中英文显示 支持关机数据保持 带鹅颈工作灯 |
| 28 | 舞台灯光电源直 通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 29 | 舞台灯光信号放 大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 30 | 舞台灯光周边设 备专用机柜 | 1 | 台 |  |
| 31 | 舞台灯光专用阻 燃线缆 | 1 | 项 |  |
| 32 | 舞台灯光信号控 制线缆 | 1 | 项 |  |
| 33 | 舞台灯光基础施工费及施工辅料 | 1 | 项 |  |
| 二、斋堂镇（桑峪）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #单元：≥15寸×2 #频率响应：不劣于 53Hz-20kHz 覆盖角(H×V)： ≥75 ° ×50 灵敏度： ≥99dB 阻抗：4 Ω 额定功率： ≥1000W(连续) |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 30Hz-300Hz #低音： ≥18 寸×1 额定功率： ≥600W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥98dB 最大声压级： ≥130dB |
| 3 | 补声扬声器 | 2 | 只 | #低频单元： ≥12 寸× 1 高频单元： ≥1.75 寸× 1 频率响应：不劣于 45Hz-20KHz 阻抗：8 Ω 额定功率： ≥400W 声压级： ≥130dB 灵敏度（1W,1m）： ≥98dB #扩散角度（H×V）： ≥80 ° × 55 ° |
| 4 | 主扩/超低功率放大器 | 3 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 6 | 24 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #≥24 路输入通道， ≥18 个话筒输入， ≥4 组立 体声线路输入 ≥6 组母线(立体声+4 编组)，2 辅助发送/立体声 辅助返回 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 2TK 录音输入，输出莲花接口 #内置≥24 种模式数字效果器 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接， MP3 录播功能 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择 总谐波失真：≤0.1%（THD+N） 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB） 等效输入噪声：Rs=150 Ω GAIN: 最大值：-128 dBu 残余输出噪声：-99 dBu |
| 7 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | #≥8 路模拟音频输入 #≥8 路模拟音频输出 每路输入带反馈抑制功能 内置回声混响效果器功能 支持自动混音和矩阵混音功能 输入不低于 31 段 PEQ 可调，输出不低于 10 段 PEQ可调 TCP/IP,USB 免驱自动连接软件 支持 RS-232、RS-485 中控控制 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：12dBu/Line, 幻象电源：+48VDC, 频响范围：20Hz-20kHz 信噪比：105dB |
| 8 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 9 | U 段无线领夹话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 频率调整： 自动追锁接收机工作频道 输出功率： (高)70mW/(低)10mW 发射距离： ≥100 米 灵敏度 ： (0dB=1V/ Pa,1KHz)-46±2dB 指向性： 超心型 信噪比 ：58dB(最 小 ) (A 计 权 ,1KHz,Pa) |
| 10 | U 段无线头戴话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 频率调整： 自动追锁接收机工作频道 输出功率： (高)70mW/(低)10mW 发射距离： ≥100 米 咪芯: 背极电容式 指向性: 电容式全指向 灵敏度: -35dB±3dB/-45dB±3dB |
| 11 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 12 | 智能电源管理器（从动版） | 1 | 台 | 电源输出：≥8路 每路启动延时和停止延时时间支持自由设置 最大电流：≥20A 单路电流：≥13A 显示方式：1 2 8 6 4点阵显示屏, LED 显示内容：时间，每路状态，电压，计划,本日计划 情景模式：≥8种可调 支持定时开关机: 一周时间内，任意一天8个时间段可设 |
| 13 | 电源线缆 | 30 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 14 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 15 | 设备机柜 | 1 | 台 | 36U 设备机柜 尺寸：1800*600*600mm |
| 16 | 设备操作台 | 1 | 套 | 设备操作台：1600mm*550mm*760mm |
| 17 | 音箱壁架 | 2 | 套 | 与扬声器配套 |
| 18 | 落地话筒支架 | 4 | 套 | 落地话筒支架 |
| 19 | 电源线缆/插排/10A插头 | 4 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 20 | 施工安装线材辅 料接插件等 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 21 | 舞台灯光电脑灯 控台 | 1 | 台 | ≥1024 个 DMX 控制通道 支持控制不低于 96 台电脑灯或 96 路调光 内置图形轨迹发生器 图形参数支持独立设置 ≥60 个重演场景 带背光的LCD 显示屏，支持中英文显示 支持关机数据保持 带鹅颈工作灯 |
| 22 | 舞台灯光电源直 通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 23 | 舞台灯光信号放 大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 24 | 舞台灯光周边设 备专用机柜 | 1 | 台 |  |
| 25 | 舞台灯光信号控 制线缆 | 1 | 项 |  |
| 26 | 舞台灯光基础施工费及施工辅料 | 1 | 项 |  |
| 三、斋堂镇（西胡林）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #单元：≥15寸×2 #频率响应：不劣于 53Hz-20kHz 覆盖角(H×V)： ≥75 ° ×50 灵敏度： ≥99dB 阻抗：4 Ω 额定功率： ≥1000W(连续) |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 3 | 返送扬声器 | 2 | 只 | 频响范围：不劣于 58Hz-18KHz 单元： ≥10寸 × 1 额定功率： ≥250W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥96dB 最大声压级： ≥124dB 扩散角： ≥100 °H×50 °V |
| 4 | 主扩/超低功率 放大器 | 3 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 返送功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 6 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | #≥2 路模拟输入 #≥6 路模拟输出 频率响应：20Hz-20kHz, +/-0.5dB 最大输入线路电平： >+20dBu 采样率：48kHz 动态范围：110dB A 计权, >107dB 不计权 |
| 7 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 8 | 电源线缆/插排/10A插头 | 4 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 9 | 施工安装线材辅料接插件等 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 10 | 舞台灯光电脑灯 控台 | 1 | 台 | ≥1024 个 DMX 控制通道 支持控制不低于 96 台电脑灯或 96 路调光 内置图形轨迹发生器 图形参数支持独立设置 ≥60 个重演场景 带背光的LCD 显示屏，支持中英文显示 支持关机数据保持 带鹅颈工作灯 |
| 11 | 舞台灯光电源直通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 12 | 舞台灯光信号放大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 13 | 舞台灯光专用阻 燃线缆 | 1 | 项 |  |
| 14 | 舞台灯光信号控 制线缆 | 1 | 项 |  |
| 15 | 舞台灯光基础施工费及施工辅料 | 1 | 项 |  |
| 四、斋堂镇（法城）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 30Hz-300Hz #低音： ≥18 寸×1 额定功率： ≥600W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥98dB 最大声压级： ≥130dB |
| 2 | 返送扬声器 | 2 | 只 | 频响范围：不劣于 58Hz-18KHz 单元： ≥10寸 × 1 额定功率： ≥250W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥96dB 最大声压级： ≥124dB 扩散角： ≥100 °H×50 °V |
| 3 | 超低功率放大器 | 2 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 4 | 返送功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 24 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #≥24 路输入通道， ≥18 个话筒输入， ≥4 组立 体声线路输入 ≥6 组母线(立体声+4 编组)，2 辅助发送/立体声 辅助返回 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 2TK 录音输入，输出莲花接口 #内置≥24 种模式数字效果器 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接， MP3 录播功能 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择 总谐波失真：≤0.1%（THD+N） 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB） 等效输入噪声：Rs=150 Ω GAIN: 最大值：-128 dBu 残余输出噪声：-99 dBu |
| 6 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | #≥8 路模拟音频输入 #≥8 路模拟音频输出 每路输入带反馈抑制功能 内置回声混响效果器功能 支持自动混音和矩阵混音功能 输入不低于 31 段 PEQ 可调，输出不低于 10 段 PEQ可调 TCP/IP,USB 免驱自动连接软件 支持 RS-232、RS-485 中控控制 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：12dBu/Line, 幻象电源：+48VDC, 频响范围：20Hz-20kHz 信噪比：105dB |
| 7 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 8 | U 段无线领夹话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 频率调整： 自动追锁接收机工作频道 输出功率： (高)70mW/(低)10mW 发射距离： ≥100 米 灵敏度 ： (0dB=1V/ Pa,1KHz)-46±2dB 指向性： 超心型 信噪比 ：58dB(最 小 ) (A 计 权 ,1KHz,Pa) |
| 9 | U 段无线头戴话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 频率调整： 自动追锁接收机工作频道 输出功率： (高)70mW/(低)10mW 发射距离： ≥100 米 咪芯: 背极电容式 指向性: 电容式全指向 灵敏度: -35dB±3dB/-45dB±3dB |
| 10 | U 段无线会议话筒（一拖四） | 2 | 套 | #系统采用数字导频技术,2048 位对称加密算法 杜绝监听 支持锁定功能 支持 IR 红外对频功能 超外差二次数字调制导频设计 ≥1.77 寸 LED 彩色显示屏 全新数字调制技术，支持≥6 套设备叠机使用 射频载波范围： 615-695MHZ 工作距离： ≥100 米 最大频道数： ≥60*4 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真 THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) |
| 11 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 12 | 智能电源管理器（从动版） | 1 | 台 | 电源输出：≥8路 每路启动延时和停止延时时间支持自由设置 最大电流：≥20A 单路电流：≥13A 显示方式：1 2 8 6 4点阵显示屏, LED 显示内容：时间，每路状态，电压，计划,本日计划 情景模式：≥8种可调 支持定时开关机: 一周时间内，任意一天8个时间段可设 |
| 13 | 电源线缆 | 30 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 14 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 15 | 设备操作台 | 1 | 套 | 设备操作台：1600mm*550mm*760mm |
| 16 | 落地话筒支架 | 4 | 套 | 落地话筒支架 |
| 17 | 电源线缆/插排/10A插头 | 4 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 18 | 施工安装线材辅 料接插件等 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 19 | 舞台灯光电脑灯 控台 | 1 | 台 | ≥1024 个 DMX 控制通道 支持控制不低于 96 台电脑灯或 96 路调光 内置图形轨迹发生器 图形参数支持独立设置 ≥60 个重演场景 带背光的LCD 显示屏，支持中英文显示 支持关机数据保持 带鹅颈工作灯 |
| 20 | 舞台灯光电源直通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 21 | 舞台灯光信号放大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 22 | 舞台灯光基础施工费及施工辅料 | 1 | 项 |  |
| 五、斋堂镇（沿河口）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 超低扬声器 | 1 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 30Hz-300Hz #低音： ≥18 寸×1 额定功率： ≥600W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥98dB 最大声压级： ≥130dB |
| 3 | 返送扬声器 | 2 | 只 | 频响范围：不劣于 58Hz-18KHz 单元： ≥10寸 × 1 额定功率： ≥250W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥96dB 最大声压级： ≥124dB 扩散角： ≥100 °H×50 °V |
| 4 | 功率放大器 | 2 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 6 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 7 | 电源线缆 | 10 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 8 | 施工安装线材辅料接插件等 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 9 | 舞台灯光电源直通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 10 | 舞台灯光 信号放大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 六、东辛房街道（圈门社区）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 50Hz-20KHz #单元： ≥15 寸×1 额定功率： ≥450W 阻抗：8 Ω 灵敏度：99dB 最大声压级： ≥132dB 扩散角：90 °H×50 °V |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 3 | 补声扬声器 | 2 | 只 | #低频单元： ≥12 寸 × 1 高频单元： ≥1.75 寸 × 1 频率响应：不劣于 45Hz-20KHz 阻抗：8 Ω 额定功率： ≥400W 声压级： ≥130dB 灵敏度（1W,1m）： ≥98dB #扩散角度（H×V）： ≥80 ° × 55 ° |
| 4 | 主扩功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 超低功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 6 | 补声功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 7 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 8 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | #≥8 路模拟音频输入 #≥8 路模拟音频输出 每路输入带反馈抑制功能 内置回声混响效果器功能 支持自动混音和矩阵混音功能 输入不低于 31 段 PEQ 可调，输出不低于 10 段 PEQ可调 TCP/IP,USB 免驱自动连接软件 支持 RS-232、RS-485 中控控制 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：12dBu/Line, 幻象电源：+48VDC, 频响范围：20Hz-20kHz 信噪比：105dB |
| 9 | 无线会议话筒（一拖四） | 1 | 套 | #系统采用数字导频技术,2048 位对称加密算法 杜绝监听 支持锁定功能 支持 IR 红外对频功能 超外差二次数字调制导频设计 ≥1.77 寸 LED 彩色显示屏 全新数字调制技术，支持≥6 套设备叠机使用 射频载波范围： 615-695MHZ 工作距离： ≥100 米 最大频道数： ≥60*4 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真 THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) |
| 10 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 11 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 12 | 电源线缆 | 10 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 13 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 14 | 设备机柜 | 1 | 台 | 32U 设备机柜 尺寸：1600*600*600mm |
| 15 | 音箱支架 | 1 | 对 | 与扬声器配套 |
| 16 | 落地话筒支架 | 2 | 套 | 落地话筒支架 |
| 17 | 机柜设备过机线及辅料 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 18 | 音箱线缆 | 150 | 米 | 满足现场使用 |
| 19 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 20 | 投影吊架 | 1 | 套 | 与投影配套 |
| 21 | 16:9 电动投影 幕布 | 1 | 幅 | 150 寸电动投影幕布 比例：16:9 |
| 22 | 20 米 HDMI 高清 线缆 | 1 | 条 |  |
| 七、东辛房街道（石门营六区社区）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 50Hz-20KHz #单元： ≥15 寸×1 额定功率： ≥450W 阻抗：8 Ω 灵敏度：99dB 最大声压级： ≥132dB 扩散角：90 °H×50 °V |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 3 | 主扩功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 4 | 超低功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 6 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | ≥4 路平衡输入 ≥4 路平衡输出 每通道不低于 7 段 PEQ 可调 支持网口、RS-485、RS-232 和 GPIO 端口 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：18dBu 频响范围：20Hz-20kHz 动态范围：120dB |
| 7 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 8 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 9 | 电源线缆 | 10 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 10 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 11 | 设备机柜 | 1 | 台 | 28U 设备机柜 尺寸：1400*600*600mm |
| 12 | 音箱支架 | 1 | 对 | 与扬声器配套 |
| 13 | 落地话筒支架 | 2 | 套 | 落地话筒支架 |
| 14 | 机柜设备过机线及辅料 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 15 | 音箱线缆 | 100 | 米 | 满足现场使用 |
| 16 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 17 | 舞台灯光电源直 通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 18 | 舞台灯光信号放 大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 19 | U 段无线会议话筒（一拖四） | 1 | 套 | #系统采用数字导频技术,2048 位对称加密算法 杜绝监听 支持锁定功能 支持 IR 红外对频功能 超外差二次数字调制导频设计 ≥1.77 寸 LED 彩色显示屏 全新数字调制技术，支持≥6 套设备叠机使用 射频载波范围： 615-695MHZ 工作距离： ≥100 米 最大频道数： ≥60*4 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真 THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) |
| 20 | 投影吊架 | 1 | 套 | 与投影机配套 |
| 21 | 16:9 电动投影 幕布 | 1 | 幅 | 150 寸电动投影幕布 比例：16:9 |
| 22 | 20 米 HDMI 高清 线缆 | 1 | 条 |  |
| 八、城子街道（桥东社区）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 2 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 3 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | ≥4 路平衡输入 ≥4 路平衡输出 每通道不低于 7 段 PEQ 可调 支持网口、RS-485、RS-232 和 GPIO 端口 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：18dBu 频响范围：20Hz-20kHz 动态范围：120dB |
| 4 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 5 | 智能电源管理器 | 1 | 台 | 电源输出：≥8路 每路启动延时和停止延时时间支持自由设置 最大电流：≥20A 单路电流：≥13A 显示方式：1 2 8 6 4点阵显示屏, LED 显示内容：时间，每路状态，电压，计划,本日计划 情景模式：≥8种可调 支持定时开关机: 一周时间内，任意一天8个时间段可设 |
| 6 | 电源线缆 | 5 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 7 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 8 | 16U 设备航空箱（液压后翻盖） | 1 | 台 | 16U 机柜航空箱 |
| 9 | 主扩航空箱 | 1 | 套 | 配套航空箱 |
| 10 | 流动音箱支架 | 1 | 对 |  |
| 11 | 落地话筒支架 | 2 | 套 |  |
| 12 | 机柜设备过机线及辅料 | 1 | 项 |  |
| 13 | 音箱户外护套线缆 | 0.7 | 盘 |  |
| 14 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 |  |
| 九、大峪街道（增东社区）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 50Hz-20KHz #单元： ≥15 寸×1 额定功率： ≥450W 阻抗：8 Ω 灵敏度：99dB 最大声压级： ≥132dB 扩散角：90 °H×50 °V |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 3 | 主扩功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 4 | 超低功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 6 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | ≥4 路平衡输入 ≥4 路平衡输出 每通道不低于 7 段 PEQ 可调 支持网口、RS-485、RS-232 和 GPIO 端口 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：18dBu 频响范围：20Hz-20kHz 动态范围：120dB |
| 7 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 8 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 9 | 电源线缆 | 5 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 10 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 11 | 20U 设备航空箱（液压后翻盖） | 1 | 台 | 20U 机柜航空箱 |
| 12 | 主扩航空箱 | 1 | 套 | 配套航空箱 |
| 13 | 超低航空箱 | 2 | 套 | 配套航空箱 |
| 14 | 返送航空箱 | 1 | 套 | 配套航空箱 |
| 15 | 流动音箱支架 | 1 | 对 |  |
| 16 | 落地话筒支架 | 2 | 套 |  |
| 17 | 音箱户外护套线 缆 | 1 | 盘 |  |
| 18 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 |  |
| 十、大峪街道（月季园二区社区）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 50Hz-20KHz #单元： ≥15 寸×1 额定功率： ≥450W 阻抗：8 Ω 灵敏度：99dB 最大声压级： ≥132dB 扩散角：90 °H×50 °V |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 3 | 主扩功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 4 | 超低功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 6 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | ≥4 路平衡输入 ≥4 路平衡输出 每通道不低于 7 段 PEQ 可调 支持网口、RS-485、RS-232 和 GPIO 端口 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：18dBu 频响范围：20Hz-20kHz 动态范围：120dB |
| 7 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 8 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 9 | 电源线缆 | 5 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 10 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 11 | 20U 设备航空箱（液压后翻盖） | 1 | 台 | 20U 设备航空箱 |
| 12 | 主扩航空箱 | 1 | 套 | 配套航空箱 |
| 13 | 超低航空箱 | 2 | 套 | 配套航空箱 |
| 14 | 返送航空箱 | 1 | 套 | 配套航空箱 |
| 15 | 流动音箱支架 | 1 | 对 |  |
| 16 | 落地话筒支架 | 2 | 套 |  |
| 17 | 音箱户外护套线 缆 | 1 | 盘 |  |
| 18 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 |  |
| 十一、大峪街道（南大街社区）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 2 | 功率放大器 | 2 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 3 | 超低功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 4 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 5 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | ≥4 路平衡输入 ≥4 路平衡输出 每通道不低于 7 段 PEQ 可调 支持网口、RS-485、RS-232 和 GPIO 端口 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：18dBu 频响范围：20Hz-20kHz 动态范围：120dB |
| 6 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 7 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 8 | 电源线缆 | 5 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 9 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 10 | 20U 设备航空箱（液压后翻盖） | 1 | 台 | 20U 设备航空箱 |
| 11 | 落地话筒支架 | 2 | 套 | 落地话筒支架 |
| 12 | 机柜设备过机线及辅料 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 13 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 | 电源线缆/插排/10A插头 |
| 14 | 舞台灯光电脑灯 控台 | 1 | 台 | ≥1024 个 DMX 控制通道 支持控制不低于 96 台电脑灯或 96 路调光 内置图形轨迹发生器 图形参数支持独立设置 ≥60 个重演场景 带背光的LCD 显示屏，支持中英文显示 支持关机数据保持 带鹅颈工作灯 |
| 15 | 舞台灯光电源直 通箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 16 | 舞台灯光信号放 大器 | 1 | 台 | 频率：50Hz 数字信号类型：DMX512/1990 ≥1路输入, ≥1路直通输出（非隔离） ≥8 路光隔离信号分配输出 |
| 17 | 线材辅料接插件 等 | 1 | 项 | 满足现场使用 |
| 十二、妙峰山镇（岭角村）文化设备更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 主扩扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 50Hz-20KHz #单元： ≥15 寸×1 额定功率： ≥450W 阻抗：8 Ω 灵敏度：99dB 最大声压级： ≥132dB 扩散角：90 °H×50 °V |
| 2 | 超低扬声器 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 3 | 主扩功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 4 | 超低功率放大器 | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*1200W 额定功率 4 Ω : ≥2*1800W 桥接功率：3000W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输 出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 5 | 16 路专业调音台（带效果） | 1 | 台 | #机架式调音台 #≥16 路输入通道，≥8 路话筒输入，≥4 组立体声线路输入。 ≥6 组母线输出(立体声+4 编组)，2 路辅助发送/2 路立体声辅助返回。 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 2TR 录音输入，输出莲花接口。 内置≥24 种模式数字效果器。 60MM 行程高分析度推子。 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接，MP3 录播功能。 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择。 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）。 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB）。 |
| 6 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | ≥4 路平衡输入 ≥4 路平衡输出 每通道不低于 7 段 PEQ 可调 支持网口、RS-485、RS-232 和 GPIO 端口 信号处理：32-bit 音频系统延迟：< 1ms 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 最大输入电平：18dBu 频响范围：20Hz-20kHz 动态范围：120dB |
| 7 | U 段无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 8 | 智能时序电源（主控高端版） | 1 | 台 | ≥12 路开关通道输出 ≥4 路直通 220V 电源接口 支持密码锁功能 #支持定时开关机功能 支持软件控制 ≥8 组设备开关情景设置 ≥2 寸彩色液晶显示屏 最大电流:40A@220V 50Hz 单路电流:13A Max 使用电压:220V 50Hz |
| 9 | 电源线缆 | 5 | 米 | 3*2.5mm² 电源线缆 |
| 10 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 11 | 20U 设备航空箱（液压后翻盖） | 1 | 台 | 20U 设备航空箱 |
| 12 | 主扩航空箱 | 2 | 套 | 配套使用 |
| 13 | 超低航空箱 | 2 | 套 | 配套使用 |
| 14 | 返送航空箱 | 2 | 套 | 配套使用 |
| 15 | 流动音箱支架 | 1 | 对 |  |
| 16 | 落地话筒支架 | 2 | 套 |  |
| 17 | 机柜设备过机线 及辅料 | 1 | 项 |  |
| 18 | 音箱户外护套线缆 | 1 | 盘 |  |
| 19 | 电源线缆/插排/10A插头 | 1 | 套 |  |
| 20 | 投影吊架 | 1 | 套 |  |
| 21 | 16:9 电动投影幕布 | 1 | 幅 | 150 寸电动投影幕布 比例：16:9 |
| 22 | 20 米 HDMI 高清线缆 | 1 | 条 |  |
| 十三、东辛房街道（圈门社区）文化设备更新室内LED 条幅屏清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 室内Ø3.75 模组（宽 5.9 米高0.55 米=3.25 平米） | 3.25 | 平米 | 像素直径：≤3.75 像素密度：44321点/㎡ 显示规格 等级灰度：14-16可调 可视角度：水平：140° 垂直：≥130°° 白平衡亮度：≥800CD/ M 亮度：≥6000cd/㎡ 色温：3000K-10000K 对比度：≥5000:1 |
| 2 | 同异步控制系统 | 1 | 张 |  |
| 3 | 铝合金框架结构 | 1 | 项 |  |
| 十四、大峪街道（月季园二区社区）文化设备更新室外 LED 条幅屏清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 室外 P10 模组（宽5.9 米高 0.57 米 =3.36 平米） | 3.36 | 平米 | 像素直径 10mm 点中心距 10mm 像素密度 512 点/㎡ 单元板尺寸 320×160mm 显示规格 屏体分辨率 320×160 显示基色 单色 等级灰度 4096 可视角度 水平：120 ° 垂直：120 ° 可视距离 10-80m 白平衡亮度 ≥1000cd/㎡ 对比度 5000：1 |
| 2 | 同异步控制系统 | 1 | 张 |  |
| 3 | 铝合金框架结构 | 1 | 项 |  |
| 十五、大峪街道（综合文化中心）文化设备更新室外 LED 全彩屏清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | LED 模组（室外P4） | 11.57 | 平米 | 大屏尺寸：宽4.36米 高 2.54米=11.07平米+0.5平米备份=11.6 平米 像素直径 ≧4mm 像素密度 62500 点/㎡ 显示规格 屏体分辨率 64×32 等级灰度 14-16 可调 可视角度 水平： ≥120 ° 垂直： ≥120 ° 可视距离 ≥10m 白平衡亮度 ≥800CD/M 亮度 ≥6000cd/㎡ 色温 2000K-9300K 单元平整度 ≤0.5mm 单元拼接缝 ＜1mm 电气规格 最大功率 ≤850W/㎡ 平均功率 ≤360W/㎡ 工作电压 220VAC±10%，50Hz 其他规格 刷新频率 ≥1920 驱动方式 恒流驱动 箱体面积（㎡） ：0.352 单点亮度校正：支持 可视角度：水平 140 度/垂直 130 度 可视距离：3-50m 亮度/色度均匀性：800-1200cd 对比度： ≥1500:1 |
| 2 | 视频播放器 | 1 | 台 | 基本参数 存储空间：8GB（可用 4GB） 最大带载面积：网口带载 130 万像素，最宽 4096 像素，最高 2560 像素 节目分区：支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页任意播放 文本显示：支持单行文本、多行文本、支持静态和动态显示 多窗口显示：支持单个 1080P 视频窗口或最多 3个 720P 视频窗口，多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报、实现自由分屏功能、不同区域显示不同内容 窗口叠加：支持窗口任意叠加，支持完全透明、不透明等效果 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 34 | 张 | 支持常规芯片实现刷新、灰度、亮度； 支持 14bit 精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持 32 组 RGB 信号输出； 支持电源反接保护电路； 支持 iT7 发送卡、iQ7 高清发送器、iQ7E、千兆网卡、T8 网络播放机等发送设备。 |
| 4 | 开关驱动电源 | 65 | 块 | 内置EMI滤波器 输入电压:186-264Vac, 47-63Hz 输出功率：200W Max 100%负载老化 具有过流及过载保护 晶体管连接方式：全桥式 开启时间：50ms（典型值） 保持时间：20ms（典型值） |
| 5 | 10KW 供电系统 | 1 | 项 | 二路供电， 自动定时， 自动播放 PLC 综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。 LED 显示的电源管理模块与 PLC 联机； 控制屏体电源，具有手动控制、自动控制模式（可根据用户设定的时间来自动控制电源的通、断等功能），实现屏体电源管理智能化。 |
| 6 | 线材辅料接插件等 | 1 | 项 | 3*2.5 护套线、接收卡电源线、16P 排线、超五 类网线等 |
| 十六、大峪街道（增东社区）文化设备更新室内LED 全彩屏清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | LED 模组（室内P2.5） | 18.32 | 平米 | 大屏尺寸：宽 5.9 米 高 3.02 米=17.8 平米+0.5平米备份=18.3 平米 发光点直径 Φ 1.0mm 像素组成 1 红 1 绿 1蓝 发光点间距 2.5 ㎜ 模组尺寸 160 ㎜ × 160 ㎜ 发光点密度 160000 点/㎡ 显示色彩 16777216 色 显示亮度 5000cd/㎡ 视 角 水平≥160 °垂直≥85 ° 屏体倾角 参照水平面 0～0.5 ° 屏体视距 在 1～20 米 最佳视距 2～10 米 平 整 度 屏体对角线 ≤0.1 度 接地电阻 ≤4Ω 操作系统 DOS/中文 Windows9x/Me/2000/NT/XP 文字输入 多种中、英文字体 |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 | DVI 2 路 DVI 输入 VESA 标准（支持 1920*1200@60Hz），支持 HDCP HDMI HDMI 输入 EIA/CEA-861 标准，支持 1920*1200@60Hz，支持HDCP SDI SDI 输入，1080p/1080i AUDIO 音频输入，搭配多功能卡使用 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 54 | 块 | 主控与卡、卡与卡之间的通信距离：超五类网线≤140M，六类网线≤170M，光纤线：单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M。 （可利用中继器无限延长） 输入电压：DC 3.3V-6V 额定功耗：3W 额定电流:0.6A 单卡输出 RGB 数据 24 组 单卡带载像素为：256×226 支持的模组规格：4096 像素点以内任意行、任意列组装 支持配置文件回读 支持网线通讯状态检测 支持温度监控 支持供电电压检测 支持高灰度高刷新 支持逐点亮色度校正 |
| 4 | 开关驱动电源 | 66 | 个 | 内置EMI滤波器 输入电压:186-264Vac, 47-63Hz 输出功率：200W Max 100%负载老化 具有过流及过载保护 晶体管连接方式：全桥式 开启时间：50ms（典型值） 保持时间：20ms（典型值） |
| 5 | 配电箱供电系统 | 1 | 项 | PLC 综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。 LED 显示的电源管理模块与 PLC 联机； 控制屏体电源，具有手动控制、自动控制模式（可根据用户设定的时间来自动控制电源的通、断等功能），实现屏体电源管理智能化。 |
| 6 | 国标 4 平米专用 电缆 | 20 | 米 |  |
| 7 | 钢结构箱体 | 18 | 平米 | 屏幕框架、龙骨及固定结构等 |
| 8 | 线材辅料接插件 等 | 1 | 项 | 3*2.5 护套线、接收卡电源线、16P 排线、超五类网线等 |
| 十七、文化设备电器维修更新清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 指标/参数 |
| 1 | 舞台面光灯 | 8 | 台 | 光源：200W LED 灯珠 电压：90-240V 总功率：240W 透镜角度：20 ° 频闪：1-10 次/每秒 模式：DMX512， 自走、主从 通道：4 个 DMX 通道 色温：3200-6500 |
| 2 | 灯光硅箱 | 1 | 台 | 额定功率： ≥12 路×4KW 支持过载与短路双重保护 |
| 3 | 舞台天排灯 | 6 | 台 | 灯珠功率： ≥270Wmax； 光源： ≥15WLED 灯珠 18 颗 发射角： ≥25 ° 控制信号：DMX512 控制通道：不低于三种通道方式可选 防护等级： ≥IP22 |
| 4 | 24 路调音台 | 1 | 台 | #≥24 路输入通道， ≥18 个话筒输入， ≥4 组立 体声线路输入 ≥6 组母线(立体声+4 编组)，2 辅助发送/立体声 辅助返回 ≥3 段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 2TK 录音输入，输出莲花接口 #内置≥24 种模式数字效果器 MP3 播放器带 USB 电脑声卡输入，手机蓝牙连接， MP3 录播功能 主输出双 9 段图示均衡器，EQ 直通按键选择 总谐波失真：≤0.1%（THD+N） 频率响应：20Hz-20KHz（+1dB /-3dB） 等效输入噪声：Rs=150 Ω GAIN: 最大值：-128 dBu 残余输出噪声：-99 dBu |
| 5 | 数字音频处理器（核心产品） | 1 | 台 | #≥2 路模拟输入 #≥6 路模拟输出 频率响应：20Hz-20kHz, +/-0.5dB 最大输入线路电平： >+20dBu 采样率：48kHz 动态范围：110dB A 计权, >107dB 不计权 |
| 6 | 主扩功放（550W） | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交 流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*550W 额定功率 4 Ω : ≥2*900W 桥接功率：1500W 输出接口： ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 7 | 超低功放（850W） | 1 | 台 | 保护功能：软启动/短路/限幅器/直流/过热/交流保险管 额定功率 8 Ω : ≥2*850W 额定功率 4 Ω : ≥2*1200W 桥接功率：1800W 输出接口：Speakon 防水插座， ≥2 个立体声输出， ≥1个桥接输出 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：103dB 失真度：≤0.03% |
| 8 | 全天候室外壁挂音柱（40W） | 2 | 只 | 全铝合金室外音柱 额定功率： ≥40W 输入电压：100V 灵敏度：93dB 频率响应：不劣于 130-16000Hz 喇叭单元： ≥4寸 × 4 #防水等级:≥IPX6 |
| 9 | 10"包房箱 | 5 | 只 | 低音单元: ≥10 英寸 高音单元： ≥3 英寸纸盆高音 2 只 系统阻抗: 8 Ω 频率范围: 不劣于 40Hz-20KHz 灵敏度（1W/1m）: 90dB 最大声压级：112dB 分频点: 1.2KHz 额定功率： ≥150W |
| 10 | 单 10"音箱 | 4 | 只 | 频响范围：不劣于 58Hz-18KHz 单元： ≥10寸 × 1 额定功率： ≥250W 阻抗：8 Ω 灵敏度： ≥96dB 最大声压级： ≥124dB 扩散角： ≥100 °H×50 °V |
| 11 | 单 12"音箱 | 4 | 只 | #低频单元： ≥12 寸 × 1 高频单元： ≥1.75 寸 × 1 频率响应：不劣于 45Hz-20KHz 阻抗：8 Ω 额定功率： ≥400W 声压级： ≥130dB 灵敏度（1W,1m）： ≥98dB #扩散角度（H×V）： ≥80 ° × 55 ° |
| 12 | 单 15"音箱 | 2 | 只 | #频响范围：不劣于 50Hz-20KHz #单元： ≥15 寸×1 额定功率： ≥450W 阻抗：8 Ω 灵敏度：99dB 最大声压级： ≥132dB 扩散角：90 °H×50 °V |
| 13 | 双 15"音箱 | 6 | 只 | #单元：≥15寸×2 #频率响应：不劣于 53Hz-20kHz 覆盖角(H×V)： ≥75 ° ×50 灵敏度： ≥99dB 阻抗：4 Ω 额定功率： ≥1000W(连续) |
| 14 | 单 18"超低 | 3 | 台 | #频响范围：不劣于 32Hz-300Hz #单元： ≥18 寸×1 额定功率： ≥700W 阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 最大声压级： ≥132dB |
| 15 | 拉杆箱户外演艺塑胶手拉箱（可充电、具备蓝牙功能、配套 2 只无线手持话筒） | 22 | 台 | LED 数码显示 内置 USB/TF/SD/蓝牙/录音/KTV 声场/话筒优先 功能 内置蓄电池 带 2 支无线话筒 支持主音量、高音、低音单独调节 ≥2 路音频输入， ≥2 路音频输出 功率： ≥300W 喇叭尺寸： ≥15 寸低音 1 个+高音 1 个 |
| 16 | 流动 K 歌音响 | 10 | 台 | ≥25 英寸高清智能大屏全触控功能 不低于 15 英寸低音单元，6.5 英寸中音单元，5 英寸磁头高音 内置蓄电池 功率： ≥600W |
| 17 | 卡拉 OK 功放 | 1 | 台 | ≥4 寸 TFT 液晶屏 具备开机次数限制功能， 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁 定功能 支持录音输出 内置 3×DSP 数字处理 内置蓝牙模块 支持开关机静音功能 输出功率（8 Ω ) : ≥2*400W 频率范围（-1dB）：20Hz-20KHz 信噪比： ≥100dB THD(总谐波失真)：＜0.035% 通道分离度： ≥80dB |
| 18 | 电脑点歌系统（4T）本地存储 5万首歌曲，云端歌曲 60 万首免费下载（含 19.5"全视角台式电容触摸屏） | 1 | 套 | CPU：不低于 4 核 64 位 硬盘： ≥4T 支持 H.265 视频编码技术 支持 K 歌模式、影院模式、霸屏模式、自助模式 |
| 19 | 无线手持话筒（一拖二） | 1 | 套 | 双通道数字话筒，支持 lD 号加密 支持 ACT 自动追锁频道功能 支持高低发射功率转换和静音功能 接收机具有独立的 100 个频道可调 载波频段：UHF 500~950MHz 频带宽度：50MHz 接收方式：二次变频接收 指向特性：动圈式心型指向 操作显示：LED 同时显示其他音量 频道、底压警告 最大声压级： ≥126dB 发射距离： ≥150M 频率响应范围：20hz-20khz 灵敏度：-47.74db 发射功率：10mW |
| 20 | 无线会议话筒（一拖四） | 1 | 套 | #系统采用数字导频技术,2048 位对称加密算法 杜绝监听 支持锁定功能 支持 IR 红外对频功能 超外差二次数字调制导频设计 ≥1.77 寸 LED 彩色显示屏 全新数字调制技术，支持≥6 套设备叠机使用 射频载波范围： 615-695MHZ 工作距离： ≥100 米 最大频道数： ≥60*4 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真 THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) |
| 21 | 电动幕布（16:9） | 2 | 套 | 120 寸电动投影幕布 比例：16:9 |
| 22 | 电器维修 | 1 | 项 | 舞台机械 对开大幕控制系统维修 |
| 23 | 电器维修 | 1 | 套 | 电动会标升降杆维修 |
| 24 | 电器维修 | 1 | 套 | 无线手持话筒（一拖二） 返厂维修 |
| 25 | 电器维修 | 5 | 只 | 单 12"专业音箱返厂维修 |
| 26 | 电器维修 | 3 | 台 | 专业功放返厂维修 |
| 27 | 电器维修 | 5 | 项 | 舞台灯光音响设备通检维修 |
| 28 | 电器维修 | 2 | 台 | 大峪街道中央空调维修 |
| 29 | 电器维修 | 10 | 台 | 大峪街道变频空调维修 |
| 30 | 电器维修 | 8 | 台 | 大峪街道空调维修 |
| 31 | 电器维修 | 1 | 台 | 大峪街道空调维修 |
| 32 | 电器维修 | 9 | 项 | 大峪街道空调拆装/交通运输 |
| 33 | 电器维修 | 2 | 台 | 城子街道变频空调维修 |
| 34 | 电器维修 | 1 | 项 | 城子街道空调拆装/交通运输 |
| 35 | 电器维修 | 3 | 台 | 东辛房街道变频空调维修 |
| 36 | 电器维修 | 1 | 台 | 东辛房街道空调维修 |
| 37 | 电器维修 | 2 | 项 | 东辛房街道空调拆装/交通运输 |
| 38 | 电器维修 | 1 | 台 | 永定镇变频空调维修 |
| 39 | 电器维修 | 1 | 台 | 永定镇空调维修 |
| 40 | 电器维修 | 1 | 项 | 永定镇空调拆装/交通运输 |
| 41 | 电器维修 | 2 | 台 | 王平镇变频空调维修 |
| 42 | 电器维修 | 1 | 台 | 王平镇空调维修 |
| 43 | 电器维修 | 2 | 项 | 王平镇空调拆装/交通运输 |
| 44 | 电器维修 | 2 | 台 | 区文化馆空调维修 |
| 45 | 电器维修 | 3 | 台 | 区文化馆空调维修 |
| 46 | 电器维修 | 1 | 项 | 区文化馆空调拆装/交通运输 |
| 47 | 电器维修 | 7 | 台 | 斋堂镇空调维修 |
| 48 | 电器维修 | 4 | 项 | 斋堂镇空调拆装/交通运输 |
| 49 | 电器维修 | 10 | 台 | 清水镇空调维修 |
| 50 | 电器维修 | 4 | 项 | 清水镇空调拆装/交通运输 |
| 51 | 电器维修 | 12 | 块 | 镇街 LED 屏维修 |
| 52 | 电器维修 | 1 | 块 | 清水镇室外全彩 LED 大屏维修 （高空作业） |
| 53 | 电器维修 | 1 | 项 | 清水镇室外全彩 LED 大屏维修工程车租赁 |

- 合同草案条款

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

政府采购合同

项目编号:

合同编号:

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：        年      月      日

合　　同　　书

(买方)                        (项目名称)中所需                (货物名称)经                         (招标采购单位)以                         号招标文件在国内         （公开/邀请）招标。经评标委员会评定                         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数      量：

3、合同总价

本合同总价为            元人民币，人民币大写金额为            元整

分项价格： 详见《分项报价表》。

4付款方式

4.1签订合同后支付合同价款70%，作为预付款；

4.2本项目供货安装完毕并经买方验收合格后支付合同价款的30%。

5、本合同的交货时间及交货地点

5.1交货时间：合同生效后60日历天内完成供货，安装及调试。

5.2交货地点：买方指定地点。

5.3交付方式：现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。全部货物运抵现场的日期为交货日期。

5.4设备到达现场，买卖双方均须在现场并确认包装的完好性后，由买方验货。卖方应按买方安排的时间派人到现场，对货物进行清单验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，卖方负责补齐或收回。如卖方不能按时到达，买方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，卖方应认可并负责解决。

### 质量保证

6.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

6.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.3本项目所列的主设备保修期为36个月，其他易耗品及配件保修期12个月。

6.4卖方应当保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果第三方向买方（含最终用户）提出侵权诉讼，卖方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和给买方（含最终用户）造成的经济损失。

### 验收

7.1质量符合国家的标准或行业标准以及招标要求和投标文件的承诺。

7.2本次采购的货物必须是原生产商合法生产的、全新的、从未使用过的原厂货物。如发现其提供的产品为假冒伪劣，必须无条件退赔所供的不合格货物，并承担相关法律责任。

8、合同的生效

8.1本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章后生效。

8.2 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。买方 叁 份、卖方 贰 份，采购代理机构 壹 份。

买     方（盖章）：                  卖     方（盖章）：

法定代表人（签章）                  法定代表人（签章）

或授权代表(签字)：                   或授权代表(签字)：

联系地址：                           联系地址：

邮政编码：                  	      邮政编码：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           开户银行：

帐　　号：		                    帐    号：

附件一

采购货物明细表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

卖方：（加盖印章）

授权代表：                      办公电话：                        移动电话：

第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提

供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的

文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文

字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。

未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编

写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、响 应 文 件 封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1-1营业执照等证明文件

- 1-2供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包） 不专门面向中小企业预留采购份额， 供应商无须提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以 联合体形式参加采购活动响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单 位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应

商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示： 为方便广大中小企业识别企业规模类型， 工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序， 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接， 供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业， 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：

监狱企业证明材料（如有）

- 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

- 4  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子

件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

- 5  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  | 采购安装期、维修服务期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

- 6  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模列应填写“中型”、“小型” “微型” 或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模列应填写“中型” 、“小型” “微型” 或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： 口无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 口有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明， 否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

1. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

- 9  业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须提供合同复印件加盖公章，参考第三章评分办法及评分标准）。

- 10 项目人员机构组成表

项目人员机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 工作年限 |  |

- 11 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- 12 服务费承诺书

服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的               项目磋商中若获成交（项目编号：		），我们保证在领取成交通知书的同时按磋商文件的规定，以支票、汇票，向贵公司一次性支付应该交纳的成交服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：                            传真：

承诺方法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

承诺方：                                    （盖章）

承诺日期：     年     月      日

13  供应商认为必要的其他证明文件

- 14  服务方案（格式自拟）

- 15 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

- 16 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________        报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“中型” 、“小型” “微型” 或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日