北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：额度外-大成学校校舍功能调整一体化建设设

备购置项目（三次）

包名称：本部操场LED，本部操场广播，艺教部报告厅

项目编号/包号：11010624210200015074-XM001-1

采 购 人：北京市大成学校

采购代理机构：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司

2024年10月

- 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	25

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章   采购需求	37

第六章   拟签订的合同文本	53

第七章   投标文件格式	61

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11010624210200015074-XM001-1

招标文件编号：GXTC-D-24630520

2.项目名称：额度外-大成学校校舍功能调整一体化建设设备购置项目（三次）

3.项目预算金额：233.0065万元、项目最高限价（如有）：233.0065万元

本标段（01包）预算金额：105.7403万元、本标段（01包）项目最高限价（如有）：105.7403万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 采购数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户外LED显示屏 | 1 | 套 | 净显示尺寸不低于宽9.6米*高3.84米。像素结构SMD 表贴三合一，像素点间距P4.0mm，像素密度为62500点/m2 |
|  | 视频处理器 | 1 | 套 | 带载能力：最宽可达 3840 像素，最高可达 3840 像素。 |
|  | 配电柜 | 1 | 台 | 1.额定功率：50KW 2.配电柜输入电压为交流 380V±15% ，工频 50Hz。 |
|  | 全天候防水全频音箱 | 6 | 只 | 频率响应:≥40Hz-20KHz；中低音:≥1*10" 复合磁路全频喇叭 ；超高音：≥1*44芯钕铁硼号角高音，近远程覆盖； 灵敏度: ≥99dB；输入匹配功率：≥300W。 |
|  | 智能功放 | 3 | 台 | 智能型功率放大器，支持远程控制接口，支持物联网接口，支持被动式检测连接，支持本地智能切换，支持远程协议检测（检测内容有输入信号故障、电源故障、过热故障、工作状态），支持网络交换联机理论值N台，支持互联网信号输入。 |
|  | 调音台 | 1 | 台 | 专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 |
|  | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 大于等于2U高度，标准19寸机箱，独有拉手设计、方便安装调试。 |
|  | 电源时序器 | 2 | 台 | 8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质； |
|  | 天线放大器 | 1 | 套 | ⾼清LCD示频率：450-970MHz 输⼊/输出阻抗：50欧姆 通道:2*5（10路） 显示⽅式：LED 接⼝ ：B型⺟座 |
|  | 一拖四无线话筒 | 2 | 套 | 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。 |
|  | 机柜 | 1 | 台 | 42U 标准19英寸2米高600深 网络机柜1MM加厚 冷轧钢板 黑色 PDU插座2个 前后网门 托盘3个 |
|  | 系统集成费用 | 1 | 项 | 设备安装调试辅材集成费用 |
|  | LED显示屏 | 1 | 套 | 整屏净显示尺寸：宽≥2.4米,高≥6.075米。 |
|  | LED发送盒 | 1 | 套 | 设备输入接口：USB2.0≥2，USB3.0≥1，输入视频源接口 HDMI2.0 IN≥3 ， DP1.2 IN≥1；输出视频源接口 HDMI2.0 OUT≥2，DP1.2 OUT≥1 |
|  | 配电柜 | 1 | 台 | 1.额定功率：10KW 2.配电柜输入电压为交流 380V±15% ，工频 50Hz。 |
|  | 菲涅尔抗光硬屏 | 4 | 块 | 屏幕材质：PET材质植入菲涅尔光学透镜结构 |
|  | HDMI线 | 4 | 根 | 15米，双屏蔽 HDMI 2.1接口，4K HDR |
|  | HDMI线 | 4 | 根 | 35米，双屏蔽 HDMI 2.1接口，4K HDR |
|  | 主扩音箱 | 2 | 只 | 频率响应：≥45Hz-18KHz 低音单元：≥1*5" 高音单元：≥1*2.5寸纸盆超高音/1*25芯钕铁硼单元； 灵敏度：≥98dB； 额定功率：≥80W 连续升压级：≥121dB |
|  | 辅助音箱 | 4 | 只 | 频率响应：≥45Hz-18KHz； 低音单元：≥1*5" 高音单元：≥1*2.5寸纸盆超高音/1*25芯钕铁硼单元； 灵敏度：≥93dB； 额定功率：≥60W； 标称阻抗：≤8Ω； 连续升压级：≥118dB |
|  | 功率放大器 | 3 | 台 | 额定功率(8Ω）:≥2*350W； 额定功率(4Ω):≥2*560W； 额定功率(桥接8Ω）：≥1120W； 频率响应：≥20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)； 总谐波失真：<0.05%； 阻尼系数：≥300:1； 信噪比：≥103dB； |
|  | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 大于等于2U高度，标准19寸机箱，独有拉手设计、方便安装调试。 |
|  | 数字调音台 | 1 | 台 | 1.≥12路单声道话筒/线路通道 2. ≥2路立体声线路通道 3. 1路SPIDFI输入/输出通道 |
|  | 真分集无线手持话筒 | 1 | 套 | 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单 |
|  | 天线放大器 | 1 | 套 | 12dB可调的射频信号电平⽤于优化使⽤不同线缆的接收效率 |
|  | 有线无线通用会议主机 | 1 | 台 | 4.3寸触摸屏就可以可设置有线无线单元参数和查看系统信息 |
|  | 无线主席单元 | 1 | 台 | 台面式设计，鹅颈话筒，符合人体工程学。 |
|  | 无线代表单元 | 8 | 台 | 台面式设计，鹅颈话筒，符合人体工程学。 |
|  | 锂电池充电机 | 1 | 台 | 单口单控，确保每接口互不干扰，过流保护 |
|  | 数据扩展盒 | 1 | 台 | 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器 |
|  | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 无须调试，自动适应声学环境，任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB； 内置了自动混音器，以实现优先功能。 |
|  | 电源时序器 | 2 | 台 | 8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质； |
|  | 机柜 | 1 | 台 | 42U 标准19英寸2米高600深 网络机柜1MM加厚 冷轧钢板 黑色 PDU插座2个 前后网门 托盘3个 |
|  | 系统集成费用 | 1 | 项 | 设备安装调试辅材费用 |

5.合同履行期限：_本项目实施时间为签订合同后20日内供货安装调试完毕_

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目不接受进口产品。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： / 。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年10月18日至2024年10月25日，每天上午09至12，下午13至17（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年11月11日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层第四会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大成学校

地    址：北京市丰台区青塔小区C区

联系方式：010-68671815

2.采购代理机构信息

名    称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司

地    址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦

联系方式：周帅、张雪莲； 17601628319、18610905266

3.项目联系方式

项目联系人：周帅

电      话： 17601628319

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目1包为非单一产品采购项目，核心产品为：户外LED显示屏、视频处理器、全天候防水全频音箱、智能功放、LED显示屏、主扩音箱、辅助音箱 功率放大器。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 户外LED显示屏; 工业. 视频处理器; 工业. 配电柜; 工业. 全天候防水全频音箱; 工业. 智能功放; 工业. 调音台; 工业. 数字音频矩阵; 工业. 电源时序器; 工业. 天线放大器; 工业. 一拖四无线话筒; 工业. 机柜; 工业. 系统集成费用; 工业. LED显示屏; 工业. LED发送盒; 工业. 配电柜; 工业. 菲涅尔抗光硬屏; 工业. HDMI线; 工业. HDMI线; 工业. 主扩音箱; 工业. 辅助音箱; 工业. 功率放大器; 工业. 数字音频矩阵; 工业. 数字调音台; 工业. 真分集无线手持话筒; 工业. 天线放大器; 工业. 有线无线通用会议主机; 工业. 无线主席单元; 工业. 无线代表单元; 工业. 锂电池充电机; 工业. 数据扩展盒; 工业. 反馈抑制器; 工业. 电源时序器; 工业. 机柜; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：2.1万元 ； 投标保证金收受人信息： 供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 投标保证金的金额： 接收保证金开户行、账号： 账户名称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 开户银行：平安银行北京神华支行 账 号：30206095001065。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费； （6）招标文件规定的其他情形； （7）存在其他违法违规行为的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系电话：17601628319； 通讯地址：北京市丰台区丰葆路158号院内主楼国信招标。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标服务费按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件规定的货物类标准收取； 缴纳时间：中标通知书发出后5个工作日内。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  / 。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的随机抽取

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

01包：

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格评审 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 商务部分 | 投标人或产品生产商相关能力证书 | 1．投标人或产品生产商具备有效的ISO9001质量管理体系认证得标准分值，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  | 2．投标人或产品生产商具备有效的ISO14001环境管理体系认证得标准分值，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  | 3．投标人或产品生产商具备有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证得标准分值，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，与本项目类似的业绩。每提供1个有效业绩得1分，满分4分。 注:需提供业绩合同关键页，包含首页、金额、内容、签字盖章页、日期页等复印件并加盖投标人公章，未按要求提供或未提供不得分。 | 4 |
| 3 | 技术部分 | 需求响应 | 根据投标人对招标文件《第五章采购需求》中“三、技术要求2. 货物技术要求”的响应情况进行评审。 (1)重要技术指标(标有#的参数):本评审条款基础分为 30分，投标人的产品重要技术指标全部满足指标要求，得 30分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 (2)一般技术指标(标有△的参数):本评分条款基础分为20分，投标人的产品一般技术指标全部满足指标要求,得20分，每有一项不满足扣 0.4分，扣完为止。 本项最高得 50分。 注: 响应技术参数时，招标文件中要求提供证明材料的，投标人需按招标文件中要求提供证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料无法支撑的，评标委员会有权不予认可； | 50 |
|  |  | 售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务体系(包括但不限于售后服务内容及响应时间、质保期内的技术支持服务方案、质保期满后的售后服务方案等)进行评审(4分) 1.方案完整、详细，科学有效，具有可行性且完全满足项目实际需求，得4分； 2.方案较完整，较可行，大部分可满足项目实际需求，得2分； 3.方案对需求的响应有欠缺，需进一步完善，得1分； 4.未描述或不能满足项目实际需求得0分: | 4 |
|  |  | 培训方案 | 根据投标人针对本项目提供10个工作日原厂培训，并取得相关认证颁发证书，提供的培训方案(包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等)进行评审(4分) 1.方案完整、详细，科学有效，具有可行性且完全满足项目实际需求，得4分； 2.方案较完整，较可行，大部分可满足项目实际需求，得2分； 3.方案对需求的响应有欠缺，需进一步完善，得1分； 4.未描述或不能满足项目实际需求得0分。 | 4 |
|  |  | 产品质保 | 投标人所有产品免费保修期1年：在满足招标文件要求的基础上每增加1年得2分，最多得2分。 | 2 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的一览表

| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 本部操场LED | ■户外LED显示屏 | 1 | 套 |
|  |  | ■视频处理器 | 1 | 套 |
|  |  | 配电柜 | 1 | 台 |
|  | 本部操场广播 | ■全天候防水全频音箱 | 6 | 只 |
|  |  | ■智能功放 | 3 | 台 |
|  |  | 调音台 | 1 | 台 |
|  |  | 数字音频矩阵 | 1 | 台 |
|  |  | 电源时序器 | 2 | 台 |
|  |  | 天线放大器 | 1 | 套 |
|  |  | 一拖四无线话筒 | 2 | 套 |
|  |  | 机柜 | 1 | 台 |
|  |  | 系统集成费用 | 1 | 项 |
|  | 艺教部报告厅 | ■LED显示屏 | 1 | 套 |
|  |  | ■LED发送盒 | 1 | 套 |
|  |  | 配电柜 | 1 | 台 |
|  |  | 菲涅尔抗光硬屏 | 4 | 块 |
|  |  | HDMI线 | 4 | 根 |
|  |  | HDMI线 | 4 | 根 |
|  |  | ■主扩音箱 | 2 | 只 |
|  |  | ■辅助音箱 | 4 | 只 |
|  |  | ■功率放大器 | 3 | 台 |
|  |  | 数字音频矩阵 | 1 | 台 |
|  |  | 数字调音台 | 1 | 台 |
|  |  | 真分集无线手持话筒 | 1 | 套 |
|  |  | 天线放大器 | 1 | 套 |
|  |  | 有线无线通用会议主机 | 1 | 台 |
|  |  | 无线主席单元 | 1 | 台 |
|  |  | 无线代表单元 | 8 | 台 |
|  |  | 锂电池充电机 | 1 | 台 |
|  |  | 数据扩展盒 | 1 | 台 |
|  |  | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
|  |  | 电源时序器 | 2 | 台 |
|  |  | 机柜 | 1 | 台 |
|  |  | 系统集成费用 | 1 | 项 |

注：①不接受进口产品。

②采购标的一览表中标有“■”的产品，即为本项目的核心产品。(核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格)。

2.项目概述

北京大成学校部分设备已经出现老化故障，为保证学校的正常教学进行，需要对校舍功能一体化设备购置项目建设，根据北京市大成学校的整体实施规划，本次采购项目根据不同采购需求分为4包进行。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目实施时间为签订合同后20日内供货安装调试完毕，地点为北京市大成学校及分部。

2.付款条件（进度和方式）

本项目采用一次性付清方式付款，项目交货、安装调试、验收后一次性付清100%货款。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）

自验收合格之日起质保期1年

（1）投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（2）投标人须在质保期“三包”范围内免费提供该项目的系统使用和技术培训，达到需求方能够熟练操作设备的要求。

（3）投标人承诺所有硬件一年免费保修、所有软件一年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。投标人承诺所有硬件过一年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

（4）培训：提供不少于2天不少于10人的（视频显示设备、会议设备等）厂商的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是北京大成学校校舍功能一体化设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

执行最新的国家及北京市相关标准。

2. 货物技术要求

2.1 本部操场LED

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏 | △1.净显示尺寸不低于宽9.6米*高3.84米。像素结构SMD 表贴三合一，像素点间距P4.0mm，像素密度为62500点/m2 | 1 | 套 |  |
|  |  | △2.为保证产品安装轻便性和结构安全性，要求箱体材质采用铝型材，可前后维护，灯板和板卡全硬连接，一体化全密封铝型材电源盒便捷维护，单个箱体重量≦20.5kg |  |  |  |
|  |  | △3.屏体亮度：6000-10000cd/m²，支持亮度 0-100%无极调节，支持自动/手动/定时亮度调节，水平相对错位等级等级达到 C 级 Cs≦5%，垂直相对错位等级达到 C 级 Cc≦5% |  |  |  |
|  |  | △4.可视角度：水平≧170 度，垂直≧140 度；亮度均匀性：性达到 C 级 Igu≧95%，产品对比度：≥15000，平整度等级满足C级P≤0.5mm，确保显示图像不发生扭曲 |  |  |  |
|  |  | 5.白场色可调节符合《SJ/T11141-2017发光二极管（LED）显示屏通用规范》第 5.10.5中的规定 |  |  |  |
|  |  | 6.灰度级数：≧16bit+4bit，采用恒流驱动方式，换帧频率≧50Hz |  |  |  |
|  |  | △7.为保证产品灯珠色彩一致性，要求产品基色主波长长误差达到 C 级λD≦5，支持逐点亮度和色度校正 |  |  |  |
|  |  | 8.像素失控率：符合《SJ/T11141-2017发光二极管（LED） 显示屏通用规范》第5.12中表12室外显示屏的规定，像素失控率到C级Pz≤ 1*100000 |  |  |  |
|  |  | 9.要求电源带PFC功能，箱体电源满足功率因数≧0.95，转换效率≧92% |  |  |  |
|  |  | △10.为保证LED显示屏产品的低功耗特性，要求产品采用分路供电设计，红色 LED 驱动电压≦2.8V，蓝、绿色LED驱动电压≤3.8V |  |  |  |
|  |  | △11.LED显示屏电流增益调节设计：64级全局电流增益；箱体供电设计要求：AC 220±10%V，50±1Hz |  |  |  |
|  |  | △12.产品采用热插拔设计，在开机屏幕正常工作状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检测更换灯板；热插拔后显示屏显示正常，无任何不良现象 |  |  |  |
|  |  | △13.为保证显示屏的运行安全，箱体防护等级：前后IP65 |  |  |  |
|  |  | 14.显示屏使用及调试过程便利性考虑，要求其控制方式支持平板电脑、遥控器、计算机软件、控制器进行对屏体进行控制 |  |  |  |
|  |  | 15.为保证项目图像系统稳定性及不间断工作要求，产品支持双路信号备份功能；工作时间： 7x24h 连续工作无故障 |  |  |  |
|  |  | 16.平均失效间隔工作时间 MTBF ≥10000h, 平均故障恢复时间MTTR≤5 分钟 |  |  |  |
|  |  | △17.产品环保性设计：符合 GB/T 26572-2011 的ROHS规定 |  |  |  |
|  |  | 18.光生物、蓝光安全要求：符合 GB/T20145-2006 中，达到光生物安全及蓝光危害评估对“无危害类”的要求 |  |  |  |
|  |  | △19.抗盐雾性能：符合 GB/T 2423.17-2008 中，抗盐雾 10 级的标准 |  |  |  |
|  |  | △20.防火性能：主板（PCB 板、模块等）、单元塑料面板料（面罩等）等，符合GB/T5169.16-2008 标准，满足或高于 V-0 级要求 |  |  |  |
|  |  | △21.为了让产品兼容性更好，让客户体验更好、更快捷的服务，使用的LED显示屏、发送盒为同一品牌 |  |  |  |
| 2 | 视频处理器 | △1、为满足灵活的场景应用及可扩展性，控制系统内置6核心处理芯片，内存容量≥2GB，存储容量≥16GB，USB≥2，HDMI IN≥2，HDMI OUT≥1, 3.5 音频输出口≥1，千兆以太网口≥1，RJ45≥6，RS232 接口≥1 | 1 | 套 |  |
|  |  | - 带载能力：最宽可达 3840 像素，最高可达 3840 像素 |  |  |  |
|  |  | 3、为满足网络编码信号播放，支持 H.265 4K高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码 |  |  |  |
|  |  | 4、为方便日常的维护检修，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作，且具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态 |  |  |  |
|  |  | 5、为了满足不同用户对显示画面的需求，据有自定义 Gamma 表和自定义 Gamma 曲线功能 |  |  |  |
|  |  | △6、控制器内部无风机设计降低现场噪音，且支持亮度传感器接口，支持对屏幕自动和定时亮度调节，具有自我检测功能，当机器温度过高出现提示并自动关机 |  |  |  |
|  |  | △7、支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控功能，可再任意地点查看屏幕实时状态 |  |  |  |
|  |  | 8、设备支持多种连接方式包括指定IP搜索连接设备、 WIFI-AP 连接设备、USB 直连设备，实现对设备的重命名、密码修改、自动连接、名称筛选、弱密码提示等配置功能，便捷后期设备运维管理 |  |  |  |
|  |  | 9、支持 PC 端软件控制功能，支持调节设备音量、删除设备内节目、定时 亮度调节、色温调节、外部源缩放、查看及配件运行概要（CPU\内存\光探头），控制端软件支持配置继电器开关策略、支持查看配置有线网络、WIFI等参数，支持设备升级固件和播放软件 |  |  |  |
|  |  | 10、支持云端控制软件定时控制功能，具有重启、电源控制、屏幕状态、亮度、音量、视频源切换 |  |  |  |
|  |  | 11、被测样品满足 GB/T9254-2008 电源端子骚扰电压限值（A 值）要求 |  |  |  |
|  |  | ★12、品牌一致性：LED 显示屏与视频显示控制系统为同一品牌 |  |  |  |
|  |  | ★13、为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章 |  |  |  |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：50KW 2.配电柜输入电压为交流 380V±15% ，工频 50Hz。 3.具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 4. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 | 1 | 台 |  |

2.2本部操场广播

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全天候防水全频音箱 | ★1、当系统检测到一切正常时，音箱LOGO自动亮起绿色；当检测到功放机不正常时，或连接线路存在断路、短路、正负极接反则音箱LOGO不亮；当输出到音箱系统的功率超过了音箱系统最大承受功率时,LOGO绿色消失变为红色，以提醒用户适当降低些输出功率。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #2.频率响应:≥40Hz-20KHz；中低音:≥1*10" 复合磁路全频喇叭 ；超高音：≥1*44芯钕铁硼号角高音，近远程覆盖； 灵敏度: ≥99dB；输入匹配功率：≥300W；标称阻抗: 8Ω ；连续声压级:≥110dB；峰值声压级:≥122dB； 主要接插部件；采用304不锈钢加固；输入方式：护套防水底座； | 6 | 只 |  |
| 2 | 智能功放 | ★1、系统类型 :智能型功率放大器，支持远程控制接口，支持物联网接口，支持被动式检测连接，支持本地智能切换，支持远程协议检测（检测内容有输入信号故障、电源故障、过热故障、工作状态），支持网络交换联机理论值N台，支持互联网信号输入。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #2.额定功率(8Ω）：≥2*550W；额定功率(4Ω）：≥2*880W；额定功率(桥接8Ω）：≥1760W； #3.频率响应：≥20Hz-20kHz:0.1/0.3dB(1W/8Ω)；总谐波失真：<0.05%；阻尼系数：>350:1；信噪比：>103dB；电压转换率：50×standrd； 输入增益：0.775V； 输入阻抗：平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆； 电源电压：AC∽200-240V/50-60Hz； #4.保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | #1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 △2.提供6路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，带48V幻象电源。 △3.提供2组立体线性输入，可连接立体设备。（需 4.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。 5.提供2组立体声主输出、2组辅助输出、2编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出。 6.内置24位DSP效果器。.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频矩阵 | 1、大于等于2U高度，标准19寸机箱，独有拉手设计、方便安装调试。 2、丝绸黑铝拉丝工艺，外观尽显高端大气。 ★3、内置大于等于6.8英寸触摸屏，人性化界面，方便使用，无需专业人员依然可以操作自如。无需编程屏幕可对厂家预设直接调用，快速调试，快速入门使用。无需电脑等外设设备操作，触摸屏可完成所有设置操作。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） △4、支持触摸屏、WINDOWS.MAC.安卓、等调试 需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； #5、模拟输入输出通道数量不少于8*8；输入输出量化不低于48KHz/24bit；输入通道应该具备： 不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择；增益共享自动混音(AMC)、自动增益(AGC); 每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 输出通道应该具备：不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。不低于12 x9 矩阵；不低于16组预设； 支持输入输出通道LINK和分组功能；频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; THD+N:0.002% @+4dBu输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源时序器 | △1、8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质；外加 2、2路输出辅助通道，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0--999s）。 #3、2寸彩色液晶屏，可进行中英文切换显示，并能实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态。定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单。 #4、额定总输出电流30A，每路额定输出电流13A。 宽电压(90V-250V) 开关电源设计，总功率6000W，单路最大功率2000W。 #5、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能。RS232串口、RS485串口，TCP/IP网口，支持外部中央控制安卓苹果手机APP局域网设备控制，波特率可选择。 6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置。支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。具有欠压、超压检测及报警功能。支持电脑云端连接，可实现远程控制配置设备。 #7、支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用。持夏令时控制功能。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 天线放大器 | #1.12dB可调的射频信号电平⽤于优化使⽤不同线缆的接收效率 链接输出可链接8台⽆线接收机组成⼤型系统 RF电平过载LED及时监察射频信号的质量 #2.⾼清LCD示频率：450-970MHz 3.输⼊/输出阻抗：50欧姆 4.通道:2*5（10路） 5.显示⽅式：LED 6.接⼝ ：B型⺟座 | 1 | 套 |  |
| 7 | 一拖四无线话筒 | 1. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； #3. 采用四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； △4. 内置20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； #5. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； #6. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； #7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； △8. 红外数据自动同步功能（SYNC）：4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #9. 标配4条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)； 10. 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖； 11. 金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。 △12.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 | 2 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 42U 标准19英寸2米高600深 网络机柜1MM加厚 冷轧钢板 黑色 PDU插座2个 前后网门 托盘3个 | 1 | 台 |  |
| 9 | 系统集成费用 | 设备安装调试辅材集成费用 | 1 | 项 |  |

2.3艺教部报告厅

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | △1.整屏净显示尺寸：宽≥2.4米,高≥6.075米，显示面积≥14.58㎡，点间距≦1.88（mm）, 整机箱体采用压铸铝箱体； △2．对比度≥10000:1,亮度≧800cd/m²，屏幕校正后亮度0-800（nits）,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整； △3．LED灯珠:为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型灯珠形式； 4．功耗:最大功耗≤390W/m²，平均功耗≤120W/m²； △5．箱体尺寸: 600*337.5*31mm, 箱体厚度≤31mm,箱体重量:单箱重量≤4.5Kg(±0.1kg)； 6．箱体材质:箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计； △7．色度均匀性:X、Y值≤0.0008,色域覆盖率≥120% YIQ (NTSC)，≥170% YUV(PAL)，亮度均匀性≧99%； 8．色温（K）：1000—18000可调，调节步长10OK，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K； 9．刷新率≥3840Hz, 灰度等级≥16bit, ,视角:垂直≥178度，水平≥178度,LED像素失控率≤1/2000000；表面平整度：±1mm以内，确保显示图像不发生扭曲 10．保护功能:支持过流，过压，过温，短路等保护, 支持4K超高清显示, 支持HDR 2.0高清显示, 支持3D显示功能； 11．VICO: VICO指数（人眼视觉舒适度）0-1级； 12．除湿:屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式； 13．低亮高灰效果:100%亮度时，16bit灰度, 20%亮度时，14bit 灰度； 14．具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电50%以上； △15．蓝光辐射等级:LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级 △16．光生物安全及低蓝光：按 GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/（㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,属于蓝光无危害； 17．逐点校准功能:为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正； 18．灯板数据存储:灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作； △19．电源、接收卡、转接板三合一:电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作； △20．显示屏在频率 10-150Hz，加速度1g，扫描频率1oct/分钟，在X、Y、Z三轴相互垂直方向扫描10次/轴，结构无损伤，工作正常，符合GB/T2423.10-2008 电工电子产品环境试验； △21．显示屏静电放电抗扰度应符合GB/T-17626.2-2006标准等级B级的性能测试； 22．显示屏工作状态下噪声值与前后左右环境背景噪声值相差均不超过1.2dB； △23．屏体正面为亚黑处理，反光率≤1.5%，采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感。支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； | 1 | 套 |  |
| 2 | LED发送盒 | △1、设备输入接口：USB2.0≥2，USB3.0≥1，输入视频源接口 HDMI2.0 IN≥3 ， DP1.2 IN≥1；输出视频源接口 HDMI2.0 OUT≥2，DP1.2 OUT≥1； △2、内置Android9.0或以上操作系统，CPU≥2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53六核，频率≥2.0GHz ，内存≥4G，存储≥32G； △3、支持最大输入分辨率3840*2160@60Hz，并可实现3840*2160以内标准分辨率图像缩放，多通道环出支持4K@60Hz； 4、输出网口：具有≥18路千兆网口设计，满足超高分辨率需求； 5、带载面积：单台设备最大带载面积830万像素点，最宽可达7680，最高可达4320； △6、支持无线传屏功能（手机，MAC系统或Windows系统），支持移动端控制功能，手机可轻松实现简单操作； △7、具有音频输出功能，当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出； △8、支持移动端无线遥控器功能，支持通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制整机； △9、支持通过安卓移动端，快速打开指定应用；间的自动开关机功能； △10、设备全通道支持4k信号输入输出； | 1 | 套 |  |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW 2.配电柜输入电压为交流 380V±15% ，工频 50Hz。 3.具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 4. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 5. 内置 PLC ，具有远程开关屏功能。 6.具有本地和远程控制的切换功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 菲涅尔抗光硬屏 | △1、屏幕材质：PET材质植入菲涅尔光学透镜结构，该结构包括多层光学层，有效把环境光过滤掉，把投影机光束反射到观众有效观看范围内，屏幕具良好均匀性；有效地提高了图像对比度。 2、屏幕标配增益系数：不小于0.9有效散射角不小于160°； 3、屏幕防静电，防潮、防霉、阻燃。 4、超窄边框：1.0CM极窄哑光黑色边框超爽快大屏幕，边框厚度1.7CM。 5、屏幕结构:由特殊的光学层、菲涅尔微棱镜阵列基板组成，有效吸收环境光,还原真实投影色彩活动式上下扣合安装挂扣-消除边框手里不平衡，墙面不平等（起角）现象。 6、峰值增益值:不小于0.9±0.3 7、亮度均匀性：不小于98% 8、幕面颜色：深灰色 9、显示尺寸：120英寸 | 4 | 块 |  |
| 5 | HDMI线 | 15米，双屏蔽 HDMI 2.1接口，4K HDR | 4 | 根 |  |
| 6 | HDMI线 | 35米，双屏蔽 HDMI 2.1接口，4K HDR | 4 | 根 |  |
| 7 | 主扩音箱 | ★1、当系统检测到一切正常时，音箱LOGO自动亮起绿色；当检测到功放机不正常时，或连接线路存在断路、短路、正负极接反则音箱LOGO不亮；当输出到音箱系统的功率超过了音箱系统最大承受功率时,LOGO绿色消失变为红色，以提醒用户适当降低些输出功率。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #2.频率响应：≥45Hz-18KHz低音单元：≥1*5"高音单元：≥1*2.5寸纸盆超高音/1*25芯钕铁硼单元；灵敏度：≥98dB；额定功率：≥80W连续升压级：≥121dB | 2 | 只 |  |
| 8 | 辅助音箱 | ★1、当系统检测到一切正常时，音箱LOGO自动亮起绿色；当检测到功放机不正常时，或连接线路存在断路、短路、正负极接反则音箱LOGO不亮；当输出到音箱系统的功率超过了音箱系统最大承受功率时,LOGO绿色消失变为红色，以提醒用户适当降低些输出功率。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #2.频率响应：≥45Hz-18KHz；低音单元：≥1*5" 高音单元：≥1*2.5寸纸盆超高音/1*25芯钕铁硼单元；灵敏度：≥93dB；额定功率：≥60W；标称阻抗：≤8Ω；连续升压级：≥118dB； | 4 | 只 |  |
| 9 | 功率放大器 | ★1、 智能型功率放大器，支持远程控制接口，支持物联网接口，支持被动式检测连接，支持本地智能切换，支持远程协议检测（检测内容有输入信号故障、电源故障、过热故障、工作状态），支持网络交换联机理论值N台，支持互联网信号输入。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） 2、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真； #3.额定功率(8Ω）:≥2*350W；额定功率(4Ω):≥2*560W；额定功率(桥接8Ω）：≥1120W； 频率响应：≥20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；总谐波失真：<0.05%；阻尼系数：≥300:1； #4.信噪比：≥103dB；电压转换率：40×standrd； 输入增益：0.775V； 输入阻抗：平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；电源电压：AC∽200-240V/50-60Hz； 直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护。 | 3 | 台 |  |
| 10 | 数字音频矩阵 | 1、大于等于2U高度，标准19寸机箱，独有拉手设计、方便安装调试。 2、丝绸黑铝拉丝工艺，外观尽显高端大气。 ★3、内置大于等于6.8英寸触摸屏，人性化界面，方便使用，无需专业人员依然可以操作自如。无需编程屏幕可对厂家预设直接调用，快速调试，快速入门使用.无需电脑等外设设备操作，触摸屏可完成所有设置操作。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） △4、支持触摸屏、WINDOWS.MAC.安卓、等调试 需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； #5模拟输入输出通道数量不少于8*8；输入输出量化不低于48KHz/24bit；输入通道应该具备： 不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择；增益共享自动混音(AMC)、自动增益(AGC); 每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 输出通道应该具备：不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。不低于12 x9 矩阵；不低于16组预设； 支持输入输出通道LINK和分组功能；频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; THD+N:0.002% @+4dBu输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字调音台 | #1. ≥12路单声道话筒/线路通道 #2. ≥2路立体声线路通道 #3. 1路SPIDFI输入/输出通道 #4. ≥1路AES/EBU输出通道 5. ≥6路可自定义分配的XLR输出端口 6. 9条混音母线（4条AUX总线，4条GROUP总线，1条MAIN总线） 7. 2条FX总线（效果发送总线） #8.1个31段GEQ（图示均衡） 9. 1个耳机监听输出端口 10.≥1个USB口，支持U盘音乐播放 #11.≥1个7寸1024x600的触摸屏 12.≥9个100mm行程的电动推子 13. ≥3个快捷模式调用键 14. ≥1个RS232口，支持中控控制 15. 支持蓝牙/USB播放、场景保存与调用 16.12个卡侬包含4个COMBO卡侬+2个6.3接口和2个莲花接口 | 1 | 台 |  |
| 12 | 真分集无线手持话筒 | 1. 全新概念1.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； #3. 采用二通道的接收设计，可连接二支无线会议话筒； #4.内置40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； ★5.一键修改二通道频率组，二通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） # 6.带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；△7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 8.红外数据自动同步功能（SYNC）：2个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； △9. 标配2条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)； #10.带高亮度全视角OLED显示屏， 可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰 11.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 # 12.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为：室内≥50米 室外≥90米 # 13.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 | 1 | 套 |  |
| 13 | 天线放大器 | #1.12dB可调的射频信号电平⽤于优化使⽤不同线缆的接收效率 链接输出可链接8台⽆线接收机组成⼤型系统 RF电平过载LED及时监察射频信号的质量 #2.⾼清LCD示频率：450-970MHz 3.输⼊/输出阻抗：50欧姆 4.通道:2*5（10路） 5.显示⽅式：LED 6.接⼝ ：B型⺟座 | 1 | 套 |  |
| 14 | 有线无线通用会议主机 | ★1、4.3寸触摸屏就可以可设置有线无线单元参数和查看系统信息（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #2、具有1路USB接口,支持插入U盘设备进行录音功能 △3、四路有线话筒连接，每路支持30个单元，可接120个单元，主席数量不受限制，支持8芯和RJ45网线连接 #4、八路RJ45连接，每路支持20个单元，可接120个单元，主席数量不受限制 5、无线单元最大支持255个，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力 #6、有线单元发言人数可设置为1-12个,无线单元可支持1-4个同时开启 #7、会议模式支持先进先出、后进先出、限制模式、主席模式、申请模式等会议模式其中有线模式还支持全开模式 8、音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质 #9、有线单元支持发言计时功能,显示屏可动态显示时间 10、真正一体机设计，有线主席单元优先健可以关掉无线代表单元，无线主席单元优先健也可以关掉有线代表单元 # 11、采用ID寻址方式,可自定义单元编号,保证唯一ID编号,能有效避免ID重复冲突。 # 12.带摄像跟踪功能：支持PELCO-D、PELCO-P、 SONY等协议,具备调节、保存、调用预置位。 13、具备RS-232、RS-422与RS-485三种控制接口与控制方 式,摄像机之间可串联或并联连接。 14、有线单元随意设置与修改单元身份,主席单元、 代表单元身份可根据需求重新分配 与设置。 # 15、无线系统预设20组不同的无线频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足大型的会议需求，也可避免与其他无线产品的相互干扰. 16、雷达选频自动同步工作，话筒单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装。 17、主控机具有一键关闭所有无线会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作 | 1 | 台 |  |
| 15 | 无线主席单元 | - 台面式设计，鹅颈话筒，符合人体工程学 - 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。 3.话筒带2.4寸TFT彩色显示屏，独特设计界面可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。 4.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰强；有效通信距离为：室内80米 室外100米。 #5.超低功耗电路设计，内置专用充电锂电池，连续发言时间不少于9小时，待机时间不少于19小时。 ★6.主席单元具有优先功能，2.4寸TFT彩色显示器显示会议模式（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #7.载波频段：UHF640MKz-690MHz 8.振荡方式：PLL相位锁定频率合成谐波辐射：<-65dBm.频带宽度：30MHz最大偏移度：±45KHz 传感器：电容式、心形指向RF功率输出：15mW #9.电池：2节1.5V 5号电池或者厂家原配镍氢电池均可使用连续工作时间：约8小时 | 1 | 台 |  |
| 16 | 无线代表单元 | 1.台面式设计，鹅颈话筒，符合人体工程学 2.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。 3.话筒带2.4寸TFT彩色显示屏，独特设计界面可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。 4.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰强；有效通信距离为：室内80米 室外100米。 #5.超低功耗电路设计，内置专用充电锂电池，连续发言时间不少于9小时，待机时间不少于19小时。★6.主席单元具有优先功能，2.4寸TFT彩色显示器显示会议模式（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #7.载波频段：UHF640MKz-690MHz 8.振荡方式：PLL相位锁定频率合成谐波辐射：<-65dBm.频带宽度：30MHz最大偏移度：±45KHz 传感器：电容式、心形指向RF功率输出：15mW #9.电池：2节1.5V 5号电池或者厂家原配镍氢电池均可使用连续工作时间：约8小时 | 8 | 台 |  |
| 17 | 锂电池充电机 | #1、单口单控，确保每接口互不干扰，过流保护 #2、智能芯片，多重智能保护，每个接口加装智能芯片，确保在充电过程中发生数据线短路等意外故障，自动切换电源输出，同时不影响其他端口使用。 输出USB口：≥20输出电压：5V输出电流0.1A~2.4A 接口输入：AC220V 50/60hz | 1 | 台 |  |
| 18 | 数据扩展盒 | 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器 #2.无线数据扩展器与无线会议主机之间采用网线RJ45连接，有效延伸控制天线发射范围 3.可安装在在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯， 4.单个收发半径为40米 | 1 | 台 |  |
| 19 | 反馈抑制器 | △1.输入通道数量:2通道(2通道平衡线路/话筒输入或者选择2通道6.35非平衡输入).提供24V幻像供电开关选择模组,可为2支麦克风提供电源。（需提供厂家证明文件：第三方检测报告或厂家白皮书或官方网站截图，并加盖厂家公章） #2.无须调试，自动适应声学环境，任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB； #3.内置了自动混音器，以实现优先功能。 #4.频率响应: 125Hz~15KHz失真: ＜0.1% @ 1KHz信噪比: ＞90dB输入阻抗: 20KΩ输出阻抗（平衡）: 200Ω | 1 | 台 |  |
| 20 | 电源时序器 | △1、8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质；外加 - 2路输出辅助通道，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0--999s）。 #3. 2寸彩色液晶屏，可进行中英文切换显示，并能实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态。定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单。 #4、额定总输出电流30A，每路额定输出电流13A。 宽电压(90V-250V) 开关电源设计，总功率6000W，单路最大功率2000W。 #7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能。RS232串口、RS485串口，TCP/IP网口，支持外部中央控制安卓苹果手机APP局域网设备控制，波特率可选择。 8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置。支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。具有欠压、超压检测及报警功能。支持电脑云端连接，可实现远程控制配置设备。 #9、支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用。持夏令时控制功能。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 机柜 | 42U 标准19英寸2米高600深 网络机柜1MM加厚 冷轧钢板 黑色 PDU插座2个 前后网门 托盘3个 | 1 | 台 |  |
| 22 | 系统集成费用 | 设备安装调试辅材费用 | 1 | 项 |  |

注：重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

3. 验收标准

招标人根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，按国家相关行业标准进行验收，费用由中标人承担，如中标人所供货物未达到招标文件要求，招标人有权取消或解除合同，由此带来的损失由中标人承担。

- 第六章   拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

2. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

3. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

6. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

7. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

8. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

编号：

北京市大成学校

购置                商务合同

甲方：

乙方：

年    月   日

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：                        乙方:

（盖章）                      （盖章）

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

（签字或签章）                       （签字或签章）

日期：      年     月      日                日期：      年     月     日

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

统一社会信用代码：

开户行：

银行账号：

一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供          事宜，订立本合同。

2．本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款。

（2）货物清单（附件1）。

（3）合同保密协议（如有）。

（4）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

（5）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供      等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件1。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：           元，人民币大写：             。

2.支付

（1）付款进度和条件：按下列第  II  方式支付。

I.一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后    个工作日内支付合同总价。

II．分期支付：

①合同签订生效后  15  个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50 %预付款，即人民币小写：           元，人民币大写：             。

②乙方交付货物，甲方验收合格后  15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50 %，即人民币小写：        元，人民币大写：            。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及比例，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3.税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付与验收

1.包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

（1）交付地点：              。

（2）交付时间：合同签订后     个日历日内交货并完成安装调试。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

3.验收

（1）交付时，乙方应向甲方提供两份到货验收清单，甲方应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在验收时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4.乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6.乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期：    年，自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后   小时内进行响应，   个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4.质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、违约与解除

1.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

2.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

3.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

4.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

5.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

6.甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

7.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

八、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

九、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.其它约定条款：                                   。

十一、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，具同等法律效力。

附件1：

货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌和型号 | 主要技术要求 | 数量 |  | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：人民币大写： 人民币小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1-1 营业执照等证明文件

### 1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

#### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

- 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料