北京市丰台区政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2025年场馆设备设施运维项目

项目编号/包号：11010624210200018454-XM001

采   购  人：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

采购代理机构：北京市丰台区政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	2

第三章   资格审查	29

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	32

第五章   采购需求	41

第六章   拟签订的合同文本	68

第七章   投标文件格式	118

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：11010624210200018454-XM001

2.项目名称：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2025年场馆设备设施运维项目

3.项目预算金额：6,979,228.00元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 场馆设备设施运维 | 6,979,228.00 | 1 | 为北京汽车博物馆提供场馆设备设施运行维护管理服务及为北京市丰台区规划展览馆（以下简称：规划馆）提供展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等。 具体技术参数和服务详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：2025年1月1日—2025年12月31日。

(本项目预算为全年费用，实际结算金额为中标供应商入驻日至 2025 年 12 月 31 日)

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小  □小微企业   采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /     。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：      /        。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：                         。

## 三、获取招标文件

电子招标文件：

1.时间：2024年12月14日 9:00 至2024年 12月20日16:00（北京时间）

2.地点：北京市丰台区政府采购交易系统

3.方式：

（1）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），选择页面左侧“办事指南”-区政府采购交易系统供应商使用手册”

（2）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/）,找到“下载中心”-“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”选项，根据文档要求进行注册。（如已注册，此条忽略。）

（3）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），找到系统入口-选择“政府采购”登录，使用注册企业信息时的CA锁或用户名密码方式登录交易系统，获取电子版招标文件。

（4）技术支持电话：010-87017123       联系人：梁工

咨询时间：工作日上午9:00-12:00   下午14:00-17:00

技术支持QQ：2739546530

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标入场时间、开标时间和地点

（一）电子文件投标：

投标截止时间：2025年1月6日上午9:00（北京时间）。

地点：北京市丰台区政府采购交易系统

（二）开标入场时间：

入场时间：2025年1月6日上午9:30至9:40（北京时间）。参加开标的供应商逾期未到的不予入场。

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层 公共资源交易大厅

注意：入场时，参加投标的供应商代表须出示本人身份证原件(非法定代表人投标还须提供《法定代表人授权书》原件一份)，否则不予入场。

（三）开标：

开标时间：2025年1月6日上午9:40（北京时间）

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层 公共资源交易大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

1.2执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

1.3执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

1.4执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市丰台区政府采购交易系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市丰台区政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统查阅 “交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“CA数字证书在线办理指南”，（按照程序要求办理）。

注：北京市丰台区政府采购交易系统支持三把CA锁：

①北京一证通（也称为法人一证通，卡片带u盘样式，此CA锁只可注册登录下载招标文件使用，不能制作电子版投标文件。）；

②北京工程建设交易信息网办理的北京CA（须具有签章功能）；

③北京工程建设交易信息网办理的颐信CA（须具有签章功能）。

2.2注册

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”，(进行自助注册绑定)。

2.3电子投标编制工具及文档下载

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“ 电子投标编制工具及文档”，（下载相关驱动）。

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

注：各投标人需阅读该页面的三个附件文档，以便知晓如何制作电子投标文件。该页面可查看系统支持数字证书（CA锁）的类型以及投标人投标流程。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市丰台区政府采购交易系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市丰台区政府采购交易系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

地    址：北京市丰台区南四环西路126号

联系方式：010-83627690

2.采购代理机构信息

名    称：北京市丰台区政府采购中心

地    址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室

联系方式：010-87017132

3.项目联系方式

项目联系人：王  彬           电 话：010-87017132

贾合杰           电 话：010-87017125

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 均 不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场勘察 | □不组织 ■组织，考察时间：2024年12月23日14点30分（北京时间） 考察地点：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆） 北京市丰台区南四环西路126号 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分（北京时间） 召开地点：北京市丰台区政府采购中心（北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层653室） |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 场馆设备设施运维; 物业管理. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：不收取。 … 包：___________； … 包：___________。 投标保证金收受人信息：___________。 |
|  |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术指标优劣顺序，得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市丰台区政府采购中心； 联系电话：010-87017132； 通讯地址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 □中标人 收费标准：不收取； 缴纳时间：___________。 |
| 28 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同后3个工作日内，向采购人提交合同总价5％（不超过10％）的履约保证金（采购人接受保函）。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场勘察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场勘察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场勘察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

5.7.2    绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部

关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库

〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章

《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政

性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场勘察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场勘察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场勘察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

- 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

5.7.2    绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部

关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库

〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章

《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投   标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标电子文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选 人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确 定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托 评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的， 按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目

的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项.具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字:投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 中标人应在合同签订后    天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。以保函等非现金形式提交的，中标人应在合同签订后    天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。见《投标人须知资料表》。

  - 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

  - 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还中标人。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- ★条款必须提供，否则视为投标无效。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 ★ | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供 有效的"营业执照"; 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单 位法人证书"; 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业 许可证"、"登记证书"等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的"个体 工商户营业执照"; 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供电子打印件或复印件（加盖公章） |
| 1-2 ★ | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 其他落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1-1 | 中小企业声明函 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文 件的电子件 或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文 件的电子件 或电子证照 |
| 3-2 | 政府购买服务 承接主体的要 求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB15629.11/1102 )并通过国家产品认证的产品； 4)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2  采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：

3.2.3  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)

3.2.4  关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的随机抽取。

  - 采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，见《投标人须知资料表》22.1。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术指标优劣排列得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  1  名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基价，其价格分为10分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×10。 |  |
| 2 | 商务方案 11 | 4 | 认证证书： 1.具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 2.具有有效的环境管理体系认证证书，得1分； 3.具有有效的质量管理体系认证证书，得1分； 4.具有有效的能源管理体系认证证书，得1分。 （提供有效证书扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台认证结果信息，并加盖投标人公章否则不得分。证书有效性以全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/ 查询结果为准） |  |
|  |  | 5 | 业绩： 投标人近三年内（2022年至今，以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩(须为不同业主），每有一项目得1分，最高得5分。 （以合同计，需提供合同首页、合同金额页、合同周期页、服务内容页、签字盖章页扫描件并加盖投标人公章，否则该业绩不得分；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入一个案例；如分支机构投标，总公司的资质及相关业绩等并入分支机构计算得分）。 |  |
|  |  | 2 | 员工无违法犯罪记录承诺： 投标人承诺所聘用员工无违法犯罪记录，提供承诺书并加盖投标人公章，得2分；未提供，0分。 |  |
| 3 | 技术方案 18 | 6 | 项目经理： 1.具有大专及以上学历，得2分； 2.具有全国物业行业项目经理职业资格证书，得2 分； 3.具有在有效期内的房屋建筑设施设备安全管理员证书，得2分； （提供证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，未提供以上相关证明不得分）。 |  |
|  |  | 12 | 专业技术岗位人员： 1. 服务团队10人（含）以上持有在有效期内的高压电工作业特种作业操作证，得2分； 2. 服务团队1人（含）以上持有在有效期内的地下有限空间监护作业证，得2分； 3. 服务团队4人（含）以上持有在有效期内的制冷与空调设备运行操作作业特种作业操作证，得2分； 4. 服务团队1人（含）以上持有在有效期内的特种设备安全管理A证或电梯维修T证，得2分； 5. 服务团队2人（含）以上持有在有效期内的音响师（高级）或音响调音员（高级）证书并且1人（含）以上持有在有效期内的音响师（不限等级）或音响调音员（不限等级）证书，全部满足得2分。 6. 服务团队1人（含）以上持有在有效期内的焊接与热切割作业特种作业操作证，得2分； （提供证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，未提供以上相关证明不得分） |  |
| 4 | 服务方案 61 | 10 | 运行、维护、维修及保养的保证服务体系说明: 1.结合本项目的规划布局，配套设施及综合服务特点，运行、维护、维修及保养的保证服务针对性强，内容全面，得10分； 2.结合本项目的规划布局，配套设施及综合服务特点，运行、维护、维修及保养的保证服务基本满足要求，得7分； 3.结合本项目的规划布局，配套设施及综合服务特点，运行、维护、维修及保养的保证服务内容不全面，得4分； 4.未提供，0分。 |  |
|  |  | 10 | 工作方案的可行性、科学性、针对性： 1.工作方案满足并优于招标文件服务需求，整体服务设想、综合服务具体方案、综合服务管理模式等科学合理，符合项目实际，得10分； 2.工作方案满足招标文件服务需求，整体服务设想、综合服务具体方案、综合服务管理模式等合理，得7分； 3.工作方案满足招标文件服务需求，整体服务设想、综合服务具体方案、综合服务管理模式等较为合理，得4分； 4.工作方案未满足招标文件服务需求，整体服务设想不合理不全面，综合服务具体方案混乱不清晰，得1分； 5.未提供，0分。 |  |
|  |  | 6 | 与采购人配合沟通服务方案： 1.与采购人配合沟通服务方案、各方配合及协调措施，方案全面，可操作性和针对性强，得6分； 2.与采购人配合沟通服务方案、各方配合及协调措施，方案不够全面，得4分； 3.与采购人配合沟通服务方案、各方配合及协调措施，方案片面，得2分； 4.未提供，0分。 |  |
|  |  | 7 | 重大活动服务方案： 1.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，提交重大及大型活动的服务方案，方案科学合理，可操作性和针对性强，得7分； 2.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，提交重大及大型活动的服务方案较好，得5分； 3.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，提交重大及大型活动的服务方案一般，得3分； 4.未提供，0分。 |  |
|  |  | 7 | 应急预案： 1.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，提交应急预案科学合理，可操作性和针对性强，得7分； 2.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，提交应急预案较好，得5分； 3.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，提交应急预案一般，得3分； 4. 未提供，0分。 |  |
|  |  | 7 | 针对本项目人员稳定性保障措施： 1.工作人员具有稳定性，有完善全面的人员保障措施及人员保障方案，提供人员招收、招聘来源情况，得7分； 2.工作人员具有稳定性，有较好的人员保障措施及人 员保障方案，得5分； 3.工作人员稳定性保障措施及人员保障方案一般，得3分； 4.工作人员稳定性保障措施及人员保障方案较差，得1分； 5.无人员稳定性保障措施或未提供，0分。 |  |
|  |  | 4 | 物业交接方案和保障措施： - 交接方案详细，保障措施具有针对性，得4分； - 交接方案和保障措施基本可行，得2分； - 未提交交接方案及保障措施，0分。 |  |
|  |  | 4 | 管理服务承诺及违约承诺： 1.针对本项目服务内容和要求提出综合服务目标和各项管理服务承诺指标，并制订达标保障措施和不达标改善措施，指标齐全、质量要求优于采购人要求及国家或同行业基本标准、定量化程度高、明晰准确，并对承诺的服务内容进行相应违约处罚承诺，提供承诺，得2分； 2.结合本项目开放及运行特点，投标人承诺按采购人需求提供各类服务保障，包括但不限于各种重大会议及活动，夜场开放，临时性接待活动等，提供承诺，得2分； 3. 未提供以上承诺，0分。 |  |
|  |  | 3 | 员工餐费补贴承诺： 投标人承诺为所聘用员工提供餐费补贴，提供承诺书并加盖投标人公章，得3分；未提供，0分。 |  |
|  |  | 3 | 针对本项目制定保密措施： 1.保密措施操作性、针对性强，提供保密制度，得3分； 2.保密措施一般，有一定针对性，得1分； 3.未提供保密措施，0分。 |  |
|  |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

场馆设备设施运维

2. 项目背景/项目概述

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）位于北京市丰台区南四环西路126号，北临南四环西路，南侧为汽车博物馆南路，东侧为汽车博物馆东路，西侧为汽车博物馆西路。汽博馆作为汽车专题类博物馆，设置有停车场、藏品库房、维修车间和设备用房等基本设施外，且在许多方面对运行保障服务都有独特的要求：

2.1在建筑和设备等方面，汽车博物馆是新技术、新材料、新设计以及前沿时尚的结晶，因此要求运行保障服务公司能够全面、准确的掌握设施状况，用全新的理念和技术来维护场馆设施；

2.2在馆内展陈设施方面，汽车博物馆既陈列着珍贵的历史文物、零部件、模型等实物，又装配着大量高科技展示设备，因此强烈的责任心和丰富的维护经验是运行保障服务人员必须具备的基本素质；

2.3在会议服务方面，汽博馆为政府、企事业单位提供功能完备的会务场所和服务设施，举办报告、研讨、发布、展览等各类会务及活动，有效地延伸和拓展汽车博物馆的社会服务功能。

2.4在来馆人员方面，人流具有较大的不确定性，而个体又存在较强的差异性，既有参加大型活动的贵宾、专家学者，又有日常参观的普通游客。因此服务要求统筹兼顾，既能服从于我馆制定的服务守则，又需要人性化的对待个体需求。

2.5在项目的性质方面，汽车博物馆属于“窗口单位”，具有社会关注度高，政府重视度高，政策宣传力大的特点，因此“零投诉”的服务理念应该灌输到所有运行保障派出人员中，进而形成一种原则，使得一切日常运营活动都在这个原则下顺利开展。

本项目是为北京汽车博物馆提供场馆设备设施运行维护管理服务及为北京市丰台区规划展览馆（以下简称：规划馆）提供展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等；是保障北京汽车博物馆场馆设备设施安全稳定运行，保障汽博馆正常开放所设立的常态化项目。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(中标供应商具体入驻日为合同签订日为准)

交付地点：采购方指定地点。

（中标供应商具体入驻日为合同签订日为准，中标人须在合同签订日前完成上述办公区物业人员进驻和相关准备工作。）

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后3日内，乙方向甲方支付合同金额的5%作为履约保证金。

甲方收到乙方履约保证金后，于本项目财政资金批复后支付预付款（合同额的30%）；2025年第二笔物业服务费（合同额的17.5%）于2025年3月支付；2025年第三笔物业服务费（合同额的17.5%）于2025年6月支付；2025年第四笔物业服务费（合同额的17.5%）于2025年9月支付；2025年第五笔物业服务费（合同额的5.8%）于2025年10月支付；2025年合同尾款（合同额的11.7%）于2026年财政预算批复后安排支付。

物业服务考评项目按照合同附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7执行。

合同期结束后30日依据甲方合同期考评结果，确认是否无息返还或扣除乙方全部（或部分）履约保证金。

具体支付时间以财政下达预算为准。

2. 乙方承诺为员工提供餐费补贴，餐费补贴费用为乙方服务人员数量×日餐标×22.5天（月平均天数）×12个月，乙方应向员工餐厅定期缴纳餐饮补贴。

三、服务内容

1场馆设备设施运行维护管理服务

1.1 运行维护管理对象

汽博馆地上五层，地下一层；结构形式为框架剪力墙，部分钢结构；檐口高度33.65m，屋檐高度49.35m。建筑用地面积34761㎡，总建筑面积46951.46㎡（其中博物馆主体45929.8㎡，能源中心1021.66㎡）。

场馆设备设施包括土建结构、强电系统、弱电系统、暖通系统、给排水系统等。

| 系统 | 子系统 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 土建装饰 | 主体结构 | 钢筋混凝土结构、屋顶钢桁架、外环廊钢结构、钢桥 |
|  | 屋面 | 金属屋面、玻璃屋面、混凝土平屋面、铝扣板屋面等 |
|  | 外墙 | 金属网板、玻璃幕墙、钙化板墙、铝板墙等 |
|  | 室内装饰 | 室内地面、墙面、顶面、门窗、扶手、卫生器具、装饰物品等 |
|  | 室外设施 | LOGO墙、水景、旗杆、围栏、室外石材地面等 |
|  | 防水 | 屋面防水、幕墙防水、侧墙及底板防水、外环廊防水等 |
| 强电系统 | 变电系统 | 变压器、进线柜、开关柜、母联柜、隔离柜、电容柜等 |
|  | 配电系统 | 动力柜、照明柜 |
|  | 应急备电系统 | EPS、UPS、柴油发电机 |
|  | 电梯系统 | 直梯、扶梯、液压梯、垂直展览装置 |
|  | 照明系统 | 基础照明、夜景照明、应急照明等 |
|  | 避雷系统 | 全金属防雷 |
|  | 热风幕 | 一层主要出入口设置热风幕机 |
|  | 电伴热系统 | B1层及一层水管冬季保温 |
|  | 自动门系统 | 旋转门、弧形门、伸缩门、铁艺门、快速卷帘门 |
| 弱电系统 | 综合布线系统 | 传输语音、数据等信息的承载线路及面板接口、配线架、机柜等 |
|  | 楼宇自控系统 | 对空调系统、集水井、基础照明等设备进行集控 |
|  | 安防系统 | 视频监控、门禁、电子巡更、入侵报警 |
|  | 会议系统 | 扩声、音视频、多媒体、电子字幕、会议监控等系统设备 |
|  | 公共广播系统 | 含室内广播、室外广播 |
|  | 机房环境监测系统 | 对重点机房进行温度、湿度、UPS、漏水、供电等信息进行实时监视 |
|  | 无线对讲系统 | 通过馆内转发基站减小建筑对无线对讲机的影响 |
|  | 规划馆展览系统 | 展项设备、大屏 |
| 暖通系统 | 冷热源系统 | 直燃机组 |
|  | 循环水系统 | 冷冻水泵、冷却水泵、温水泵、冷却塔、管路等 |
|  | 软化水系统 | 空调水质软化 |
|  | 管道排气系统 | 排放空调水管路气体 |
|  | 空气调节系统 | 新风机、空调机、热回收机组、风机盘管 |
|  | 地暖系统 | 布置在一、二层主要公共区域 |
|  | 独立空调系统 | 精密空调、VRV、单机空调、冷库、除湿机 |
|  | 通风系统 | 送风机、排风机、排烟机、双速风机 |
|  | 燃气系统 | 燃气管路、调压站 |
| 给排水系统 | 给水系统 | 给水管线、生活水箱、水泵、直饮水、生活热水 |
|  | 污水系统 | 污水管线、隔油池、化粪池 |
|  | 雨水系统 | 雨水管沟、雨水井、雨水口 |
|  | 中水系统 | 中水水箱、中水管线、中水水泵 |
| 消防系统 | 火灾报警系统 | 烟感、温感、手报、水炮、喷淋、气体灭火、消防栓、消防卷帘门等 |
|  | 消防水系统 | 消防水池、消防水泵 |
|  | 电气火灾监控系统 | 电力柜泄漏电流监测 |
|  | 燃气报警系统 | 探头、主机、切断阀 |

汽博馆展览设备设施运维管理不在本项目采购范围内。

1.2 运行维护管理内容

1.2.1负责汽博馆场馆设备设施日常运行维护管理，主要指日常运行、巡检、维修、保养工作。

1.2.2 负责专项维保、维修项目实施，主要指本次采购明确要求的专项维保、检测及维修项目。具体如下：

| 专项维保项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 电梯维保 |  |
| 2 | 柴油发电机维保 |  |
| 3 | EPS、UPS电源维保 |  |
| 4 | 配电室高低压设备维保 |  |
| 5 | 配电室直流屏设备维保 |  |
| 6 | 配电室电力监测设备维保 |  |
| 7 | 燃气设备设施代管 |  |
| 8 | 公共场所中央空调卫生清洗及检测 |  |
| 9 | 消防系统维保 |  |
| 10 | 直燃机维保 |  |
| 11 | 精密空调维保 |  |
| 12 | 空调水泵、冷却塔及分体空调维保 |  |
| 13 | 饮水设备维保 |  |
| 14 | 幕墙维保 |  |
| 15 | 自动门维保 |  |
| 专项检测项目 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 避雷检测 |  |
| 2 | 二次供水水箱清洗及水质检测 |  |
| 3 | 污水检测 |  |
| 专项维修项目 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 污水泵井管路锈蚀更换 |  |
| 2 | 卫生间污水管更换 |  |
| 3 | 室外供水阀门更换 |  |
| 4 | 2号直燃机制冷系统维修 |  |
| 5 | EPS主机更换电池 |  |
| 6 | 水泵及空调机组软启动器更换 |  |
| 7 | 柴油发电机主板更换 |  |
| 8 | 电梯零星维修 |  |
| 9 | 防火门更换 |  |
| 10 | 气体灭火控制器更换 |  |
| 11 | 配电室断路器维修及维护 |  |

2 规划馆展项设备操作管理服务

2.1 操作管理对象

规划馆位于汽博馆一层，总面积约3000平米，包括中庭区域、两个临展厅、展览长廊、新闻发布厅、公共区域，以及2个弱电机房、1个新闻厅控制机房、1个强电配电间。具体如下：

| 序号 | 规划馆展项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层中庭展区 |  |
| 2 | 历史文化展区 |  |
| 3 | 临展厅一：新能源空间站 | 汽车之家负责管理，物业监督 |
| 4 | 临展厅二：科普教室 |  |
| 5 | 新闻发布厅 |  |
| 6 | 公共区域：文化长廊 |  |

2.2服务内容主要包括：规划馆展项设备日常开启关闭操作、中庭大屏播放操作、展项状态日常巡视检查、故障报修及跟踪等。

3 会议及活动保障

3.1 负责汽博馆范围内各类内部会议及活动保障工作，包括设备布设、测试、操控、拆除等工作。

3.2 负责汽博馆范围内各类外部会议、活动监管工作，包括方案审批、临电配合、搭建监管、撤场检查等工作。

4 施工项目监管及配合

负责汽博馆范围内各类改造、修缮、新建、改扩建等项目施工监管及配合，包括：方案审批、临电配合、用电监督、安全作业监督、成品保护监督、参与验收等工作。

5 能源管理

负责汽博馆能源管理工作，包括：能源计量与统计、能源消耗分析、节能措施建议及实施等工作。

6 甲方交办的其他业务相关的事项。

四、 服务标准

1 执行标准文件

1.1执行相关政策法规及国家标准、行业标准、地方标准。

1.2执行《博物馆定级评估标准》、《旅游景区质量等级的评定与划分》相关要求。

1.3执行汽博馆制定的标准化文件。

2.基本服务指标

运行保障管理服务要达到的基本服务指标：

- 房屋完好率达到95% ;

- 设备完好率达到95% ;

- 消防设施设备完好率达到100% ;

- 智能化安防系统使用正常率达到98% ;

- 维修及时率达到100% ，返修率低于1% ;

- 投诉处理及时率达到100% ;

- 内部职工对运行保障工作满意率达到98% ;

- 来馆人员满意率达到95% ;

- 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

3. 人员标准

★投标人需提供至少43名物业服务人员。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、具有大专及以上学历； 2、具有全国物业行业项目经理职业资格证书 3、具有在有效期内的房屋建筑设施设备安全管理员证书； 4、组织管理能力强； 5、本人有5年及以上场馆类项目设施设备运维管理经历。 |
| 2 | 调度资料员 | 1 | 1、具有中专及以上学历 2、具有5年及以上办公室行政、档案管理经历 |
| 3 | 强电工程师 | 1 | 1、具有中专及以上学历 2、具有在有效期内的高压电工作业特种作业操作证； 3、场馆类项目5年及以上强电运行管理工作经历 |
| 4 | 强电高级技工 | 2 | 1、具有中专及以上学历； 2、具有在有效期内的高压电工作业特种作业操作证； 3、场馆类项目3年及以上强电运行及维修工作经历 |
| 5 | 配电室运行 | 8 | 1、具有中专及以上学历； 2、具有在有效期内的高压电工作业特种作业操作证； 3、场馆类项目2年及以上电梯安全员管理工作经历 |
| 6 | 电梯安全员 | 1 | 1、具有中专及以上学历； 2、具有在有效期内的特种设备安全管理A证或电梯维修T证 3、场馆类项目3年及以上工作经历 |
| 7 | 强电维修 | 3 | 1、具有中专及以上学历； 2、具有在有效期内的高压电工作业特种作业操作证或低压电工作业特种作业操作证； 3、场馆类项目2年及以上强电维修工作经历 |
| 8 | 设备工程师 | 1 | 1、具有中专及以上学历 2、具有制冷工技师证书 3、场馆类项目5年及以上暖通、给排水、土建装饰运行维修工作经历 |
| 9 | 设备高级技工 | 2 | 1、具有中专及以上学历； 2、至少1人具有在有效期内的地下有限空间监护作业证 3、至少1人具有在有效期内的焊接与热切割作业特种作业操作证， 4、场馆类项目3年及以上综合维修工作经历 |
| 10 | 直燃机运行 | 4 | 1、具有中专及以上学历 2、具有在有效期内的制冷与空调设备运行操作作业特种作业操作证 3、直燃机组2年及以上运行工作经历 |
| 11 | 水泵房运行 | 4 | 1、具有中专及以上学历 2、具有北京市从业人员健康证明 3、消防水系统、生活水系统、中水系统2年及以上运行工作经历 |
| 12 | 综合维修 | 5 | 1、具有初中及以上学历； 2、场馆类项目2年及以上综合维修工作经历 |
| 13 | 弱电工程师 | 1 | 1、具有大专及以上学历 2、具有音响调音员（高级）或音响师（高级）证书 3、场馆类项目5年及以上弱电运行及会议保障工作经历 |
| 14 | 弱电高级技工 | 2 | 1、具有中专及以上学历； 2、至少1人具有音响调音员（高级）或音响师（高级）证书 3、场馆类项目3年及以上弱电维修、会议保障工作经历 |
| 15 | 多媒体操作 | 3 | 1、具有中专及以上学历； 2、至少1人具有音响调音员（不限等级）或音响师(不限等级)证书 3、场馆类项目2年及以上弱电维修、会议保障工作经历 |
| 16 | 弱电维修 | 2 | 1、具有中专及以上学历； 2、具有智能楼宇管理师（高级）证书 3、场馆类项目2年及以上弱电维修工作经历 |
| 17 | 夜值运行 | 2 | 1、具有中专及以上学历； 2、场馆类项目2年及以上暖通、给排水、综合维修工作经历 |
|  | 合计 | 43 |  |

投标人需提供项目人员无犯罪记录承诺书。

投标人应根据国家相关规定为项目团队人员缴纳保险,为项目团队人员提供统一工装,提供本项目服务所需的全部工具和劳动保护用品，劳动保护用品和安全用具须在有效检测期内。

五、 服务要求

1.场馆日常运行维护内容及要求（包括但不限于）

1.1总体要求

1.1.1运行管理要求

特种设备的操作员必须具备相关证书、操作证；设备操作员上岗前应经过培训，考试合格后签署保密协议、安全责任保证书，方可上岗操作；设备操作员应按场馆设备操作规程进行操作，对场馆设备的运行过程进行记录填写《运维中心交接班记录表》，定期整理存档；设备操作员对特殊情况需变更操作流程、改变设备运行方式的应事先进行详细安排，书面报运行保障部专业工程师签字批准后方可执行，所有操作变更应有记录；场馆设备的开启关闭应严格按照运行时间表执行；除维修员和设备操作员，其它人员禁止操作使用场馆设施设备；如有特殊接待任务，需另行安排场馆设备开启关闭时间，由运行保障部授权通知；设备操作员遇异常情况应及时报告工程师，不应轻率处理；场馆设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照应急预案流程处理，处理完毕后应填写《运维中心设备故障维修记录表》《运维中心设备故障分析报告》；遇有重大节日或活动，应预先制定相应的应对保障方案，并严格按照方案落实执行，填写相关记录表单。做好机房、设备间出入管理、安全管理、钥匙管理，不得堆放杂物。

1.1.2巡检管理要求

制定场馆设施设备巡视规范及标准并组织实施；设备设施巡视规范中应体现巡视工作的周期、频次及场馆设施设备的检查内容及标准；对场馆机房布局、设备运行规律进行分析研究，制定合理可行的巡视路线，并将路线以图或表的形式体现；场馆设备设施巡视规范及巡视路线图应在明显位置悬挂，定期对员工进行培训考核以确保员工熟悉巡视路线及相关内容；巡视人员必须按规定巡视路线进行巡视，并熟知工作内容及各巡视站、点的基本情况，设施设备主要控制的范围、工作界面，了解系统的走向位置及其中的各种附属件的作用和功能，掌握各种设施设备的工作状态；对于具有危险性、影响性及特种设施设备必须每日进行巡视，并适当加强巡视力度；对于无人值守的设施设备机房、井间应设立签到表，巡视人员按要求的频次及标准进行检查，并在签到表上签署姓名；离开无人值守的设施设备机房、井间应关闭照明设施，做到节约用电;巡视过程中如发现运行的设施设备有异常现象时，应马上采取相应维修措施消除，对于无法消除的异常，采取临时措施后立即上报相关专业工程师，由专业工程师协调后续工作；每年雨季需安排专人对馆内漏雨及防汛情况进行检查，并填写《运维中心降雨检查记录表》；场馆设施设备的巡视工作应建立相应的巡视记录，定期整理存档。

1.1.3维修管理要求

设置专线报修电话，安排专人接听；接报修人员必须按照《维修单登记表》做好各项报修工作记录，记录内容应字迹清晰并注明报修位置、内容、联系电话、报修人姓名，写清故障发生位置、现象；特种设施设备的维修人员必须具备相关证书、操作证；维修人员上岗前应经过培训，考核合格后签署保密协议、安全责任保证书，方可上岗；维修人员接到报修后，应携带必要工具及标识牌迅速到达现场；维修工作中应注意环境保护及成品保护；登高作业时不应少于两人，必须注意下方物品保护，下方应有专人看管并设置“维修牌及警戒线”；使用电气焊设备维修时必须取得动火证后，方可进行作业，作业时应有人看火，并配备灭火器材；产生噪音或特殊气味的维修工作，应在闭馆后进行，特殊情况应得到场馆专业工程师的批准；按设备精度标准及设备技术要求进行维修；满足工艺要求和使用要求；维修过程拆卸部分（罩、壳、防护等）在修理完成后必须恢复，并防止维修导致的水、电、油、气的泄漏问题；维修中更换的零部件必须按照说明书安装，电气部件安全可靠，机械部件牢固、灵活；一般情况下维修工作应在当日完成，并对完成情况告知报修人，如当天不能完成，应做好记录，物业管理及运维中心专业主管应对维修工作的完成情况进行确认；场馆设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照具体应急预案流程处理；维修工作必须建立档案，每月应对维修工作进行统计分析，中修、小修及时率达到100%，返修率不超过2%。

1.1.4维保管理要求

制定年度维保工作计划，并按计划严格执行；特种作业人员须具有在有效期内的特种作业操作证；自行实施的维保工作，按要求标准在规定时间进行，由工程师检查维保结果；可委托具备专业资质的第三方实施专项维保工作，必须签订有效维保合同，按时组织维保单位到馆实施维保工作，对其维保工作进行全过程监管和验收，并留存维保工作相关记录，消防系统和直扶梯维保需要求维保单位安排专业人员驻场；当设备出现故障时，维保单位应在规定时间内到达现场进行处置维修，事后还应提供详细的故障原因分析报告及措施；节假日前应安排维保单位到馆对设备进行全面检修，遇有重大活动时维保单位应提供维护人员现场保障；由于乙方原因给甲方造成任何经济损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方的直接经济损失；各级行政主管部门或检测机构在场馆设备设施检查、检测中出现的问题，乙方须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚；对于场馆设备设施应急保障工作，乙方须全力协助配合甲方的工作。

1.1.5其他要求

1.1.5.1投标人应负责清运本项目服务过程中所产生的垃圾、渣土、杂物等。

1.1.5.2投标人应做好各项工作记录，定期整理归档。

1.1.5.3投标人应建立设备台帐，定期更新。

1.2日常运维管理内容及要求

1.2.1土建装饰

- 工作对象：主体结构、屋面、外墙、装饰装修、防水、室外设施等。

- 工作要求：保持本项目房屋原有完好等级和正常使用，对房屋建筑进行日常养护，做好巡视检查和接报修工作，对小破损及时修复，做好相关工作记录。对场馆卫生间墙面、地面、墙体、天花板、门、锁、镜子等设施进行巡检，每日一次；对场馆墙体墙面进行巡检、修缮，每周一次；对场馆所有走廊、窗、楼梯间进行巡视检查，每周一次；对场馆外围的金属幕墙进行检查、修缮，每周一次；对场馆屋面防水设施进行巡视、检查，雨季每周一次；对广场地面石材进行巡视、修缮，每周一次；对一层所有大门进行巡视修缮，每月一次；对门、窗、锁件、窗帘等进行巡检、修缮，每月一次；对通道防火门及锁件等进行巡检、修缮，每月一次；对场馆所有吊顶天花板进行巡检、修缮，每月一次；对场馆所有梁柱楼板进行巡检、修缮，每两月一次；对场馆楼梯不锈钢扶手进行巡检、修缮，每两月一次；对机房站点水箅子进行巡视检查，每两月一次；对车库坡道的地面及围墙进行巡视、检查，每两月一次；对室外围栏、铁艺大门进行检查每季度一次；对场馆阳光棚及所有遮雨棚进行巡视检查，每季度一次；对屋架、柱、梁、沉降缝、伸缩缝、装饰区域的墙与顶棚、地面、铝板、踢脚线、踏步、地下车库、快速卷帘门等巡查，每半年一次；对室外钢结构件进行一次目测检查，每半年一次。

1.2.2强电系统

1.2.2.1变电站

- 工作对象：包括2台10kW变压器、10台高压柜、20台低压柜、5台应急柜、4台计量柜等。

- 工作要求：变电站保证24小时值班，每二小时巡视一次变电站供配电系统设备，发现设备故障及时上报甲方（变压器问题同时上报供电公司）。每日根据巡视时间，做好各类运行数据的记录工作；掌握整个变电站设备的系统原理、运行状态。制订变电站设备的维修保养工作计划。配合第三方厂家做好变压器、高低压柜维修工作。每年对低压柜做好清扫工作。每年配合供电公司做好预防性试验检测、检修、清扫及高压安全防护用具检测，收取检测报告。每年配合第三方厂家做好配电室的防雷设备及接地装置按标准进行电气试验，收取检测报告。配合第三方厂家做好每季度、年度维保工作。做好电缆夹层巡视检查工作。完善做好设备安全标识。

1.2.2.2直流屏

- 工作对象：包括1台中央信号屏、1台电池屏、1台直流屏等。

- 工作要求：每日根据巡视时间，做好直流屏的巡视工作，并记录好运行相关数据。制定直流屏设备维修保养工作计划，并配合第三方厂家做好每月度、年度维保及蓄电池检测工作。配合第三方厂家做好设备检测、维修、改造工作。巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.2.2.3电力监测设备

- 工作对象：包括1套模拟屏含电脑主机、138块SMAT-M系列监控仪表等。

- 工作要求：每日根据巡视时间，做好电力监测设备的巡视工作，并记录好运行相关数据。制定电力监测设备维修维保工作计划，并配合第三方厂家做好每月度维保工作。配合第三方厂家做好设备检测、维修、改造工作。巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.2.2.4柴油发电系统

- 工作对象：包括1台柴油发电机组含发动机、发电机、控制器等。

- 工作要求：每日根据巡视时间，做好对柴油发电机组设备的巡视工作，并记录好相关数据。制定柴油发电机组维修维保工作计划，并配合第三方厂家做好每月度维保工作。做好柴油发电机组机房及储油间清洁、擦拭工作。配合第三方厂家对柴油发电机组进行空载试验工作，并记录运行参数。配合第三方厂家做好设备检测、维修、改造工作。巡视发现设备故障，及时上报甲方。负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.2.2.5应急电源（UPS/EPS）

- 工作对象：包括15台EPS、4台UPS等。

- 工作要求（包括但不限于）：每日根据巡视时间，做好对UPS、EPS设备的巡视工作，并记录好相关数据。制定UPS、EPS设备维修维保工作计划，并配合第三方厂家做好每季度维保工作，并收取报告。配合第三方厂家做好设备检测、维修、改造工作。巡视发现设备故障，及时上报甲方。完善做好设备安全标识。

1.2.2.6强电竖井配电柜及配套设备

- 工作对象：地下一层至地面五层强电管井。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对场馆内各层强电管井进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。制定工作计划，负责场馆内各层强电管井内配电柜进行维护、保养工作。定期对场馆内各层强电管井内的配电柜内接头，及T型接头进行巡视检查、测温工作。定期做好馆内各层强电管井的清洁工作。负责对场馆内各层强电管井内配电柜进行维修、改造工作。配合展项第三方厂家对场馆内各层强电管井内展项所属配电箱进行维护、保养、维修、改造工作。封堵各层强电管井配电柜入缆口。完善做好设备安全标识。负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.2.2.7配电线路及配电箱配套设备

- 工作对象：包括能源中心、中水泵房、消防水泵房、外包公司经营区域、餐厅及厨房、信息网络机房、藏品库房、消防中控室、各层空调及排风机房、循环展梯机房、液压汽车梯机房、室外广场、污水泵等区域的配电线路及配电箱配套设备。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对能源中心、消防水泵房配电柜及配套设备进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。制定工作计划，负责场馆内各配电柜及配套设备进行维护、保养工作。负责定期对室外广场、污水泵区域配电柜及配套设备进行巡视、检查、维修工作。定期做好循环展梯机房、液压汽车梯机房的清洁工作。负责定期对外包公司经营区域、餐厅及厨房进行用电量采集工作。负责对场馆内各配电柜及配套设备问题进行维修工作。配合第三方厂家做好场馆内相关各配电柜及配套设备维护、保养、维修、改造工作。负责定期对能源中心、消防水泵房配套电机做好绝缘检测工作，配合第三方厂家对故障电机进行维修。负责定期对地下车库电伴热控制柜进行巡视、检查、维修工作。定期对室外广场配电柜进行防锈处理。封堵场馆内各配电柜入缆口。完善做好设备安全标识。配合专业组织机构检查后的整改工作。

1.2.2.8照明系统（馆内照明，幕墙景观照明，节日照明）

1.2.2.8.1馆内基础照明

- 工作对象：场馆公共区域、消防通道。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对公共区域照明进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。制定工作计划，负责对基础照明设备进行维护、保养工作。定期对消防通道照明做好巡视、检查工作。定期对场馆内钢梯内嵌壁灯及脚踏灯做好巡视、检查、维修工作。负责对基础照明进行维修、改造工作。定期对安全指示灯做好巡视、检查、维修工作。负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.2.2.8.2幕墙景观照明

- 工作对象：建筑主体照明、室外广场杆灯、草坪灯、地埋灯等。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对景观照明进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。制定工作计划，定期对室外广场照明进行维护、保养、维修工作。制定工作计划，配合第三方厂家对建筑主体照明进行维护、保养、维修、改造工作。负责对室外广场草坪灯、高杆灯、地埋灯的维修工作。定期对室外广场高杆灯进行防锈处理。配合第三方厂家对室外广场围栏灯箱进行维护、保养、维修工作。

1.2.2.8.3节日照明

- 工作对象：节日彩灯。

- 工作要求：配合甲方制定每年节日彩灯的布置工作计划，并采购所需物料。按制定的工作计划，在室外广场、办公区域布置节日彩灯。节日期间，每日根据巡视时间，对节日彩灯进行巡视、检查工作。负责节日彩灯的维修工作。按制定的工作计划，节日后拆除节日彩灯，保存在指定区域。

1.2.2.9直、扶梯及液压汽车梯

- 工作对象：9部直梯、10部扶梯、1部液压汽车梯。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对直、扶梯及液压汽车梯进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。制定工作计划，配合第三方厂家做好直、扶梯及液压汽车梯的半月、月、季度、半年、年度维护、保养工作。配合第三方厂家对直、扶梯及液压汽车梯进行维修、改造工作。配合第三方厂家完成直、扶梯及液压汽车梯年度检验检测工作，并收取检测报告。完善做好设备安全标识。配合甲方做好活动保障工作。负责专业组织机构检查后的整改工作。负责对液压汽车梯机房的清洁工作。巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.2.2.10汽车循环展梯

- 工作对象：1部汽车循环展梯。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对汽车循环展梯进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。制定工作计划，对汽车循环展梯做好维护、保养、维修工作。配合甲方做好活动保障工作。配合第三方厂家对汽车循环展梯底部基坑渗水问题的维修工作。负责对汽车循环展机房的清洁工作。完善做好设备安全标识。巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.2.2.11自动门系统

- 工作对象：2樘旋转门、3樘弧形门、南北各1樘伸缩门。

- 工作要求：每日根据巡视时间，对旋转门、弧形门进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。定期负责对南北门伸缩门进行巡视、检查工作。制定工作计划，配合对第三方厂家对旋转门、弧形门做好维护、保养、维修、改造工作。负责对南北伸缩门的维修工作。配合甲方做好活动保障工作。

1.2.2.12风机设备

- 工作对象：热风幕机、诱导风机。

- 工作要求：按季节制定工作计划，对热风幕机、诱导风机做好维护、保养工作。根据工作计划的巡视时间，对热风幕机进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。负责热风幕机、诱导风机的维修工作。

1.2.2.13升降设备

- 工作对象：3根电动旗杆、2台电动升降车。

- 工作要求；制定工作计划，对升降设备进行巡视、检查工作。负责指导安保人员正确操作电动旗杆升降工作。配合第三方厂家做好电动旗杆的维修工作。负责电动升降车的小故障排查维修工作。

1.2.3弱电系统

1.2.3.1楼宇自控系统

- 工作对象：场馆B1至5层公共区走廊照明、B1层及地库照明、楼体照明、水泵系统、空调系统冷热源（直燃机）、空调系统末端设备：含新风机组、空调机组、热回收机组（冬季、夏季）、吊顶空调机组（冬季、夏季）、送排风机组（冬季、夏季）等。

- 工作要求：场馆楼宇自控系统的运行与操作，确保系统设备正常运行。场馆楼宇自控系统的巡检（每天一次）与巡检记录。场馆楼宇自控系统故障报修。设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘积垢，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。

1.2.3.2广播系统

- 工作对象：室外广播系统设备1套，室外音响43只；公共广播系统设备1套、室内广播末端（音箱、喇叭）739只。功能涉及背景音乐、业务广播、消防（紧急）广播等。

- 工作要求：确保广播系统设备正常运行。广播系统设备的巡检（每天两次）与巡检记录。广播系统设备故障报修。

1.2.3.3无线对讲系统

- 工作对象：无线对讲系统转发设备1处（监控室）、B1至5层转发天线

- 工作要求：确保无线对讲系统正常运行。无线对讲系统的巡检（每季度一次）与巡检记录。无线对讲系统故障报修。

1.2.3.4综合布线系统

- 工作对象：馆内B1至5层所有管井内综合布线系统机柜。

- 工作要求：确保综合布线系统正常运行。综合布线系统的巡检（每天一次）与巡检记录。综合布线系统故障报修。

1.2.3.5机房环境检测系统

- 工作对象：馆内B1至5F空调系统机房、层控间、控制室等机房内环境检测系统，含空气采样设备、温湿度监测设备、UPS设备等。

- 工作要求：确保机房环境检测系统正常运行。系统检测信息巡检（每天一次）与巡检记录。机房环境系统故障报修。

1.2.4暖通系统

1.2.4.1中央空调系统

- 工作对象：中央空调系统主要由2台溴化锂吸收式冷温水机组，2台冷冻泵，2台冷却泵，3台温水泵，1座四联冷却塔，1组分集水器，1组稳压补水装置，1组软化水装置，末端设备，冷冻水、冷却水管路及阀门组成。末端设备形式为风机盘管，空调机组，转轮式热回收机组，新风机组和吊顶空调机组。管路形式为两管制。

- 工作要求：夏季要求场馆温度不高于26℃，冬季温度不低于18℃。

- 溴化锂吸收式冷温水机：设立专职人员24小时值守。制定操作规章制度。按甲方要求时间运行使用机组。机组投入使用时，每小时监测记录机组运行数据。发现机组运行中的异常情况及时上报甲方，并能够处理机组运行中的紧急事件。监督配合第三方对机组进行定期检查维护及维修工作。

- 冷冻泵、冷却泵及温水泵：换季使用前，对水泵进行绝缘监测，盘车，点动测试。水泵投入使用时，每小时监测记录运行数据。对于长期不使用的备用泵应定期进行检查测试。定期对水泵进行润滑，清洁养护。监督配合第三方对水泵进行维修。

- 冷却塔：换季使用前，对冷却塔风扇电机进行绝缘监测，盘车，点动测试，对风扇皮带检查更换及对塔体的卫生清洁。投入使用时，每日检查冷却塔水位及布水情况，均衡调整布水。夏季根据溴化锂吸收式冷温水机工况，手动调整冷却塔风扇开启及关闭。定期对塔盘及布水器进行清理。冬季停用时，排空冷却塔内用水，做好防冻处理。配合第三方对冷却塔进行维修。

- 稳压补水装置：定期对稳压水泵进行绝缘监测，盘车，点动测试。每日监测系统压力数据，及时对中央空调系统进行补水。每年对安全阀进行年检。

- 软化水装置：每日检查水箱水位及钠离子交换器工作情况。定期检查盐桶，确保盐量满足还原需求。定期监测钠离子交换器出水是否合格。

- 风机盘管及吊顶空调机组：换季时，做好冷暖切换调整。能够处理维修风机盘管的故障。每半月清洗消毒一次过滤网。冬季做好防冻准备工作。

- 空调机组、转轮式热回收机组及新风机组：每半月清洗消毒一次过滤网。换季时对机组内部进行整体卫生清理消毒。定期对机组皮带进行检查，发现损坏及时更换。定期对机组电机进行绝缘，电流，电压监测。定期对机组风扇及旋转部分进行检查。配合楼宇自控系统做好运行控制。每日对机组进行两次巡视检查。能够处理维修机组故障。冬季做好防冻准备工作。

- 管路及阀门：定期检查管路末端排气装置。定期检查管路及阀门锈蚀情况及时上报。定期检查修复管路阀门保温。能够更换维修管径DN100及以下规格的阀门。冬季做好防冻准备工作。

1.2.4.2送排风系统

- 工作对象：卫生间排风，车库排风，车库送风，车库诱导送风，热风幕送风组成。

- 工作要求：每月检查卫生间屋面排风机及室内排风扇，确保设备运行正常排风畅通。定期检查车库排风送风设备及诱导风机，确保运行正常。定期清理送排风机卫生。按甲方要求定时开启送排风设备，并进行巡视检查。卫生间屋面排风机及室内排风扇发生故障时维修或更换。

1.2.5给排水系统

1.2.5.1给水系统

- 工作对象：场馆给水系统设备设施，包括水泵、管线、消毒设备、饮水机等。

- 工作要求：保障场馆给水系统正常运行。对生活水泵及中水泵进行巡视、检查，每日一次。每日对开水器进行巡视检查维修，每2月对滤芯进行更换一次。每半年对馆内所有阀门进行加油保养，活络一次。每季度对馆内的安全阀及各区域压力表进行检查，对故障压力表进行更换。对生活水消毒器进行巡视检查，保障紫外线消毒器运行正常，每日一次。对场馆室内管道进行巡检、保温、除锈、刷漆，每半年一次。由专业厂家对生活水箱行清洗、消毒，委托检测机构进行水质检测，出具水质检测报告，每年一次。食堂浴室及能源中心浴室电热水器供水检查，每周1次。绿化给水设备及设备井、阀门井、水表井检查，每季度一次。雨水回收及水景观设备设施定期巡检。

1.2.5.2排水系统

- 工作对象：场馆排水系统设备设施，包括雨污水管线、卫生间洁具、水泵等。

- 工作要求：确保场馆排水系统正常运行。对场馆所有污水井进行巡视，手动测试污水泵运行状况，每日一次。每日巡视各楼层卫生间、服务间内的卫生洁具排水状况。每半年对小便池加药除垢一次。场馆排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏及事故隐患。对场馆室内管道进行巡检、保温、除锈、刷漆，每半年一次。每半年一次（汛期前一次）检查室外雨水井及雨水箅子、屋面雨水箅子及排水沟、环廊雨水箅子，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等。完成日常接报修工作。

1.2.6消防系统

- 工作对象：包括水炮主机一台、水炮20台，燃气报警主机1台、漏电报警主机1台，消防报警点位2370个，室内消火栓162个，室外水泵接合器10个，消防水泵9台，消防水池1个，防火卷帘21樘等。

- 工作要求：组织消防维保单位对场馆消防系统进行维保。每日检查主机火警、主机故障、主机反馈及水炮主机运行状况。对消防系统报警阀、水泵、系统压力、稳压泵、预作用系统气泵运行情况及消防水池水位进行巡视检查，每日一次。对消防水池对自洁消毒器运行状态进行检查，每周一次。对负责区域内灭火器进行月检工作，每月一次。完成日常接报修工作。

1.2.7燃气系统

- 工作对象：能源中心中压燃气管线，餐厅低压管线、调压箱、燃气表间。

- 工作要求：建立天然气事故应急预案，定期对员工进行培训和演练。每日对计量间安全运行情况巡视检查，并对天然气使用消耗情况进行记录。监督配合第三方进行燃气设施设备的定期检查及维护。配合第三方对燃气设施设备的维修及改造工作。监督管理使用方的燃气使用安全及宣传教育。

1.3专项维保、维修、检测项目内容及要求

1.3.1场馆设备设施维保项目

| 序号 | 维保项目 | 维保对象 | 维保频次 | 维保内容及要求 | 维保费用界定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 | 10部扶梯、9部直梯、1部液压梯 | 1次/半月（驻场） | 1、维保单位应遵循《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017安全技术规范开展维保工作。 2、每天8:30-17:30确保1名电梯维保人员驻场保障电梯运行，涉及临时加班甲方不再单独支付费用。 3、每次维保工作要保证2人及以上，禁止单人作业。 4、驻场人员要服从汽车博物馆物业公司的管理。 5、每次工作结束填写维保/维修确认单。 | 1、维保期内单个配件2000元以下的免费更换，超出2000元的报馆方审价采购。 2、人为损坏造成的维修需单独支付费用 |  |
| 2 | 柴油发电机维保 | 1台康明斯KF2500Z351 | 1次/月 | 1、维保单位应遵循GB/T 2819 - 2015《移动电站通用技术条件》、GB 50168 - 2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》、JBT 8974 - 1999《内燃机电站 术语》开展维保工作。 2、维保单位严格按照制造商的技术手册进行维保，有效延长设备的使用寿命，确保设备性能的可靠性。 3、每月进行一次空载运行测试，运行时间不低于10分钟，并详细记录运行数据。 4、每年对柴油发电机组的机油、机滤、空滤及防冻液进行一次更换。 5、每月应对柴发启动电瓶进行检测，确保其正常运行。 6、每次工作结束填写维保/维修确认单。 | 1、维保期内单个配件500元以下的免费更换，超出500元的报馆方审价采购。 |  |
| 3 | EPS、UPS电源维保 | 15台EPS/4台UPS，纳美克 | 1次/季度 | 1、符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：中华人民共和国《特种设备安全监察条例》； 《逆变应急电源》GB/T21225-2007；《不间断电源设备 第 1-1 部分:操作人员触及区使用的UPS 的一般规定和安全要求》GB 7260.1-2008； 《不间断电源设备(UPS) 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求》GB/T 7260.3-2003；《不间断电源设备 第 1-2 部分：限制触及区使用的UPS 的一般规定和安全要求 》GB 7260.4-2008。 2、负责每季度对 15 台 EPS 应急电源柜、4 台 UPS 不间断电源柜上门检查维护服务，并提交设备运行情况报告。 3、负责检测 15 台 EPS 应急电源柜，对设备故障进行维修； 对突发故障进行抢修。 | 维保期内单次2000元以下所有配件的免费维修更换（不含电池、维修费不累计）超出2000元的报馆方审价采购。 |  |
| 4 | 配电室高低压设备维保 | 变压器2000KVA/2台高压配电柜10面/低压柜20面，定制 | 1次/季度 | 符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：按照中华人民共和国电力行业标准DLT955-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、中华人民共和国电力工业部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等规程的规定,结合甲方生产经营情况定期对配电室内的高压设备进行检修、试验、维护等工作。 1、负责配电室的高、低压设备进行试验和维护保养，并出具试验报告。 2、对配电室的防雷设备及接地装置按标准进行电气试验。 3、对配电室的安全及绝缘工具按标准进行电气试验，并出具试验报告。 4、对配电室应急室内应急故障柜进行维修。 | 此维保无费用界定，每年对高低压设备进行预防性试验，对绝缘用具进行免费检测。 |  |
| 5 | 配电室直流屏设备维保 | 3台（直流屏、电池屏、信号屏）， GZS10P | 1次/月 | 1、符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：中华人民共和国《特种设备安全监察条例》；GB-T19826-2005《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》; DL/T724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》。 2、维保人员应每月对场馆内投入运行的直流屏设备进行巡视检查工作，并对使用状况进行记录。 3、对于巡视中发生的问题，应及时处理并对故障现象、处理方法进行记录。 4、维保方应提供维保期内设备定期保养方案，该方案应包含设备全面保养服务、安全检测服务以及必要的耗材和耗品的储备。 5、在维保期内每月对直流屏设备进行维护保养，直流屏设备大、中修时间由双方协商，做好维护保养记录。 | 此维保项目无费用界定，只是月度常规维保检测，每年对设备蓄电池及模块进行试验检测1次。 |  |
| 6 | 配电室电力监测设备维保 | 华东西瑞SMAT-M系列定制监测系统1套 | 1次/月 | 1、符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：中华人民共和国《特种设备安全监察条例》； GB-T19668-2007《信息化工程监理规范》;GB-T26865.2-2011《电力系统实时动态监测系统》。 2、应不低于每月1次对场馆内投入运行的电力监测设备进行巡视检查工作，并对使用状况进行记录。 3、对于巡视中发生的问题，应及时处理并对故障现象、处理方法进行记录。 4、负责完成电力监测设备月度保养项目以及电力监测设备故障的维修工作。 | 此项维保无费用界定，除免费更换损坏仪表、检测系统维护以外，其他故障需报馆方审价采购。 |  |
| 7 | 燃气设备设施代管 | 2台调压箱，1条燃气中压管线，1条燃气低压管线，燃气表间 | 1次/半月 | 1、根据甲方要求每月两次对场馆燃气调压站和室内燃气管线进行安全检查。 2、针对临时出现故障时需安排工程师到现场进行维修指导工作。 3、每年对燃气调压站进行检查一次，包含调压站围栏、箱体、管线等的保养粉刷工作。 4、汽车博物馆燃气出现临时情况时乙方应具备相应的抢修能力并具备相关的操作证书。 | 1、维保内容主要为巡检维护费用，简单燃气维修可协助，燃气主管线工作需联系燃气公司。 |  |
| 8 | 公共场所中央空调卫生清洗及检测 | 全馆中央空调系统 | 1次/年 | 1、制冷季前完成空调冷却水及冷冻水的药剂清洗和管路预膜工作。 2、供应冷却水日常处理药剂并每周取水化验并出具检测结果。 3、对空调冷却水及冷凝水进行嗜肺军团菌检测，冷却水在供冷初期和供冷末期各一次，冷凝水在供冷中期检测一次。 4、每日夜间按照甲方时间要求对合同内所规定的空调机组、风道、风机盘管、热风幕等进行清洗消毒，并邀约具有相应资质的专业公司进行空气质量检测并取得检测合格证书。 5、供冷季前按照合同要求供应场馆新风机组所需各型号过滤网。 | 1、维保为一次性清洗检测工作，不涉及其它费用。 |  |
| 9 | 消防系统维保 | 消防报警系统、气体灭火系统、联动控制系统、室内消火栓、自动喷水灭火系统、空气采样早期报警系统、大空间喷水灭火系统、消防水泵、消防电话、消防广播、防火门、防火卷帘门、水泵接合器、挡烟垂壁等 | 1次/月（驻场） | - 维保单位应遵循《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）、公安部61号令--《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95-2005年版）、《火灾自动报警和消防控制系统设计规范》（GB50116-98）、《火灾自动报警和消防控制系统施工验收规范》（GB50166-92）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)等国家或行业相关规范规定开展维保工作。 2、每周一到五8:30-17:30确保1名消防维保人员驻场保障场馆消防设备设施的正常运行，周六周日如遇消防检查或重大活动以及突发情况维保人员需接到电话通知后10分钟内到馆进行保障工作，涉及临时加班甲方不再单独支付费用。 3、每次维保工作要保证2人及以上，禁止单人作业。 4、驻场人员要服从汽车博物馆物业公司的管理。 5、每次工作结束填写维保/维修确认单。 | 1、维保期内累计产生的设备、材料费用在合同价款的10%以下（含10%）的部分由维保公司承担。 2、七氟丙烷钢瓶的年检及补压需单独付费。 |  |
| 10 | 直燃机维保 | 2台大连三洋BZ300LXD | 1次/月 | 1、每月安排熟知汽博馆直燃机设备运行情况工程师到场对直燃机组运行情况进行检查维保工作。 2、维保工作包含低值配件的更换。 3、按甲方要求时间内完成直燃机组冷暖转换及调试工作。 4、提供直燃机组运行安全的培训一次。 5、接到故障报修后60分钟内到场进行检查维修，24小时内解决设备问题，对于短期内无法修复的提供书面故障报告。 6、根据维修安排做好2号直燃机组的各项维修清洗工作，维修结束后要达到相应工况要求，动火操作人员必须持有有效证书。 | 1、维保期内单个配件1000元以下的免费更换，超出1000元的报馆方审价采购。 |  |
| 11 | 精密空调维保 | 海洛斯2台 克莱门特2台 | 1次/月 | 1、每月乙方安排熟悉现场精密空调运行情况的专业工程师对场馆精密空调进行巡检维保工作 2、每季度须对空调外机进行清洗，对过滤网进行更换，视情况对加湿罐进行更换 3、接到故障报修后60分钟内到场进行检查维修，24小时内解决设备问题，对于短期内无法修复的提供书面故障报告。 | 此维保为大包维保，期间不再产生其他任何费用。 |  |
| 12 | 空调水泵、冷却塔及分体空调维保 | 30台/套 | 1次/月 | 1、负责馆内2台冷冻水泵、2台冷却水泵、3台温水泵、2台补水泵的日常保养及维护工作，出现故障时第一时间安排专业人员进行维修。 2、负责4个冷却塔的日常保养及维护工作，出现故障时第一时间安排专业人员进行维修。 3、负责馆内10台分体空调、7台VRV空调的日常保养及维护工作，出现故障时第一时间安排专业人员进行维修。 | 此维保为大包维保，期间不再产生其他任何费用。 |  |
| 13 | 饮水设备维保 | 19台/套，碧丽 | 1次/2个月 | 1、报价含北京汽车博物馆10台小型饮水机、3台中型饮水机、6台大型饮水机1年耗材配件采购和每月维保工作。 2、报价需包括应急抢修费用及相应应急配件费用。 3、每月维护保养工作需安排熟悉场馆饮水机设备情况的专人进行检查保养，提供一定应急配件的支持，维保任务结束后要对水质进行检测。 4、提供工程师电话，接到报修后要保证1天内到场维修。 | 此维保为大包维保，期间不再产生其他任何费用。 |  |
| 14 | 幕墙维保 | 屋顶及玻璃幕墙 | 1次/月 | 1、每月安排熟知汽博馆幕墙设备情况工程师到场对金属幕墙情况进行检查维保工作。 2、报价包含低值配件的更换。 3、顶部玻璃膜维修或更换前要将所更换玻璃膜进行比对确保与前期所用玻璃博相一致，不得出现明显色差。 4、出现幕墙漏雨情况要及时安排人员到场维修，对于明显漏点要在第一时间进行解决。 5、接到故障报修后60分钟内到场进行检查维修，24小时内解决设备问题，对于短期内无法修复的提供书面故障报告。 | 此维保为大包维保，期间不再产生其他任何费用。 |  |
| 15 | 自动门维保 | 3樘弧形门、2樘旋转门，盖泽 | 1次/月 | 1、符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：中华人民共和国《建筑工业行业标准JGT 177-2005自动门》； 2、维保单位负责北京汽车博物馆内2樘旋转门和3樘弧形门的大包维保工作。 3、不低于每月1次对旋转门和弧形门巡检、保养工作。 4、负责旋转门和弧形门突发故障进行及时上门抢修工作。 | 此维保为大包维保，期间不再产生其他任何费用。 |  |

1.3.2场馆设备设施检测项目

| 序号 | 维保项目 | 检测对象 | 检测频次 | 维保内容及要求 | 维保费用界定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷检测 | 65个点位 | 1次/年 | 1、检测单位必须具备相应检测资质，按规范要求对我馆委托的项目进行检测，依据国家相关的技术标准、规程和规范客观公正地提交检测报告。 2、应严格按照国家法律法规的要求及所内制定的质量保证体系文件进行检测 | 一次性检测项目，无其他额外费用 |  |
| 2 | 二次供水水箱清洗及水质检测 | 二次供水水箱及水质 | 1次/年 | 1、包含二次供水水箱清洗消毒以及水质检测等工作。 2、水箱按照相关标准进行清洗消毒工作，确保生活饮用水检测项目全部合格。 3、清洗人员必须安排专业人员进行工作，并且持有有限空间作业证和健康证。 | 一次性清洗检测工作，不涉及其它费用。 |  |
| 3 | 污水检测 | 7个点位 | 1次/年 | 1、按照甲方要求时间安排专业人员到馆进行取样化验。 2、检测位置分别为：①车库入口总排水口②火车头东排水口③火车头西总排水口④咖啡轩洗碗间⑤员工餐厅洗碗间⑥咖啡轩排水⑦印吧排水共计7个点位。 3、检测项目包括：①PH值②悬浮物③化学需氧量④氨氮⑤总磷⑥总氮⑦阴离子表面活性剂⑧动植物油，共8项指标。 | 一次性检测工作，不涉及其它费用。 |  |

1.3.3场馆设备设施维修项目

| 序号 | 项目名称 | 维修内容 | 维修要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵井管路锈蚀更换 | 3处污水泵井管路锈蚀需更换 | 1、拆除损坏的管路，更换新管路 2、维修人员需具备有限空间作业证 3、更换后管路外观、功能正常，做防腐处理。 4、工作结束填写维修验收确认单。 |  |
| 2 | 卫生间污水管更换 | 规划馆卫生间地漏排污管破裂需更换 | 1、拆除损坏的管路，更换新管路 2、维修人员需具备高空作业证 3、更换后管路外观、功能正常 4、工作结束填写维修验收确认单。 |  |
| 3 | 室外供水阀门更换 | 场馆2个直径200室外供水阀门漏水需更换 | 1、拆除旧阀门，安装新阀门 2、维修后管路接口无渗漏，阀门开闭功能正常。 3、工作结束填写维修验收确认单。 |  |
| 4 | 2号直燃机制冷系统维修 | 2号直燃机制冷系统运行不稳定，需进行维修，包括：直燃机内腔和开口清洗，溴化锂溶液过滤，屏蔽泵维修和机组检漏保压调试。 | 1、维修后2号直燃机制冷效果达到正常水平或有明显改善，以最终运行制冷数据为准。 2、工作结束填写维修验收确认单。 |  |
| 5 | EPS主机更换电池 | 经检测218块北科EPS/UPS电池老化，内阻增大需更换，包括： 新闻厅UPS电池20块（12V17AH） 5-1强电间EPS电池18块（12V12AH） 5-3强电间EPS电池18块（12V12AH） 4-1强电间EPS电池18块（12V12AH） 4-3强电间EPS电池18块（12V12AH） 3-1强电间EPS电池18块（12V12AH） 2-1强电间EPS电池18块（12V12AH） 2-3强电间EPS电池18块（12V12AH） 1-1强电间EPS电池18块（12V12AH） B1-1强电间EPS电池18块（12V38AH） 能源中心值班室EPS电池18块(12V35AH) 发电机房EPS电池18块(12V12AH) | 1、新电池应具有出厂合格证 2、新电池出厂日期在安装日期半年内 3、旧电池由安装单位自行处理 4、新电池要符合EPS应急放电工作时长 5、工作结束填写维修验收确认单。 |  |
| 6 | 水泵及空调机组软启动器更换 | 12台软启动器老化需更换，包括： 能源中心冷却泵2台（160KW） 能源中心冷冻泵2台（90KW） 能源中心温水2台（55KW） 水泵房喷淋加压泵2台（115KW） 水泵房水喷雾泵1台（75KW） 水泵房消火栓加压泵2台（45KW） 5F-1号空调机组1台（37KW） | 1、新装软启动器应具有出厂合格证 2、新装软启动器出厂日期在安装日期半年内 3、安装单位应承担更换软启动的所有工作内容 4、工作结束填写维修验收确认单。 |  |
| 7 | 柴油发电机主板更换 | 康明斯KF2500Z351柴油发电机主板输出电压不稳，L1输出电压偏低，更换原厂配件主板1块 | 1、新装主板需为原厂配件 2、主板更换后应解决L1输出电压偏低的问题 3、工作结束填写维修验收确认单 |  |
| 8 | 电梯大修 | 电梯设备老化需大修，计划更换变频器1台、控制柜主板1块、加装钢带伸长检测装置9套、更换应急平层蓄电池2台、更换限速器钢丝绳4台、对重返绳轮1套、轿顶返绳轮2套、曳引钢带更换356米、扶手带6条。 | 1、电梯大修使用的配件应为原厂合格的配件，具有出厂合格证或相关检验报告 2、安装单位应承担涉及项目的所有工作内容 3、维修工作结束应保证电梯运行正常，符合安全运行的要求 4、电梯维修应选在夜间或闭馆时段，不能影响正常开馆 5、工作结束填写维修验收确认单 |  |
| 9 | 防火门更换 | 防火门破损不符合要求，需更换钢制甲级防火门6樘。 | 1、新装防火门应具有合格证及检测报告 2、安装单位应承担涉及拆装门的所有工作内容 3、拆下的旧门由安装单位自行处理 4、工作结束填写维修验收确认单 |  |
| 10 | 气体灭火控制器更换 | 气体灭火控制器无备电，需更换3套有备电控制器 | 1、新更换的气体灭火控制器应有出厂合格证 2、新更换的气体灭火控制器应具备应急备电的功能，满足消电检的检测要求。 3、工作结束填写维修验收确认单 |  |
| 11 | 配电室断路器维修及维护 | 配电室401路断路器维修（更换断路器保护单元及互感器连接组件），配电室7台断路器保养1次，1年内免费上门应急故障检测。 | 1、新更换配件应与原设备完全匹配 2、新更换配件功能应能满足实际使用需要 3、维修、维护工作结束填写维修验收确认单 |  |

2.规划馆运行操作内容及要求（包括但不限于）

工作对象：

历史文化展厅（临展）包括：木雕、全景丰台铜板、布展装饰、效果灯具、展项、其他展览设施等。科普教室包括：灯具、装饰等。文化长廊包括：展项、装饰、灯光等。中庭展厅包括：、LED大屏1个、城市之窗3个、效果灯具等。新闻厅包括：LED大屏、效果灯光、装饰、会议及音视频控制系统。

工作要求：

负责规划馆展项设备日常运行操作工作。规划馆展项设备日常巡视检查（4次/日）及报修工作。规划馆展项运行日志、设备间、机房日志记录工作。

3.会议及活动保障内容及要求（包括但不限于）

工作对象：

| 序号 | 会议、活动空间名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层会议厅 | 多媒体设备、投影机、会议麦克风 |
| 2 | 规划馆新闻发布厅 | 多媒体设备、LED大屏、会议麦克风 |
| 3 | 规划馆中庭 | 多媒体设备、LED大屏、无线麦克风 |
| 4 | 三层会议厅 | 多媒体设备、投影机、会议麦克风 |
| 5 | 汽车文化生活体验馆 | 多媒体设备、投影机、会议麦克风 |

工作要求：

根据运行保障部要求，操作各会议、活动空间会议系统设备，保障博物馆各项会议及活动正常进行。接到会议及活动通知后，在会议及活动开始前３０分钟做好设备准备工作。做好会议及活动现场保障工作，及时处理突发情况。会议及活动结束后及时收取设备。做好会议及活动相关设备的保管工作，设备损坏或故障应及时上报主管部门。

4.施工项目监管内容及要求（包括但不限于）

工作对象：

配合运行保障部对馆内各项施工作业，包括临展搭建，活动搭建，土建、装饰装修等施工的过程进行管理。

工作要求：

施工项目方案审批管理，结合汽博馆情况对施工方案合理性、安全性等提出要求。配合提供临时用水用电。监督施工方规范使用施工工具，监督施工方严格执行临时用电相关规范要求。监督施工方按照施工方案进行施工。监督施工方做好文明施工和成品保护工作。

5.能源管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：

场馆所有用能设备设施（水电燃气燃油等）。

工作要求：

贯彻执行政府部门的能源法规、方针、政策和技术标准及北京汽车博物馆能源管理规范。负责执行相关能源管理规范并进行监督。参与新增用能项目的用能评价。监督检查各部门、各外包单位能源使用情况，发现能源浪费及不合理使用情况及时上报。组织编写并报送场馆能源使用状况统计和分析报告。组织场馆运营用能分析工作，协助运行保障部完成节能监测，对发现的问题及时整改。开展节能宣传，组织节能培训。积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用。

6.工作界面切分说明

6.1弱电系统

甲方---负责弱电系统内的语音通讯、计算机网络、售票、综合管理、安防系统的值守。

乙方---负责弱电系统内的综合布线、巡更、门禁、会议音响、有线电视、语音终端、网络终端、公共广播、楼宇自控方面的运行、维修、巡检工作。消防、安防系统（不包括展陈展项监控系统）乙方负责配合维保单位进行设备设施的维护、巡检等工作。

6.2展陈展项综合管理系统（指2-5层汽博馆展陈展项，不含规划馆）

展陈展项系统：

甲方---负责展陈展项的具体操作、维护、管理。

乙方---负责展陈展项区域内的公共照明、机房墙面、地面、吊顶、供电、供冷、供暖等基本维护。

展陈展项监控系统：

甲方负责展陈展项监控系统的维护、管理。

文物藏品相关：

甲方负责文物藏品的维护、管理。

7.物业交接

投标人需提供交接方案和保障措施。

六、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

北京汽车博物馆

2025年场馆设备设施运维项目合同

甲方：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

乙方：

签订日期：            年      月     日

签订地点：北京市丰台区南四环西路126号

有效期限：

北京汽车博物馆2025年场馆设备设施运维项目合同

甲方：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

乙方：

第一部分 协议书

甲方拟委托合格的专业运行保障公司为北京汽车博物馆提供场馆设备设施运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等。

鉴于    是在北京汽车博物馆场馆设备设施运维项目采购中通过公开招标方式选定的中标单位，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商就北京汽车博物馆场馆设备设施运维项目签订本合同并共同遵守。

1 项目概况

名称：北京汽车博物馆2025年场馆设备设施运维项目

座落：北京市丰台区南四环西路126号

1.1 建筑用地面积：34761㎡

1.2 总建筑面积：46951.46㎡（含北京市丰台区规划展览馆面积）

1.3 建筑层数：地上五层，地下一层。

1.4 檐口高度：33.65m

1.5 屋檐高度：49.35m

1.6 结构形式：框架剪力墙，部分钢结构

2 运行保障管理服务内容

北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等。

3 运行保障管理服务期限

3.1 合同签订后于  年  月  日前达到运营的要求，并在正式运营前完成物业全部交接等工作。

3.2 运行保障管理服务期限：  年  月  日至  年  月  日。

4 运行保障管理服务标准和目标

4.1按《博物馆定级评估标准》、《旅游景区质量等级的评定与划分》规定的标准和与物业管理服务相关的规范性文件及招标文件的要求、投标文件的承诺进行运行保障管理服务。如前述标准、文件间不一致，按高标准执行。北京汽车博物馆已达到国家级服务业标准化示范单位、国家一级博物馆、国家4A级旅游景区评定标准中所涉物业管理服务中运行保障部分的标准，在本项目服务期内的服务标准应保持或高于上述标准，并通过第三方测评。

4.2执行相关国家标准、行业标准、地方标准以及汽博馆制定的标准化文件。

4.3 运行保障管理服务基本服务指标

4.3.1 房屋完好率达到95% ;

4.3.2 设备完好率达到95% ;

4.3.3 消防设施设备完好率达到100% ;

4.3.4 智能化安防系统使用正常率达到98% ;

4.3.5 维修及时率达到100% ，返修率低于1% ;

4.3.6 投诉处理及时率达到100% ;

4.3.7 内部职工对运行保障工作满意率达到98% ;

4.3.8 来馆人员满意率达到95% ;

4.3.9 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

4.4乙方保障在物业交接期间场馆基础设备设施安全稳定运行，物业工作安全平稳交接，保障开馆运营及重大会议活动不受影响。

5 运行保障管理服务费用

5.1 本合同运行保障管理服务费为人民币    元（大写：佰万仟元角分），最终金额以财政预算批复数为准。

5.2 本合同约定乙方取款人为：  ，联系方式：   ，身份证号：   。非合同约定取款人取款，甲方有权拒绝支付。

5.3 本合同约定项目负责人为：  ，联系方式：   ，身份证号：   。项目负责人和取款人发生变更，乙方应提前30天向甲方书面申请，经甲方书面同意后，乙方出具正式的书面授权文件，并经双方在授权文件上签字盖章后，项目负责人和取款人方可变更。

5.4 甲方对乙方工作人员餐费已包含在物业管理费中，乙方承诺餐饮补贴费用全部用于员工餐费，餐饮补贴费用为乙方服务人员数量×日餐标×22.5天（月平均天数）×12个月，向员工餐厅定期缴纳餐饮补贴，甲方按照供餐标准向乙方提供等额就餐服务，日餐费标准以甲方餐标要求为统一标准。

6 合同文件

6.1 下列文件均为本合同的组成部分：

6.1.1. 协议书；

6.1.2. 合同条款；

6.1.3. 招标文件及其附件；

6.1.4  投标文件；

6.1.5  中标通知书；

6.1.6. 物业管理及运维中心组织架构（附件1）

6.1.7. 管理服务考核办法（附件2）

6.1.8. 物业管理及运维中心月度考核评分汇总表（附件3）

6.1.9. 物业管理及运维中心办公室月度考核表（附件4）

6.1.10. 物业管理及运维中心强电专业月度考核表（附件5）

6.1.11. 物业管理及运维中心弱电专业月度考核表（附件6）

6.1.12. 物业管理及运维中心设备专业月度考核表（附件7）

6.1.13. 维修通知单（附件8）

6.1.14. 维修督促通知单（附件9）

6.1.15. 维修通知回复单（附件10）

6.1.16. 安全承诺书（附件11）

6.1.17. 保密协议书（附件12）

6.1.18. 廉政责任书（附件13）

6.1.19. 双方因签署和履行本合同而相互往来的书面往来函电、会议记录、工作报告、数据记录等；

6.1.20. 双方在履行本合同过程中签订的补充协议和协商一致的其他书面文件。

6.2 合同组成文件对甲乙双方均有约束力。当合同文件的内容存在冲突时，以最有利于实现运行保障管理服务目标的内容为准。

7 双方承诺

7.1 乙方承诺按照合同约定的范围、内容、标准、目标向甲方提供运行保障管理服务。

7.2 甲方承诺按照合同约定向乙方支付运行保障管理服务费。

8 合同签订和生效

本合同双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：　　　　         乙方（公章）：

北京汽车博物馆

（北京市丰台区规划展览馆）

法定代表人或委托               法定代表人或委托

代理人（签字）：　             代理人（签字）：

联系人（签字）：               联系人（签字）：

联系方式：                     联系方式：

日期：    年    月    日       日期：    年    月   日

第二部分 合同条款

1 词语定义

1.1 甲方：是北京汽车博物馆的业主是北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）及其权利义务的合法承继人。

1.2 乙方：是本合同中接收甲方委托为甲方提供场馆运行保障服务的  公司。

1.3 场地：指北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）楼宇内外规划红线范围的建筑物、构筑物及配套的设施设备和相关场地。

1.4 运行保障管理服务：是指乙方对1.3进行维修、养护、管理，维护环境卫生和相关秩序的活动。

1.5 工作计划：2025年   月   日至2025年   月   日的工作计划和乙方为提供更优质服务自身应做的准备工作，是运行保障管理服务的组成部分。

1.6 物业管理及运维中心：是指乙方派驻北京汽车博物馆实施工程、设备设施运行维护管理服务的管理机构。

1.7 项目经理：是指经甲方同意，乙方派驻物业管理及运维中心全面履行本合同的全权负责人。

1.8 特约服务：是指在本合同运行保障管理服务范围和内容中未约定，需甲方另行委托乙方或第三方提供的运行保障管理服务。

1.9 日：除特别明确为工作日外，均指日历天数。

2 运行保障管理服务范围和内容

2.1 项目位置

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）位于北京市丰台区南四环西路126号。

2.2 工作计划

2.2.1 乙方应在本合同签订时向甲方提交   年  月  日至  年  月  日本合同服务期内的方案和进度计划，经甲方审查确认后实施。该方案的内容包括但不限于：

2.2.1.1     年 月至  年  月工作计划；

2.2.1.2  服务期服务管理人员的结构、资历和资质；

2.2.1.3  各项工作的时间进度及与  年  月  日之前投标人的衔接方法；

2.2.1.4  满足甲方运营要求和标准的保障措施。

2.2.2 工作计划内容包括但不限于：

2.2.2.1 乙方应当完成各类设备设施及资料的盘点，完成乙方管理的资料与甲方的交接。

2.2.2.2 乙方应当完成所有员工的上岗培训；

2.2.2.3 乙方对管理区域、设备、系统的安全保卫和环境保洁工作；

A. 治安、消防等安保管理；

B. 对仍在施工的队伍进行安全生产监督管理；

C. 实施成品保护、维护工作；

D. 对人员、物品进出进行凭证管理；

E. 完善管理区域的标识管理；

F. 在管理区域（机房）保洁；

G. 管理区域日常保洁和建筑垃圾及生活垃圾清运到甲方指定地点。

2.2.2.4 在本合同正式服务期前，乙方应完成如下工作：

A. 完善与甲方和其他相关各方之间的运行协调机制；

B. 按岗位配置要求调配员工，全员到岗，对全体员工进行岗位知识培训；

C. 派人员接收工程、设施设备维保单位进行的专项培训；

D. 组织/参加应急预案演练。

2.2.2.5 设施设备、图纸和技术资料、机房门钥匙等完成所有设备及资料的盘点，须向甲方归档的资料要完成与甲方中心档案室的交接。

2.2.2.6 在本合同正式服务前向甲方提交运行保障管理服务制度汇编和2025年   月至2025年    月运行保障管理服务工作计划，经甲方审查确认后实施。

2.2.2.7 服务期前服务准备的其他工作。

2.2.3 乙方完成2.2.2约定的各项工作，应于  年  月  日前满足甲方正式开馆运营的标准和要求。

2.2.4 在两个服务期衔接过程中，乙方分阶段、分区域、分系统完成盘点和全部交接完成后，乙方对所接收的图纸、文件资料负有保管、保密、备份责任，对所接管的楼宇设施设备系统及钥匙有维护保养与安全保障责任。

3 运行保障管理服务内容详见招标文件第五章采购需求。

4 运行保障管理服务的期限

4.1 前期准备工作：前期准备工作为乙方完成与  年  月  日之前服务商衔接的过程，于 年  月  日前结束。

4.2 运行保障管理服务期限：  年  月  日至  年  月  日。

4.3 乙方理解前期准备服务并承诺积极认真配合，按甲方要求和双方约定提供服务，保证两个服务期的顺利衔接。双方同意，为了保证运行保障管理服务目标的实现，本合同4.2约定的运行保障管理服务期限的持续时间不少于7个月。

4.4 本合同期限届满，合同自行终止。

5 运行保障管理服务的费用及支付

5.1 本合同运行保障管理服务费为人民币  元（大写：）。

5.2 乙方承诺：甲方支付的所有运行保障管理服务费将全部用于本项目。

5.3 本合同约定的运行保障管理服务费已包括前期准备服务的费用及合同期限届满时交接期的费用。

5.4 出现下列情形，双方就费用的调整进行协商，签订补充协议：

5.4.1因甲方项目或功能区域的用途改变，造成乙方人员及成本费用增加或减少时；

5.4.2因国家规定的相关政策及市场价格等因素变动，确需调整运行保障管理服务费标准时；

5.4.3甲方需要特约服务时。

5.5付款方式

5.5.1支付办法

本项目为全年预算项目，如乙方实际入驻日晚于2025年1月1日，则2025年1月1日至实际入驻日期间产生的服务费用将由乙方支付给原服务单位，金额以实际结算金额为准。

合同签订后3日内，乙方向甲方支付合同额的5%作为履约保证金，即人民币  元（大写： ）。

甲方收到乙方履约保证金后，于本项目财政资金批复后支付预付款（合同额的30%）；2025年第二笔物业服务费（合同额的17.5%）于2025年3月支付；2025年第三笔物业服务费（合同额的17.5%）于2025年6月支付；2025年第四笔物业服务费（合同额的17.5%）于2025年9月支付；2025年第五笔物业服务费（合同额的5.8%）于2025年10月支付；2025年合同尾款（合同额的11.7%）于2026年财政预算批复后安排支付。

物业服务考评项目按照附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7执行。

合同期结束后的20个工作日依据甲方合同期考评结果，确认是否无息返还或扣除乙方全部（或部分）履约保证金。

5.5.2 具体支付时间以财政下达预算为准。

5.6 甲方支付运行保障管理服务费时，乙方应提交合规发票、付款申请书及相关材料。

6 甲方的权利与义务

6.1 甲方拥有本合同项下设备、设施之所有权。由本项目所产生之任何孳息、收益、收费均属甲方所有并归其支配。甲方拥有乙方为履行本合同而在甲方支付运行保障管理服务费用中列支而购置的财物之所有权，并享有该财物孳息、收益、收费的权利。

6.2 甲方设立北京汽车博物馆外包服务团队考评小组，对乙方的提供的管理服务进行监督、考核、奖罚。甲方运行保障主管部门负责协调乙方与甲方各部门及外部各相关第三方的关系。

6.3 甲方有权制定并根据运行保障管理服务的需要调整运行保障管理的方针、目标、标准、内容。

6.4 甲方有权审核乙方的运行保障管理服务制度汇编，工作计划、预算，各项运行保障管理服务方案，维护、检修、检测计划，提出修改意见并有权予以批准或不批准。

6.5 甲方有权要求乙方撤换甲方认为不称职的包括项目经理在内的乙方委派人员，乙方应予执行。

6.6 在本合同项下举办重大活动或重要接待任务或政府指令其它重要事项时，甲方有权临时变更乙方管理服务的范围和内容，乙方应予服从。

6.7 甲方负责组织完善归集己方及乙方配合所取得的运行保障管理服务所需的相关资料，并以备份形式在合同生效之日起向乙方提供，直至齐全，相关资料包括：

6.7.1 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备系统竣工图，附属配套设备地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

6.7.2 设施设备的安装、使用和维护保养技术资料；

6.7.3 运行保障质量保修文件和运行保障使用说明文件；

6.7.4 运行保障管理所必需的其它资料。

6.8 甲方有义务按合同约定向乙方支付运行保障管理服务费。

6.9 甲方对乙方工作的支持与配合

6.9.1 甲方无偿向乙方提供总面积为80平方米的运行保障管理用房3 间（地点在地下一层），乙方需要装修房屋时，应当向甲方提出申请并按照国家有关规定办理手续。

6.9.2 甲方提供乙方运行保障管理用房需要的水、电、通讯接口，水、电、通讯费用由乙方承担。

6.9.3 甲方不提供乙方住宿用房。

6.9.4 督促乙方按照合同规定的维保期和维保范围承担设备设施维保责任。

6.9.5 协调处理建设施工安装单位与本项目有关的遗留问题。

6.10 甲方作为业主方依法及/或依良好的行业惯例享有和承担的其它权利义务。

7 乙方的权利与义务

7.1 乙方应根据法律、法规及本合同约定，以运行保障管理服务行业公认的最高管理水准，勤勉、尽职地从事本合同项下之运行保障管理服务工作。

7.2 乙方应遵守甲方现有及/或以后随时制定的各项与履行本合同相关之规定及/或规章制度，并在本合同项下甲方授权权限制约下从事本合同约定的管理服务工作。

7.3 乙方应服从甲方就本合同项下运行保障之各项管理要求，建立并健全有效的管理体系，乙方应在正式服务开始前完成运行保障管理服务制度汇编，并在正式服务后，根据管理服务的实际需要予以完善。

7.4 乙方应自觉接收甲方对其履行本合同项下义务行为的监督、指导、管理，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。

7.5 乙方应在运行保障所在现场设立物业管理及运维中心，由该机构具体实施本合同项下的管理服务工作。该机构负责人、主管、领班以上管理层及技术骨干，应为具备相应从业资格及具有相关工作经验的专职（专业）人员。上述人员、人选应由乙方征求甲方书面同意后予以委任，乙方若需撤换、借调该等人员，必须提前30日告知甲方，并保证本项目的管理服务工作不因此受影响。

7.6 乙方应委派一名项目经理，代表乙方统一行使本合同项下乙方权利，并在合同履行过程中负责与甲方协调。乙方应授予该项目经理相应的权力，并向甲方出具授权委托书。

7.7 乙方人员按相关要求持证上岗，乙方负责运行保障管理员工的招收、培训、教育、使用考核工作。

7.8 乙方保证上岗员工身体健康、精神饱满、文明礼貌、工作达标。对不符合要求的员工应自行调整或在甲方要求撤换的情况下48小时内撤换。

7.9 乙方应以乙方名义自行聘用其为履行本合同义务所需各类人员，并依法办理用工手续和实施劳动管理（包括但不限于签订劳动合同，办理社会保险、住房公积金、提供劳动保护、按期足额发放工资等）。乙方应自行承担聘用上述人员所涉的法律责任，并与甲方无涉。乙方应对其所聘人员从事本合同项下管理服务行为负责，并承担责任。

7.10 乙方为本运行保障项目设置的岗位人数不少于43人（含）。如工作中该人数不能满足实际需要时，乙方应调整上岗人数。乙方应建立有效的人力资源管理制度，合理调度、安排员工上岗，保证员工队伍的稳定性，各岗位不得使用年龄在18周岁以下的人员和60周岁以上的人员。在甲方对管理服务有临时安排和/或有特殊要求时，乙方应积极响应，满足甲方的需要。乙方员工月流失率不得超过5%，主管级以上管理人员全年流失不得超过管理人员编制的15%。超出部分将按乙方所提交预算标准执行扣除相应岗位人员费用。乙方应按约定提供甲方人员保障，确保人员在岗率达到100%，如缺岗人员超过45天仍未到岗，甲方将按乙方所提交预算标准执行扣除相应岗位人员费用。

7.11 乙方所有上岗员工须统一着装（服装的样式和面料须经甲方认可并符合劳动保护的要求）和佩带工牌（样式经甲方认可后由乙方制作）。

7.12 乙方对甲方依据本合同委托其管理及/或供其使用的财物（包括但不限于建筑物、场地、设备、设施、钥匙、用具、资金、档案资料等）负有保管、维修、养护及合理使用的义务，乙方不得以任何形式予以擅自处分（置）或变更用途或人为损坏。乙方于本合同运行保障项目范围内的任何搭建、占用、张贴均需经甲方事先同意方可实施。

7.13 经甲方事先书面同意，乙方可选聘合格的专业供方承担本合同项下运行保障的专项服务工作，但不得将本运行保障项目的管理责任转让给第三方。

7.14 乙方应针对本运行保障项目对公众开放之特定用途，采取切实可行的措施，建立并健全可靠的安全防范体系，制订各类应急预案，杜绝安全隐患，以保障公众人身及其财产的安全。

7.15 乙方在履行本合同过程中，应善意树立并维护甲方在公众中的良好形象及服务品牌。乙方对任何有损甲方形象及/或品牌的行为有责任予以制止。乙方保证员工有任何有损甲方形象及/或品牌的行为，一经发现，除名处理，同时乙方应承担消除影响、赔偿损失的法律责任。

7.16 乙方应就所管理运行保障项目受到之损害，应由第三方承担责任的，乙方受甲方委托，负责向第三方索赔。

7.17 乙方应自行承担因其履行本合同的过错行为所引致的法律责任。

7.18 乙方承诺，在运行保障项目管理服务全过程中实施“首问责任制”，对顾客从进入红线范围内起直至离开，实施全过程的跟踪服务，并承担因管理与服务过错而引发的一切后果。

7.19 乙方承诺，不因运行保障管理用房、设备、工具、办公用品用具、员工的住宿、用餐、交通等问题，而影响包括前期准备服务在内的运行保障管理服务的内容和质量。

7.20 乙方承诺，当运行保障管理服务所需的资源保障暂时存在缺陷或不足时，将采取积极主动的措施予以弥补，努力使之不影响服务质量或使该影响降低至最低限度。

7.21 乙方除应按合同约定向甲方提交工作计划外，在实施各项维护、检修、检测计划前还应向甲方提交方案。方案和计划的内容应包括工作项目、工作内容、工作标准、工作安排、工作进度、人员数量等。方案和计划经甲方批准后，乙方应严格遵照执行，执行中的任何变更都须由甲方书面同意。乙方应及时根据工作需要调整自己的工作方案和计划。发现问题及时报告甲方，并提出对策，解决问题。

7.22 计划以外的管理服务任务，甲方以书面形式向乙方下达，乙方应严格遵照执行并纳入年度考核。

7.23 乙方应向甲方提交每周工作总结、月度工作总结、半年度工作总结、服务期内工作总结或年度工作总结等文件，作为甲方对乙方进行考核的参考。

7.24 乙方应在物业管理及运维中心设立1名财务人员，负责财务收支核算工作。甲方有权要求乙方公布运行保障管理服务费的收支账目，进行财务决算并接收相关单位的财务审计。

7.25 乙方负责协助甲方与建设施工安装单位签订工程施工合同，主动协调与各有关方的关系，团结一致为甲方服务。

7.26 乙方有义务向甲方和其他使用人告知运行保障设备设施使用的有关规定并负责监督。对甲方人员和其他使用人违反本项目相关规定的行为，有权进行规劝、警告、制止；如发现甲方人员和其他使用人有重大违规行为而又无法制止时，应及时向甲方报告，并协助采取相应措施制止或追究。对不听劝告造成严重后果的情况（包括但不限于火灾事故、治安事件、交通事故等）应提交政府主管部门或司法机关处理。

7.27 乙方有义务收集、分析本项目能源（水、电、燃气）消耗的数据资料，随时向甲方提出节能建议，采取节能措施，并在供暖季、供冷季结束时分别提出完整的能源使用分析报告。在年度开始前，向甲方提交年度能源计划和预算。

7.28 有权依本合同向甲方收取运行保障管理费，有权对甲方要求的特约服务经协商达成一致意见后收取合理费用。

7.29 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部运行保障管理用房及运行保障管理的全部档案资料。

7.30 乙方应按本合同9、10、13和其他条款中的约定全面履行义务。

7.31 乙方作为受委托方依法及/或依良好的行业惯例享有和承担的其它权利义务。

7.32 积极协助配合甲方定期清运乙方日常工程维修施工等出现的建筑垃圾渣土。

7.33各级行政主管部门或检测机构在检查中提出的问题，乙方必须及时整改，并承担由于乙方原因造成损失的相应责任和处罚。

7.34场馆基础设备设施维保基本要求

7.34.1乙方做出维保期维护保养方案，由甲方审核。维保期内及时、高效地对设备设施进行维护保养工作，维护保养过程中应做好维护保养记录，甲乙双方各存档一份。

7.34.2属于维保范围的项目，乙方自接到甲方的报修通知起2小时内派人到达现场。乙方须在当天完成维修工作。如果当天不能完成的维修工作，乙方须当天提出解决方案和完成此项工作的最短时间，完成时间一般情况下，最长不超过3天。如维保项目另有约定，按约定执行。

7.34.3甲方负责监督管理本项目维保工作的质量。乙方须遵守甲方的监督管理。乙方在每次进行维保工作时，甲方可随时进行抽查。乙方应根据设备运行情况，及时调整设备相关技术指标及维保频次。遇有重大活动时，乙方应提供维保人员现场保障。当设备出现重大故障时，乙方除应在规定时间内到达现场进行处理解决，事后还应提供详细的故障原因分析报告及避免措施，以便杜绝或减少类似事件的发生。

若乙方未在本合同约定的时间内到场维修或维修质量不合格或维修后仍无法正常使用，甲方可随时自行或委托第三方进行维修而无需承担违约责任，并有权直接从乙方的维保费中扣除维修设备的直接费用。

7.34.4乙方在每次维保工作完成后应及时通知甲方，甲方负责检查乙方维保工作完成质量和完成时间。若甲方认为乙方维保的设备设施仍存在问题，由乙方继续进行维保，直至甲方认定维保工作全面完成为止。设备发生重大故障或甲方需要书面通知乙方时，甲方应填写合同附件9或附件10并发送乙方，维修工作完成后，甲方与乙方共同填写合同附件11，甲方与乙方共同在合同附件11上确认签字，乙方留存上述已经填写的合同附件存档。甲方要求乙方提交合同附件时，乙方须按时提交。

7.34.5 乙方的特种作业人员须持有有效期内的特种作业操作证。

7.34.6乙方维保作业时要严格执行甲方对现场的管理规定，对维保人员要进行安全和维保操作技术交底，并负责自身维保作业人员安全。非甲方原因造成乙方的意外伤害和损失均由乙方承担全部责任。

7.34.7若在维保过程中需要更换设备设施零部件，乙方须提供设备设施厂家认可的零部件，且符合国家标准。

7.34.8由于乙方原因给甲方造成任何经济损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方的直接经济损失。

7.34.9各级行政主管部门或检测机构在场馆设备设施检查、检测中出现的问题，乙方须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。

7.34.10 对于场馆设备设施应急保障工作，乙方须全力协助配合甲方的工作。

8 乙方权利限制与责任不免除

8.1 乙方作为甲方委托之运行保障管理人，其应在本合同项下甲方授权范围内从事相关管理及服务工作。乙方不得超出甲方授权范围行事。

8.2 除非本合同约定及/或经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义及/或以甲方代理人名义对外洽商、谈判或签约。在任何情况下，乙方不得明示或暗示或误导任何第三方使其认为乙方拥有上述权利。

8.3 乙方为履行本合同需使用甲方名称、商标、标记或其它甲方享有专有权及特许使用权的文字、图案等，均需经甲方批准后方可使用。

8.4 乙方为履行本合同需在项目范围内标注并使用乙方名称、商标、标记或载有上述内容的其它文字、图案等，均需事先经甲方同意并依甲方指定方式使用。乙方应自行对其标注并使用上述内容的合法性负责。

8.5 乙方在投标和合同签订时已知悉并充分理解本合同项下运行保障管理服务所具备的特点和要求。乙方在本合同项下的义务及其应承担的责任，并不因甲方依本合同所进行的审查、审核、确认、批准、同意或保险而获得免除。

9 乙方与相关各方的关系

9.1 乙方与提供游客与馆方服务、安全与秩序管理和保洁服务的物业公司（为方便叙述以下简称丙方）的关系

9.1.1 乙方确认服务游客，维护安全与秩序，保持管理服务范围内的整洁是自己应尽的义务，承诺主动与丙方建立良好的沟通协调工作机制，及时解决协作配合中的所有问题。

9.1.2 乙方在每项维护检修任务实施前应主动通知丙方，按丙方提出公共安全方面的要求，实施维护检修，任务完成后做到活完料净场地清并协助丙方恢复场容场貌，达到保洁标准，满足运营需要。

9.1.3 乙方对丙方在管理服务中，发现并报告的建筑、照明、路面、管线、办公家具、设备设施的损坏和异常情况，应及时处理并记录在工作日志上。

9.1.4 乙方在管理服务中发现丙方所负责的各项服务有异常情况时应及时告知丙方，并记录在工作日志上。

9.2 乙方与游客的关系

9.2.1 游客是运行保障管理服务的承受者和检验者。为游客提供良好的服务是乙方工作的出发点和归宿点。

9.2.2 乙方应制定热情、周到、优质服务的制度，并在工作中贯彻落实，应想游客所想，急游客所急，尽可能满足他们的合理要求。

9.2.3 乙方及时检查总结为游客服务的情况，正确处理工作中出现的矛盾，对各种可能出现的紧急情况，要有紧急处理预案，并使员工掌握。

9.2.4 乙方员工不得以任何理由，置甲方和游客利益于不顾，谋求私利。

9.3 乙方与馆内经营商户的关系

为馆内经营商户提供服务是乙方应尽的责任，乙方要尊重并通过对设施设备（商户自用设施设备除外）的维护，保证商户的正常经营活动。在商户范围内的维护检修，除必要时外，不得影响商户的经营活动。乙方维护检修完成后要及时清理场地上的物品和垃圾。

9.4 乙方与甲方各部门的关系

乙方在甲方运行保障部的工作指导和协调下，配合与支持甲方各相关业务部门的工作。甲方各部门有权对乙方的设备设施运行、维修、保养活动的时效性进行评定。

10 保险

10.1 本合同有效期限内，乙方应负责为其委派至运行保障项目现场从事本合同项下管理及服务的工作人员依政府规定投保各类保险。乙方应自费投保在运行保障项目现场使用之乙方财产的各类保险。

10.2 前期准备服务时，乙方应从运行保障管理的角度，对甲方就本合同项下运行保障所应投保之险种、保险范围、保险金额、保险风险评估等提出专业意见及建议，若甲方授权，乙方将负责该保险的理赔手续。

11 违约责任

11.1 甲、乙双方任何一方不履行、不完全履行合同义务或者履行的义务不符合合同约定条件的，应当承担违约责任，并赔偿守约方由此遭受的全部经济损失。

11.2 当乙方出现下列任一情形时，应向甲方支付人民币10000.00元以上，200000.00元以下的违约金（由甲方根据违约情节酌定，从履约保证金中扣除）：

11.2.1 乙方未按本合同2.2的约定完成前期准备服务的；

11.2.2 乙方未按本合同2.3的约定完成运行保障管理服务的；

11.2.3 乙方未能达到本合同3约定的运行保障管理服务质量和标准的；

11.2.4 乙方擅自更换项目经理或项目经理无正当理由脱岗的；

11.2.5 乙方在员工的招聘、培训、使用等方面未满足本合同要求的；

11.2.6 因乙方过错，导致建筑、设备、设施等及游客和其他人员遭受损害，或者导致伤亡事故，造成损失的；

11.2.7 乙方未按本合同13约定办理移交接收手续的；

11.2.8 乙方有违反合同约定的其它行为，并经甲方书面催告未及时纠正的。

11.3 因本合同12.2或12.3约定的情形，导致一方单方面解除本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币200000.00元整。

11.4 除不可抗力事件及/或本合同另有约定外，甲、乙双方任何一方没有正当理由且未经对方同意擅自终止并解除本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币300000.00元整。

11.5 因合同一方履行本合同义务的过错行为，造成另一方及/或任何第三方人身、财产损害的，过失方应承担责任，并赔偿另一方或该第三方由此遭受的全部损失。

11.6 甲方逾期支付各项运行保障管理服务费用的，从逾期之日起每天按欠费总额的千分之三支付违约金。

11.7 若违约金不足弥补守约方由此遭受的经济损失，违约方仍应承担赔偿损失的责任。

11.8 乙方未达到管理服务承诺目标，甲方有权扣除部分直至全部履约保证金，并有权降低下年度管理者酬金。

11.9 乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中提取乙方违约金；保证金不足时，甲方有权直接从应付运行保障管理服务费中扣除乙方违约金。

12 合同变更、解除和争议解决

12.1 经双方方协商一致，可变更本合同，并形成有效的合同变更文件。

12.2 当乙方出现下列任一情形时，甲方可以随时单方面书面通知乙方解除本合同：

12.2.1 乙方未能达到本合同3约定的运行保障管理服务质量和标准，并在甲方要求的合理时间内经整改仍未达到约定要求的；

12.2.2 因乙方过错，导致含建筑、设备、设施等及游客和其他人员遭受严重损害并运营受阻，或者导致重大伤亡事故，造成重大损失影响正常开馆的；

12.2.3 乙方擅自挪用资金，及/或丧失商业信誉及债务清偿能力的；

12.2.4 乙方有违反合同约定的其它行为，并经甲方书面催告拒不纠正，导致合同不能履行的。

12.3 因甲方过错，致甲方未能依本合同约定如期支付乙方款项逾期超过90天，致使乙方无法履行本合同义务时，乙方可以随时单方面书面通知甲方解除本合同。

12.4 甲方依12.2或乙方依12.3单方解除合同。在这种情况下，本合同自一方的书面解除合同通知送达另一方之日起失效。乙方应在收到甲方解除合同通知书后10日内或甲方收到乙方解除合同通知书后20日内，双方按本合同13的约定办理移交接收手续后，乙方无条件撤出现场。在移交接收手续未办理完毕前，乙方不得停止运行保障管理服务。

12.5 甲、乙双方因履行本合同所发生的任何争议，乙方不得以任何理由停止运行保障管理服务或以停止运行保障管理服务相要挟。

12.6  甲、乙双方因履行本合同所发生的任何争议，应由双方协商解决。若协商不成，任何一方均可向本合同项下物业所在地有管辖权的人民法院起诉。

13 合同期届满或解除合同时的移交接收

13.1 无论何种情况下的移交接收，均应保障北京汽车博物馆运营的连续性、安全性和优质的服务质量，满足公共文化设施的功能、服务公众和财产安全的需求。

13.2 在合同期届满，乙方应将北京汽车博物馆在正常运营状态下移交给甲方和/或甲方指定的接收方，并保证博物馆资料齐全、功能完善、设施良好。最迟在合同期届满前30日乙方应当开始进行移交准备，在接到甲方通知后7日内办理交接。移交时，乙方应：

13.2.1  移交不存在任何他项权利或其他请求的乙方在本合同项下的的全部权利和义务；

13.2.2  按照甲方和/或甲方指定接收方的要求移交博物馆场地、设施、设备、用具、用品和其他资产；

13.2.3 移交在本合同签订和履行中接收、形成的所有图纸、文件、记录档案等资料；

13.2.4 在甲方或甲方指定接收方的要求下，在甲方限定的移交期限内尽快从本项目中移除甲方或甲方指定接收方并不需要的乙方为运行保障管理服务置备的财产。如果在甲方或甲方指定接收方发出要求乙方进行移除的通知后的5日之内，乙方未能完成移除，甲方或甲方指定接收方可以移除处理并不承担任何责任；

13.2.5 对甲方或甲方指定接收方的接收人员进行专业培训，使其熟悉乙方对博物馆运行保障管理服务的的历史和现状、管理技术、维护技术、服务规范等，直至接收人员能够独立胜任工作；

13.2.6 保持移交区域的整洁有序。

13.3 解除合同（合同期内提前终止）时，乙方应在收到甲方解除合同通知书后10日内或甲方收到乙方解除合同通知书后20日内，按本合同13.2除“最迟在合同期届满前30日乙方应当开始进行移交准备，在接到甲方通知后7日内办理交接”时间约定外，办理移交。

13.4 乙方的移交工作，应在保持运行保障管理服务完整、持续、有效中进行，移交工作须达到甲方或甲方指定接收方满意的程度，收到甲方或甲方指定接收方的书面通知后，方可撤离。

13.5 无论是合同期届满时的移交，还是解除合同时的移交，移交过程中项目范围内遭受的损失或损害的一切风险由乙方承担，除非该等损失或损害是由于甲方或甲方指定接收方的造成的。

13.6 甲方或甲方指定接收方无须为按照本合同约定的移交向乙方支付任何费用。甲方或甲方指定接收方和乙方应各自承担因移交与接收产生的成本和费用。

13.7 移交接收完成，乙方在本合同中的权利和义务即告终止，但并不影响本合同中有关双方保密、结算、违约、争议解决等条款的效力。

14 其他

14.1 双方对在本合同签订、履行中获悉对方的商业秘密负有保密义务。双方在签订本合同同时签订保密协议书。

14.2 非经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给任何第三方。

14.3 本合同任何一方对各自拥有合同权利的不行使或延迟行使，均不视为其对该权利的放弃及/或对双方合同义务的任何豁免。

14.4 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5 本合同及其补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

14.6 因房屋建筑质量、设施设备质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并做善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。乙方应积极配合甲方与有关方的协调工作。

14.7 乙方须积极协助配合甲方的标准化建设工作，整理各项标准化建设规范，并通过标准化建设不断规范自身管理。

14.8在疫情防控工作中乙方须坚决贯彻落实政府部门及甲方的总体决策部署，落实各方责任，体现责任担当，做好乙方人员、宿舍和场馆基础设备设施等疫情防控工作，做好疫情防控支援工作，确保疫情期间各项工作扎实有效，落实到位。

14.9乙方应为项目团队人员提供统一工装。

14.10乙方应提供本项目服务所需的全部工具和劳动保护用品，劳动保护用品和安全用具须在有效检测期内。

14.11乙方应负责清运本项目服务过程中所产生的垃圾、渣土、杂物等。

14.12本合同双方签字盖章后生效。

### 附件1   物业管理及运维中心组织架构图

### 附件2  管理服务考核办法

1 目的

为保障北京汽车博物馆开放运行达到“展示一流、服务一流、效率一流”的运营目标，为广大参观者创造良好参观环境与优质服务，加强、巩固和提升外包服务质量和标准，特制定本考核办法（暂行）。

2 适用范围

本办法适用于北京汽车博物馆对所聘用的外包服务团队的外包服务管理工作进行考核和评价。

3 组织领导

3.1 由北京汽车博物馆组织人事部负责本办法的落实（考核）工作。北京汽车博物馆其他相关部门协助、配合完成对本办法的考核工作。

3.2 由北京汽车博物馆组织与外包服务管理相关的部门共同组成考评领导小组，负责从整体上对外包服务团队进行考评及复议。

3.3 考评领导小组设组长、常务副组长、副组长和组员，并根据外包服务考核工作的需要设立各专项考核组。

3.3.1 组长由北京汽车博物馆主管馆领导（馆长）担任。常务副组长由北京汽车博物馆分管领导担任，负责考评的总体管理、督查及对考核结果的审核。

3.3.2 副组长由组织人事部部长担任，负责考核的日常组织工作及考评信息、数据或结果的收集、整理和汇总工作。负责各专项工作的月度考核和年度考核工作。

3.3.3 组员由北京汽车博物馆与外包服务管理相关的部门部长担任，参与各专项工作的月度考核和年度考核的考评。

3.3.4 根据外包服务团队承担的工作职责界面，考评领导小组下设十个专项考核组，分别负责对外包服务团队各专项工作进行考核。

- 绿化保洁专项工作考核组，由安全保卫部部长和岗位责任管理人员组成。

- 安全秩序专项工作考核组，由安全保卫部部长和岗位责任管理人员组成。

- 公共服务及会服专项工作考核组，由公众服务部部长和岗位责任管理人员组成。

- 讲解与游客咨询专项工作考核组，由公众服务部部长和岗位责任管理人员组成。

- 售票专项工作考核组，由财务部部长和岗位责任管理人员组成。

- 检票专项工作考核组，由文化产业部部长和岗位责任管理人员组成。

- 综合管理专项工作考核组，由各业务主管部门负责人和相关管理人员组成

- 场馆运行专项工作考核组，由运行保障部部长和岗位责任管理工程师组成。

- 展览运行专项工作考核组，由展览展示部部长和岗位责任管理人员组成

- 餐饮经营单位专项工作考核组，由文化产业部部长和岗位责任管理人员组成

- 专卖店经营单位专项工作考核组，由文化产业部部长和岗位责任管理人员组成

4 考核依据

4.1 外包服务管理委托合同及附件要求

4.2行业法律法规要求

4.3北京汽车博物馆相关标准规范、岗位手册等

4.4乙方及其博物馆外包服务管理文件、作业指导书

5 考核形式

5.1 考核形式包括月度考核和年度考核两种

5.2 月度考核每月考评一次

5.3 年度考核每年考评一次

6 内容与方法

6.1 月度考核

6.1.1 月度考核用于对本月内涉及的外包服务工作进行考评。考核内容包括专项工作部门管理情况、专项工作的日常执行与落实和专项工作的日常工作质量三部分（其他相关考核项参照各岗位工作要求）。

6.1.2 月度考核实行计分制，满分为100分。其中：参照各专项工作部门管理（占30分）、专项工作日常执行落实和专项工作质量（合计占70分）设定考核项目，具体分值由各专项考核组酌情分配。各专项考核的考核项目、考核要求与标准参见附件8.9.1－附件8.12。

6.1.3 月度考核采用“定性考评为主、积累定量考评经验”的方式（即：对可定量的部分进行标准化、量化考评，对尚不可量化部分，进行定性考评并结合今年的运营经验持续的积累可量化标准）。各专项考核组根据月度专项考核表的考核内容与要求酌情计分，并填写扣分原因及整改建议，相关内容作为年度考核的依据。

6.1.4 考评领导小组和各专项考核组在考评周期内发现不符合项时，应请被检查对象所属外包服务团队负责人在检查记录表上签字确认，并纳入考核依据。

6.1.5 考评领导小组和专项考核组以外的人员，发现外包服务公司存在问题后可报告专项考核组，由专项考核组进行调查，经确认后向外包服务公司发送《外包服务员工违纪通知单》，并纳入考核依据。

6.1.6 各专项考核组于每月月初5天内将各专项工作月度考核表及月度考核情况说明一同交物业服务部。物业服务部将各专项工作考核表收齐后于2个工作日内汇总考核成绩并上报考评领导小组。

6.1.7 考评领导小组对考核成绩进行评议和确认，必要时可作修正。

6.1.7 月度考评结果在每月初的十五个工作日内向外包服务团队通报上月考核结果。外包服务团队如有异议，可在一周内向考评领导小组申请复议。

6.2 物业年度考核

6.2.1 年度考核用于对本年度内涉及物业工作的整体运行情况进行考评。考核内容包括物业管理服务目标和物业管理的基本服务指标两部分。

6.2.2 年度考核参考全年物业月度专项考核表的扣分原因与整改建议记录以及对物业公司经理级以上人员的全年工作总结及述职报告对本年度物业管理工作进行综合考评。考评领导小组在听取总结及述职报告后需填写《物业年度考核登记表》及附件。物业服务年度考核由后勤保卫及服务部（暂由物业服务管理部）牵头，会同安保部、公众教育部、文化产业部、财务部共同对相关内容进行考核；运行保障年度考核由运行保障部进行考核。

6.2.3 年度考核实行计分制与基本服务指标达标率相结合的方式。物业年度考核得分＝年度考核计分*基本服务指标达标的完成率（即：达标的基本服务指标数/基本服务指标的数）

- 基本服务指标达标率原则上要求达到100％。

- 第三方游客满意率调查及业主内部测评满意率调查，每年10月在北京汽车博物馆监督下由物业公司组织进行一次综合调查。

6.2.4考评领导小组对考核成绩进行评议和确认，必要时可作修正；

6.2.5 年度考核结果通过考评领导小组评议和确认后的一周内向物业公司通报。物业公司如有异议，可在一周内向考评领导小组申请复议。

6.3 其他外包服务年度考核

6.4年度综合考评

6.4.1 月度考核平均分值占年终考评60%。

6.4.2 年度考核分值占年度综合评定40%。

6.4.3 年度综合考评总分值的计算公式

年度综合考评总分=∑月度考核得分/12*60%＋年度考核得分*40%

7 奖惩标准

7.1 物业年度综合考评总分与履约保证金进行挂钩，其中：

7.1.1 年度综合考评总分≥90分，为“优秀”，足额支付物业费，甲方同意配合出具满意度评价；

7.1.2 年度综合考评总分≥80分，为“达标”，足额支付物业费；

7.1.3 年度综合考评总分<80分，为“不达标”，如总评分低于80分高于70分（含）扣除30%履约保证金，如总评分低于70分，扣除全部履约保证金。

7.2外包服务团队有如下突出表现时，月度考核时予以记录，年度综合评定适当加分：

7.2.1 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为北京汽车博物馆挽回损失的，加1分；

7.2.2 为配合北京汽车博物馆获得市级以上荣誉做出突出成绩的，加1分；

7.2.3 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，加1分；

7.2.4 通过技术更新、观念或管理创新，为北京汽车博物馆增收节支做出突出贡献的，加2分；

7.2.5 有其他突出表现或成绩，为北京汽车博物馆赢得良好社会形象或经济效益的，加2分；

7.2.6 年度内受到业主方表扬次数达到和超过12次的，加1分；

7.3 在考核期内，发生以下任何一种情况，全年单项指标考核不合格。因物业公司工作失误，给北京汽车博物馆造成损失（经济的或信誉的），北京汽车博物馆有权罚减物业公司的物业管理费。

7.3.1 发生重大人身伤亡事故；

7.3.2 发生重大责任事故（影响全馆正常对外开放及重要VIP接待活动）；

7.3.3 严重影响北京汽车博物馆品牌和对外形象及利益（以不正当行为占有客户、顾客和业主的财产、泄露有关保密信息等而导致业主形象或利益受损）。

8 相关附件

8.1外包服务团队考核办法流程图——组织架构

8.2外包服务团队考核办法流程图——月度考核

8.3外包服务团队考核办法流程图——年度考核

8.4外包服务考评领导小组构成

8.5月度考核成绩通知书

8.6年度考核成绩通知书

8.7物业服务工作年度考核成绩汇总表

8.7.1物业服务工作年度考核表

8.8场馆运行工作年度考核成绩汇总表

8.8.1 场馆运行工作年度考核表

8.9 物业服务工作月度考核成绩汇总表（按照各专项工作考核表执行）

8.9.1 月度专项工作考核表（绿化保洁）

8.9.2 月度专项工作考核表（安全秩序）

8.9.3 月度专项工作考核表（公共服务与会服）

8.9.4 月度专项工作考核表（讲解与咨询）

8.9.5 月度专项工作考核表（售票）

8.9.6 月度专项工作考核表（检票）

8.9.7 月度考核工作考核表（综合管理）

8.10 运行保障工作月度考核成绩汇总表（按照各专项工作考核表执行）

8.10.1 月度专项工作考核表（场馆运行）

8.10.2 月度专项工作考核表(展陈展项运营）

8.11 餐饮经营月度专项工作考核表

8.12 商品经营月度专项工作考核表

8.13 业主满意度调查问卷

8.14 游客满意度调查问卷

8.15 月度专项考核情况说明

8.16 外包服务员工违纪通知单

8.17 物业管理人员年度考核登记表

8.18 外包服务团队年度考核成绩增减参照表

### 附件3  月度考核评分汇总表

北京汽车博物馆物业管理及运维中心月度考核成绩汇总表

（  年 月）

| 序号 | 专项考核内容 | 项目考核权重 | 专项考核得分 | 折算后考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电专业 | 30% |  |  |
| 2 | 弱电专业 | 30% |  |  |
| 3 | 设备专业 | 30% |  |  |
| 4 | 办公室 | 10% |  |  |
| 月度考核成绩 |  |  |  |  |

制表：                     审核：                     日期：

### 附件4  办公室月度考核表

北京汽车博物馆物业管理及运维中心办公室月度专项考核表

考核期： 202年 月

要求考核总分： 100分                                                                                实际考核得分：    分

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核要求与内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因及 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 （合计10分） | 全员到岗管理 | - 人员全部到岗。 | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | - 人员到岗率70%以上。 | 9分 |  |  |
|  |  |  | - 人员到岗率50%以上。 | 8分 |  |  |
|  |  |  | - 人员到岗率30%以上。 | 7分 |  |  |
|  |  |  | - 人员到岗率30%以下。 | 0分 |  |  |
| 2 | 项目及专业管理 （合计20分） | 专业整体管理 | - 设立服务电话，接受服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理。 - 项目整体统筹管理到位，工作安排及时，整体统筹管理水平符合要求。 - 对项目整体各项工作管理有序，安排及时，工作落实监管到位。 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 专业人员管理 | - 工作计划、安排是否到位。 | 10分 | 10分 |  |
| 3 | 标准化建设 （合计10分） | 组织与转化 | - 项目整体岗位设置合理，符合汽博馆服务需求。 - 项目整体各岗位职责明确，工作任务明确，责任人明确，管理流程清楚，落实到位。 - 及时发现管理问题并建立管理机制，制度建设跟进及时，管理见成效。 - 各种标准要及时梳理转化，转化后要严格执行。 | 10分 | 10分 |  |
| 4 | 馆方要求 （合计20分） | 馆方要求的响应 | - 重点活动安排的响应。 - 各部门要求的反馈，问题的解决。 | 5分 | 10分 |  |
|  |  |  | - 定期发放满意度调查函，对合理的建议及时整改，顾客满意率达90％以上，业主满意率达95%以上。 | 5分 |  |  |
|  |  | 工具及备品备件管理 | - 按照物业相关制度严格管理。 - 组织配合完成库房盘点，入库、出库、领用过程清楚。 - 监督备品备件使用，严禁私挪他用。 | 10分 | 10分 |  |
| 5 | 工作质量检查 （合计40分） | 相关责任落实 | - 对本馆内各专业工作落实责任人。 - 开馆期间保障人员落实具体工作。 | 3分 | 7分 | 做好节日期间人员管理工作，出现异常情况及时报告。 |
|  |  |  | - 对检查中发现安全问题或发现事故隐患，立即处理或采取相应措施，避免安全事故发生。 | 4分 |  |  |
|  |  |  | - 重大活动保障是否按计划落实到位。 | 3分 |  |  |
|  |  | 各项服务保障 | - 每月按时上交馆方次月部门排班表，遇节假日需提交节假日人员值班表和节假日活动保障方案。 - 每周按时上交馆方部门周报。 - 月度培训实施进度表。 - 每月按时上交部门月报。 - 重点工作计划及总结随时上报。 | 25分 | 20分 | 及时上交周报和月报 |
|  |  | 综合保障 | - VIP接待中有无投诉情况（如有VIP接待有效投诉，综合保障项目为0分） - 人员工作配合是否默契。 - 能源统计分析情况。 | 5分 | 5分 |  |
| 6 | 得分合计 |  |  |  | 92分 |  |

制表人：                    项目办公室：                      运行保障部内业：                   日期：

填表须知：

### 附件5  强电专业月度考核表

北京汽车博物馆物业管理及运维中心强电专业月度专项考核表

考核期： 202 年  月                                                                               实际考核得分：  分

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核要求与内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因及 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 （合计26分） | 全员管理 | - 建立疫情期间全员管理台账，核实疫情期间人员行程、身体状况，每日及时上报；严格控制人员密度；必须佩戴口罩； | 5分 | 分 |  |
|  |  |  | - 严格执行人员排班计划，出入馆配合出示证件及测量体温； | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格管理返京人员，落实14天隔离措施，做好集体宿舍管理； | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格落实人员用餐纪律，规定时间用餐，排队间隔1.5米； | 3分 |  |  |
|  |  |  | - 严格疫情期间宿舍管理，控制人员密度，做好消毒通风等管控措施 | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格管理线上办公人员，核实考勤人数，考核工作成果。 | 3分 |  |  |
| 2 | 项目及专业管理 （合计10分） | 项目整体管理 | - 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理。 - 月度培训计划、周报、月报、项目重点工作计划及总结等材料按时上报。 - 项目整体统筹管理到位，工作安排及时，整体统筹管理水平符合要求。 - 重大活动、重点保障时期有详细保障方案，专人检查落实情况。 - 对项目整体各项工作管理有序，安排及时，工作落实监管到位。 - 建立相关服务的回访制度和回访记录，项目经理及时跟进内部、外部投诉事项整改。 - 维修及时率达100%，返修率＜1%。 | 5分 | 分 |  |
|  |  | 专业人员管理 | - 专业技术人员管理是否规范，人员分配、调动是否合理。 - 工作计划、安排是否到位。 - 所有国家强制性岗位人员是否持证上岗 | 5分 | 分 |  |
| 3 | 标准化建设 （合计5分） | 组织与转化 | - 项目整体岗位设置合理，符合汽博馆服务需求。 - 项目整体各岗位职责明确，工作任务明确，责任人明确，管理流程清楚，落实到位。 - 及时发现管理问题并建立管理机制，制度建设跟进及时，管理见成效。 - 各种标准要及时梳理转化，转化后要严格执行。 | 5分 | 分 |  |
| 4 | 馆方要求 （合计19分） | 馆方要求的响应 | - 重点活动安排的响应。 - 各部门要求的反馈，问题的解决。 | 5分 | 分 |  |
|  |  |  | - 定期发放业主满意度调查函，对合理的建议及时整改，业主满意率达95%以上。 | 5分 |  |  |
|  |  | 工具及备品备件管理 | - 按照物业相关制度严格管理。 - 按月完成库房盘点，入库、出库、领用过程清楚。 - 备品备件严禁私挪他用。 | 5分 | 分 |  |
|  |  | 社区支援 | - 运维中心强电专业安排4名人员按照馆方安排到社区支援疫情防控 | 4分 | 分 |  |
| 5 | 工作质量检查 （合计40分） | 相关责任落实 | - 对疫情期间各专业工作落实具体实施。 - 受疫情影响闭馆期间进行相关设备及值班站点的巡视、检查、消毒、通风的防疫专项工作。 - 闭馆期间保障人员及宿舍人员落实具体防疫要求。 | 10分 | 分 |  |
|  |  |  | - 对检查中发现安全问题或发现事故隐患，立即处理或采取相应措施，避免安全事故发生。 - 巡视检查的问题及处理情况记录在案，并按照规定的期限保存。 | 10分 |  |  |
|  |  |  | - 每月对隐患检查治理情况进行统计分析。 | 5分 |  |  |

|  |  | 各项服务保障 | - 重点保障应急电源、展陈展项供电。 - 保证各区域正常供电，需要限电、停电须有馆方明确的审批，并提前通知各使用单位。制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。 - 直梯、扶梯、汽车梯及循环展梯的整体运行良好，无故障。 - 保证空调、通风、给排水等设施设备的正常运行。 - 保证安防、消防、楼宇自控、一卡通、会议等弱电系统的使用正常。 - 共用设施完好，无随意改变用途。道路、楼道、大堂等公共照明完好。大楼范围内的道路通畅，无杂物。 | 10分 | 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合保障 | - VIP接待中有无投诉情况。（如有VIP接待有效投诉，综合保障项目为0分） - 定期组织员工开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人。 - 保障馆内各类设备完好无损，可随时起用。工作人员必须掌握各类设备的使用方法并能及时处理各种问题。 - 人员工作配合是否默契。 - 能源统计分析情况。 - 疫情期间严格落实环境卫生实行责任制，划分明确的卫生责任范围，责任区内是否环境整洁无垃圾、杂物。 | 5分 | 分 |  |
| 6 | 得分合计 |  |  |  | 分 |  |

制表人：                   运维中心负责人：                     运行保障部负责人：                       日期：

### 附件6  弱电专业月度考核表

北京汽车博物馆物业管理及运维中心弱电专业月度专项考核表

考核期： 202 年 月                                                                               实际考核得分：  分

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核要求与内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因及 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 （合计26分） | 全员管理 | - 建立疫情期间全员管理台账，核实疫情期间人员行程、身体状况，每日及时上报；严格控制人员密度；必须佩戴口罩； | 5分 | 分 |  |
|  |  |  | - 严格执行人员排班计划，出入馆配合出示证件及测量体温； | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格管理返京人员，落实14天隔离措施，做好集体宿舍管理； | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格落实人员用餐纪律，规定时间用餐，排队间隔1.5米； | 3分 |  |  |
|  |  |  | - 严格疫情期间宿舍管理，控制人员密度，做好消毒通风等管控措施 | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格管理线上办公人员，核实考勤人数，考核工作成果。 | 3分 |  |  |
| 2 | 项目及专业管理 （合计10分） | 项目整体管理 | - 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理。 - 月度培训计划、周报、月报、项目重点工作计划及总结等材料按时上报。 - 项目整体统筹管理到位，工作安排及时，整体统筹管理水平符合要求。 - 重大活动、重点保障时期有详细保障方案，专人检查落实情况。 - 对项目整体各项工作管理有序，安排及时，工作落实监管到位。 - 建立相关服务的回访制度和回访记录，项目经理及时跟进内部、外部投诉事项整改。 - 维修及时率达100%，返修率＜1%。 | 5分 | 分 |  |
|  |  | 专业人员管理 | - 专业技术人员管理是否规范，人员分配、调动是否合理。 - 工作计划、安排是否到位。 - 所有国家强制性岗位人员是否持证上岗 | 5分 | 分 |  |
| 3 | 标准化建设 （合计5分） | 组织与转化 | - 项目整体岗位设置合理，符合汽博馆服务需求。 - 项目整体各岗位职责明确，工作任务明确，责任人明确，管理流程清楚，落实到位。 - 及时发现管理问题并建立管理机制，制度建设跟进及时，管理见成效。 - 各种标准要及时梳理转化，转化后要严格执行。 | 5分 | 分 |  |
| 4 | 馆方要求 （合计19分） | 馆方要求的响应 | - 重点活动安排的响应。 - 各部门要求的反馈，问题的解决。 | 5分 | 分 |  |
|  |  |  | - 定期发放业主满意度调查函，对合理的建议及时整改，业主满意率达95%以上。 | 5分 |  |  |
|  |  | 工具及备品备件管理 | - 按照物业相关制度严格管理。 - 按月完成库房盘点，入库、出库、领用过程清楚。 - 备品备件严禁私挪他用。 | 5分 | 分 |  |
|  |  | 社区支援 | - 运维中心弱电专业安排人员按照馆方安排到社区支援疫情防控 | 4分 | 分 |  |
| 5 | 工作质量检查 （合计40分） | 相关责任落实 | - 对疫情期间各专业工作落实具体实施。 - 受疫情影响闭馆期间进行相关设备及值班站点的巡视、检查、消毒、通风的防疫专项工作。 - 闭馆期间保障人员及宿舍人员落实具体防疫要求。 | 10分 | 分 |  |
|  |  |  | - 对检查中发现安全问题或发现事故隐患，立即处理或采取相应措施，避免安全事故发生。 - 巡视检查的问题及处理情况记录在案，并按照规定的期限保存。 | 10分 |  |  |
|  |  |  | - 每月对隐患检查治理情况进行统计分析。 | 5分 |  |  |
|  |  | 各项服务保障 | - 保证空调、通风、给排水等设施设备的正常运行。 - 保证安防、消防、楼宇自控、一卡通、会议等弱电系统的使用正常。 - 共用设施完好，无随意改变用途。 | 10分 | 分 |  |
|  |  | 综合保障 | - VIP接待中有无投诉情况。（如有VIP接待有效投诉，综合保障项目为0分） - 定期组织员工开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人。 - 保障馆内各类设备完好无损，可随时起用。工作人员必须掌握各类设备的使用方法并能及时处理各种问题。 - 人员工作配合是否默契。 - 疫情期间严格落实环境卫生实行责任制，划分明确的卫生责任范围，责任区内是否环境整洁无垃圾、杂物。 | 5分 | 分 |  |
| 6 | 得分合计 |  |  |  | 分 |  |

制表人：                   运维中心负责人：                     运行保障部负责人：                       日期：

### 附件7  设备专业月度考核表

北京汽车博物馆物业管理及运维中心设备专业月度专项考核表

考核期： 202  年  月                                                                            实际考核得分：   分

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核要求与内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因及 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 （合计26分） | 全员管理 | - 建立疫情期间全员管理台账，核实疫情期间人员行程、身体状况，每日及时上报；严格控制人员密度；必须佩戴口罩； | 5分 | 分 |  |
|  |  |  | - 严格执行人员排班计划，出入馆配合出示证件及测量体温； | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格管理返京人员，落实14天隔离措施，做好集体宿舍管理； | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格落实人员用餐纪律，规定时间用餐，排队间隔1.5米； | 3分 |  |  |
|  |  |  | - 严格疫情期间宿舍管理，控制人员密度，做好消毒通风等管控措施 | 5分 |  |  |
|  |  |  | - 严格管理线上办公人员，核实考勤人数，考核工作成果。 | 3分 |  |  |
| 2 | 项目及专业管理 （合计10分） | 项目整体管理 | - 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理。 - 月度培训计划、周报、月报、项目重点工作计划及总结等材料按时上报。 - 项目整体统筹管理到位，工作安排及时，整体统筹管理水平符合要求。 - 重大活动、重点保障时期有详细保障方案，专人检查落实情况。 - 对项目整体各项工作管理有序，安排及时，工作落实监管到位。 - 建立相关服务的回访制度和回访记录，项目经理及时跟进内部、外部投诉事项整改。 - 维修及时率达100%，返修率＜1%。 | 5分 | 分 |  |
|  |  | 专业人员管理 | - 专业技术人员管理是否规范，人员分配、调动是否合理。 - 工作计划、安排是否到位。 - 所有国家强制性岗位人员是否持证上岗 | 5分 | 分 |  |
| 3 | 标准化建设 （合计5分） | 组织与转化 | - 项目整体岗位设置合理，符合汽博馆服务需求。 - 项目整体各岗位职责明确，工作任务明确，责任人明确，管理流程清楚，落实到位。 - 及时发现管理问题并建立管理机制，制度建设跟进及时，管理见成效。 - 各种标准要及时梳理转化，转化后要严格执行。 | 5分 | 分 |  |
| 4 | 馆方要求 （合计19分） | 馆方要求的响应 | - 重点活动安排的响应。 - 各部门要求的反馈，问题的解决。 | 5分 | 分 |  |
|  |  |  | - 定期发放业主满意度调查函，对合理的建议及时整改，业主满意率达95%以上。 | 5分 |  |  |
|  |  | 工具及备品备件管理 | - 按照物业相关制度严格管理。 - 按月完成库房盘点，入库、出库、领用过程清楚。 - 备品备件严禁私挪他用。 | 5分 | 分 |  |
|  |  | 社区支援 | - 运维中心设备专业安排人员按照馆方安排到社区支援疫情防控 | 4分 | 分 |  |
| 5 | 工作质量检查 （合计40分） | 相关责任落实 | - 对疫情期间各专业工作落实具体实施。 - 受疫情影响闭馆期间进行相关设备及值班站点的巡视、检查、消毒、通风的防疫专项工作。 - 闭馆期间保障人员及宿舍人员落实具体防疫要求。 | 10分 | 分 |  |
|  |  |  | - 对检查中发现安全问题或发现事故隐患，立即处理或采取相应措施，避免安全事故发生。 - 巡视检查的问题及处理情况记录在案，并按照规定的期限保存。 | 10分 |  |  |
|  |  |  | - 每月对隐患检查治理情况进行统计分析。 | 5分 |  |  |
|  |  | 各项服务保障 | - 保证空调、通风、给排水等设施设备的正常运行。 - 保证消防供水系统的使用正常。 - 共用设施完好，无随意改变用途。 | 10分 | 分 |  |
|  |  | 综合保障 | - VIP接待中有无投诉情况。（如有VIP接待有效投诉，综合保障项目为0分） - 定期组织员工开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人。 - 保障馆内各类设备完好无损，可随时起用。工作人员必须掌握各类设备的使用方法并能及时处理各种问题。 - 人员工作配合是否默契。 - 能源统计分析情况。 - 疫情期间严格落实环境卫生实行责任制，划分明确的卫生责任范围，责任区内是否环境整洁无垃圾、杂物。 | 5分 | 分 |  |
| 6 | 得分合计 |  |  |  | 分 |  |

制表人：                   运维中心负责人：                     运行保障部负责人：                       日

### 附件8  维修通知单

编号：

| 致维保单位： |  |
| --- | --- |
| 报修内容： _____年____月____日____时，在_________位置__________________________，发生/发现存在工程质量/故障。内容如下： 1、质量问题/故障类别描述： 2、故障原因分析及责任认定： 3、造成的损失/影响： 4、补救措施及初步处理意见： |  |
| 北京汽车博物馆运行保障部 负责人： 时 间： | 公司 负责人： 时 间： |

### 附件9  维修督促通知单

编号：

| 致维保单位： |  |
| --- | --- |
| 报修内容： _____年____月____日____时，在_________层__________________________，发生/发现存在工程质量/故障。我馆已向贵单位发出维修通知单，贵司至今未回复或未派人修复。现再次督促贵公司在_________天/小时内完成修复工作，若贵单位仍不在约定期限内派人修理，我馆将自行或委托其他单位修理且不承担违约责任，保修费用从维保费内扣除。 特此通知！ |  |
| 北京汽车博物馆运行保障部 负责人： 时 间： | 公司 负责人： 时 间： |

### 附件10 维修通知回复单

编号：

致： 北京汽车博物馆（业主单位） 我方接到贵单位编号为 的维护通知后，已按要求完成了 故障修复工作，现回复请予以复查。 详细内容： 维保单位（章）： 项目负责人： 日 期：

核查意见： 北京汽车博物馆运行保障部 公司 负责人： 负责人： 时 间： 时 间：

### 附件11  北京汽车博物馆安全承诺书

北京汽车博物馆是在国家实施科教兴国、人才强国和可持续发展战略规划下建设的大型国有公益专题性博物馆，是我国目前规模最大、藏品最多、科技含量最高、展示手段最先进的汽车专题博物馆。为加强北京汽车博物馆的安全管理，防止重、特大治安事件和火灾事故以及安全生产事故的发生，依据相关安全法律法规的要求及《北京汽车博物馆安全管理制度》的规定，     公司特向北京汽车博物馆（以下简称汽博馆）安全承诺责任如下：

1、合作单位承诺本单位法人为汽博馆合作服务区域、服务事项内容的第一安全责任人，对合作期间的安全工作负责，承诺明确合作服务区域、服务事项、服务人员的安全责任和职责，制定合作服务期间的安全管理制度，狠抓合作区域、事项的安全措施落实，确保合作期间治安、消防、安全生产无事故。

2、按照“谁主管，谁负责”的原则，依据合同文件中约定的各项合作事项内容、目标及要求，承诺对合作服务区域、服务事项内的人、财、物进行有效的安全管理，对涉及服务区域、服务事项、服务人员发生的安全事故负全部责任，自行承担经济及法律责任。对造成汽博馆经济损失和声誉影响的，给予经济赔偿。

3、严格遵守国家安全法律法规，认真落实汽博馆各项安全管理制度规定，承诺按汽博馆相关制度和程序办理进场合作服务备案手续，承诺指定专人负责（或建立专职部门）对服务区域、服务事项、服务人员涉及的消防、治安、生产、行为、安全检查等安全工作全面现场管理、建立各项安全操作标准并给予有效实施，按服务及工作特性配置各类安全防护设施和器材。

4、承诺服从汽博馆管理部门对合作服务区域、服务事项、服务人员的安全管理情况进行监督、检查、指导。接受汽博馆管理部门对涉及服务区域、服务事项、服务人员违章违纪现象进行的批评教育、整改和罚款处理。

5、承诺在合作期间加强员工的安全日常教育和培训，提高服务员工的安全意识和安全业务技能。自觉遵守汽博馆安全管理各项制度规定，熟练掌握本岗位安全操作标准、消防“四懂四会”等安全常识，能够果断、正确地处置服务区域、服务事项内的各种突发事件。

6、承诺为加强合作服务期间的安全管理，在进场前缴纳履约保证金，如在合作服务期间发生违反相关安全法规和汽博馆安全管理制度的行为或发生安全事故，我方承诺除根据本合同中相关约定扣除违约金外，还将依据损失和事故后果接受汽博馆对履约保证金的扣除。

本承诺书一式陆份，作为《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》的附件，由承诺单位承诺人（法人）签章，自签字之日起生效。

安全承诺人（法人或委托代理人签字）      现场管理负责人（签字）

承诺单位：        公司（盖  章）

### 附件12  保密协议书

双方拟就北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）工程、设施设备运行维护管理服务事宜进行协商，在此协商过程中及可能签订的协议或合同履行中，甲方已向或需向乙方披露其商业秘密（定义见下文）。双方同意，为保护甲方的商业秘密及防止其受未经授权的使用或披露，乙方向甲方保证如下：

1 商业秘密之定义

商业秘密是指属于甲方专有的，不为公众所知悉，并经甲方采取保密措施加以限制、能为该方带来经济利益或该方认为有必要保密，具有实用性的任何技术信息、经济信息和经营信息。商业秘密包括由甲方向乙方披露的任何涉及甲方和其业务的信息（无论系以任何形式的媒介储存或记录，包括书面、口头、音像、电子形式提供的信息），包括但不限于：

1.1甲方之档案资料：汽车博物馆相关图纸、设备设施资料等；

1.2与甲方商业活动有关的信息：汽车博物馆开馆运行方案、重

要活动等；

1.3与甲方专有技术有关的信息：设备设施资料、设备设施运行

参数、设备设施运行记录等；

1.4与甲方财务有关的信息：财务预算、财务报表等；

1.5与甲方管理活动有关的信息：汽车博物馆重大活动及会议等；

1.6与甲方有关的其它信息。

2 出于保护甲方商业秘密之目的，乙方理解并同意商业秘密包括任何与甲方有关之任何机密信息及商业信息。

3 乙方理解并同意在双开展业务过程中由甲方提供的任何信息，均属于商业秘密，乙方使用该信息同样受本责任书约束。

4 保密义务

乙方有责任和义务严格保守商业秘密，并且应尽到合理的义务，

不向任何第三方披露商业秘密。此等义务至少应等同于乙方在保护其自身的商业秘密时所尽到的义务。包括：

4.1非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间以任何形式将商业秘密披露或提供给任何第三方；

4.2除拟议目的外，不得将商业秘密用于任何其他目的，乙方不得在拟议目的之外，以任何方式复制被列为商业秘密的信息；

4.3乙方确因工作需要必须复制含有商业秘密的资料时，应严格遵照甲方之保密要求。非经甲方书面同意，乙方不得将含有商业秘密的资料带离北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）；

4.4乙方不得在公共场合或通过公共媒介（包括但不限于电话、电子邮件、报社、出版物、互联网等）谈论涉及商业秘密的内容。须通过公共媒介传递机密信息时，乙方应取得甲方事先的书面同意并按照甲方的保密要求采取严格的保密措施；

4.5未经甲方书面同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用不正当的手段获取的商业秘密。本条款所称之不正当的手段包括盗窃、欺诈、胁迫、贿赂、擅自复制、违反保密义务、引诱他人违反保密义务或其他不正当手段。

5 乙方对任何信息的性质、保密程度不明确的，必须主动向甲方寻求书面确认。

6 例外情况

在下列情况下，乙方对于商业秘密的披露将不承担法律责任，前提条件是如果乙方能够证明该信息系：

6.1乙方通过书面证据证明其在接受甲方的信息之前已知悉该商业秘密；

6.2在本责任书签署之日或其后之任何时间在乙方不违反本责任书的情况下为公众所知悉；

6.3经由甲方以外的渠道合法获得；

6.4甲方书面批准乙方向第三方披露该信息；

6.5因适用法律或法院命令的要求而使用或披露的。遇此情形，所使用或披露的范围应仅限于该信息适用法律或法院命令所明确规定的内容，且乙方应在此种使用或披露之前通知甲方该信息适用法律或法院命令的有关规定，以便各方考虑采取适当的保护性措施。

7 材料之返还

所有由甲方向乙方传递的包含甲方商业秘密的材料均为甲方的财产，并应在甲方要求时全部返还甲方（包括任何形式的复印件）；或由甲方指定的人员监督之下予以销毁。

乙方（盖章）：

公司

### 附件13  廉政责任书

甲方：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

乙方：

甲乙双方因北京汽车博物馆项目签订《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》，为加强在合同履行中的廉政建设，规范双方的行为，预防各种谋取不正当利益的违法、违纪行为的发生，特订立本廉政责任书。

1 双方承诺

1.1严格遵守国家法律、法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5甲、乙方及其所有工作人员，在合同的履行中禁止有下列任一行为：

1.5.1一方以任何理由向对方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

1.5.2一方以任何理由为对方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

1.5.3一方要求、暗示或接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

1.5.4一方组织或参加有可能影响对方和相关单位及工作人员履行合同权利义务和公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

1.5.5一方向对方介绍配偶、子女、亲属参与同《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》有关的经济活动。

2 责任

2.1 一方有违反本责任书第一条情形的，按照管理权限，分别对其责任人给予党纪、政纪处分；依据法律规定，涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任；给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.2 双方一致同意，在本责任书签署前，双方就签订《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》的协商过程中，如存在第一条第（五）项的禁止行为，同样受本责任书的约束。

3 本责任书作为《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》的附件，与《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

4 本责任书的有效期为双方签署之日起至《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》约定的义务履行完毕止。

5 本责任书一式陆份，作为《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》的附件，自双方签字盖章之日生效。

6 监督联系方式：

××××××

邮  箱：liyongming@automuseum.org.cn（李永明）

甲方:(盖章)                          乙方：(盖章)

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展

览馆）

年  月  日                    年  月  日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1营业执照等证明文件

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：北京市丰台区政府采购中心

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-3 投标人信用记录

无失信记录

“信用中国”网页（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网页（www.ccgp.gov.cn）查询的无失信记录

(无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询)

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业证明文件

说明：

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟 分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业

声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6)温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

- 2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3-2	政府购买服务承接主体的要求

- 3-3	其他特定资格要求（实质性格式）

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：北京市丰台区政府采购中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人有效期内的身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京市丰台区政府采购中心

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等有效期内的身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标总价 |  | 其中：小微企业、残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业产品扣除后总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

(适用于服务类项目)

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目 号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择投标无效): □ 无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。) □ 有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投 标 无 效 ；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位

声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的

投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中

小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标

人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分

标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定

的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信

部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 8  项目拟派人员情况表

项目拟派人员情况表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称/ 证书 | 主要 资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述项目主要人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料