附件：

第3包 品目3-4 普通手术器械 规格和型号、单价、数量

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创口钩 | 四爪 H75 伞柄 | 295.7 | 30把 |
| 2 | 创口钩 | 四爪 H35 扁柄 | 295.7 | 30把 |
| 3 | 骨锤 | 22cm球平面 140g | 165.3 | 10把 |
| 4 | 皮肤拉钩 | 16cm双爪 钝 圆柄 | 199 | 40把 |
| 5 | 创口钩 | 双爪 钝 扁柄 | 72.5 | 10把 |
| 6 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽2 | 178 | 10把 |
| 7 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽3 | 178 | 10把 |
| 8 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽4 | 178 | 10把 |
| 9 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽5 | 178 | 10把 |
| 10 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽6 | 178 | 10把 |
| 11 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽3 | 178 | 10把 |
| 12 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽4 | 178 | 10把 |
| 13 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽5 | 178 | 10把 |
| 14 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽6 | 178 | 10把 |
| 15 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽8 | 178 | 10把 |
| 16 | 骨刮匙 | 18cm 直 碗形/匙形 头宽φ8/9 | 155.8 | 10把 |
| 17 | 骨刮匙 | 21cm 直 碗形/匙形 头宽φ10/11 | 155.8 | 10把 |
| 18 | 骨科复位钳 | 27cm齿条指圈式 直 | 495.3 | 10把 |
| 19 | 骨膜剥离器 | 24cm弯/弯 | 298 | 10把 |
| 20 | 骨撬 | 24cm弯 圆头 宽60伞柄骨掀 髋关节 | 360 | 20把 |
| 21 | 断钉取出器 | Φ6.5㎜ | 288 | 5把 |
| 22 | 断钉取出器 | Φ8㎜ | 298 | 5把 |
| 23 | 螺钉打滑取出器 | SW1.5 | 385 | 5把 |
| 24 | 螺钉打滑取出器 | SW2.5 | 385 | 5把 |
| 25 | 螺钉打滑取出器 | SW3.5 | 385 | 5把 |
| 26 | 螺钉打滑取出器 | SW4.0 | 385 | 5把 |
| 27 | 起子 | 六角形 对径1.5 | 280 | 5把 |
| 28 | 起子 | 六角形 对径2.0 | 280 | 5把 |
| 29 | 起子 | 六角形 对径2.5 | 280 | 5把 |
| 30 | 起子 | 六角形 对径3.0 | 280 | 5把 |
| 31 | 起子 | 六角形 对径3.5 | 280 | 5把 |
| 32 | 起子 | 六角形 对径4.0 | 280 | 5把 |
| 33 | 起子 | 一字形 宽10 | 280 | 5把 |
| 34 | 起子 | 一字形 宽8 | 280 | 5把 |
| 35 | 起子 | 一字形 宽6 | 280 | 5把 |
| 36 | 骨锉 | 25cm枪形 圆头 | 575.5 | 10把 |
| 37 | 骨膜剥离器 | 24cm 直角球头/弯 | 298 | 10把 |
| 38 | 骨膜剥离器 | 28cm直圆刃 重切削型 刃宽20 | 298 | 5把 |
| 39 | 骨科复位钳 | 20cm锁牙指圈式 弯 | 380 | 10把 |
| 40 | 腹腔吸引管 | 30cm角弯 喇叭头φ6 | 1850 | 5把 |
| 41 | 骨撬 | 定制1# | 480 | 40把 |
| 42 | 骨撬 | 定制2# | 480 | 40把 |
| 43 | 骨撬 | 定制3# | 480 | 20把 |
| 44 | 骨撬 | 定制4# | 480 | 20把 |
| 45 | 骨撬 | 定制5# | 480 | 20把 |
| 46 | 神经根拉钩 | 27cm 角弯球头2*10（定制） | 690 | 10把 |
| 47 | 神经根拉钩 | 27cm 角弯球头2*8（定制） | 690 | 10把 |
| 48 | 神经根拉钩 | 27cm 角弯球头2*6（定制） | 690 | 10把 |
| 49 | 神经根拉钩 | 27cm 角弯1*6（定制） | 690 | 10把 |
| 50 | 骨撬 | 19cm | 480 | 20把 |
| 51 | 骨钩 | 24cm角式凹H80扁柄 | 260 | 10把 |
| 52 | 断钉取出器 | φ3、4、5、6.5、8 | 1580 | 2把 |
| 53 | 子宫拉钩 | 23.5cm 凹60×85双钩柄（定制） | 298 | 50把 |
| 54 | 喉用钳（活检式） | 23cm管式 直三角形 宽2 | 1485 | 10把 |
| 55 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿 2.4×3.2 | 532 | 20把 |
| 56 | 深部拉钩（定制） | 30cm板式 叶宽48×152 | 96 | 60把 |
| 57 | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 142.6 | 20把 |
| 58 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H9 | 136.9 | 20把 |
| 59 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿WD | 88.9 | 150把 |
| 60 | 止血钳 | 14cm弯全齿WD | 88.9 | 50把 |
| 61 | 止血钳 | 18cm弯全齿WD | 100.1 | 50把 |
| 62 | 分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 | 286 | 10把 |
| 63 | 止血钳 | 18cm弯有钩WD | 117.9 | 10把 |
| 64 | 持针钳 | 18cm粗针WD | 100.1 | 10把 |
| 65 | 持针钳 | 18cm细针WD | 100.1 | 10把 |
| 66 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 WD | 92.7 | 10把 |
| 67 | 组织剪 | 20cm弯 | 62.1 | 10把 |
| 68 | 手术剪 | 14cm弯尖 | 50.9 | 10把 |
| 69 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.8 | 81 | 10把 |
| 70 | 压舌板 | 角形 | 31.7 | 10把 |
| 71 | 不锈钢换药碗 | φ160×60 | 48 | 4只 |
| 72 | 不锈钢换药碗 | φ120×45 | 45 | 4只 |
| 73 | 不锈钢腰子盘 | 204×130×25 | 37 | 4只 |
| 74 | 药杯 | 大 | 25 | 8只 |
| 75 | 药杯 | 小 | 25 | 8只 |
| 76 | 创口钩 | 四爪 钝 扁柄 | 295.7 | 8把 |
| 77 | 骨钩 | 25cm角式凹H80扁柄 | 260 | 8把 |
| 78 | 组织拉钩 | 同向直角/直角2×1 WD | 95 | 4把 |
| 79 | 组织拉钩 | 同向直角/折角(有孔)2×1 WD | 95 | 4把 |
| 80 | 心室拉钩 | 18cm角弯6×22/三爪圆弯9×10 | 275 | 8把 |
| 81 | 复位钳 | 大号带尖 | 495.3 | 8把 |
| 82 | 复位钳 | 小号带尖 | 495.3 | 8把 |
| 83 | 持骨钳 | 二齿 | 520 | 4把 |
| 84 | 持骨钳 | 四齿 | 520 | 4把 |
| 85 | 骨撬 | 230×10mm 圆柄 | 315 | 8把 |
| 86 | 骨撬 | 230×10mm 胶木柄 | 279 | 4把 |
| 87 | 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃 刃宽16 | 250.85 | 4把 |
| 88 | 骨锤 | 22cm球平面 270g | 142.6 | 4把 |
| 89 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽4 | 188 | 4把 |
| 90 | 帕巾钳 | 16cm尖头WD | 107.4 | 16把 |
| 91 | 帕巾钳 | 14cm尖头WD | 96.4 | 4把 |
| 92 | 止血钳 | 18cm直全齿WD | 100.1 | 8把 |
| 93 | 持针钳 | 18cm粗针WD | 100.1 | 8把 |
| 94 | 止血钳 | 20cm直有钩WD | 129.5 | 4把 |
| 95 | 止血钳 | 18cm弯全齿WD | 100.1 | 16把 |
| 96 | 止血钳 | 14cm弯全齿WD | 88.9 | 8把 |
| 97 | 止血钳 | 12.5cm直全齿WD | 88.9 | 8把 |
| 98 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿WD | 88.9 | 16把 |
| 99 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 WD | 92.7 | 8把 |
| 100 | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 28.5 | 4把 |
| 101 | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 20.7 | 8把 |
| 102 | 手术刀柄 | 4# | 33.5 | 4把 |
| 103 | 手术刀柄 | 7# | 46.2 | 4把 |
| 104 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 57.3 | 4把 |
| 105 | 手术剪 | 14cm弯尖 | 50.9 | 4把 |
| 106 | 组织剪 | 22cm弯 | 71.6 | 4把 |
| 107 | 组织剪 | 22cm弯（综合） | 77.9 | 4把 |
| 108 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×4钩锐 | 1372 | 4把 |
| 109 | 咬骨钳 | 18cm双关节 角弯20°刃3无角柄 | 950 | 4把 |
| 110 | 骨剪 | 18cm双关节 弯 | 950 | 4把 |
| 111 | 骨克丝钳 | 18cm钳式 | 680 | 4把 |
| 112 | 持骨钳 | 24cm 带锁 | 552 | 4把 |
| 113 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 WD | 129.5 | 12把 |
| 114 | 骨撬 | 1# | 480 | 4把 |
| 115 | 骨撬 | 2# | 480 | 4把 |
| 116 | 骨撬 | 3# | 480 | 4把 |
| 117 | 骨撬 | 4# | 480 | 4把 |
| 118 | 骨撬 | 5# | 480 | 8把 |
| 119 | 骨撬 | 6# | 480 | 8把 |
| 120 | 创口钩 | 三爪 H65 圆柄 | 295.7 | 8把 |
| 121 | 创口钩 | 四爪 H45 扁柄 | 295.7 | 8把 |
| 122 | 创口钩 | 单爪 H65 | 295.7 | 4把 |
| 123 | 创口钩 | 单爪 H55 | 295.7 | 4把 |
| 124 | 骨钩 | 22cm钩式H22六角柄 | 98 | 4把 |
| 125 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽8六角柄 | 156 | 4把 |
| 126 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 156 | 8把 |
| 127 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 156 | 8把 |
| 128 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 156 | 4把 |
| 129 | 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃 刃宽12 | 288 | 4把 |
| 130 | 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃 刃宽16 | 288 | 4把 |
| 131 | 压舌板 | 直 | 15 | 4把 |
| 132 | 帕巾钳 | 16cm尖头WD | 107.4 | 20把 |
| 133 | 骨膜剥离器 | 27cm 直角/弯 | 298 | 4把 |
| 134 | 手术刀柄 | 3L# | 95 | 4把 |
| 135 | 骨克丝钳 | 18cm钳式 | 680 | 4把 |
| 136 | 四齿持骨钳 | 全长210mm | 518 | 4把 |
| 137 | 骨剪 | 18cm单关节 弯 | 790 | 4把 |
| 138 | 咬骨钳 | 22cm双关节 角弯20°刃3无角柄 | 950 | 4把 |
| 139 | 咬骨钳 | 22cm双关节 侧角40°刃6单角柄 | 950 | 4把 |
| 140 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽3 | 178 | 4把 |
| 141 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽6 | 178 | 4把 |
| 142 | 取出器 | 不锈钢 | 600 | 4把 |
| 143 | 骨锤 | 22cm球平面 270g | 137.5 | 4把 |
| 144 | 止血钳 | 18cm直有钩WD | 117.5 | 4把 |
| 145 | 止血钳 | 18cm弯全齿WD | 100.05 | 4把 |
| 146 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型130°刃宽2.0 | 20000 | 1把 |
| 147 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型130°刃宽3.0 | 20000 | 1把 |
| 148 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型130°刃宽4.0 | 20000 | 1把 |
| 149 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型130°刃宽5.0 | 20000 | 1把 |