科技创新服务能力建设-科研基地-生物废弃物资源化利用科研平台建设变更公告

1.采购人名称：北京联合大学

2.采购人地址：北京市朝阳区北四环东路97号

3.采购人联系方式：010-64900063

4.采购代理机构全称：北京昊远丰标咨询有限公司

5.采购代理机构地址：北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦306室

6.采购代理机构联系方式：18518702228

7.采购项目名称：科技创新服务能力建设-科研基地-生物废弃物资源化利用科研平台建设

8.招标编号：FB-H17131BZ

9.采购方式：公开招标

10.原公告日期：2017年11月20日

11.变更日期：2017年12月7日

12.变更理由：招标文件中第2包中高效液相质谱联用仪技术参数做部分修改

13.变更内容：1.第2包开标日期改为2017年12月22日上午9:30整;

2.招标文件中第2包中高效液相质谱联用仪技术参数做如下修改：

①原*2.2.3.1 Q1和Q3均采用共轭双曲面大口径金属钼四极杆，直径不小于6mm，长度不小于24cm，实现高选择性，提供图片证明材料；分辨率0.2amu；

现修改为：2.2.3.1 Q1和Q3均采用共轭双曲面大口径金属钼四极杆，实现高选择性，提供图片证明材料；分辨率0.5amu；

②原2.2.3.2四极杆质量分析器上加有不对称RF电压，保证在

0.2amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性；

现修改为：2.2.3.2四极杆质量分析器上加有不对称RF电压，保证在0.5amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性；

③原2.2.3.11SRM扫描速度：最大可达600 SRMs/秒，并确保无交叉污染；

现修改为：2.2.3.11SRM扫描速度：最大可达500 SRMs/秒，并确保无交叉污染；

④原2.2.3.13一次分析最多可执行30000对SRM分析；

现修改为：2.2.3.13一次分析最多可执行13000对SRM分析；

⑤原2.3.1.6流量精度：< 0.05% RSD

现修改为：2.3.1.6流量精度：< 0.075% RSD

⑥原2.3.2.2流量范围：0.001-9ml/min

现修改为：2.3.2.2流量范围：0.001-5ml/min

⑦原2.3.2.8梯度混合准确度：±0.2% (全范围)

现修改为：2.3.2.8梯度混合准确度：±0.35% (全范围)

其它内容不变

13.项目联系人：陶女士

联系电话：18518702228

北京昊远丰标咨询有限公司

2017年12月07日