# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BJJQ-2024-695

原公告的采购项目名称：安防消防设施升级改造项目

首次公告日期：2024年7月2日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

- 2.1磋商文件第四章采购需求中“消防设施升级改造项目”--分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中序号24-45清单工程量详见附件。

2.2响应文件提交截止时间、开启时间由“2024年07月15日14点00分（北京时间）”更正为“2024年07月17日10点00分（北京时间）”

其他内容均按原磋商公告和磋商文件的内容执行。

请各报名的供应商从北京市政府采购电子交易平台上面下载更正确认函并回函确认。

更正日期：2024年7月10日

## 三、其他补充事宜

3.1本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）发布。

3.2采购代理机构项目编号：BJJQ-2024-695

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国人民抗日战争纪念馆

地    址：北京市丰台区卢沟桥宛平城内街101号

联系方式：010-83893163

2.采购代理机构信息

名 称：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

地 址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层

联系方式：戴翔、孙银萍010-65244729

3.项目联系方式

## 项目联系人：戴翔、孙银萍

## 电 话：010-65244729

## 五、附件

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 24 | 030411004001 | 信号线NH-RVS2*1.5 | 1.名称：信号线NH-RVS2*1.5； 2.主材采购、安装及调试 | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411004002 | 电源线NH-RVS2*2.5 | 1.名称：电源线NH-RVS2*2.5； 2.主材采购、安装及调试 | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411004003 | 信号主线NH-RVS2*2.5 | 1.名称：信号主线NH-RVS2*2.5； 2.主材采购、安装及调试 | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411004004 | 电源线NH-RVS2*4.0 | 1.名称：电源线NH-RVS2*4.0； 2.主材采购、安装及调试 | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030411004005 | 广播主线NH-RVS2*2.5 | 1.名称：广播主线NH-RVS2*2.5； 2.主材采购、安装及调试 | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004006 | 消防电话主线NH-RVS2*2.5 | 1.名称：消防电话主线NH-RVS2*2.5； 2.主材采购、安装及调试 | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030901003001 | 喷淋头 | 1.名称：喷淋头； 2.主材采购、安装及调试 | 个 | 70 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称：水喷淋钢管-DN150； 2.主材采购、安装及调试 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030901004002 | 信号阀150 | 1.名称：信号阀150； 2.主材采购、安装及调试 | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030901004003 | 湿式报警阀 | 1.名称：湿式报警阀150； 2.主材采购、安装及调试 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030901004004 | 预作用报警阀 | 1.名称：预作用报警阀150； 2.主材采购、安装及调试 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030901004001 | 信号阀100 | 1.名称：信号阀100； 2.主材采购、安装及调试 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 36 | 030901006001 | 水流指示器100 | 1.名称：水流指示器100； 2.主材采购、安装及调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030901001001 | 水喷淋钢管-DN100 | 1.名称：水喷淋钢管-DN100； 2.主材采购、安装及调试 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030901001002 | 水喷淋钢管-DN80 | 1.名称：水喷淋钢管-DN80； 2.主材采购、安装及调试 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030901001003 | 水喷淋钢管-DN65 | 1.名称：水喷淋钢管-DN65； 2.主材采购、安装及调试 | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030901001004 | 水喷淋钢管-DN50 | 1.名称：水喷淋钢管-DN50； 2.主材采购、安装及调试 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030901001005 | 水喷淋钢管-DN40 | 1.名称：水喷淋钢管-DN40； 2.主材采购、安装及调试 | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030901001006 | 水喷淋钢管-DN32 | 1.名称：水喷淋钢管-DN32； 2.主材采购、安装及调试 | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030901001007 | 水喷淋钢管-DN25 | 1.名称：水喷淋钢管-DN25； 2.主材采购、安装及调试 | m | 72 |  |  |  |  |  |
| 44 | 031002001001 | 支架 | 1.名称：支架； 2.主材采购、安装及调试 | kg | 500 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030905001001 | 系统调试费 | 1.系统调试费 | 系统 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |