# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置灭火器、灭火器箱，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的灭火器、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品须取得中国强制性产品认证（3C认证）

2.符合《手提式灭火器》（GB4351.1-2005）国家标准。

★3.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

4．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 干粉灭火器 | 2900具 | 否 |
|  | 1-2 | 水基灭火器 | 2600具 | 否 |
|  | 1-3 | 二氧化碳灭火器 | 4000具 | 否 |
|  | 1-4 | 灭火器箱 | 950个 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：签订合同后应于1月内完成灭火器及灭火器箱定制及布置工作。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院通州院区指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：自验收合格之日起整机保修1年。在灭火器使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

五、采购标的物验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 投标人须提供项目实施方案、供货组织方案、售后服务方案和培训方案等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 干粉灭火器、水基灭火器等

一、采购需求

安贞医院通州院区将于2024年第三季度开诊，为保证医院开诊时各项消防设备设施满足要求，决定购买灭火器9500具灭火器，其具体规格种类及采购数量如下：

1、干粉灭火器2900具，规格为5kg（MFZ/ABC5）；

2、水基灭火器2600具，规格为3L（MSWZ/3）；

3、二氧化碳灭火器4000具，规格为2kg（MT/2）；

4、灭火器箱950个，规格为5*4，材质为不锈钢。

二、技术参数

（一）5kg（MFZ/ABC5）干粉灭火器

1.灭火剂重量：5±0.1kg

2.灭火级别：3A 89B C E

3.有效喷射时间： ≥13S

4.有效喷射距离： ≥3.5米

5.喷射滞后时间： 0s≤5S

6.使用温度范围：-20℃~+55℃

（二）3L（MSWZ/3）水基灭火器

1.灭火剂重量：3+0/3-0.15kg

2.灭火级别：1A 55B

3.有效喷射时间：≥15S

4.有效喷射距离：≥3米

5.喷射滞后时间：0s≤5S

6.使用温度范围：0℃～＋55℃

（三）2kg（MT/2）二氧化碳灭火器

1.灭火剂重量：2+0/2-0.1kg

2.灭火级别：21B  C  E

3.有效喷射时间：≥8S

4.有效喷射距离：≥2米

5.喷射滞后时间：0s≤5S

6.使用温度范围：-10℃~+55℃

（四）灭火器箱

1.灭火器箱规格为5*4，即一次能放5kg干粉灭火器4个;

2.灭火器箱材质为不锈钢，厚度不小于0.8mm;

三、布置要求：

1、投标人应根据北京安贞医院通州院区灭火器布置图以及建筑面积、建筑数量、总体布局、重点防火数量并结合医院各科室特点，对院区内灭火器进行合理放置，使其既满足消防标准需求，又能满足紧急情况的使用需求。

2、投标人应按北京安贞医院通州院区灭火器布置图放置种类、数量，在规定的时间内完成灭火器的布置工作，并形成北京安贞医院通州院区灭火器布置台账交于北京安贞医院消防管理部门。

★3、本次采购所有灭火器应为2024年生产的合格产品，具有产品合格证及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证3C证书”和灭火器检测报告。

4、投标人应将灭火器及灭火器箱放置情况在北京安贞医院通州院区平面布置图上标识清楚，标识数量应与台账数量相一致。