采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市监狱管理局清河分局茶西监狱2022年物业服务 | 1 | 项 | 整体预留小微企业 |

二、项目简况

（一）简介

1、茶西监狱办公区包括：原东升监狱、警察训练营（原茶西监狱）、原科研所、茶西公寓、防疫隔离备勤区（原茶南监狱），位于天津市宁河区清河农场。占地总面积：167862㎡，建筑面积：33871.62㎡，绿化养护面积：45414㎡，共设置垃圾分类桶21个。

| 点位 | 类别 | 集中点配置数量 （240L/桶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶西监狱办公区 | 厨余垃圾桶 | 8个 | 原科研所1个、茶西备勤公寓4个、原东升监狱1个、警察训练营（原茶西监狱）1个、防疫隔离备勤区1个（每日由垃圾处理场消纳处理1次） |
|  | 其他垃圾桶 | 13个 | 原科研所2个、茶西备勤公寓8个、原东升监狱1个、警察训练营（原茶西监狱）1个、防疫隔离备勤区1（每两天由垃圾处理场消纳处理1次） |

- 清河社区包括：五科西街社区、五科中街社区、龙井北街社区、宝园南街社区，位于天津市宁河区清河农场。占地总面积240422㎡，建筑面积83980.83㎡，绿化养护面积：113087.23㎡，共设置垃圾集中转运点4个，集中转运桶80个。

| 点位 | 类别 | 集中点配置数量 （240L/桶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清河社区 | 其他垃圾桶 | 29个 | 五科西街社区11个、五科中街社区9个、龙井社区7个、宝园社区2个（每两天由垃圾处理场消纳处理1次） |
|  | 可回收垃圾桶 | 13个 | 五科西街社区5个、五科中街社区4个、龙井社区3个、宝园社区1个（每两天由垃圾处理场消纳处理1次） |
|  | 有害垃圾桶 | 7个 | 五科西街社区2个、五科中街社区2个、龙井社区2个、宝园社区1个（每两天由垃圾处理场消纳处理1次） |

- 五科市场包括：建筑面积7170㎡，目前设置垃圾桶23个。

| 五科市场 |  | 23个 |  |
| --- | --- | --- | --- |

（二）投标单位的须知

1、中标单位须遵守国家法律法规，遵守茶西监狱相关管理制度，服从茶西监狱统一管理，无条件接受采购人对工作质量、工作效果等方面的监督、检查和考核。

2、中标单位承担经营场所范围内的独立法律责任。

3、物业管理服务工作由中标单位负责，不得外包、转让。

4、中标单位自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由中标单位自行招聘和管理，食宿、各项待遇、保险等由中标单位自行安排,经费自理，采购人不提供食宿场所；工作人员体检、伤残疾病等费用均由中标单位自理。

5、采购人无偿为中标单位提供物业服务办公场所，水、电费用由中标单位支付。

6、清理杂草、绿化养护、维修维护等服务所需设备工具和保洁、消杀所需设备由中标单位自行配备，服务期满后由中标单位自行处置，保洁、消杀（防疫、灭蚊虫）所需低值易耗工具、用品由采购人免费提供。

7、绿化养护用化肥、农药费用由中标单位承担。

8、防疫防护用品和防疫用消毒液（医用酒精、84消毒液等）由采购人免费提供。

9、单项或单件维修维护材料费用500元（含）以下由中标单位承担，500元（不含）以上由采购人购买。

10、垃圾处理费用：生活垃圾分类归集、分类运输（委托有资质的运输公司）和分类消纳处理（委托有资质的垃圾处理公司）的相关服务费由中标单位承担，垃圾分类容器、垃圾袋、宣传展板由采购人免费提供。

11、中标单位用于物业管理服务的办公设备、办公用品由中标方自行配备，费用自理。

12、中标单位消防培训、消防演练费用自理。

13、消防设备、器材的采购和维修检测费用由采购人购买支付，中标单位负责日常管理。

14、清河社区、五科市场物业公用部位、公用设施设备及公众责任保险费用由中标单位承担。

15、中标单位服务人员应具备配合采购人随时停止流动，隔离在服务地点的要求。

16、报价：报总价外，还需按服务区域分项报价（元）

| 序号 | 物业服务预算控制价 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算总计 | 4862900 |
| （1） | 茶西监狱办公区物业服务预算控制价 | 1609700 |
| （2） | 清河社区物业服务预算控制价 | 2984900 |
| （3） | 五科市场物业服务预算控制价 | 268300 |

17、人员配置（最低标准）

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 副经理 | 2 |  |
| 3 | 客服 | 2 |  |
| 4 | 后勤人员 | 2 |  |
| 5 | 维修人员 | 8 | 电焊工、电工、钳工、水暖工 |
| 6 | 保洁人员 | 32 |  |
| 7 | 绿化养护人员 | 10 |  |
| 8 | 值守人员 | 4 |  |
| 9 | 合计 | 61 |  |

三、物业服务内容及工作标准

（一）办公区物业服务的主要内容

1.公共环境、楼宇房屋、公共场所的保洁、清理杂草服务；

2.绿化养护服务：每天对绿地垃圾进行捡拾，保持绿地干净整洁；

所有草皮、树木、植物的养护与管理；斑秃治理、节日摆花、草花养殖等绿化养护服务。

3.垃圾分类归集、分类运输和分类处理相关服务；

4.日常维修维护管理服务：包括：楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊、通道、门窗、纱、玻璃、门锁、卫生间器具、浴室器具、洗漱间器具、道路、化粪池及所有上下水管道、节门、水表、机动车车棚、自行车车棚等。

5.公共区域场所定期进行防疫消杀（毒）；

6.恶劣天气（如汛期及雪情）的应急处理；

（二）清河社区物业服务的主要内容

1）公共环境、楼宇、公共场所的保洁、清理杂草服务；

2）绿化养护服务：每天对绿地垃圾进行捡拾，保持绿地干净整洁；

所有草皮、树木、植物的养护与管理；斑秃治理、节日摆花、草花养殖等绿化养护服务。

3）垃圾分类归集、分类运输和分类处理相关服务；

4）日常维修维护管理服务：楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊、通道、门窗、纱、玻璃、共用的上下水管道、共用照明、加压供水设备、消防设施设备、污水处理系统、道路、化粪池、泵房、井（水井、地热井）及所有供水管线、节门、水表、自行车车棚等；

5）公共区域场所定期进行防疫、公共卫生消杀(毒）；

6）协助对施工单位进行施工作业管理，房屋装饰装修管理服务；

7）纯净水车间1处24小时保洁值守，填写运营记录；

8）地热井泵房1处24小时值守；

9）恶劣天气（如汛期及雪情）的应急处理；

10）对社区内的私搭乱建、私自种植养殖进行清理；

11）维持社区车辆行驶秩序，对车辆停放进行管理，保证消防通道和人行道的畅通；

12）消防、交通等安全管理；

13）汛期配合茶西监狱有关部门做好各项应急处理和抢险工作。

14）对违反社区管理规定的行为，根据情节轻重采取规劝、警告、制止直至上报有关部门和采取法律措施。

（三）五科市场物业服务的主要内容

1）公共环境、公共场所的保洁、清理杂草服务；

2）绿化养护服务：每天对绿地垃圾进行捡拾，保持绿地干净整洁；

所有草皮、树木、植物的养护与管理；斑秃治理、草花养殖等绿化养护服务。

3）垃圾分类归集、分类运输和分类处理相关服务；

4）日常维修维护管理服务：屋顶、外墙面、共用的上下水管道、共用照明、消防设施设备、道路、化粪池、供水管线、节门、水表等；

5）公共区域场所定期进行防疫、公共卫生消杀(毒）；

6）协助对施工单位进行施工作业管理，房屋装饰装修管理服务；

7）恶劣天气（如汛期及雪情）的应急处理；

8）对社区内的私搭乱建、私自种植养殖进行清理；

9）维持社区车辆行驶秩序，对车辆停放进行管理，保证消防通道和人行道的畅通；

10）消防、交通等安全管理；

11）汛期配合茶西监狱有关部门做好各项应急处理和抢险工作。

12）对住户和物业使用人违反社区《清河社区房屋管理规定》的行为，根据情节轻重采取规劝、警告、制止直至上报有关部门和采取法律措施。

（四）办公区物业服务工作标准

1.保洁工作标准

1）环境保洁。

（1）地面无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告，雨季地面无明显积水。不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（2）除草：非绿地面积出现的杂草，杂草应得到有效控制在10cm以下；硬化路面出现的杂草要从根铲除。根据工作需要与环境特点制定不同的除草频率。

2）办公场所公共区域（门厅、走廊、楼道、楼梯、门窗、玻璃等）做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

3）活动室、会议室、教室等公共场所地面、墙面、天花板及照明、门窗擦洗清洁做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，桌椅、活动设施干净整洁、摆放整齐，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

4）卫生间地面、墙面、洗手台面、面池、水龙头、镜面、天花板及照明、门窗、隔板、大小便池等擦洗清洁，清理卫生桶脏物，地漏畅通，及时更换洗手液，每日对卫生间进行消毒，对各种设备擦拭；对小便器内芳香球及时更换。做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无污物、无痰迹、无积水、无异味、无蚊蝇、无污水外溢，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角；根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

5）浴室地面、墙面、洗手台面、面池、座椅、更衣柜等擦洗；对各种设备擦拭，天花板及照明等清洁，做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水、无异味、无蛛网、无蚊蝇，无卫生死角，地漏畅通，定期进行消毒，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

6）冬季要及时清理主要干道积雪，保证道路通畅和安全，并清理公共区域积雪。用融雪剂或盐水除雪，不得将清扫后的积雪堆放到绿篱和绿地内。

7）公共设施、灯杆、亭廊牌匾、广告栏、路标、座椅、活动器具等无灰尘、无蛛网、无痰迹、无污渍、无乱写、无乱划、无乱粘贴等。根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

8）建筑物墙面无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹。

9）楼宇等公共区域的玻璃保持清洁。根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

10）停车场内无货物堆积、道路阻塞现象，地面无水、无油、无污物、无烟头等，道路平整无坑、无尖锐物、无金属钉状物，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

11）排水设施等应定期清理并保持通畅，无污水外溢，保证各井口盖完好。

12）协助对施工单位进行施工作业管理。主要内容包括：道路、地面不得直接搅拌水泥沙浆，建筑材料应按指定地点摆放整齐。建筑垃圾应按指定地点堆放并及时管理和清运，对遗留的建筑垃圾要及时清运。

13）其他属于保洁服务与管理范围内的工作。

2.垃圾分类归集、分类运输和分类处理工作标准

1）垃圾应全部实行容器收集并分类归集、分类运输和分类处理，垃圾分类严格把关，不得错放。

2）厨余垃圾应每日进行消纳处理一次，其他种类垃圾两天消纳处理一次。

3）垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，设置点及周围应整洁、无散落、无存留垃圾和污水，垃圾收集容器应无蛆、无蝇、无残缺、无破损、外体干净。

4）应每日对垃圾收集点、垃圾容器喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

5）收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净，垃圾应送至具备垃圾处理资质的处置场进行消纳处理。

3.日常维修维护管理工作标准

楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊、通道、门窗、纱、玻璃、门锁、卫生间用具、浴室用具、洗漱间用具、道路、化粪池及所有上下水管道、节门、水表、机动车车棚、自行车车棚等各项维修维护工作要填报报修情况记录和验收记录，维修保障要及时，维修合格率达到100％。

4.公共卫生工作标准

1）公共区域场所定期进行消杀（毒），有消杀（毒）记录。根据工作需要与环境特点制定不同的消杀（毒）频率。

2）定期开展灭蚊蝇、老鼠、蟑螂等活动。

5.其他应完成的工作

1）汛期配合茶西监狱有关部门做好各项应急处理和抢险工作。

2）对基本设施进行定期巡检维护。

（五）清河社区工作标准

1.清河社区保洁服务工作标准

1）环境保洁

（1）地面无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告，雨季地面无明显积水。不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（2）除草：非绿地面积出现的杂草，杂草应得到有效控制在10cm以下；硬化路面出现的杂草要从根铲除。根据工作需要与环境特点制定不同的除草频率。

2）公共区域（楼道、楼梯、门窗、玻璃等）做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

3）纯净水车间做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

4）冬季要及时清理主要干道积雪，保证道路通畅和安全，并清理公共区域积雪。用融雪剂或盐水除雪，不得将清扫后的积雪堆放到绿篱和绿地内。

6）公共设施、灯杆、亭廊牌匾、广告栏、路标、座椅、活动器具等无灰尘、无蛛网、无痰迹、无污渍、无乱写、无乱划、无乱粘贴等。

7）建筑物墙面无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹。随时清理社区内的各种小广告。

8）排水设施等应定期清理并保持通畅，无污水外溢，保证各井口盖完好。

9）停车场内无货物堆积、道路阻塞现象，地面无水、无油、无污物、无烟头等，道路平整无坑、无尖锐物、无金属钉状物。

10）其他属于保洁服务与管理范围内的工作。

2.垃圾分类归集、分类运输和分类处理相关服务工作标准

1）垃圾收集处理应符合下列要求：垃圾应全部实行容器收集并分类归集、分类运输和分类处理，垃圾分类严格把关，不得错放。

2）每日将各楼前分类桶归集到集中转运点垃圾分类桶。

3）厨余垃圾应每日进行消纳处理一次，其他种类垃圾两天消纳处理一次。

4）废旧家具、电器等粗大垃圾应按指定地点存放，定期清除。

5）垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，设置点及周围应整洁、无散落、无存留垃圾和污水，垃圾收集容器应无蛆、无蝇、无残缺、无破损、外体干净。

6）应每日对垃圾收集点、垃圾容器喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

7）收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净，垃圾应送至具备垃圾处理资质的处置场进行消纳处理。

3.日常维修维护管理服务工作标准

楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊、通道、门窗、纱、玻璃、共用的上下水管道、共用照明、加压供水设备、消防设施设备、污水处理系统、道路、化粪池、泵房、井（水井、地热井）及所有供水管线、节门、水表、自行车车棚等各项维修维护工作要填报报修情况记录和验收记录，维修保障要及时，维修合格率达到100％。

4.公共卫生服务工作标准

1）公共区域场所定期进行消杀（毒），有消杀（毒）记录。根据工作需要与环境特点制定不同的消杀（毒）频率。

2）定期在公共区域开展灭蚊蝇、老鼠、蟑螂、蚂蚁等害虫活动。

3）如整栋房屋周边或屋内出现大量蟑螂、蚂蚁等害虫，应对公共发生区域及时进行消杀处理，并向居民发放防虫药品，指导居民正确使用。

5.消防、交通安全等管理服务工作标准

1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

2）成立义务消防队，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织1次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

3）设置消防安全宣传专栏，组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行 2次消防安全培训。

4）火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置每月抽查测试1次。

5）应急照明、疏散指示标志每月测试1次。

6）每日防火巡查 1 次，每月防火检查 2 次，发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除，无法立即纠正、排除的，应向有关部门报告。

7）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员。

8）每周巡查 1 次灭火器数量、位置情况，每月检查核对 1 次灭火器压力和有效期，保证处于完好状态。

9）协助做好消防设施设备器材的维修检测工作。

10）保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

6.清河社区纯净水车间、泵房值守服务工作标准

1）值班人员认真填写交接班、工作日志等记录，字迹要端正，记录要真实准确。

2）对当班期间发生的问题、报修等情况，处理的完成情况要详细记录在交接情况中，在下班时未处理完毕，由接班人员完成记录。

3）要保管好交接班、工作日志等记录本，使用完毕的记录本要按前后顺序编制序号，不得有丢失、缺页、乱涂乱画等现象。

4）值班人员上班时认真履行职责，不得做与工作无关的事情。

5）按照卫生防疫部门的要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质符合国家生活饮用水卫生标准。

7.其他应完成的工作

1）汛期配合茶西监狱有关部门做好各项应急处理和抢险工作。

2）对基本设施进行定期巡检维护。

（六）五科市场工作标准

1.五科市场保洁服务工作标准

1）环境保洁

（1）地面无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告，雨季地面无明显积水。不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（2）除草：非绿地面积出现的杂草，杂草应得到有效控制在10cm以下；硬化路面出现的杂草要从根铲除。根据工作需要与环境特点制定不同的除草频率。

2）冬季要及时清理主要干道积雪，保证道路通畅和安全，并清理公共区域积雪。用融雪剂或盐水除雪，不得将清扫后的积雪堆放到绿篱和绿地内。

3）公共设施、灯杆、亭廊牌匾、广告栏、路标、座椅、活动器具等无灰尘、无蛛网、无痰迹、无污渍、无乱写、无乱划、无乱粘贴等。

4）建筑物墙面无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹。随时清理社区内的各种小广告。

5）排水设施等应定期清理并保持通畅，无污水外溢，保证各井口盖完好。

6）停车场内无货物堆积、道路阻塞现象，地面无水、无油、无污物、无烟头等，道路平整无坑、无尖锐物、无金属钉状物。

7）其他属于保洁服务与管理范围内的工作。

2.垃圾分类归集、分类运输和分类处理相关服务工作标准

1）垃圾收集处理应符合下列要求：垃圾应全部实行容器收集并分类归集、分类运输和分类处理，垃圾分类严格把关，不得错放。

2）厨余垃圾应每日进行消纳处理一次，其他种类垃圾两天消纳处理一次。

3）废旧家具、电器等粗大垃圾应按指定地点存放，定期清除。

4）垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，设置点及周围应整洁、无散落、无存留垃圾和污水，垃圾收集容器应无蛆、无蝇、无残缺、无破损、外体干净。

5）应每日对垃圾收集点、垃圾容器喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

6）收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净，垃圾应送至具备垃圾处理资质的处置场进行消纳处理。

3.日常维修维护管理服务工作标准

屋顶、外墙面、共用的上下水管道、共用照明、消防设施设备、道路、化粪池、及所有供水管线、节门、水表等各项维修维护工作要填报报修情况记录和验收记录，维修保障要及时，维修合格率达到100％。

4.公共卫生服务工作标准

1）公共区域场所定期进行消杀（毒），有消杀（毒）记录。根据工作需要与环境特点制定不同的消杀（毒）频率。

2）定期在公共区域开展灭蚊蝇、老鼠、蟑螂、蚂蚁等害虫活动。

3）如整栋房屋周边或屋内出现大量蟑螂、蚂蚁等害虫，应对公共发生区域及时进行消杀处理。

5.消防、交通安全等管理服务工作标准

1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

2）成立义务消防队，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织1次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

3）设置消防安全宣传专栏，组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行 2次消防安全培训。

4）火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置每月抽查测试1次。

5）应急照明、疏散指示标志每月测试1次。

6）每日防火巡查 1 次，每月防火检查 2 次，发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除，无法立即纠正、排除的，应向有关部门报告。

7）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员。

8）每周巡查 1 次灭火器数量、位置情况，每月检查核对 1 次灭火器压力和有效期，保证处于完好状态。

9）协助做好消防设施设备器材的维修检测工作。

10）保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

7.其他应完成的工作

1）汛期配合茶西监狱有关部门做好各项应急处理和抢险工作。

2）对基本设施进行定期巡检维护。

（七）办公区及社区绿化养护服务标准

1）绿化养护服务质量要求

按照《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）和《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准（试行）》三级绿地养护管理标准执行。

2）节日摆花质量要求

“十一”国庆期间在茶西监狱办公区和清河社区共计4处摆放盆栽植物。摆放出不同造型，烘托节日气氛，花坛造型及花卉品种多样化。

3）其他

（1）及时清理树挂、干枝、绿地垃圾；绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等，能坚持在重大节日前进行突击清理。

（2）行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

（3）无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理。

（4）栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等设施完整，做到及时维护和油饰。

（5）不得擅自改变原有绿化格局。

四、培训要求

各专业相关人员持证上岗，并配合采购人对突发事件、公共场所卫生及法律知识、疫情防控、消防、安全生产等相关知识内容的培训。

五、服务期限及地点

服务期限：12个月，合同服务起始时间以采购人书面通知中标人入场时间为准。

服务地点：北京市监狱管理局清河分局茶西监狱各办公区和清河各社区及五科市场（天津市宁河区清河农场）。

六、验收服务要求

（一）采购人及居民投诉率﹤5%；

（二）投诉处理率100%；

（三）报修处理及时率100%；

（四）保洁率达99%以上；

（五）垃圾分类率100%；

（六）防疫、卫生消杀达标率100%；

（七）设备设施完好率98%；

（八）满意度85%以上

七、付款方式

茶西监狱办公区、清河社区、五科市场物业服务费分别按 月 开票结算，中标单位开具合法有效的增值税普通发票后，采购方以银行转账方式支付给乙方。