5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 北校区东西教学楼中庭维护 | 46 | / | 1.北校东西教学楼中庭室外防腐木拆除新做 （1）东西教学楼钢楼梯打磨、除锈刷漆；（2）东、西教学楼天井位置防腐木更换；（3）室外鹅卵石及景观石、石材花池高压水枪清洗（4）庭院草坪灯更换；（5）天井黄杨绿植更换、竹子更换；（6）东西教学楼室外走廊顶面、柱面乳胶漆新做；（7）东教学楼防腐木亭子更换主梁1根；（8）成品户外藤椅及圆桌2套；（9）工程量清单中包含的其他内容。 2.质量标准：合格 3.施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标 4.建设地点：北京劳动保障职业学院北校区 |

注：供应商必须针对本项目所有内容进行响应，不允许拆分响应。