# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市疾病预防控制中心配置试剂耗材等，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 试剂耗材采购2 | 1批 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：北京市疾病预防控制中心指定时间。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市疾病预防控制中心指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应，4小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均由投标人承担。

- 供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购方要求供货。

- 产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购方要求及时予以无偿更换产品。

- 上门技术服务：技术人员免费为采购方现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

- 售后及联系方式：提供在项目所在地的维修及售后服务人员的联系方式，保证第一时间响应。

- 升级服务：若产品更新升级，及时与采购方沟通并进行免费升级服务。

- 质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。

- 技术要求中所列数量为预估量，结算时以实际用量乘以中标单价据实结算。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：送货时有效期不得低于总质保期的2/3，总质保期以各试剂耗材包装标注为准(例如，保质期12个月，送货时有效期不能低于8个月)。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 在采购标的货物送达时，双方进行验收，试剂类产品在使用过程中如出现问题应在1小时内响应，严重的应尽快调换。并提供所有的技术支持服务。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供配送方案、售后服务方案等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包 品目2-1试剂耗材采购2

一、商务要求

- 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均有投标人承担。

- 供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购方要求供货。

- 产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购方要求及时予以无偿更换产品。

- 上门技术服务：技术人员免费为采购方现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

- 售后及联系方式：提供在项目所在地的维修及售后服务人员的联系方式，保证第一时间响应。

- 升级服务：若产品更新升级，及时与采购方沟通并进行免费升级服务。

- 质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。

- 所列数量为预估量，结算时以实际用量乘以中标单价据实结算。

二、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 预估量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载玻片(定制，全市AFB质控) | 耗材 | ≥2500片/箱 | 箱 | 30 | 1、用于痰涂片； 2、抗酸染色； 3、可定制 |
| 2 | 一次性吸管 | 耗材 | 5ml | 支 | 4000 | 1、灭菌独立包装； 2规格：5ml， |
| 3 | 一次性吸管 | 耗材 | 3ml | 支 | 7504 | 1、灭菌独立包装； 2、可用于痰涂片等实验； 3、规格：3ml |
| 4 | 一次性吸管 | 耗材 | 1ml | 支 | 1500 | 1、灭菌独立包装； 2、可用于分枝杆菌液体培养等实验； 3、规格：1ml |
| 5 | 一次性定量吸管 | 耗材 | 1ml | 支 | 2500 | 1、灭菌独立包装； 2、可用于结核分枝杆菌比例法药敏实验； 3、规格：1ml |
| 6 | 一次性定量吸管 | 耗材 | 10ml | 支 | 200 | 1、灭菌独立包装； 2、可用于结核分枝杆菌比例法药敏实验； 3、规格：10ml |
| 7 | 一次性试管 | 耗材 | 15×150mm | 支 | 5000 | 1、灭菌试管，配胶塞 2、用于结核分枝杆菌比例法药敏实验； 3、规格：15×150 mm |
| 8 | 离心管 | 耗材 | 50ml | 支 | 1100 | 1、生物学惰性，无菌水平，2、圆底，螺旋密封盖，防漏； 3、规格：50ml； 4、生物安全离心机配套使用，可用于分枝杆菌集菌； |
| 9 | 离心管 | 耗材 | 5ml | 支 | 1200 | 1、一次性连盖离心管；螺口帽 2、带刻度； 3、规格：5ml |
| 10 | EP离心管 | 耗材 | 1.5ml | 支 | 2000 | 1、无菌，圆锥底，防漏； 2、螺旋盖，防自开； 3、规格：1.5ml； 4、用于分枝杆菌核酸检测； |
| 11 | PCR八连排扩增管 | 耗材 | ≥125条/盒 | 盒 | 10 | 1、透明，可适用于MA6000 PCR扩增仪; 2、配套盖子 3、规格：200ul |
| 12 | 96孔扩增板 | 耗材 | 透明 | 块 | 150 | 1、200ul/孔； 2、适用于PCR核酸检测 |
| 13 | 96孔扩增板封膜 | 耗材 | ≥100张/盒 | 盒 | 2 | 适用于核酸检测 |
| 14 | 冻存管 | 耗材 | 2.0 ml/支 | 支 | 6000 | 1、PP材料； 2、可在-196℃～+121℃下使用； 3、已灭菌、无病原，无DNA酶，无RNA酶无内毒素； 4、配备冻存管内塞外旋；带密封垫； 5、规格：2.0 mL； 6、适用于分枝杆菌毒株保存； |
| 15 | 带滤芯吸头 | 耗材 | 10ul/个 ≥96个/盒 | 盒 | 150 | 1、可配合10ul GLISON移液枪使用； 2、其中70盒要加长枪头； 3、适用于二级微生物实验室 |
| 16 | 带滤芯吸头 | 耗材 | 20ul/个 ≥96个/盒 | 盒 | 150 | 1、可配合20ul ENPPENDORF移液枪使用； 2、其中70盒要加长枪头； 3、适用于分枝杆菌检测； |
| 17 | 带滤芯吸头 | 耗材 | 100ul/个 ≥96个/盒 | 盒 | 150 | 1、可配合100ul ENPPENDORF移液枪使用； 2、其中70盒要加长枪头； 3、适用于分枝杆菌检测 |
| 18 | 带滤芯吸头 | 耗材 | 1ml/个 ≥96个/盒 | 盒 | 150 | 可配合1000ul GLISON移液枪使用； 2、其中70盒需加长枪头； 3、适用于分枝杆菌检测； |
| 19 | 吸头 | 耗材 | ≥500个/袋； | 袋 | 4 | 1、可配合1000ul GLISON移液枪使用 |
| 20 | 吸头 | 耗材 | ≥1000个/袋； | 袋 | 3 | 1、可配合200ul GLISON移液枪使用 |
| 21 | 痰盒 | 耗材 | 40ml | 个 | 50000 | 1、40ml，透明，带刻度； 2、无菌，适用于患者留取样本； |
| 22 | 冻存盒 | 耗材 | 100孔/个 | 个 | 50 | 1、≥100孔/个； 2、适配于1.5或2ml冻存管； 3、可用于超低温冰箱存储； |
| 23 | 利器盒(2L) | 耗材 | 2L | 个 | 20 | 1、医用收纳盒，用于收集注射器、玻璃制品等锐器。 2、规格： 2L |
| 24 | 利器盒(5L) | 耗材 | 5L | 个 | 20 | 1、医用收纳盒，用于收集注射器、玻璃制品等锐器。 2、规格：5L |
| 25 | 痰培养前处理管(痰瓶) | 耗材 | 25 ml | 个 | 5000 | 1、25ml，带螺口盖； 2、消毒灭菌； 3、适用于样本处理； |
| 26 | 磨菌吸管 | 耗材 | 2 ml | 个 | 2000 | 1、2ml,尖头耐热玻璃材质； 2、适用于分枝杆菌分散； |
| 27 | 超声分散专用管 | 耗材 | ≥50支/盒 | 盒 | 50 | 1、5 ml，独立包装，1人份1个； 2、适用于体必康分散仪； |
| 28 | 竹签 | 耗材 | 直径:1.5-2.0.mm，长:200mm士10mm | 支 | 30000 | 无菌，用于痰涂片； |
| 29 | 镜头纸 | 耗材 | ≥50张/本 | 本 | 10 | 1、尺寸≥8×10 cm； 2、用于显微镜清洁； |
| 30 | 封口膜 | 耗材 | ≥38m/卷 | 卷 | 2 | 1、厚度：127µm±5nm； 2、宽度≥10cm； 3、长度≥38m 4、长度可以拉伸3－4倍； |
| 31 | 护理垫(50*60cm、320片/箱) | 耗材 | ≥320片/箱 | 箱 | 4 | 1、快速吸湿，底层防水，防漏，防溢洒； 2、尺寸≥50×60cm； |
| 32 | 蒸汽灭菌BD测试条 | 试剂 | ≥200条/盒 | 盒 | 2 | 可用于新华高压蒸汽灭菌器使用 |
| 33 | 蒸汽灭菌生物活性测试管 | 试剂 | ≥100个/盒 | 盒 | 1 | 可用于高压蒸汽灭菌使用 |