# 招标公告

一、项目基本情况

### 1.项目编号：BMCC-ZC24-0572

### 立项编号：11000024210200089677-XM001

### 2.项目名称：(校拨)提高本科育人质量专项经费-通州实验室搬迁和本部教室升级等教学运行保障工作

### 3.项目预算金额： 216.934296 万元

### 4.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 序号 | 采购标的 | 简要技术需求或服务要求 | 采购数量 | 分包控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 计算机机房升级改造 | 1 | 固态硬盘 2.5英寸 | ≥512G，SATA协议接口 （带托架）…… | 144 | 55.341 |
|  |  | 2 | 双硬盘保护系统 | 独立的硬件卡，采用PCI-E接口…… | 302 |  |
|  |  | 3 | 机房管理软件 | 全面支持Windows及全系列操作系统全面支持国产操作系统…… | 2 |  |
|  |  | 4 | 桌面虚拟化软件 | 软件要求为C/S（客户端/服务端）架构，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理…… | 263 |  |
|  |  | 5 | 34座语音室布线 | 从教室设备机柜处到每个学生座位下≥1条网线和≥1个电源面板…… | 3 |  |
|  |  | 6 | 40座语音室布线 | 从教室设备机柜处到每个学生座位下≥1条网线和≥1个电源面板…… | 3 |  |
|  |  | 7 | 核心机房升级改造 | 配电柜箱体更换、旧空气开关检测、更换必要的空气开关和电气元件等…… | 1 |  |
| 02 | 四教教室升级改造 | 1 | 4k超清多媒体网络中控 | 采用强弱电分离式结构，设备低功耗，稳定可靠，无风扇，支持远程控制管理……； | 8 | 20.2918 |
|  |  | 2 | 10寸窄边超薄液晶触控面板 | ≥10.1寸Android液晶触控面板…… | 8 |  |
|  |  | 3 | 电源控制箱 | 智能物联电源箱，具备给教室设备提供可控交直流电源、物联网通信…… | 8 |  |
|  |  | 4 | 打铃音箱 | 专业级吸顶音箱，同轴喇叭，丝膜高音，时尚无边框设计，锌网金属壳材质…… | 1 |  |
|  |  | 5 | 推拉黑板 | 产品整体分为2组，每组为2500×2100mm上下推拉绿板…… | 12 |  |
|  |  | 6 | 桌椅 | 材质要求 基材：选用国际标准E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于0.124mg/m³标准要求…… | 20 |  |
|  |  | 7 | 系统集成 | 根据实际需求对设备进行安装调试…… | 1 |  |
| 03 | 语音教室升级改造 | 1 | 语音教学软件 | 主要功能需求：广播教学、声音广播、口语训练时可以进行发言、个别通话、可视、测验、竞赛、抢答、监听和同声传译…… | 6 | 85.0115 |
|  |  | 2 | 台式机内存条 | 8GB DDR3…… | 507 |  |
|  |  | 3 | 汇聚交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps；上行≥4口千兆光…… | 4 |  |
|  |  | 4 | 插排 | 6位总控插线板，线长≥5米…… | 115 |  |
|  |  | 5 | 摄像头 | 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；支持≥256 GB …… | 42 |  |
|  |  | 6 | 硬盘录像机 | 网络监控一体机64路…… | 1 |  |
|  |  | 7 | 硬盘 | 硬盘录像机用硬盘，硬盘容量：≥8T…… | 4 |  |
|  |  | 8 | POE交换机 | ≥24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口；支持PoE输出功率管理…… | 2 |  |
|  |  | 9 | 硬盘录像机 | 支持高清32路监控接入，2盘位NVR，实配4块8T监控级硬盘…… | 1 |  |
|  |  | 10 | 电源插排 | 6位总控插线板，线长≥3米…… | 148 |  |
|  |  | 11 | 汇聚交换机 | 三层网管交换机。传输速率：10/100/1000Mbps，10000Mbps …… | 2 |  |
|  |  | 12 | 核心交换机 | 包转发率8640Mpps，交换容量76.8Tbps…… | 1 |  |
|  |  | 13 | 万兆光模块 | 850nm,0.3km,LC…… | 4 |  |
|  |  | 14 | 千兆光模块 | 850nm,0.55km,LC…… | 24 |  |
| 04 | 物理实验中心设备 | 1 | 太阳能电池特性测试仪 | 光具座：标尺长度50cm，分度值1mm…… | 16 | 56.289996 |
|  |  | 2 | 分光计 | 1、仪器的测角精度为1′； 2、平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ30mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm…… | 14 |  |
|  |  | 3 | 静电场实验仪 | 同轴带电圆柱面电极板等位线和电力线的描绘…… | 5 |  |
|  |  | 4 | 光杠杆双放大杨氏模量仪 | 采用杠杆-光杠杆双放大，总放大倍数=杠杆放大倍数+光杠杆放大倍数…… | 5 |  |
|  |  | 5 | 转动惯量测定仪 | 除带水平仪调节的扭摆实验机构外还配有不同被测刚体…… | 5 |  |
|  |  | 6 | 弗兰克赫兹实验仪 | 采用外置式透明结构…… | 5 |  |
|  |  | 7 | 光电效应（普朗克常数）测定仪 | 微电流前置放大器：电流测量范围:10-8～10-13 A，四位数显,最小显示精度10-14 A…… | 5 |  |
|  |  | 8 | 三线悬盘转动惯量实验仪 | 摆线长度：大于500mm…… | 5 |  |
|  |  | 9 | 液体表面张力测定仪 | 硅压阻力敏传感器：受力量程0～0.098N，灵敏度约3.00V/N…… | 5 |  |
|  |  | 10 | 空气比热熔比测定仪 | 数字电压表：三位半表测压强 ，四位半表测温度…… | 5 |  |
|  |  | 11 | 固定均匀弦振动仪 | 模拟信号发生器：频率范围：频段I：15～100Hz，频段II：100～1000Hz；测频精度：±0.2%…… | 5 |  |
|  |  | 12 | 液体表面张力系数测量实验仪 | 硅压阻力敏传感器：受力量程0～0.098N，灵敏度约3.00V/N…… | 5 |  |
|  |  | 13 | 刚体转动实验装置 | 多功能计时器：计时范围0.000s～999.99s，自动量程切换…… | 5 |  |
|  |  | 14 | 霍尔效应实验仪 | 包括电磁铁、霍尔样品（透明封装）、样品架（具有X、Y二维调节功能及读数装置）以及换向开关等…… | 6 |  |
|  |  | 15 | PN结正向压降温度特性测定仪 | 由PN结样品管、温度传感器AD590、加热器、支撑及调节机构等组成…… | 6 |  |
|  |  | 16 | 直流电源 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV 负载调节率 < 0.01% + 3mV (额定电流 < 3A …… | 5 |  |
|  |  | 17 | 直流电阻器 | 1. 0～-99999.9Ω 2. 精度: 0.1级…… | 30 |  |
|  |  | 18 | 磁场描绘仪信号源、 非均匀磁场测量仪、探头 | 圆线圈的匝数：500匝 圆线圈的有效半径：100mm…… | 10 |  |
|  |  | 19 | 交直流电阻箱 | 阻值范围:0～11111.1Ω ≥ 0.25W…… | 12 |  |
|  |  | 20 | 标准自感 | 1.0.1 H 2. 0.1级…… | 10 |  |
|  | 注1：项目总预算金额人民币216.934296万元。 注2：CA立项编号：11000024210200089677-XM001 注3：投标人的投标报价不得超出分包预算金额，否则视为无效投标。 |

### 5.合同履行期限：自合同签订生效之日起至供应商完成本项目约定的全部服务内容之日止；

### 6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，其中01包、02包专门面向小微企业采购、04 包专门面向中小企业，03包不涉及。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

### 3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2024年6月28日至2024年7月5日，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。期满后获取招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”。

3.方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年7月19日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

2. 本项目采用电子招标电子化与线下流程相结合的招标方式，线上获取电子版招标文件，线下递交纸质版投标文件。获取招标文件的相关操作如下：

（1）办理 CA 数字证书或电子营业执照：供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

（2）注册：供应商于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

（3）驱动、客户端下载：

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“投标文件编制工具”下载相关客户端。

CA认证证书服务热线010-58511086

电子营业执照服务热线：400-699-7000

技术支持服务热线010-86483801

（4）获取电子招标文件：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在[我的项目] 栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，不具备相应包号的投标资格。

（5）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

（6）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

（7）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子投标要求，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时联系技术人员。

3.银行账户信息，投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0572+01包+保证金或服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

4.发布公告的媒介：本公告《在北京市政府采购网》、《中国政府采购网》、《北京市政府采购电子交易平台》同步发布。

5.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。投标人应派代表参加开标。

6.届时请投标人派代表参加开标仪式。参与开标仪式的人员应佩戴口罩、携带身份证。

7.如本招标公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

8.有关中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010－82370045；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询，因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱bjmdzx@vip.163.com联系。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名    称：北京工业大学

地    址：北京市朝阳区平乐园100号

联系人/联系方式：李老师，67392339

### 2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联系方式：010－61196301

### 3.项目联系方式

项目联系人：王爽、于歌、吕绍山

电      话：010－61196301

邮  编：100083

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

北京明德致信咨询有限公司

2024年06月28日