采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博物馆开放服务配套项目 | 1 | 项 |

## 二、项目背景或简况

路县故城遗址是在2016年城市副中心建设前期考古勘探时发现的西汉遗址，已获评 “2016年度全国十大考古新发现”。2017年，市政府决定将遗址建设成“路城遗址公园”，并配套建设博物馆，以展览文物及研究成果。路县故城遗址保护展示工程作为配套博物馆，位于路县故城考古遗址公园范围内，东古城街北侧，遗址公园主轴线东侧，镜河西侧。总用地规模约4.71万平方米，其中建设用地规模约1.83万平方米。该项目总建筑面积2.013万平方米，主要功能用房包括：藏品库区、藏品技术区、展示陈列用房、教育与公众服务用房、业务与研究用房、行政管理区和附属用房。展览区域位于博物馆首层、地下一层开放区和博物馆二层文化长廊，博物馆首层前厅和综合展览大厅也规划有展览展示空间。

路县故城遗址保护展示工程定位为遗址博物馆，以小而精、小而巧、小而美，适当设置部分考古工作站功能，融文物保护、科研创新、社会服务三大基本功能为一体。发挥路县故城遗址在文化、交通和经济上的传承作用和纽带地位，体现出其对通州及副中心历史发展和演变重要意义和价值。将路县故城遗址博物馆建设成为服务于路县故城遗址、服务于文化中心建设及京津冀协同发展的考古科研、保护、教育及展示的中心。为北京“全国文化中心”和“博物馆之城”的建设助力；为弘扬中华优秀传统文化、推动社会主义文化大发展大繁荣作出贡献。

为保障对外开放参观，进一步提升公众服务水平，需配以专业综合服务人员，保障日常工作有序开展，实现以品牌服务博物馆、服务社会的综合效益，实现游客满意的目标。包括但不限于：电话客服、现场咨询客服、讲解员、物业管理、保洁、中控室值守、微型消防站值守、会议服务、绿植租摆等专项服务。

博物馆建设用地18312平方米，总建筑面积20130平方米。馆舍由博物馆主体和运营管理用房两栋建筑构成。其中，主楼建筑面积接近1.5万平方米，为地下一层、地上二层结构，内设基本陈列/专题展厅、遗址展厅、临时展厅三个展厅，并有前厅、综合大厅、文化客厅/长廊、多功能厅、文物库房及其他配套用房。基本陈列/专题展厅、遗址展厅和临时展厅为博物馆主要展示区域，均位于博物馆主楼一层。其中，基本陈列展厅面积约1440平方米，遗址展厅近2000平方米，临时展厅约650平方米。地下一层为配套用房，包括文物库房和机房等空间，以及可用于社教活动的开放空间。地上二层为多功能厅、文化长廊和文化客厅，其中文化长廊约1200余平方米，是集景观、文创、社教、艺术展示等功能为一体的综合性空间。

## 三、服务目标

投标人组建博物馆开放管理服务团队，在采购人的监管下履行场地服务部门职责，服务范围包括但不限于客服（展厅、前台、检票、会服、安检等），保洁，工程维修等。为采购人提供优质、便捷、高效的观众服务和展馆运营保障。

## 四、服务人员配备需求

表1  管理团队人员

| 岗位名称 | 任职要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 具有本科及以上学历，具有5年以上物业管理服务经验。履约要求：本人应驻场服务。 | 每周5天，每天8小时 |
| 项目副经理 | 具有本科及以上学历，具有5年以上物业管理服务经验。履约要求：本人应驻场服务。 | 每周5天，每天8小时 |
| 会议主管 | 具有本科及以上学历，有3年及以上会议服务管理经验。 | 每周5天，每天8小时 |
| 开放主管 | 具有本科及以上学历，三年以上客户服务管理工作经验 | 每周5天，每天8小时 |
| 楼层巡视主管 | 具有本科及以上学历，具有2年以上物业管理服务经验。 | 每周5天，每天8小时 |

表2会议服务、保洁等综合服务团队人员

| 需求岗位 | 人员要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 讲解员 | 身体健康，无犯罪记录。年龄要求：男： 18周岁—45周岁；女：18周岁—45周岁。 | 每周5天，每天8小时 |
| 客服（电话咨询、现场咨询） | 身体健康，无犯罪记录。年龄要求：男： 18周岁—45周岁；女：18周岁—45周岁。 | 每周5天，每天8小时 |
| 会议服务 | 女性，身高165cm以上，年龄18周岁—35周岁；男性，身高175cm以上，年龄18周岁—35周岁。有1年以上会议服务经验，身体健康，有健康证，无犯罪记录。 | 每周5天，每天8小时 |

表3 人员岗位配置需求明细表：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位数量 | 人员数量 | 入场服务期限（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理岗 | 项目经理 | 1 | 1 | 6 |  |
| 2 | 客服 | 前台 | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 |  | 展厅客服 | 22 | 36 | 4 |  |
| 4 |  | 会议服务 | 6 | 8 | 4 |  |
| 5 |  | 讲解员 | 7 | 10 | 4 |  |
| 6 |  | 票务检票 | 6 | 10 | 4 |  |
| 7 |  | 安检 | 10 | 16 | 4 |  |
| 8 | 物业管理（工程运维） | 高压配电室值守 | 2 | 8 | 6 |  |
| 9 |  | 水工 | 3 | 4 | 6 |  |
| 10 |  | 空调 | 3 | 4 | 6 |  |
| 11 |  | 弱电 | 2 | 3 | 6 |  |
| 12 |  | 电工 | 6 | 8 | 6 |  |
| 13 | 保洁 | 面积 | 17087 | 平米 | 6 |  |
| 14 | 绿化 | 面积 | 13123 | 平米 | 6 |  |
| 15 | 绿植租摆 | 项 | 1 | 项 | 4 |  |

## 五、服务内容

### 1、管理团队

（1）项目经理：

对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对项目开放主管、会服主管等各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

（2）项目副经理：

协助项目经理对本项目安全生产、物业服务正常运营负责；确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对项目开放主管、会服主管等各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

（3）会议主管：

对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；配合项目经理代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对分项目各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

（4）开放主管：

专门对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；配合项目经理代表供应商与采购人就各相关工作内容进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对分项目各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

（5）楼层巡视主管

对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；配合项目经理代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对分项目各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

### 2、客服部分

（1）前台

及时了解游客合理需求，提供相关服务。接听客服电话，为游客提供咨询服务。现场遇到咨询游客，耐心解答。按照管理要求提供检票服务。及时响应观众诉求，遇有观众求助等突发事件时，应提供力所能及的服务，如不能处理，可呼叫主管。

| 管理目标 | 承诺指标 | 标准 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效投诉处理率 | 100% | 通过一年内有效投诉确定 | 各类投诉需在10分钟内完成登记，按投诉内容报备至采购方相关部门。所有投诉须统一编号，以便跟踪回访；接到投诉后，应立即采取补救措施，在既定时间内回复。 |

（2）展厅客服

参观前准备

做到“四检查”：场地检查，主要检查场地卫生、公共设施运行情况；设备检查，主要检查展厅多媒体运行情况，急救设备检查；物料检查，提前准备好宣传品、矿泉水、纸巾等备用（如有突发疫情须备好口罩），检查各类应急物资；人员检查，全员统一着装，仪容仪表符合规范。如有重要接待来访活动，须提前半天进行检查，协调设备维保、物业排查故障，接待服务人员及场馆服务设施准备提前30分钟就位。

参观中引导服务

合理布位展厅客服责任区，展厅客服全日不间断巡视责任区域，确保展品及展区安全，发现展区异常及故障情况及时联系博物馆维保公司、物业公司等部门调试维修，跟进维修及维护进度。未获得馆方批准严禁观众及其他工作人员触碰遗址、展品、移动展柜，对贵重藏品进行重点看防保护，对其他藏品进行巡视检查，发现丢失、损坏情况，及时登记上报。负责观众引导分流，维持参观秩序，按照规定流线进行参观。了解展品展项各类注意事项，负责对询问事项的人员进行指引、答询工作，协助讲解人员对观众进行引导，做好观众参观期间的展厅值守，维持参观秩序。能实时关注观众参观体验，主动与规范解答展厅观众参观基础问询。掌握多媒体设备、导览设备等使用办法，能及时为观众提供辅助参观服务。

做好文明参观及安全参观提示（如“禁止拍照/使用闪光灯”“禁止触摸展品”“禁止攀爬”等），避免出现参观中碰撞展柜、观众磕碰、摔倒、跌落等情况。遇观众有需求时，应提供力所能及的服务，如不能处理，可呼叫主管。维护负责区域内的安全环境秩序，发现违反项目安全规定的行为，及时进行提示和制止，注意言辞的语速、语气及态度。

随行引导与服务保障。针对组织性参观，应安排指定服务人员随行全程保障服务，接待点位合理，任务分工明确、各区位转场交接流畅。团体参观及聚集观众人数在20人以下，视情况安排1名随行人员做好服务保障；重要接待及聚集观众在20人以上，视情况安排2-3名随行人员做好服务保障，负责做好全程流线指引、尾部参观人员，随时关注并解决参观人员需求，并对现场参观意见进行记录。引导人员原则上应于参观活动开始前10分钟就位，全程引导手势规范，语言标准。如有不同接待团队同一时间参观，应处理好各团队间关系，避免相互影响干扰。

如参观人员携带有背包、行李等，主动上前提示可存包事项，并协助参观人员在馆内存包柜存包。

遇展陈改造、维修、拍摄等情况，应设置隔离带，做好看护，避免无关人员闯入，有效维持现场秩序。如遇参观活动，须有效处理好参观人员与施工的关系。

陈列有文物的展柜原则上不能移动。如遇特殊情况确需移动时，须甲方指派专人移取文物后实施，其他人员不得擅自移动展柜。

看护展陈调整与施工、拍摄等活动，须严格展厅内各种设备不得擅自移动原则，需调换位置或因施工维修改变原方位或展出过程中发现问题、出现故障或需要添置、更换维修的设备，须由甲方专业人员在场，联系维保、物业等相关部门或施工厂家共同处理。

各类系统终端、广播系统终端、讲解器、数字化展示等设备管理有序、使用合理，对软硬件故障及时排查报修，不能影响正常使用。

做好寄存设备的有序管理，确保寄存柜清洁卫生、运行正常；应严格遵守寄存物品限制要求，协助参观者做好物品寄存，处理好观众取物凭证丢失及遗留物品事宜。

为老、弱、病、残、孕等行动困难的参观者提供必要的人文关怀服务，包括但不限于轮椅、婴儿车等辅助参观设备的日常清洁消毒、使用保障。

负责常规一般性医疗物品的备用和保管，能为参观者提供基础的医疗应急服务。

（3）会议服务

负责会议室设备、设施的日常管理；会议接待（包括会前、会中、会后）及迎宾服务；重大活动保障；节日、庆典等会场、活动布置；相关设备、用具洗消等服务，工作时间身着统一制服；

依据采购人安排，提供城市会客厅、多媒体室、圆形会议室、贵宾接待室、文物鉴赏室等不同场景服务方案；维护会议室设备及环境整洁，主动排查潜在安全隐患，会前会中会后服务标准得体。

按采购人礼仪接待工作要求，做好礼仪接待工作；

如会议、接待等工作有特别安排，遵守采购人临时指派的工作任务。

（4）讲解员

服从采购人相关主管部门的统一工作安排和工作要求，提供讲解服务，有能力进行馆情与基本陈列、临时展览的串讲，有能力为团体及重要来宾提供多语言讲解及接待服务。

（5）票务检票

按照管理使用方检票标准严格执行检票制度

上下班前打扫卫生区卫生，保持检票区的干净整洁。工作用品、物品摆放到位。站立服务。保持正确的站姿，要端庄自然、亲切、稳重。面对游客要文雅、自如、端正、稳重、自然亲切。

热情主动服务。在客人走到距检票口三米时，要行注目礼，用目光迎接客人。客人到检票口时，要彬彬有礼，主动招呼，亲切问候。在接待重要客人时，全体检票员要站立并向客人致意问候。

对待特殊人群（老人、残疾人等）要主动提供必要的帮助。积极组织游客有秩序地通过，避免混乱现象的发生。

检票时要认真、细致。做到票数与游客人数相符，不得漏检或私自放无票人员进入。

（6）安检

负责对进入的人员进行安防检查工作，对不配合的人员说明利害关系，制止其强行进入行为并及时上报。对于可疑人员及时进行询问，并上报监控室，利用监控设备对可疑人员进行跟踪监控。

安检过程中发现国家明令禁止及馆内规定的相关违禁物品，及时对携带人员进行说明、劝阻并制止其进入行为，直至符合场馆安检规定后方可通过。

按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。维护安检岗位区域范围内的安全秩序。遇有突发事件，立即启动相关应急预案，第一时间处理并及时上报。遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安检规章制度的现象应予拒绝并及时向上级报告。认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。 按规定着装上岗，佩戴标识规范，自觉维护安检人员岗位形象。熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记录。文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。

手检员职责

对游客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、工艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，及时进行手检。

检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆毯选择安检机周围不阻碍游客的地方摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。

执机员职责

在主管的领导下开展安检工作。负责填写《违禁品登记簿》。

熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。负责x光机、显示器、键盘的保管。

### 3、物业管理部分（工程运维）

管理承诺暨要求达到的最终效果，质量环境管理体系运行规范有效，一年内客户满意率达到 95％以上。

| 指标名称 | 管理目标 | 管理目标实施措施 |
| --- | --- | --- |
| 房屋完好率 | 100％ | 落实责任人，实行巡视制度，建档记录，确保房屋完好， 无违章搭建及损坏公共设施 |
| 零修、急修及时率 | 100％ | 接到维修通知 15 分钟内到达现场，及时完成并建立回访制度，小修 24 小时内，中修 3 天内，大修 7 天内 |
| 维修工程质量合格率 | 100% | 分项检查，一步到位，并进行回访制度，以确保维修工 程合格，满足客户需求. |
| 道路完好率及使用率 | 99％ | 落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，以确保道路完好、畅通 |
| 化粪池、雨水井、污水井完好率 | 95％ | 落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，以确保沟、渠、井完好，并定期疏通、清理 |
| 排水管、明暗沟完好率 | 99% | 落实责任人进行养护，实行每月巡查制度，建档记录，以确保水管畅通无阻、无塌陷 |
| 路灯完好率 | 99％ | 落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，以确保路灯无损、正常使用并进行定期清洁、养护 |
| 消防设施设备完好率 | 100％ | 落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，并定期维护和检修以确保消防设施完善好无损、正常使用 |
| 火灾发生率 | 0 | 全员义务消防员制，并定期进行培训和演习，加强宣传，设置专人负责日常巡视，发现隐患，及时处理，以确保项目范围内消防安全 |
| 管理人员持证上岗率 | 80% | 员工分别进行入职培训、在职培训、定期培训等常规培训，并予以考核，不合格者予以淘汰；对于特种作业、行业性要求的员工要通过有关部门培训、考核，确保培训合格率达 100％，以保障员工的素质 |
| 维修服务回访率 | 60％ | 对于进行维修的项目实行回访制度，建档记录，以确保维修服务满足客户的需要. |
| 对物业管理满意率 | 98% | 在日常工作中及时收集客户的需求信息，尽可能地满足客户的需要，加强双方的沟通，以确保相关方对物业管理理工作的满意。 |

#### 3.1、基本要求

- 设施、设备 24 小时现场管理。

- 负责紧急情况时的抢修工作；

- 每天检查设施、设备运行情况，并记录在当班日记上

- 设备故障无法解决的应马上通知采购人

- 室内设备、泵体、地面定时清洁

- 做好设备的养护工作，供电、给排水、中央空调、消防等重点设备完好率为100%，一般设备完好率达到 98%。

- 负责设备的常规维修，所使用的备件应保持原设计的品牌与要求（业主审定同意变更的除外）。报修及时率 100%，接到报修后 5 分钟内到达现场，返修率不大于 2%，满意率达到 98%以上。

- 搜集、保管各种有效的设计图纸、使用手册、检测报告，连同各种记录（包括运行、维修、保养记录等）一起建立设备档案。

- 各种设备的操作人员、维修保养人员应有相应专业证书和上岗证书。

- 设备运行、维修和管理应建立计算机信息管理系统。

- 为设备改造、更换向甲方提供咨询服务，并在实施过程做好配合、协调、工作。

- 全年无人为责任停水、停电、火灾等事故。

- 作业时间及检修要求

| 序号 | 维修项目 | 作业时间及检修要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 一次 |  |
| 2 | 配电瓶电容器 | 每半年一次，每年一次 |  |
| 3 | 照明器灯具 | 每月一次 |  |
| 4 | 供电线路 | 一次 |  |
| 5 | 各类阀门 | 每半年一次 |  |
| 6 | 生活泵排污泵 | 每天一次，每年一次 |  |
| 7 | 供水、排污管网 | 每季一次，每年一次 |  |
| 8 | 生活水池 | 每周一次，每月一次，每年清洗二次 |  |
| 9 | 给水井、雨水井、污水井 | 每月一次，每半年一次 |  |
| 10 | 卫生间设施 | 每周一次，每季一次 |  |
| 11 | 门禁系统 | 每周一次，每季一次 |  |

#### 3.2、房屋维护管理服务质量标准

- 全部地面（地砖、大理石砖、地毯）保持完整，无破损、划痕，完好率100%，每月巡查一次。

- 馆内公共区域进行维修保养，外墙面保持完整，无破损、脱皮、脱落现象，完好率在100%。发现破损、脱皮、脱落等情况或接到报修后，应及时进行维修，每月巡查一次。

- 天花板及墙面石材保持完整，无变形、破损、污染、脱落现象，完好率 100%。天花板出现变形、破损、污染、脱落时，应及时维修，每月巡查一次。

- 对楼层地面每月巡查一次，检查有无破损、裂缝、漏水。若发现应由专业公司进行维修。

- 每月巡查全部门窗，查看门窗开启是否自如、关闭严紧，玻璃保持完好，无破损、松动现象。若发现或接到报修后应及时修理，门窗完好率应在 100%以上。

- 小五金件的修理、更换，包括门窗把手、锁具、窗帘吊件。

- 积极配合甲方在本办公物业内进行的建安、装修工程项目，并能够提供相关咨询服务。

- 接到报修后，保证 5 分钟内乙方维修人员到达现场。

- 根据有关法律法规及业主方要求约定，制定物业管理制度.

- 对馆区设施如需整改、扩建或完善配套项目，必须与采购人协商， 报请有关部门批准后方可执行。

#### 3.3、公用设备服务内容

1、在日常公用设施运行中建立运行数据登记、交接班、信息反馈等管理制度。

2、制定公用设施管理维护工作计划，并组织实划，每月进行自查。

3、建立服务管理资料的收集、分类整理、归纳管理制度和流程，并对记录、图表、函件等进行整理归档。

4、供应商要按照有关规定配置熟练、专职、有上岗证及资格证的专业工程技术人员对各项设施、设备进行维护。

5、负责设施设备的维护、运行操作和管理。要及时发现管理服务工作中的隐患和剖，及时反馈，及时处理，并负责对需要进行修理或更新的设施设备提出方案与预算，报采购人批准并确定专业维保队伍进行维修。

6、对用电、用水、用气等设施需物业进行维修的，零配件由采购人购买， 也可以采购人委托物业购买。

7、杜绝安全事故发生。对突发事件，应编制相应的突发事件处置预案，做好应对措施，妥善及时处理事件。

8、管理并督促、协助维保单位保证供电系统正常供电，限电、停电等， 有明确的审批权限并按规定提前通知委托方；制定临时用电管理措施与停电应急预案，并严格执行；弱电系统按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作。

9、协助采购人管理电梯维保单位，确保电梯系统，电梯准用证、年检合格证完备；管理电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风照明等附属设施完好；轿厢、井道、机房保持清洁，轿厢应清洁，无垃圾杂物，机房门道槽应无杂物；电梯由专业队伍维修保养，维修保养人员持证上岗；电梯运行出现故障后，督促维修人员在规定时间内到达现场维修；电梯运行应有记录，并制定故障险情的应急处理预案。

10、建立用水、供水管理制度，积极协助发包人安排合理的用水和节水计划；设备阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象；按规定配合对二次供水。

11、蓄水设施设备进行清洁，水池、水箱周围无污染隐患；限水、停水按规定时间提前通知委托方；排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象；制定给排水事故应急处理预案；中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象；中央空调系统出现运行故障后，督促维修人员在规定时间内到达现场维修；制定中央空调发生故障应急处理预案；供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常；管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患；冬季供暖温度符合国家标准；具体内容见“暖通、空调、供排水系统工作标准”；分体空调日常养护、故障维修、换季清洗养护。

#### 3.4、常规设备设施运行维护要求

| 冷热源（中央空调、空气源热泵） |
| --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 主机操作人员 | 每天填写运行记录，按要求开启水泵主机，运行中发现主机异常，按程序及时报告。 | 每天 | 工程主管每天检查《运行记录》并审核签字，对操作人员每年至少进行一次及的专业技术培训 |
| 2 | 新风机组 | 每天上班前 0.5 小时启动 | 每天及换季 | 保持各办公室空气清新 |
| 2 | 房间温度 | 提供舒适的房间温度 | 每天检查 2 次 | 18℃-26℃ |
| 4 | 各房间温度控制制器 | 检查是否运转正常 | 每天检查 1 次 | 无异响，温控正常。 |
| 5 | 各房间温度控制 制开关、风机盘管 | 是否运转，风机盘管每年换季保养两次。 | 每天检查 1 次 | 无异响，温控正常 |
| 6 | 配电箱开关、接触器 | 检查是否有异常（包括并不限于线端有无发热、松动开关有无发热、异响等） | 每天； | 接点无过热现象 |
| 7 | 各新风机房空间 气过滤网 | 清洗更新 | 单周清洗、双周更新 | 保持空气清新 |
| 8 | 风机盘管 | 定期进行清扫，消毒杀菌，每年进行二次换季保养 | 每年两次（4、10 月） | 接水盘不得有霉菌、军团菌、 灰尘 |
| 楼层电器设备 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 维修人员 | 持证上岗，服装整洁。进行操作时，必须使用合格的绝缘用具。 |  |  |
| 2 | 各楼层照明 | 巡视是否正常 | 每天 1 次 |  |
| 3 | 各楼层电开水器 | 检查有无故障 | 每天上班前 1 小时检查开启，每天下班后两次检查关闭情况。 | 升温是否正常 |
| 4 | 各楼层电直饮 水电源（如有） | 确保安全 | 每晚 9:30 | 除供夜间值班人员 员楼层用水外 |
| 5 | 各楼层强电井道母线开关 | 检查是否过热及异常声响 | 每天 1 次 |  |
| 6 | 各楼层照明配电箱及插座电源开关 | 巡视是否有过热现象，是否有异常声响，接点是否有松动。 | 每天 1 次 |  |
| 7 | 各楼层应急照明 | 检查是否正常 | 每周 1 次 |  |
| 8 | 报修电话 | 15 分钟内赶到现场，进行故障处置 理。 |  | 无返修 |
| 9 | 馆内室外景观照明 | 故障检修 | 每天检查，上报图片，有故障的联系维保责任单位 |  |
| 10 | 屋顶防雷设施 | 专业部门检测 | 每年春季检测 1次 | 保存检测报告 |
| 11 | 换气风机 | 巡视检查 | 每天 1 次 | 运转正常 |
| 给排水设备 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 生活水泵、管道 | 是否正常运行 | 每天 1 次 |  |
| 2 | 供水系统管网压力 | 检查是否正常 | 每天巡检 1 次，做好记录。 |  |
| 3 | 各总、分表 | 进行检查并做好计量登记 | 每月 1 次 |  |
| 4 | 各卫生间洁具设备 | 检查小便斗感应器、烘手器、消毒灯，是否正常；地漏是否顺畅，水封是否严密。 | 每天 1 次 |  |
| 5 | 防汛 | 做好防汛准备工作 | 每年防汛期前 | 防止雨季楼顶、平台雨水倒灌 |
| 6 | 污水 | 检测排放情况，防止超标 | 每年 1 次 | 符合环保标准 |
| 7 | 职工食堂 | 检查排污情况 | 每天 1 次 | 食堂操作间无倒灌 |
| 8 | 外管线 | 检查楼顶管道、阀门，做好防冻工作。 | 每年入冬前 | 放水并关闭闸门 |
| 消防监控设备 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 防火报警主机 | 检查主机工作是否正常，每月清扫主机 1 次 | 每月 1 次 |  |
| 2 | 办公区消防探头 | 进行火灾模拟测试，数量不能少于大楼总量的 1/3；进行清洗，数量不能少于全部探头 1/3，并进行检测测。 | 清洗每年 1 次。 | 委托专业单位清洗 |
| 3 | 楼层房间喷淋装备置 | 检查是否有腐蚀及渗漏现象 | 每半年 1 次 | 无腐蚀和渗漏 |
| 4 | 消防卷帘门、火灾广播 | 进行检测 | 每半年 1 次 |  |
| 5 | 消防管网压力 | 进行检测 | 每月 1 次 |  |
| 6 | 火灾监测打印记录 | 应保存完整 | 每天 | 资料齐备 |
| 安防监控及门禁系统 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 安防监控及门禁系统主机 | 检查主机工作是否正常，每月清扫主机 1 次 |  | 保存完整记录 |
| 2 | 监控探头 | 定时检查并进行保养 | 每周 2 次 | 保持信号正常 |
| 3 | 监控设备 | 定期检查设备，确保监控正常运行 | 每日 | 确保监控图像 清晰 |
| 4 | 接收设备发生故障 | 应在 4 小时内通知相关部门到现场协助解决故障 |  | 保持信号正常 |
| 高低压配电室 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 值班人员 | 要求持证上岗，值班必须保证 1 人。接班人员不得脱岗、离岗，不能做与值班无关的事。值班人员提前 15 分钟到岗。接班人员未到岗时，上班人员不得离岗，并做好交流接记录。 | 每 12 小时交接班 | 安全无事故 |
| 2 | 供电设备 | 检查运行情况 | 值班员 2 小时 1次 | 保持记录完整 |
| 3 | 仪表 | 值班员抄表，并作负荷、运 行记录。 | 每 2 小时 1 次 | 保持记录完整 |
| 4 | 室外霓虹灯、灯箱 | 立体照明检查 | 按季节调整 | 无故障 |
| 5 | 值班室内卫生 | 清扫 | 每天 1 次 | 清洁无尘土 |
| 6 | 绝缘工具安检 | 按规定内容进行 | 每年进行 2 次 | 各种绝缘工具检验合格 |
| 7 | 室内灭火设备 | 检查 | 每月 1 次 | 室内消防设备必须安全有效 |
| 楼宇自控系统 |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 楼宇自控系统 | 检查主机工作是否正常，每季清 扫主机 1 次 | 每天 1 次 | 保存完整记录 |
| 2 | 机房设备 | 清扫 | 每天 1 次 |  |
| 3 | 主机显示报警或设备状态异常 | 值班人员应立即赶到现场进行确认，及时排除异常 | 及时 |  |
| 4 | 设备功能全面测试、设备保养 | 应在4 小时内通知相关部门到现 协助解决故障 | 每季 1 次 |  |
| 运行管理 |
| 序号 | 工作内容 | 工作标准 |
| 1 | 建立健全满足项目要求的各项规范/流程/制度及操作指导 | 包含组织架构及相应的岗位职责、管理制度， 专业运行、巡检制度，安全操作规程，预防性保养制度以及相应的操作指导和记录表。 （合同签订后 3 个月内提交） |
| 2 | 制定明确的年度工作计划及相对应的月度工作 作计划，月计划中若有调整部分应及时修正 | 年度工作计划及相对应的月度工作计划 |
| 3 | 根据本项目各类动力设备应急预案，制定符 合本区域特点的应急预案，并有效培训和执行。 | 有应急预案、培训和执行记录 |
| 4 | 抄取各区域水、电表，并就本月各种设备运行情况、水、电使用量及管理处工作情况， 向主管报告，并对水电异常消耗进行分析说明，发现特殊问题，管理处应及时针对问题提交专题报告。 | 主表每日抄表 1 次。分表每月三次（10 号、20 号、30 号），每月 1 日将抄表数据及时上报告，数据准确率达到 100% |
| 5 | 政府法定检测项目按时申请（如电梯年审、化学危险品库房和液化气站准用证、压力容器等检测），并检测实施 | 提前 2 个月提交检测申请清单 |
| 6 | 计划性停水、停电及影响服务区域工作的维修、保养必须提前知会，并做好相应的应急措施 | 提前 3 个工作日通知业主 |
| 7 | 有效地提供 24 小时动力运行服务。服务管理人员工作时间依业主工作时间而定，节假日安排人员值班、巡检。 | 设 24 小时服务热线，保证需求受理能在 5 分钟内做出响应；紧急需求必须在 5 分钟内到现场核实，并协商处理办法；各系统末端设备的日常性维修，应在 24 小时内完成；对用没有明显影响的必须在 1 小时内完成；特殊情况在经业主认可的时间内完成注：紧急需求是指已经发生或即将发生人身伤害和财产生损失的整改需求） |
| 8 | 专业人员必须依据国家要求持证上岗；运行操作必须按照安全操作规程进行，不允许违章操作，承包商应承担违章操作造成的一切损失 | 持证上岗率 100%；月违章操作事件为 0 次 |
| 维修管理 |
| 序号 | 工作内容 | 工作标准 |
| 1 | 按照专业标准规定做好设备运行状况的巡查并记录，发现影响使用或可能危及设备、设施寿命的异常情况应及时报告主管和本项目监管人员，并在规定的时间内提供相应的报告 | 异常情况应在 10 分钟内报告；运行事故 或重大隐患需在 24 小时内提交《运行事故情况报告》，3 个工作日内提交《运行事故分析报告》 |
| 2 | 有效提供 24 小时动力维修服务。及时报修和维修设备设施故障 | 设备设施故障报修及时率 100%；设备设施维修及时率 100% |
| 3 | 保障设备设施的完好 | 设备设施抽检完好率 98%以上 |
| 4 | 发生的维修更换备件材料，应详细记录在维修档案中。 | 维修更换记录准确率 100% |
| 5 | 备件更换做好相应记录并存档 | 备件更换原则上使用原厂家同型号规格产品，如因特殊原因需使用替代产品，须存档 |
| 6 | 及时提交工作月报（含工作总结和计划、设备运行月报表、设备完好月报表、房屋道路完好月报表、设备维修及时率月报表、突发事件、水电抄表记录及能源分析报告、创新和改进工作、人员流动情况、专业维保配合情况、增改跟进和预防性保养、所有维修更换材料统计清单、投诉受理 及跟进等） | 每月 5 日前提交上月工作月报 |
| 7 | 进入本项目的工作人员必须遵守本项目单位的规章制度 | 统一着装，佩戴工卡，服务做到语言文明、态度和蔼 |

#### 3.5、特种设备运行维护要求

| 电梯系统管理标准 |
| --- |
| 序号 | 服务项目 | 工作要求 | 工作标准 |
| 1 | 运行管理 | 每日巡查一次电梯运行状况，巡检记录真实、清晰，及时反馈异常情况，并作出相应的应急处理 | 无漏查漏记现象，异常情况报告符合通用要求和标准 |
| 2 |  | 及时解救被困电梯内人员，需要对被困人员进行安抚，详细记录被困人员的姓名，联系电话等信息 | 5 分钟内到达，解救时间不超过 30 分钟 |
| 3 |  | 保持电梯轿厢、厅门及自动扶梯外观良好， 轿厢内保持清洁 | 无损伤、洁净 |
| 4 |  | 负责协助业主向电梯厂商申报电梯设备维修保养事项 | 每月 2 次 |
| 5 |  | 确保电梯具备 24 小时运行条件 | 随时巡查，遇应急 5 分钟内到，解救时间不超过 30 分钟 |
| 6 | 维 修保养管理 | 维修保养工作由专业单位承担，物业负责跟进、监督与验收 |  |

### 4、保洁与绿化服务部分

#### 4.1、保洁

一、日常清洁服务工作主要包括以下内容：

1. 制定具体的工作计划，包括岗位设置及职责、服务标准、技术要求、垃圾清运时间、责任和义务等， 并在合同中约定，作为监督检查的依据。

2. 根据项目实际情况制定工作制度、规定，如《清洁工作检查规程》《消杀管理办法》等，并监督实施。

3. 制订具体清洁、消杀、垃圾清运工作计划并实施。

4. 特别关注特种作业操作安全，制订规范的外墙清洗和大型机械设备使用管理办法。

二、各区域清洁服务执行标准

1、大厅

① 地 面  ：无 废 弃 物 、纸 屑 、无 污 迹  ；地 毯  ：每 周 吸 尘 、定 期 清 洗 ，平 整 无 渍 点 、干净；地板每周进行一次尘推上油、抛光处理。

②墙面：踢脚线、消防排烟口、警铃、安全指示灯、各种标识牌表面干净，无灰尘，水迹、污迹、斑点；

2、各楼层公共区域卫生

①地面：无废弃物、纸屑、无污迹、地毯每周吸尘、定期清洗，平整无渍点、干净；

②墙面：踢脚线、消防排烟口、警铃、安全指示灯、各种标识牌表面干净，无灰尘，水迹、污迹、斑点；

③垃圾桶：外表干净，无积垢、臭味；

玻璃窗（玻璃、窗框、窗帘、窗口）：明净、光洁、无积尘、污迹、斑点，布质窗帘定期清洗；

⑤各种设施外表（灯箱、消防栓箱、楼层分布牌灯）：表面干净，无积尘、污迹、斑点。

3、卫生间

①大、小便池：内外光洁、无污垢、积尘。适当地方放卫生球，喷空气清新剂；

②洗手盆、镜台、镜面：内外光洁，无污垢、斑点、积水、积尘；

③地面、墙面：光洁、无污迹、无杂物、脏物，无积水、积尘，无蜘蛛网；

④厕纸篓、垃圾篓：无沉积物、无臭味，外表干净。

4、楼梯

①楼梯（所管理区域内的楼梯、防火梯、栏杆灯）：无灰尘，无杂物；

②楼梯走道、墙上各种设施（应急灯、水管、出入指示牌、凸物等）：无积尘、污迹、脏杂物。

③扶手、栏杆：光洁、无积尘，玻璃无污迹；

④门（各卫生区域的门）：干净，无灰尘、污迹

5、垃圾箱

①垃圾箱外表清洁，无异味散播，无蚊蝇滋生。

三、综合标准要求

| 序号 | 位置 | 清洁项目 | 作业时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 | 公布栏 | 每日二次、每月一次 |  |
| 2 |  | 花坛 | 每日二次 |  |
| 3 |  | 绿化带 | 每日多次 |  |
| 4 |  | 停车场 | 每日多次 |  |
| 5 |  | 沟渠、雨污水井及井盖 | 每周一次，每月大清扫一次 |  |
| 6 |  | 化粪池 | 每季一次（如有阻塞，及时处理） |  |
| 7 | 室内 | 地毯、墙面 | 每周吸尘一次，全年清洗 4 次 |  |
| 8 |  | 天花灯饰 | 每周清扫二次，每月大清除一次 |  |
| 9 |  | 玻璃门 | 每日一次，每月一次清洁剂，每月 |  |
|  |  |  | 对金属部件及把手清洁、上油护养 |  |
| 10 |  | 楼梯 | 每日清扫两次地面，清抹一次扶手，每月一次清洁剂 |  |
| 11 |  | 垃圾桶 | 每日清抹两次，每周一次清洁剂 |  |
| 12 | 大厅 | 茶水间、卫生间 | 每日 清 抹 两次，冲 洗 若 干 次，每 周 二 次 清 洁 剂；卫 生活 每 半 小 时 巡 查 1 次，确保无异味、无污物，洁净卫生 | 。 |
| 13 |  | 地面 | 每日清扫两次，每周二次清洁剂 |  |
| 14 |  | 大厅墙壁 | 每周清扫一次，每季一次清洁剂 |  |
| 15 |  | 玻璃门窗 | 每周清洗一次 |  |

四、各部位细致工作要求

| 保洁位置 | 保洁事项 及标准 | 保洁最低频 率 | 保洁时间 | 主要内容及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅 | 垃圾收集 | 每天不低于 2 次 | 早上8点前，下午4 点前各收集一次 | 收集室内及各楼层垃圾放到指定存放地点（楼层天井），每天 9 点、16 点前运送到指定的地方集中处理 |
|  | 展柜清洁 | 每天不低于 4次 | 根据展柜清洁情况，随时清洁 | 清洁内容包括柜体及展柜玻璃，洁具干净无异味残留，清洁过程中不能妨碍讲解及观众参观 |
|  | 垃圾桶清理 | 每天 2 次 | 每天 早8点前，下午4点前， 早间必须保证垃圾桶清洁 | 收垃圾时更换垃圾袋 |
|  | 地面清理 | 每天不低于 4次 | 根据展柜清洁情况，随时清洁 | 禁止使用易打滑清洁剂，处置特殊情况应及时用醒目标识牌封闭区域，避免观众踏入 |
|  | 展厅内空气清理 | 每天不低于1次 | 按运营方要求，配备有害气体及异味清除措施 |
|  | 大楼屋面 | 每天清洁 | 保持地面、栏杆、休闲桌椅无污物、无积尘。 |
|  | 遗址区展厅 | 每天不低于4次 | 保持玻璃栈道及遗址区周边无浮土，公众考古体验区土层整体整洁，无明显陷坑及其他安全隐患 |
|  | 服务标准 | 1、地面无明显灰尘、无杂物、无黏附物、无可处理污染面、无积水、地面光亮清洁、地毯无污渍、无斑点。 2、墙面、天顶、门、窗、玻璃、镜面无明显灰尘、无污染、无蛛网； 3、公区作业完全应确认作业效果，各项工具清洁干净存放整齐。 |
| 展厅卫生间 | 室内清洁 | 每天工作时间不少于45 分钟/次的清洁频次 | 每天早上7:30 前， 早间必须保证垃圾桶清洁 | 马桶、便池、洗手盆、地面等保持干净干燥，洗手液、卫生纸使用完要及时更换 |
|  | 垃圾桶清理 | 每天多次 | 早上 7：30 之前必须清理 1 次 | 垃圾桶内最多保持三分之二垃圾，超出必须清理。垃圾袋必须每天更换。 |
|  | 服务标准 | 1、卫生间地面无杂物、无灰尘、无污染； 2、大、小便器无污垢、无水锈、无堵塞； |

| 保洁位置 | 保洁事项 及标准 | 保洁最低频 率 | 保洁时间 | 主要内容及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 办公室室内清洁 | 每天 2 次 | 早上 8 点前 下午5点前 | 1、桌面、地面、办公家具、门窗、开关插座等室内物品的清洁，开敞式文件柜要每天清洁柜内。 2、灯、通风口每月清洁一次（只针对领导办公室） |
|  | 垃圾桶清理 | 每天 2 次 | 每天 早8点前，下午4点前， 早间必须保证垃圾桶清洁 | 收垃圾时更换垃圾袋 |
|  | 服务标准 | 1、地面无杂物、无灰尘、无污染； 2、墙面、门、窗、玻璃内面、灯具、顶棚无灰尘、无蜘蛛网； 3、所有办公台面无污染、无积尘，可动用品摆放整齐。 |
| 卫生间 | 室内清洁 | 每天工作时间不少于45 分钟/次的清洁频次 | 每天早上7:30 前， 早间必须保证垃圾桶清洁 | 马桶、便池、洗手盆、地面等保持干净干燥，洗手液、卫生纸使用完要及时更换 |
|  | 垃圾桶清理 | 每天多次 | 早上 7：30 之前必须清理 1 次 | 垃圾桶内最多保持三分之二垃圾，超出必须清理。垃圾袋必须每天更换。 |
|  | 服务标准 | 1、卫生间地面无杂物、无灰尘、无污染； 2、大、小便器无污垢、无水锈、无堵塞； 3、洗手盆等无水锈、无污染、无堵塞； 4、墙面、天顶、门、窗、玻璃、镜面无灰尘、无污染、无蛛网； 5、卫生间内无臭气、无蚊虫、苍蝇，保持空气清新； 6、镜面每周一次用单面刮刮洗，随时维护； |
| 保洁位置 | 保洁事项 及标准 | 保洁最低频率 | 保洁时间 | 主要内容及注意事项 |
| 会议室、活动室 | 室内清洁 | 每天 1 次 | 早上 8：30 前 | 会议室室内地面、墙面、家具、门窗等保 证清洁卫生，桌椅、器具摆放整齐，保持室内空气清新。 |
|  | 服务标准 | 1、室内的窗、窗台、窗框干净、整洁、无破损； 2、墙面、天花板整洁、完好，无污渍、无浮灰、无破损、无蛛网； 3、地面、地毯整洁、完好，无垃圾、无污渍、无破损； 4、室内各种家具光洁，无灰尘，放置整齐； 5、室内各种灯具整洁、完好，无破损； 6、室内空调出风干净、整洁，无积灰、无霉斑； 7、室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损； 8、定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新； 9、每次会议完毕，及时打扫会议室。 |
| 电梯 | 轿厢内部 | 每天 7 次 | 早上 7：30 之前 | 轿厢地面、墙面等保持清洁，每天至少 1 小时循环保洁 |
|  | 轿厢顶部、 电梯外门 | 每周 1 次 | 周六 | 顶部天花板及灯具等保持清洁，电梯外门 每周打油保养 1 次 |
|  | 电梯内门 | 每天 1 次 | 早上 8：00 之前 | 包括门胶条、边缘、导轨等 |
|  | 镜面 | 每天不低于1 次 | 早上 8：00 之 前 | 使用不锈钢擦亮剂进行保洁，保证镜面光亮无痕 |
|  | 服务标准 | 1、电梯内壁、扶手、地垫、天花板、门表面无污迹、灰尘、杂物手印； 2、电梯厅门轨道无泥沙、灰尘 |
| 用餐区 | 地面清洗 | 每周 2 次 | 周三下午 3点前、周六 | 使用去污剂清洗地面油污 |
| 餐厅区域 | 地面保洁 | 每天 4 次（1 次清扫、2 次拖地） 用餐时间随时清扫、擦拭掉落的食 物残渣。 | 早上 7:30 点前、10 点前、 14：30 分前 | 除每天 4 次清洁以外，用餐时间必须有人值班，保持地面干净无油污 |
|  | 餐厅 | 保洁每天 1次 | 具体时间视餐饮情况 | 每次餐后及时打扫，保证无油污残迹 |
|  |  | 地面清洗每周 1 次 | 无餐的当天进行清洗 |  |
|  | 简易隔油池 | 每季度一次 | 具体时间视情况决定 | 由专业清理公司进行清理，费用包含在运维费内 |
|  | 服务标准 | 1、地面无明显灰尘、无杂物、无黏附物、无可处理污染面、无积水； 2、空气清洁、无油烟无异味 3、桌椅、餐具干净整洁、摆放整齐 |
| 活动空间 | 室内清洁 | 每天 1 次 | 每天 7:30 和12 点前 | 室内地面、家具、门窗等保证清洁卫生 桌椅、器具摆放整齐，保持室内空气清新。 |
|  | 服务标准 | 1、地面无明显灰尘、无杂物、无黏附物、无可处理污染面、无积水、 地面光亮清洁； 2、各公共用房等无明显灰尘、无杂物、 无黏附物、无可处理污染面； 3、操作台干净整洁、器具摆放整齐； 4、冰箱干净整洁无异味。 |
| 公共区域 | 楼层公区清洁 | 每天不低于1 次 |  | 地面、楼层通道、楼梯扶手、墙根地脚线、更衣室、风机房、指示牌等公共地段和建设 |
| 西入口办公区 | 垃圾收集 | 每天不低于2 次 | 早上8点前，下午4 点前各收集一次 | 收集室内及各楼层垃圾放到指定存放地点（楼层天井），每天 9 点、16 点前运送到指定的地方集中处理 |
|  | 屋面清理 | 每天不低于2 次 | 早上8点前，下午4 点前各收集一次 | 室内地面、墙面、家具、门窗、栏杆等保 证清洁卫生，桌椅、器具摆放整齐，保持室内空气清新。 |
|  | 咨询台清理 | 每天不低于 2 次 | 早上8点前，下午4 点前各收集一次 | 室内地面、墙面、家具、门窗、栏杆等保 证清洁卫生，桌椅、器具摆放整齐，保持室内空气清新。 展览宣传册架摆放整齐 |
|  | 服务标准 | 1、地面无明显灰尘、无杂物、无黏附物、无可处理污染面、无积水、 地面光亮清洁、地毯无污渍、无斑点。 2、墙面、天顶、门、窗、玻璃、镜面无明显灰尘、无污染、无蛛网； 3、工区作业完全应确认作业效果，各项工具清洁干净存放整齐。 |

| 西入口办公区卫生间 | 室内清洁 | 每天工作时间不少于 45 分钟/次的清洁频次 | 每天早上7:30 前， 早间必须保证垃圾桶清洁 | 马桶、便池、洗手盆、地面等保持干净干燥，洗手液、卫生纸使用完要及时更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垃圾桶清理 | 每天多次 | 早上 7：30 之前必须清理 1 次 | 垃圾桶内最多保持三分之二垃圾，超出必须清理。垃圾袋必须每天更换。 |
|  | 服务标准 | 1、卫生间地面无杂物、无灰尘、无污染； 2、大、小便器无污垢、无水锈、无堵塞； |

#### 4.2、绿化

1、乔木

植株生长正常，主枝基本完整，植株保存率高于95%，年成活率高于95%，生长季节叶片保存率高于85%。

2、灌木

植株生长正常，主枝完整，保存率在95%以上，年成活率高于95%。

3、绿篱和色块

植株生长整齐，保存率高于95%，年成活率高于95%。

4、地被和花坛植物

地被植物覆盖率高于95%，花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽或更换。

5、草坪

草坪基本整齐，覆盖率高于95%。

（二）绿化养护内容

1、灌溉

有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水1次，冷季型草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。

2、施肥

根据植物生长情况施肥，乔木每2年施肥1次至2次；灌木每年施肥1次至2次；地被和草坪植物每年施肥2次至3次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。

4、整形修剪

乔木每年冬季修剪1次；灌木每年生长季节和冬季修剪1次；绿篱和色块每年五一前、国庆节前、冬季修剪1次；冷季型草坪应根据长势生长季节每月修剪1次至2次，全年至少修剪12次。

5、除草

每年全面除草3次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的10%，季节性杂草能得到有效控制。

6、垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物每周处理3次。

（三）工作检查

1、生长季节每月检查3次绿化工作。

2、编制每季度绿化养护措施和工作计划。

3、有绿化档案。

（四）、绿植租摆

详见附件：《绿植租摆需求明细》

## 六、通用需求部分

一、联动突发事件响应

投标人应严格服从博物馆管理使用单位突发事件处置总体工作部署及相关管理规定。

博物馆内发生电梯故障、管路跑水、汛情等自然灾害引发故障等情况，事发楼层工作人员，须立即通报物业部门到场维修处理，在物业专业人员未赶到现场前，应第一时间进行现场临时处置，以免事故影响进一步扩大。如同时有观众参观，须做好解释与疏散工作。

博物馆内出现文物盗抢、人身伤害、口角冲突等突发事件，立即报告甲方安保部门，在安保部门尚未到场的情况下，事发楼层工作人员应做好现场临时处置、文物展柜看护、观众疏散等事宜。待甲方安保部门到场后，服从统一安排，配合处理后续事宜。

如发现博物馆内初起火情，在报告甲方的同时，事发楼层工作人员应协同安保巡逻人员迅速在1分钟内形成第一股灭火力量，使用灭火器对火情进行扑救。

若参观者出现突发急症/晕倒等情形，事发楼层工作人员应迅速联系医务室对受伤人员进行救治。

二、需要提供的应急预案

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 火灾应急预案 |
| 2 | 发生爆炸及可疑爆炸物品应急预案 |
| 3 | 对抢劫、盗窃、凶杀、绑架等刑事案件应急预案 |
| 4 | 处理醉酒滋事或精神病人的应急预案 |
| 5 | 处理突发性水浸和室内水浸应急预案 |
| 6 | 应对自然灾害应急预案 |
| 7 | 交通意外事故的处理办法 |
| 8 | 高空坠落、抛撒传单、人为破坏或玻璃自爆应急处理预案 |
| 9 | 防汛应急准备预案 |
| 10 | 紧急疏散应急预案 |
| 11 | 扫雪铲冰应急预案 |
| 12 | 防台风暴雨应急预案 |
| 13 | 燃放烟花爆竹管控办法 |
| 14 | 发生群体性上访事件应急预案 |
| 15 | 发生服毒事件的应急预案 |
| 16 | 燃气泄漏应急预案 |
| 17 | 突发事件新闻处置预案 |
| 18 | 食物中毒应急预案 |
| 19 | 重大公共卫生事件应急预案 |
| 20 | 突发急症应急预案 |
| 21 | 意外受伤事件应急预案 |
| 22 | 变压器运行故障火险预案 |
| 23 | 触电伤害应急处理预案 |
| 24 | 电梯困人、故障应急预案 |
| 25 | 电梯跑水应急预案 |
| 26 | 化学品及污染物失控排放泄漏应急预案 |
| 27 | 机械伤害应急处理预案 |
| 28 | 烧伤、灼伤应急处理预案 |
| 29 | 有害气体中毒应急处理预案 |
| 30 | 消防控制室管理及应急程序 |
| 31 | 突发停电应急预案 |
| 32 | 突发停水应急预案 |
| 33 | 有限空间作业突发性事件应急预案 |

三、资料、档案管理制度

加强档案资料管理，有助于保存项目的历史资料，维护管理的连续性和规范化，便于房屋及设施设备的检查、维护、更新和与业主的沟通、联系 。

档案资料收集

资料的收集坚持内容丰富的原则，根据实体资料和信息资料的内容，在实际工作中从需要和服务的角度出发，扩大信息的收集来源，从时间上来讲是指从规划设计到工程竣工的全部工程技术维修资料，从空间上讲是指物业构成的全部， 大到房屋本体公共设施，小到花草苗木都应有详细的资料。

1、档案资料分类整理

分类排序

组编档号

装订精美

2、档案资料收集内容

客户档案：各类客户信息；

财务档案：逐年形成的项目财务收支报表、物业维修基金使用报表等；

文件档案：有关物业管理法规政策、公司文件等；

管理资料：绿化资料、日常巡查（保洁、维修、秩序维护）记录、值班记录，车辆管理记录、监控记录、荣誉资料等。

工程档案：从接管开始的所有工程技术、维修、改造资料、各种竣工图及各类设施设备资料等。

3.档案资料存档制度

1、档案使用的记录材料、记录手段、记录技术的标准

1.1使用60g--70g国际标准A4型纸，可以双面印，但不要用废纸；

1.2如纸张需双面使用时必须正、反面连续编页使用，每张纸正反面的序号、日期要相连，不得先连续使正面再连续用反面；

1.3来文件的纸张大于A4纸的要折叠成A4大小，小于A4纸的要托裱与A4大小一样。有破损的地方要修补，修补时注意不要遮盖字迹；

1.4文件编制要使用国家规定的简化汉字、符号和计量单位；

1.5填写各种记录表格时应无空项、内容表述完整、字迹工整。

2、文件、档案立卷归档标准

1.6一般以每份文件单独计算为一件；报表、名册、图册等，一册（本）为一件；

1.7以件为单位的档案，在文件左上角以45度角用钉书器装订；超过20页的可用装订夹装订；

1.8对于某些以卷为单位的专门档案，可装订成一卷，但必须严格实行一事一卷

（一个问题、一项活动），以卷为单位的档案在封皮上 拟写题名应反映文件内容的全貌，案卷题名用小2号宋体加粗，一般不超过50个字，每卷不超过100页；

1.9在每份或每卷文件的右上角用铅笔标写文件编号，按顺序排列，归档时填写目录清单，装入档盒，根据目录清单整理总目录；

1.10对性质和来源不同的文件材料要按类别进行分别保管，以便查阅，并定期清理，保证文件及时归档；

1.11不同年度的文件，按年代先后顺序排列；

1.12由两个项目/部门合办的文件，由主办项目/部门立卷保存，必要时双方均须立卷保存。

1.14归档时间：各种运行记录类按月归档，行政、经营等其他类依照公司《文件、档案管理制度》执行。

3、装具统一标准

3.1档案盒采用320×235mm（长×宽），厚度55mm规格黑色档案盒。

3.2档案盒脊标注部门、年份、项目、文件类别、保存期限，使用五号宋体加粗居中，宽 5cm，高度，视具体名称而定。

4.档案资料管理措施

采用原始档案和电脑档案双轨管理制。

采用多种形式的文档储存方法，便于原始档案的管理（如：采用录像、刻盘、胶卷、照片、图景等方法）。

建议尽可能地采用电脑储存，便于查找调用，以便更好地保护原始档案的资料免受翻动的磨损和损坏。

建立健全的档案外借管理规定，档案管理必须专人负责，应做到保管、保密， 工作细致；如有破损，应及时修补。

档案管理室达到防火、防潮、防变质的“三防”标准。

制定档案制度，并严格执行；

由管理人员专人管理，专室专柜，编目造册，存放有序并且尊重业主隐私，保守秘密；

科学管理，确保档案资料完整、齐全，确保档案完好率达100%；

逐步实现智能化管理，及时可靠地掌握相关信息，提高管理水平。

四、物业共用设施设备明细

1.电梯：

垂直梯  8  部；

扶梯  1 部。

2.绿化率： / % ；

楼间、集中绿地26168平方米；

砖石铺装1515+5588+210+507+230+83=8133平方米。

3.区域内市政：

道路（含楼间甬路） 565+8320=8885 平方米；

【室外上下水管道】   给水管线800米，污水管线300米；

【沟渠】   /    ；

【蓄水池】 消防水池1个、雨水调蓄池2 个；

【化粪池】  1  个；

【雨水井】  36  个；

变配电系统包括 博物馆主体和运营管理用房变配电、强电间22个  ；

高压双路供电电源  自市府西变电站、市府东变电站，由含英西开闭站216#、226#开关引出双路电缆至电缆分界室   ；

公共照明设施【路灯】6个；【草坪灯】 147 个；

【物业管理区域的外围护拦及围墙】   /     ；

【高压水泵】【高压水箱】    /       个；

【污水泵】   36  个；

【中水及设备系统】    2套     ；

4.【燃气调压站】     智慧A级中低压地上式调压箱      ；

5.消防设施包括 消防水泵房、消防广播、室外消防栓、消防管网、消防风机及管道等；

6.监控设施包括 室内219个，室外57个  ；

7.避雷设施包括 XXX  ；

8.空调设备：【中央空调系统】使用范围 基本陈列展厅、临时展厅、遗址展示区、砖石、陶瓷、有机藏品库房、金属器类藏品库房、文化展廊、配套设施、文化科教、保安、楼宇控制、值班消防、数据机房、变电室、厨房              ；

9.电视共用天线  /  ；

10.电脑网络线    XX目  ；

11.电讯电话 XX  ；

12.值班室 15.7+10.2+15.8+15.8+13.9（传达室）+8.4（岗亭）=79.8 平方米；

13.公众服务区域  1530+800+1543=3873  平方米；

14.一般展厅面积  1455.4+653.6=2109  平方米；

15.遗址展厅面积  1884.4  平方米；

16.玻璃幕墙面积  3722  平方米；

17.办公用房面积  34.8（预留）+35.5（预留）+27.5（预留）+22+76+74+70+45+32+17+13+13+13+27+18+47+30.6+50+48+24+24+47+156=944.4  平方米；

五、其它

做好临展项目和临时大型活动等专项的保障、配合。包括但不限于临展保洁、展厅服务、礼仪服务，需协助采购人做好临时活动保障。

按采购人需求，做好其他配合性工作。

成交人须按采购人工作要求，做好与原物业公司相关业务工作交接，确保物业服务人员队伍稳定，物业服务工作无缝衔接。

六、售后服务及培训要求

各专业相关人员持证上岗；配合采购人对突发事件、消防、安全生产等相关知识内容的培训。

七、服务时间及地点

服务时间：自合同签订之日起至6个月。

服务地点：北京市通州区东古城街路县故城遗址保护展示工程现场。

八、验收服务要求

参照《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》《旅游景区质量等级的划分与评定》《博物馆开放服务规范》规定标准进行考核验收。

九、付款方式

详见合同文件。

| 附件：绿植租摆需求明细 |
| --- |
|  | 绿植租摆 | 绿植租摆,9月入场 |  |  |
|  | 博物馆地下一层 |  |  |  |
|  | 卫生间（2） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 2 |
|  | 电梯口（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  | 前厅（1） | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 门厅（1） | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 博物馆首层-1.6标高层 |  |  |  |
|  | 卫生间（5） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 5 |
|  | 讲解室（2） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 2 |
|  | 母婴室（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 休息室（1） | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 碧玉，高度0.2米 | 盆 | 3 |
|  | 茶水间（1） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 1 |
|  | 前厅（1） | 幸福树，高度2.5米 | 盆 | 2 |
|  | 庭院上空两侧 | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 4 |
|  | 陈列展厅（1） | 幸福树，高度2.5米 | 盆 | 2 |
|  | VIP接待室（1） | 造型龙血树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 澳洲杉盆景，高度0.5米 | 盆 | 1 |
|  |  | 如意，高度0.25米 | 盆 | 4 |
|  | 古井遗址展厅门口 | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 9 |
|  | 电梯口（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  | 博物馆部分二层 |  |  |  |
|  | 卫生间（2） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 2 |
|  | 多功能厅（1） | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 4 |
|  | 文化客厅（1） | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 电梯口（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  | 运营管理用房地下一层 |  |  |  |
|  | 电梯厅（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  | 门厅（1） | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 大会议室（1） | 竹笼，高度1.8米 | 盆 | 4 |
|  |  | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 4 |
|  |  | 小绿萝，高度0.25米 | 盆 | 30 |
|  | 小会议室（1） | 竹笼，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 信息化管理部（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 遗址保护研究部（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 保管部（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 陈列部（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 办公室（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 财务室（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 出纳室（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 图书资料室（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 研究室（3） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 3 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 3 |
|  | 宣教开放部（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 大绿萝，高度1.5米 | 盆 | 1 |
|  | 次门厅（1） | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 阅览区（1） | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 卫生间（2） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 2 |
|  | 图书阅览室（1） | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  | 馆长室（1） | 独杆发财王，高度1.8米 | 盆 | 1 |
|  |  | 君子兰，高度0.5米 | 盆 | 1 |
|  |  | 金钱树，高度1米 | 盆 | 1 |
|  |  | 龟背竹，高度0.8米 | 盆 | 1 |
|  | 副馆长室（2） | 五辫发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 金钻，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  |  | 国兰，高度0.5米 | 盆 | 2 |
|  | 运营管理用房地下二层 |  |  |  |
|  | 电梯厅（1） | 万年青，高度0.8米 | 盆 | 2 |
|  | 大餐厅（1） | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 4 |
|  | 小餐厅（1） | 大绿萝，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 门厅（1） | 独杆发财树，高度1.8米 | 盆 | 2 |
|  | 淋浴间（1） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 1 |
|  | 卫生间（3） | 虎皮兰，高度0.25米 | 盆 | 3 |