- 生物制品批签发和疫苗检验其他分析仪器采购项目招标公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2441STC71681

2.项目名称：生物制品批签发和疫苗检验其他分析仪器采购项目

3.项目预算金额：182.6万元、项目最高限价（如有）：182.6万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生物制品批签发和疫苗检验其他分析仪器（包含：气相液氮罐系统、支原体快速检测仪(化学发光单孔读数仪）、细胞荧光分析仪、低温离心机、液氮罐（含滑轮）、二氧化碳培养箱、生化培养箱） | 13 | - 1、气相液氮罐系统：每台液氮罐存放≥19500万个2ml冻存管；液氮罐罐体外径尺寸≤865mm - 2、支原体快速检测仪(化学发光单孔读数仪）： - （1）温度范围和湿度：储存：5°–40℃，操作：15°–30°C,无冷凝 - （2）检测器：超快单光子计数器，光谱灵敏度范围为 380-630 nm - （3）灵敏度：≥1 fmol ATP - 3、细胞荧光分析仪：具有明场和红，绿双荧光通道，光源：LED冷光源；物镜放大倍数：5×，激发光：480nm、525nm，发射光：535nm 600LP - 4、低温离心机：具有≥10个程序的升降速程序，实现rpm/RCF之间读数换算与设定，且同步显示加速及降速曲线图像 - 5、液氮罐（含滑轮）： - （1）2ml冻存管最大存储量≥3600支 - （2）方提桶数≥6个，支架层数≥6层 - （3）液氮容量≥115L - 6、二氧化碳培养箱：内部容积≥170L。 - CO2控制器采用TC传感器，二氧化碳浓度控制范围：0-20%，二氧化碳浓度控制精度：±0.15% - 7、生化培养箱：使用温度范围：0-65℃。温度分辨率：≤0.1℃。温度波动度：高温：≤±0.5℃，低温：≤±1℃。温度分布精度：≤±1℃等。 |

注：投标人必须针对本项目所有内容进行投标，不允许拆分投标。

5.合同履行期限：合同签订后的3个月内交货并完成设备的安装调试具备验收条件。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否；

3.2其他特定资格要求：否。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年7月19日至2024年7月26日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月12日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式招标，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，其投标无效。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）

地    址：北京市昌平区科学园路25号

联系方式：王老师，010-52779511

2.采购代理机构信息

名 称：中钢招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系方式：010-62688251

3.项目联系方式

项目联系人：马娟娟、刘健、聂娅琼

电 话：010-62688223（购买文件、发票咨询）、010-62686386（项目问询）、liujian5@sstc20.com（项目问询）

中钢招标有限责任公司

2024年7月19日