- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市监狱管理局清河分局前进监狱2024-2025年度物业管理服务 | 1 | 项 |  |

- 项目基本情况

项目名称：北京市监狱管理局清河分局前进监狱2024-2025年度物业管理服务项目

项目地点：天津市滨海新区清河农场中卫民街甲4号

（一）项目服务范围

前进监狱办公楼、干警南、北备勤楼、体育馆及前进监狱四置内、十米隔离网外区域的物业管理；狱内、外基础设施维修；电路维修；监狱设备维护保养及垃圾清运等。

（二）项目概况

北京市监狱管理局前进监狱机关位于天津市宁河县，前进监狱狱外物业管理占地面积350000平方米，建筑面积46800平方米，硬化面积100000平方米，绿化面积203200平方米。

1.办公楼主要功能和使用特点

办公楼共三层，高约10米，约3000平方米。主要为办公用房，其中： 3个会客室、3个会议室（约300平方米）、5个卫生间（约100平方米），楼道、楼梯、大厅等公共区域约为300平方米。

会客室、会议室保洁，使用率约为每天1次；卫生间、楼道、楼梯、大厅等公共区域的保洁，办公楼及配套设施设备的消防安全检查、日常消杀等。

2.南、北备勤楼主要功能和使用特点

南备勤楼共两层，高约6米，面积1400平方米。24个房间（室内无需打扫），2个公共卫生间（约20平方米）、1个会议室（约80平方米）。楼道、楼梯及其他公共区域约为150平方米。

北备勤楼共三层，高约10米，面积1900平方米。75个房间（室内无需打扫），3个公共卫生间（约30平方米）、2个晾衣房（约16平方米）、1个心理治疗室（约16平方米）、1个健身房（约90平方米）、1个洗衣房（约90平方米）、1个台球厅（约30平方米）。楼道、楼梯及其他公共区域约为240平方米。

卫生间、楼道、楼梯、会议室、大厅、晾衣房、心理治疗室、洗衣房、台球厅、健身房等娱乐设施及其他区域保洁；备勤楼配套设施设备的消防安全检查、日常消杀等。

3.体育馆及候见室主要功能和使用特点

体育馆内有篮球场、羽毛球场、乒乓球桌及各种运动设施，约700平方米。候见室约100平方米。

体育馆、候见室及配套设施设备的保洁、消防安全检查、日常消杀等。

4.硬化面积

院内硬化区域有水泥路面、花砖路面、室外篮球场、停车场等相关区域，约100000平方米，区域内配备了垃圾桶。

5.绿化养护面积

绿化面积约203200平方米，其中花园、观赏树面积约8560平方米，五个荷花池约3500平方米，草坪、树木、灌木等植物的面积为8000平方米，共20060平方米需要二级养护。只有树木的面积为183140平方米，需要三级养护。

6.垃圾清运

每天8:00、17:30清理卫生间、宿舍楼道垃圾，绝不允许卫生间垃圾尤其是厨余垃圾过夜。按照垃圾分类标准，实现分类收纳、分类运输和分类处理，大约每天产生垃圾25桶（240L）左右，清运至采购人指定位置。同时，每周星期一、三、五各一次，节假日按甲方需求清运，清运至天津地区指定垃圾处理厂进行处理。

7.洗衣员服务

洗衣房配备一台水洗机、一台干洗机、一台烘干机，两个熨斗及其他辅助设备。洗衣量为：每日平均约50件警服，冬季约有100件羽绒服。

8、宿管服务

管理宿舍楼及警体馆所有钥匙。接到相关通知或能够确认宿舍所住干职身份的，应及时给予开门。登记宿舍楼和警体馆各种维修事宜，并及时呈报监狱维修班。

9、化粪清掏工作要求

范围为狱内、狱外各建筑物污水管道及污水池，食堂滤油池及管道清掏。两个月清掏一次，保证作业安全，重大节日、异常天气前必须巡查，发现问题及时清理。并保证设施、环境、工作场地的清洁卫生,整洁美观。处理污水应符合国家及天津地区相关规定。

10、生活用井、排污泵维护

单位共6台排污泵，西南侧2台，狱内西侧4台，均在泵房内，生活用井2台，狱外电工房北侧一台，狱内原菜园一台。需要两个月一次定期检查、维护、保养，保证生活用水井、排污池无杂物以免堵塞水泵。检查阀门、螺母是否松动，丝杵有无卡住、变形，查看是否有关闭不严、泄露、堵塞的现象，止回阀每年检查一次，每年进行管道、阀门除锈防腐处理。

11、建筑物防水层清扫

3月、11月每年两次对建筑物楼顶防水层进行树叶等杂物清理，对地下排水通道进行杂物清理，确保排水畅通，不堵塞。

12、物资转运工作（根据工作需要）

特殊时期（如：疫情等），组织人员对于狱内、外所需的生活、生产物资进行转运（费用含在总款项内，不另支付）。

13、电工、维修工服务（具有电焊工作能力）。提供3名电工兼维修工服务，人员应相对固定，3人均需具有高压电工作业证及实操经验，能够严格执行我单位各种制度，提供24小时值班服务，参加节假日值班，节假日值班后可被安排合理倒休。

14、节假日值班相关问题。环境保洁、宿舍楼保洁、办公楼保洁、绿化人员逢节假日各留一人进行日常工作，值班后可被安排合理倒休。

15、保洁、绿化、洗衣、灭虫等工作所需物料费用，由中标人提供。

16、遇节假日、特殊活动，中标人需提供挂灯笼、彩灯等服务，灯笼、彩灯由采购人提供。

17、完成其他临时性应急服务。

- 物业管理服务项目具体要求

（一）环境清洁维护管理业务（经常作业）

| 清洁范围 | 清洁内容 |
| --- | --- |
| 首层大厅 | 1.大门入口地台和阶级清洁擦拭。 2.大厅地面清洁擦拭。 3.大厅内墙壁和柱表面的清洁。 4.大厅内所有装备清洁。 5.大厅入口玻璃大门擦拭。 6.拍打大厅天花尘埃。 7.垃圾桶每日清运后，对垃圾桶进行消毒处理。 |
| 各楼层公共区域梯道阶 | 1.清洁擦拭所有楼梯。 2.擦拭扶手及栏杆。 3.楼道地面清洁擦拭。 4.清洗及磨光楼梯表面。 5.楼道踢脚线、腰线清洁。 6.拍打天花尘埃、顶角线清理。 7.每周2次对门框、消火栓进行清洁。 8.每天对楼道的装饰品进行清洁一次。 9.每月清扫每层楼道的顶部及各种设备2次。 10.每月对墙面进行1次除尘、除网处理。 11. 每周用专用设备清洗公共区域地面1次。 12.定期在指定位置投放灭鼠及蚊虫药。 13.清洁地面时放置防滑提示牌。 |
| 卫生间 | 1.擦拭所有门窗。 2.擦、冲及洗所有卫生间镜面。 3.天花板及照明、换气扇等清洁。 4.清理卫生桶赃物，并定期消毒。 5.地面、洗手台面擦洗。 6.保证卫生间地漏畅通。 7.及时更换卫生纸、消毒液、洗手液等，卫生间无异味。 8. 对小便器内芳香球定期更换。 9. 对各种设备每天擦拭。 10.对下水及篦子每周消毒1次。 11.对墙面瓷砖每周清洁1次。 12.每天点檀香，去除异味。 |
| 会议室（根据需要随叫随到） | 1.擦拭所有门窗，清洁擦拭地面。 2.桌面、台面、器具的擦拭，花盆清洁。 3.天花板除尘，灯具擦拭。 4.及时清理杂物桶。 5.更换室内饮用水。 |
| 警体馆、台球厅、健身房、晾衣房、心理治疗室、洗衣房 | 1.擦拭所有门窗，清洁擦拭地面。 2.桌面、台面、器具等设备的擦拭，花盆清洁。 3.天花板除尘，灯具擦拭。 4.及时清理杂物桶。 5.每天清扫场地，每天保证器械设备干净整洁。 |
| 灭虫 | 定期对办公楼及相关地方进行灭虫,保证办公区活动站内无苍蝇、蚊虫、蟑螂、老鼠等虫害。 |
| 自行车棚 | 每周对自行车棚清洁一次及平日停放管理。 |
| 垃圾清运 | 1.公共区域垃圾收集。 2.各楼层卫生间收集。 3.整体垃圾运至垃圾中转站。 4.各楼层桶内垃圾不得高于垃圾桶一半。 5.垃圾房每日消毒一次。 6.地面每天冲洗一次。 7.将垃圾按国家相关规定进行废物再利用。 8.定期投放鼠药及灭蝇药物。 |
| 冬季扫雪铲冰 | 范围包括硬化路面和停车场，并在8：30前将积雪清理干净，行人通道处放置防滑提示牌，各楼门前铺设防滑垫等工作。 |

（二）物业人员日常管理

| 项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 人员管理 | 1.员工上岗前必须经过信息核查，无任何不良嗜好和犯罪记录。 2.电工兼维修工必须持高压电工作业证。 3.员工必须经过健康体检。 4.员工上岗前需参加专项培训、保密培训。 5.对被投诉员工尽快做出相应处理意见反馈投诉方。 6.员工服务要求必须细化、量化、标准化、严格化。 7.员工着装必须统一。 |

- 物业管理服务其他要求及标准

（一）指导思想

1.以勤俭节约、提供优质服务为宗旨，以规范管理为手段，以实现人、财、物的最佳结合为目标，按照物业管理的自身规律，采取有效的形式，实施全方位统一的管理，健全制度，规范动作，以最小的投入，实现最佳的管理目标，努力创造一个文明、安全、高效、舒适、和谐的新环境。

2.依据国家物业管理优秀示范楼宇的相关标准，制定和实施物业管理服务计划。

3.建立健全各项管理制度，建立良好的工作秩序，保证服务质量。

4.制定专业岗位培训计划，有具体的落实措施和考核方法，保证服务人员持证上岗。

5.保全和管理好物业管理档案资料。

6.定期征求委托方意见，针对提出的问题及时整改，不断提高物业服务水平。

7.建立应对各种公共突发事件的应急处理机制，提供相应的服务。一旦发生突发性事件，能随时启动应急处理预案。

(1)制定应急预案的原则、级别和领导体系

(2)制定火警火灾突发事件处理预案

(3)制定停电处理预案

(4)制定紧急疫情处理预案

(5)制定大雨、大风等处理预案

(6)制定防汛处理预案

(7) 制定扫雪铲冰突发事件处理预案

(8)制定跑水突发事件处理预案

（二）编制本项目的物业管理方案，并制定组建物业管理服务机构

1.组织实施物业管理服务有效的工作计划；

2.物业人员须讲究仪表、懂得礼貌，听从命令，服从指挥。服务时统一着装上岗,衣着得体、整齐、干净。

3.会议服务

服务要求：

会前10分钟准备好饮用水；开窗通风、适宜的打开空调等服务，以保持会议室的卫生整洁、空气清新。

会后整理、清扫会场，检查会议室有无遗忘的物品，如发现有遗忘物品，应立即送还本人或交有关部门。

4.卫生保洁

卫生保洁指保持公共区域内的环境清洁而进行的日常管理工作。有健全的保洁制度，清洁卫生实行责任制，有明确的分工和责任范围。保洁耗材必须使用环保物品。发生突发公共卫生事件时，迅速组织人员对公共设备设施及环境进行通风、清洗和消毒，维持正常的工作生活秩序。

人员要求：

(1)会客室、会议室的卫生保洁的服务人员：年龄60周岁以下，女性，身体健康且；履历无不良记录，无不良嗜好；录用前，必须经过背景调查；上岗前，必须经过专业培训，具有保密和服务意识。

(2)公共区域保洁人员：年龄60周岁以下；身体健康且；履历无不良记录，无不良嗜好；录用前，必须经过背景调查。

保洁要求：每日保洁，保证室内环境、家具、用品、设施、花木等清洁、整洁、光亮，无尘土。地面光亮，无水迹、污渍，无杂物、清洗及时。整理书报、文件，严守秘密。会议区内会议室用茶杯等每次消毒。及时、准确完成领导交办的事务性工作。多功能厅等会议室使用后，及时清理，随时保持室内整洁、温度适宜、正常运行。

大厅、公共楼道、公共区域及公共休息区的卫生保洁，地面光亮，无水迹、污渍、无杂物、清洗及时。楼梯、走廊、标示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙面、柱子、顶板无尘、无污渍，有明显安全标志。沙发、垃圾桶摆放整齐，外观洁净，桶内垃圾不得超过容积的1/2。

大厅天花板无尘埃。玻璃、门窗无尘、无污渍、水迹、裂痕。大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及楼内各种设施(含消防设施)无尘土，墙面整洁、无污渍、无蛛网。楼内无苍蝇、蚊虫、蟑螂、老鼠等虫害。

灯饰、壁挂和其他饰物无尘土、损坏、整洁干净。灯具清洁目视无灰尘、挂件不丢失，绝缘性不降低。

公共卫生间保洁。设立每日多次巡视制度，根据卫生情况，及时打扫，每日保洁两次以上;会议区卫生间在会议室使用后,进行保洁。及时补充手纸、洗手液。卫生间内无异味，无蚊蝇，保持空气清新。便池无尘、无污、无杂物，小便池内香球及时更换。门窗隔板无尘、无污、无杂物。玻璃、镜面明亮无水迹。墩布间干净、整洁、无杂物、无座椅,无私人物品,物品码放整齐、不囤积。洗手池、龙头、弯管、马桶座、盖及水箱无尘、无污、无杂物,电镀明亮。地面墙角无尘、无污、无杂物、无蛛网，无水迹。设备(烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污、空气清新、无异味。

设备(擦手纸箱、灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污、空气清新、无异味。桶内垃圾不得超过1/2，立即清理。空气清新、无异味。

楼外保洁。洁净无杂物,巡视清扫,没有卫生死角。保洁重点是烟头、废纸等杂物，随时捡拾入桶。垃圾清运及时，垃圾站消毒。无蚊蝇滋生。及时对树叶、水、雪清扫，地面无积水、积雪，符合市扫雪办门前三包要求。每年3月、11月对建筑物楼顶防水层进行树叶等杂物清理，对地下排水通道进行杂物清理，确保排水畅通，不堵塞。

5.绿化养护管理

人员要求：

绿化工：具有一定专业技能，男性、年龄60周岁以下，身体健康，履历无不良记录，无不良嗜好。

养护要求：

二级绿化区：花草树木、果树生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果，植物季相分明，生长茂盛。植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。观赏区内无垃圾，乔木无树挂，绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室外绿化养护应达到各种植物存活率95％以上。观赏区内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理，草皮无病斑。乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌开花后修剪及时，无残花。观赏区果木按季节修剪枝叶，做到美观大方、有形、没有死树。及时清理枯枝烂叶，避免引起火灾。

三级绿化区：植物基本正常，虫坏较少，没有明显死树，及时清理10米隔离网上的附着植物，能够突击清理好废弃物，及时清理枯枝烂叶，避免引起火灾。

6. 洗衣服务

人员要求：洗衣工，女性60周岁以下，身体健康，履历无不良记录，无不良嗜好。

能够正常操作洗衣设备，不用时及时断电，做到爱护设备，每日进行清理保养。清洗衣物过程中，不得丢失损坏衣物，做到按签洗衣、按签发放。对衣物中发现的个人物品，应妥善保管并积极联系该名干职。（不用专职，可与楼内保洁合并）

7、宿管服务

人员要求：宿管员，女性60周岁以下，身体健康，履历无不良记录，无不良嗜好。

管理宿舍楼及警体馆所有钥匙。接到行政科领导通知或能够确认宿舍所住干职身份的，应及时给予开门。对宿舍楼及警体馆各种维修事项进行登记，及时呈报监狱维修班（维修：1528、电工：1638）。

签订保密协议，不得与干警干职发生任何冲突。（不用专职，可与楼内保洁合并）

8.电工兼维修工的要求和工作范围

人员要求：电工兼维修工，男性60周岁以下，持有高压电工证、电焊工证，身体健康，履历无不良记录，无不良嗜好。

(1)房屋建筑公共部位日常维修和管理。

房屋建筑日常维修是指为保持狱内、外建筑用房、公共区域原有完好等级及配套设施、设备等能够正常使用，进行日常修复小损小坏等房屋维护管理工作。定期做好楼内各种共用设施和附属建筑物、构筑物的巡查工作发现问题及时做出处置。做好楼内上下水道的疏通和院内道路的维护工作。爱护楼内的设施，未经委托方批准，不得对用房结构、设施等进行变动。及时完成各项零星维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

(2) 供电系统运行管理

为保证监狱供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修养护。参与本单位电工排班，进行配电室24小时值班。要求所有人员持证上岗。值班人员认真填写值班记录，抄写电流负载及电度表计量读数。在停送电过程中认真执行各种规章制度，正确地进行倒闸操作。严格遵守规章制度，按照规定对供电设备定期维护，认真巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要及时上报，正确果断的处置，并做好记录，记录完整、真实。严格执行用电安全规范，确保用电安全，认真做好交接班。配电室内保持整洁、通风、照明设施完好。各楼层配电柜、盘每周定期检查维修。加强日常维护检修,保证狱内外使用的照明、指示灯具线路、开关完好。各种电气开关、插座、照明灯具及时检修更换。对消防系统设备配置的电器及其他电器、电源要经常检测、保证紧急情况下设备的正常使用。设备出现故障时,维修人员10分钟内到达现场,设备维修合格率达到100％,一般性维修不过夜。

9.化粪清掏

负责狱内、狱外各建筑物下水化粪池、积水坑，食堂滤油池以及相关管道的清掏、清运；污水、雨水管道的疏通。两个月清掏一次，保证作业安全，重大节日前必须巡查。保证及时有效、无遗撒并有详细的操作规程。做好清掏记录，制定紧急突发情况预案，并有效组织实施。保证设施、环境、工作场地的清洁卫生,整洁美观。

10.水泵维护

我单位水泵共6台，院内4台（日常生活污水外排使用），院外2台（防洪抢险备用）；生活用井2台，狱外电工房北侧一台，狱内原菜园一台。两个月一次定期检查、维护、保养，保证排污池无杂物以免堵塞水泵，保证生活用井正常使用。检查各种阀门是否可靠牢固，污水池的上升管道有无跑、冒、滴、漏现象，止回阀是否关闭严紧，阀门、螺母是否松动，丝杵有无卡住、变形。止回阀每年检查一次，查看是否有关闭不严、泄露、堵塞的现象，每年进行管道、阀门除锈防腐处理。要保持水泵良好的运行状态。（500元以下含500元材料费用的维修事宜由中标人负责支付所需费用，500元以上由前进监狱负责购买材料所需费用。）

11、垃圾清运工作

要有专业的团队负责垃圾的清理、转运、处理工作。按照垃圾分类标准，实现分类收纳、分类运输和分类处理，大约每天产生垃圾25桶（240L）左右，要求清运至天津地区指定垃圾处理厂进行处理。垃圾车进入监狱各垃圾站进行垃圾清理、转运工作，如因特殊原因（疫情等），可由双方协商地点进行转运。一般垃圾、其他垃圾、厨余垃圾每天清运，有害垃圾做好登记，达到一定数量定期清运。

12. 物资转运工作（根据工作需要）

特殊时期（如：疫情等），组织人员对于狱内、外所需的生活、生产物资进行转运（费用含在总款项内，不另支付）。

13.严格遵守各项工作要求，造成严重后果的由中标人承担相应责任。

- 项目资金

预算金额：1326484元。

六、服务期限、服务地点

服务期限为一年，即：2024年11月1日-2025年10月31日。

服务地点：天津市滨海新区清河农场中卫民街甲4号

七、物业用餐

中标单位不得在监狱设立食堂。如需在干职食堂就餐，按实际就餐人数每人每月600元标准收取费用。

八、付款进度和方式

采购人以银行转账的方式向中标人支付基础物业服务费。自本合同执行之日起采购人共分5次向中标人支付基础物业服务费用（开票名录：物业服务费），由采购人支付。（服务人员餐饮费为每人每月600元，按季度交到采购人财务科，方可结算该季度服务费）

（1）第一次支付2024年11月1日至2024年12月31日物业服务费。

（2）第二次支付2025年1月1日至2025年3月31日物业服务费。

（3）第三次支付2025年4月1日至2025年6月30日物业服务费。

（4）第四次支付2025年7月1日至2025年9月30日物业服务费。

（5）第五次支付2025年10月1日至2025年10月31日物业服务费。

- 以上金额采购人付款前中标人须向采购人提供正规的物业服务发票及政采结算明细单，否则采购人有权拒付。