- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务 | 1 | 项 |

需求时间：2024年11月1日至2024年12月31日

本项目包括首都师范大学附属中学（以下简称首师大附中）本校区及北校区物业服务，中标后本校区与北校区分别签订合同、分别支付。

2. 项目背景/项目概述

（一）首师大附中本校区

1、项目名称：特定行业公用经费物业管理服务采购项目

服务范围：首都师范大学附属中学建筑面积44857平方米（包括但不限于成德楼、达才楼、春华楼、秋实楼、勇毅馆、笃行楼、校内绿化及操场等其他外围场地）。

2、项目设备设施配置：楼内设备设施包括：电梯2部、高压配电室1间、中央空调机组3台、多联机37台、水泵风机、自动门等。

（二）首师大附中北校区

1、项目名称：特定行业公用经费物业管理服务采购项目(北校区)

服务范围：首都师范大学附属中学(北校区)总建筑面积34713.47平方米,其中地上建筑面积18480平方米，地下建筑面积16233.47平方米，包括但不限于正志楼、笃行楼、成德楼、达才楼、报告厅、操场、体育馆、地下一层、地下二层、校内绿化及车库等其他外围场地。

2、楼内设备设施包括：电梯5部、配电室1个、热力机房1个、中央空调机组2台、太阳能淋浴系统、锅炉设备、生活水箱间1个、空调柜机组13组、空调室内机150个（地上）、空调室外机29个（地上）、新风机组53台、雨污水泵66台、化粪池1个等。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2024年11月1日至2024年12月31日

（本校区）北京市海淀区北洼路33号、（北校区）北京市海淀区德馨路16号

2. 付款条件（进度和方式）

按月、按校区分别付款。

- 技术要求

第一部分 基本要求

首师大附中本校区

（一）物业公司所用所有维保单位要有资质文件（空调、电梯），物业与之所签合同的封面、首页、签字页需提供给学校至少一份复印件。

1、中央空调设备维保单位须有相应资质且与物业公司有长期合作关系。

2、合同期内若中央空调机组出现不可逆故障，无论什么原因物业公司都要承担相应责任，物业公司需更换与学校现有的空调机组型号一致的新机组。

（二）所有工具（包括各类维修、保洁、绿化电动工具）及服务用品进校首日必须配备齐全，备用维修配件必须充足。

（三）每月对技术人员进行一次专业培训，熟练掌握学校各建筑物各种设备设施的使用状态，提高工人维修技能和水平。

（四）电工室、物业办公室必须24小时有人值守。（学校有1名电工、1名水工）

（五）关于维修

1、接到普通报修后5分钟内有反应，10分钟内到达现场维修。

2、建立巡视制度，主动及时发现问题并及时解决，校内设备设施、建筑物等发生安全问题（包括人身安全），由物业公司承担责任。

3、各种设备设施按上级监管部门规定，及时进行检测。

4、各类设施做维保时，必须通知校方，否则视为未做。同时做好记录。

5、费用中不用包含特种设备检测费（如电梯年检费、压力容器检测费等）。工具检测物业负责。

6、维修类和配件类费用单项单价在200元（配件价格以京东自营平均价为参考）以上，由学校承担费用。

7、维修工作不可整体分包。

（六）关于保洁

1、基本要求：建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密或敏感区域时，有采购人相关人员全程在场。

2、服务标准

2.1办公用房区域保洁

2.1.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

（5）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

（6）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

2.1.2电器、消防等设施设备

（1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

（2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、提脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

2.1.3楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.1.4公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展3次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.1.5电梯间

（1）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

（2）电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

（3）电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无粘附物。

（4）电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

2.1.6平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.1.7石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.1.8地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

2.2公共场地区域保洁

2.2.1每日清扫道路地面等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.2.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.2.3各种路标、宣传栏等保持干净，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.4清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.5绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。2.2.6办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。

2.2.7室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.2.8下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

2.2.9露天水池：每日清洁一次，做到水池中无杂物，保持水池干净、无异味。

2.3垃圾处理

2.3.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

2.3.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

2.3.2垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.3.4每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.3.5垃圾装袋，日产日清。

2.3.6建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

2.3.7做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

2.3.8垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

2.3.9禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

2.3.10门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。2.4卫生消毒

2.4.1公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

2.4.2采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇。

3、保洁范围除公共区域外，还包括体育场馆、公共教室、会议室、报告厅。

4、厕所无异味。

5、所有清洁用品自备（包括扫雪用具，大垃圾桶除外），且必须环保。

6、按照医务室要求进行消毒、消杀，并做好记录备查。

7、费用中不用包括外部公共垃圾站到垃圾填埋场的清运费。

8、保洁员由物业公司自管，物业公司不得将保洁工作整体分包。

（七）关于绿化

1、绿植摆放、更换要及时。

2、绿植品种要多样。

3、校内养护植物死亡应及时补种。

4、校内活动临时用绿植应免费提供。

5、每学期开学至少摆放两个花坛。

6、提供鱼池内观赏鱼。

（八）关于电梯

1、电梯按要求及时年检。

2、设备出现故障，5分钟内有物业人员到场，20分钟内维保人员到校维修。

（九）关于空调

1、按相关部门规定，及时对设备检测。

2、使用前及时做好检查维保工作，保证空调按时、正常启用。

3、设备出现故障，5分钟内有物业人员到场，20分钟内维保人员到校维修。

（十）关于防汛

1、必须制定预案。

2、防汛用具自备，且必须齐备。

（十一）关于开关门

负责公共教室、会议室按时开关门。

（十二）积极配合学校各类活动，进行活动场地布置，协助学校搬运一些家具、物品。

（十三）学校电工1人（早7点半-晚5点负责高压配电值守及日常用电方面维修工作），水工1人（早7点半-晚5点负责日常水暖方面维修工作），学校人员按法定假日及规定寒暑假正常休息，工资福利待遇由学校承担。项目负责人不少于1人，保洁团队人数（含保洁主管及保洁员）不少于23人；综合维修团队（含维修班长、综合维修工、水暖工）不少于4人；绿化服务人员不少于1人；高压配电值守人员在学校维修人员上班时间外，需安排双人在岗值守（包括周末及寒暑假）；高压配电值守人员不少于5人。

（十四）物业公司全体服务人员按国家规定依法缴纳保险。

（十五）供暖工作由供暖公司主要负责，物业公司负责简单维修及协助学校和供暖公司完成供暖任务。

（十六）物业合同中不含保安服务和消防维保工作。

（十七）学校有两栋家属楼，共144户。中标人负责该家属楼的值守、环境卫生及垃圾分类工作。

（十八）物业公司全体服务人员按国家规定依法缴纳保险。

首师大附中北校区

（一）物业公司所用所有维保单位要有资质文件（空调、电梯），物业与之所签合同的封面、首页、签字页需提供给学校至少一份复印件。

1、中央空调设备维保单位须有相应资质且与物业公司有长期合作关系。

2、合同期内若中央空调机组出现不可逆故障，无论什么原因物业公司都要承担相应责任，物业公司需更换与学校现有的空调机组型号一致的新机组。

（二）所有工具（包括各类维修、保洁、绿化电动工具）及服务用品进校首日必须配备齐全，备用维修配件必须充足。

（三）每月对技术人员进行一次专业培训，熟练掌握学校各建筑物各种设备设施的使用状态，提高工人维修技能和水平。

（四）学校物业必须24小时有人值守。

（五）关于维修

1、接到普通报修后5分钟内有反应，10分钟内到达现场维修。

2、建立巡视制度，主动及时发现问题并及时解决，校内设备设施、建筑物等发生安全问题（包括人身安全），由物业公司承担责任。

3、各种设备设施按上级监管部门规定，及时进行检测。

4、各类设施做维保时，必须通知校方，否则，视为未做。同时做好记录。

5、费用中不用包含特种设备检测费（如电梯年检费、压力容器检测费等）。工具检测物业负责。

6、维修类和配件类费用单项单价在200元（配件价格以京东自营平均价为参考）以上，由学校承担费用。

7、维修工作不可整体分包。

（六）关于保洁

1、基本要求：建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密或敏感区域时，有采购人相关人员全程在场。

2、服务标准

2.1办公用房区域保洁

2.1.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

（5）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

（6）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

2.1.2电器、消防等设施设备

（1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

（2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、提脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

2.1.3楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.1.4公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展3次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.1.5电梯间

（1）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

（2）电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

（3）电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无粘附物。

（4）电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

2.1.6平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.1.7石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.1.8地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

2.2公共场地区域保洁

2.2.1每日清扫道路地面等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.2.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.2.3各种路标、宣传栏等保持干净，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.4清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.5绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。2.2.6办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。

2.2.7地下车库、地下通道区域：每日清扫车库地面1次，循环保洁，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧性垃圾；每月清洁车库顶部管道1次，保持无积尘、无蜘蛛网。

2.2.8室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.2.9下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

2.3垃圾处理

2.3.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

2.3.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

2.3.3垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.3.4每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.3.5垃圾装袋，日产日清。

2.3.6建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

2.3.7做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

2.3.8垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

2.3.9禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

2.3.10门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

2.4卫生消毒

2.4.1公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

2.4.2采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇。

3、保洁范围除公共区域外，还包括体育场馆、公共教室、会议室、报告厅。

4、厕所无异味。

5、所有清洁用品自备（包括扫雪用具，大垃圾桶除外），且必须环保。

6、按照医务室要求进行消毒、消杀，并做好记录备查。

7、费用中不用包括外部公共垃圾站到垃圾填埋场的清运费。

8、保洁员由物业公司自管，物业公司不得将保洁工作整体分包。

（七）关于绿化

1、绿植摆放、更换要及时。

2、绿植品种要多样。

3、校内养护植物死亡应及时补种。

4、校内活动临时用绿植应免费提供。

5、每学期开学至少摆放两个花坛。

6、提供鱼池内观赏鱼。

（八）关于电梯

1、电梯按要求及时年检。

2、设备出现故障，5分钟内有物业人员到场，20分钟内维保人员到校维修。

（九）关于空调

1、按相关部门规定，及时对设备检测。

2、使用前及时做好检查维保工作，保证空调按时、正常启用。

3、设备出现故障，5分钟内有物业人员到场，20分钟内维保人员到校维修。

（十）关于防汛

1、必须制定预案。

2、防汛用具自备，且必须齐备。

（十一）关于开关门

负责公共教室、会议室按时开关门。

（十二）积极配合学校各类活动，进行活动场地布置，协助学校搬运一些家具、物品。

（十三）项目负责人不少于1人，保洁团队（含保洁主管及保洁员）不少于11人，综合维修团队（含维修班长、综合维修工）不少于3人，绿化服务人员不少于1人。

（十四）供暖工作由供暖公司主要负责，物业公司负责简单维修及协助学校和供暖公司完成供暖任务。

（十五）物业合同中不含保安服务和消防维保工作。

（十七）物业公司全体服务人员按国家规定依法缴纳保险。

第二部分 服务内容及具体要求

（一）工程维护管理

1.房屋日常养护维修

（1）服务内容：

供应商对房屋日常养护维修是指学校办公室、会议室、教室、多功能厅、教师宿舍、学生公寓、公共区域、卫生间、地上路面、地下活动室、走廊、屋面等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

（2）服务标准：

1）要爱护学校内的设施，未经采购方批准，不得对办公楼结构、布局、设施等进行改动。

2）及时完成各项零星维修任务，合格率100％，一般维修不得影响正常办公或教学活动。

3）建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检修等记录齐全。

4）制定年度定期维护保养计划并上报采购方。

2.给排水设备运行维护

供应商对给排水设备运行维护，指为学校给排水设备、上下水管线、管件、阀门、卫生洁具等的正常运行使用所进行的日常养护、维修及管道系统的维护、疏通。

（1）服务内容：

1）加强值班，坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况。

2）对室内给排水系统的设备、设施，如水泵、污水泵、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护。

3）加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修，做好维修记录。

4）定期对给排水管道进行清通、养护、清除污垢。

5）负责协助校区化粪池和隔油池的清掏、疏通，确保正常使用（此项费用由采购方另行承担，供应商负责此项工作的监督管理）。

6）建立节水节电措施。

7）制定停水、跑水、停电的特殊情况处置预案。

（2）服务标准：

1）加强日常检查巡视，给排水系统正常运行使用。

2）建立正常供水管理制度，水质符合国家标准。

3）加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，设备设施完好。

4）保持室内外排水系统通畅。

5）设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性维修不能影响正常运行。

6）做好节约用水工作。

7）定期演练和完善预案，确保预案的有效性和符合性。

8）操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。

9）定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生。

10）制定年度定期维护保养计划并上报采购方。

3.供电系统运行管理

供应商对学校供电设备管理维护是指为学校供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

（1）服务内容：

1）对供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行、使用进行日常管理和养护维修。

2）建立各项设备档案。

3）建立、落实配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度、24小时运行维修制度等。

4）及时排除故障，供电设施完好。

5）本项目设施设备的易损件、易耗品、常备件须有足够的备用品。

6）办公楼各出入口备有充电式紧急照明设备。

7）管理和维护好避雷设施。

8）按规定做好办公楼高压预防性试验工作。

9）建立节电措施。

10）制定特殊情况停电预案。

11）制定年度定期维护保养计划并上报采购方。

（2）服务标准：

1）统筹规划，建立各项设备档案、台账、维修记录，做到合理、节约用电。

2）建立严格的配送电运行制度、建立健全倒闸操作运行管理规程、电器维修制度和配电室管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞。

3）供电运行和维修人员必须持证上岗。

4）配电室24小时值班，执行一岗双人。

5）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保护完好，确保正常使用。

6）高压配电室按规定完成“年检”。

7）设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不能影响办公区正常运行。

8）严格执行用电安全规范，确保用电安全。

9）按规定做好高压配电预防性试验。

10）避雷设施完好、有效、安全，并按规定完成“年检”。

11）定期演练和完善预案，确保预案的有效性和符合性。

12）操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常，做好维护保养记录。

4.电梯运行监管

供应商对学校电梯运行监管是指电梯设备正常使用所进行的日常运行管理工作。

（1）服务内容：

1)定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修。

2)经常对电梯设备等进行巡视检查。

（2）服务标准：

1)确保电梯按规定安全运行。

2）通风、照明及其他附属设施完好。

3）轿厢井道及机房保持清洁。

4）因故障停梯，接到报修后立即联系维保公司并确认维保公司20分钟内到达现场，协助维保公司及时排除故障，做好维护保养记录。

5.供暖系统日常运行管理

处置供暖系统问题等。

协助采购方对供暖方的维保工作进行监管、随工。

6.学校食堂由采购方委托第三方管理，但食堂内门、窗、水、电维修、灯具更换等由中标人负责。

7.校区设置项目负责人专项工作，协调后勤保障工作。

（二）保洁绿化服务管理

卫生保洁是指中标人为学校内公共区域、会议室、校史馆、多功能厅、公共教室、卫生间、庭院、操场等环境清洁而进行的日常清洁保养，垃圾分类等废弃物清理清运。

1．公共区域卫生保洁：包括公共空间、大门、楼道、楼梯、墙面、校史馆和图书馆（定期打扫）等上述部位内所有设施用品等。

（1）服务内容：

1）清理办公楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收。

2）收集及清理所有垃圾桶的垃圾并送指定地点。

3）清洁所有门窗（三米以下内侧）及指示牌。

4）清洁所有花盆及植物。

5）清洁所有出口大门及门牌。

6）清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁。

7）清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

8）清扫所有通风窗口。

9）清扫空调风口百叶、照明灯片及雾霾器。

10）拖擦地、台表面。

11）清洁所有楼梯、走廊及窗户。

12）清洁所有灯饰。

13）清洁消防栓、消防箱。

14）扫净及洗刷大厅出入口地台及台阶。

15）清洁所有卫生间。

16）清洁操场及校内所有外围环境。

（2）服务标准：

1）楼内地面光亮无水迹、污迹、无杂物，每日上午7:30之前完成。外围及操场地面无垃圾，上午每日7：00之前完成。

2）楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物。

3）垃圾筒内垃圾清理上午每日7:30之前完成，并摆放整齐，外观干净。

4）花盆外观干净，花叶无尘土、无黄叶，花盆内无杂物并定期浇水。

5）玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。

6）厅堂无蚊虫。

7）灯饰和其它饰物无尘土、破损。

8）大厅出入口地毯、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面亮光、无污迹、水迹。

9）消防栓、消防箱无灰尘、无污迹。

10）大厅天花板无尘埃。

2．卫生间保洁

（1）服务内容：

1）清洁所有门窗、天花板。

2）擦、冲及洗净所有洗手间设备。

3）擦净所有洗手间镜面。

4）擦净地台表面。

5）天花板及照明设备表面除尘。

6）抹净抽气扇。

7）随时补充卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液。 要求厕纸、擦手纸、洗手液使用符合环保要求的大品牌产品。

8）清理卫生桶脏物。

9）清洁卫生洁具（中标人负责提供符合学校要求的84消毒液、洁厕灵、洁厕球等）收好，不在卫生间表面搁置。

（2）服务标准：

1）门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物。

2）玻璃、镜面明亮无水迹。

3）地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹。

4）面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮。

5）便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内过滤网及时更换。

6）桶内垃圾不超2/3即清理。

7）设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹。

8）空气清新、无异味。

9）清洁间干净、整洁、无杂物，垃圾桶及物品码放整齐、不囤积。

3.电梯间保洁

（1）服务内容：

1）扫净及擦净电梯门表面。

2）擦净电梯内壁、门及指示。

3）电梯天花板表面除尘。

4）电梯门缝吸尘。

5）擦净电梯通风及照明。

6）电梯表面涂上保护膜。

7）电梯槽底清理垃圾。

8）擦净电梯大堂、走廊表面。

（2）服务标准：

1）电梯门表、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

2）地板、天花板、门缝无尘土。

3）井道、槽底清洁，无杂物。

4）电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

4．外场保洁：包括庭院、大门前、室外停车场、通道、绿地等的卫生管理工作。

（1）服务内容：

1）庭院地面清洁，定期清洗油污等。

2）冬季清扫积雪。

（2）服务标准：

1）庭院地面清洁无废弃物，校内室外装饰品无污渍、印记。

2）保洁重点是废纸、杂物等，随时捡拾入桶。

3）垃圾清运及时，无蚊蝇滋生。

4）扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

5.地下自行车库卫生保洁

（1）服务内容：

1）定期清除地下自行车库内的灰尘、纸屑等垃圾。

2）将墙面以及所有箱柜和器具上的灰尘掸掉。

3）及时清除地下室进出口处的垃圾，以避免下水管道堵塞。

4）经常查看自行车库内的卫生清洁情况，严禁在地下自行库堆放物品及垃圾。

5）经常用拖布拖去灰尘，保持场地清洁。

（2）服务标准：

1）保持地下车库道路畅通，无堆积垃圾及物品。

2）保持地面无灰尘、无垃圾。

3）保持地下车库空气流通，无异味。

6.垃圾分类：按国家规定执行垃圾分类工作，在指定位置分类摆放，桶身表面干净，无污渍无痰迹，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

7.负责门前三包工作。

8.每年一次内外窗清洁工作。

9.绿化养护及租摆管理

中标人负责绿化养护管理是指对学校内绿色植物等进行的日常养护管理。

（1）服务内容：室外树木、花草、绿地，室内绿植等日常养护和管理。

（2）服务标准：

1）花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

2）室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。（有死亡植物要及时补种）

3）绿地设施及硬质景观完好无损。

4）植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过6厘米，草屑及时清理。

5）乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

6）绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

7）花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

8）植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

9）绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

10）及时打药和预防白粉病及虫害（药品由中标人负责）。

11）草坪等施肥（由中标人负责）。

10.消杀服务管理（专项消杀用品需由采购方另行承担，消杀实施由中标人负责）

（1）防治对象：蟑螂、蚊蝇、潮虫、飞虫、家鼠、病毒病菌等有害生物。

（2）防治场所为公共区域楼道、公共卫生间、步行梯、管线竖井、机房、库房、污水井、垃圾收纳点、物业办公区域及外围绿化区域等。

（3）根据消杀服务方案按相关部门要求，按时、按质、按量完成消杀服务工作。

11.公寓服务

公寓服务是指配合学校管理学生住宿等工作。

（1）服务内容：

1）中标人组织人员公寓走廊等公共区域保洁。

2）每日安全巡视，对公寓门、窗、锁、水龙头、插座、上下水、灯等及时报修，并做好维修登记。

（2）服务标准：

1）公共区域保洁及时、干净，垃圾及时清运。

2）公寓内设备设施报修及时、使用正常。

（三）项目服务指标要求

（1）办公楼及配套设备设施完好率            99% ；

（2）办公楼零修、急修及时率              100% ；

（3）绿化养护率                              100%；

（4）维修工程质量合格率/返修率          98%/2% ；

（5）维修工程回访率                     90% ；

（6）办公楼清洁保洁率                 99% ；

（7）火灾、盗窃发生                     0起；

（8）采购方有效投诉率                     ＜5%；

（9）采购方投诉处理率                     100%；

（10）采购方、外来人员对物业管理满意率        95%；

（11）办公区域内治安案件发生              0起；

（12）楼宇设施的档案资料完好齐全率         100%。

（四）其它物业服务事项说明

1.建立突发公共事件的应急预案并上报采购方。

2.采购方或使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复。投诉进行回访。

3.每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

4.组织采购方参观共用设施设备机房。

5.对于小损小坏维修时限为8小时内，特殊情况报请后勤处。

6.中标人负责以下专项服务：

1）一次内外窗清洁。

2）每年电梯维保及年检。

3）学校室内外绿植租摆及养护。

4）多联机日常维保工作，中央空调机组不含冷却塔加药清洗及风道清洗，多联机含室内外机清洗。

5）空气净化器清洁1次。

6）自动门维护保养。

7）水泵风机类维护保养。

8）学生公寓、中央空调水质软化。

9）日常垃圾、绿化垃圾清运。

10）太阳能淋浴系统维保。

11）生活水、污水、直饮水水质检测。

12）冷却塔附属末端设备保养

13）锅炉设备维保

14）生活水箱清洗

7. 学校本校区后有两栋家属楼，共144户。中标人负责该家属楼的值守、环境卫生及垃圾分类工作。

（五）管理服务团队的基本要求

1．项目经理任职要求：

具有全日制本科以上学历；本校区项目经理具有行业相关中级以上职称，北校区项目经理行业相关初级以上职称；从事物业管理五年（含）以上经验，其中学校类项目经理不少于三年；年龄在25-45周岁之间，身体健康，无不良记录。

2．普通工作人员符合以下条件：

（1）维修班长：须男性，身体健康，责任心强，五官端正，思想品德好，无不良记录，本校区维修班长具备10年以上相关工作经验，具备高压电工证，制冷与空调作业证、消防设施操作员、特种设备作业人员证A、有限空间作业证；北校区维修班长具备8年以上相关工作经验，高压电工证；

（2）综合维修：

维修及配电值守人员：须男性，身体健康，责任心强，五官端正，思想品德好，无不良记录，本校区综合维修具备5年以上相关工作经验，持高压电工证；北校区综合维修具备3年以上相关工作经验，持低压电工证。

（3）高压电工：须男性，身体健康，责任心强，五官端正，思想品德好，无不良记录，高压电工具备5年以上相关工作经验，高压电工证。

（4）水暖工：须男性，身体健康，责任心强，五官端正，思想品德好，无不良记录，水暖工具备5年以上相关工作经验，水暖工证、焊接与热切割证、司炉工证、制冷与空调作业证、低压电工证；

（5）保洁主管：须身体健康，责任心强，五官端正，接受过保洁服务相关训练，掌握基本保洁服务的技能，熟悉有关法律法规，思想品德好，无不良记录，本校区保洁主管具备5年以上相关工作经验，北校区保洁主管具备3年以上相关工作经验，。

（6）保洁人员：须身体健康，责任心强，五官端正，接受过保洁服务相关训练，掌握基本保洁服务的技能，熟悉有关法律法规，思想品德好，无不良记录，本校及北校保洁员具备2年以上工作经验。

（7）绿化工：须身体健康，责任心强，五官端正，思想品德好，接受过绿植养护相关培训，掌握绿植养护相关技能，熟悉每种绿植的习性，本校区绿化工具备10年以上相关工作经验，北校区绿化工具备8年以上相关工作经验。

3.投标人应按照采购方需求，列出人员配置计划，满足本项目需求（员工工资、保险、福利必须按照法定要求进行扣除及发放）。

4. 学校负责本校区4名物业人员的用餐问题及住宿问题，其余物业服务人员用餐由物业公司自行解决。

（六）采购方权利

在执行物业服务合同过程中，由于中标人未达到采购方需求及服务标准的，采购方有权扣减一定数额的物业服务费。因扣减物业服务费用产生的争议、扯皮问题，如得不到及时有效的解决，采购方有权终止物业服务合同。

（七）办公区物业服务招标投标人条件

投标人应遵守国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和招标文件规定的条件：

（1）参加此项投标活动的企业不得将物业服务项目进行整体分包。

（2）在物业日常管理中对节能降耗的能效管理要提出管理设想。

（3）在人员管理中要对企业的自身内部建设提出管理设想。

（4）企业要列出本项目的主要管理人员和主要专业技术人员的执证情况。

（5）物业服务费采用包干制的管理方式。

（八）付款方式：

学校在收到中标人有效发票后，按月支付物业服务费，物业服务费包含：员工工资、福利、法定计提，保洁、维修、材料费，企业税金、利润等费用。

3. 验收标准

根据服务内容及要求进行具体验收，检查是否符合。