- 采购需求

- 规范性文件

## （一）国家及本市有关政策

1.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

2.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

3.《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

4.《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

5.《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143 号）

6.《中华人民共和国物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

7.《保安服务管理条例》中华人民共和国国务院令第564号

8.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第61号令

9.《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第107号

10.《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第 157 号

11.《北京市物业管理条例》（2020年3月27日市第十五届人大常务委员会第二十次会议通过）

12.《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》(京机管发〔2020〕15号)

13.《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

14.《北京市市场监督管理局关于印发做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测试点工作实施方案的通知》(京市监发〔2020〕144号)

15.《北京市发展改革委 北京市城市管理委员会等四部门<关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)>的通知》(京发改〔2022〕88号 )

16.《北京市发展改革委 北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》(京发改〔2022〕1673号)

## （二）国家相关标准

1.国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023,规定了机关办公区物业服务监管和评价的术语和定义、总体要求、物业服务监管、物业服务评价等内容。

2.国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997，规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检验方法。

3.国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010,对灭火器的日常管理和维护，建立“消防器材检查表”，登记类型、配置数量、放置部位和维护管理的责任人，明确维护管理责任人的职责并张贴在灭火器放置处。

4.国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003，空调通风系统清洁程度检查、工程环境控制、清洗方法、修复和更换、工程监控、清洗效果检验。

5.国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019，规定了民用建筑空调系统常规运行管理，及突发事件应急运行管理。

6.特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002，强调消防员电梯、防爆电梯的维保单位，应当按照制造单位的要求制定维保项目和内容。

7.国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007，消防员电梯、防爆电梯的维保单位，应当按照制造单位的要求制定维保项目和内容。

8.国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006，新建、扩建、改建工程中泡沫灭火系统施工、验收及维护管理。

9.国家标准《生活垃圾分类标志GB/T 19095》规范，明确垃圾分类投放、收集、运输、处理等内容。

10.国家标准《道路交通标志和标线GB5768.2》规范，明确道路交通标志的分类、颜色、形状、字符、尺寸、图形等一般要求，以及设计、制造、设置、施工的要求。

11.国家标准《室内空气质量标准GB／T 18883》的要求，明确室内空气物理性、化学性、生物性和放射性指标和要求，描述各指标的测定方法。

12.国家标准《工业锅炉水质GB/T1576》的规范,保证锅炉用水水质标准达到国标水平。

## （三）北京市相关标准

1.物业

1.1北京市地方标准《住宅物业服务标准》DB11/T751-2010，本标准的主要内容是：总则；术语和定义；基本规定；住宅物业服务一级标准；住宅物业服务二级标准；住宅物业服务三级标准；住宅物业服务四级标准；住宅物业服务五级标准。

2.给排水

2.1北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护技术规程 》DB11T 118-2016，本规程适用于北京市行政区域内住宅建筑二次供水设施设备的运行、 维修养护与安全管理, 非住宅的二次供水设施设备可参照执行。

2.2北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11T 1248-2015，本规程适用于公共建筑中生活给水系统、生活热水、生活用蒸汽系统、太阳能热水系统、循环水系统、水景、 绿化水系统、非传统水源系统、污废水排放系统的节能与运行管理。

2.3北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11T 2113-2023，本文件规定了城镇排水泵站运行与维护的基本规定、水泵机组、电气设备与自控系统、进水与出水设施、辅助设备与附属设施、雨水调蓄池与初期池、泵站运行与调度、安全管理、档案与信息化管理等要求。

2.4北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11T1594-2018，本文件规定了城镇排水泵站运行与维护的基本规定、水泵机组、电气设备与自控系统、进水与出水设施、辅助设备与附属设施、雨水调蓄池与初期池、泵站运行与调度、安全管理、档案与信息化管理等要求。

2.5北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11T1590-2018，本标准规定了城镇排水管道检查的基本规定、养护、维修、调蓄池运维、管道污泥运输及处置，台账资料和信息化管理。

3.空调维护

3.1北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11T 1130-2014

3.2北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11T 485-2020

4.电梯维护

4.1北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11T 418-2019

4.2北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11T 1656-2019

4.3北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11T 420-2019

4.4北京市地方标准《 电梯节能监测 》DB11T 1161-2015

4.5北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11T 1520-2022

4.6《北京市市场监督管理局关于印发做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测试点工作实施方案的通知》京市监发（2020）144号要求，现场维保间隔不超过3个月。

5.照明

5.1北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11T 1854-2021，本文件规定了城市道路照明设施的基本规定、运维内容、设施设备要求、运维管理以及运维评价等。

5.2北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》DB11T 1876-2021，本文件适用于公共建筑室内照明系统的节能监测和照明系统节能改造的效果评价。

6.消防

6.1北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11T 3034-2023，本文件规定建筑消防设施检测服务的总体要求、检测服务内容及要求、检测结果评定及报告、服务流程、档案管理、评价与改进的具体要求。

6.2北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11T 2104-2023，本文件规定了火警处置职责、火警处置准备、火警处置、火警处置评价与改进。

- 物业概况

## （一）保洁服务涉及单位、面积及地点

开发区交通大队，建筑面积约14000平方米，北京市经济技术开发区科创四街一号。

## （二）保洁及绿化服务涉及各驻地基本情况

1、开发区交通大队驻地

（1）物业项目基本情况

开发区交通大队建筑面积14000平方米（其中地上9层、地下1层），室外公共区域占地面积6000平方米左右（含主楼）。

（2）保洁服务工作范围：

开发区交通大队主楼保洁服务具体工作范围：主楼1至9层，地下一层；

开发区交通大队全部室外公共区域范围；

门前三包公共区域等。

（3）绿化范围：开发区交通大队院内

## （三）会议服务涉及的服务地点

开发区交通大队：北京市经济技术开发区科创四街一号。

## （四）设备设施维修部分涉及单位及地点

开发区交通大队：北京市经济技术开发区科创四街一号。

## （五）设备设施维修服务项目基本概况

开发区交通大队

建筑面积约14000平方米；

供电系统：武装部双路供电，401段和402段，低压配电设备（380V及以下）；

- 服务内容及服务标准

## 保洁及绿化服务部分

### （一）保洁及绿化服务总体要求

以提供优质服务为宗旨，以规范管理为手段，以实现人、财、物的最佳结合为目标，按照保洁服务的自身规律，采取有效的形式，实施全方位统一的管理。投标人应健全制度，规范运作，以合理的投入，获得最大的效益，实现最佳的管理目标。积极体现人性化、个性化的时代要求，有利于工作，有利于生活，有利于发展，为采购人提供优质完美的服务，努力创造一个文明、安全、高效、舒适的新环境。

### （二）保洁及绿化服务管理工作要求

1、接受采购人管理部门对保洁服务日常工作的监督和管理，并对其负责。

2、根据有关法律、法规及本合同的约定，制定保洁服务管理规章、制度、节能措施及安全应急预案。

3、建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下及时撤换。

4、应具备应对突发公共卫生事件的能力和预案。

5、保洁及绿化服务工作更换管理人员应征得采购人同意。

6、因公安机关工作的特殊性质，保洁及绿化服务工作应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

7、投标人应选派具有办公楼从业经验的管理人员和服务人员进行服务，以保证服务质量。

8、做好采购人指定的其它服务项目

9、保洁及绿化服务工作要求

| 操作管理项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 日常工作 | - 每月各部门负责人2次例会，全员1次例会。 - 每月保洁服务工作总结及下月工作计划交采购人。 - 每季度进行1次满意度调查。 - 各部门负责人每日对辖区至少进行巡查1次，并作相关记录。 - 按规定对各项应急预案进行演练。 - 对有噪音及异味工作安排在下午班后进行。 - 全员均有义务在发现问题及隐患后，及时报相关部门，并采取相关措施。 |
| 人员管理 | 上岗人员必须经过健康体检。 上岗前参加专项培训。 对被投诉员工尽快做出相应处理意见反馈投诉方。 人员服务要求必须细化、量化、标准化、严格化。 员工着装必须统一。 |

10、保洁及绿化服务达到的标准：

（1）杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件及安全事故；

（2）环境卫生、清洁率达到98%；

（3）服务有效投诉率≤2%，处理率100%；

（4）保洁服务管理满意率达到95%；

（5）保证采购人所配的设备完好无损。

### （三）保洁及绿化服务的报价说明

1、保洁及绿化服务人员的所有费用（含工资、工装费用、劳保用品费用、社会保险费、福利奖励费用及加班费等）。

2、投标人管理费用及税金。

3.投标人提供保洁使用物品（如墩布、扫帚、钢丝球、橡皮手套、伸缩杆玻璃刮子等）、清洁耗材（垃圾袋、樟脑球等）、清洁药剂（洁厕灵、消毒液等）；

4. 绿地养护费用。

5. 采购人提供：

保洁人员的就餐场所（为早中晚三餐）。（投标人根据采购人的规定交纳餐费，投标人每月须根据合同人数交纳餐费550元/人,每月9日前上交采购人，统一就餐。）

6.保洁人员住宿：采购人不提供开发区交通大队保洁人员的住宿场所。

### （四）保洁及绿化服务项目具体要求

1、保证办公区内公共部位和周边环境的清洁卫生。对规定的地区和部位进行日常的清扫保洁，及时清理垃圾、污水、雨水、冰雪等。

2、负责北京市公安局公安交通管理局开发区交通大队的公共区域和庭院的日常保洁及采购人要求的内容；

3、环境清洁维护管理业务工作内容、要求及验收标准：

| 清洁范围 | 清洁内容 |
| --- | --- |
| 大厅 注：开发区交通大队 | - 大门入口台阶清洁擦拭。 - 大厅地面清洁擦拭。 - 大厅内墙壁和柱表面的清洁。 - 大厅内所有设备清洁。 - 大厅入口玻璃大门擦拭。 - 清理大厅天花板。 - 大厅饰品每日擦拭一遍。 - 门口的脚垫每周进行清洗。 9、垃圾桶每日清理不少于四次，并及时消毒处理。 |
| 各楼层公共区域梯、道、阶 | - 清洁擦拭所有楼梯。 - 擦拭扶手及栏杆。 - 楼道地面清洁擦拭。 - 清洗及磨光楼梯表面。 - 楼道踢脚线、腰线清洁。 - 清理天花板、顶角线。 - 每天对门框、消火栓进行清洁。 - 每天对电梯门内、外套进行清洁，保证无手印，无油渍。 - 步行梯板的防滑道每天清洁一次。 - 每天对楼道的装饰品进行清洁一次。 - 每月清扫每层楼道的顶部各种装饰2次。 - 每月对通道的大理石进行养护1次。 - 定期在指定位置投放灭鼠及蚊虫药。 - 清洁地面时放置防滑提示牌。 - 每周用专用设备清洗公共区域地面1次。 - 每天对公共扶手及门拉手进行两次消毒处理。 |
| 卫生间、浴室 | - 擦拭所有门窗。 - 擦、冲及洗所有卫生间、浴室镜面。 - 天花板及照明、换气扇等清洁。 - 清理卫生桶赃物，并定期消毒。 - 地面、洗手台面擦洗。 - 保证卫生间、浴室地漏畅通。 - 及时更换卫生纸，卫生间、浴室无异味。 - 每天对地面、下水及篦子进行清洗、消毒各1次。 - 对浴室内投放蟑螂药。 - 定期清洗脚垫。 - 对墙面瓷砖每天清洁1次。 - 对各种设备每天擦拭。 - 对小便器内芳香球定期更换。 - 对面台大理石每周进行保养1次。 |
| 办公室（根据需要随叫随到） | - 擦拭所有门窗，清洁擦拭地面。 - 桌面、台面、器具的擦拭，花盆清洁。 - 天花板除尘，灯具、空调的擦拭。 - 及时清理杂物桶。 - 室内废弃物品根据采购人要求进行处理。 |
| 地面清洗、抛光打蜡、地毯清洗 | - 大厅。 - 公共区域。 - 会议室。 - 指定办公室。 - 其他地方。 |
| 健身房 | 1、 地面清扫、拖擦、吸尘。 2、 擦拭各种器械。 3、 收集、倾倒垃圾。 4、 房顶、顶灯、墙壁掸尘。 |
| 活动室 报告厅 咖啡厅 会议室 乒乓球活动区域 台球活动区域 | - 地面清扫、拖擦、吸尘。 - 清理烟灰缸、杂物。 - 垃圾收集、倾倒。 - 擦拭桌椅及设备。 - 擦拭窗台、消防器材。 - 擦拭门窗、装饰物。 - 房顶、顶灯、墙壁掸尘。 |

4、绿化养护工作内容、要求及验收标准：

绿化养护工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、及零星病虫害防治、除草和修剪等。

| 项目名称 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 浇水草坪、灌木为主 | 具体视天气情况 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木从中不允许有高于花木的杂草。 |
| 防风防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 |

## 会议服务部分

### （一）会议服务总体要求

以提供优质服务为宗旨，以规范管理为手段，以实现人、财、物的最佳结合为目标，按照会议服务的自身规律，采取有效的形式，实施全方位统一的管理。投标人应健全制度，规范运作，以合理的投入，获得最大的效益，实现最佳的管理目标。积极体现人性化、个性化的时代要求，有利于工作，有利于生活，有利于发展，为采购人提供优质完美的服务，努力创造一个文明、安全、高效、舒适的新环境。

### （二）会议服务工作要求

负责会议室、办公室等指定区域的会议服务及卫生保洁工作。

在会议服务管理区域内，投标人提供的会议服务包括以下内容：

1.	检查、清理、清洁、准备工作；

2.	负责日常服务工作；

3.	负责会议室、贵宾室卫生及服务工作。

4.	负责会议现场布置工作

### （三）服务质量

1.	每日早上班前小扫除、每周一次大扫除。

2.	门框、窗户洁净无灰尘，同时检査完好性。

3.	墙群无脏痕，地角线无灰尘，壁画、排风扇、灯具无浮尘。

4.	室内无异味，无蜘蛛网，地面无污渍，桌面无浮尘，地毯无杂物。

5.	用具准备齐全，按规定统一摆放，各种服务用具，清洁、消毒、干净，放置有序。

6.	不锈钢护栏、皮制沙发及会议椅应用麂皮布擦拭，不要留有死角。

7.	茶具要经过消毒，暖瓶要无水痕无锈迹，保持它的光亮度。抽纸巾要统一摆放，并抽出口折成三角形。

8.	贵宾室应干净、无异味、无蝇、无蝉螂，有地毯的应经常吸尘。

9.	坚持开窗通风，经常保持空气新鲜。

10.会议结束后及时打扫和整理，保持整洁。

11.完成领导交代的其他工作。

### （四）报价说明

1、报价范围包含但不限于以下费用：

会议服务费用构成包括人员工资、各种社会保险和办公、福利、交通、通讯、加班和工装等；

法定税费。

会议服务企业的利润。

- 2、投标人根据采购人的规定交纳餐费，投标人每月须根据合同人数交纳餐费550元/人,每月9日前上交采购人，统一就餐。

3、会议服务人员住宿：采购人不提供开发区交通大队会议服务人员的住宿场所。

## 设备设施维修部分

### （一）设备设施维修服务总体要求

以提供优质服务为宗旨，以规范管理为手段，以实现人、财、物的最佳结合为目标，按照设备设施维修服务的自身规律，采取有效的形式，实施全方位统一的管理。物业公司应健全制度，规范运作，以合理的投入，获得最大的效益，实现最佳的管理目标。积极体现人性化、个性化的时代要求，有利于工作，有利于生活，有利于发展，为采购人提供优质完美的服务，努力创造一个文明、安全、高效、舒适的新环境。

### （二）设备设施维修范围及要求

1、物业具体工作范围：

●保障配电室正常使用，定时巡检。

●协助大队监管维保单位保障净水设备房、循环泵房、直燃机房等部位正常使用，要求每周7*24小时值班。

●协助大队监管维保单位，保障电梯正常运营。

●保障水电等设备正常使用，综合维修。

●协助大队监管维保单位，保障开发区交通大队驻地的设备设施的正常运行。

办公楼建筑日常维护保养：墙面、屋顶、地面、楼面、吊顶、门、窗、栏杆、楼梯及扶手等维修保养；门锁系统管理和保养；各类门包括消防卷帘门维护；墙面、地毯的更换，办公用房和公共区域的粉刷。对办公楼整体进行分析，对结构了解，梳理安全隐患并提出有效整改措施

设备设施日常运行管理与维护：含高低压配电室、各类照明设施、空调新风系统运行、给排水系统、供热供暖设备等所有设备设施的运行管理及维护。

2、维修工作要求：

●设备维护保养工作

●保障水、电、气、电梯系统的正常运转。

●保障给排水设备的正常运行。

●协助大队监管维保单位，做好有关设备和部位的维保工作。

●协助大队监管维保单位，做好有关设备、阀门和设施的日常维护保养和例行保养(周、月、季、年 保养)。

●做好房屋公共区域的日常管理和养护。

●协助大队监管维保单位，做好避雷设施的维护监测工作。

●做好配电室的巡视和管理。

●房屋、公共设施设备的维修工作。

●对房屋、公共设施设备维护保养及维修，确保院内的供水、供电、供暖、 消防、电梯、排水等设备安全正常运行。

3、综合维护管理：

（1）维修工作包括但不限于房屋共用部位日常小修，其中包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、平台等。

（2）工作标准：维修及时率 100%；维修质量合格率 100%；维修客户满意率 95%以上；返修率不高于2%

（3）到达现场时限：一般故障维修人员应在 10-15分钟内到达现场，如：门、窗、锁、灯、卫生间设施、公共区域等；紧急故障维修人员应在 5-10分钟内到达现场，如：跑、 冒、滴、漏、空调、照明、电梯等设备停运、室温、噪音、异味问题等。

（4）修复时限：无需换件的当时完成，一般情况不超过 24小时完成，延时修复不超过2个工作日完成；有需要采购等特殊情况的，与客户约定时间，并采取临时措施。

（5）维修服务要求：公布报修电话。工作时间受理客户报修，非工作时间由值班人员受理客户报修；维修人员前往维修现场时携带工具箱、维修配件，必要时携带梯子；应做到维修（报修）单填写准确、齐全，及时完成维修任务。

（6）维修服务回访：维修完成后 24 小时内进行维修服务回访，及时了解维修服务的满意度。

（7）房屋及共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。

（8）在建筑物保修期内应重点检查房屋建筑尚存的质量问题（包括房屋建筑质量、设备设施质量、安装技术等方面），发现问题应立刻上报，协助采购人进行保修期内建筑物的日常管理。

4、设备系统运行维护要求

（1）供冷运行：负责机房、设备及管道阀门的巡视，并协助监督维保检测单位进行日常管理；

（2）通风系统：负责新风、空调机组的风道巡视，协助监督维保检测单位每年通风管道、风机盘管强制清洗等内容；

（3）水泵：负责水泵巡检工作，并协助监督维保检测单位进行日常管理；

（4）供排水系统：负责供排水管道、 阀门、饮用水茶炉等设备的巡检工作；注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类管道的防冻保温工作；并协助监督维保检测单位进行日常管理；

（5）供热系统：锅炉房及空调机房、管道阀门等设备的巡检工作，并协助监督维保检测单位进行日常管理；

（6）配电室值班，低压电器维修：负责高低压设备的巡视、 维修及协助高压配电设备设施预防性试验检测、高压绝缘工具强制检测等内容；（高压工具每年做2次高压绝缘试验； 高压设备每 1 年做 1 次高压试验，变压器每2年做一次预防性试验； 对高、低压设备每年进行 1 次清扫及检查保养（春季或秋季）； 应急电源（UPS）每6个月做1次电池放电试验和养护，并制定 EPS 维护检修计划）；

（7）标识标牌：负责维护、巡视；

（8）房屋公共部分维修及养护管理：负责办公区门窗、门锁及家具修理； 墙面修补、吊顶修补；墙面、地面及瓷砖修补更换；

（9）负责协助电梯设备运行、维护、每年进行电梯年检工作， 并协助监督维保检测单位进行日常管理；

（10）负责办公楼照明系统巡检及灯具更换；

（11）负责各类工程施工期间的现场管理及协助配合工作，履行有关注意事项告知义务；

（12）负责建立物业管理档案及相关资料；

（13）及时更新采购人所交于的图纸（设备设施有变化时）。

（14）配合避雷检测中心在每年进行一次避雷检测；

（15）暖通、空调、供排水系统

- 建立公区用水、供水管理制度，积极做好节能安排合理的用水和节水计划。

- 设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴 漏现象。

- 协助采购人对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染。

- 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患。

- 排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。

- 遇有事故，维修人员在规定 时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

- 制定给排水事故应急处理预案及汛期的安全防护应急预案。

- 中央空调系统运行正常，冷却塔运行正常，无严重滴漏水现象。空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。制定中央空调各种操作规程以及发生故障应急处理预案。

- 供暖设备、燃气设备完好，运行正常，管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。冬季供暖温度符合国家标准，实行24小时值班制度。

- 负责并监督维保单位对制冷机组、空调的日常养护、故障维修、换季清洗养护；负责送、排风设备保养维修，换季期间养护机组、清洗滤网并记录。定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常；制冷运行期间实行24小时巡视制度。

- 排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。遇有事故，维修人员在规定 时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。制定给排水事故应急处理预案及汛期的安全防护应急预案。室外管井定期巡查，发现问题及时维修，并做好记录；井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损；楼内污水池定期巡视并对污水泵进行手动启动检查；协助采购人定期清掏化粪池、污水池、污水管线保证管线通畅。

- 设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。

5、维修服务指标要求，服务质量的目标要求(最低要求):

（1）杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件；

（2）房屋完好率达到98%；

（3）消防设施、设备完好率达到100%；

（4）设备运行完好率达到95%；

（5）零星维修、报修及时率100%，反修率≤2%;

（6）服务有效投诉率≤2%,处理率100%。

### （三）维修服务的报价组成

1、维修服务人员的所有费用（含工资、就餐费用、加班费用、服装费用、 劳保用品费用、保险费用、社会保障费、福利奖励费用等）。

2、管理费用及税金。

3、维修材料费单价在50元以下的由投标人承担。

4、关于维修人员食宿的注意事项：

- （1）投标人根据采购人的规定交纳餐费，投标人每月须根据合同人数交纳餐费550元/人,每月9日前上交采购人，统一就餐。

（2）采购人免费提供物业办公用房。采购人不提供维修服务人员的住宿场所。

- 服务人员配备

- （一）人员配备

本项目包括：保洁、绿化、会议服务、设备设施维修服务。本项目共需服务 人员16人。其中经理1人、保洁主管1人、保洁7人、会议服务2人、维修1人、配电运行4人。

项目经理50岁(含)以下，具有本科及以上学历，负责大楼整体物业管理项目的组织、指挥和检查、监督工作，要有良好的沟通能力，有3年以上同类物业管理服务从业经验者优先，有安全类工作经验，具有现代物业管理理念，善于精细化管理，责任感、执行力、理解 能力、服从意识强，良好的沟通、学习、协调能力和团队合作精神，能承受一定的工作压力。要求提供身份证，无违法违纪行为记录。

保洁主管具有3年及以上的保洁管理工作经验，身份证、健康证齐全，无违 法违纪行为记录。

其中保洁服务所需服务人员数量，开发区交通大队办公楼：保洁主管1人， 保洁员7人，共计8人。

综合维修人员1名：维修保障人员应具相关专业技术职业资格。

配电运行4名：要求具有相关专业职业上岗资质证书，具备本岗位专业技术要求，身体健康无残疾。

- （二）人员稳定性

- 人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

- （三）保洁服务人员要求

- 1、保洁及绿化服务人员必须身份证、健康证等齐全，所有保洁及绿化人员无违法违纪行为记录。

- 2、保洁服务人员必须要经过专业培训，均具备2年以上同类保洁从业经验，熟悉各种保洁用品的特性，有较高的保洁专业技能。

- 3、保洁及绿化服务人员与投标人按照国家有关法律法规签订劳动合同。

- 4、所有人员在上岗前必须接受相关的专业培训。

- 5、所有人员，要求五官端正，说普通话，年龄18周岁至50周岁，初中或以上文化程度，裸露部分无纹身，无体型残疾，身体健康。

- ★6、投标人必须承诺：合同履行期间，本项目保洁服务人员的变动率每年不超过30%。（格式见采购需求附件）

- 7、做好采购人指定的其它服务项目。

- （四）会议服务人员要求

- 1、会议服务人员必须身份证、健康证等齐全，所有会议服务人员无违法违纪行为记录。

- 2、身体健康，无身体残疾，无违法犯罪记录，无吸毒涉毒史，会议服务员身高168厘米以上，年龄30岁以下，大专及以上文化程度。

- 3、会议服务人员必须要经过专业培训，有同类会议服务从业经验，熟悉会议服务工作的流程，有较高的专业技能。

- 4、会议服务人员与投标人按照国家有关法律法规签订劳动合同。

- ★5、投标人必须承诺：合同履行期间，本项目会议服务人员的变动率每年不超过50%。派驻采购人所在地的工作人员均具有良好的身体素质和心理素质，并己依据法律法规及特殊情形下的相关规定提供真实信息,保证驻场工作人员身体健康，无传染性疾病，无精神病史等。如若发现驻场人员有发病症状将及时停止该员工的驻场服务，调离工作地，待病情痊愈且有医院出具的健康检查证明时，再行恢复其正常工作。（格式见采购需求附件）

- 6、做好采购人指定的其它服务项目。

- （五）对维修服务人员要求

- 1、维修服务人员配备要求：年龄在18周岁以上，55周岁以下，均具备2年以上相关工作经验，必须持身份证、健康证等齐全，所有人员无违法违纪行为记录。

- 2、设备设施维修管理人员及主要操作人员必须接受过相关专业培训，须持相关资格证书上岗，包括但不限于低压电工本、特种设备安全管理（A）证、特种设备作业人员证（锅炉证）等。

- 3、维修服务人员与投标人签订正式合同，具有基本保险。

- 4、维修服务人员必须进行岗前培训。

- 考核标准

- 参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

- https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C070412AB307DB0D625E3DADB25B9704

- 商务要求

- 服务期限、服务地点

- 服务期限：自合同签订之日起1年

- 服务地点：开发区交通大队（北京经济技术开发区科创四街一号）

- 付款的条件（进度和方式）

在财政资金批复到位的情况下，按季度支付，结算时，中标人须向采购人开具正式发票，经甲方认可后，以支票方式支付相应服务费。如遇不可抗力或财政政策调整，则按当年度政策执行。

附件：投标人承诺函

致：采购单位

针对本项目采购要求，我单位承诺：

合同履行期间，本项目保洁服务人员的变动率每年不超过30%。

合同履行期间，本项目会议服务人员的变动率每年不超过50%。派驻采购人所在地的工作人员均具有良好的身体素质和心理素质，并己依据法律法规及特殊情形下的相关规定提供真实信息，保证驻场工作人员身体健康，无传染性疾病，无精神病史等。如若发现驻场人员有发病症状将及时停止该员工的驻场服务，调离工作地，待病情痊愈且有医院出具的健康检查证明时，再行恢复其正常工作。

投标单位名称：______________（加盖公章）

日期：____年____月____日