- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市军队离休退休干部活动中心2025年度珑原奥森物业服务项目 | 1 | 项 |  |

二、项目背景或简况

北京市军队离休退休干部活动中心2025年度珑原奥森物业服务项目地址为北京市昌平区陈家营西路5号院10-2楼，总建筑面积14659平方米，楼宇内设有办公用房、会议用房、活动室、值班室、职工食堂、地下车库等，其中办公室约计 80 个，卫生间共计10个；会议室5个；接待室4个；多功能厅1个；排练室2个；接待大厅1个，值班室2个，消防中控室1个，淋浴室2个，茶水间4个。主要设备包括供电系统、高压配电室、中控室、消防设备、供暖系统、燃气系统及电梯等。现需投标人为采购人提供人员管理、楼宇秩序维护、设施设备运行管理、会议室管理、保洁清洁及绿化养护等专业化物业服务项目。

三、物业服务内容

- 1.房屋建筑日常管理维护，是指为保持房屋建筑设备、设施正常使用进行日常维护和及时开展房屋修缮管理和维修维护；

- 2.楼宇秩序维护管理服务，是指包括办公楼区域的治安保卫，安全秩序维护，消防安防中控系统运行维护和管理，地下停车场和自行车棚的管理与服务；

- 3.设施设备运行维护保养管理服务，是指对强、弱电系统、供暖系统、电梯系统、职工餐厅设施设备、燃气系统、给排水系统、饮用水系统、门窗门禁系统及燃气炉各运行设施设备的运行维护保养、例行检查及日常综合维修；空调系统的日常巡视小修及检查（包括但不限于回风口清洗、管道的排污放气、房间内空调调试等）；消防系统、楼宇自控及安防监控系统的日常巡视检查；配合办理各种运行手续，以及燃气、电梯、高压设备、压力表、避雷装置等设施设备的年度强制检测；

- 4.会议室管理，是指负责项目内会议室的日常管理及保洁，并做好收发报纸工作；

- 5.保洁服务，是指保证办公区域大楼外围环境、楼内清洁而进行的日常管理工作，包括外围区域清洁、大堂、卫生间、楼道、楼层公共区、值班室、楼梯、电梯间、地下停车场、热水房、职工餐厅设施设备清洁、消毒、灭虫、垃圾分类及清运、雨水池、化粪池、污水池及油水分离器等井池清掏、门前三包区域保洁以及扫雪铲冰等清洁服务（含清洁保洁用品）；

6.办公场所绿化服务，是指负责本办公物业区域公用绿地的日常修剪、花木养护和管理；

7.采购人交办的其他服务项目。

四、服务要求及标准

（一）房屋建筑日常维护管理维护服务

1.全部地面保持完整，无破损、划痕，完好率98%以上。每日巡查一次；

2.墙面保持完整，无破损、脱皮、脱落现象，完好率在98%以上，发现破损、脱皮、脱落等情况或接到报修后，将及时进行维修，每日巡查一次；

3.天花板保持完整，无变形、破损、污染、脱落现象，完好率98%以上，天花板出现变形、破损、污染、脱落时，及时维修，每日巡查一次；

4.每日巡查屋顶一次，检查屋顶有无破损、裂缝，漏水，并及时进行维修；

5.每日巡查办公楼内全部门窗，查看门窗开启是否自如、关闭严紧，玻璃保持完好，无破损、松动现象。发现问题或接到报修后立即及时修理，门窗完好率保证在98%以上；

6.管理区域道路、场地巡视，每周巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水、侧石平直无缺损，井盖无丢失、损坏；

7.小五金件的修理及更换，包括门窗把手、锁具、窗帘吊件；

8.积极配合进行装修、改造项目，并提供相关咨询服务；

9.接到报修后，确保15分钟内维修人员到达现场。

（二）楼宇秩序维护服务及消防安防管理

1.门岗及管理区域的安全秩序维护

设置24小时门岗，有效地控制非办公人员、物品进出，做好登记记录；设置流动巡视岗，与门岗配合，在巡视中能及时发现、消除各类治安、消防隐患，保证办公区内的秩序和安全；有针对性地提出重点检查部位，并加大监控力度；在火灾、治安等突发事件发生时做出及时、恰当的第一反应，最大限度地保证采购人的利益和安全；有完整、连续的巡逻、检查、整改与事件处理记录，接待、联络、配合处理应急事件。

2.消防安防及中控室管理

按照相关要求，消防安防中控室为封闭式管理，消防中控室需24小时双人值守，值守人员要有高度责任感，不得随意离开，禁止无关人员进入；做好消防安防控制室值机服务；其他人员进入控制室须进行登记，查阅录像资料须有采购人批准后方可调取；负责对所监视区域内发现的各种安全隐患、可疑人员和突发事件及时上报，并跟踪、监控、记录事件的全过程；负责每天检查安防系统和巡更系统、消防系统，并做好记录保存；每天对存储视频进行回放检查，发现问题立即处置并及时上报；

3.制定相关秩序维护、消防安防管理制度及应急预案，对突发事件第一时间上报，并及时处理；

4.按照安全秩序维护要求，做好交接班和巡查记录；

5.相关人员必须持有符合相关要求的证件上岗，符合有关管理规定；

6.完成采购人交给的其他任务。

（三）设施设备运行维护保养管理

1.设施设备运行管理

1.1保证办公大楼各种设施设备的正常运行；

1.2严格执行设备操作规程，严禁违规作业，应做到全年无责任事故；

1.3做好设施设备的日常维护工作，供水、供电、给排水、中央空调、通排风、消防等重点设备完好率为100%，一般设备完好率达到95%；

1.4负责设备的常规维修，所使用的备件应保持原设计的品牌与要求（采购人审定同意变更的除外）。报修及时率100%，接到报修后15分钟到达现场，返修率不大于2%，满意率达到98%以上；

1.5搜集、保管各种有效的设计图纸，使用手册，检测报告，连同各种记录（包括运行、维修、保养记录等）一起建立设备档案；

1.6各种设备的操作人员、维修保养人员应有相应专业证书和上岗证书；

1.7设备运行、维修和管理应建立计算机信息管理系统及记录台帐；

1.8为设备改造、更换向采购人提供咨询服务，并在实施过程中做好配合、协调工作；

1.9全年无人为责任停水、停电、火灾等事故，积极做好应急防范；

1.10对由生产厂家或专业公司进行维护保养的设备，对维保单位提出科学的维保内容及标准，并做好监督和记录；

1.11配合相关部门对设施设备进行例行检测检查，确保安全运行。

2. 设施设备维护保养管理

2.1设施设备维护保养范围包括强、弱电系统、供暖系统、电梯系统、职工餐厅设施设备、燃气系统、给排水系统、饮用水系统、门窗门禁系统及燃气炉各运行设施设备的运行维护保养、例行检查及日常综合维修；空调系统的日常巡视小修及检查（包括但不限于回风口清洗、管道的排污放气、房间内空调调试等）；消防系统、楼宇自控及安防监控系统的日常巡视检查。其中空调系统、消防系统、楼宇自控及安防监控系统由采购人按照相关采购规定委托不包括投标人在内的专业单位，负责对专业设施设备进行维护保养。投标人负责配合采购人指导、监督相关专业维护保养单位工作，并对每次维护保养提供专业的意见建议，及时提醒相关专业维护保养单位遵守相关法律法规和标准，把控维护保养的工作质量和实施安全，及时报告巡视相关问题。

2.2设施设备维护保养及频次及特种设备应依据国家、地方规则、条例、标准执行。

（四）会议室管理

1.按会议要求布置好会场；

2.保证各类会议室合理使用及调度；

3.会议开始前15分钟，为每位来宾倒水，按照出席领导的职位先后添加；

4.会议结束后整理会场，关闭设备，并通知保洁人员打扫会场；

5.清洗会议使用茶杯，用口布擦干后放到消毒柜内进行消毒；

6.保证窗户玻璃及窗框清洁，无手印，窗台无灰尘；

7.擦拭会议桌、椅子，无灰尘，椅子要放进桌底，并且轻靠桌面，前后、左右对齐；

8.每日对会议室内进行清洁工作；

9.在会议室管理中，严格执行保密制度，不得将会议及其他事项进行传播。

（五）保洁服务

1.楼内清洁：楼内楼道、楼梯地面、扶手清洁，通道门清洁，卫生间清洁及物业管理区域的入室清洁等；

2.外围保洁：楼外墙每年清洗2次，清扫路面，及时清理路面落叶、垃圾；定期擦拭庭院摆设的路椅、果皮箱等设施；遇有雨雪天气及时清扫庭院积雪和积水；每年雨季前和雨季期间，及时清除地沟积存的杂物；花池、绿化带内的杂物清理保洁工作等；

3.每天定时收集垃圾并送至指定地点，更换垃圾袋。

4.服务标准：

4.1保洁人员需统一着装、文明上岗、礼貌待客、态度和谐、规范操作；

4.2工作过程中注意安全，正确使用工具和作业提示牌；

4.3清洁效果良好，无积尘、垃圾；

4.4工作中发现设施破损情况，及时上报；

4.5定期组织消杀，保证办公区域内的蚊虫得到有效控制；

5.其他情况清洁，如接到采购人通知，需提前安排保洁人员做好大堂、电梯厅、卫生间及活动全程公共区域的卫生巡视工作，确保活动全程现场卫生清洁状况良好；

6.按照北京地区及属地管理要求，进行垃圾分类及清理。

7.允许专业分包内容：垃圾清运  费用58845元

（六）绿化养护

1.负责管理区域花草、树木的维护保养；

2.每天巡查绿化布置及设施是否正常；

3.绿植需摆放整齐。

五、物业管理服务人员设定及要求

1. 岗位设置

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 会议室管理员 | 4 |  |
| 3 | 中控值机员 | 8 |  |
| 4 | 配电室值班电工 （电梯安全员） | 6 |  |
| 5 | 空调维修技工 | 1 |  |
| 6 | 综合维修工 | 1 |  |
| 7 | 保洁领班 | 1 |  |
| 8 | 办公楼保洁（兼绿化） | 5 |  |
| 9 | 保安领班 | 1 |  |
| 10 | 大门及办公区域 巡视保安 | 8 |  |
| 11 | 办公楼大堂岗保安 | 4 |  |
| 总计 |  | 40 |  |

2.物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，政治可靠，无不良记录，技术熟练，并符合采购人提出的具体人员要求；

3.物业项目经理要求具有较强的组织、协调、沟通能力，具有大学本科（含）以上学历，具备5年（含）以上同类项目管理经验，具有物业管理师证书；

4.主要管理人员具有大学本科（含）以上学历，具备3年（含）以上同类项目管理经验；

5.拟派人员应有较强的服务意识和一定的专业操作实践，且持有国家规定的相应岗位上岗证书，其中配电室值班电工全部具有高压电工作业（运行）证，综合维修人员应具有低压电工作业或机械设备安装工（管道工）证，空调维修技工应具有制冷与空调设备运行操作作业证，工程人员一人须拥有地下有限空间监护作业证，中控值机员全部具有“建（构）筑物消防员证书”或“消防设施操作员证”，安保人员具有保安证（公安部门核发）等；

6.配备人员年龄要求，男性18-55周岁，女性18-45周岁；

7.物业项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动。

六、物业管理服务标准及要求

1.根据有关行业标准和规范，结合采购人实际情况，制定切实可行的物业管理制度、各类应急预案及规范操作，为采购人营造一个清洁、舒适、安全、可靠的办公及生活环境；

2.要求编制各种设备维修保养计划，保障各设备系统安全、经济的运行，定期进行维护保养，并对故障进行及时处理，降低各种因素对设备造成的负面影响，做好设备维修保养记录；

3.保证楼宇设施功能的有效性，及时修理并避免因硬件缺损、系统故障而对楼宇造成的不能正常使用等方面的影响；

4.有效节能，使楼宇各设备系统得到经济的运转。协助采购人加强能源管理，统计能耗，制定节能措施；并有义务向采购人提出合理化建议，实现有效节约能源的目的；

5.投标人加强对服务人员的监督教育，教育员工树立服务意识、服从意识和保密意识。

七、服务期限及地点

服务期限：自2025年2月1日起至2025年12月31日止，为期11个月。

服务地点：北京市昌平区陈家营西路5号院10-2楼（北京市军队离休退休干部活动中心）。

八、付款方式

北京市军队离休退休干部活动中心2025年度珑原奥森物业服务项目按合同约定费用分四次按季度支付费用，中标人应于采购人每次付款前，将对应金额的增值税发票提供采购人。