新院迁建工程信息化建设（二期）

-数字化手术室

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB4425

2017年12月

北京国际工程咨询有限公司

目      录

第一章 投标人须知	3

一   说  明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	19

第二章  采购合同	21

第三章  附件——投标文件格式	36

附件1　投标书（格式）	36

附件2　投标一览表	38

附件3　投标分项报价表	39

附件4  货物说明一览表	40

附件5　技术规格偏离表	41

附件6　商务条款偏离表	42

附件7　资格证明文件（格式）	43

附件8  法定代表人授权书	54

附件9  业绩证明材料	55

附件10项目组主要专业技术人员一览表	56

附件11中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）	57

附件12招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	60

附件13履约保证金保函格式（中标后开具）	61

第四章   招标公告	63

第五章   投标人须知资料表	65

第六章   货物需求一览表及技术规格	66

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的采购人：首都医科大学附属北京天坛医院；招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  本项目部分产品接受进口产品投标（详见第六章）。

1.2.7  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

第一章　投标人须知

第二章　采购合同

第三章　附件——投标文件格式

第四章	　招标公告

第五章  投标人须知资料表

第六章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂家授权书（格式）(四)法人代表授权书

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8信用声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件（包括按照国家、行业相关法律、法规、规章要求必须提供的企业资格证明文件）

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9—— 业绩证明材料

附件10——项目组主要专业技术人员一览表（格式）

附件11——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件12——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

附件13——履约保证金保函格式（中标后开具）

8.2	除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、集成、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列非现金形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第五章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 7 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份。（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上逐页签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件与投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章；若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章；若采用支票方式，提供支票原件）。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位将拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标进行评审，以评审后得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法（每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 类别 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评价（30分） | 投标报价 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 商务部分（9分） | 投标人商务评审 | 投标人具备下列证书中任意一项的得1分，最多得7分： 1）有效的信息安全管理体系认证ISO/IEC27001:2013； 2）有效的IT服务管理体系认证ISO/IEC20000-1:2011； 3）有效的质量管理体系认证ISO/9001：2015； 4）有效的职业健康安全管理体系认证OHSAS 18001：2007； 5) 有效的环境管理体系认证ISO14001； 6）有效的CMMI5认证； 7）有效的企业信用等级AAA证书 注：投标人需要提供证书复印件（加盖投标人公章），否则评审不予认可。 | 7 |
|  | 投标人承担类似项目建设案例评价 | 投标人近4年（2014年1月至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）承担的类似项目建设案例进行评价，每提供1个有效案例得0.5分，最高得2分。 注：（1）类似项目建设案例是指数字化手术室项目建设案例。 （2）投标人需提供采购合同（需包含但不限于合同首页、金额页和签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的项目建设案例不予认可。 | 2 |
| 技术指标响应情况（42分） | 整体技术指标响应情况 | 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为30分，其中有1项“▲”号项条款不满足的扣2分，“#”号项条款不满足的扣1分，非“*”、“▲”和“#”条款不满足的扣0.5分，最低得0分。 注：未按照招标文件要求提供技术响应支持资料的评审不予认可。 | 30 |
|  | 系统平台安全性 | 平台方案核心设备及系统具备结构性安全、无安全漏洞、抗渗透攻击、内部结构隐藏等安全特性，可有效防止系统内患者及医疗相关数据泄露，提供第三方权威安全检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章的得3分;否则不得分。 | 3 |
|  | 系统平台创新性 | 投标人所投产品或产品中应用的相关技术获得过省部级政府部门颁发的科学技术奖项的得3分，否则得0分；需提供相关奖励证书复印件及所投产品与获奖技术相关性证明材料并加盖制造厂商公章。 | 3 |
|  | 设备安全和入网认证 | （1）投标人所投的视频服务平台系统为嵌入式硬件设备架构，而不是X86架构的通用服务器，提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章的得3分；否则不得分。 （2）视频服务平台系统、双向1080P单流高清示教室终端服务系统； 以上设备可提供电信设备进网许可证书并加盖制造厂商公章的得2分；否则不得分。 | 5 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 提供非政府采购强制采购节能产品的得0.5分，否则不得分； 提供环境标志产品的得0.5分，否则不得分。 | 1 |
| 实施服务和项目人员安排 （19分） | 项目方案理解及总体设计方案 | 对项目建设需求理解深刻，分析全面、深入，对整个系统建设和未来发展方向有一定思路；对项目实施的重点关键环节把握到位,充分理解用户的建设目标，以及重点难点的描述准确详细。根据项目方案理解及总体设计方案优劣评分，其中经评标委员会综合评价后： （1）排名第一档次的得4分； （2）排名第二档次的得3分； （3）排名第三档次及以下的得1分； （4）未提供项目方案理解及总体设计方案的得0分。 注：不同投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 4 |
|  | 项目实施方案 | 对总体设计、项目管理、系统建设、系统验收（初验和终验）等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，其中经评标委员会综合评价后： （1）项目整体建设实施方案排名第一档次的得4分； （2）项目整体建设实施方案排名第二档次的得3分； （3）项目整体建设实施方案排名第三档次及以下的得1分； （4）未提供项目整体建设实施方案的为0分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 4 |
|  | 售后服务及培训 | 根据投标人提供售后服务和培训方案的完善性、可实施性和针对性进行评价，投标人应具有成熟、完善的本地化服务保障体系，其中经评标委员会综合评价后： （1）售后服务和培训方案排名第一档次的得4分； （2）售后服务和培训方案排名第二档次的得3分； （3）售后服务和培训方案排名第三档次及以下的得1分； （4）未提供售后服务和培训方案的为0分。 | 4 |
|  |  | 投标人根据招标文件要求提供了投标产品原厂售后服务承诺函的得3分，未提供投标产品原厂售后服务承诺函或提供不齐全的为0分。 | 3 |
|  | 项目团队配备及本地服务能力 | 1、投标方派驻的项目经理具备由中国电子信息行业联合会颁发的高级项目经理证书，得1分，没有得0分。 2、投标方派驻项目实施团队中，3名及以上具备IT服务（ITSS）证书人员的得3分，不足3人的得0分。 | 4 |

说明1：评标价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第三章附件11规定的“小型微型企业声明函” ，并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件（包括投标人及投标产品生产商的），否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业、残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第三章附件9规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，投标人必须提供节能产品进行投标，否则其投标将被视为无效投标。节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二章“采购合同”。

### 29． 	其它

29.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

29.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

29.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

29.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

第二章   采购合同

# 采购合同（格式）

（最终合同以招标人审计处审定版本为准）

合同编号：

项 目 名 称：

合同内容名称：

买　　方：首都医科大学附属北京天坛医院

卖　　方：

签署日期：      年   月

合同条款（格式）

买方：首都医科大学附属北京天坛医院

卖方：

首都医科大学附属北京天坛医院（买方）         （项目名称）中所需产品经    （招标代理机构）以　     号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定                  （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

### 1、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1合同要素

(1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

(3) “合同条款”系指本合同条款。

(4) “技术要求”指的是招标文件中第六章的技术要求。

(5) “买方”系指在本合同中购买货物和服务的单位。

(6) “卖方”系指在本合同中提供货物和服务的公司或其它实体。

1.2 事项指：                 项目（以下简称                项目），包括：

(1)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件、硬件和／或其它材料。

(2) “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：系统集成、管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、弱电系统铺设工程、设备安装、调试、综合验收、培训、维修、技术支持等。

(3) “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令，软件须为正版并配有有效license证号。

(4) “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(5) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.3活动

(1) “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

(2) “安装”是指有关设备、 备件、 材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来，及弱电系统铺设工程，详见合同附件的技术要求。

(3) “调试”指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试，详见合同附件的技术要求。

(4) “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.4 地点和时间

(1) “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

(2) “天”指日历天数。

(3) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(4) “年”指连续的12个月。

(5) “质量保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

### 2． 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3． 原产地

3.1	本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2	本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过制造加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3	货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

### 4． 标准

4.1 本合同下交付的货物/服务应符合合同附件招标文件第六章“货物需求一览表及技术规格”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

5.1 合同及合同条款

5.2 招标文件（含招标文件补充通知）

5.3 投标文件（含澄清文件）

5.4 中标通知书

### 6、合同标的物

6.1  本合同的项目为              项目（以下简称        项目），要求     （功能清单见附件一）。

6.2  具体软硬件产品的品种和数量，见本合同附件二，招标文件技术需求部分。

### 7、合同总价

7.1   本合同总价为人民币大写     元整（小写：￥    ）

### 8、本合同货物的交货时间及交货地点

8.1    交货时间：

8.2    交货地点：采购人指定地点

### 9．  保密责任

9.1	没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

9.2	没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同及本合同所列举的任何文件和资料。

9.3    本合同及本合同项下所列举的任何文件和资料是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

9.4    对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

9.5    保密义务不适用于下列信息：

(1)    现在或以后进入公共领域的信息；

(2)    能够证明在泄露时已被一方当事人持有,而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

(3)    一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

9.6    保密期限：质保期完成后三年。

### 10． 知识产权

10.1卖方应保证，向买方提供的货物或服务不侵犯第三人的知识产权、版权、专有技术和商业秘密；买方在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

10.2如果买方在使用该货物或服务的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或版权、专有技术和商业等任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。买方由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

10.3如果买方发现任何第三方因卖方原因非法使用买方自有或买方获得的知识产权和商业秘密（包括但不限于患者信息等），卖方应在收到买方通知后14日内采取有效行为并制止第三方非法使用行为，并承担由此给买方造成的全部损失；如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助，买方有权获得判决给付的全部赔偿。

### 11． 检验和测试

11.1  	在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的合格证明，合格证明是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

11.2	货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的规格、数量和重量进行初步验收，双方应签署《产品到货验收单》。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

11.3   卖方对在合同项下提供货物及软件的质量和服务，由买方负责组织和聘请北京软件产品质量检测检验中心进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准，见合同附件：招标文件第六章“货物需求一览表及技术规格”。

11.5	合同条款第11条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 11.6   卖方系统集成、安装调试完成的时间为：签订合同后    日内，买方接到卖方书面验收申请通知后10天后进行初步验收，项目初验合格后，系统进入为期3个月的试运行。试运行合格且通过后，进行项目最终验收。

### 12． 包装

12.1卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

12.2每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

### 13． 装运标记

13.1	卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A收货人

B合同号

C 目的地

D货物名称和箱号

E毛重／净重(用 kg表示)

F尺寸(长×宽×高用 cm表示)

13.2 	如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

### 14． 装运/交付条件

14.1  	卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

14.2 	货物交付时间：合同签订   日内，买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

14.3   买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

14.4   双方签署的项目验收报告的日期应视为货物保证期起算的日期。

15．装运通知

15.1  卖方应在货到项目现场前通知买方。

### 16． 交货和单据

16.1	卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和／或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

16.2	卖方应在货物交付和服务完成后，为合同支付的需要，根据本合同条款第23条（支付条款）的规定，向买方提交该支付条款规定的相关“支付单据”。

### 17． 保险

17.1   卖方对本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

### 18． 运输

18.1   卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、 提货、 支付进口税和内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

### 19． 伴随服务

19.1  	卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；

- 提供货物所需备件和专用工具；

(3)为所供货物提供详细的技术文件；

(4)	在双方商定的一定期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(5)	在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

19.2 	卖方应提供附件招标文件 技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

19.3   招标文件技术部分的其它要求。

### 20． 备件

20.1  正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

(l)	买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(2)	在备件停止生产的情况下：

(i)	事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

(ii)在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

### 21． 保证

21.1 卖方应保证所供货物没有设计、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在中国境内现行条件下正常使用可能产生的。

21.2卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

21.3卖方应保证所供货物和/或其任何组成部分，在正常使用和保养下均能够满足合同附件规定的性能、可靠性。

21.4质量保证期：系统整体最终验收合格后    年。

21.5保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

21.6卖方收到通知后应在24小时内以合理的速度免费更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费、人工费、税费等全部费用，由卖方承担。

21.7如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

21.8卖方不负责维修或替换或弥补由于下列原因造成的缺陷或损坏：

（a）  买方不恰当地操作和维护；

（b）  正常的磨损；

（c）  使用了不是卖方提供的货物；

（d）  买方或第三方对货物做出的修改，而事先没有得到卖方的确认许可。

### 22． 索赔

22.1	根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方在合同条款第21条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1)	卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第21条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

(4) 赔偿买方的损失。

  - 如果在买方发出索赔通知后七(7)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。

  - 如果卖方所提供的服务不符合合同规定，卖方将自负费用，对其进行改进、修正、更换、增补，以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求，买方将根据合同条款扣除卖方的合同款或买方可以依其认为适当的条件和方法购买服务或类似的服务，卖方应对买方购买类似服务的费用负责。

### 23． 付款

23.1 合同签订后5个工作日内，卖方向买方支付相当于合同金额10%的履约保证金，买方在收到卖方上述履约保证金及相应金额有效发票后，买方向卖方支付合同金额50%的合同款。

23.2 设备全部到货并通过买方初步验收后5个工作日内，买方在收到卖方相应金额有效发票后，买方向卖方支付合同金额20%的合同款。

23.3项目整体完成并经买方最终验收合格后15个工作日内，买方收到卖方付款申请及相应金额有效发票，且买方财政资金到账后，买方向卖方支付剩余合同款，并退还卖方相当于合同金额5%的履约保证金，剩余5%履约保证金转为质保金。

23.4 整个系统质量保证期期满后，买方与卖方依据项目质量及售后服务等情况进行履行保修责任的确认，依据本合同约定和确认结果，买方向卖方退还质保金。

### 24． 价格

24.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在附件一中给出。

### 25． 变更指令

25.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1)	本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

(2)	运输或包装的方法；

(3)	交货地点；和／或

(4)	卖方提供的服务。

### 26． 合同修改

26.1  任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的补充协议。

### 27． 卖方履约延误

27.1	卖方应按照合同附件中买方规定的时间表（附件三）交货和提供服务。 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过补充协议的方式由双方认可。

27.2	除了合同条款第29条的情况外，除非延期是根据合同条款第27.1条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第28条的规定被收取误期赔偿费。

### 28 误期赔偿费

28.1   除合同条款第30条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第29条的规定终止合同。

### 29 违约解除合同

29.1 	由于卖方违约发生如下情况，买方有权向卖方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同，该书面形式通知到达卖方后生效。

(l) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第27条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和/或服务；

(2)	如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

29.2	如果买方根据上述第29.1条的规定，解除了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未解除的部分。

### 30 不可抗力

30.1 	签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

30.2 	受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

### 31 因破产或清算而终止合同

31.1  如果卖方破产、破产清算或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿，该书面形式通知到达卖方后生效。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 32 争端的解决

32.1  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决，或通过诉讼方式解决，诉讼管辖地为买方所在地有管辖权的人民法院。

### 33 合同语言

33.1  除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

### 34 适用法律

34.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

### 35 通知

35.1买方通知送达地址：首都医科大学附属北京天坛医院（北京市东城区天坛西里6号）

买方联系人及联系方式：

卖方通知送达地址：

卖方联系人及联系方式：

35.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 36 税费

36.1 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

36.2 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

36.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

### 37 合同生效及其他

37.1	合同生效：应在买卖双方签字、盖章后生效。。

  - 合同份数：合同一式七份，以中文书写，买方四份，卖方三份，具同等法律效力。

  - 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

附件一：功能清单

附件二：货物品种及数量清单

附件三：时间表

附件四：验收单（各子系统需要单独提供验收单，验收单应按招标文件技术要求详细列明验收明细项目）

附件五：售后服务承诺（含原厂）

附件六：分项报价表

附件七：项目经理授权书及劳动关系证明

附件八：培训计划

附件九：项目组成员名单

附件十：软件部分的需求清单

附件十一：若有第三方软件系统，需要有授权书；若中标方自有的软件，需要所有权证书

买　方：首都医科大学附属北京天坛医院	 卖　方：

名　称：（印章）　　　　　　　　　       名　称：（印章）

年　月　日　　　　          　　　　　　年　月　日

法人代表：                              法人代表：

授权代表（签字）：			    	        授权代表（签字）：

地　　址：北京市东城区天坛西里6号	     地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第三章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家授权书（格式）(四)法人代表授权书

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8信用声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9—— 业绩证明材料

附件10——项目组主要专业技术人员一览表（格式）

附件11——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件12——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

附件13——履约保证金保函格式（中标后开具）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方以及投标产品(服务)供应商未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评标委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、集成、调试、 检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  | / |  |
| 总价： | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函2”相对应） |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8信用声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

说明：

提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章。

附件7-2   纳税证明

说明：

1、提供开标日前近六个月任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章。

2、提供的证明文件须内容清晰，否则视为未提供。

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：第六章明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供）

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2016年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），授权代表签字并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提 2016年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

说明：

1、开标日前近六个月任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖公章。

2、提供的证明文件须内容清晰，并加盖投标人公章，否则视为未提供。

7-7  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-8  信用声明

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

【投标人须提供投标截止日五日内，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录的截图，包括不良记录和失信记录截图。】

附件7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

【复印件，授权代表签字并加盖公章】

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件9   业绩证明材料

说明：

列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件书。授权代表签字并加盖公章。

## 附件10   项目组主要专业技术人员一览表

| 人员姓名 | 专业/类别 | 职称/职务 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：主要专业技术人员相关资质证书

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章): __________________________________

附件11   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。

2. 本公司参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。

2. 本公司参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型、微型企业制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

注：未在“投标分项报价表”中明确是否属于小型和微型企业产品、“投标分项报价表”中的内容与“小微企业声明函”的内容不一致、未按招标文件要求提供证明文件的，在评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供的本单位制造（提供）的货物（服务）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造（提供）的货物（服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

## 附件12   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件13     履约保证金保函格式（中标后开具）

致： (买方名称)

_________________号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的    ％,并以此约定如下：

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____________________________

签字人姓名和职务_____________________________

签字人签名___________________________________

公章________________________________________

# 第四章    招标公告

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学附属北京天坛医院的委托，对新院迁建工程信息化建设（二期）-数字化手术室采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：新院迁建工程信息化建设（二期）-数字化手术室

- 招标编号：BIECC－ZB4425。

- 项目概况：见第六章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2017年12月27日至2018年1月4日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买标书）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币500元，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费100元。电汇或网银必须于2018年1月4日下午16:30前到账。

4）现场购买招标文件时需携带以下资料（材料均需加盖供应商公章）：

a.供应商营业执照复印件；

b.招标文件购买人的法定代表人授权委托书原件及供应商法定代表人、被授权人身份证复印件；

c.招标文件购买人2017年以来连续三个月在供应商单位的社保缴纳证明文件。

如电汇或网银购买招标文件，须将上述资料于2018年1月4日下午16:30前，扫描并发送电子邮件或快递/送达至我公司，否则视为未购买招标文件。

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1）投标截止时间及开标时间： 2018年1月18日上午9:30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网和北京市财政局网站同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：2017年12月27日至2018年1月4日。

采购人：首都医科大学附属北京天坛医院

地址：北京市东城区天坛西里6号

联系人和联系方式：赵先生，010-67098239

招标代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：徐先生

联系电话：010-82376722

传真：010-82370881

电子邮箱：jowena@163.com

项目联系人和联系方式：徐先生，010-82376722

# 第五章   投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学附属北京天坛医院 联系方式：赵先生，010-67098239 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：徐先生，010-82376722 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的2％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 7 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年1月18日上午9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2018年1月18日上午9:30 （北京时间） 投标、开标地点： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列，得分与评标价均相同的，按技术部分得分由高到低排列。评审后得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    货物需求一览表及技术规格

第一部分   货物需求一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新院迁建工程信息化建设（二期）-数字化手术室 | 1项 | 3304.81 |  |

第二部分    技术规格及要求

注：

1、本项目于2018年1月5日上午9:30（北京时间）进行标前答疑会，答疑会地点为：首都医科大学附属北京天坛医院（北京市东城区天坛西里6号）办公楼二层会议室。邀请所有购买招标文件的供应商参加。

2、不满足“*”条款的投标将被视为无效投标。

3、本项目核心产品为：手术室多功能终端服务系统。

# 1项目背景

北京天坛医院迁建工程是北京市委、市政府落实首都核心区医疗功能疏解、促进卫生资源合理布局和加快南城发展战略的重大民生工程，已列入市政府疏解非首都功能，控增量、疏存量的先行启动项目。

随着信息化技术的不断发展，医疗行业也面临着前所未有的机遇和挑战，为了提高医院的医疗水平和全面信息化的发展，增强核心竞争力，满足人民日益增长的医疗需求，医院手术科室和信息中心决定建设数字一体化手术室数量，提高医疗工作者的工作效率和工作质量。数字一体化手术室就是应用计算机和网络通信等高科技手段对医院内大量手术过程进行数字化管理的现代信息系统，它能提高全院的管理运行状态、医疗质量状态、工作质量状态等等，以及获取各部门的信息反馈，从而使各部门的管理者进行计划决策、组织实施、协调控制。

本次新天坛医院不仅硬件设施注重改善服务空间，而且软件管理注重改进服务质量和水平，尤其是全院数字化手术室的设计将大大方便全院医疗工作人员及管理者。

# 2项目必要性

北京天坛医院每年承接的高难度复杂手术约9000多台，并且这些手术都具备很高的学术研究价值，因此对于手术过程的记录是非常重要的资料；为了更好的进行把手术资料记录下来，我院计划新院建设中也同步建设多间数字化手术室，同时兼顾与老院区的手术示教系统兼容，进行统一的管理和使用。手术室的数字化建设，广泛用于手术示教、专家会诊和教学应用等方面，通过数字化手术室一体化建设即可以提高信息中心的工作效率而且为医生之间的互相学习提供了一个优质的平台。

# 3 需求分析

天坛医院新院针对全院的数字化手术室建设，打破传统观看手术示教必须去固定的示教室或会议室的限制，而是实现将数字化手术室作为数字化医院整体中的一部分，且可以将数字化手术室平台资源通过数字化医院视频服务平台实现全院的共享和互动，实现在全院任意一个平台下的智能终端均可以在自己的权限内收看实时的手术转播、进行手术观摩的创新，方便全院的普通医生可以在自己的办公室或临时会议室中就可以观看专家医生的手术全过程，极大的方便了普通医生合理利用自己的时间进行提升医疗水平，更好的服务于患者，从而提高医院的整体服务和医疗水平；同时系统设计还须预留与互联网接入的接口，可以实现将典型的手术过程实现与院外其他医院或专家进行学术讨论，加强学术交流。

4 技术要求

4.1组网拓扑示意图

## 4.2数字化手术室系统功能要求

1)	通过数字化手术室视频服务平台系统调用任何视频终端的图像或资料，到手术室内的外任意终端显示屏幕，从而实现全院信息共享。

2)	实现远程医疗会诊和远程手术转播，实时共享手术视频和医学影像资料。

3)	实现手动及自动记录、存储术中的手术视频。

4)	数字化手术室内将集成原有的外科导航系统，所有MR扫描后的影像资料实现共享。

5)	数字化手术室要与医院信息系统实现互通互联，数据共享。如：HIS数据、PACS数据、LIS数据等等。

6)	为适应今后医疗技术的发展，配合手术室设备不断增加的趋势，应预留主流设备的各类接口，可以根据医院实际需要，随时使用。

## 4.3数字化手术室系统技术要求

数字化手术室系统应采用新建网络传输的方式，采用硬件编码及数字化示教终端，用于互动方式的手术室示教。具体要求如下：

1)	手术室采集设备，应具有同时接入最少4路图像、不小于1路语音，图像要求支持高清（1080P/60帧）及DSA医用高频信号输入，并向下兼容各种分辨率图像；且接入的4路图像，能在示教室同时显示。

2)	系统应同时满足多个手术间独立的进行1对1或1对多（至少5个观摩端）的手术直播（示教）或手术资料录制服务要求。

3)	手术室设备要求支持双向语音和视频交互，手术间要求部署高灵敏度拾音器设备，进行手术室音频采集，同时也部署全景摄像机，对手术室全景画面进行实时视频采集，能满足至少2方同时与示教端交流，音质好，保证无回声、无噪声，视频清晰、无马赛克、抗干扰能力强等。

4)	系统应完全运行在网络条件下，既能在医院局域网内正常运行，又能扩展到Internet上；百兆/千兆局域网自适应。

5)	任何观摩用户，在取得访问授权的情况下，通过视频终端或电脑，即可完成手术直播观摩、手术资料获取等多种操作；

6)	手术室医护人员可以通过采用触控式操作，实现对示教信号的各种操作，如切换信号、停止输出信号、录制信号等；

7)	建立视频直播海量存储及点播服务器，在观看手术直播的同时，可同步记录手术直播的所有内容，并可根据后期学习的需要对录制的文件进行编辑，系统管理者有权对其进行网络发布，以便教学；对于发布的视频文件可以由授权观看的用户进行点播。

8)	建立集中式管理平台，用于手术直播调度、人员授权、设备参数维护、日志管理等，从而简化繁琐的管理流程。

9)	示教室内所有设备，要求采用集中控制方式，实现触摸屏“一键式”简单控制，能完成设备开启/关闭、设备调节控制、信号切换、示教通道选择等多种功能，并能将以上功能扩展到无线控制。

10)院内示教观摩室内的硬件解码器接入网络，解码出的图像可直接输出到液晶电视上。

*11)	本次项目建设的手术示教系统应与医院老院区现有的视联动力手术示教系统实现无缝兼容互通互联，保护医院现有的IT投资，满足医院实现全院音视频多媒体统一管理和调度的长远规划。须提供与原系统兼容的整合方案，须提供证明材料并加盖制造厂家公章。

12)	与手术排班系统集成

与医院手术排班系统实现数据对接，实现快速创建手术示教预约等。

# 5采购内容

## 5.1硬件设备

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心配置 |
| 1 | 视频服务平台系统 | 采用嵌入式操作系统，非插板卡式、非PC机架构、非工控机架构(无鼠标键盘和VGA接口），符合视频交换协议，可兼容H.323协议及SIP协议，单台设备支持256路1080P60 的高清视频并发接入。 | 1 | 套 | 1.须提供CCC证书 2.要求出具原厂服务承诺函。 |
| 2 | 手术室视频资源调度控制无线AP接入服务器系统 | 支持浏览器与APP两种控制访问方式，支持B/S架构，可通过浏览器登录方式实现预约管理、资源管理、实时调度、用户管理、配置管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数字化手术室存储服务器 | 支持以太网标准、支持以太网802.3以及TCP/IP协议，支持磁盘阵列扩容。 | 11 | 套 |  |
| 4 | 多媒体录播服务系统 | 含软件，支持数字信号、模拟信号录制，支持手动、自动、定时等多种录制方式，录制集群扩展灵活，支持系统在线扩展，支持多用户并行播放同一文件等功能。 | 13 | 套 | 1.须提供CCC证书 2.要求出具原厂服务承诺函。 |
| 手术室配置 |
| 5 | 手术室多功能终端服务系统 | 支持多视多显功能，可提供手术室内不小于4路信号的编码接入和2路解码输出同时具有数字矩阵等功能。 | 65 | 台 |  |
| 6 | 手术室摄像头 | 支持HDMI/DVI-I数字高清视频输出接口，支持正装或倒装。 | 65 | 个 |  |
| 7 | 麦克风 | 具有较高灵敏度，采用直流供电，抗手机、电磁干扰等功能 | 65 | 个 |  |
| 8 | 拾音器 | 拾音半径不小于3米，数字降噪，自动增益控制，自动电平控制等功能。 | 65 | 个 |  |
| 9 | Pad | 含手术示教软件。 | 65 | 台 | 接受进口产品 |
| 10 | 视频转换盒 | 支持根据医院安装部署环境进行产品定制。 | 130 | 套 |  |
| 11 | 音频分配器 | 支持根据医院安装部署环境进行产品定制。 | 130 | 套 |  |
| 示教室配置 |
| 12 | 双向1080P单流高清示教室终端服务系统 | 采用嵌入式操作系统，支持双屏独立输出显示，具有标准的卡侬头麦克风接口，支持高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项视频业务。 | 6 | 台 | 1.须提供CCC证书 2.要求出具原厂服务承诺函。 |
| 13 | 示教室摄像头 | 支持HDMI/DVI-I数字高清视频输出接口，支持正装或倒装。 | 6 | 个 |  |
| 14 | 麦克风 | 具有较高灵敏度，采用直流供电，抗手机、电磁干扰等功能 | 6 | 个 |  |
| 15 | Pad | 含手术示教软件 | 6 | 台 |  |
| 其他配置 |
| 16 | 云台高清摄像机 | 有效像素：≥200万，不小于12倍光学变焦，支持HDMI/DVI-I数字高清视频输出接口，支持正装或倒装。 | 12 | 套 |  |
| 17 | 麦克风 | 具有较高灵敏度，采用直流供电，抗手机、电磁干扰等功能 | 12 | 个 |  |
| 18 | 液晶电视（不小于46寸） | 用于精准显示手术影像 | 124 | 台 | 要求出具原厂服务承诺函。 |
| 19 | 液晶电视（不小于60寸） | 用于精准显示手术影像 | 10 | 台 | 要求出具原厂服务承诺函。 |
| 20 | 导航仪接口设备 | 实现显微镜和导航系统的无缝连接 | 11 | 台 | 1.要求出具原厂服务承诺函。 2.接受进口产品 |
| 21 | 灯盘中置式高清摄像头 | 用于术野摄像转播 | 48 | 套 | 1.要求出具原厂服务承诺函。 2.接受进口产品 |
| 22 | 吊臂外置式高清摄像头 | 用于术野摄像转播 | 6 | 套 | 1.要求出具原厂服务承诺函。 2.接受进口产品 |

## 5.2软件系统

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台运行服务管理软件 | 提供强大的管理功能，支持对每个终端的智能流控，支持权限管理，且权限独立，安全可控，支持更多细节管理功能。 | 1 | 套 | 须提供软件著作权证书 |
| 2 | 视频示教教学功能模块 | 提供手术示教、现场直播、录制等功能服务 | 1 | 套 |  |
| 3 | Pad版视频调度控制客户端软件（APP) | 可实现对手术室中所有视频资源的进行调度管理等控制。 | 71 | 套 |  |
| 4 | 手术室视频资源调度控制客户端软件 | 实现预约管理、资源管理、实时调度、用户管理、配置管理等功能。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 麻醉药品的管理系统 | 实现麻醉药品综合管理 | 1 | 套 |  |
| 6 | 器械包的过程化管理 | 实现消毒包综合管理 | 1 | 套 |  |
| 7 | 数据分析部分 | 实现手术室耗材、手术室使用率、手术室患者查询等 | 1 | 套 |  |

## 5.3集成与接口

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室与手术导航系统的对接 | 1.0 | 项 |
| 2 | 数字化手术室与脑电术中监测系统对接 | 1.0 | 项 |
| 3 | 数字化手术室与手麻系统对接 | 1.0 | 项 |
| 4 | 数字化手术室与术野高清摄像系统对接 | 1.0 | 项 |
| 5 | 数字化手术室与医院LIS对接 | 1.0 | 项 |
| 6 | 数字化手术室与医院EMR对接 | 1.0 | 项 |
| 7 | 数字化手术室与医院PACS对接 | 1.0 | 项 |
| 8 | 数字化手术室与医院HIS对接 | 1.0 | 项 |

# 6 技术参数要求

### 6.1硬件设备

| 序号 | 功能或技术指标项 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心配置 |
| 一、视频服务平台系统 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | ▲采用嵌入式操作系统，非插板卡式、非PC机架构，非工控机架构(无鼠标键盘和VGA接口），设备应支持7×24小时连续不间断开机运行，稳定性满足99.99%。须提供CMA认证的检测机构出具的第三方权威检测报告或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
| 2 | 框架标准 | 符合视频交换协议，可兼容H.323协议及SIP协议，应支持以太网标准(标准802.3)，实现视频的高效实时传输，具有强大的兼容能力。 |
| 3 | 接口性能 | #单台设备支持≥256路1080P 的高清视频并发接入。 须提供CMA认证的检测机构出具的第三方权威检测报告或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
| 4 |  | 不少于2路千兆网口；要求采用全新交换技术的硬件平台，支持1080P60编解码，而非仅靠升级软件实现。新的硬件平台有强大的可扩展性，强大的高清视频的处理能力。 |
| 5 |  | 视频：支持H.265、H.264BP/HP/MP视频协议。支持1080P、720P，并向下兼容4CIF、CIF图像格式；支持720P 60帧和1080p/i 50/60场视频格式。 |
| 6 |  | 音频：系统应支持宽频语音G711和AAC，采样率≥32KHz，达到CD音质。 |
| 7 |  | 数据：系统应支持硬件编码和软件编码两种方式收发数据内容，分辨率可支持1080P及以下；支持全活动双流。 |
| 8 |  | 时延：整个系统中，任意两点之间延迟小于200ms，保证唇音同步； |
| 9 | 级联与扩展性 | #支持1080P高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项视频业务。要求采用全新交换技术的硬件平台，支持1080P编解码，而非仅靠升级软件实现。新的硬件平台有强大的可扩展性，强大的高清视频的处理能力。须提供CMA认证的检测机构出具的第三方权威检测报告或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
| 10 |  | ▲视频平台核心服务器支持级联模式，至少支持6级以上数字级联，提供制造厂商产品参数确认承诺函并加盖制造厂商公章。 |
| 11 |  | 支持下级核心服务器的多个会场加入上级核心服务器多个会场。 |
| 12 | 多画面 | 支持级联多画面会议；支持辅流任意级联跨级显示，支持任意辅流加入多画面， 支持手机客户端主辅流加入多画面； 支持电脑客户端主辅流加入多画面； |
| 13 | 双流功能 | #支持辅流功能（双流），支持静态辅流和动态辅流（在同一组会议中，多个会场可以同时发起辅流）；决策性会议时同时看到各会场发来的报告。 须提供CMA认证的检测机构出具的第三方权威检测报告或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
| 14 |  | 支持同一个会场的视频和电脑桌面或者同一会场的两路活动图像同时加入多画面显示。 |
| 15 | 多功能性 | 投标人提供的视频平台设备能无缝融合视频监控系统、第三方视频会议系统，实现对视频监控系统、视频会议系统的控制功能，具有权限的终端可以实现对视频会议或监控画面调度等控制功能。 |
| 16 | 结构性安全 | ▲系统具有结构性安全，可全面杜绝病毒、木马、黑客攻击、恶意篡改、盗播、插播等隐患；具备100%的通讯保密性和媒体信息资源储存库的安全性；同时具备100%的平台安全性和结构可靠性； 须提供系统在项目中安全等级保护评审不低于三级等保的证明文件或提供CMA认证的检测机构出具的第三方权威检测报告并加盖制造厂商公章。 |
| 17 | 其他要求 | #提供手术示教、现场直播、录制等功能服务，支持多角度及会场管理。提供精准的权限管理，支持多路示教教学同时进行，提供高清品质并向下兼容D1品质， 提供跨域示教教学和现场直播管理和端号码体系下的互通互联。 |
| 18 |  | #须提供视频平台的相关软件著作权证书复印件，加盖厂家公章。 |
| 19 |  | *须支持与老院区视联动力手术示教系统无缝对接，须提供证明并加盖制造厂商公章。 |
| 二、手术室视频资源调度控制无线AP接入服务器系统 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 性能标准 | 通信协议HTTP。 |
| 2 |  | 视频编码：H.265、H.264BP、H.264MP、H.264HP。 |
| 3 |  | 音频编码：G.711、AAC。 |
| 4 | 硬件规格 | CPU≥1.5GHz，内存≥4G； |
|  |  | 须提供双千兆以太网口，可跨接多个网段，支持多网口技术。 |
| 5 | 基本功能 | 与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 6 |  | 手术示教管理平台服务系统须支持浏览器与APP两种控制访问方式。 |
| 7 |  | 须支持B/S架构，可通过浏览器登录方式实现预约管理、资源管理、实时调度、用户管理、配置管理等功能。 |
| 8 |  | #须提供无线APP接入控制方式，可实现用Pad等移动终端通过Wifi无线等形式连接，达到对各个手术室资源的调度控制。在APP客户端上实现实时调度、示教预约、历史回放控制等功能。 |
| 三、数字化手术室存储服务器 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | 要求与视频服务平台系统为同一品牌, 为与视频服务平台系统、多媒体录播服务系统配套的定制版硬件设备。 |
| 2 |  | CPU≥1.5GHz。 |
| 3 |  | 内存≥4G； |
| 4 |  | 盘位≥8个； |
| 5 |  | 本地存储硬盘支持不小于2T。 |
| 6 |  | 支持RAID 0，1，5，6，10，50，60； |
| 7 |  | 支持不少于2个网口，支持异构网络访问功能，能够实现私网和公网穿越，满足不同类型访问终端的访问需求； |
| 8 |  | 含正版操作系统； |
| 9 | 性能标准 | 支持以太网标准、以太网802.3以及TCP/IP协议；体系架构：多网络架构，采用IP网、以太网等协议实现互连； |
| 10 |  | 超高速视频存储服务器 |
| 11 | 磁盘阵列扩容 | 支持磁盘阵列扩容，支持扩展架构，构建统一存储资源池； |
| 四、多媒体录播服务系统 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | CPU≥1.5GHz，内存≥ 16G; |
| 2 |  | 须提供双千兆以太网口，可跨接多个网段，支持多网口技术。 |
| 3 |  | 本地存储硬盘支持不小于2T。 |
| 4 | 性能标准 | 通信协议HTTP。 |
| 5 |  | 视频编码：H.265、H.264BP、H.264MP、H.264HP。 |
| 6 |  | 音频编码：G.711、AAC。 |
| 7 |  | 视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA等，双流最高可达1080P/60。 |
| 8 |  | 录制带宽：512Kbps-8Mbps。 |
| 9 | 录制与播放 | 支持数字录制，同时也支持通过添加其他辅助设备（编码器），来支持模拟信号的录制方式。 |
| 10 |  | 录制文件格式为标准TS文件。 |
| 11 |  | 支持单码流源码录制、单码流转码录制及双码流并行录制； |
| 12 |  | 支持手动、自动、定时等多种录制方式； |
| 13 |  | 录制集群扩展灵活，支持系统在线扩展； |
| 14 |  | 一键式录制，操作简便使用灵活； |
| 15 |  | 支持多用户并行播放同一文件； |
| 16 |  | ▲支持网络播放过程中叠加水印，须提供支持功能的产品彩页或证明文件并加盖制造厂商公章； |
| 17 | 运维管理 | 平台性能监测：平台性能分为空闲、正常、繁忙和饱和四个级别，系统实时监测整个平台的运行情况并显示，以及平台内各个服务的运行状态显示； |
| 18 |  | 资源内容管理：支持对录制资源内容的在线点播查看、信息编辑和离线下载； |
| 19 | 其他 | 支持全中文管理，简单便捷，易学易懂。 |
| 20 |  | 须与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 21 |  | 支持网络磁盘阵列扩容。 |
| 手术室配置 |
| 五、手术室多功能终端服务系统 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | #采用嵌入式操作系统，非Windows，非PC架构，非工控机架构。 |
| 2 |  | ▲支持多视多显功能，可提供手术室内4路信号的编码接入和2路解码输出。具有数字矩阵功能。支持2路1080P60独立视频输出；实现1080P60全真双流， 1080P60双屏多流显示； 须提供设备不少于4路高清输入和2路高清输出接口的背板实物图，并加盖制造厂商公章。 |
| 3 | 性能标准 | 支持视频通信协议，可兼容H.323协议及SIP协议。 |
| 4 |  | 支持1080P60高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项视频业务。 |
| 5 |  | 视频支持H.265、H.264BP/HP/MP图像编码协议，图像格式支持1080P60（双向编解码）、1080P30、720P60/30、4CIF， CIF。 |
| 6 |  | 音频支持G.711系列，并且支持AAC（32KHz频响）宽频音频标准，支持双声道立体声功能。 |
| 7 | 基础功能 | 自动增益控制、自动噪声抑制、快速自适应回声消除； |
| 8 |  | #系统重载丢包率小于百万分之一；双向视频传输延时小于0.2秒； |
| 9 |  | 全中文图形化界面，支持遥控器中文输入。 |
| 10 | 多功能性 | 终端根据授权，可以实现要求的众多平台化功能。 |
| 11 |  | #具有结构性安全，支持终端设备入网后自动加载菜单界面和功能权限等。 |
| 12 | 其他 | 与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 六、手术室摄像头 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 性能 | PTZ摄像机,≥1/2.8英寸CMOS、有效像素：≥200万、1080i/p,720p, |
| 2 | 变焦 | 不小于12倍光学变焦 |
| 3 | 接口与其他 | 须支持HDMI/DVI-I数字高清视频输出接口、须支持正装或倒装. |
| 4 |  | 与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 5 | 云台参数 | 需支持多种控制方式和多种控制协议 云台转动范围不小于：水平：±170°；俯仰：-30°~+90° 预置位数量不少于：10个（串口128个）, 预置位精度：0.2° |
| 七、麦克风 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 性能规格 | 频率响应： 40Hz-16kHz |
| 2 |  | 指向性： 超心型指向 |
| 3 |  | 输出阻抗： 200Ω |
| 4 |  | 灵敏度： -40dB±2dB |
| 5 |  | 供电电压： DC9V/48V |
| 6 |  | 抗手机、电磁干扰 |
| 八、拾音器 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 拾音半径 | 拾音半径不小于3米 |
| 2 | 性能标准 | 灵敏度：-30dB |
| 3 |  | 频率响应：20Hz~20k Hz |
| 4 |  | 指向特性：全指向性 |
| 5 |  | 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）50dB（10米40 dB 音源SPL）1KHz at 1 Pa |
| 6 |  | 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL） |
| 7 |  | 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） |
| 8 | 其他 | 输出阻抗：600欧姆非平衡 |
| 9 |  | 输出信号幅度：2.5Vpp/-25dB |
| 10 |  | 麦克风：震膜电容咪头 |
| 11 |  | 信号处理电路：DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制 |
| 九、 Pad |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | 含固定支架，须固定在手术室内固定的位置上，含手术示教软件。 硬盘：不小于16G 屏幕尺寸：不小于7英寸 分辨率：不小于2K 支持：无线网络WLAN 支持：电容多点触摸 作为手术示教系统触控控制终端，该产品需内置手术示教软件，且需要手术示教软件厂家进行匹配和兼容操作系统良好。 |
| 十、视频转换盒 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 基本要求 | 支持视频格式转换和系统进行连接，支持根据医院安装部署环境进行产品定制 |
| 十一、音频分配器 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 基本要求 | 支持音频分配和系统进行连接，支持根据医院安装部署环境进行产品定制 |
| 示教室配置 |
| 十二、双向1080P单流高清示教室终端服务系统 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 兼容性 | 终端须与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 2 | 硬件规格 | 采用嵌入式操作系统，非Windows；非PC架构，非工控机架构。 |
|  |  | 提供至少2路高清视频输入，至少2路高清视频输出接口，接口支持HDMI类型，支持双屏独立输出显示。须提供设备后面板实物图，并加盖制造厂商公章。 |
|  |  | 支持5路音频输入和2路音频输出接口，具有标准的卡侬头麦克风接口；终端支持不少于2路摄像机控制接口，不少于2路12V电源输出口。 |
| 3 | 功能要求 | 兼容H.323协议及SIP协议，应支持以太网标准(标准802.3)，实现视频的高效实时传输，具有强大的兼容能力。 |
|  |  | 最大支持不低于带宽15Mbpsx2。 |
|  |  | #终端支持1080P60高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项视联网业务； 须提供第三方权威检测报告或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
|  |  | 视频支持H.264BP/HP/MP图像编码协议，图像格式支持1080P60（双向编解码）、1080P/30、720P/60/30、4CIF、CIF。 |
|  |  | 音频支持G.711协议，并且支持AAC（32KHz频响）宽频音频标准，支持双声道立体声功能。 |
|  |  | 视频支持H.264BP/HP/MP图像编码协议，图像格式支持1080P60（双向编解码）、1080P/30、720P/60/30、4CIF、CIF。 |
|  |  | 音频支持G.711协议，并且支持AAC（32KHz频响）宽频音频标准，支持双声道立体声功能。 |
|  |  | #支持辅流（双流）收发，辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。须提供满足该参数的产品彩页或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
|  |  | 支持终端自主多画面功能，在一组会议终端的任意有权限的终端可根据自己的权限自主的切换分屏模式和画面路数。 须提供权威机构检测报告或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
|  |  | 支持会场监播功能，以便于及时发现画面异常并作出调整。 |
|  |  | #系统应支持可将任意会场的终端设置为主会场、支持将任意会场的终端设置为监播会场，同时收看到不少于16路会场的监播画面，且监播会场画面可以是固定终端会场、电脑客户端会场、手机客户端会场、视频监控信号入会及任意终端辅流入会等任意画面的组合。 须提供满足该参数的产品彩页或证明文件并加盖制造厂商公章。 |
|  |  | 监播会场画面的同时可实现与某个画面的会场实现语音私聊功能，在不影响当前会议的前提下，实现与会场及时沟通，及时解决问题，确保会议质量。 |
| 4 | 安全要求 | ▲具有结构性安全，保证信息安全。 须提供系统在项目中安全等级保护评审不低于三级等保的证明文件或提供CMA认证的检测机构出具的第三方权威检测报告并加盖制造厂商公章。 |
| 十三、示教摄像头 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 性能 | PTZ摄像机,1/2.8英寸CMOS、有效像素：≥200万、1080i/p,720p, |
| 2 | 变焦 | 不小于12倍光学变焦 |
| 3 | 接口与其他 | 须支持HDMI/DVI-I数字高清视频输出接口、须支持正装或倒装. |
| 4 |  | 与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 5 | 云台参数 | 需支持多种控制方式和多种控制协议 云台转动范围不小于：水平：±170°；俯仰：-30°~+90° 预置位数量不少于：10个（串口128个）, 预置位精度：0.2° |
| 十四、麦克风 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 规格性能 | 频率响应： 40Hz-16kHz |
| 2 |  | 指向性： 超心型指向 |
| 3 |  | 输出阻抗： 200Ω |
| 4 |  | 灵敏度： -40dB±2dB |
| 5 |  | 供电电压： DC9V/48V |
| 6 |  | 抗手机、电磁干扰 |
| 十五、Pad |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | 含固定支架，须固定在手术室内固定的位置上，含手术示教软件。 硬盘：不小于16G 屏幕尺寸：不小于7英寸 分辨率：不小于2K 支持：无线网络WLAN 支持：电容多点触摸 作为手术示教系统触控控制终端，该产品需内置手术示教软件，且需要手术示教软件厂家进行匹配和兼容操作系统良好。 |
| 其他配置 |
| 十六、 云台高清摄像机 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 性能 | PTZ摄像机,1/2.8英寸CMOS、有效像素：≥200万、1080i/p,720p, |
| 2 | 变焦 | 不小于12倍光学变焦 |
| 3 | 接口与其他 | 须支持HDMI/DVI-I数字高清视频输出接口、须支持正装或倒装. |
| 4 |  | 与视频服务平台系统为同一品牌。 |
| 5 | 云台参数 | 需支持多种控制方式和多种控制协议 云台转动范围不小于：水平：±170°；俯仰：-30°~+90° 预置位数量不少于：10个（串口128个）, 预置位精度：0.2° |
| 十七、麦克风 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 硬件规格 | 频率响应： 40Hz-16kHz |
| 2 |  | 指向性： 超心型指向 |
| 3 |  | 输出阻抗： 200Ω |
| 4 |  | 灵敏度： -40dB±2dB |
| 5 |  | 供电电压： DC9V/48V |
| 6 |  | 抗手机、电磁干扰 |
| 十八、医用液晶显示器（不小于46寸） |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 尺寸 | ≥46英寸 |
| 2 | 分辨率 | 支持1080P高清：1920×1080 |
| 3 | 接口 | 具备HDMI接口：HDMI*2 VGA*1 DVI*1 |
| 4 | 支持彩色 | ≥10.7亿 |
| 5 | 像素大小 | ≤0.630 mm |
| 6 | 对比度 | ≥1300:1 |
| 7 | 亮度 | ≥350 cd/m2 |
| 8 | 视角 | ≥178( |
| 9 | 响应时间 | ≤ 8ms |
| 10 | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准 |
| 11 | 医疗设备曲线 | 内置阅片、手术、会议、清晰等医疗曲线，提供医疗显示软件著作权证明文件 |
| 12 | 输入信号 | DVI-Dx1：计算机数字视频接口 HDMIx2：数字视频接口 VGA：模拟接口 Audio：音频接口 |
| 13 | 亮度恒定技术 | 采用背光稳定技术，提供技术证明专利文件 |
| 14 | 遥控控制 | 具备遥控控制功能，支持远距离开关机，切换信号，切换曲线等 |
| 15 | 电源要求 | AC 100~240V |
| 16 | 低反射表面处理 | 液晶屏表面具有防眩功能，支持防眩，高透光，降低反射光，方便清洁消毒，提高耐用性 |
| 17 | 10bit显示 | 显示器、显卡及相关软件支持10bit信息输入的真实实现，LUT≥14bit，提供12bit或以上国家一级查新报告 |
| 18 | 其他 | 内置喇叭，喇叭可以静音； |
| 19 | 安装方式 | 支持吊臂或壁挂安装； |
| 十九、医用液晶显示器（不小于60寸） |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 尺寸 | ≥60寸 |
| 2 | 分辨率 | 支持1080P高清：1920×1080 |
| 3 | 接口 | 具备HDMI接口：HDMI*2 VGA*1 DVI*1 |
| 4 | 支持彩色 | ≥10.7亿 |
| 5 | 像素大小 | ≤0.630 mm |
| 6 | 对比度 | ≥1300:1 |
| 7 | 亮度 | ≥350 cd/m2 |
| 8 | 视角 | ≥178( |
| 9 | 响应时间 | ≤ 8ms |
| 10 | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准 |
| 11 | 医疗设备曲线 | 内置阅片、手术、会议、清晰等医疗曲线，提供医疗显示软件著作权证明文件 |
| 12 | 金属外壳 | 高强度、高可靠性、抗干扰、低辐射 |
| 13 | 输入信号 | DVI-Dx1：计算机数字视频接口 HDMIx2：数字视频接口 VGA：模拟接口 Audio：音频接口 |
| 14 | 亮度恒定技术 | 采用背光稳定技术，提供技术证明专利文件 |
| 15 | 遥控控制 | 具备遥控控制功能，支持远距离开关机，切换信号，切换曲线等 |
| 16 | 电源要求 | AC 100~240V |
| 17 | 低反射表面处理 | 液晶屏表面具有防眩功能，支持防眩，高透光，降低反射光，方便清洁消毒，提高耐用性 |
| 18 | 10bit显示 | 显示器、显卡及相关软件支持10bit信息输入的真实实现，LUT≥14bit，提供12bit或以上国家一级查新报告 |
| 19 | 其他 | 内置喇叭，喇叭可以静音； |
| 20 | 安装方式 | 支持吊臂或壁挂安装； |
| 二十、导航仪接口 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 追踪器跟踪方式 | ▲显微镜导航追踪器上配备LED，有线主动跟踪，无需反射球 须提供追踪器照片并加盖制造厂商公章。 |
| 2 | 连接方式 | 直接安装在显微镜机头的内置接口上，可以直接跟踪焦点和放大倍数 |
| 3 | 境内导航 | 可将肿瘤轮廓和功能区轮廓投射到目镜里，导航系统时时跟踪显微镜焦点，肿瘤以及功能区轮廓随焦点的变化而相应变化 |
| 4 | 机器人自动定位 | 根据导航手术计划，自动调节显微镜机头，自动找到靶点位置 |
| 5 | 一键恢复功能 | 术中临时移开显微镜后，通过目镜里的菜单选项，显微镜可以自动移动到移开前的位置 |
| 二十一、灯盘中置式高清摄像头 |
| 序号 | 功能/指标 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 安装方式 | ▲无影灯灯盘中置式安装，与新院VOLISTA无影灯匹配。 须提供摄像头的原厂DATA SHEET及摄像头实物安装在VOLISTA无影灯灯盘上的照片证明并加盖制造厂商公章 |
|  |  | (2) 采用快速卡口安装方式，安装拆卸方便、快捷 |
|  |  | (3) #在母灯头与子灯头上均可以安装中置摄像系统。 |
| 2 | 分辨率 | (1)最佳分辨率：≥1080P； |
|  |  | (2) 图像传感器尺寸：≥1/2.8英寸 Cmos |
|  |  | (3) #传感器物理分辨率：≥2，350，000像素以上； |
| 3 | 其他 | (1) 具有自动与手动对焦功能； |
|  |  | (2) 有自动白平衡功能；提供色彩稳定的图象； |
|  |  | (3) 光学变焦达到≥10倍，数码变焦达到≥10倍； |
| 二十二、吊臂外置式高清摄像头 |
| 1 | 安装方式 | (1) #外置吊臂式安装，与新院LUCEA无影灯匹配。 |
|  |  | (2) 吊臂关节≥4个，活动灵活，覆盖范围大 |
|  |  | (3) #吊臂采用的3点位式安装方式，非单中心柱安装。 |
| 2 | 分辨率 | 最佳分辨率：≥1080i； |
|  |  | (2) 图像传感器尺寸：≥1/3英寸 Cmos |
|  |  | (3) #传感器物理分辨率：≥2，000，000像素以上； |
| 3 | 其他 | (1) 具有自动与手动对焦功能； |
|  |  | (2) 有自动白平衡功能；提供色彩稳定的图象； |
|  |  | (3) 光学变焦达到≥10倍，数码变焦达到≥10倍； |

### 6.2 软件系统

| 序号 | 功能或技术指标项 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一.平台运行服务管理软件 |
| 1 | 基础功能 | 提供强大的管理功能，支持对每个终端的智能流控，支持多种示教教学发起模式，支持管理端任意收看和自动轮循收看，支持点到点高清视频电话，支持号码保护功能，支持遥控器锁定功能，支持更多细节管理功能。 |
| 二.视频示教教学功能模块 |
| 1 | 基础功能 | 提供手术示教、现场直播、录制等功能服务，支持多角度及会场管理。提供精准的权限管理，支持多路示教教学同时进行，提供高清品质并向下兼容D1品质， 提供跨域示教教学和现场直播管理。 |
| 三.Pad版视频调度控制客户端软件（APP) |
| 1 | 基础功能 | 统一视频服务平台手术示教系统控制软件，须基于iOS架构，可实现对手术室中所有视频资源的进行调度管理等控制。 |
| 四.手术室视频资源调度控制客户端软件 |
| 1 | 基本功能 | 系统须基于B/S架构，通过浏览器方式平台服务系统可实现预约管理、资源管理、实时调度、用户管理、配置管理等功能 |
| 五、麻醉药品的管理 |
| 序号 | 指标项 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 功能 | （1）入库管理。 （2）出库管理。 （3）库存管理。 （4）报废管理。 （5）采用二级药库的管理模式。 （6）麻醉药品、麻醉方式、麻醉量的统计。 |
| 六、器械包的过程化管理 |
| 序号 | 指标项 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 功能 | （1）器械库存管理。对手术室二级库存进行盘点，向一级库存反馈信息，以便及时补货。 （2）器械发放。 （3）器械使用。 （4）器械回收。 （5）器械跟踪。手术包、需消毒用品、废弃物需进行全程管理、跟踪，保证安全和信息追溯。 （6）统计报表和编码管理。通过RFID技术对器械包进行状态的真实反映，并且准确记录改变状态的时间。 |
| 七、数据分析部分 |
| 序号 | 指标项 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 手术室耗材统计分析 | （1）按照月度统计分析 （2）按手术统计分析 （3）按术间统计分析 |
| 2 | 手术室利用率及使用情况分析 | （1）统计指定日期的各手术间利用率，支持按不同时间段展示 （2）显示手术室使用情况：当前正在手术的、手术结束的、等待接台的，和未使用的手术室个有多少间。 |
| 3 | 手术室患者查询及手术进程管理 | （1） 日手术室患者信息一览 （2） 根据预先定义的手术步骤及时间对于手术执行的具体过程进行监控，以便后续分析 |

### 6.3 集成与接口管理

#### 6.3.1与手术导航系统对接

实现把CT、核磁等图像通过网络传向手术导航仪。

#### 6.3.2与脑电术中脑电信号监测对接

- 实时脑电图的采集。

- 诱发电位的采集。包括：体感诱发电位，听觉诱发电位，视觉诱发电位等。

- 运动诱发电位的采集。

- 肌松测试。

- 肌电图实时采集。

- 触发肌电图的实时采集。

#### 6.3.3与手麻系统对接

在集成手术麻醉系统的过程中，要保证原有手术麻醉的全部功能。

- 提供患者基本信息：姓名、性别、年龄、住院病例号、病区、床号、入院诊断、病情状态、护理等级等。

- 提供手术相关信息：手术编号、日期、时间、手术室及手术台；手术分类、规模、部位、切口类型等。

- 提供医生信息：手术医生和助手姓名、科室、职称；麻醉师姓名、职称。

- 提供护士信息：洗手护士、巡回护士，器械师姓名。

- 提供麻醉信息：麻醉方法、用药名称、剂量、给药途径。

- 核查手术名称及配血报告、术前用药、药敏试验结果。

- 核查无菌包内灭菌指示剂，以及手术器械是否齐全，并予记录。

- 以上信息术前录入，术后进行修改；急诊手术术后及时录入，并记入医生及操作员姓名、代号。

- 核对纱垫、纱布、缝针器械数目。

- 填写麻醉记录单。

- 记录麻醉器械数量。

#### 6.3.4与术野高清摄像系统对接

实现手术视频的采集和传输。

#### 6.3.5与医院HIS系统对接

- 与现有医嘱系统实现内嵌式连接，并具备现有医嘱系统的全部功能。

- 自动获取或提供：医生主管病人基本信息、诊疗相关信息、病人费用信息。

- 医嘱管理：支持医生开具、处理医嘱。

- 支持五笔码、拼音码、别名和自定义码等的处方录入方法。

- 提供医院、科室、医生常用临床项目字典，支持医嘱组套、模板的录入方式，提供组套和模板，支持个人、科室、全院的医嘱模板。

- 提供医嘱执行情况、处方、病床使用情况等查询。

- 支持医生按照国际疾病分类标准(ICD-10)下达诊断；支持疾病编码、拼音、汉字等多重检索。

- 提供对所有医嘱进行审核确认功能，能自动审核录入医嘱的完整性。

- 所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项。

- 能够对长期医嘱、临时医嘱、历史处方进行复制。

- 支持所有医嘱和申请单打印功能，提供医生、操作员签字栏。

- 支持自动核算各项费用，支持医保费用管理。

- 支持自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、转科、出院等诊疗信息以及相关的费用信息。

#### 6.3.6与医院PACS系统对接

数字一体化手术室要集成我院现有医学影像以及PACS系统，可以随时调阅患者在院其间拍摄的所有影像资料和图文报告。

- 在一个界面上可以显示多种影像检查设备生成的图像，也可以独立显示。

- 调阅相关影像的报告信息。

#### 6.3.7与医院LIS系统对接

数字一体化手术室要集成我院现有LIS系统，可以随时调阅患者在院期间所作检验结果和报告。

- 可以调阅检验结果。

- 可以调阅检验报告信息。

#### 6.3.8与医院EMR系统对接

数字一体化手术室中的电子病历集成主要包括集成现有电子病历的查询和书写，并支持相应的质控。

- 与现有电子病历实现内嵌式连接，并具备现有电子病历的全部功能。

- 可以在明显位置显示术前小结、手术知情同意书等内容。

- 住院志：包括入院记录、24小时内入出院记录、24小时内入院死亡记录等。

- 住院病程记录：包括首次病程记录、日常病程记录、上级查房记录、疑难病例讨论、交接班记录、转科记录、阶段小结、抢救记录、会诊记录、术前小结、术前讨论、术后首次病程记录、出院小结、死亡医学记录、死亡病例讨论记录等。

- 住院治疗处置记录：包括一般治疗处置记录和助产记录两部分。助产记录包括待产记录、剖宫产纪录和自然分娩记录等。

- 住院护理记录：包括护理操作记录和护理评估与计划两部分。护理评估与计划包括入院评估记录、护理计划、出院评估及指导记录、一次性卫生耗材使用记录等。

- 各种病历记录、短语、医学专用术语等可生成套餐的形式保存起来，可应用于相似的患者病历记录，对一段文字也可以使用典型模板保存，在需要时调用。

- 支持书写内容调整，提高病历书写质量。

# 7 项目实施要求

以下内容投标人可根据本次项目实际情况做详细说明。

1、招标内容均包括设备采购及安装。

2、投标人需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国际标准和中国政府国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装。

3、安装完成后，经采购方验收，达到本招标文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

4、产品运抵用户所在地现场后，采购方与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。

5、产品到达采购方现场安装完成后，按双方签订的合同进行产品最终验收，验收合格后，采购方会签署最终验收报告。

6、必须保证招标产品配置的完整性，能满足产品全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。

7、投标人需提供项目实施所需辅材。

# 8 项目管理要求

投标方应给出包括项目管理、人员安排、施工进度、系统规划和安装操作在内的项目详细实施方案，其中安装实施中对于设备部署要求提供文字说明和图示说明。深入了解招标方系统需求，充分论证项目实施中潜在的风险，制定出有效应对措施，并说明实施过程中的风险管理机制。

对项目阶段做出划分，说明阶段任务与交付物，并结合阶段的划分，对总体项目进度做出规划。投标方应完成的各种阶段交付物必须经过招标方确认接收。在项目范围和技术方案不发生变化的情况下，投标方应保证在标书承诺的时间内，完成该项目。

项目质量对于项目建设至关重要，投标方应建立切实可行的质量保证体系，以确保交付质量和维护质量。保证项目过程的透明化，接受招标方的监督，从而降低风险，保证项目实施质量。

# 9 项目管理团队要求

### 9.1项目组织及人员

投标人应提供其项目团队管理的详细组织架构、职员姓名、职务、专职及职员关系，要清楚显示将不同组别联系起来的个人及责任方向。投标人应提供全部行政人员、监督人员、工程管理及技术人员的姓名、资历及到目前为止的履历。这些人员应全职受雇于该项目。

### 9.2项目经理要求

（1）具备由中国电子信息行业联合会颁发的高级项目经理证书。

（2）要专职于本项目，履行合同内应尽的责任，由任职开始，直至质保期结束。

### 9.3技术负责人要求

- 此项目技术负责人近4年（2014年1月至本此采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）至少有1项同类项目经验；

- 投标人不得随意更换项目管理人员，若确实需更换人员时，应提前七天申请报招标人批准，申请应提出同等或更高资历的替换人员名单。

- 招标人同意投标人不得更换项目经理及主要技术人员，招标人对投标人擅自更换项目经理及主要技术人员的行为将予以严厉的处罚。为了项目的最佳实施，招标人有权要求撤换项目经理。

如招标人认为项目管理人员不能胜任其工作责任，招标人有权向投标人提出更换人员的要求。投标人应在10天内选派资历和经验能被招标人认可的人员接替工作。

# 10系统验收

### 10.1整体要求

以下内容投标人可根据本次项目实际情况做详细说明。

1、招标内容均包括设备采购及安装。

2、投标人需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国际标准和中国政府国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装。

3、安装完成后，经采购方验收，达到本招标文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

4、产品运抵用户所在地现场后，采购方与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。

5、产品到达采购方现场安装完成后，按双方签订的合同进行产品最终验收，验收合格后，采购方会签署最终验收报告。

6、必须保证招标产品配置的完整性，能满足产品全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。

7、根据设备配置情况提供满足项目实施要求的光纤跳线、网线和电源线缆和扎线带等配套辅材，由此产生的一切费用由投标人承担。

8、本项目是市政府重点工程项目，为确保天坛医院新院区的市政府规定的期限内开业，投标人应精心组织设备供应和增加安装调试人员数量，尽量缩短工期。

### 10.2交付要求

投标方应在合同规定时间内，将业主范围内的全部工作完成后。在通过双方认可的验收后，将全部交付成果和资料提交给招标方。其中包括：

1、满足本项目目标和要求的、完整的、可最终良好运行的机房和办公软硬件系统。

2、确保系统正常运行所需的管理、运营及维护技术文件。

3、要求中标人在合同签署后70个自然日前完成设备到货、安装及调试等项目实施工作，具备初验条件。

### 10.3系统初验

经过系统内部试运行，对内部试运行期间发现的问题改正后，提出系统初验书面申请。验收标准将按照采购合同的要求进行。

在收到投标人验收申请后，招标人应尽快组织系统初验。初验前投标人提供全部的工程文档和安装测试报告，并提供初验测试文档，在认可后进行初验测试，初验通过后，系统进入正式试运行期。

### 10.4系统试运行

初验合格后，经招标人同意，系统进入试运行阶段，试运行周期3个月。投标人要按招标人要求提供培训和技术支持，保证用户能够正确理解和使用系统；投标人必须对试运行中出现的任何问题及招标人提出的修改意见做出响应，并提交解决方案，在招标人确认后实施。试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算。

### 10.5系统终验

正式试运行期结束后进行系统终验，由投标人提出终验书面申请，招标人在收到投标人验收申请后，尽快组织系统终验。成立项目全面验收小组，由招标人、投标人、监理单位等组成，对项目进行全面验收。

# 11培训及文档

### 11.1培训内容

投标方应负责招标方技术人员和管理人员的技术培训，培训内容包括两个层面：

1）硬件操作培训：对系统管理人员进行的硬件设备日常操作的培训；

2）系统技术培训：对系统管理人员进行的系统操作和维护的技术培训；

投标方技术人员应向招标方详细解释有关技术文件、操作维护手册、系统特性，并回答和解决由招标方技术人员提出的有关合同范围内的问题。

招标方将有权委派技术人员直接参加本项目建设的全过程。投标方有责任和义务对这些技术人员进行培训和指导，使招标方的技术人员了解并完全掌握系统的核心技术和程序的细节。

### 11.2培训方式

#### 11.2.1现场实施培训

培训地点：实施现场。

培训时间：项目实施过程中

培训人数：现场人数≥2人

培训费用：所有费用由投标人承担。

培训内容包括：设备和系统使用培训、现场的实践技能培训等。

#### 11.2.2集中专业培训

培训地点：招标人指定地点

培训时间：≥3天

培训人数：人数≥5人

培训费用：所有费用由投标人承担。

培训内容包括：设备和系统使用培训、现场的实践技能培训等。

### 11.3培训方案

1、投标方应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写(列出培训教材基本内容)、培训课程(包括课程介绍)、培训师资情况(包括教师简历)、培训组织方式等。

2、投标方应指定完善的培训体系，完成对天坛医院技术人员、系统管理员、系统实施人员、最终用户等的知识转移。

3、制定完备的系统操作管理流程、管理制度等规范性文件，并协助完成相关的培训实施。

4、保证天坛医院技术管理人员了解项目相关设备的使用方法，能够熟练地对系统进行管理和维护，并且能够解决日常运行中可能出现的常见问题。

5、招标方有权对投标方提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

6、对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历。

7、培训方案作为评判整体解决方案优劣的重要因素之一。

# 12售后服务

投标方应说明本项目的技术维护队伍和实施组织方式、服务模式，以及售后服务的开展方式。投标方应说明各种服务模式的响应时间，现场服务说明到达客户现场的时间。至少提供1年1人驻场服务。

本项目硬件产品原厂保修期为三年，软件产品为三年。

在项目保修期内，投标方应保证免费提供合同项下的软硬件产品的维护、升级、更换等，并给予技术指导和必要的论证。由投标方技术人员给予的技术指导应是正确的，重要的技术指导应记录在工作日记中。投标方提供的软硬件升级不应造成本系统功能和性能的下降，并应向招标方提供相应的新版本说明书及相关技术文档。

因投标方设计不良而出现错误或发生故障，投标方在收到通知后，应尽快指派合格的技术人员提供免费技术响应，解决问题。

投标方承诺，免费质保期过后，每年整个系统（软硬件）的维护、升级总费用不超过合同总额的5%。